政府采购招标文件

（JD2015DT-086）

（ 公开 招标）

工程名称：  牙坑水厂自动化控制系统设备采购安装项目

招标单位：   建德市大同新昌自来水有限公司 （盖 章）

代表人：       郎玉书      （签字或盖章）

备案单位：建德市大同镇公共资源交易中心

二0一五年十月二十一日

目        录

一、招标采购公告

二、采购内容

三、采购合同样本

四、投标文件

五、评标及定标

采购招标公告

经研究决定，大同新昌自来水有限公司牙坑水厂采购安装自动化控制系统。资金已落实。现通过公开招标方式，选择采购单位。具体有关事项公告如下：

一、项目单位：建德市大同新昌自来水有限公司。

二、项目名称：牙坑水厂自动化控制系统设备采购安装项目

三、工程内容：采购安装自动化控制系统设备一批，具体内容详见《采购项目具体规格要求》。中标人免费进行采购项目的安装调试。工期为30天。

四、招标供应商资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

（2）具有相应品牌产品的生产经营单位。

（3）具有较强的售后服务能力，并配有较强的技术队伍。

五、报名时间：2015年10月26日9时至10月26日15时止。

报名地点：大同镇镇公共资源交易中心；联系电话：64585859

报名时提交有效的单位介绍信、授权委托书、工商营业执照；企业组织机构代码；税务登记证；法定代表人或委托代理人本人身份证复印件（均需加盖单位红章）。报名费100元。

六、招标方式：总价招标，最高限价，低价中标。

七、于2015年11月02日前由投标单位将投标保证金0.5万元存入指定银行帐户： 投标保证金专户：大同信用社：建德市大同镇人民政府，帐号：2010 0000 4705 824。并在开标前提供保证金银行小票。未中标者投标保证金在五个工作日内退回（不计息）。中标者将投标保证金转为工履约保证金。

开标时间：2015年11月03日09时00分。

九、 项目联系人：宁小平    电话： 13325817362

大同镇公共资源交易中心

二0一五年十月二十一日

| 大同自来水公司牙坑水厂自动化控制系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参考型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 推荐品牌 | 备注 |  |
| 一、水厂PLC工作站设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源模块 | 6ES7 307-1KA02-0AA0 | 块 | 2 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 120/240VAC,10A |  |
| 2 | CPU | 6ES7 315-5BE00-0AB0 | 台 | 1 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 带2DP通讯、编程口\包括PLC的扩展设备。 |  |
| 3 | 内存卡 | 6ES7953-8LG30-0AA0 | 张 | 1 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 512K |  |
| 4 | 触摸屏MMI | 6AV6648-0BE11-3AX0 | 块 | 1 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 10英寸 |  |
| 5 | 以太网模块 | 6GK7 343-1EX30-0XE0 | 块 | 1 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 二个RJ45口 |  |
| 6 | 模拟量输入模块 | 6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 块 | 4 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 8路AI |  |
| 7 | 模拟量输出模块 | 6ES7 332-5HF00-9AM0 | 块 | 2 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 4路A0 |  |
| 8 | 数字量输入模块 | 6ES7 321-1BL00-9AJ0 | 块 | 1 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 32路DI |  |
| 9 | 数字量输出模块 | 6ES7 322-1BL00-9AJ0 | 块 | 1 |  |  | AB、西门子、GE或同等规格进口品牌 | 32路DO |  |
| 10 | 控制柜 | 600*800*1800mm | 只 | 1 |  |  | 定做 | 主要包括：DN400的进水电动阀的手动\自动的控制，清水池水位、原水流量、浊度等水厂所有设备的监控，含避雷器、电源、继电器等辅材。 |  |
| 11 | 不间断电源 | 山特C3KS | 台 | 1 |  |  | 山特、APC、梅兰日兰 | 60分钟，3KVA含电池箱 |  |
| 二、水厂加矾、加氯部分自控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频器 | 15KW | 台 | 2 |  |  | ABB、西门子、AB或同等规格进口品牌 |  |  |
| 2 | 超声波液位计 | 0~5M | 个 | 2 |  |  | FLOWLINE、E+H 、西门子或同等规格进口品牌 |  |  |
| 3 | 电动球阀(加矾) | DN65 | 个 | 3 |  |  | GLYNWED、GF、F.I.P |  |  |
| 4 | 不锈钢控制柜 | 1700×600×500 | 个 | 1 |  |  | 定做 | 内部主要包括：加矾计量泵的手动\自动的控制、5台电动球阀的手动\自动的控制、5台搅拌机的手动\自动的控制、矾液池液位仪表的安装、加氯机自动运行\停止等设备的控制。含低压电器、继电器、避雷器、开关、按钮指示灯等。 |  |
| 三、牙坑水厂自控线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | ZR-RVVP8×1.0 | M | 500 |  |  | 国产 | 国标 |  |
| 2 | 控制电缆 | ZR-RVVP4×1.0 | M | 300 |  |  | 国产 | 国标 |  |
| 3 | 控制电缆 | ZR-RVV8*1.0 | M | 300 |  |  | 国产 | 国标 |  |
| 总价合计 |  | （大写人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上设备报价均包含综合单价，运输费、安装费、调试费及税金不再另计。总价合计8.8万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

必须符合相应品牌、型号与规格配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格正品；必须是符合国家质量技术标准的设备。

售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。成交供应商对于设备故障的售后服务请求，必须在二小时内作出响应，二十四小时内修复、更换或提供备用机。

中标人必须在接到中标后3个工作日内与招标单位签订采购合同，并在合同签订后10日内按招标单位指定地点交货安装完毕。

本次招标设置最高限价，超出最高限价的无效。

二、对供应商的要求：

1、具有独立法人资格和履行合同能力，合法经营、有良好商誉和售后服务能力；

2、具有一定规模和良好的资金财务状况及良好的经营业绩。

3、必须实质性响应招标采购文件(包括补充更正，如有)规定的条款；

4、各被招标供应商和采购单位对招标采购文件内容有疑义的，自招标采购文件开始发出之日起3天内以书面形式告知本中心，逾期视同默认原则，由此而产生的后果由被招标供应商或采购单位负责；

5、各供应商应根据招标采购文件(包括补充更正，如有)所列采购设备和要求报价(以人民币计算)；

6、招标时间与地点：2015年11月03日上午9:00时整在大同镇公共资源交易中心开标（避灾所五楼），届时请采购单位代表准时参加(不再另行通知)。

三、对报价文件的审查和响应性的确定：

1、由评标小组检查投标文件的密封情况。

2、审查是否实质上响应了招标采购文件的要求。实质上响应的报价表应该是与招标采购文件要求的全部条款、条件相符，且没有重大偏离。招标小组只根据被招标供应商提交的报价表及有关材料本身来决定其响应性，而不寻求外部的证据。

3、对投标报价函和报价表进行评审，对于报价表中的细微偏差，招标小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何被招标供应商的相对排序。

4、如果报价表实质上没有响应招标采购文件的要求，其报价表将被拒绝，（除应招标小组要求外）被招标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。在报价表中如遇单价与总价不相符时，以单价为准，只有招标小组一致认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准；大写与小写不一致时，以大写为准。所有报价自招标截止时间起一律不得变更。

如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝。

4．1 报价表与招标采购文件内容要求有重大偏离的；

4．2 超出经营范围报价的；

4．3 报价表无被招标供应商印鉴章（原件）；

4．4 缺、漏项目不能满足招标采购文件；

4．5 其报价有两个或两个以上的解释的；

4．6 被招标供应商的报价超出最高限价，采购单位不能支付的；

4．7 被招标供应商的供货时间不能实质性响应招标文件要求，采购单位不能接受的；

4. 8应保证报价低于其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则作无效标处理；

4. 9所投标书的内容不得涂改,若有涂改的应加盖被招标供应商的公章, 否则作无效标处理；

4.10投标报价未按细项进行报价,采购单位无法进行固定资产登记的；

4.11未按规定对每个细项进行报价。

5、采购响应截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，可以按政府采购的有关规定继续进行采购活动。

但出现下列情形的，采购组织机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响应；（2）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的；（3）供应商报价超过预算价的。

6、资格后审

6.1招标小组将审查供应商的财务、技术、生产或供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同；

6.2招标小组将审查确定该成交供应商是否实质性响应招标采购文件(包括补充更正，如有)的主要条款，是否具备圆满履行合同的条件等。同时，要求对不按《中标通知书》签订合同和履行义务的成交供应商将承担相应的法律责任。

7、鉴于目前的产品升级换代较快的实际，特对采购文件涉及有关产品的报价和成交后的供货事宜作如下说明：

7．1  凡采购文件所列机型停产或市场断货，成交方所供的商品经参加招标小组技术专家认定后，可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

7．2报价仍以采购文件写明的配置为依据。

四、成交后需接受下列条件：

1、成交方必须在成交后公示（3个工作日）与建德市大同新昌自来水有限公司签订政府采购合同，并在规定时间内按采购单位指定地点交货安装完毕（不要求安装的除外）（如不能接受本条件需在报价文件中明示）。

2、提供的商品交货安装完毕并验收合格后，还需要等教育局下拨学校食堂煤改气专项资金和大同镇政府配套资金后，支付货物总价的95%，余款和质量保证金在验收合格满一年后回访正常10个工作日付款。

3、本次招标资料费人民币100元;投标保证金人民币0.5万元整。

4、成交供应商对于设备故障的售后服务请求，必须在二小时内作出响应，二十四小时内修复、更换或提供备用机。

5、成交供应商与采购单位签订合同的内容不得改变招标采购文件(包括补充更正，如有)中的主要条款和实质性内容。

6、成交供应商接到中标通知书后不按规定时间与采购人签订合同的交易保证金将不予退还，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。

本文件由大同镇公共资源交易中心负责解释。

采购合同书样本

建德市政府采购物品合同书（样式）

甲方：建德市大同新昌自来水有限公司                乙方：（供应商）

鉴证方：大同镇公共资源交易中心

签订时间：2015年   月   日    签订地点：大同镇公共资源交易中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经公开招标，确定你单位为建德市大同第一初级中学厨房设备采购及安装工程的中标单位。按照招标文件和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：合同总金额              万元（包括运输、安装调试、税金、保险等各种费用。）

第二条：乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标采购文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。因乙方所供商品质量原因造成甲方损失的，甲方有权以乙方交纳的质量保证金作出补偿。

第三条：合同履行时间、地点

1.合同履行时间：乙方应在合同签订后按采购单位的工程进度要求将合同标的运至甲方指定地点进行安装调试，并向采购单位提供产品合格证等相关的资料和配件。如遇特殊情况甲方要求推迟供货、施工或验收的，必须事先征得成交方的同意，否则应承担由此给成交供应商造成的损失。

2. 合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

第四条：验收时间、组织

乙方将所供商品送达甲方指定地点拆箱安装调试完毕后，由甲方负责验收。甲方可聘请相关部门和技术人员履行监督责任。

第五条：货款支付

采购人或采购代理机构根据合同进行验收，供应商在验收通过后将发票原件、复印件和《建德市政府采购物品验收反馈表》（一式四份）提交大同镇公共资源交易中心，由大同镇公共资源交易中心签署意见后，经建德市教育局、大同镇政府和大同第一初级中学审核通过后在7个工作日（如遇特殊情况最长不得超过10个工作日）内通过银行划帐方式支付95%款项，余款在支付质量保证金时一起付清。

质量保证金在验收合格1年后无质量问题10个工作日内无息退还，由于供应商迟迟不提出退还保证金申请致使保证金逾期退还的，责任由供应商自负。（因供应商所供商品质量原因造成采购人损失的，采购人有权要求供应商以其交纳的质量保证金作出补偿。）

第六条：售后服务

售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但免费服务期最少不得少于一年。

合同标的保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。合同标的出现故障的，乙方必须在规定的时间内现场响应，二十四小时内修复或更换。

第七条：乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

其他约定(如无其他约定内容应注明“无”)

第八条：违约责任

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期五天(含五天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，超出付款期，甲方每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况采购方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

第九条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报大同镇公共资源交易中心备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向人民法院提出诉讼。

第十条：履约保证金和质量保证金

参加本次投标的投标保证金转为履约保证金，履约完毕，履约保证金转为质量保证金，质量保证金在一年后回访无质量问题，在接到供应商付款申请后在10个工作日内无息退还。

第十一条：合同的文本及生效。

1．本合同一式五份，甲方一份,乙方二份，鉴证单位一份，采购办一份。

2．本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即生效。

3．本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。招标采购文件(包括补充更正，如有)为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4．本合同未涉及的部分以招标采购文件 (包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目报价文件是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲方(盖章)：                            乙方(盖章)：

法定代表人                              法定代表人

或委托代表人(签字)：                    或委托代表人(签字)：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

地址：                                  地址：

鉴证方（盖章）：大同镇公共资源交易中心

投标须知

投标单位提交投标文件须知

1、投标单位应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标方查找不到有效文件是投标单位的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、招标方将应用投标单位提交的资料判断和考虑决定投标单位履行合同的合格性及能力。

5、投标单位提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标单位须知中规定的语言和份数提交。

格式一  投 标 函

大同镇公共资源交易中心：

________________(投标单位全称)授权________________ (全权代表姓名)_________ ______(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的大同第一初级中学厨房设备采购安装项目招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）在建德市区有完善的供货渠道和售后服务；

（5）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括资格证明文件、技术投标文件正本壹份，商务报价文件正本壹份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后     天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日　期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

格式二  报  价  函

大同镇公共资源交易中心：

贵单位招标采购文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加大同第一初级中学厨房设备采购安装项目的报价，并提供一正三副的报价文件。我公司决定无保留地接受招标采购文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币(大写)                                  （￥       元）。

本报价30天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购人签订合同，按招标采购文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则贵中心可以不予退还我公司的投标保证金，如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失额超过投标保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称：

联系人：                          电话：

手机：                            传真：

被招标供应商(盖章)

2015年  月    日

第五部分：评标及定标

一、评标定标原则及评标办法

（一）、定标原则：

低价中标，采购项目设有最高限价，最高限价不明示。

（二）、评标办法：

1、由公证人员或投标人代表审查所有的投标文件是否密封并加盖单位公章。

2、由镇公共资源交易中心工作人员审核是否提交投标保证金。

3、由询标小组审查标书是否完整，是否符合招标文件的各项要求等。

4、审核各投标单位总报价，如果单价与总价有出入，以单价计算的总价为准。其中，投标商报价超过该标项最高限价的一律作无效标书处理。

5、供应商一次性报出不得更改的价格，报价提交招标小组后，招标小组开始对供应商招标。

6、通过招标，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，低价中标。

7、由主持人宣布成交供应商。

二0一五年十月二十一日