广东燕岭医院污水治理设备采购及相关服务项目

(项目编号: 0692-159B01160101)

询价文件

广东省机电设备招标中心有限公司

2015年10月

温馨提示

- 如无另行说明，报价文件递交时间为报价截止时间之前30分钟内。

- 报价截止时间一到，采购代理机构不接收报价人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查报价文件是否已按询价文件要求盖章、签名、签署日期。

- 报价文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如报价人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报价的授权书原件。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了询价文件而决定不参加本次报价的服务商，在报价文件递交截止时间的3日前，按《报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。

- 公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向招投标相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为；严禁员工直接或间接接受钱财物品；如有发现，请拨打投诉电话020-66341917向我们反映，谢谢！

（本提示内容非询价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价文件为准）

总  目  录

第一部分…………………………报价邀请函

第二部分…………………………报价人须知

第三部分…………………………用户需求书

第四部分…………………………合同条款

第五部分…………………………报价文件格式

- 第一部分

报 价 邀 请 函

询 价 邀 请 函

广东省机电设备招标中心有限公司受广东燕岭医院（以下简称“采购人”）的委托，对广东燕岭医院污水治理设备采购及相关服务项目进行询价采购。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：0692-159B01160101

二、采购项目名称：广东燕岭医院污水治理设备采购及相关服务项目

三、资金来源及预算：财政性资金，预算人民币15万元。

四、项目内容及需求：

1、项目内容：广东燕岭医院污水治理设备采购及相关服务项目。

2、项目地点：用户指定地点

3、简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件用户需求书

4、本项目不允许提交备选方案；

五、供应商资格：

1、具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2、独立于采购人和采购代理机构的且具备采购项目经营资格的供应商；

3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有广东省环境污染治理资格行业认定的废水资质；

5、本项目不允许联合体投标；

6、已登记报名并购买了询价文件。

六、潜在报价人应当在2015年10月29日起至2015年11月4日期间（09:00-17:00，法定节假日除外）到广东省机电设备招标中心有限公司（详细地址：广州市东风中路515号东照大厦三楼售标书处）购买询价文件，询价文件每套售价200元（人民币），售后不退，我中心只开具对应金额的增值税普通发票。

七、报价截止时间：2015年11月5日14时 30 分；

八、报价文件递交地点：广州市东风中路515号东照大厦3楼307号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）；递交时间：2015年11月5日14时00分至14时30分；

九、报价询价时间：2015年 11月5日14时30分；

十、报价询价地点：广州市东风中路515号东照大厦3楼307号开标室（广东省机电设备招标中心有限公司）；

十一、询价文件公示/下载: 广东燕岭医院热水系统改造及污水治理工程项目

| 采购人：广东燕岭医院 | 采购代理： 广东省机电设备招标中心有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址:广州市粤垦路533号 | 地 址: 广州市东风中路515号东照大厦三楼 |
| 邮政编码：510507 | 邮政编码：510045 |
| 电 话：020-87292600 | 电 话： 020-66341762 |
| 传 真： - | 传 真： 020-66341757 |
| 联 系 人：李科 | 联 系 人： 符先生 |

广东省机电设备招标中心有限公司

2015年10月29日

- 第二部分

报 价 须 知

报价须知前附表

| 序号 | 条款 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、 说明 |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明：该项目询价文件仅适用于广东燕岭医院污水治理设备采购及相关服务项目。 |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：广东燕岭医院 |
| 3 | 2.5 | 资格审查方式：资格后审 |
|  |  | 二、 询价文件 |
| 5 | 6.1 | 采购代理机构地址：广州市东风中路515号东照大厦三楼 邮编：510045 电话：020-66341762 传真：020-66341757 联系人：符先生 |
| 6 |  | 询价答疑会： 不设答疑会 |
|  |  | 三、 报价文件的编制 |
| 7 | 9.3.2 | (4) 本次采购项是否允许联合体参加报价：是□；否。 |
| 8 | 9.3.3 | （2）报价人具有提供同类项目近 3年（ 2012年至今）的经验与业绩（如有）； |
| 9 |  | （3）报价人应提供近 2014年的审计报告及年度财务报表； |
| 10 |  | （7）报价人应提供的其它有效文件（如有则请提供）： ①工商行政部门颁发的营业执照； ②税务登记证； ③有关资质证书； ④其它需要的相关文件。 |
| 11 |  | （8）本次采购是否允许报价人将项目分包：是□；否。 |
| 12 | 9.4.2 | （4）货物验收后运行 年所需的备品备件专用工具。（本项目不适用） |
| 13 | 9.5 | 报价人应提供近 3年（ 2012年至今）无违法违规活动的申明； |
|  |  | 五、 报价保证金 |
| 14 | 13.1 | 本项目不设报价保证金 |
| 15 | 13.2 | 投标保证金：（本项目不适用） 开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司 开户银行：建设银行广州东宝大厦支行 账号：44001400115059332288 地址：广州市东风东路769号东宝大厦首层 报价保证金交纳形式：现金、转帐等形式。 |
|  |  | 六、 报价文件的份数、封装与递交 |
| 16 | 14.1 | 报价文件正本一份，副本 二 份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括报价表和技术响应文件）。（每个子包独立包装，独立递交。） |
| 17 | 17.1 | 报价文件递交时间、报价截止时间和报价文件送达地点详见第一部分询价邀请函相关内容 |
| 18 | 17.2 | 报价文件应在报价截止日后 90 天内有效。 |
|  |  | 七、询价与评审 |
| 19 | 20.1 | 采用 综合评分法，详见《询价方法》 |
|  |  | 八、确定成交供应商办法 |
| 20 | 21.2 | 询价结果公告媒体：[①广东省机电设备招标中心有限公司网(www. gdebidding.com)；②中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)。 |
|  |  | 九、 质疑和投诉 |

一、说  明

1．适用范围及项目综合说明

1.1本询价文件适用于本询价的采购项目。项目综合说明见《报价须知前附表》。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东燕岭医院 。

2.2 “采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心有限公司。

2.3“监管部门”见《投标须知前附表》。

2.4“报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 报价人资格条件是指：

1) 参见第一部分询价邀请函。

2) 关于分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的供应商。

4）项目资格审查方式请见《报价须知前附表》。

2.6“成交人”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

2.7“报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4．询价费用

4.1 报价人应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交报价人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

(1)招标代理服务费币种与成交通知书中成交价的币种相同

(2)招标代理服务费不列在报价中。

(3)成交人在收到成交通知书当天向采购代理机构交纳招标代理服务费。

(4)招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，由中标人一次性向广东省机电设备招标中心有限公司交付，递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行：建设银行广东省分行

地址：广州市东风中路509号

帐号：44001863201053034613

(5)按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳招标代理服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算所得金额下浮10%收取，各子包以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |

如某货物招标项目，中标金额为400万元，总共交纳的招标代理服务费为：

总共交纳的招标代理服务费＝（100万以下部分的招标代理服务费）+（100万～400万部分的招标代理服务费）

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

以上合计＝（1.5＋3.3）*0.9＝4,.32万元。

二、询价文件

5. 询价文件的构成

5.1询价文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）询价邀请函

2）用户需求书

3) 报价须知

4) 询价办法

5) 合同书格式

6) 报价文件格式

7) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

6. 询价文件的澄清

6.1任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。但报价人应按《报价须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构负责对询价文件作出解释，并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的本询价文件的所有收受人。该书面澄清答复将视为本文件的组成部分。

6.2报价人在规定的时间内未对询价文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无质疑。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

7. 询价文件的修改

7.l在报价截止时间前，无论出于何种原因，根据项目的需要，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的疑问时对询价文件进行修改和变更。

7.2询价文件的修改将以书面的形式于报价文件递交截止时间前通知本询价文件的所有收受人。该修改文件将构成询价文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

7.3考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可酌情推迟报价文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买询价文件的报价人。

7.4在询价过程中，询价文件内容如有实质性的变更，询价小组应以书面形式通知所有参与询价的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出询价，否则将被视为接受此变更并受其约束

三、报价文件的编制

8. 报价文件编制基本要求

8.1 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装，对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报价人承担。

8.2 报价人提交的报价文件及其与（采购人）就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有质疑的，以权威机构的译本为准。

8.3报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写询价文件中规定的所有内容。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价没有对询价文件在各方面都作出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价被否决，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

8.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，或报价文件填报的内容不详，而给询价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

8.5报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9. 报价文件的构成

9.1报价文件的构成应符合法律法规及询价文件的要求。

9.2报价标人应按本询价文件规定的内容和格式编制并提交报价文件，报价文件应参照询价文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的报价文件。包含但不限于以下内容：

（1）报价人报价的内容与询价文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写与用户需求差异表和合同条款响应表；

（2）报价人应按报价文件格式的要求提交资格证明文件，并对这些资格文件的真实性负责；

（3）商务响应文件（参见询价文件第六部分报价文件格式）；

（4）技术响应文件（参见询价文件第六部分报价文件格式）；

（5）报价响应文件（参见询价文件第六部分报价文件格式）；

（6）报价人认为需加以说明的其他内容。

9.3报价人相关证明文件

9.3.1报价人应提交证明其能力的文件，并作为其报价文件的一部份。

9.3.2报价人须提交，但不限于，以下证明文件：

- 报价人营业执照副本复印件（或《报价须知前附表》要求的其它证明文件）；

- 报价人的资格声明（按询价文件第五部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商，并按《报价资料表》要求的年限申明其在经营活动及采购活动中没有重大违法活动和涉嫌违规行为）；

- 按《报价须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证。

- 如果《报价须知前附表》允许报价人为联合体，联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同报价文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

9.3.3报价人须提交，但不限于，以下资格证明文件：

- 报价人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力（按询价文件第五部份提供的报价人简介格式如实填写《报价人基本情况表》）；

- 报价人具有《报价须知前附表》要求提供类似货物的经验与业绩（按询价文件第五部份提供的格式填报《报价人业绩表》）；

- 报价人应按《报价须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

- 如果报价人按照询价文件要求提供的货物不是报价人自己制造的，报价人应得到货物制造商颁授的有效代理证书或为本次报价提供货物的有效授权（提供有效的代理证书或按询价文件第五部份的格式出具《制造商授权函》原件）；

- 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，报价人应按询价文件第五部份的要求提供说明；

- 报价人应具有为本询价采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按询价文件第五部份的要求提供说明和承诺，出具《服务承诺书》；

- 报价人应按《报价须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件；

- 如果《报价须知前附表》允许、且报价人拟将本询价项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，报价人应在报价文件中载明，并按《报价须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果报价人成交并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

9.4 证明货物的合格性和符合询价文件规定的文件

9.4.1报价人应提交证明其拟提供的货物和服务符合询价文件规定的合格性证明文件，包括在报价表中对货物和服务原产地作说明，作为其报价文件的一部份。

9.4.2证明货物及相关服务与询价文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

（1）货物的型号、规格；

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明，如果《报价须知前附表》有要求，报价人须提供有关部门出具的检验报告；

（3）详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）采购人在《报价须知前附表》规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

（5）对照询价文件要求的技术规格，报价人逐条说明所提供的货物及相关服务已对询价文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，报价人必须提供所报价货物的具体参数值。

（6）报价人的报价内容与询价文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，报价人都应按询价文件中的报价文件格式如实填写与用户需求差异表和合同条款响应表。

9.4.3 报价人在阐述本须知第9.4.2（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：询价文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

9.5 在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明。

10. 报价及计量

10.1报价人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2报价人应按询价文件要求的报价范围进行报价。

10.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、询价报价要求

11. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交人负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务、等全部工作。

五、报价保证金

13.1报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳报价保证金（金额见《报价须知前附表》），报价保证金作为询价文件的组成部分。报价人与交款人名称必须一致，非报价人缴纳的报价保证金无效。

13.2报价保证金交纳形式：现金、转帐形式。交纳时间：报价文件递交截止时间前到达代理机构账户。

13.2.1报价保证金可以采用现金、支票、银行汇票、银行转账、银行保函等形式提交。

（1）用银行转账形式提交的，应符合下列规定：

开户名称：广东省机电设备招标中心有限公司

开户银行及帐号：见《报价须知前附表》。

（2）用现金、支票、银行汇票提交的：

a．广州市东风东路769号东宝大厦首层建设银行广州东宝大厦支行 递交，由银行开出回单。中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号）

b．银行营业时间：上午9：00-12：00，下午2：30-5：00（节假日除外）。

13.2.2报价保证金交纳时间：报价文件递交截止时间前。

13.3凡未按规定交纳报价保证金的，其报价文件为无效报价。

13.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的报价人保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

13.5成交供应商的报价保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

13.6有下列情形之一的，报价保证金将被依法没收并上缴同级国库：：

（1）报价人在询价文件规定的报价有效期内撤回其报价；

（2）成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

（3）将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、报价文件的份数、封装和递交

14．报价文件的份数和封装

14.1报价文件正本、副本的数量见《报价须知前附表》规定，内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。

14.2报价文件正本应由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表须将《法定代表人授权书》（格式参见询价文件第六部分）附在报价文件中。报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

14.3所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上标明：正本或副本；采购代理机构名称及地址；报价地点及时间；项目名称及编号；报价子项；报价人名称及地址等。

14.4采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

14.5采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

15. 报价文件的递交

15.1所有报价文件应于《报价须知前附表》中规定的截止时点前递交到开标地点。

15.2未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的报价文件，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

15.3本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

16. 报价文件的修改和撤回

16.1报价人在报价文件递交截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。在报价递交截止时间之后，报价人不可以修改其报价文件内容。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。

16.2报价人在递交报价文件后，可以撤回其报价，但报价人必须在规定的报价文件递交截止时间前以书面形式告知采购代理机构；在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

16.3询价期间应询价小组要求所作的澄清应在询价小组规定的时间内递交。

16.4报价人所提交的报价文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

17. 报价截止期、报价有效期

17.1 报价的截止时间为《报价须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的报价文件，为无效报价文件，采购代理机构将拒收。

17.2 从报价截止日起，报价有效期为《报价须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收，同意延期的报价人在原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

七、询价及评审

18.报价

18.1 本次询价采用一次性报价形式。报价时，开启报价文件封套，报出唱价信封的内容。

18.2 采购代理机构在《询价须知前附表》规定的时间、地点组织和主持报价会，参加报价会的报价人代表请准时出席，并以签名报到证明。

18.3 报价时，采购代理机构将当众拆封、宣读报价人名称、修改和撤回报价的通知（如有的话）、报价函、总报价、折扣声明、是否提交了报价保证金，报价备选方案（询价文件允许提供的话）以及采购代理机构认为必要的其他内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的报价之外，报价时将不得拒绝在报价截止时间前收到的报价文件。

18.4 报价时未宣读的报价价格、价格折扣、报价修改和询价文件允许提供的备选方案等实质性内容，评审时将不予承认。

18.5 采购代理机构将做报价记录，并由出席报价会的报价人代表签字确认，存档备查。

19.询价小组

19.1 本次采购依法组建询价小组。询价小组由3人以上（含3人）的单数组成。

19.2 询价小组在询价及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

19.3 对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

19.4 询价小组依法根据询价文件的规定与报价人进行询价及对报价文件和最终询价结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

20.询价方法

20.1本次评审采用《报价须知前附表》中选定的方法，具体见询价文件第四部分“询价方法”。

八、确定成交人办法

21.确定成交人

21.1按符合采购需求、质量和服务且综合评分最高的原则，根据询价小组评审结果，采购人依法确定成交人。

21.2成交人确定后，广东省机电设备招标中心有限公司将在指定的媒体（见《报价须知前附表》) 上发布成交结果公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑和投诉

22.1报价人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

22.2报价人对评审结果有质疑或投诉的，可向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖报价人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。

1）采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后3日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司

地    址: 广州市东风中路515号东照大厦3楼南区305室     邮    编：510045

电    话：020-66341927

传    真：020-66341967

联 系 人：张小姐

2）对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后10日内，按《报价须知前附表》中的联系方式向采购监督管理机构投诉。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十、签订合同

23. 成交通知书

23.1 成交结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后须以书面形式向采购代理机构确认。

23.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

24. 成交报价人在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

24.1 成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。按询价文件要求和成交报价人的报价文件承诺签订采购合同，但不得超出询价文件要求和成交报价人的报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2 合同的组成基于但不限于以下部分：

a） 《合同书》；

b） 《成交通知书》；

c） 询价文件及其澄清、补充文件；

d） 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件。

十一、适用法律

25. 采购人、广东省机电设备招标中心有限公司及报价人的采购活动须遵守国家法律、法规。

第四部分  询价方法

本项目按以下询价方法、步骤及标准操作：

一、总则

1.询价小组

1.1 本次采购依法组建询价小组。询价小组由 3 位询价专家组成，包括采购人代表1 人和专家 2 人。询价小组责全部的评审工作，任何人不得干预询价小组的工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

1.2 本次采购采用询价方式进行，评审由询价小组负责完成。询价小组将只对确定为实质上响应询价文件要求的报价、澄清等内容进行评审；实质上没有响应询价文件要求的报价文件将被视为无效报价。

1.4 询价小组依法根据询价文件的规定与报价人进行询价及对报价文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

1.5 参加询价工作的所有人员应严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预询价小组的正常工作。

1.6 代理机构对询价过程和重要询价内容进行记录。

2. 评审方法

2.1 本次询价项目的评审采用综合评分法，对本询价项目各子项（包）分别进行评审。

2.2评审分二阶段进行：第一阶段进行资格性和符合性审查；第二阶段进行详细评审，只有通过资格性和符合性审查的有效报价人方有资格进入详细评审。

2.3评审基本原则：评审工作遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2.4 评审以询价文件、报价文件、澄清文件、询价承诺文件为依据，本着公正、科学、客观、平等竞争的精神，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

二、初步评审

3. 资格性和符合性评审

3.1 询价小组按照《初步审查表》（见附表1）内容对报价文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的报价文件才能通过初步评审。不满足初评条件的报价将被拒绝；满足的将被视为有效报价，进入价格排序。对是否实质性响应询价文件的要求有争议的报价，询价小组将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

3.2 在详细评审之前，询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价应该是与询价文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的报价。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或报价人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的报价人的竞争地位产生不公正的影响。询价小组决定报价文件的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

3.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.4 询价小组对各报价人进行资格性和符合性审查过程中，询价小组可要求报价人对其报价文件进行澄清。

3.5 在询价过程中，报价人提交的澄清文件，由报价人法人代表或授权代表签署后生效，报价人应受其约束。该签字人参加询价时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件无效。

三、详细评审详细评审是对通过符合性审查的有效报价进行技术商务评审。

4.1.1   技术商务评分：询价小组就有效报价人对《用户需求书》中各项技术参数、性能、材质要求的响应程度、各项商务和合同条款的响应程度、履约能力、业绩、制造商信誉、售后服务承诺等因素对《技术商务评分表》的各项评审要求进行评分（详见技术商务评分表附表2 ）。

4.1.2   价格评分：将通过询价小组初步评审修正后的报价人的报价价格定义为评审价格，满足询价文件要求且评审价格最低的为评审基准价，其价格评分为满分。其他报价人的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝(评审基准价／评审价格)×30。

4.1.3   技术商务、价格分值：

| 评分项目 | 技术商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 70 | 30 |

4.1.4   根据上述技术商务的评分分值分配，代入下列公式计算各报价人的综合得分。

综合得分=技术商务评分+价格评分

4.1.5  进入详细评审的各报价人的综合得分从高到低进行排名。

4.2  报价文件的澄清：

- 在评审期间，为方便对报价审核、评估和对比，询价小组可要求报价人对其报价文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对报价价格或实质性内容做任何更改；

- 询价小组将允许并书面要求报价人修正报价文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何报价人相应的名次排序；

- 如果报价人希望递交其他资料给询价小组以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

4.3 核实价的确定：询价小组对各报价人的报价，如存在报价的算术错误、缺项、单列项，则按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。询价小组按下述原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对报价货物的关键、主要设备，报价人报价漏项的，作非实质性响应处理；

- 对报价货物的非关键、非主要设备及伴随服务，报价人报价漏项的，评审时将要求漏项的报价人予以澄清，但该澄清不作为评审的依据；询价小组将以其它报价人对应项的最高报价补充计入其评审价；

- 对非关键、非主要设备及伴随服务的费用，如果报价人是另行单独报价的，报价时也相应另行计入其评审价；

- 对数量的评审，以《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由询价小组以其专业知识判断

4.4 询价小组进行综合评议，以进入详细评审的各报价人的综合得分从高到低进行排名。

四、推荐成交报价人

5. 评审报告及成交报价人推荐

5.1询价小组依据评审结出具评审报告，推荐成交候选人。

五、法律责任

6. 询价、评审过程的保密

6.1 接受报价后，直至成交报价人与采购人签订合同止，凡与询价、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向询价双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

6.2 从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加询价、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

7. 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

7.1 询价小组经评审，认为所有报价都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价。

初步审查表，见附表1；

技术商务评审表，见附表2。

附表1：初步审查表（注：本表不需要报价人填写）

初步审查表

| 序号 | 报价人 报价有效性审查项 |  | A报价人 | B报价人 | C报价人 | D报价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价函及报价有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 按询价文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 符合报价人资格条件 |  |  |  |  |  |
|  | 报价文件主要资料齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
|  | 报价价格是固定价且未超过本项目采购预算 |  |  |  |  |  |
|  | 报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 无询价文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对报价人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的报价，要说明原因。

附表2：技术商务评审表

技术商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对技术条款的响应 | 对招标文件的条款的满足程度 | 20 |
| 2 | 对合同条款的响应 | 对采购文件的条款的满足程度 | 10 |
| 3 | 专业人员配置 | 专业人员配置横向对比。 优：7-10分；良：4-6分；一般：0-3分 | 10 |
| 4 | 高新技术和行业地位 | 投标人获得省级以上单位颁发的“高新技术企业证书”的得3分；投标人连续获得2013、2014年市级高新技术企业协会颁发的“高新技术企业协会会员单位”证书的得2分。 | 5 |
| 5 | 服务方案 | 服务方案完整，具体，准确，可行性进行综合对比。 优：7-10分；良：4-6分；一般：0-3分 | 10 |
| 6 | 近三年同类项目业绩 | 投标人自2012年至今已完成的类似本项目的成功业绩，对比各投标人的业绩（业绩数量、单项合同金额、用户评价等）。 优：10-15分；良：5-9分；一般：0-4分 | 15 |
| 合计 |  |  | 70 |

备注：评委对各报价文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                  日期：

- 第三部分

用 户 需 求 书

- 一、项目概况

广东燕岭医院位于广州粤垦路533号，是一所集医疗、教学、预防保健、急救与康复、社区服务为一体的二级综合性医院。医院占地面积40000平方米，建筑面积40000多平方米，其中在建面积15000平方米。

- 该项目的污水消毒处理设施运行年限已久，远远不能满足当今环保部门的需要，根据环保法律法规的要求，为保护项目外环境不受污染，使经济建设与环境保护相结合，确保经济、社会、环境效益三者相统一，必须采用相应的污染防治措施对各种污染物进行净化处理，使污染物达到排放标准后才排放，以减少对外环境的影响。现增加LR-500型二氧化氯发生器两台（一备一用）；由于该设备具有独特性，盐酸及氯化钠易挥发，设备房间必须保持良好的通风设施，以免腐蚀设备。

- 二、货物采购及相关服务

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯发生器主机 |  | 2 | 台 |
| 2 | 精密电磁计量泵 |  | 4 | 个 |
| 3 | 酸雾吸收器 |  | 1 | 个 |
| 4 | 漏氯报警仪表 |  | 2 | 套 |
| 5 | 余露检测仪 |  | 1 | 套 |
| 6 | PH值检测仪 |  | 1 | 套 |
| 7 | 设备基础工程 |  | 1 | 项 |
| 8 | 电控及电线 |  | 1 | 项 |
| 9 | 英制管道及阀门 |  | 1 | 项 |
| 10 | 设备房通风改造 | 通风改造 | 1 | 项 |
| 11 | 不锈钢自吸水泵 |  | 1 | 台 |
| 12 | 水泵减震 |  | 6 | 个 |
| 13 | 水泵基础及安装 |  | 1 | 项 |

- 第四部分

合 同 条 款

广东燕岭医院

污水治理工程项目

合同条款

项目名称：

采购编号：

合同编号：

签约地点：

签订日期： 201  年  月    日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电话： | 传真： | 地址： |
| 乙方： |  |  |
| 电话： | 传真： | 地址： |
| 项目名称： |  | 采购编号： |

根据（项目名称）（项目编号)的采购结果，按照《招标投标法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、项目施工工期及服务期间（项目完成期限）

1.本合同自双方签订之日起开始计算工期，施工期限为20个工作日。（注：人力不可抗拒的因素除外）

2．委托服务期间自_    年______月至______年______月止。自验收之日起一年内保修。

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

六、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表： | 代表： |
| 签定地点： | 签定地点： |
| 签定日期：______年___月___日 | 签定日期：______年___月___日 |
|  | 开户名称： |
|  | 银行帐号： |
|  | 开户行： |

- 第五部分

- 报 价 文 件 格 式

## 一、 报价文件

### 1.1  报价总表格式

报价总表

[货币单位：人民币/元 ]

| 分项 | 金额（元） |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 其他费用（如有） |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含服务全过程及技术支持、培训辅导、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 报价函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于报价文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定。

2.报价有效期为报价截止日起 90天，中标人报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价人的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权力。

4.      (报价人名称)     作为报价人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方明白并同意在规定的开标时间之后、报价有效期之内若撤回报价，报价保证金将被贵方没收

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

9.我方如果中标，将按照询价文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方报价承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务

10.我方同意按投询价文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本报价文件的承诺书支付。

报价人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报价人（法定代表人授权代表）代表签字：

报价人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请报价人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件

2.3 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）报价邀请，本签字人愿意参加报价响应，提供报价文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次报价所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于广东燕岭医院（采购人）及广东省机电设备招标中心有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次报价前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

附文件如下：

1. 《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件；

2. 《组织机构代码证》复印件；

3. 《税务登记证》复印件；

4. 有关资质证书（如有）；

5. 其他需要提供的资料（如有）。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.4 报价承诺书

报 价 承 诺 书

（采购人名称）：

本报价人已详细阅读了  （项目名称）  询价文件，自愿参加上述项目报价，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本报价人自愿在询价文件规定的时限内按照询价文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照报价文件的承诺并满足询价文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关采购、招标报价的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除报价资格并接受处罚。

3.保证报价文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效报价文件处理并被没收报价担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收报价担保。

4.保证报价文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照询价文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对询价文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收报价担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对报价人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按询价文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

9.保证按询价文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本报价人在规定的报价有效期限内，将受询价文件的约束并履行报价文件的承诺。

报价人法定代表人（签字或签名章）：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1报价人概况

1、报价人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、服务产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键服务产品介绍、服务流程等。

3) 如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、合作机构与售后服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 合作机构 | 单位名称： 地址： 负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、报价人同类项目的业绩介绍（2012年至今）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：报价人必须提供自2012年1月1日至今完成同类项目的业绩，需提供委托合同或者委托函复印件，并提供关于项目投资金额的证明。

4、报价人从事本项目的专业人员配置（格式自拟）。

5、报价人应提供近 2014年的审计报告及年度财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

6、报价人认为有必要提供的其它资料。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3.2合同条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人、合格的货物和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 所提供的报价按询价文件要求计算且未超过采购预算 |  |  |
| 6 | 服务承诺及要求符合询价文件要求 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 服务期限：合同签订后10天内完成交货验收 |  |  |

注：1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 3.3其他资料（如有）

## 1、省级以上单位颁发的“高新技术企业证书”复印件盖公章；

## 2、连续获得2013、2014年市级高新技术企业协会颁发的“高新技术企业协会会员单位”证书复印件盖公章；

## 3、其他资料。

## 四、技术部分

#### 4.1用户需求响应

| 序号 | 招标规格要求 | 投标实际内容 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

说明：

1.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3服务方案（须含售后服务保障措施）

#### 注：针对本项目用户需求做出服务方案（格式自定）

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 五、其它部分

5.1招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

- 承诺书号：

致：广东省机电设备招标中心有限公司

如果我方在贵中心组织的广东燕岭医院污水治理设备采购及相关服务项目（项目编号：               ）的服务及相关服务询价中获成交，我方保证在收到《成交通知书》同时，向贵中心交纳本项目规定的招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，愿凭贵中心开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价报价保证金及买方根据成交合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应广东省机电设备招标中心有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 5.2其它格式（如有）

- 六、唱标信封

唱标信封内装：

- 报价函（从报价文件正本中复印）；

- 报价表（从报价文件正本中复印）；

- 法人营业执照复印件；

- 法人代表证明书或法人代表授权书；

- 折扣声明（如果有）