山西大唐国际运城发电有限责任公司

排污泵检修项目询价单

批准：

审核：

编制：

2015年11月16日

山西大唐国际运城发电有限责任公司

排污泵检修 项目询价单

一、概述：

山西大唐国际运城发电公司现有不同型号的潜水泵6台，工作环境在偏碱性液体的环境工作，出现故障，无法继续使用，现通过公开询价方式寻找有资质的企业来完成水泵检修项目。

二、施工内容：

| 序号 | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 电压（V） | 功率（Kw） | 流量（m³/h） | 扬程（m） | 口径(mm ) | 数量 （台） |  |
| 1 | WQ2260-419-Z-100型废水提升泵 | 380 | 11 | 130 | 20 | 100 | 1 | 检修内容：电机线圈重新绕制、更换机械密封以及轴承、泵体刷漆 |
| 2 | WQ2400-435-Z-150型废水提升泵 | 380 | 37 | 160 | 44 | 150 | 1 | 检修内容：电机线圈重新绕制、更换机械密封以及轴承、泵体刷漆 |
| 3 | 50WQ/C242-1.5-XZ型废水提升泵 | 380 | 1.5 | 10 | 14 | 50 | 4 | 检修内容：电机线圈重新绕制、更换机械密封以及轴承、泵体刷漆 |

三、技术要求：

检修后排污泵能够达到铭牌出力，修后质保期一年。

四、工期要求：

工期15天（含来回运输时间）

五、报价要求：

1、报价（含税）包含该项目所有费用（包含备件、材料费以及运输费）；

2、报价方式只接受纸质单报价，报价单为全密封形式，盖单位公章。

3、邮寄内容包括：报价单、公司三年业绩及资质扫描件。

4、密封的报价单邮至或送至：山西省风陵渡开发区西街-山西大唐国际运城发电有限责任公司 设备部 高拴力（收） 邮编044602

六、报价有效日期：

2015年11月16日至2015年11月30日

七、联系方式：

山西大唐国际运城发电有限责任公司设备工程部

联系人：高拴力（项目负责人）

电话：0359-3318215    手机：15534883294   传真号：0359-3318090

报价单

单位：元

| 序号 | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 报价（单项报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 电压（V） | 功率（Kw） | 流量（m³/h） | 扬程（m） | 口径(mm ) | 数量 （台） |  |
| 1 | WQ2260-419-Z-100型废水提升泵 | 380 | 11 | 130 | 20 | 100 | 1 |  |
| 2 | WQ2400-435-Z-150型废水提升泵 | 380 | 37 | 160 | 44 | 150 | 1 |  |
| 3 | 50WQ/C242-1.5-XZ型废水提升泵 | 380 | 1.5 | 10 | 14 | 50 | 4 |  |
| 4 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）此报价为含增值税专用发票报价。

报价总金额（大写）人民币          元

投标单位：

投标人：

投标日期：