# 工程量清单

## 1.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括设备价款、附件、配件、途中运输费、途中损耗、保险费、税费、配合费、售后服务以及指导安装、配合调试、试运行配合费用及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由投标人支付的费用，即为按招标人要求设备送至工地现场、指导安装、指导调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。

## 2.工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | ▲推荐品牌或厂家 | 备注 | 供货期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=12m,N=37kw | 台 | 2 | Sulzer、KSB、ITT | 三江路泵站 | 合同签订后120日历天 |
| 2 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=35m,N=90kw | 台 | 3 | Sulzer、KSB、ITT |  |  |
| 3 | 弹性座封闸阀 | RVEX-400-10 | 只 | 4 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 4 | 橡胶瓣逆止阀 | SFCV-400-B16 | 只 | 4 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 5 | 闸阀 | Z15T,DN100 | 只 | 1 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 6 | 橡胶伸缩器 | GJQ-10,DN400 | 只 | 4 | 上海九峰、无锡金羊、上海冠龙 |  |  |
| 7 | 双转鼓粉碎型格栅 | FS800*300，最大过水流量2160m3/h | 台 | 1 | 江苏河海、JWC、mono |  |  |
| 8 | 闸门 | SFZ1000方闸门 | 只 | 4 | 江苏河海、上海冠龙、南通华新 |  |  |
| 9 | 手电两用启闭机 | QA-2.5T | 只 | 4 | 常州电站辅机总厂或同档次及以上 |  |  |
| 10 | 电动葫芦 | MD1-3-18D，起重量3t，起升高度18m | 台 | 1 | 河南奇瑞、绍兴起重机总厂、绍兴麒龙 |  |  |
| 11 | 流量计 | DN600 | 只 | 1 | 金田、科隆、西门子 |  |  |
| 12 | 电子围栏 | 结合泵站实际 | 套 | 1 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 13 | 水泵控制系统 | 37KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 14 | 水泵控制系统 | 90KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 15 | 自控柜 | GE PLC | 套 | 1 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |

备注：1、阀门电动头采用原装进口：英国rotock、日本西部（SEIBU）、西班牙CENTORK(申托克)等。2、本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。3、授权书：承诺在中标后签订合同前向招标人提交生产厂家针对本项目的授权书原件。