- 开县政府采购

- 竞争性谈判文件

项目编号：15A0303

项目名称：开县精神卫生保健院业务综合楼二次供水设备采购

（第二次）

采购人：开县精神卫生保健院

采购代理机构：重庆永鑫工程项目管理有限公司

二〇一五年十一月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	3

一、竞争性谈判内容	3

二、资金来源	3

三、谈判资格	3

四、谈判有关说明	3

五、保证金	4

六、其它有关规定	4

七、联系方式	4

第二篇  供应商须知	5

一、谈判费用	5

二、竞争性谈判文件	5

三、谈判要求	5

四、谈判程序	6

五、评审依据	7

六、成交原则	7

七、成交通知	9

八、关于质疑和投诉	9

九、招标代理费	9

十、签订合同	9

第三篇  谈判项目技术需求	11

一、采购项目一览表	11

二、采购项目技术要求	11

三、系统整体性能及技术要求	12

四、附件、图纸及包装要求	12

第四篇  谈判项目服务需求	13

一、实施（交货）时间、地点及验收方式	13

二、报价要求	13

三、质量保证及售后服务	15

四、付款方式	15

五、知识产权	16

六、培训	16

七、其他	16

第五篇  合同草案条款	18

第六篇  响应文件格式要求	23

一、经济部分	24

二、服务部分	26

三、资格条件及其他	29

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆永鑫工程项目管理有限公司按照开县政府采购管理办公室下达的采购计划（项目编号：15A0303），对开县精神卫生保健院业务综合楼二次供水设备采购（第二次）进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开县精神卫生保健院业务综合楼二次供水设备采购（第二次） | 19.5 | 3000.00 |  |

### 二、资金来源

中央专项资金。

### 三、谈判资格（除特别注明外，供应商均须具备下列资格条件）

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.谈判供应商必须是具有有效《工商营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》的水泵设备生产企业或经营企业；

2.制造商参与投标的，须具备生产水泵的相关资质；

3.销售代理商参加投标的，须提供制造企业生产水泵的相关资质，提供水泵生产企业的委托经营授权书（委托代理授权书）；

4. 注册地非重庆市的供应商，须在重庆市辖区内设有售后服务机构或办事机构。

投标时提供以上有关证件复印件加盖供应商单位鲜章，评标时核验原件。

法定代表人出席开标会的提供法定代表人证明书及本人身份证原件；委托代理人出席开标会的提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托人身份证原件，开标前提交核验，否则拒收投标文件。

### 四、谈判有关说明

（一）竞争性谈判文件的获取：凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日 (2015年11月20日) 起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）下载本项目竞争性谈判文件以及补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）报名及响应文件、相关原件递交时间：报名及响应文件、相关原件递交同时进行，时间为北京时间2015年11月25日8:30～9:30。

（三）报名地点：开县精神卫生保健院七楼大会议室

（四）竞争性谈判文件售价：递交响应文件时缴纳文件工本费人民币300.00元/份.售后不退。

（五） 报名及响应文件、相关原件递交截止时间：北京时间2015年11月25日9:30。

（六）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了竞争性谈判文件工本费。

（七）谈判开始时间：北京时间2015年11月25日9:30。

（八）谈判地点：开县精神卫生保健院七楼大会议室

### 五、保证金

1.本项目保证金：3000.00元(大写：叁仟元整)，报名时直接向开县精神卫生保健院财务室缴纳现金。

2.投标保证金的退还方式：开标结束退还未成交供应商的保证金，成交供应商的保证金自动全额转为履约保证金，履约保证金在履约完毕验收合格后凭政府采购服务验收报告书一次性无息退还。

3.咨询电话：（023）52661098

### 六、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目务采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

3、超过响应文件及相关原件递交截止时间递交的，恕不接收。

4、本项目不接受联合体投标，不得转包、违法分包。

### 七、联系方式

（一）采购人：开县精神卫生保健院

联系人：熊老师

电  话：（023）52661098

地  址：重庆市开县汉丰街道锦程路243号

（二）采购代理机构： 重庆永鑫工程项目管理有限公司

联系人：陈老师

电  话：15826321567

地  址：开县滨湖东路西一街

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

本次报价为人民币报价，包括设备采购、运输、安全费用、安装调试、吊装费、操作人员培训及相关税费规费等所有费用。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式叁份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本载体均采用密封袋分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。密封袋的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文。

8、供应商参与人员

供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照（或事业单位法人证书）和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价价格相同，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，不再参与最后报价。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.3.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.4成交供应商的变更

2.4.1若为下列情况之一的，如果成交供应商放弃成交或被取消成交供应商资格，且满足下列情况之一的，可以由排位其后的第一位成交候选供应商递补。

2.4.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.4.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.4.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.5出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果预公示。

2、结果公告期满无异议，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）询问提出

供应商须认真阅读本竞争性谈判文件所述条款及内容，如对采购项目要求有疑问，请于2015年11月23日17：00前匿名提出询问发送到邮箱：362978104@qq.com，重庆永鑫工程项目管理有限公司于2015年11月24日17：00前在《重庆市政府采购网》进行答复。

（二）质疑内容、时限

1、供应商对采购项目谈判文件、谈判过程或成交结果有异议的，请按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》相关要求以书面形式提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（三）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（四）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

九、招标代理费

本项目招标代理费为3000.00元（大写：叁仟元整）中标单位支付，供应商在投标报价时应考虑此因素，但不得单独报价。中标单位在领取成交通知书时一次性向代理机构缴清招标代理费。

十、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  谈判项目技术需求

## 一、采购项目一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 总价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 开县精神卫生保健院业务综合楼二次供水设备采购（第二次） | 批 | 1 | 19.5 |
| 合计 |  |  |  | 19.5 |

## 二、采购项目技术需求

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频专用泵 | 单台规格为：Q≥18M3，H≥30m，N≥3KW | 1.采用不锈钢高效变频专用立式多级离心泵，2用1备，共3台。 2.叶轮等主要过水部件采用SUS304不锈钢材质。 | 3 | 台 | 17989.14 | 53967.42 |
| 2 | 不锈钢水箱（罐） |  | 1.进口食品级304不锈钢材质，无缝焊接技术。 2.配备智能自动反冲洗装置。 3.配备负压检测反馈装置，无负压产生。 4.水箱有效容积45 M3。 *5.水箱（罐）必须具有省级卫生（卫生计生）行政部门颁发的《涉水产品卫生许可批件》。 | 1 | 个 | 48481.62 | 48481.62 |
| 3 | 变频控制柜 |  | 1.控制柜采用ABB变频器。 2.控制柜采用ABB、西门子、施耐德PLC可编程序控制器。 3.控制柜采用人机界面中文显示屏，能够显示当前供水压力，水泵工作状态，故障保护记录；能够人工调节控制水泵机组所有参数，控制压力，压力上、下限，水泵切换时间等参数。 4.气压罐采用进口品牌。 5.整个系统具有过载、短路、过压、欠压、缺相、高压、过热等故障报警及保护功能；具有手动、自动控制功能；具有抗干扰能力，对管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机；具有故障报警和报警记忆功能，故障报警应及时准确；具有自动稳压给水功能，能利用自来水管网压力，与泵工作压力的叠加,实现节能运行，当来水不足致使压力下降时,机组可自动调节, 保证本机组对城市管网不产生任何影响；具有流量控制器和无负压切换装置，低峰实现管网叠压供水功能，高峰自动切换到水箱补水供水功能。 | 1 | 套 | 26993.76 | 26993.76 |
| 4 | 稳压调节系统 |  | 具有负压检测系统，能智能处理负压，具有压力调节、稳定压力作用，避免小流量时频繁启动主泵及控制柜，延长使用寿命。 | 1 | 套 | 8603.27 | 8603.27 |
| 5 | 负压处理系统 |  | 1.具备进水自动保压装置，自来水压力低于保护值时自动开启保压功能，保证直供区不受影响。 2.具备专用倒流防止器和真空抑制器，保证不出现回流污染。 3.具有稳压调节、保压、防倒流功能，具有故障自动诊断、变频器故障应急处理、压力传感器应急处理等功能。 | 1 | 套 | 6651.11 | 6651.11 |
| 6 | 监控显示系统 |  | 设备支持远程控制功能，具有远程监控功能，可通过互联网实施监控。 | 1 | 套 | 16145.77 | 16145.77 |
| 7 | 不锈钢管 |  | 进出水总管需设置软密封闸阀、排水闸阀；水泵进水管、出水管均为DN50，200m。 | 200 | m | 82.58 | 16516 |
| 8 | 电缆 | YJV-5*16mm2 |  | 20 | m | 54.08 | 1081.6 |
| 9 | 管道配件及控制阀门 |  |  | 1 | 套 | 3796.95 | 3796.95 |
| 10 | 底座 |  |  | 1 | 套 | 1518.78 | 1518.78 |
| 11 | 安全文明施工费、运费、安装费、吊装费、操作人员培训、保险、规费、税金等。 |  |  | 1 | 项 | 11242.91 | 11242.91 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 195000 |
| 特别说明： 1、本项目最高限价为：19.5万元（大写：壹拾玖万伍仟元整），包括设备采购、运输、安全费用、安装调试、吊装费、操作人员培训及相关税费规费等所有费用；谈判供应商的单项报价不得超过单项单价限价，总价报价不得超过总价限价，否则，视为无效谈判。 - 2、投标人所投产品的品牌材质、技术参数、规格型号等必须满足招标文件的要求，规定了品牌的部分必须在规定的品牌中选择其一，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、系统整体性能及技术要求

1、要求成套设备必须是全密封结构，不能与空气接触，无二次污染。

2、采用无负压控制技术，必须由真空自动抑制、稳流自动补偿等技术对本项目的前端管网及周边项目的供水不产生影响，必须保证在正常供水的情况下对管网不产生负压影响。

3、控制方式：设备应具有手动/自动及远程操作控制功能。

4、设备应具有在用水低峰期或夜间小流量时能自动切换为小流量停机保压的工作状态，即设备应具有小流量停机保压功能，并具备相应的证明材料。

5、出水检测必须符合生活饮用水相关标准。

## 四、附件、图纸及包装要求

- 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 第四篇  谈判项目服务需求

## 一、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）交货时间

中标供应商应在采购合同签定后20个日历日内交货,30个日历日内完成安装调试并验收。

（二）交货地点

开县精神卫生保健院业务综合楼地下车库（开县平桥移民生态产业园），其运输及装卸费用由成交供应商负责，在搬运移动过程中如造成损失，由中标供应商承担。

（三）验收方式

1、设备安装调试完毕后，采购人组织水务等相关部门或专业人员按照国家及行业标准对照招标文件和投标文件承诺的技术要求进行现场验收，验收所产生的一切费用由中标供应商负责承担。若产品验收不合格，不予认可，给采购人造成的损失，由中标供应商承担一切责任。验收合格条件如下：

（1）技术参数达到或超过本标书，性能指标达到规定标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货和验收，并经采购人确认。

2、中标供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、发运货物时随机技术资料要求：

（1）操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图等；

（2）备品备件清单（含规格型号和制造厂家）；

（3）设备出厂检验报告及合格证；

（4）符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。

4、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

5、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包括设备采购、运输、安全费用、安装调试、吊装费、操作人员培训及相关税费规费等所有费用。

三、质量保证及售后服务

（一）供货及服务要求

1.设备出厂前，谈判方须向招标方提交合格证书、相关技术参数及“设备集成总装图纸”、基础尺寸图纸、详细的泵房布置图等，并提供其详细的节能工作原理和应用方案，不允许由代理商自行组装，按照标书的质量要求及进行验收。

2.中标方应对招标方操作人员、维修人员进行培训，培训至操作人员能够熟练操作、维修人员能够排除一般故障，并提供设备的操作手册及设备的维护说明书。

3.卖方保证其提供的货物是全新的，未使用过的，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方保证其货物运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，卖方对其产品存在的缺陷和出现的故障，则当卖方收到买方的书面通知后，卖方应在4小时内到达现场并免费负责修理或更换有缺陷的货物，以达到技术条件规定的要求。

4.在保修期内如果由于维修、更换有缺陷的合同货物而造成合同货物不能正常使用，卖方对此负有责任，则该修复或更换的合同货物的保修期将重新计算。

5.卖方应派遣有能力，有实践经验的技术人员到现场负责安装；在此期间如出现属设计制造质量问题，应妥善处理，并书面通知买方。现场技术服务费用由卖方承担，已计入合同总价中。

6.须与管网安装单位配合完成管网与设备的对接工作。

（二）产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：中标产品为中标品牌原厂产品（不允许贴牌、冒牌），产品质量保证期5年，供应商违反此条要求的，买方有权中止已中标产品合同，拒付已安装产品的货款，拒绝供应商以后参与买方一切投标，所有法律、经济责任由违反本条要求的投标人承担。

2、质保期内，供货商必须保证二次供水水质抽样检测达到生活饮用水标准，水质抽样检测达不到生活饮用水标准的，供货商必须更换全新的水箱和自动清洗设备。

3、供应商的投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

5、中标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明。

（三）售后服务内容

中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在72小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到具体使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，72小内到达现场（远郊区96小时内到达现场）进行处理。

（四）维修配件

中标人售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 四、付款方式

1.安装调试完毕经验收合格，支付至中标金额的95%；

2.余款作为质保金，质保期满后无息退还。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在乙方全面履行合同义务后，甲方（或财政部门）应支付给乙方的金额。

- 1.5技术资料是指合同服务及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、服务内容

- 合同包括以下内容：服务名称、服务内容等。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括设备采购、运输、安全费用、安装调试、吊装费、操作人员培训及相关税费规费等所有费用。

- 3.3合同服务价格为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的服务内容向甲方提供服务。

5.2乙方提供的服务因服务本身的质量问题出现问题，乙方应负责解决。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证的约定。

5.4乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

由甲方自行组织验收。并将验收成果资料送县采购办备案。验收合格后，出具政府采购服务验收报告书。

8、索赔

乙方对服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定成果提交时间内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1乙方同意甲方拒收服务并把拒收服务的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息以及其它必要费用。

8.2根据服务的疵劣以及甲方遭受损失的金额，经甲乙双方同意降低服务价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归甲方所有。

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由甲乙双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 成果提交完毕，经政府主管部门评审通过后，由需方自行组织验收。验收合格后，出具政府采购服务验收报告书（一式肆份），将验收成果资料送县采购办备案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： 1.安装调试完毕经验收合格，支付至中标金额的95%； 2.余款作为质保金，质保期满后付清。 3.供方须向采购人开具本公司正式发票，验收合格后，供方凭合同、政府采购服务验收报告书、发票复印件到县采购办办理相关支付手续。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件、供方的响应文件和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同一式 份，供方执 份，需方执 份,采购办执壹份备案，具同等法律效力。 3.本合同经供方、需方、鉴证单位三方签字盖章后即日生效。供需双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 4.供方不得将本合同所列服务以任何形式转包他人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  | 鉴证单位： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

2、政府采购服务验收报告书格式

政府采购服务验收报告书

| - 项目名称 |  | - 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商名称 |  |  |  |
| - 开户行 |  | - 帐号 |  |
| - 采购服务名称、服务内容等 - (需附清单) | - 成果提交地点： - 成果提交时间： 年 月 日 |  |  |
| - 验收 - 意见 | - 验收意见（是否与合同一致，是否合格） - 验收组成员（签字）： - 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| - 采购人 - 意见 | - 法定代表人签字： - 采购人（公章） - 年 月 日 |  |  |
| - 说明： - 1.由采购人自行组织验收。并将验收成果资料送县采购办备案。 - 2.此表一式叁份（采购人、县采购办、供应商各一份），后附政府采购验收签到表。 |  |  |  |

政府采购验收签到表

| 项目名称: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  | 验收时间： |  |  |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 |  | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）分项报价明细表

二、服务部分

（一）服务要求响应情况

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

三、资格文件

（一）工商营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明

（七）特定资格条件证书或文件复印件

（八）其他资料

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：        元整；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、服务部分

（一）服务要求响应情况：成果提交时间、成果提交地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

## 三、资格文件及其他

（一）工商营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证副本复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在              （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                   供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（ 供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（ 供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（ 供应商公章）

年   月   日

（七）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

（八）其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）