湖州市菱湖镇下昂片区一期农村给水管网改造工程用PE管采购项目

招标文件

[资格后审]

项目编号： G（H）2015—109

项目名称：湖州市菱湖镇下昂片区一期农村给水管网改造工程用PE管采购项目

招标人：       湖州市水务集团有限公司            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

招标代理机构：     浙江宏业工程咨询有限公司     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期： 2015  年11月 26 日

目         录

招标项目概述

第一章  投标须知

投标须知前附表

一、总则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标

六、评标

七、授予合同

八、其它

第二章  合同

第三章  货物技术要求

第四章  投标文件格式

第五章  评标方法及标准

第六章  采购清单

招标项目概述

一、项目概况：

湖州市菱湖镇下昂片区一期农村给水管网改造工程用PE管采购项目现已列入基本计划，由湖州市水务集团有限公司作为该工程建设项目的业主委托浙江宏业工程咨询有限公司通过公开招标择优选定供货单位。

二、项目描述：

招标范围：完成本次招标货物的供应并运至招标人指定地点；

招标规模：各类型PE管约23千米及相关配件（具体详见采购清单）。

三、招标公告发布时间（招标文件发布、下载时间）为 2015 年 11月 27日，投标文件递交的截止日期为 2015 年12月17日 14时整。投标文件采用密封形式派专人直接送至开标地点。

四、注意事项：

招标文件售价 300 元，售后不退。于投标文件递交的同时交纳。

联系人：小陈

联系电话：0572-2708071

传    真：0572-2708071

湖州市水务集团有限公司

浙江宏业工程咨询有限公司

2015年11月26日

第一章  投 标 须 知

投 标 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 内 容（ 规定、要求 ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：湖州市菱湖镇下昂片区一期农村给水管网改造工程用PE管采购项目 交货地点：湖州市水务集团有限公司施工现场或材料仓库 招标规模：各类型PE管约23千米及相关配件（具体详见采购清单） 质量标准：合格 |
| 2 | 3.3 | 供货期限：分批供货，甲方发出通知后7个日历天内完成该批次供货 |
| 3 | 3.2 | 招标范围：PE管采购 |
| 4 | 2.1 | 资金来源：市财政和水务集团50%，区镇、村和农民50% |
| 5 | 15.1 | 投标文件：正本1份、副本2份 |
| 6 | 4.1 | 投标人资格：1) 具有生产De400及以上口径PE管材能力的PE管生产厂家;2) 企业注册资金人民币5000万元及以上；3）具有有效的省级卫生部门颁发的涉水卫生许可证。 |
| 7 | 13.1 | 投标有效期 60 天（日历天） |
| 8 | 14.1 | 投标保证金数额： 贰万元【必须以本工程项目编号作为工程名称交纳投标保证金，本工程项目编号为：G（H）2015—109】 |
| 9 | 12.1 | 投标报价方式：综合单价报价 |
| 10 | 4.3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 11 | 17.1 | 投标文件递交地点：湖州市公共资源交易中心（凤凰路800号） 收件人：浙江宏业工程咨询有限公司 |
| 12 | 18.1 | 投标文件递交截止日期：2015年12月17日14时整（以开标室时间为准） |
| 13 | 21.1 | 开标时间：2015年12月17日14时整（以开标室时间为准） 地点：湖州市公共资源交易中心（详见大厅公告） |
| 14 | 31.1 | 履约保证金：人民币25万元 |
| 15 |  | 评标方法及标准：详见第五章 |

一、总 则

1、工程说明

1. 1本工程项目说明详见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项；

1. 2招标人：湖州市水务集团有限公司

1. 3招标代理单位：浙江宏业工程咨询有限公司

2、资金来源

2.1建设单位的资金通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同款项下的合理支付。

- 3、招标范围及工期

3.1本工程项目按照国家有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人；

3.2招标范围：详见投标须知前附表第3项；

3.3供货期：详见投标须知前附表第2项；

3.4要求质量标准：详见投标须知前附表第1项；

3.5本招标工程项目严禁转包和违法分包。

4、合格的投标人

4.1 投标人资格要求详见本须知前附表第6项。

4.2 投标人合格条件详见工程招标公告。

4.3本招标项目采用本须知前附表第10项所述的资格后审方式确定合格投标人。

5、踏勘现场

各投标单位自行组织踏勘现场，招标人不组织。

6、投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

- 7、招标文件的解释

7.1 投标人通过浙江省湖州行政服务网—公共资源交易中心（http://ztb.huzhou.gov.cn）下载获取招标文件，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2投标人在现场踏勘以及对招标文件有任何疑问，应于2015年12月7日前在湖州市建设信息网(http://www.hughjs.com) “建设工程资格后审投标答疑专区”相应工程栏目中进行提疑。超过截止日期的提疑不予受理。

7.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于2015年12月10日前作出统一解答或予以澄清，并以招标文件补充文件的形式在湖州市建设信息网（http://www.hughjs.com）“建设工程资格后审投标答疑专区”上发布。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改将以电子文档形式发布在相关网站上，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

8.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

8.5补充通知须报市招投标管理站备案后方可发布在相关网站上。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、信函和文件均使用中文；

10、投标文件的组成

10.1投标文件由资格文件、技术资信文件和商务文件共三部分组成（三部分须分开胶装装订和密封）

10.2资格文件主要包括下列内容

10.2.1 法定代表人身份证明书；

10.2.2 投标全权代表授权委托书；

10.2.3投标全权代表社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或驻湖分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；

10.2.4 企业简介；

10.2.5 企业营业执照副本或副本公正件复印件；

10.2.6本项目投标保证金缴款凭证复印件（以网银或电汇方式为准）；

10.2.7投标人基本存款帐户开户许可证（由中国人民银行出具的）复印件；

10.2.8投标人若已缴纳年度投标保证金的，可不提供10.2.6和10.2.7条资料，但需提供《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》复印件；

10.2.9湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书；

10.2.10 投标人De400及以上口径PE管销售合同复印件；

10.2.11省级卫生部门颁发的涉水卫生许可证复印件；

10.2.12投标申请企业市场行为信用档案情况表（本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人；拒绝被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的投标人）；

10.2.13由检察机关出具的投标单位至少近三年来行贿犯罪档案查询结果复印件（投标截止日前二个月内均有效）。（注：具体查询须知详见市检察院网站《行贿犯罪档案查询须知》（http://www.huzhou.jcy.gov.cn/fzyf/201311/t20131125_1257086.shtml），或市公共资源交易中心下载中心。在湖州市已注册分公司的外来企业可以去湖州市检察院查询，也可以在企业注册地检察机关查询，其余外来企业只能到企业注册地检察机关查询。）

▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件核查（其中“中国人民银行出具的基本存款帐户开户许可证”不用提供原件核查），提供的原件另用纸袋包封在投标截止时间前递交（注：开标当日投标单位如遇湖州市区、吴兴区、南浔区、开发区四地均有资格后审项目开标且投标单位原件中只能提供一份的，投标单位原件可提供复印件，但必须出具情况说明，由投标单位加盖公章。不在四地区范围内的开标项目，投标单位原件必须提供，否则否决其投标。若有弄虚作假行为一律否决其投标并上报建设行政主管部门给予处罚）。

10.3技术资信文件主要包括下列内容

10.3.1企业有效的质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书（如有）；

10.3.2产品鉴定证书和试验报告（含水压试验设备的情况和试验做法）；

10.3.3投标产品被评为中国工程建设重点推广应用产品证明材料（如有）；

10.3.4大型工程用户使用证明（如有）；

10.3.5技术偏离表；

10.3.6产品样本及技术规格书；

10.3.7产品的主要技术（包括使用年限）、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

10.3.8产品的供货范围及清单；

10.3.9质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

10.3.10 2013年至今同类产品销售业绩表（用户为自来水公司）；

10.3.11产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

10.3.12距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工程业绩、服务内容及承诺；

10.3.13 PE管相关技术资料：

（1）投标产品制造许可证、涉水卫生许可证；

（2）产品的装配结构图应详细标明具体材料、数量等；

（3）投标产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

（4）制造商产品选型数据，列出产品的主要参数（内压、管芯壁厚）；

（5）列出按照制造工序和运输要求的投标产品制造期、交货期、试验期；

（6）随产品维修专用工具及备品备件表；

（7）制造商厂名及主要配套产品的生产地；

（8）制造商在浙江的工程记录、生产产量文件；

（9）投标人提供驻现场指导人员及产品安装、调试、维修保养等从事类似工作的业务履历；

10.3.14优惠条件

A.投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括材料价格、运输、保险、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；

B.当优惠条件涉及“投标材料数量、报价分析表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。

10.3.15其他资料

10.4商务文件主要包括下列内容：

10.4.1投标函；

10.4.2投标报价明细表

10.4.2投标材料数量、报价分析表。

11、投标文件格式

11.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式。

12、投标报价

12.1本项目的投标报价采用本须知投标须知前附表第9项所规定的方式。由招标人负责编制采购清单，各投标人根据招标人提供的采购清单内容进行综合单价报价。清单中所列的采购量是招标人的暂估数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以招标人认可并签收的实际采购量为依据，按投标人投标报价中的综合单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付。

12.2采购清单报价中的综合单价是指完成一个规定计量单位的材料供货所需的成本、利润、税金、货到位、检验检测以及国家政策性规定的费用等一切费用之和。

12.3投标人的投标报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，由投标人根据自身实力并结合项目实际情况自主报价。

12.4除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的采购清单中列出的材料项目和采购量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。招标人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。

12.5采购清单作为投标人投标报价的共同依据，投标人对采购清单中所列的项目名称、规格、计量单位、采购数量均不能更改，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。

12.6投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

12.7投标函中的投标报价与投标材料数量、报价分析表中的投标总价不一致的，作无效标处理。

12.8本项目设招标控制价，招标控制价为人民币：286.5660万元（大写：贰佰捌拾陆万伍仟陆佰陆拾元整），投标报价等于或高于本招标控制价的，均按无效标处理。

12.9招标人拒绝接受投标报价高于(或等于)招标控制价的投标人成为中标候选人；

13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以网上发布形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第14条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

14、投标保证金

- 14.1投标人应按本须知前附表第8项规定数额交纳投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。未按规定交纳投标保证金的，不得参加投标。招标人接受市招标投标协会出具的投标人《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》作为投标保证金的缴纳凭证。

- 14.2无《湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书》的投标人，投标保证金必须从投标人的银行基本账户中转出（拒绝从分公司的银行账户中转出），汇入湖州市公共资源交易中心建设项目分中心保证金专户中，必须确保在投标文件提交截止时间前能到指定的账户上，并且不得通过第三者转入或现金解入，否则视为该投标人无投标诚意，其投标将被拒绝。

帐户名称：湖州市公共资源交易中心建设项目分中心保证金专户

帐    号：      33001649135053006114

开户银行：        建行经济开发区支行

14.3投标人在交纳投标保证金时必须采用网银或电汇的方式交纳，同时必须以本工程项目编号【G（H）2015—109】作为工程名称汇出（确保缴纳凭证上体现本工程项目编号），汇入中心保证金专户中不得体现本项目工程名称，否则按无效标处理。

14.3招标人在与中标人签订合同后五日后，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

14.4如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

14.4.1投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

14.4.2评标委员会或行政主管部门认定投标人串通投标的；

14.4.3中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表第 5项规定的份数提交投标文件。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人法定代表人或委托代理人按招标文件要求签字、盖章；并明确标明投标文件“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准；

15.3全套投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章；

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封与标志

16.1投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在一个外包封内,并在包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”；

16.2资格文件、技术资信文件和商务文件须分开胶装装订和密封。

16.3投标文件外包封应使用统一外包封袋（详见第三章投标文件格式），并按其印刷格式填写、盖章，密封。如不按上述规定密封或注明标志和填写清楚的投标文件，招标人将予以拒绝；

16.4投标人提交的投标文件应是：资格文件正本一个外包封袋、技术资信文件正本一个外包封袋、商务文件正本一个外包封袋；资格文件副本一个外包封袋、技术资信文件副本一个外包封袋、商务文件副本一个外包封袋。

17、投标文件的提交

17.1 投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件；

17.2招标人在接收招标文件时，投标人必须按招标公告上的要求支付招标文件费用，对拒不支付招标文件费用的投标人，招标人有权拒绝接收其投标文件。

17.3由招标人（或其委托的招标代理机构）对投标截止时间前送达的投标文件进行检查，确认投标文件（或投标补充文件）的包装、份数、密封、标识、投标合同段、投标人全称、投标文件送达时间等均符合招标文件要求（不符合要求则拒收投标文件），由本项目招标代理机构向投标人出具标明签收人和签收时间的书面凭证。只有取得签收凭证的投标文件才能进入开标。

18、投标文件提交的截止时间

18.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第12项规定。

18.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标；

18.4招标人需延长投标截止日期须报市招投标管理站备案。

19、迟交的投标文件

招标人在本须知第18条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20、投标文件补充、修改和撤回

20.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件；

20.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，并在包封上注明“修改”或“撤回”字样；

20.3根据本须知第14条规定，在投标截止日期与招标文件中规定的投标有效期终止日之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标

21、开标

21.1招标人将于本须知前附表第13项规定的时间和地点公开开标，所有投标人均应准时参加开标，投标人可安排其法定代表人或投标全权代表参加。参加开标的投标人的法定代表人（或授权代理人）应出具其身份证、资格证明书（或投标全权代表授权委托书），投标人的法定代表人（或授权代理人）未参加开标会议或迟到或未带证件的都将视为自动弃权；

21.2开标由招标人主持。开标时，由各投标人、招标人检查投标文件的密封情况，并由法定代表人或授权代理人在各自的投标文件上签字认可。经确认无误后，由招标人宣布评标、定标办法，当众启封开标，先开资格文件，资格审查获得通过后再开技术资信文件，技术资信文件评审结束后再开商务文件。招标人做好相应的开标记录，投标人做好确认签字。

21.3 开标后，经招标人审查符合本须知第21.1条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

- 六、评标

- 22、评标委员会与评标

22.1评标委员会由招标人依据有关规定组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争优选为原则；

22.2 开标结束后，开始评标，评标工作在有关行政监督管理部门的监督下，采用保密方式进行。

23、投标文件的初步评审

23.1评标委员会先对投标文件进行初步评审，投标文件有下列情况之一者,投标书无效；

- 23.1.1投标文件未按规定标志、密封的；

23.1.2投标文件未按招标文件提供的格式要求签署、盖章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人签字的；

- 23.1.3未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

- 23.1.4投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的；

23.1.5投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 23.1.6投标文件无法区分正、副本的或投标文件份数少于招标文件要求的；

- 23.1.7投标文件活页装订的;未加盖连续页码，中间有插页、缺页的;

- 23.2经初步评审后，评标委员会依照招标文件中资格后审的评审标准和办法，首先对投标人的投标资格进行审查。资格审查不予通过，作无效标处理，不再进行下一步评审。

- 23.3评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

24、投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

25、投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.1.3修正后的投标报价高于原投标报价的，以原投标报价为准；低于原投标报价的，以修正后的投标报价为准。

25.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

26、投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第23条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 评标委员会依据本须知前附表第15项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

26.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

26.5因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

27、评标过程的保密

27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标公示

中标人确定后，将在湖州市建设信息网、湖州市行政服务网等媒体上向社会公示3个日历天。

30、廉政谈话

本工程为国有投资项目，中标公示结束后，先由中标人到市重点工程廉政监视组进行廉政谈话后，方可发出中标通知书。

31、合同授予标准

本招标项目的采购合同将授予按本项目评标办法所确定的中标人。

32、中标通知书

32.1确定中标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

32.2中标通知书为合同的组成部份；

32.3中标人应根据中标通知书中规定的时间、地点，由法定代表人或授权代理人与招标人代表签订合同。

33、履约保证金

33.1中标人在收到中标通知书后30天内并在签订合同协议书之前，应按本须知前附表第14项的规定，向招标人提交履约保证金。如果中标单位不按本规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金；

33.2为取得履约保证金所需的费用，由中标人自行负责。

34、合同签订

34.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件签订书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

34.2 招标人如不与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，由建设行政主管部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

34.3 中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人；

34.5如果中标人未能遵守本须知第30条的规定，招标人则可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个预期的中标人，或者重新组织招标。

35、串通投标行为

35．1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第39条有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

35．2　根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第40条有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35．3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第41条禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

七、其它

36.1投标人未交纳开标当月湖州市公共资源交易中心席位费的，请在开标前到湖州市公共资源交易中心三楼建设窗口办理。未交纳席位费的不得参加投标。

第二章   采购合同

第一节 合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量

合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被买方能接受的规格性能偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、专利权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装

4.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人：

2)产品名称：

3)合同号：

4)品目号和箱号：

5)到达站或到货地点：

6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。

7)毛重、净重（公斤）

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系统贴在结构件上。

5.3卖主应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准（如果已经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

7.1卖方须承诺对合同中规定的材料提供24个月（自合同履行完毕后计算）的质保期。

7.2在质保期之内，卖方对由于产品设计、制造、材料的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

9、合同修改

9.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改,均应以书面形式通知对方,并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、违约责任

10.1产品质量责任

1)在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和赔偿买方的直接经济损失。

2)质保期内，卖方在接到买方通知后24小时内派人赴现场处理设备质量问题，并明确故障维修时间。

3)由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决，如协商无效，按下列规定处以罚金。

1)逾期交货

卖方逾期交货，无论是整机还是零部件，每逾期一天，均按总设备价的1‰罚款。

2)卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方支付违约金。通用设备按不能交货部分货款总值的5%；专用设备按不能交货部分的10%。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的5%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

4)经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

11、违约终止合同

11.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2)卖方未能履行合同规定的其它义务。

3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

11.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

11.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方10.1条规定对已交货部分设备应负的产品的质量责任。

12、仲裁

12.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

12.2仲裁费除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

12.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同的其它部分应继续执行。

13、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14、合同生效及其它

14.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

14.2本合同正本二份，副本四份，双方各执三份，具有同等效力。

15、未尽事宜

未尽事宜，买卖双方协商解决。

第二节   合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货：

1.1货物的交货期：分批供货，卖方在买方发出通知后7个日历天内完成该批次供货，卖方应按要求供货，以保证工程施工进度。在完成材料验收通过期间，卖方须积极配合买方和施工方的各项工作。

1.2卖方提供的材料必须是中国检验合格、并准许使用的产品。

1.3如发现不符合质量要求或破损等情况，应由卖方负责调换、补足，并不得影响工期。

1.4在合同期内如买方提出货物数量的增减，卖方应负责办理，不得拒绝，单价不做调整。

2、第一次交货期限：合同签订并生效之日起7日历天内货至交货地点（分批次进行，各批次供货以买方通知为准）。

3、交货地点：

湖州市水务集团有限公司施工现场或材料仓库。

4、接货通知：

卖方在材料发运前将准备发运的材料名称、规格、数量、毛重及对货物的卸车等要求以传真的形式通知买方，以便接货。

5、运输及装卸保险：

5.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输途中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

5.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

6、付款方式：

6.1合同签订前，乙方应向甲方缴纳人民币25万元作为履约保证金（转帐支票、汇票）。

6.2货到经现场验收合格付至该批货价款的30%；经国家级检测机构检测合格后付至该批货价款的70%(每批次供货不少于一次的抽样检测，最多不超过10次，检测费由供方负责解决)；合同结束后经试压验收合格后一个月内付至供货总价的90%，并退还履约保证金；余款10%为质保金，质保金于质保期满后付清。

6.3供方应按照双方签订的合同规定交货。交货后供方应向需方提供下列单据，需方按合同规定审核无误后按供方投标承诺优惠付款结算条件付款：

下列单据应提交后，方能结算：

（1）生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

（2）可抵扣17%的增值税专用发票一份，其金额为本次供货的实际金额；

（3）双方签字验收的材料验收单和送货单各一份；

（4）合同要求的其它资料

6.4合同内的货物全部完成供货后，甲方按规定退回履约保证金。

7、价格有效期：合同生效后一年。

8、文件和技术资料的相互提供：

提供资料清单及进度的要求，在签订合同时明确。

9、质量、技术标准：

符合招标文件中的有关标准、规定。

10、材料检验：

10.1买方认为如有必要在材料制造过程中派人到生产厂进行监制，或在材料发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

10.2材料到达现场后，卖方派人到现场与买方一起检验。

10.3管材到现场后，卖方将与买方、监理人一起随机取样，并在三方在场的情况下，送至买方认可的具有国家级检测资质的检测机构进行分析检测【检测项目：外观、尺寸、静液压强度（100h）、纵向回缩率、氧化诱导时间（热稳定性）】产生的所有费用均由中标单位承担。经检测不合格的，买方有权单方面中止合同，并没收履约保证金，卖方还应承担由此造成的一切经济损失。

11、售后服务：

11.1卖方保证材料的终生维护和维修；无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，买方又无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应24小时内派人到现场提供不间断的服务直到结束。售后服务点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

11.2在质保期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

第三章  货物技术要求

- 产品标准与规范

投标人提供的产品标准除了要符合本工程相关设计标准与规范外，还必须符合国家最新颁布的标准与规范要求。有冲突时，以国家最新颁布的标准与规范要求为准。

- 一、招标范围及招标内容：

1、本次招标材料为湖州市菱湖镇下昂片区一期农村给水管网改造工程用PE管。

2、投标人须按本招标文件的要求完成材料的供应及售后服务等工作。

3、材料的提供：

- 投标人应按本招标文件规定的型号、规格、单价等要求提供成品材料。

- 投标人应负责将材料送达指定地点前的所有运输。

- 二、基本要求

1、本次招标的中标供货单位应派员与招标人、监理单位及总包单位代表在所供材料到达工地时共同进行到货验收，并办理相关验收手续。若发现任何损坏或质量问题，投标人应负责更换，并妥善处理直至招标人满意。由此所发生的所有费用由各投标人自行考虑并一次性包干计入本次总报价内。

2、到货材料的工地存放地点由招标人负责提供，但投标人应预先提出材料存放保管要求。

3、应满足国际、国家标准要求以及其他国家验收规范

供货说明：1、要求免费提供焊接机。2、施工单位在施工现场无条件负责管材装卸。

注：1、以上数量是招标人的暂定数量，实际供货与结算时有可能发生变化，实际供货以招标人书面通知为准，结算以实际供货数量为准。

三、其他：

1、提供资料（下列资料须包含在投标文件中）

（1）ISO9000系列质量管理认证复印件。

（2）投标产品制造许可证、涉水卫生许可证。

（3）产品样本说明书。

（4）产品的装配结构图应详细标明具体材料、数量等。

（5）投标产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

（6）制造商产品选型数据，列出产品的主要参数（内压、管芯壁厚）。

（7）列出按照制造工序和运输要求的投标产品制造期、交货期、试验期。

（8）随产品维修专用工具及备品备件表。

（9）制造商厂名及主要配套产品的生产地。

（10）制造商在浙江的工程记录、生产产量文件。

（11）投标人提供驻现场指导人员以产品安装、调试、维修保养等从事类似工作的业务履历

2、售后服务

（1）本次招标材料交货由业主方电话或传真通知供方发货，在业主方电话或传真通知48小时内由供方送至现场或业主方仓库，运费由供方负担。

（2）货到指定地点后由业主组织，由施工单位按相关技术标准验收。

（3）材料供货后中标单位应承诺及时提供售后服务，认真配合好施工单位。

（4）如材料在施工过程中出现质量问题的争议，则必须由甲方指定的国家级检测机构提供的检测报告为准。

（5）质保期为自合同履行完毕后后24个月。在质保期内，因材料的原因而出现质量问题，在维修和保养过程中所发生的一切费用均由供方承担。

（6）在履行合同过程中，如果供方不能按时交货和提供服务的，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知需方，并承担由此造成的法律和经济责任(不可抗力除外)。

第四章 投标文件格式

- 投标文件外包封面

投标文件（   本）

项目编号： 建设单位： 工程名称： 投标书名称：（□资格文件□商务文件□技术资信文件） 投标日期： 年 月 日 投 标 单 位：（盖 章） 法定代表人：（签字、盖章） 地 址： 联系电话： 邮政编码：

二、资格文件原件外包封

投标单位： 原件清单： 1、投标全权代表社保证明； 2、企业营业执照副本或副本公正件； 3、本项目投标保证金缴款凭证复印件（以网银或电汇方式为准）； 4、De400及以上口径PE管销售合同； 5、由检察机关出具的投标单位至少近三年来行贿犯罪档案查询结果 …………… （请按招标文件第10.2条提供原件，不得缺漏）

法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

身份证复印件黏贴处（正、反面）

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签名、盖章）

日期：       年   月   日

投标全权代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （招标人）的                          项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标全权代表身份证复印件黏贴处（正、反面）

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月    日

投标申请企业市场行为信用档案情况表

| 投标申请企业名称 |  |  |  | 企业资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |
| 申请投标工程名称 |  |  |  | 投标项目负责人 |  | / |
| 投标 申请 企业 市场 行为 信用 情况 | 投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标申请人有无不良行为正在被公示。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标截止日前一年内有无被建设行政主管部门的行政处罚。 |  |  |  |  |  |
| 报名 项目 负责人 市场 行为 信用 情况 | 投标截止日前有无被录入检察机关行贿犯罪档案；有无行政监管部门在限制期内通报限制投标。 |  |  |  | / |  |
|  | 项目负责人有无不良行为正在被公示。 |  |  |  | / |  |
|  | 投标截止日前二年内有无被建设行政主管部门的行政处罚情况。 |  |  |  | / |  |
| 投 标 申 请 企 业 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门处罚。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

湖州市政府投资建设项目投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与招标人或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人签名：

承诺单位（公章）：

承诺日期：

三、技术资信部分文件

1、有效的质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书（如有）；

2、产品鉴定证书和试验报告（含水压试验设备的情况和试验做法）；

3、投标产品被评为中国工程建设重点推广应用产品证明材料（如有）；

4、大型工程用户使用证明（如有）；

5、技术偏离表；

6、产品样本及技术规格书；

7、产品的主要技术（包括使用年限）、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

8、产品的供货范围及清单；

9、质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

10、2013年至今同类产品销售业绩表（水司用户）；

11产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

12、距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工程业绩、服务内容及承诺；

13 、PE管相关技术资料：

（1）投标产品制造许可证、产品涉水许可证；

（2）产品的装配结构图应详细标明具体材料、数量等；

（3）投标产品在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

（4）制造商产品选型数据，列出产品的主要参数（内压、管芯壁厚）；

（5）列出按照制造工序和运输要求的投标产品制造期、交货期、试验期；

（6）随产品维修专用工具及备品备件表；

（7）制造商厂名及主要配套产品的生产地；

（8）制造商在浙江的工程记录、生产产量文件；

（9）投标人提供驻现场指导人员及产品安装、调试、维修保养等从事类似工作的业务履历；

14、优惠条件

15、其他资料

2013年至今同类产品销售业绩表（用户为自来水公司）

| 项目名称 | 合同价款（万元） | 合同签订时间 | 购货单位 | 购货单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：采购合同复印件（原件备查）

投 标 人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日

技术偏离表

| 序 | 项目 | 招标文件货物技术要求 | 投标文件对应条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人若未填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

投 标 人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

四、商务文件

### 一、投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标项目编号为  {项目编号}  的  {招标项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、采购清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按招标文件要求承包上述项目的供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件，对此全部接受。

3、一旦我方中标，我方保证在接到招标人发出的每批次供货通知之日起       日历天内完成交货至招标人指定地点。

4、如果我方中标，我方承诺货物质量合格，质保期为：              。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定向贵方提交 25 万元（人民币）作为履约保证金，并按中标通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、我方联系人：            ，联系电话：                 。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：	      	   电话：	    	  传真：

日期：     年   月    日

二、 采购清单

| 序 | 规格型号 | 压力等级 | 单位 | 数量 | 综合单价（元/米） | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De315*18.7 | 1.0MPA | 米 | 3000 |  |  | PE100 SDR17 |
| 2 | De250*14.8 | 1.0MPA | 米 | 10000 |  |  | PE100 SDR17 |
| 3 | De160*9.5 | 1.0MPA | 米 | 8000 |  |  | PE100 SDR17 |
| 4 | De110*6.6 | 1.0MPA | 米 | 2000 |  |  | PE100 SDR17 |
| 5 | 315法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 250法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |  |  |
| 7 | 160法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 25 |  |  |  |
| 8 | 110法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 16 |  |  |  |
| 9 | 315*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |  |  |
| 10 | 250*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |  |  |
| 11 | 160*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 110*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |  |  |
| 13 | 315*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |  |  |
| 14 | 250*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |  |  |
| 15 | 160*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 40 |  |  |  |
| 16 | 110*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |  |  |
| 17 | 315*250大小头 | 1.0MPA | 个 | 10 |  |  |  |
| 18 | 250*160大小头 | 1.0MPA | 个 | 10 |  |  |  |
| 19 | 160*110大小头 | 1.0MPA | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | 315*250三通 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |  |  |
| 21 | 315*160三通 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |  |  |
| 22 | 315*110三通 | 1.0MPA | 个 | 40 |  |  |  |
| 23 | 250*160三通 | 1.0MPA | 个 | 50 |  |  |  |
| 24 | 250*110三通 | 1.0MPA | 个 | 50 |  |  |  |
| 25 | 160*110三通 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |  |  |
| 合计=小计（1+2+3····+25） |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上采购数量是招标人的暂定数量，实际供货与结算时有可能发生变化，实际供货以招标人书面通知为准，结算以实际供货数量为准，单价不变。

三、投标材料数量、报价分析表

招标项目名称：                                                                                      价格单位：元(人民币)

| 序 | 材料名称 | 规格 型号 | 品牌及产地 | 计量 单位 | 数量 | 出厂 单价 | 税费 | 运杂费 | 运输 保险费 | 其它 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、税费包括各种税费，关税需单独注明。

2、运杂费包括制造厂运至交货地点全部货物运杂费。

3、运输保险费为100%货价的运输保险费。

投标单位（盖章）：

法人代表或授权代表（盖章或签字）：

日    期：

第五章  评标方法及标准

1、评标依据

1.1《中华人民共和国招标投标法》；

1.2本项目招标文件及投标人的投标文件；

2、评标原则

2.1、公平、公正、科学择优评标；

2.2、评标委员会组成人员为5人。其中招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表不超过1人，其余为专家评委。专家评委由招标人提前在湖州市建设工程专家评委库中随机抽取；

2.3、参加评标的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受招标管理机构和有关部门的监督；

2.4、根据招标文件精神，参加评标的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

2.5、评标小组人员（以下均简称评委）应按规定的程序评标；

2.6、评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，招标人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

2.7、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按投标须知第25条；

2.8、通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机都必须关机；

2.9、在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

2.10、投标人对招标人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3、投标资格审查评定

投标人资格文件存在以下情况之一的，资格审查不予通过，作废标处理，不再进行下一步评审：

（1）投标人不满足招标文件载明的企业资格；

（2）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（3）投标人的市场行为信用档案情况在《投标单位市场行为信用档案情况表》中不按要求填写和如实反映的

（4）未提供有效的行贿犯罪档案查询结果或投标人近三年来有行贿犯罪行为记录的；

（5）非保证金联保企业须提供由中国人民银行出具的基本存款帐户开户许可证复印件，未按招标文件要求提供的；

（6）未按招标文件要求提供有效社保证明的；

（7）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目投标的；

（8）投标当月湖州市公共资源交易中心席位费未交纳的；

（9）按招标文件第10.2条资格文件内容未提供齐全或漏项的。

（10）不符合招标文件其他实质性条款的。

4、评标分值的组成

评标总分值由技术资信标、商务标二部分组成，技术资信标满分为30分；商务标满分为70分。

5、技术资信标评定分值（30分）

| 评审项目 | 评分说明 |
| --- | --- |
| 具有有效的质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书（0-1分） | 每1项得0.3分，3项都有的，得1分 |
| 类似工程材料供货业绩：自2013年以来与自来水公司用户签订单个合同金额在100万元人民币及以上的 （0-10分） | 每一项得1分，最高得10分（时间、金额以合同为准）。 |
| 提供自2013年起本次招标PE管规格型号具有国家级检测机构的合格检测报告的（0-4分） | 每个规格合格检测报告得1分，最多得4分。 |
| 产品的选型、材质及各项性能指标的优劣情况（0-2分） | 由评委根据投标文件酌情打分 |
| 投标产品主要技术指标（0-2分） | 满足招标文件要求的，得基本分1分，优于招标要求的，由评委酌情加分，最高加1分 |
| 水压试验设备的情况和试验做法（0-2分） | 由评委根据投标文件酌情打分 |
| 售后服务承诺（0-4分） | 质量、技术服务、小批量送货到甲方指定地点承诺。（0-1分） 质保期和质保金承诺延长1年及以上的，得2分 其他售后服务承诺（0-1分） |
| 投标产品的质量保证（0-3分） | 有国家级实验室（检测）的，得3分；有省级实验室（检测）的，得2分； 省级以下实验室（检测）的，得1分。 以上不重复计分，以最高级别计分。 |
| 所提交资料的完整性（0～2分） | 由评委根据投标文件酌情打分 |
| 合 计 | 30分 |

注：投标人在投标文件中提供相关证书、业绩合同、检测报告等相关证明材料复印件加盖公章，同时提供原件核查，未提供原件的该项不得分

上述分值由评委打分（项目缺项的，该项得零分），投标人的技术资信最终得分为，全部评委打分中去掉一个最高分和一个最低分后的平均值（保留二位小数）。

6、商务标评定分值（70分）

1、最佳报价的确定：以全部有效投标人的投标报价的最低价作为最佳报价。

2、各有效投标人的报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（最终有效投标－最佳报价）÷最佳报价×100%

当K值等于零时，得满分70分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.05分；

7 、评标报告

各投标人最终得分按：最终得分=技术资信标得分+商务标得分 。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并报招投标监督机构备案。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1至3人，并按最终得分高低标明排列顺序。

招标人应当根据评标结果确定排名第一（得分最高）的中标候选人为中标人。若有两个或以上并列最高分的，则按商务报价低的为中标人（商务报价相同的，由招标人现场抽签确定中标人），招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因同样原因的，可以确定排名第三的中标候选人为中标人，不再进行重新评审。招标人也可以重新招标。

第六章 采购清单

| 序 | 规格型号 | 压力等级 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De315*18.7 | 1.0MPA | 米 | 3000 | PE100 SDR17 |
| 2 | De250*14.8 | 1.0MPA | 米 | 10000 | PE100 SDR17 |
| 3 | De160*9.5 | 1.0MPA | 米 | 8000 | PE100 SDR17 |
| 4 | De110*6.6 | 1.0MPA | 米 | 2000 | PE100 SDR17 |
| 5 | 315法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |
| 6 | 250法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |
| 7 | 160法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 25 |  |
| 8 | 110法兰垫环 | 1.0MPA | 个 | 16 |  |
| 9 | 315*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |
| 10 | 250*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |
| 11 | 160*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 40 |  |
| 12 | 110*90度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |
| 13 | 315*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |
| 14 | 250*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |
| 15 | 160*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 40 |  |
| 16 | 110*45度弯头 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |
| 17 | 315*250大小头 | 1.0MPA | 个 | 10 |  |
| 18 | 250*160大小头 | 1.0MPA | 个 | 10 |  |
| 19 | 160*110大小头 | 1.0MPA | 个 | 10 |  |
| 20 | 315*250三通 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |
| 21 | 315*160三通 | 1.0MPA | 个 | 20 |  |
| 22 | 315*110三通 | 1.0MPA | 个 | 40 |  |
| 23 | 250*160三通 | 1.0MPA | 个 | 50 |  |
| 24 | 250*110三通 | 1.0MPA | 个 | 50 |  |
| 25 | 160*110三通 | 1.0MPA | 个 | 30 |  |

注：以上采购数量是招标人的暂定数量，实际供货与结算时有可能发生变化，实际供货以招标人书面通知为准，结算以实际供货数量为准，单价不变。