政 府 采 购

谈  判  文  件

项目编号：15A1263

项目名称：重庆市北碚区静观镇中心卫生院所需医疗废水处理设备采购

重庆市北碚区公共资源综合交易中心

2015年11月

第一部分  竞争性谈判邀请函

重庆市北碚区公共资源综合交易中心根据重庆市北碚区政府采购办公室下达的采购任务，拟对重庆市北碚区静观镇中心卫生院所需医疗废水处理设备采购项目进行竞争性谈判，欢迎具有要求资格的合格供应商参加谈判。

- 一、竞争性谈判内容

| - 谈判内容 | - 最高限价 | - 谈判保证金 |
| --- | --- | --- |
| - 重庆市北碚区静观镇中心卫生院所需100T/d医疗废水处理设备(含土建、设备安装调试等) | - 479494.50元 | - 5000元 |

二、发售谈判文件时间及方式：

1、获取谈判文件方式：供应商自行在重庆市政府采购网和北碚区公共资源综合交易网上下载。

2、报名时间：2015年11月24日—2015年12月7日 17:00前

3、报名方式：供应商进入北碚区公共资源综合交易网首页会员业务系统申报栏登录后报名（首次登录需以供应商身份完成系统注册，注册操作流程从北碚区公共资源综合交易网首页资料下载的政府采购栏中下载，提交入库申请后带资质原件和加盖鲜章的复印件至交易中心交易一科审核通过后报名），未完成会员注册的恕不接受参与谈判。

4、谈判文件售价：人民币300元；现场递交投标文件时一并收取现金。

三、谈判有关说明：

1、竞争性谈判地点：重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼

2、递交竞标文件开始和截止时间：2015年12月9日 14:00 - 14:30

3、竞争性谈判开始时间：2015年12月9日   14:30

4、竞争性谈判地点：重庆市北碚区冯时行路308号档案科技大楼三楼

四、竞争性谈判有关规定：超过递交竞标文件时间、不按规定密封的竞标文件或不按《竞争性谈判文件》规定提交有效足额竞标保证金的，我中心恕不接受。

五、联络：

1、交易中心联系人：刘健

联系电话：023-68201300

- 用户单位联系人：辛大帆

电  话：023- 68234738

第二部份  竞争性谈判须知

一、竞争性谈判费用：

无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判产生的所有费用均应由供应商自行承担。

二、竞争性谈判资质要求

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应具备承担本项目的能力，必须具体符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

- 投标人具备环境治理乙级资质；

- 投标人须提供近三年内医院废水处理项目一个。（提供项目合同和项目的监测验收报告。）

- 三、竞争性谈判文件

竞争性谈判文件是供应商编制竞标文件的依据，是谈判小组的评判依据和标准。竞争性谈判文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请函、竞争性谈判须知、谈判有关内容及要求、商务条款及要求、合同主要条款、合同范本、竞标文件格式组成。

2、北碚区公共资源综合交易中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间一个工作日前向交易中心要求澄清，交易中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。逾期提出异议的，交易中心可以不予受理。

四、竞争性谈判要求

（一）现场踏勘

供应商收到《竞争性谈判文件》后，若有需要，可自行踏勘项目现场。供应商自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管供应商是否勘察过现场，均被认为在递交竞标文件之前已勘察现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其竞标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（二）竞标文件

1、竞标文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.1经济部分

1.2技术部分

1.3商务部分

1.4资格条件及其他

以上条款基本格式见本文件第四部分“竞标文件格式要求”，供应商应严格按照格式填写。未规定格式的由供应商自定格式。

2、谈判有效期：竞标文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（三）谈判保证金和履约保证金

A、谈判保证金：

1、谈判保证金金额：按谈判文件第一部分规定的金额提交。

2、保证金相关规定：

（1）保证金由投标人在投标截止时间前半小时内采用POS机刷卡方式（恕不接受信用卡）现场统一缴纳至交易中心专用账户, 缴纳投标保证金时应持本单位银行基本账户开户许可证复印件（会员注册时应按规定提交基本账户开户许可证原件和加盖鲜章的复印件一套进行登记）。具体金额按招标文件第一部分规定的金额提交。投标人提交保证金后应妥善保存交款凭证以备核验。

（2）供应商提交的保证金仅限对应项目的当次谈判有效，不得重复替代使用。一个采购项目有多个标段，并允许供应商分别投标或者有多个项目同时采购的，供应商应按标段、项目分别提交保证金。

3、供应商发生以下情况之一者，投标保证金将予以没收，由采购机构上缴国库：

（1）在谈判有效期内，投标人撤回、补充、修改或替代投标文件的；

（2）供应商被通知成交后，放弃成交的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金。

（3）在竞标过程中存在串通投标、弄虚作假行为，经相关监管部门查实的；

（4）成交供应商将成交项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（5）成交供应商拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱谈判程序的。

4、谈判保证金的退还：

成交通知发出后五个工作日内，区交易中心向未成交供应商的银行基本账户转账退付谈判保证金；成交人的谈判保证金在合同备案后区交易中心向其银行基本账户转账退付。

5、保证金查询电话：023-63227508

B、履约保证金

1、履约保证金金额：中标金额的10%。

2、缴纳方式：中标人按上述金额于签订合同时将履约保证金缴纳至采购人指定账户。

3、退还方式：中标人履约完毕后，履约保证金自动转为质保金，三年之内完成合同条款和采购要求，无息归还。

（四）竞标文件的份数和签署

1、竞标文件一式三份，其中正本一份，副本两份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、竞标文件正本必须加盖骑缝章，竞争性谈判文件第四部分竞标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对竞标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的竞标文件概不接受。

5、竞标文件应装订成册，并编制目录页码。

（五）竞标报价

1、本项目为交钥匙工程，实行总价包干（含货物购买、运输、安装调试和税费等全部费用，不受市场价格变化的影响）。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、本项目只接受一个方案报价，多个方案报价的将不予接受。

（六）修正错误

若竞标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、竞标一览表与分项报价明细表汇总数不一致的，以竞标一览表为准；

2、竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其竞标将作为无效处理。

（七）竞标文件密封与标记

竞标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖供应商公章或法人授权代表签字。

(八)超过递交竞标文件截止时间、不按本谈判文件规定密封的,或不按谈判文件规定提交有效足额谈判保证金的，恕不接受参与竞争性谈判。

五、谈判程序和注意事项

（一）谈判程序

1、整个谈判过程将在北碚区政府采购监管部门监督下进行。

2、谈判在“谈判邀请函”规定的时间和地点公开进行。

3、各供应商必须派不超过2名人员参加竞争性谈判，至少1人应为法人代表或具有法人授权委托书的授权代表。

4、谈判开始时，需选举供应商代表查验投标文件密封情况，确认无误后，谈判小组审核法定代表人授权委托书和授权代表身份证原件，并对审查符合的竞标文件进行当众唱价。

5、唱价完毕，以竞标签到的先后顺序确定谈判顺序，由采购方组织谈判小组集中与单一供应商分别进行一轮正式谈判。

6、初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的供应商。所有供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及做出相关的书面承诺。

7、谈判结束后，谈判小组应当要求参加谈判的供应商在规定的时间内进行最终承诺（包括报价和服务承诺等）。最终承诺必须以书面形式确认，并由法人或授权代表签字，最终承诺原则是报价不得高于《竞标文件》、售后服务不得低于《竞标文件》，未按此原则报价的最终承诺无效。

8、在规定时间内，供应商同时递交最终承诺函，由主持人现场向谈判小组成员公布各供应商最终承诺函内容，谈判小组成员对竞标文件及最终承诺进行综合评定。

（二）谈判注意事项

1、物有所值的原则。通过谈判，激发各投标单位展开竞争，进一步优化实施方案，最符合用户预期。

2、以谈判材料的要求为基础，对有利于用户的改进的实施方案，在不提高报价的前提下可以接受。

3、在谈判时注意考虑：售后服务；交货时间；财务状况（完税情况）；企业信誉；执行合同的能力。

4、在谈判过程中，竞标单位不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则取消参与谈判的资格。

六、评审和成交原则

1、评审对象和依据：

评审对象为有效竞标文件和最终承诺；评审的依据为谈判文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断竞标文件对谈判文件的响应仅基于竞标文件和最终承诺本身而不靠外部证据。

2、评审原则：

（1）对所有供应商的评审，都采用相同的程序和标准。

（2）评审严格按照谈判文件的要求和条件进行。

（3）评审程序：谈判小组依据谈判文件的要求，对资格审查合格的竞标文件进行仔细审阅和评定。

（4）谈判小组按照谈判文件要求，对合格竞标文件的技术标、经济标、商务标以及最终承诺等内容进行认真审查、比较。

（5）评审标准：谈判小组在完全满足谈判文件要求的基础上，结合最终报价、企业实力、设备情况、售后服务最终承诺等进行评比，原则上按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3、有下列情况之一者为谈判无效：

（1）竞标文件逾期送达或供应商法定代表人或法人授权代表未按时参加谈判的；

（2）竞标文件未按规定密封；

（3）竞标文件未按照谈判文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按谈判文件要求的格式加盖公章的;

（4）供应商超出经营范围参与谈判的；

（5）供应商未按谈判文件规定提交足额谈判保证金的；

（6）竞标文件出现多个方案或报价的；

（7）竞标报价严重偏离市场价格(如报价明显高于或低于市场价格等)；

（8）供应商不具备谈判文件规定的资格要求的；

（9）未提供符合要求的法定代表人授权委托书的；

（10）未按《竞争性谈判文件》要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

（11）竞标文件未按照招标文件第四部分竞标文件格式中所规定签字、盖章的，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审的；

（12）竞标文件附有采购人不能接受的条件的。

4、如有下列情况之一作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

七、成交通知

1、竞争性谈判结束结果公示期后内，交易中心将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2、交易中心在发出《成交通知书》的同时，应将采购结果通知未成交的投标人，并无息退还其投标保证金。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、签订合同时，根据需要需方有权提出对技术条件发生变化的项目作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定，经区政府采购办审批后签订补充合同，但所签补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、签订合同

1、成交人按《成交通知书》的要求与需方签订合同（不少于四份），并由区交易中心鉴证盖章。

2、谈判文件、成交人的竞标文件及最终承诺函等，均为签订合同的依据。

3、本要求未尽说明事宜，在合同中补充完善。

- 第三部分 项目具体要求

- 技术要求

（一）工程位置：北碚区静观镇华静路53号

（二）工程技术要求：

依据工程技术要求：工程技术详见设计图纸、《北碚区静观镇中心卫生院医疗废水处理设备技术方案》的要求。本工程项目的土建、材料、设备、施工及安装和污水处理结果必须达到先进行规及标准规定的要求，使用最先进的治污技术。

（三）采购范围和项目说明：

设计方案、设计图所明示的各项内容以及所需的污水处理设施设备（包括质保期内的备品、备件、易损件、专用工具等）设计、制造、包装、保险、运输、装卸、安装调试、验收、获得污水处理排放许可的手续、售后服务、技术支持、人员培训。供应商应充分考虑本项目实施期间可能发生的一切费用及安全风险。本次报价应包含以上涉及的所有费用，且另外设计费1.2万包含在投标费内（中标单位中标后付给设计单位）。本项目设计单位不得再参与投标。

（四）工程说明

本工程地质条件复杂且特殊、施工中涉及到周边的建筑及道路等。工程具有很高的危险性，请投标单位特别注意此条说明，开挖的土石方，自行找堆放场所。损坏的道路及建筑由乙方自费复原。

（五）其他

投标人应充分考虑到工程量的增加因素，采购人对工程量增加和工程款的增加，不予考虑及支付。

特殊说明：工程完工后，经验收正常生产后三年内，环保排放所需手续由中标单位代为办理，所需费用中标单位自理，另外设计费1.2万包含在投标费内（中标单位中标后付给设计单位），建防火活动板房设计65m²地平方。包括板房的基础、地面、贴砖、供水供电门窗，墙、盖为50厚夹心防火彩钢夹心板，骨架为50热镀锌管等，污水处理机房考虑设楼顶，搭简易彩钢棚15-20平方米，送所需污水处理原料（半年量），移栽苗木、地面上堆积物、停放物清除等。

踏勘现场：投标人应按时踏勘现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有材料，无论投标人是否踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场的各种损害及费用均由投标人自行承担。

二、商务要求

（一）实施（交货）时间：50个日历天。

（二）实施（交货）地点：北碚区静观镇华静路53号

（三）产品质量保证期

1、所有设备质量保证期不得少于十八个月（验收合格之日起计算）。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（四）售后服务内容

1、质保期内服务要求

- （1）维修响应

接到通知后六小时之内到达现场。

（2）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（五）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

（六）付款方式

1、具体付款方式：工程完工经验收合格后（取得排放许可手续） 一次性支付。

2、付款程序：

（1）中标人按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。

（2）采购人提交采购合同、验收报告、发票原件、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。

（3）财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付采购资金。

备注：上述合同必须经过北碚区公共资源综合交易中心备案。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（九）其他

投标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四部分   竞标文件格式

一、经济文件

（一）竞标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件（现场手持原件备查）

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）诚信声明

（七）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）竞标函（格式）

（二）供应商基本情况介绍及商务承诺

（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

（一）其他资料

## 一、经济文件

（一）竞标一览表

采购项目名称：

| 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标项目名称 | 数量 | 竞标报价（小写） 单位（元） | 质保期 | 交货期（含安装时间） | 交货地点 |
| 竞标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： 实质性优惠承诺： 备注： |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、竞标一览表按格式填列；

2、竞标一览表当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表（一）

采购项目名称：

| 项 目 | 品牌 | 型号 | 功能及配置 | 产地 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请供应商完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

分项报价明细表（二）：土建工程材料报价明细表

采购项目名称：

| 工程项目 | 单位 | 材料 | 品牌 | 产地 | 等级 | 数量 | 单价 元 | 小计 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑挖方 | M3 |  |  |  |  | 436.0 |  |  |
| 土石方转运 | M3 |  |  |  |  | 448.0 |  |  |
| 池底招平 | M3 |  |  |  |  | 90.0 |  |  |
| 垫层 | M3 | 混凝土 |  | 重庆 | C10 | 9.0 |  |  |
| 底板钢筋 | T | 热扎带筋钢筋 | HRB335￠12 | 达钢 | 合格 | 2.4 |  |  |
| 池底混凝土 | M3 | 混凝土 |  | 重庆 | C30 | 17.6 |  |  |
| 池壁钢筋 | T | 热扎带筋钢筋 | HRB335￠12 | 达钢 | 合格 | 7.054 |  |  |
| 池壁混凝土 | M3 | 混凝土 |  | 重庆 | C30 | 52.0 |  |  |
| 斜边钢筋 | T | 热扎带筋钢筋 | HRB335￠8 | 达钢 | 合格 | 0.452 |  |  |
| 斜边混凝土 | M3 | 混凝土 |  | 重庆 | C30 | 5.4 |  |  |
| 砖彻池壁 | 匹 | 红页岩砖 |  | 重庆 | MU15 | 15000 |  |  |
| 池顶钢筋 | T | 热扎带筋钢筋 | HRB335￠12 | 达钢 | 合格 | 2.4 |  |  |
| 池顶混凝土 | M3 | 混凝土 |  | 重庆 | C30 | 17.6 |  |  |
| 滤池滤板 | M3 | 混凝土 |  | 重庆 | C25 | 5.36 |  |  |
| 填料支架 | M3 | UPVC | ￠8 | 重庆 | 一级 | 240.0 |  |  |
| 生化池导气管 | M | PVC | ￠110 | 重庆 | 一级 | 25.0 |  |  |
| 生化池进出口波纹管 | M | PVC | ￠300 | 重庆 | 一级 | 20.0 |  |  |
| 生化池井盖 | 座 | 钢混 | ￠700 | 重庆 | 一级 | 13.0 |  |  |
| 回填土方 | M3 |  |  |  |  | 50.0 |  |  |
| 水泥 | T | 硅酸盐 | 地维 | 重庆 | 325 | 3.0 |  |  |
| 河砂 | T |  |  | 重庆 | 细砂 | 8.0 |  |  |
| 扎丝及铁丝 | T |  |  | 重庆 | 合格 | 0.1 |  |  |
| 拉筋及加强筋 | T | 热扎带筋钢筋 | HRB335￠12 | 达钢 | 合格 | 0.5 |  |  |
| 钢模租赁 | ㎡ |  |  |  |  | 260.0 |  |  |
| 钢管租赁 | m |  |  |  |  | 900.0 |  |  |
| 扣件 | 个 |  |  |  |  | 400.0 |  |  |
| 墙面水泥砂浆 | ㎡ |  |  |  |  | 170.0 |  |  |
| 设备间门窗 | 套 | 标准 |  |  |  | 1.0 |  |  |
| 活动板房 | ㎡ | 标准 |  |  |  | 128.0 |  |  |
| 地面硬化 | M3 | 混凝土 |  | 重庆 | C30 | 22.0 |  |  |
| 堡坎恢复 | ㎡ | 条石 |  | 重庆 |  | 70 |  |  |
| 围墙恢复 | ㎡ | 砖 |  | 重庆 |  | 20 |  |  |
| 新设排污管 | m | Φ300双壁波纹管 |  | 重庆 |  | 40 |  |  |
| 新设管沟 | M | 0.5×0.5×40 |  |  |  | 40 |  |  |
| 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请供应商完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

分项报价明细表（三）：工程总投资报价明细表

采购项目名称：

| - 序号 | - 名称 | - 报价（单位：万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设计费（土建＋工艺× ） | - 1.2万 |  |
| - 2 | - 设备运输费（工艺× ） |  |  |
| - 3 | - 安装调试费（工艺× %） |  |  |
| - 4 | - 税金（工艺× %） |  |  |
| - 5 | - 小计 |  |  |
| - 7 | - 合计 ：土建＋工艺＋5项= 万元 |  |  |
| - 合同价款 万元 |  |  |  |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请供应商完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购机构/代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）法定代表人授权代表劳动合同和在本单位缴纳社会保障金证明材料；

（七）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或文件复印件

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次竞标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有竞标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性谈判文件要求，提供谈判项目的技术服务。

四、我方按竞争性谈判文件要求提交的竞标文件为：正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次谈判的谈判有效期为90天。

五、我方报价为交钥匙价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求以及我方竞标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及竞争性谈判文件要求，缴纳足额谈判保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（二）供应商基本情况介绍及商务承诺

1、供应商基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销售额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - 是否属于小微企业 |  |  |

- 注：

- （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

- （2）若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。

- 2、商务部分（包括但不限于）：

- 2.1质保期；

- 2.2售后服务能力情况；

- 2.3培训；

- 2.4业绩（以合同复印件为准，投标现场手持原件备查）；

- 2.5实质性优惠承诺：实质性优惠承诺请结合本公司实力自行承诺，必须注明市场价值。未标明市场价值的部分，评委依据实际可折算价值评分；标明价值的部分，投标方必须认可如果优惠承诺不被业主方接受，可以等价值从合同款扣除。

- （三）商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 谈判商务要求 | - 竞标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三部分 项目具体要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品应当安全、环保、节能。

（三）技术条款差异表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 谈判要求 | - 竞标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三部分  项目具体要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

- 第五部分  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1、定义

- （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- （1）合同价格即合同总价。

- （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （3）合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （2）涉及大型设备安装集成的项目甲方需就施工现场的实际管理人（包括项目负责人、技术负责人等）必须为投标文件中明确的人员。

- （3）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （4）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账。

（3）付款方法：XXXX 。财政局凭备案合同、验收单、发票付款。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

- 10、合同争议的解决

- （1）当事人友好协商达成一致

- （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购购销合同（格式）

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 综合单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （一）具体付款方式： （二）付款流程： 1、供应商按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。 2、供应商向采购人开具发票。 3、采购人提交采购合同（已备案）、验收报告、发票原件、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。 4、财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付采购资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  | 鉴证方： 重庆市北碚区公共资源综合交易中心 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

政府采购验收报告

：

为确保政府采购商品的质量，请单位对供货商提供的商品从四方面认真验收：包装是否完好；按《装箱清单》核查产品、配件、产品说明书是否齐备；产品是否全新、原装、正品；产品能否正常使用。验收无误后，按要求填写验收单并签字盖上公章交公共资源综合交易中心和采购办各一份，以此作为评定供应商服务情况和付款的依据。

| 采购项目编号 | 商品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 从四个方面验收的情况： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商上门服务情况： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商（盖章）： 经办人： 送货时间： 年 月 日 |  |  | 收货单位（盖章）： 经办人： 收货时间： 年 月 日 |  |  |  |

（结束）