补 遗 通 知

CQBN20140372

各投标人：

现就“重庆公路物流基地污水处理厂一体化污水提升泵站设备采购项目”（采购编号为CQBN20140372）作如下补遗通知：

1、招标文件中第二篇项目技术要求3.1.12条：“所投产品销售业绩合同金额不小于250万元，规模超过10000吨/天且井桶直径≥3米的至少三个。”调整为“所投同类产品销售业绩合同，井桶直径≥3米，泵站筒体材质采用复合缠绕玻璃钢，配套潜水离心泵绝缘等级为H级，规模超过10000吨/天且的至少三个”

2、招标文件中第四篇评标标准技术部分加分条款B第1条“投标人提供泵站井桶经过国家认可的第三方检测机构检测报告，得1分”调整为“投标人提供泵站井桶经过国家认可的第三方检测机构检测报告，得2分”

3、招标文件中第四篇评标标准技术部分加分条款B第2条“制造商具有一体化泵站关键设备专利技术证书（如泵站系统、预制泵站、泵站底座及泵站、配水单元），一项专利证书得1分，最高不超过6分”调整为“制造商具有一体化泵站关键设备专利技术证书（如泵站系统、预制泵站、泵站底座及泵站、配水单元、水泵），一项专利证书得1分，最高不超过5分”

4、招标文件中第四篇评标标准商务部分相关业绩：“所投同类产品销售业绩合同金额不小于250万元，规模超过10000吨/天且井筒直径≥3米的，除招标文件要求至少3个外，每多提供一个加1分，最多加3分（提供合同复印件并加盖鲜章）”调整为“所投同类产品销售业绩合同，井桶直径≥3米，泵站筒体材质采用复合缠绕玻璃钢，配套潜水离心泵绝缘等级为H级，规模超过10000吨/天且的除招标文件要求至少3个外，每多提供一个加1分，最多加3分（提供合同复印件并加盖鲜章）”

5、招标文件中第四篇评标标准商务部分售后服务方案，售后服务及运行管理能力：“投标人在重庆地区，设有专门的运行管理队伍，提供运行管理队伍人员情况表，提供重庆地区的污水泵站运行管理单位签订的合同以兹证明（原件备查）；”调整为：“投标人在重庆地区，设有专门服务及运行管理队伍的，提供服务及运行管理队伍人员情况表，提供与重庆地区的污水泵站使用单位签订的服务及运行管理合同以兹证明（原件备查）”

6、本项目投标报名时间、投标文件提交时间、文书制作费缴纳时间、投标保证金缴纳时间均延至2015年12月14日上午9：00—10：00。

本项目开标会时间延至2015年12月14日下午14：30。

重庆公路物流基地建设有限公司

2015年11月27日