广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：蒙山县城给水工程厂区建设水厂水泵设备采购

项目编号：ZYDMS1G20150938

采   购   人：广西蒙山县水务有限公司

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2015年12月

广西中意招标造价咨询有限公司

蒙山县城给水工程厂区建设水厂水泵设备采购（ZYDMS1G20150938）

# 招 标 公 告

受采购单位委托，广西中意招标造价咨询有限公司拟对一批设备进行国内公开招标采购，诚邀符合资格要求的供应商参加投标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称、编号及内容

1．项目名称：蒙山县城给水工程厂区建设水厂水泵设备采购

2．项目编号：ZYDMS1G20150938

3．采购内容：水泵等设备1批（具体内容详见招标文件）。

二、投标人资格及要求：

1．国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或制造本次采购货物，并具备法人资格的厂家；2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；3．本项目不接受联合体投标。

三、投标报名时间、地点及要求：

1．请符合投标人资格要求的潜在投标人于     年    月   日～    年  月    日（正常工作时间）由法定代表人或授权委托代理人携带本人身份证原件及以下资料：①营业执照副本、组织机构代码证副本、国税和地税税务登记证副本（或三证合一营业执照副本）；②人民检察院出具的无行贿犯罪查询回执；③法定代表人身份证复印件；④法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证(委托时必须提供）[上述资料(除法定代表人身份证)为加盖公章复印件两份，原件备查]到广西中意招标造价咨询有限公司蒙山分公司报名。

2．报名后持以上证件原件于     年    月   日～    年  月    日（正常上班时间）到蒙山县政府采购监督管理办公室（蒙山县财政局二楼，联系电话：0774-6287208）办理确认手续。

注：根据相关部门文件通知要求，有意参加投标的单位应先到企业住所地或者业务发生地人民检察院申请行贿犯罪查询，凭查询回执报名及领取招标文件。[①查询人员包括单位、法定代表人、参加开标会的委托代理人(如有时)；②开具时间为公告报名期间；③查询记录证明原件须准备一式两份，一份参加报名，一份放在报价文件正本。]

四、购买招标文件时间、地点：

凭蒙山县政府采购监督管理办公室确认的报名回执于     年    月   日～    年  月    日（正常工作时间）到广西中意招标造价咨询有限公司蒙山分公司购买招标文件。招标文件成本费：250元/份，图纸、技术资料费另计。售后不退，不提供电子文档，不代办邮寄。

五、投标截止时间、地点：于     年   月   日   时   分整在广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号B栋二单元34楼）截标，逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

六、开标时间、地点：于     年   月   日   时   分整在广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号B栋二单元34楼）开标。投标人的法定代表人或委托代理人必须按招标文件要求携带有效证件出席开标会。

七、本项目业务联系：

地    址：广西中意招标造价咨询有限公司蒙山分公司（蒙山县华美水岸明珠小区内，即进小区正门后左转直行100米）     邮编：546700

办公电话：0774-6215888    传真：0774-6215888

联 系 人：谭先生、全小姐

八、发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县政府网、

广西中意招标造价咨询有限公司网

广西中意招标造价咨询有限公司

年   月   日

第一章   投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：蒙山县城给水工程厂区建设水厂水泵设备采购 项目编号：ZYDMS1G20150938 采购内容：水泵等设备1批（详见招标文件第二章）。 采购预算：人民币201.985万元 采购方式：公开招标 项目类型：货物 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格及要求： 1．国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或制造本次采购货物，并具备法人资格的厂家；2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；3．本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10 | 投标报价方式：投标人必须就《采购内容及要求》中提及的所有货物及内容和有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 [注：投标保证金有效期应比投标有效期延长25日。] |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：正本1份，副本4份 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金： 1、递交方式：由投标人的基本账户转出（其它方式不予受理） 2、递交金额（人民币）：贰万元整 3、递交到： 开户名称：广西蒙山县水务有限公司 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号：423612010103207716 [注：投标保证金必须在开标前一个工作日之前到达指定账户。办理投标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“项目名称（可以简写）+项目编号＋投标保证金”字样，如不注明，查不到账概不负责，并到广西蒙山县水务有限公司开具投标保证金到账收据。经查实投标保证金没有在开标前一个工作日之前到账的，其投标将被拒绝。] 4、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订政府采购合同后5个工作日内由采购人退还（无息）；未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出5个工作日内由采购人退还（无息）。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间： 年 月 日 时 分整 投标文件以密封形式递交至：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅 地 址：梧州市新兴三路30号B栋二单元34楼 办公电话：0774-6215888 （注：逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件，采购人有权不予受理。） |
| 8 | 20 | 开标时间： 年 月 日 时 分整截标后 开标地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅 地 址：梧州市新兴三路30号B栋二单元34楼 投标人的法定代表人或其委托代理人必须签到出席开标会并提交以下证明文件原件接受核查，否则其投标文件按无效投标处理。 (1)法定代表人身份证明书及法定代表人身份证（如法定代表人出席开标会时） (2)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（如委托代理人出席开标会时） (3)购买招标文件发票 (4)投标保证金银行转账单、到账收据 |
| 9 | 21 | 评标方法：综合评分法（详见第四章评标方法） |
| 10 | 28 | 签订合同：自中标通知书发出之日起5个工作日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。 注：采购合同必须与本采购文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。 |
| 11 | 29 | 履约保证金： 1、缴纳形式：电汇或转账。 2、缴纳金额：中标金额的5%，中标供应商应自收到中标通知书之日起10日内按中标金额的5%（四舍五入取至百位数）交纳到以下账户，延期自误，并到蒙山县政府采购管理办公室办理到账手续。 户名：蒙山县财政局 开户银行：农行蒙山县支行营业室 账号：336101040014145 3、如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 4、在合同履约结束后30日内，中标供应商按第六章附件“履约保证金退付确认函”的要求到蒙山县政府采购监督管理办公室办理退还履约保证金手续（不付利息）。 |
| 12 | 30 | 1、中标服务费：中标供应商在领取中标通知书时应向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》招标收费标准收取。 2、上述款项，请转账或电汇转入以下银行帐户，否则不予签发中标通知书。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司蒙山分公司 开户银行：工行蒙山支行 银行帐号：2104307009201004563 |
| 13 |  | 1、采购单位不组织现场勘察。 2、投标人根据需要自行踏勘项目现场，踏勘现场发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 14 |  | 投标人必须对投标文件中所提供的所有文件的真实性、有效性及合法性负责，如果经查实投标人提供虚假资料的，投标无效，如中标，即取消其中标资格。 |
| 15 |  | 采购人与中标供应商签订政府采购合同后7个工作日内，中标供应商必须将政府采购合同报送蒙山县政府采购监督管理办公室、采购代理机构备案。 |

投 标 人 须 知

一、总  则

1、适用范围及定义

1.1适用范围：本招标文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.2定义：

1.2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.2.2“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方，即广西中意招标造价咨询有限公司。

1.2.3“投标人”系指按要求至采购代理机构处进行报名登记并购买招标文件且提交“投标文件”参加政府采购活动的供应商。在投标阶段称为投标人；在签订和履行合同阶段称为中标人。

1.2.4“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.2.6“投标文件”是指：投标人根据本招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人应符合投标人须知前附表所规定的资格要求。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3、投标费用

3.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、招标文件

4、招标文件的构成

4.1招标文件包括：

招标公告 [ 见     年   月   日中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://222.216.4.8）、梧州市政府采购网（www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw）、蒙山县政府网（http://www.gxmengshan.net）、广西中意招标造价咨询有限公司（www.gxzyzb.com）]

第一章  投标人须知及前附表

第二章  采购内容及要求

第三章  合同书及合同基本条款（格式）

第四章  评标方法

第五章  投标文件（格式）

第六章  附件

5、招标文件的澄清和修改

5.1投标人应认真查阅招标文件中的内容和采购要求，如发现内容有误的，投标人必须在投标截止日期十五日前要求澄清。否则，采购代理机构将不予受理。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期十五日前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县政府网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县政府网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布变更公告。

5.5与本项目招标文件相关的更改通知（或补遗通知等）书面文件，投标人自接到本采购代理机构通知自行网上查询（或前来领取）之日起，即视为投标人已收到。有必要时，可要求投标人书面确认收悉。

三、投标文件的编制

6、投标文件编写注意事项

6.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

7、投标文件的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8、投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交截止时间前递交的投标文件应包括下列内容：（详见第五章要求）

商务文件中的1～6项作为投标人资格和符合性审查的内容，必须提供，如提供不全或无效或未按规定加盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其投标资格。其他文件可根据实际情况提供。

一、商务文件

1、开标一览表

2、投标函

3、货物投标报价明细表

4、商务条款响应/偏离表

5、投标人资格证明文件（按投标人须知第12条要求提供）

6、证明投标货物合格的证明文件（按投标人须知第13条要求提供）

二、技术文件

1、技术规格响应/偏离表

2、技术、服务和管理方案（由投标人根据项目的特点和自身实际编制科学合理、针对性强、易于实施的技术、服务和管理方案。方案应当层次分明、简明扼要，逻辑性强，能够突出表现出对本项目的重点和难点的把控能力，能体现出投标人的技术水平和能力特长。包括工作计划、工作制度、工作内容、服务人员、售后、计费标准等。

三、其他（投标人认为有必要提供的声明、证明文件资料，如公司简介、人员情况、业绩信誉等，由投标人根据自己的实际情况自行提供。）

8.2投标人必须按本须知第8条及招标文件第五章“投标文件格式”要求顺序自编目录及页码装订成册，投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效投标文件。

9、投标文件格式

9.1投标人应按招标文件第五章提供的文件格式详细完整地填写各项内容。

9.2在货物投标报价明细表中，投标人必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

10、投标报价

10.1投标报价方式：投标人必须就《采购内容及要求》中提及的所有货物及内容和有可能发生的所有费用作唯一完整报价。

10.2投标报价应包括实施本项目所需的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.3投标人应在投标文件中的货物投标报价明细表上标明，本次投标拟提供服务的单价金额及投标总价，开标后不得更改，投标人对本项目的报价必须是唯一的。

10.4投标人所填报的货物和服务内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在投标报价中，中标供应商应按投标文件及经澄清后的结果要求完整提供货物和服务，采购人对其漏报的货物和服务不追加任何货款。

10.5本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而作为无效投标文件处理。

11、投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12、投标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含：[以下所有文件均按要求提供且加盖投标人单位公章。如提供不全或未按规定加盖单位公章或是无效文件的，将被视为未能通过资格和符合性审查。]

(1)投标人有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、国税和地税税务登记证副本[或多证合一营业执照副本]（均为复印件，营业执照须清晰反映经营期限和经营范围）

(2)法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证（正、背面复印件）

(4)法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证（正、背面复印件，委托代理人参加投标时则必须提供）

(5)购买招标文件发票（复印件）

(6)投标保证金缴纳证明（复印件）

(7)人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明（查询人员包括：投标单位、法定代表人、参加开标会的委托代理人(如有时)。开具时间为公告报名期间。原件放在投标文件正本，复印件放在投标文件副本。）

13、货物合格和符合招标文件规定的证明文件

13.1投标人应在投标文件中提交根据本项目要求的货物生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性的文件和其实必要的资格审查资料，它们是：

(1)投标人应在投标文件中提交所投货物的资质证明文件复印件和其它必要的资格审查资料。如《生产企业许可证》（实行生产许可证制度的产品必须提供）、《产品强制标准认证证书》(实行强制标准认证的产品必须提供)、《注册证》（实行注册证制度的产品必须提供）、产品质量检验证（均为复印件，由生产厂家提供同时加盖生产厂家单位公章）

(2)投标样品（第二章有要求必须提供的则按要求必须提供）

(3)产品销售授权书（投标人若不是投标产品的生产厂家，必须提供生产厂家针对本次招标货物的产品授权书原件（必须提供，否则投标无效），且一个厂家只能唯一授权一家经销商投标，如出现授权两家或两家以上经销商参与投标，则投标无效。格式自拟。）

(4)生产厂家售后服务承诺书（第二章有要求必须提供的则必须提供，格式自拟。）

(5)货物保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）（第二章有要求必须提供的则必须提供，格式自拟。）

(6)产品彩页（第二章有要求必须提供的则必须提供。投标文件中所附的投标产品彩页，须能证明其实质性响应或偏离和印证关键性技术参数。）

(7)进口货物合法进口手续有效证明（如有，请提供复印件）

(8)产品样本、使用说明书等技术资料及产品自2012年以来获得的荣誉证书（如有，请提供复印件）

[注明“必须提供”的文件均必须提供且加盖投标人单位公章，如提供不全或未按规定加盖单位公章或是无效文件的，将被视为未能通过资格和符合性审查。]

13.2投标人必须诚实、守信，所提供的技术参数必须真实、准确。为了验证投标人投标文件中相关资格文件及技术参数的真实性和准确性和便于评标委员会对投标人及其所投产品有所了解，如有必要，将会通过网络或其它媒介进行核查相关证明文件的真实性有效性。

14、投标的有效期

14.1投标有效期：投标文件从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

15、投标文件书写及签名、盖章要求

15.1投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份，副本四份，共五份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16、投标保证金

16.1 投标保证金的递交：投标人必须按投标人须知前附表第6项的要求递交投标保证金。

16.2投标人必须将投标保证金缴纳证明（银行转账单、保证金到账收据）按要求附在投标文件内。

16.3 对未按招标文件要求缴纳投标保证金的，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.4 投标保证金的退还

16.4.1中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订政府采购合同后5个工作日内由采购人退还（无息）；未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出5个工作日内由采购人退还（无息）。

16.4.2投标人按第六章附件“投标保证金退付确认函”的要求办理退还投标保证金手续，将按原缴交方式予以退还，不付利息。

16.5 涉及质疑和投诉的投标人，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

16.6 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在开标后或在投标有效期内撤回其投标文件的；

（3）中标后未按本须知第29条规定缴纳履约保证金的；

（4）中标后无正当理由不与采购人按本须知第28条签订合同的；

（5）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将中标项目转让给他人；或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份，副本四份）一并装入投标文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3投标文件袋上应写明：

(1) 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

(2) 项目名称：

(3) 项目编号：

(4) 投标单位：

(5) 注   明“        年      月      日      时      分前不得拆封”

（说明：以上注明所指日期及时间是指本次招标规定的开标日期及时间）

17.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

17.5投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

18、投标截止时间、地点

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，采购人、采购代理机构对逾期（超过投标截止时间）送达或未按招标文件要求密封的投标文件将不予受理。

19、投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标。

20.2开标程序：

（1）由采购代理机构主持开标会，并宣读开标程序。

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）政府采购管理监督部门和采购人、投标人代表交叉检验投标文件的密封完整性并签字确认；

（4）投标文件的启封及初步检查。采购代理机构工作人员启封密封有效的投标文件，监督人员和采购单位代表检验参加开标会的各投标单位法定代表人或委托代理人所提交的相关证件原件；检验各投标单位是否按招标文件要求提交了投标保证金。

（5）唱标及勘误。由采购代理机构工作人员宣读各投标文件正本“开标一览表”中的投标人名称、投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

（6）出席开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人必须对开标会现场相关记录表进行签字确认，否则视为自动放弃投标。

（7）宣布评标期间的有关注意事项；

（8）开标会议结束。

19.3未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21、评标

21.1采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上（含五人）单数，其中技术、经济等方面专家为三人以上的单数且不少于成员总数的三分之二。

21.2评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.3评标程序

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的资质证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为招标文件投标须知第12条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

(3)投标人凡有下列情况之一的，视为未能通过初审，没有通过初审的投标文件不进入下一阶段评审。

① 投标文件未按本须知第8条、第15条、第17条规定进行编制、签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第12.1款、第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交或足额提交投标保证金的；

⑤ 投标有效期不满足招标文件要求的；

⑥ 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 投标人提交可选择性多个报价的；

⑧ 投标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购货物需求、合同协议要求等）；

⑨ 通过对“采购内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；投标文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与采购内容及要求（或彩页技术参数）表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

未按招标文件要求提供样品的或经评标委员会评审样品不符合采购要求的；（如有时）

不符合有关法律、法规和招标文件中规定的其他实质性条款。

2）投标文件的澄清、算术性修正。

(1)对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。

(2)投标人的澄清、说明或者补正应采用书面形式，由其法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，在规定的时间内予以澄清。该澄清说明或者补正作为投标文件的组成部分，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

② 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

③ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

④ 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

⑤ 如某投标人项目报价有漏项，采用通过符合性评审的投标人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准。

⑥ 评标委员会认为应该调整的价格。

◎投标文件中“开标一览表”与“投标函”内容不一致的，以“开标一览表”为准。

◎对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，在投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人拒绝确认，不接受修正后的价格或内容的，则其投标文件将不予评审，其投标将被拒绝，采购人有权没收其投标保证金。

3）投标报价评审。

(1)本项目是以政府采购预算价（采购单位的采购预算价）为最高限价，当投标人的投标报价超出采购预算价，且采购人不能支付的，其投标文件无效，评标委员会对其投标文件将不再进行下一步评审。

(2)评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效投标处理。

4）比较与评价。本招标项目采用的评标方法为综合评分法（见第四章）。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对通过初步评审且完成算术性修正之后的的投标人进行商务和技术评估，综合比较与评价。对投标人的评分以其价格与服务、实力相结合，以综合评价为主，服务质量优先、价格合理。

(1)当评标委员会在评审过程中，评审专家各方意见不一致时，应采用记名表决的方式决定，遵循少数服从多数的原则。

(2)评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3)评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出各投标人的最终得分、性价比、评标价等。

6）推荐中标候选人名单。根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单。

7）编写评标报告。在评标工作完成后，评标委员会向采购人提交书面评标报告。

22、评标会纪律

22.1评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

23、无效投标

23.1投标人或投标文件出现下列情况之一的，将按照无效投标处理。

(1)未按照投标人须知前附表第8项要求在开标会现场提交相关证明文件核查的或提交的文件与投标文件内容不相符的；

(2)未按照招标文件要求在投标文件中提供资格证明文件的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(4)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的采购预算价价；

(5)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(6)应交未交投标保证金的；

(7)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(8)不具备招标文件中规定资格要求的；

(9)不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24、废标

24.1采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的；

(5)招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的；

24.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

六、评标结果

25、中标结果

25.1本项目评审工作结束后，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县政府网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上公布中标结果。

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向蒙山县政府采购监督管理办公室投诉。

26、中标通知

26.1采购代理机构将在采购人确定中标供应商之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行谈判，采购人和中标供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

26.3采购代理机构无义务向落标的投标人解释落标原因和退还投标文件。

27、合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标结果报告中推荐名次最前的中标候选供应商为中标供应商。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

27.3若排名第一的中标候选人自愿放弃中标候选人资格或不能履行合同，则排名第二的为中标候选人，依次类推。

28、签订合同

28.1合同将授予被确定为中标的投标人。

28.2中标供应商必须在投标人须知前附表第10项规定的时间内与采购单位签订合同。中标供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，对中标供应商所递交的全部投标保证金将不予退还。

28.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与评标报告中推荐的中标候选人中确定的中标供应商签订采购合同，以此类推。

28.5由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选人导致中标金额高于违约中标供应商的中标价），所超出违约中标供应商的中标价部分由违约中标供应商承担赔偿责任。

28.6采购合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

29、履约保证金

29.1中标供应商必须按投标人须知前附表第11项的要求缴纳履约保证金，对未按要求缴纳履约保证金的，不予给予中标通知书及签订合同。逾期取消其中标资格并没收其投标保证金。

29.2中标供应商按合同履约后，按投标人须知前附表第11项的要求办理退还履约保证金手续，不付利息。

29.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县政府采购监督管理办公室，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

七、其他事项

30、中标服务费

30.1中标服务费：中标供应商在领取中标通知书时应向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》招标收费标准收取。否则，将视之为违约，取消该中标决定并没收中标供应商已提交的全部投标保证金。

30.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为800万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5% = 1.5万元

（500-100）万元×1.1% = 4.4万元

（800-500）万元×0.8% = 2.4万元

合计收费=1.5＋4.4＋2.4 = 8.3（万元）

30.3上述服务费款项，请转账或电汇转入以下银行帐户，否则不予签发中标通知书。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司蒙山分公司

开户银行：工行蒙山支行

银行帐号：2104307009201004563

31、解释权

31.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

32、有关事宜

32.1所有与本项目有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

通讯地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34楼

邮政编码：543003

本项目联系地址：广西中意招标造价咨询有限公司蒙山分公司（蒙山县华美水岸明珠小区内，即进小区正门后左转直行100米）

邮政编码：546700

办公电话：0774-6215888

联 系 人：谭先生、全小姐

第二章   采购内容及要求

采购内容及要求

说明：

1、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。

2、评标时，如评标委员会发现本一览表参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要参数及性能（配置）要求处理。

3、报价人必须自行为其报价产品侵犯其他报价人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的报价人应在其报价文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目报价过程中被侵权问题提出异议。

一、采购清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、性能配置要求 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本参数 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) |  |  |
| 1 | 单级双吸卧式离心泵 | 轴承为NTN/SKF.泵带联轴器，PT100，不锈钢叶轮与轴，轴套不锈钢，电机成套，公供底座 | KQSN350-N27/267 | 590-984-1180 | 12-14-19 | 55 | 台 | 3 |
| 2 | 电机 | 电机绝缘等级－防护等级 F级－IP55 | Y250M-4 |  |  | 55 | 台 | 3 |
| 3 | 单级双吸卧式离心泵 | 轴承为NTN/SKF.泵带联轴器，PT100，不锈钢叶轮与轴，轴套不锈钢，电机成套，公供底座 | KQSN300-N19/285 | 474-790-948 | 14-20-24 | 55 | 台 | 3 |
| 4 | 电机 | 电机绝缘等级－防护等级 F级－IP55 | Y250M-4 |  |  | 55 | 台 | 3 |
| 5 | 二级加压泵控制柜 | 箱内元件详见设计图 | KQK004QB-55M |  |  | 55 | 台 | 1 |
| 6 | 端子箱 | 箱内元件详见设计图 | KQK-DCC2-55 |  |  | 55 | 台 | 4 |
| 7 | 取水泵控制柜 | 箱内元件详见设计图 | KQK002BG-55M |  |  | 55 | 台 | 2 |
| 8 | 端子箱 | 箱内元件详见设计图 | KQK-DCC2-55 |  |  | 55 | 台 | 4 |
| 9 | 水环真空泵 | 配置气水分离器，液位检测器 | 2BVX-121-0AD-7.5 | 3.4m3/min | / | 7.5 | 台 | 2 |
| 10 | 控制柜 | 箱内元件详设计图 | KQK/G-2ACN-7.5 |  |  | 7.5 | 台 | 1 |
| 11 | 潜水排污泵 | 排污泵专用泵，防漏电，漏水，过热保护 | 50WQ/C241-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 台 | 2 |
| 12 | 控制柜 | 箱内元件详见设计图 | KQK/G-2ACB-1.5 |  |  | 1.5 | 台 | 1 |
| 13 | 反冲洗泵 | 轴承为NTN/SKF.泵带联轴器，PT100，不锈钢叶轮与轴，轴套不锈钢，电机成套，公供底座 | KQSN350-N27/247 | 1091 | 10 | 45 | 台 | 4 |
| 14 | 电机 | 电机绝缘等级－防护等级 F级－IP55 | Y225M-4 |  |  | 45 | 台 | 4 |
| 15 | 控制柜 | 箱内元件详见设计图 | KQK004QB-45M |  |  | 45 | 台 | 1 |
| 16 | 端子箱 | 箱内元件详见设计图 | KQK-DCC2-45 |  |  | 45 | 台 | 4 |
| 17 | 潜水排污泵 | 排污泵专用泵，防漏电，漏水，过热保护 | 50WQ/C249-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 台 | 4 |
| 18 | 控制柜 | 箱内元件详见设计图 | KQK/G-2ACB-1.1 |  |  | 1.1 | 台 | 2 |
| 注：1、本表中未详细列明的技术参数以采购人提供的设计图或技术资料（另附）为准。 2、投标人所提供的货物技术性能及配置要求必须满足（符合）本项目所附设计图或技术资料所描述的技术要求，并在报价表及偏离表进行详细描述所供货物的技术参数，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、商务条款

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标货物证明资料 | 证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：生产许可证、产品强制标准认证证书、注册证、产品质量检验证、使用说明书等技术资料。 |
| 售后技术服务及其他要求 | 1、售后服务要求：⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，免费安装调试合格，并派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用；⑶接故障通知4小时内给予答复，24小时内到达现场提供服务（保修期内为免费），提供终身维护和保养服务；⑷验收合格后对采购人使用人员数名（根据采购人需求）免费进行货物操作及维护培训，主要内容应为系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，确保采购单位有关人员能独立操作使用。 2、交货验收：投标人提供的必须是全新、完整、未使用过的产品且符合国家标准或行业标准。货物到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发，所产生的费用供货商应负责。乙方有安装义务的，则乙方安装后经验收合格后方为交货验收合格。 3、中标供应商所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标供应商应承担全部费用及相应的责任。 4、投标时必须提供售后服务承诺书（至少包含：免费保修期限、到达故障现场时间以及定期维护、定期回访(注明时间)、免费技术培训、保修期外维修时零配件优惠（注明折扣率）在当地设有售后服务维修点（须注明维修点名称、地址、电话）及其他优惠等内容等） |
| 质保期 | 货到后18个月，以先到货日起计算。货物质量实行“三包”，在正常安装、使用过程中，凡因厂家质量问题造成需方损失的，供方负责赔偿需方的一切经济损失。保修期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |
| 交付时间及地点 | 交付时间：由甲方根据工程进度书面通知乙方，乙方按通知约定时间分批交货。 交付地点及方式：全部货物由中标供应商负责免费送至采购人指定地点，并负责卸车费用。 |
| 合同款 支付条款 | 支付方式：甲方在签订合同之日起5个工作日内支付合同总金额的30%；首批或累批交货，按累计货款达到扣除支付合同总金额的30%后，剩下的按80%支付，至交货完毕，并经业主验收合格之日起30天内甲方支付乙方的全部货款的15%；余下5%货款作为质保金，质保期满后支付（无息）。 |
| 分包转包 | 本项目不允许转包或分包，如中标供应商出现转包或分包情形，采购单位有权取消其中标资格，且投标保证金及履约保证金不予退还。 |

第三章   政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

政府采购合同

合同名称：蒙山县城给水工程厂区建设水厂水泵设备采购

合同编号：ZYDMS1G20150938

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 采购内容及要求

⑷ 中标通知书、澄清文件

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“采购内容及要求”及应答文件中所列内容和“合同基本条款”。

| 项号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

5、付款方式

甲方在签订合同之日起5个工作日内支付合同总金额的30%；首批或累批交货，按累计货款达到扣除支付合同总金额的30%后，剩下的按80%支付，至交货完毕，并经业主验收合格之日起30天内甲方支付乙方的全部货款的15%；余下5%货款作为质保金，质保期满后支付（无息）。

6、交付时间和验收办法

本合同货物的交付时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即    年  月  日前交清。

7、交付地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按投标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标文件说明的保修条件进行维修。

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

14、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

15、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

16、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

17、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

18、售后服务：按供方投标文件承诺的售后服务执行。

19、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

20、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

21、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

22、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，蒙山县政府采购监督管理办公室执一份，采购代理机构执一份。

23、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：

签约日期：     年    月    日

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见招标文件采购内容及要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交付时间及交货方式

9.1交付时间：按《采购内容及要求》规定时间。

9.2交付方式：现场交货。

9.3交付地点：按《采购内容及要求》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：甲方在签订合同之日起5个工作日内支付合同总金额的30%；首批或累批交货，按累计货款达到扣除支付合同总金额的30%后，剩下的按80%支付，至交货完毕，并经业主验收合格之日起30天内甲方支付乙方的全部货款的15%；余下5%货款作为质保金，质保期满后支付（无息）。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章   评标办法

评分办法及评分标准

一、评标原则

1、评委构成：采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上（含五人）单数，其中技术、经济等方面专家为三人以上的单数且不少于成员总数的三分之二。

2、评标依据：评委将以招标文件和投标文件等为评标依据，按照招标文件中规定的评标原则和中标标准，对通过初步评审且完成算术性修正之后的投标人进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标方式：以封闭方式进行

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （50分） | 采用内插法计算，投标人的投标报价等于评标基准价C的得满分50分，与评标基准价C相比较，每高出1%，扣1分；低于1%，扣1分，最低得分为0分。计算出投标人的价格得分。 评标基准价的确定：C＝（B1+B2+……+Bn）÷ n 其中：C为评标基准价；B1、B2……Bn为投标文件通过资格性检查和符合性检查且在本项目的有效报价范围的各投标人的投标报价；n为投标文件资格性检查和符合性检查且投标报价在本项目有效报价范围的投标人个数。 |  | 50 |
| 2 | 技术分（37分） | 技术参数、性能分 (13分) | 由评委对投标人整体投标产品技术标准进行综合评价。投标人所供货物满足（符合）本次采购货物技术参数性能配置要求无偏离的，得基本分10分；投标人所供货物技术参数每出现一项负偏离扣除1分，基本分扣完为止。 | 10 |
|  |  |  | 投标人所供货物技术参数每有1项正偏离得0.5分，满分3分。 | 3 |
|  |  | 安装方案分(12分) | 由评委对各投标人的安装方案综合评定，确定所属的档次等级后，在等级内由各评委独立打分。 一档（0.1～7分）：一般 二档（7.1～10分）：良好 三档（10.1～12分）：优秀 | 12 |
|  |  | 售后服务分(12分) | 根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案、投标产品厂商有效的供货证明书和售后服务保证原件等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。 一档（0.1～7分）：经评委综合评定售后服务有售后服务方案、安装要求及方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等简单，样机调试效果及技术力量、响应时间、培训方案。 二档（7.1～10分）：经评委综合评定售后服务有售后服务方案、安装要求及方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等较详细，售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，样机调试效果及技术力量、响应时间、培训方案。 三档（10.1～12分）：经评委综合评定售后服务有售后服务方案、安装要求及方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等售后服务方案详实，且售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，样机调试效果及技术力量、响应时间、培训方案优于招标文件要求。 | 12 |
| 3 | 商务分（13分） | - 业绩分(3分) | 投标人近5年来完成类似案例成功业绩，合同金额为200万元以上（含200万），每个项目得1分；合同金额为200万以下，每个项目得0.5分；满分3分。（须提供合同书复印件） | 3 |
|  |  | - 信誉分(10分) | 投标人获得民用核安全设备制造许可证证书的，得2分。（须提供相关证书或证明文件复印件） | 2 |
|  |  |  | 投标人通过的相关管理体系认证的，每通过1项认证得1分，满分3分。（须提供相关证书或证明文件复印件） | 3 |
|  |  |  | 投标产品获得节能、环保方面的证书，每1个得0.5分，满分2分。（须提供相关证书或证明文件复印件） | 2 |
|  |  |  | 投标人2012年以来获得重合同守信用先进企业、纳税大户等与企业生产经营相关的奖项。获得市级奖项得0.5分，获得省级奖项得1分，获得国家级奖项得2分，如同时具备市、省级以上奖项的，以国家级为准。（须提供相关证书或证明文件复印件） | 2 |
|  |  |  | 投标文件按规定装订，且整洁大方、资料齐全。 | 1 |
| 总得分 |  | - 价格分＋技术分＋商务分 |  | 100 |

- 三、中标标准及中标候选人推荐原则：

- 评标委员会将根照综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。本项目推荐三名中标候选供应商，得分最高者为中标供应商，第二、第三名为中标候选供应商。