政府采购

询 价 采 购

招标编号：WXCG2015062

项目名称：巫溪县下堡、土城集中供水机电设备金属结构及安装工程

采   购   人：巫溪县水利管理站

集中采购机构：巫溪县公共资源交易中心

二〇一五年十二月

采购邀请函

巫溪县公共资源交易中心受巫溪县水利管理站的委托，拟对巫溪县下堡、土城集中供水机电设备金属结构及安装工程进行询价采购，欢迎合格的供应商前来参加投标。有关事项说明如下：

一、采购项目名称：巫溪县下堡、土城集中供水机电设备金属结构及安装工程

二、项目编号：WXCG2015062

三、最高限价：分包一人民币40万元；分包二人民币27万元

四、采购货物：机电金属设备及安装

五、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合下列特定资格条件及要求：

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证（或者三证合一）均提供副本；

2、投标人的产品必须具有省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生许可批件。

本次投标不接受联合体投标。同一投标人允许投多个分包。 以上资格证明文件均提供复印件加盖鲜章，原件现场备查（需核验原件而未能提供的视为不能满足特定资格条件）。投标人是法定代表人需携带本人身份证原件，委托代理人需携带授权委托书和本人身份证原件，开标前核验，未能提交的当场退还投标文件。

六、投标、开标有关说明

（一）招标文件发布时间：2015年12月7日。

（二）招标文件获取

1、本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆政府采购网和重庆市巫溪县公共资源交易网站上下载本项目的招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，招标人和县交易中心都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

2、本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注重庆政府采购网和下载重庆市巫溪县公共资源交易网站上关于本招标项目相关修改或补充内容。

（三）招标文件获取时间及方式：2015年12月7日- 2015年12月13日在重庆市政府采购网或巫溪县公共资源交易网直接下载，递交投标文件时交纳文件工本费      500元/分包。

（四）投标地点：重庆市巫溪县公共资源交易中心。

（五）递交投标文件开始时间：2015年12月14日9:30时。

（六）递交投标文件截止时间：2015年12月14日10:00时。

（七）开标时间： 2015年12月14日10:00时。

（八）开标地点：重庆市巫溪县公共资源交易中心开标室（以大厅LED显示屏显示为准）。

七、投标保证金的金额：分包一3000.00元（大写叁仟元整）；分包二4000.00元（大写肆仟元整）

递交形式：投标保证金应由投标人银行基本账户转账或电汇至下述投标保证金账户，并于开标前半小时到账（各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险），投标保证金账户信息如下：

| 户 名 | 巫溪县公共资源交易中心 |
| --- | --- |
| 开户行 帐号 | 重庆农村商业银行巫溪支行城厢分理处4006010120010003066 |
|  | 中国农业银行重庆巫溪马镇坝支行31500501040004717 |
|  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司巫溪县支行950003010003748908 |
|  | 重庆银行巫溪支行 920101040002787 |

投标保证金联系人：向老师      联系电话：（023）51331561

注：汇款凭证用途栏必须注明“项目名称”投标保证金

八、投标有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

（二）同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（三）本招标项目所有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）及重庆市巫溪县公共资源交易网上发布，请各投标人注意下载。

（四）超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体投标。

九、联系方式

（一）集中采购机构：重庆市巫溪县公共资源交易中心

联系人：管老师   翁老师

电  话：（023）51331557   （023）51885018

地  址：重庆市巫溪县马镇坝春申大道200号

（二）采购人：巫溪县水利管理站

联系人：王先生

电  话：（023）51522910

（三）监督电话：（023）51521255

十、详细技术参数

（一）分包一：下堡镇集中供水机电设备金属结构及安装工程

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 金属结构安装工程 |  |  |  |  |  |
| 一 | 沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 90度弯头 | DN100 | 只 | 1 | 80 | 沉淀池出水 |
| 2 | 90度弯头 | DN100 | 只 | 2 | 80 | 沉淀池配水井至反应池进水 |
| 3 | 45度弯头 | DN100 | 只 | 2 | 80 | 沉淀池进水斜转 |
| 4 | 90度弯头 | DN150 | 只 | 10 | 110 | 沉淀池出水至滤池进水 |
| 5 | 90度弯头 | DN150 | 只 | 2 | 110 | 沉淀池总进水 |
| 6 | 90度弯头 | DN150 | 只 | 8 | 110 | 沉淀池排污 |
| 7 | 45度弯头 | DN150 | 只 | 6 | 110 | 沉淀池出水至滤池进水 |
| 8 | 液动池底阀 | DN100 | 只 | 24 | 1100 | 沉淀池排污 |
| 9 | 异径管 | DN250*DN150 | 只 | 1 | 300 | 沉淀池配水井溢流 |
| 10 | 异径管 | DN150*DN100 | 只 | 1 | 110 | 沉淀池出水合并 |
| 11 | 异径三通 | DN150*DN100 | 只 | 1 | 150 | 沉淀池出水合并 |
| 12 | 焊接钢管 | 108*4.5 | 米 | 8 | 60 | 沉淀池出水合并前 |
| 13 | 焊接钢管 | 108*4.5 | 米 | 10 | 60 | 沉淀池反应井进水及配水井排空 |
| 14 | 焊接钢管 | 159*5 | 米 | 30 | 90 | 沉淀池出水至滤池进水 |
| 15 | 焊接钢管 | 159*5 | 米 | 12 | 90 | 沉淀池总进水及配水井溢流 |
| 16 | 伸缩蝶阀 | DN150 | 只 | 1 | 950 | 总进水 |
| 17 | 法兰蝶阀 | DN150 | 只 | 8 | 450 | 沉淀池排污 |
| 18 | 伸缩蝶阀 | DN100 | 只 | 5 | 736 | 沉淀池反应井进水及配水井排空、沉淀池出水 |
| 19 | 管道混合器 | DN150 | 只 | 1 | 2000 | 总进水 |
| 20 | 法兰 | DN150 | 只 | 8 | 70 |  |
| 21 | 法兰 | DN100 | 只 | 34 | 50 |  |
| 22 | 蜂窝斜管 | 25孔径 | 平方 | 8.8 | 800 |  |
| 23 | 斜管支架 | 按图 | 套 | 2 | 750 | 含安装 |
| 24 | 不锈钢集水槽 | 200*300*2300*4mm | 根 | 4 | 4000 | 316不锈钢 |
| 25 | 电磁四通阀 |  | 套 | 8 | 450 | 打开液动阀用 |
| 26 | 液动阀压力水管路 | DN15\DN20 | 批 | 1 | 2000 | 全自动用 |
| 二 | 滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 90度弯头 | DN150 | 只 | 8 | 110 | 滤池进水4，出水至清水池6 |
| 2 | 90度弯头 | DN80 | 只 | 1 | 70.00 | 滤池排空 |
| 3 | 90度弯头 | DN200 | 只 | 2 | 150.00 | 虹吸管 |
| 4 | 60度弯头 | DN200 | 只 | 1 | 150.00 | 虹吸管 |
| 5 | 焊接钢管 | 159*4.5 | 米 | 12 | 90 | 配水井到滤池 |
| 6 | 焊接钢管 | 159*4.5 | 米 | 12 | 90 | 滤池到清水池 |
| 7 | 焊接钢管 | 219*6 | 米 | 12 | 140.00 | 虹吸管 |
| 8 | DN80放空管、法兰蝶阀 | DN80 | 套 | 1 | 200.00 | 滤池排污 |
| 9 | 镀锌管 | DN32 | 米 | 6 | 25.00 | 虹吸辅助下降管 |
| 10 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 6 | 20.00 | 虹吸辅助管 |
| 11 | 镀锌管 | DN15 | 米 | 6 | 15.00 | 虹吸破坏斗辅助管 |
| 12 | 法兰 | DN150 | 只 | 4 | 70.00 | 滤池至清水池阀门用 |
| 13 | 法兰 | DN80 | 只 | 2 | 30.00 | 滤池排污阀用 |
| 14 | 伸缩蝶阀 | DN150 | 只 | 2 | 950.00 | 滤池出水至清水池 |
| 17 | 强制冲洗器 | DN25 | 套 | 1 | 350.00 | 虹吸辅助管 |
| 19 | DN15-DN32管件 |  | 批 | 1 | 500.00 | 虹吸辅助管 |
| 24 | 冲洗调节器 |  | 套 | 1 | 280.00 |  |
| 25 | 破坏斗 |  | 套 | 1 | 200.00 |  |
| 26 | 强制冲洗压力水管路 | DN25 | 套 | 1 | 200.00 |  |
| 27 | 垫层 | 2-32 | 吨 | 2 | 400.00 | 1.15方 |
| 28 | 石英砂 | 0.5-1.2mm | 吨 | 4 | 800.00 | 2.31方 |
| 29 | 无烟煤 | 0.8-1.8mm | 吨 | 3.1 | 2200.00 | 1.73方 |
| 30 | 滤板 | 590*590 | 块 | 16 | 350.00 | 含滤帽 |
| 31 | 滤板支墩及压板 | 150*150 | 只 | 9 | 135.00 | 含16*500长丝杆 |
| 三 | 清水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 90度弯头 | DN150 | 只 | 10 | 110 | 溢流8 |
| 2 | 90度弯头 | DN200 | 只 | 8 | 150.00 | 出水 |
| 3 | 90度弯头 | DN100 | 只 | 2 | 80 | 清水池排空 |
| 4 | 三通 | DN200 | 只 | 1 | 250.00 | 出水合并 |
| 5 | 喇叭口 | DN150*250 | 只 | 2 | 420.00 | 溢流 |
| 6 | 喇叭口 | DN200*300 | 只 | 2 | 600.00 | 出水 |
| 7 | 法兰 | DN100 | 只 | 4 | 50 | 清水池排空 |
| 8 | 法兰 | DN200 | 只 | 6 | 110.00 | 清水池出水 |
| 9 | 焊接钢管 | 159*5 | 米 | 9 | 90.00 | 进水及溢流 |
| 10 | 焊接钢管 | 219*6 | 米 | 12 | 140.00 | 出水 |
| 11 | 伸缩蝶阀 | DN200 | 只 | 2 | 1200.00 | 出水 |
| 12 | 出水流量计 | DN200 | 只 | 1 | 6500.00 | 485远程控制接口 |
| 13 | 投入式液位计 | 0-5米 | 套 | 2 | 1500.00 | 485远程控制接口 |
| 14 | 水厂自用水加压系统 | 2t/h | 套 | 1 | 9500.00 | 2台不锈钢泵 |
| 15 | 水厂自用水管路 | DN32/25/20/15 | 批 | 1 | 1500.00 |  |
| 四 | 加药消毒设备 |  |  |  |  |  |
| (一) | 二氧化氯消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二氧化氯发生器 | Q=100g/h | 台 | 2 | 22000 |  |
| 2 | 计量泵 | TPG600,SEKO | 台 | 4 | 3200 | 意大利进口计量泵 |
| 3 | 原料储罐 | ф300*1200mm | 个 | 4 | 1800 |  |
| 4 | 二氧化氯自动控制器 | G2 | 套 | 2 | 3000 |  |
| 5 | 残液分离系统 |  | 套 | 2 | 4000 |  |
| 6 | 单向阀 | DN20 | 只 | 4 | 600 | 有机玻璃 |
| 7 | 水射器 | DN25 | 只 | 4 | 460 | 有机玻璃 |
| 8 | 电接点压力表 | 0.60Mpa | 只 | 2 | 180 |  |
| 9 | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 4 | 300 |  |
| 10 | 背压阀 | DN15 | 只 | 4 | 800 |  |
| 11 | 管道阀门及附件 | PVC，台塑南亚 | 套 | 1 | 6000 | 设备配套供应 |
| （二） | 二氧化氯系统辅助材料设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 化料器 | HLQ-50 | 台 | 1 | 3000 | 用于溶解氯酸钠 |
| 2 | 盐酸储罐 | PT-2000L，PE材质 | 台 | 1 | 4000 | 用于储存盐酸 |
| 3 | 二氧化氯报警仪 |  | 套 | 1 | 3150 |  |
| 4 | 防毒面具及抢修工具 |  | 套 | 1 | 600 |  |
| 5 | 轴流风机 |  | 套 | 4 | 336 | 消毒间、盐酸储罐各2 |
| （三） | 加药装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加药箱 | PE，500L | 台 | 2 | 3500 |  |
| 2 | 搅拌器 | 550W，120转/分钟 | 套 | 2 | 3500 |  |
| 3 | 计量泵 | 意大利SEKO | 台 | 2 | 5200 |  |
| 4 | 安全阀 | VB1/2 | 只 | 2 | 800 |  |
| 5 | 背压阀 | VB1/2 | 只 | 2 | 800 |  |
| 6 | 脉动阻尼器 | BAPVC 0.25V | 只 | 2 | 1200 |  |
| 7 | 含油防腐压力表 | 0-1MPa | 只 | 2 | 380 |  |
| 8 | Y型过滤器 | DN15 | 只 | 2 | 300 |  |
| 9 | 流量计 | 10-50L | 只 | 2 | 400 | 485远程控制接口 |
| 10 | 取样阀 | DN150 | 只 | 2 | 10 |  |
| 11 | 投药管路 | 台塑台亚塑胶 | 套 | 1 | 2970 |  |
| 12 | PVC防腐操作平台 | 1200*500*1500mm | 套 | 1 | 4000 |  |
| 13 | 就地及远程控制 | 控制计量泵、搅拌器 | 套 | 1 | 2000 |  |
| （四） | 消毒材料 |  |  |  |  | 含运输到现场 |
| 1 | 盐酸 | 31%工业一级品 | t | 2 | 3000 |  |
| 2 | 氯酸钠 | 99%以上氯酸钠 | t | 0.8 | 7500 |  |
| 3 | 聚合氯化铝 | 含量30% | t | 4 | 2800 |  |
| 五 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱（就地控制箱） |  | 面 | 1 | 2000 | 总控制及各种需要控制的设备的就地控制，包括、阀门、水泵等 |
| 2 | 水厂控制电线电缆(含视屏电源线) |  | 批 | 1 | 5000 | 水厂所有不含照明外控制类电线电缆， |
| 六 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外线红外枪机海康 |  | 台 | 7 | 800 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 2 | 红外线红外球机（带云台）海康 |  | 台 | 1 | 8000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 3 | 支架 |  | 个 | 7 | 150 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 4 | 信号避雷器 |  | 套 | 7 | 190 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 5 | 网络硬盘录像机（海康） |  | 台 | 1 | 4000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 6 | 监控专用硬盘ST4000 |  | 块 | 2 | 1500 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 7 | 主交换机H3C |  | 套 | 1 | 1800 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 8 | 视屏显示器24“ |  | 台 | 1 | 1500 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 9 | 机柜（1.6米高） |  | 台 | 1 | 1000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 10 | 视屏控制线 |  | m | 700 | 5 | 超五类非屏蔽室外防水 |
| 七 | 电气设备 |  |  |  |  |  |
| （一） | 厂区室外电气设备 |  |  |  |  | 按设计 |
| 1 | 外接电线 |  | m | 450 | 20 | 由电线杆接入线 |
| 2 | 庭院灯（2X100W） H=6m |  | 座 | 10 | 500 |  |
| 3 | 庭院灯基础 |  | 座 | 10 | 300 |  |
| 4 | 电缆 |  | m | 300 | 15 | 含照明电力及生产电力 |
| 5 | 防水控制柜及开关 |  | 个 | 1 | 4400 | 补充抽水处开关柜（安置于公路旁边） |
| 6 | 其他 |  | 项 | 1 | 2000 |  |
| （二） | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线沟 |  | 项 | 1 | 1000 |  |
| 2 | 线管 |  | 项 | 1 | 1000 |  |
| 3 | 辅材（含卡钉、水晶头、电源接头等） |  | 项 | 1 | 1000 |  |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 |  | 台 | 1 | 4000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 2 | 打字、复印、传真一体机 |  | 台 | 1 | 2000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 3 | 办公桌椅 |  | 套 | 2 | 1600 | 1.6米双面办公桌，2把靠椅 |
| 4 | 42英寸数字电视机 |  | 套 | 1 | 3000 | 含天线及接收器。电视机参数详见“部分设备规格参数附表“ |
| 5 | 床铺 |  | 套 | 1 | 2500 | 1.5米床，含床上用品等 |
| 6 | 炊事用品 |  | 套 | 1 | 1000 | 按要求购买 |
| 7 | 冰箱、洗衣机 |  | 套 | 1 | 3000 | 冰箱容积200升及以上，洗衣机洗涤容量5KG以上 |
| 8 | 房屋建筑工程（租用） |  | m2 | 30 | 45 |  |
| 9 | 安全生产费 |  | 元 | 1.5% |  |  |

- 分包二：土城乡集中供水机电设备金属结构及安装工程

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 工艺设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 加氯加药间 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 成套二氧化氯发生器Q=50g/h | 套 | 1 | 26800 | 自动可调，反应温度70度以上；复合型，进口电磁计量泵，脉冲为液晶频可调，反应温度70度以上 |
| 1.1.2 | 成套加药设备 500L药桶 | 套 | 1 | 22000 | 2台进口计量泵，严格按设计工艺图；500L药桶，耐腐蚀搅拌器叶轮，铝合金减速电机，2台进口机械隔膜计量泵，配安全阀，背压阀，脉冲阻尼器，含油压力表，Y型过滤器自动冲洗 |
| 1.1.3 | 二氧化氯检测报警仪 | 套 | 1 | 3150 |  |
| 1.1.4 | 化料器HLQ-50 | 套 | 1 | 3000 |  |
| 1.1.5 | 盐酸储罐1000L | 台 | 1 | 3000 | PE材质 |
| 1.1.6 | 轴流式风机φ400 | 台 | 2 | 335 | Q=2250m3/h |
| 1.1.7 | 轴流式风机 φ400 | 台 | 2 | 360 | Q=3240m3/h |
| 1.2 | 配水井 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | φ150水表 | 只 | 1 | 800 |  |
| 1.3 | 清水池 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 投入试液位计(含就地显示) | 只 | 1 | 1000 | 485远程控制接口 |
| 1.3.2 | 水厂自用变频水加压系统(2台)4M3/H | 套 | 1 | 19000 | 南方泵业全不锈钢多级离心泵2台，欧瑞变频器，进出水管道阀门 |
| 1.3.3 | 出水超声波流量计DN150 | 套 | 1 | 3500 | (就地显示)，带485接口 |
| 1.4 | 消毒材料 |  |  |  | 含运输到现场 |
| 1.4.1 | 盐酸 | t | 1 | 3000 | 5t，31%工业一级品 |
| 1.4.2 | 氯酸钠 | t | 0.5 | 7500 | 99%以上氯酸钠 |
| 1.4.3 | 聚合氯化铝 | t | 2 | 2800 | 含量30% |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 配电箱（就地控制箱） | 面 | 1 | 2000 | 总控制及各种需要控制的设备的就地控制，包括、阀门、水泵等 |
| 2.2 | 水厂控制电线电缆(含视屏电源线) | 批 | 1 | 5000 | 水厂所有不含照明外控制类电线电缆。 |
| 3 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 视屏监控系统 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 红外线红外枪机海康 | 台 | 5 | 800 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 3.1.2 | 支架 | 个 | 5 | 150 |  |
| 3.1.3 | 信号避雷器 | 套 | 5 | 190 |  |
| 3.1.4 | 网络硬盘录像机（海康） | 台 | 1 | 4000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 3.1.5 | 监控专用硬盘ST4000 | 块 | 2 | 1500 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 3.1.6 | 主交换机H3C | 套 | 1 | 1800 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 3.1.7 | 视屏显示器24“ | 台 | 1 | 1500 |  |
| 3.1.8 | 机柜（1.6米高） | 台 | 1 | 1000 |  |
| 3.1.9 | 视屏控制线 | m | 500 | 5 | （超五类非屏蔽室外防水） |
| 4 | 电气设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 厂区室外电气设备 |  |  |  | 按设计 |
| 4.1.1 | 外接电线 | m | 200 | 15 | 由电线杆接入线 |
| 4.1.2 | 庭院灯（2X100W） H=6m | 座 | 9 | 500 |  |
| 4.1.3 | 庭院灯基础 | 座 | 9 | 300 |  |
| 4.1.4 | 电缆 | m | 300 | 10 | 含照明电力及生产电力 |
| 4.2 | 其他 | 项 | 1 | 1500 |  |
| 5 | 土建工程 |  |  |  |  |
| 5.1 | 线沟 | 项 | 1 | 1000 |  |
| 5.2 | 线管 | 项 | 1 | 1000 |  |
| 5.3 | 辅材（卡钉、水晶头、电源接头等） | 项 | 1 | 1000 |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |
| 6.1 | 办公电脑 | 台 | 1 | 4000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 6.2 | 打字、复印、传真一体机 | 台 | 1 | 2000 | 详见“部分设备规格参数附表“ |
| 6.3 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 1600 | 1.6米双面办公桌，2把靠椅 |
| 6.4 | 32英寸数字电视机 | 套 | 1 | 2000 | 含天线及接收器,电视机参数详见“部分设备规格参数附表“ |
| 6.5 | 床铺 | 套 | 1 | 2000 | 1.5米床，含床上用品等 |
| 6.6 | 炊事用品 | 套 | 1 | 800 | 按要求购买 |
| 6.7 | 冰箱、洗衣机 | 套 | 1 | 2500 | 冰箱容积150升及以上，洗衣机洗涤容量5KG以上 |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 3 | 净水工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 沉淀反应池 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | DN100液动池底阀 | 个 | 10 | 1210 |  |
| 3.1.2 | DN150 90°弯头 | 个 | 9 | 135 |  |
| 3.1.3 | DN100 90°弯头 | 个 | 5 | 95 |  |
| 3.1.4 | DN150闸阀 | 个 | 1 | 500 |  |
| 3.1.5 | HDPE(DN400) | m | 6 | 180 |  |
| 3.1.6 | 蜂窝斜管φ25 L=1000 | m2 | 7 | 980 | 乙丙共聚材质 |
| 3.1.7 | DN150×100三通 | 个 | 5 | 190 |  |
| 3.1.8 | 管道托架 | 个 | 4 | 330 |  |
| 3.1.9 | 斜管金属支承体制安 | t | 0.3 | 6500 |  |
| 3.1.10 | 集水槽制安(不锈钢,2.7m） | 个 | 2 | 4400 | 采用316不锈钢，厚度4mm，上沿需折边 |
| 3.1.11 | 膨胀螺栓M10 | 个 | 100 | 4 |  |
| 3.1.12 | 钢格栅φ20 | t | 0.2 | 5800 |  |
| 3.1.13 | DN150*100大小头 | 个 | 5 | 135 |  |
| 3.1.14 | DN100法兰盘 | 个 | 10 | 70 |  |
| 3.1.15 | D159×4.5钢管 | m | 40 | 130 | A3钢 |
| 3.1.16 | D100×4.5钢管 | m | 15 | 85 | A3钢 |
| 3.1.17 | DN150管道混合器 | 个 | 1 | 2200 |  |
| 3.1.18 | DN150法兰盘 | 个 | 4 | 95 |  |
| 3.1.19 | 液动电控四通阀 | 个 | 5 | 570 | 含配件 |
| 3.1.20 | φ20PE管及软管 | 批 | 1 | 3000 | 含接头 |
| 3.2 | 重力式无阀滤池 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | D219×6钢管 | m | 12 | 200 | A3钢 |
| 3.2.2 | D159×4.5钢管 | m | 18 | 130 | A3钢 |
| 3.2.4 | d400排水管(HDPE) | m | 1.5 | 280 |  |
| 3.2.5 | 管道吊架 | 套 | 2 | 180 | A3钢 |
| 3.2.6 | DN150 90°弯头 | 个 | 7 | 135 | A3钢 |
| 3.2.7 | DN80 90°热镀锌管弯头 | 个 | 1 | 85 | A3钢 |
| 3.2.8 | DN80 截止阀及放空管 | 套 | 1 | 250 |  |
| 3.2.9 | DN200 1.0MPa法兰 | 个 | 7 | 150 | A3钢 |
| 3.2.10 | DN150 1.0MPa法兰 | 个 | 6 | 95 | A3钢 |
| 3.2.11 | DN200 60°弯头 | 个 | 3 | 190 | A3钢 |
| 3.2.12 | DN32强制冲洗器 | 个 | 1 | 400 |  |
| 3.2.13 | 300x300虹吸破坏斗 | 个 | 1 | 240 | A3钢 |
| 3.2.14 | 内φ330 外φ430 厚6圆环 | 个 | 1 | 100 | A3钢 |
| 3.2.15 | φ10 透明水位管(塑料) | m | 2 | 30 |  |
| 3.2.16 | φ400配水板 | 块 | 1 | 350 |  |
| 3.2.17 | 冲洗强度调节器 | 个 | 1 | 320 | A3钢 |
| 3.2.18 | 钢筋砼滤板590*590 | 块 | 16 | 430 | 含滤帽，其中有4块角板 |
| 3.2.19 | 管道支架 | 个 | 1 | 350 | A3钢 |
| 3.2.20 | DN10-40热镀锌钢管及配件 | 批 | 1 | 1500 |  |
| 3.2.21 | φ18 L=610管卡甲 | 个 | 1 | 50 | A3钢 |
| 3.2.22 | φ10 L=200管卡乙 | 个 | 2 | 30 | A3钢 |
| 3.2.23 | 顶部人孔盖 | 套 | 1 | 400 | A3钢 |
| 3.2.24 | 滤板支撑墩及压板 | 套 | 1 | 2000 |  |
| 3.2.25 | 无烟煤0.8-1.8mm | 吨 | 3 | 2700 |  |
| 3.2.26 | 石英砂0.5-1mm | 吨 | 4 | 1300 |  |
| 3.2.27 | 承托层（卵石） | 吨 | 2 | 700 |  |
| 3.2.28 | 螺栓、螺母、螺杆、垫圈及配件 | 套 | 1 | 2000 | A3钢 |
| 3.2.29 | 消毒药水混合器 | 个 | 1 | 300 |  |
| 3.2.30 | 厚4锥形挡板 | 块 | 1 | 200 | A3钢 |
| 3.2.31 | L50x50x5角钢 | t | 0.1 | 6000 | A3钢 |
| 3.3 | 清水池 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | DN150闸阀 | 个 | 2 | 500 |  |
| 3.3.2 | 爬梯制安 | t | 0.1 | 6000 |  |
| 3.3.3 | DN159*4.5钢管 | m | 30 | 130 |  |
| 3.3.4 | DN150双法兰式限位伸缩器 | 个 | 1 | 450 |  |
| 3.3.5 | 喇叭口 DN159*245 | 只 | 1 | 470 |  |
| 3.3.6 | 喇叭口 吊架 | 付 | 1 | 180 |  |
| 3.3.7 | 90度钢弯头DN150 | 个 | 4 | 135 |  |
| 3.3.8 | 法兰盘DN150 1.0MPa | 个 | 4 | 95 |  |
| 3.3.9 | 铜球阀 DN25 | 个 | 2 | 70 |  |
| 3.3.10 | 钢格栅φ20 | t | 0.1 | 6000 |  |
| 3.4 | 加药、加氯间 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 快速冲洗龙头（DN20） | 套 | 2 | 25 |  |
| 3.4.2 | 快速洗浴龙头（DN25） | 套 | 2 | 30 |  |
| 3.4.3 | 塑料给水管 DN20 | m | 15 | 4 |  |
| 3.4.4 | 塑料给水管 DN25 | m | 45 | 6 |  |
| 3.5 | 厂区排污 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 给水及消防PE管 DN90 | m | 50 | 53 |  |
| 3.5.2 | 给水 DN50 | m | 50 | 17 |  |
| 3.5.3 | 给水 DN40 | m | 50 | 10.5 |  |
| 3.5.4 | 室外消火栓 SS100/65-1.0 | 个 | 3 | 610 |  |
| 3.5.5 | DN150闸阀 | 个 | 1 | 500 |  |
| 3.5.6 | DN150法兰 | 个 | 1 | 95 |  |
| 3.5.7 | DN100排水管 | m | 10 | 23 |  |
| 第四部分 | 施工临时工程 |  |  |  |  |
| 一 | 房屋建筑工程（租用） | m2 | 30 | 45 |  |
| 第五部分 | 独立费用 |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产费 | 项 | 1.5% |  |  |

- 附件：

| 部分设备规格参数附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 |
| 1 | 红外线红外枪机 | • 最高分辨率可达(1920×1080) @ 20fps,可输出Full HD 1080p实时图像 • 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活, 超低码率 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达30米 • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 可支持PoE供电功能(选配) • 支持3D数字降噪 • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 • 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,水印等 • 支持GB28181协议 |
| 2 | 红外线红外球机（带云台） | • 20倍光学变倍，16倍数字变倍 • 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态 • 支持超低照度，0.02Lux/F1.4(彩色),0.002Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR 。采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达180m 。支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA和E家协议接入 。水平方向360°连续旋转，垂直方向-2°-90°（-10°-90°可选）,无监视盲区 • 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s • 水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s • 支持256个预置位,并具有预置点视频冻结功能 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 支持100M网络接入带宽 支持最大500M像素接入 支持HDMI/VGA高清输出 支持4SATA 支持2个1000M网口 支持2个USB 2.0，1个USB 3.0 支持16路同步回放 |
| 4 | 监控专用盘ST4000 | 监控专用硬盘，3000G大容量，SATA接口 6Gb/秒，7200RPM 64MB多段缓存，平均读取寻道时间<8.5ms，平均写入寻道时间<9.5ms，平均数据传输率156MB/秒； |
| 5 | 主交换机H3C | 传输速率 10/100/1000 背板带宽 32Gbps 包转发率 23.8Mpps 端口结构 固定端口 内存 2Mbits MAC地址表 4K 网络标准 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab 传输模式 全双工 堆叠功能 不支持 接口数量 16个 接口类型 10/100/1000Base-T, RJ-45 支持全双工 全、半双工 |
| 6 | 办公电脑 | 内存容量 ：2GB 最大支持容量 ：/ 硬盘容量 ：500GB 操作系统 ：WINDOWS 7 HOME BASIC（家庭普通版） 显存容量 ：共享内存容量 屏幕尺寸 ：19英寸LCD 屏幕比例 ：4:3 三级缓存 ：3MB CPU主频 ：3.3GHz CPU 系列 ：Intel I3 CPU型号 ：I3 2120 |
| 7 | 打字、复印、传真一体机 | 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 产品类型：黑白激光多功能一体机 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉分离 黑白打印速度：30ppm 打印分辨率：1200×600dpi 复印速度：30cpm 复印分辨率：600×600dpi |
| 8 | 42英寸数字电视机 | 产品定位：全高清电视，LED电视，网络电视，智能电视 屏幕尺寸：42英寸 分辨率：1080P（1920*1080） HDMI接口：2*HDMI 背光灯类型：LED发光二极管 背光灯寿命：10万小时 |
| 9 | 32英寸数字电视机 | 产品定位：高清电视机，LED电视 屏幕尺寸：32英寸 分辨率：720P（1366*768） HDMI接口：2*HDMI 背光灯类型：LED发光二极管 |

- 设备材料技术要求

1、竞标人需提供阀门、二氧化氯发生器厂家授权委托书（生产厂家提供营业执照）。

2、竞标人按清单规格报价，以上材料含材料费、运输费、安装费、税费、临时工程费、安全管理费、保险费等全部费用。

3、加药设备采用优质PVC板制作，具有耐用、防腐，配置2台机械隔膜计量泵。

4、消毒设备反应温度不能低于70度，具有残液分离装置。配置计量泵具有脉冲可调功能。

6、加药和消毒控制预留485远程控制接口。

7、竞标人提供加药消毒设备配置清单。

所供阀门必须符合JB/T 8527 金属密封蝶阀标准并提供合格证明材料。

所供管道必须满足SY/T5037-2000 GB/T9711.1-1997(A级) API Spec 5L（42）普通流体输送管道用钢管，其管道厚度必须满足招标要求。

所供管道焊接必须满足国家规范要求。管道焊接安装人员需持有上岗证书

十一、供货方式及时间

1、供货地点：分包一为巫溪县下堡镇；分包二为巫溪县土城乡。

2、计划工期：40日历天（必须配合其他工程完工）。

十三、付款方式：

合同签订货物到达工地现场且完成安装工程后付合同款的80%，验收合格后付合同款的15%，余下的5%作质保金。

十四、供应商资料报送份数量、密封及标记：

1、响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、投标文件正本中，每一页均应由投标人签字或加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

3、投标文件的正本、副本均应装订成书册样式（正本一册、副本两册，需注明“正本”、“副本”字样）。巫溪县公共资源交易中心对因投标文件未装订成书册、活页夹装订、使用塑料作封面封底封装的投标文件均不接受。并对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4、投标文件的正本、副本均应分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章。

5、未按上诉封装不接受其投标文件。

十五、报价：

全部用人民币报价，实行一次性报价。包含设备购置费、运输费、安装费、劳检费、调试费、完成本工程所需的水电等相关费用及税费等所有费用。

十六、投标保证金退还：投标单位向招标单位交纳投标保证金，未中标供应商的投标保证金在询价结束后五个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金自动转为合同履约保证金的一部分（招标结束后由存入巫溪县公共资源交易中心专用账户），经采购人验收合格后，5个工作日内一次性无息退还履约保证金。

- 十七、评标方法：在符合本次采购设备清单及技术参数要求、商务要求的基础上,采取最低评标价法确定成交供应商,即满足采购需求质量和服务相等的最低报价成交。相同最低报价采取现场抽签方式确定成交供应商。

十八、验收：由采购人负责组织验收。

按国家相关行业质量保证条款进行，验收标准按行业具体要求进行验收。投标人须严格按询价文件要求投标及供货，供货产品与询价文件要求必须一致，否则不予验收。

十九、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，按照相关法律法规执行。

二十、投标文件格式

（一）经济文件

1、开标一览表

2、分项报价明细表

（二）资格文件

1、营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、组织机构代码证复印件

4、法定代表人身份证明书（格式）

5、法定代表人授权委托书（格式）

6、诚信声明

7、招标文件要求的其它资格文件

三、商务文件

1、投标函（格式）

2、投标人基本情况介绍及商务承诺（含售后服务承诺）

3、商务条款差异表

四、技术文件

1、所投各产品的技术参数（或技术指标）

2、所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

3、技术条款差异表

五、其他

其他资料

附一：

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（报价人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有报价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照询价文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按询价文件要求提交的报价文件为：报价文件正本1份，副本2份。

五、我方承诺：本次报价的报价有效期为90天。

五、我方报价为闭口价。即在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及询价文件要求，缴纳足额报价保证金。

（报价人公章）

年    月   日

附二：

开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （分包号）采购项目 |  | 投标总报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列，表格请用计算机填写；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

附三：

分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

附四：

无重大违法记录声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

- 年   月   日

- 附五：

- 法定代表人身份证明书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （集中采购机构名称）：

- （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 附六：

- 法定代表人授权委托书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （集中采购机构名称）：

- （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

- 我单位对被授权人的签名负全部责任。

- 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

- 被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

- （附：被授权人身份证正反面复印件）

- （投标人公章）

- 年   月   日

- 附七：

投标保证金退还申请表

| 投标项目（工程）名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人资料 | 银行开户户名 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 开户银行所在地 |  | 省 市/县 |  |  |
|  | 缴款日期 | 年 月 日 |  | 交款金额 |  |
|  | 委托联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 投标人意见 | 申请退还投标保证金 万元 公章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 公共资源交易中心意见 | 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：此表需盖鲜章，由预中标供应商在开标会结束后单独提交巫溪县公共资源交易中心。