**重庆环投公司乡镇污水处理设施设计第二批招标项目补遗文件（1）**

**各投标人:**

**本项目增加一个招标标段，情况如下：**

| 标段划分 | 区县 | 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 处理规模（m3/d） | 预估主管网长度（Km） | 预估其它管网长度（Km） | 建议工艺 | 资金来源 | 执行标准 | 主控指标 | 主要工作内容 | 预估建安投资（万元） | 设计费占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段五（共3个项目，预估设计费260.28万） | 九龙坡 | 16 | 陶家污水处理厂扩建项目 | 陶家镇 | 40000 | 1 | 0 |  |  | 一级B标 | pH，色度，SS,COD,BOD5,动植物油，石油类，氨氮，TN,TP，粪大肠菌群数 | 可研/初设/施设/清单限价/地形图/勘界 | 8000.00 | 2.82％ |
| 18 | 走马乐园污水处理厂扩建项目 | 走马镇 | 5600 | 1 | 0 | CASS |  | 一级B标 | pH，色度，SS,COD,BOD5,动植物油，石油类，氨氮，TN,TP，粪大肠菌群数 | 初设/施设/清单限价/勘界 | 920.00 |
| 23 | 石板污水处理厂扩建项目 | 石板镇 | 3000 | 0 | 0 | AA0 |  | 一级B标 | pH，色度，SS,COD,BOD5,动植物油，石油类，氨氮，TN,TP，粪大肠菌群数 | 可研/初设/施设/清单限价/地形图/勘界 | 310.00 |

**标段五的投标保证金金额及账户如下：**

**标段五：九龙坡三座设施**

**投标保证金：伍万元整。**

**户名：重庆市政府采购交易中心  
开户行：工商银行重庆五江支行  
账号：9558853100001575707**

**招标文件其他内容不作调整。**

**重庆环保投资有限公司**

**重庆国际投资咨询集团有限公司**

**2016年3月15日**