附件一：

苏州市建设工程招标控制价备查表

| 工程名称 |  | 张家港市农村生活污水治理项目2016年妙桥办事处污水管网工程 | 工程地点 |  | 塘桥镇妙桥办事处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 张家港市金泉投资发展有限公司 | 建设规模 |  | 405户 |
| 开标时间 |  | 2016.06.06 | 招标控制价（万元） |  | 1459.5164 |
| 编制单位 |  | 江苏金港建设项目投资咨询有限公司 | 资质等级 |  | 甲级 |
| 编 制 人 员 | 姓 名 |  | 执业印章编号 |  |  |
|  | 陶有成 |  | A03320004514 |  |  |
|  | 陆晓峰 |  | A08320009128 |  |  |
| 工程特征描述：2016年妙桥办事处污水管网，改造总户数约405户。污水管主管道采用D200～D400承插式接口的HDPE缠绕管，环刚度8，本工程约29050M；牵引管D450采用PE管，本工程约250M；进户管采用 D160/D110直径的UPVC管，本工程约10500M，道路开挖及修复按设计要求列入。土方量超5000m3。 |  |  |  | 工程类别： 市政三类。 土方：大型土石方 |  |
| 招标工期：180天 定额编号： 计算公式： |  |  |  |  |  |
| 网上公示时间：2016.05.14 编制单位（签章） |  |  |  |  |  |