总  说  明

工程名称：市康乐医院、市看守所外围市政污水管网项目         第 1 页  共 1 页

一、工程概况：建设规模（市康乐医院外围市政污水管网配套工程：DN160牵引管1380米，DN200牵引管97米，Φ200cm阀门井4座，90*120cm砼井1座，砼泵房1座；市看守所外围市政污水管网配套工程：DN160牵引管1932米，DN160开挖管196米，DN160钢管25米，Φ200cm阀门井3座，90*120cm砼井1座，砼泵房1座；）、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等按招标文件要求。 二、工程招标范围：详见招标文件，具体报价内容参本工程量清单、招标文件。本工程分布范围较大，施工现场情况复杂，局部作业面狭小，地下管线不明，局部地方大型机械无法进入，施工难度较大，施工过程中与周边居民及企事业单位协调沟通的工作量也很大。另外，施工过程中涉及的道路开挖、管道接入等审批手续需施工单位代为办理；因施工现场情况复杂，部分区域的施工方案需施工单位现场摸查后确定；上述协助办理相关手续以及现场施工方案摸查的费用由投标单位在投标报价时综合考虑，结算时不另外计取。以上内容均以不影响工期为前提，请投标单位仔细踏勘现场，投标报价时充分考虑现场实际情况。投标单位应结合招标文件、现场条件、设计施工图、现行施工规范及规定要求、招标文件的相关条款及合理施工方案考虑报价。 三、工程量清单编制依据：根据国家统一的工程量清单计价规范（GB50500-2013）,配合使用2014江苏省市政工程计价定额、费用计算规则和项目指引及省市有关文件规定；工程量依据设计院设计的施工图纸及建设单位要求，标底主要材料价格按张家港市2016年5月和苏州市2016年4月造价信息价格，施工单位可根据市场行情自行报价；人工按苏建函价〔2016〕117号文件执行。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：合格。 五、问题说明： 1、本工程所有砖砌体都禁止使用粘土砖，均采用砼实心砖； 2、砼均考虑采用商品砼； 3、单价措施项目清单中以项为单位的项目，决算不调整，施工单位要踏勘现场，报价时充分考虑风险因素； 4、清单中所有管道的开孔、封堵费用，转角、接头等配件费用，综合考虑在管道清单报价内，不另行计算； 5、阀门品牌：“铜都”、“沪工”、“正丰”、“精嘉”； 6、建设单位要求：安装工程不计入清单；