采购需求

| 序号 | 设备名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸阀 | Z45X-10闸阀DN300 | 只 | 9 |
| 2 | 闸阀 | Z45X-10闸阀DN250 | 只 | 9 |
| 3 | 闸阀 | Z45X-10闸阀DN200 | 只 | 6 |
| 4 | 闸阀 | Z45X-10闸阀DN150 | 只 | 67 |
| 5 | 闸阀 | Z45X-10闸阀DN100 | 只 | 225 |
| 6 | 闸阀 | Z45X-10闸阀DN80 | 只 | 88 |
| 7 | 闸阀 | Z45X-10闸阀DN50 | 只 | 632 |
| 8 | 排气阀 | 排气阀DN50 | 只 | 18 |
| 9 | 排气阀 | 排气阀DN25 | 只 | 118 |