广州市政府采购

招标文件

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008

采购类型：货物类

采 购 人：广州市城市排水监测站

广州程启招标代理有限公司 编制

二〇一六年五月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标文件	16

第四章 采购人需求	28

第五章 合同（样本）	38

第六章 投标文件格式	47

格式1 投标书	48

格式2 投标一览表	49

格式3 详细报价	50

格式4 法定代表人证明书	51

格式5法定代表人授权委托书	52

格式6 投标资格情况表	53

格式7 投标人商务情况表	54

7.1  2014年1月1日至今已完成同类项目业绩一览表	55

7.2  企业财务状况	56

格式8 投标人技术情况表	57

8.1  技术规格差异表	58

格式9 采购人需求响应差异表	59

格式10 投标保证金退还说明	60

格式11 交纳服务费承诺书	61

格式12 投标人资格声明函	62

格式13中小企业声明函	63

格式14政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）	65

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市城市排水监测站（以下简称“采购人”）的委托，对广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZCQC1602HG02008

二、采购项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

三、采购项目预算金额：1,100,000.00元

四、采购数量：1项

五、项目内容及需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有机卤素测定仪 | 1套 | 600,000.00 |
| 2 | 热值测定仪 | 1套 | 500,000.00 |
| 注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---采购人需求。 2、投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。 3、政府采购监督机构：广州市财政局政府采购监管处。 4、经政府采购管理部门同意，总有机卤素测定仪、热值测定仪可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |  |  |  |

六、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明）

（5）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人营业执照必须含实验室仪器设备相关的经营范围；

3、投标人提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件；

4、本项目不接受联合体投标。

注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料；

（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的纸质招标文件，并在采购代理机构处完成办理有关报名登记（“报名登记表”可直接上采购代理机构官网www.gzcqc.com下载填写打印）手续，否则视为未报名（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。

七、符合资格的供应商应当在2016年5月17日至2016年6月6日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2016年6月7日14时30分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十、开标时间：2016年6月7日14时30分

十一、开标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十二、本公告期限（5个工作日）自2016年5月17日至2016年5月23日止。

十三、联系事项

| （一）采购人：广州市城市排水监测站 | 地址：广州市站南路15号之一 |
| --- | --- |
| 联系人：麦工 | 联系电话：020-86677325 |
| 传真：020-86677325 | 邮编：510010 |
| （二）采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 | 地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室 |
| 联系人：梁小姐 | 联系电话：020-83576900 |
| 传真：020-83499619 | 邮编：510095 |
| （三）采购项目联系人：梁小姐 | 联系电话：020-83576900 |

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - 关于最高限价

本项目的最高限价为人民币1,100,000.00元，其中总有机卤素测定仪最高限价为人民币600,000.00元，热值测定仪最高限价为人民币500,000.00元，凡超出最高限价的，一律视为无效投标。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 定义

    - 采购人：是指广州市城市排水监测站。

    - 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与投诉

    - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

  - 不得参与同一采购项目竞争的投标人

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

  - 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

  - 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标文件

（4）采购人需求

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

  - 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

  - 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

  - 投标

    - 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：投标文件电子版光盘）、②副本、③唱标信封（内含：投标一览表）、④保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单复印件）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/唱标信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 招标编号：GZCQC1602HG02008 项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币11,000.00元；

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1602HG02008号投标保证金”

    - 投标保证金从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由采购人或采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

  - 中标投标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 中标结果公告

招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

  - 质疑和投诉

    - 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：

采购人名称：广州市城市排水监测站

采购人地址：广州市站南路15号之一

采购单位联系人： 麦工

采购单位联系电话：020-86677325

招标代理机构：广州程启招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

政府采购监督机构联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：

政府采购监督机构名称：广州市财政局政府采购监管处

政府采购监督机构地址：广州市珠江新城华利路61号15楼

  - 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 招标代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

  - 签订合同

    - 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，本项目类型为货物类：

- 以项目的预算金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

- 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按1.2%计算……

- 币种与《中标通知书》的币种相同。

- 中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广州市城市排水监测站。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

- 5.1 开标

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等投标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

- 5.2 评标

评标分两个阶段进行：投标文件初步审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件初步审查（详见初步审查表）

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步审查。初步审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。在评审中发现关键方案/证明等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价没有超过最高限价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.2 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）当通过初步审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、初步审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况、投标报价进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标侯选单位一名。

（2）当通过初步审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委根据各通过初步审查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

- 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

- 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 标准价格评分：取通过初步评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

6.2 权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 15% | 35% |
| 满分 | 50分 | 15分 | 35分 |

6.3 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

7.1综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按价格得分由高到低顺序排列；其次技术得分由高到低顺序排列；最后商务得分由高到低顺序排列。

7.2评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

7.3综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经政府采购监管部门批准后，采购人方可顺序选择候补中标供应商。

7.4评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

7.5最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn），广州市政府采购网(www.gzg2b.gov.cn)，广州程启招标代理有限公司网(www.gzcqc.com)。

7.6中标人收到《中标通知书》后应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

### 8、附表

附表1 符合性检查表

附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表4 价格响应性评审表

- 附表1 符合性检查表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008                             日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足投标人资格要求 |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 4 | 投标有效期是否为90天 |
| 5 | 法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 投标报价固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 7 | 没有被评标委员会认定为低于企业成本竞标 |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，响应带★条款(如有)且没有重大偏离 |
| 9 | 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |
| 结 论 |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

评委签名：

- 附表2 技术响应性评审表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008                                     日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有机卤素测定仪技术参数及性能要求响应情况（投标人必须提供设备详细技术参数和原版彩页图片资料，且必须由设备制造商或总代理盖章，如描述的文字与彩页不一致，则以彩页中的性能说明、技术参数为准。） | 一般技术性能的响应情况 | 9分 | 完全响应并部分优于采购要求的得9分，完全响应的得8分，负偏离的在8分的基础上，每偏离一项扣1分，最低得分为0分。 |
|  |  | 根据各投标书对带“▲”重点参数响应情况 | 8分 | 完全满足招标要求：8分,带▲每项负偏离扣除2分，最低得分为0分。 |
| 2 | 热值测定仪技术参数及性能要求响应情况 （投标人必须提供设备详细技术参数和原版彩页图片资料，且必须由设备制造商或总代理盖章，如描述的文字与彩页不一致，则以彩页中的性能说明、技术参数为准。） | 一般技术性能的响应情况 | 9分 | 完全响应并部分优于采购要求的得9分，完全响应的得8分，负偏离的在8分的基础上，每偏离一项扣1分，最低得分为0分。 |
|  |  | 根据各投标书对带“▲”重点参数响应情况： | 9分 | 完全满足招标要求：9分,带▲每项负偏离扣除1.5分，最低得分为0分。 |
| 3 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 |  | 5分 | 根据投标设备的选型配置、品牌、技术成熟度及可靠性、技术先进性及稳定性、用户评价等比之：同比较优：5-4分；同比次之：3-2分；同比最差：1-0分。 |
| 4 | 设备安装维修便利性及运行维护成本情况 |  | 5分 | 安装维修方便快捷，维护成本较低：5-4分；同比次之：3-2分；同比最差：1-0分。 |
| 5 | 制造商的质量保证（制造商在用户所在地区是否有完善的服务网络，是否有足够的技术保障以及有关的具体服务措施）以及供应商与本项目有关的售后服务力量（资质、人员）、安装调试、培训等服务体系 |  | 5分 | 在用户所在地有完善的服务网络，且有足够的技术保障以及有关的详细的具体服务措施，同比最优的：5-4分； 在用户所在地有相对较完善的服务网络，且有一定的技术保障以及有关的具体服务措施，即同比次之的：3-2分 在用户所在地没有完善的服务网络，且技术保障以及服务措施不够不详尽具体的，即同比最差的：1-0分。 |
| 合计 |  |  | 50分 |  |

评委签名：

- 附表3 商务响应性评审表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008                                  日期：   年  月  日

| 序号 | 评审分项 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有设备授权书或代理协议 |  | 5分 | 投标时能提供总有机卤素测定仪的授权书或代理协议，得2.5分，否则0分；投标时能提供热值测定仪的授权书或代理协议，得2.5分，否则0分。 |
| 2 | 履约能力 （需提供具有审计资质的第三方机构出具的财务报告。） | 提供2014、2015年度财务报告，连续盈利 （以2014、2015年度平均净利润而定） | 2分 | 经营状况优良：2分； 经营状况一般：1分； 经营状况差 ：0分。 |
|  |  | 提供2014、2015年度财务报告的营业额 （以2014、2015年度平均营业额而定） | 2分 | 财务能力优良：2分； 财务能力一般：1分； 财务能力差：0分。 |
| 3 | 同类项目的业绩 |  | 3分 | 2014年1月1日以来具有同类项目业绩合同金额100万元以上的，以中标通知书（如有）和合同为准，有一个得0.5分，最高得3分。 注：需提供合同和中标通知书（如有）复印件作为证明材料（原件备查），否则无效。 |
| 4 | 交货期保证 |  | 3分 | 符合要求，同比优：得3分，良：得2分；一般：得1分，未响应文件要求的得0分。 |
| 小计 |  |  | 15分 |  |

评委签名：

- 附表4 价格响应性评审表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008                               日期：   年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

评委签名：

# 第四章 采购人需求

采购人需求

- 一、项目概况

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有机卤素测定仪 | 1 | 套 | 60.00 |
| 2 | 热值测定仪 | 1 | 套 | 50.00 |
| 合计 |  |  |  | 110.00 |

注：投标人的投标总价不能超出上述最高限价。否则，将直接导致投标无效。

- 二、总体要求

  - 交货时间：合同签订后90天内送货、安装、调试、验收。

  - 交货地点：广州市站南路15号之一广州市城市排水监测站化验室。（交货时要同时提供仪器清单，配合用户方技术人员进行验收）

  - 投标人提供的仪器必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据广州地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供设备的注册证或相关合格证书，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

  - 本项目包括送货、安装、调试、验收及相关配套服务等。

  - 投标人应对投标仪器列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明，并提供制造商的产品介绍文件。

  - 技术性能指标中带“▲”的，为仪器性能的关键性指标；带“★”的为必须响应指标。

  - 本项目为交钥匙项目，投标人报价应包括运输、安装、调试、相关部门检测验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的材料、工程、服务；投标人应自行增加该项目使用所必需但采购文件没有包含的所有仪器、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、验收、检测等工作中出现仪器的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

  - 本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本章中没有规定或有超出，则投标人详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文对照的文本，并以中文解释为准。只有当采用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本章的要求时，此标准或规范才可能被接受。

- 三、主要技术参数

- 1、总有机卤素测定仪（1套）

1.1设备配置

| 仪器设备 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总有机卤素测定仪 | 总有机卤素测定仪主机 | 1套 |  |
|  | 垂直（水平）炉 | 1套 |  |
|  | 多合一进样系统（支持垂直和水平进样模式） | 1套 |  |
|  | 库伦池（适用于1～1000µg Cl/L测定范围） | 1套 |  |
|  | 电极 | 3套 |  |
|  | 样品制备系统(含振荡吸附处理单元、柱吸附处理单元、通用过滤系统、自动注射器等) | 1套 |  |
|  | 配套振荡吸附法分析包 | 2套 |  |
|  | 配套柱吸附法分析包 | 2套 |  |
|  | 石英舟 | 10套 |  |
|  | 原装中英文工作软件 | 1套 |  |
|  | 已填充活性碳的玻璃柱 | 500个 |  |
|  | 空石英柱（振荡法） | 50个 |  |
|  | 空石英柱（柱法） | 50个 |  |
|  | 活性碳（柱法） | 50g |  |
|  | 活性碳（振荡法） | 50g |  |
|  | 活性炭填充工具 | 2套 |  |
|  | 陶瓷棉 | 5包 |  |
|  | O型圈、垫片等消耗品包 | 5套 |  |
|  | 配制电解液所需试剂 | 5套 |  |
|  | 安装工具包 | 1套 |  |
|  | 数据处理终端 | 1套 |  |
|  | 数据打印设备（含5个硒鼓） | 1套 |  |
|  | 数据传输设备（含一年网络费用） | 1套 |  |
|  | 全自动智能清洗机(含基础篮架、试管清洗篮架、窄口玻璃瓶清洗篮架等)，能自动清洗实验室各种规格及多种材质的量具器皿，可实现对时间、温度、清洗剂/中和剂的剂量以及干燥程序的自定义控制。 | 1套 |  |

★所提供的总有机卤素测定仪的主机及其所有部件均为仪器公司的原品牌、原厂商、原产地原包装产品，且均为当前最新型号。（提供产地来源证明，提供的资料必须由设备制造商或总代理盖章确认）

1.2技术指标

1.2.1 测量原理：燃烧法和库仑滴定。

1.2.2可分析的参数指标：AOX、EOX、POX、TX

1.2.3标准方法：符合ISO 9562和GB/T 15959要求。

1.2.4测量范围：1～1000µg Cl/L或更优。

▲1.2.5测量精度：浓度大于50µg Cl/L时，优于2.5%；浓度小于50µg Cl/L时，优于5%。（提供厂家或总代理的验证实验报告证明）

▲1.2.6 炉体模式：垂直炉和水平炉可切换。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

1.2.7 燃烧炉温度：最高达1050℃或更优。

1.2.8燃烧方式：底部通氧，温度覆盖区间＞80%燃烧管长度。

▲1.2.9 库仑滴定池：使用复合电极，无须盐桥，容易维护。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

▲1.2.10进样系统：样品位数≥80位，支持垂直和水平进样模式。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

1.2.11样品前处理：柱吸附法和振荡吸附法。

1.2.12样品测试时间：＜10min。

1.2.13 软件系统：同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件；提供中英文操作手册、应用手册等。操作软件监测重要的系统参数和测量过程的图形显示，数据处理和采集遵循GLP，还包含诊断程序。

1.2.14 数据处理终端：Intel第四代酷睿二双核i7处理器，单主频8 GB内存或以上/双硬盘，每块硬盘不低于2TB，DVD-RW，22”LCD，独立显卡，正版Windows10中/英文操作系统，数据打印设备，含5个硒鼓。

- 2、热值测定仪（1套）

2.1设备配置

| 仪器设备 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热值测定仪 | 量热仪主机 | 1台 |  |
|  | 冷却装置 | 1台 |  |
|  | 防卤素分解氧弹 | 2个 |  |
|  | 量热仪中文软件 | 1套 |  |
|  | 减压阀 | 1个 |  |
|  | 棉线 | 5包 |  |
|  | 铂金点火丝 | 4包 |  |
|  | 金属坩埚 | 50个 |  |
|  | 石英坩埚 | 8个 |  |
|  | 燃烧袋40mm×35mm | 3包 |  |
|  | 燃烧袋70mm×40mm | 3包 |  |
|  | 苯甲酸片 | 2盒 |  |
|  | 数据处理终端 | 1套 |  |
|  | 数据打印设备（含5个硒鼓） | 1套 |  |
|  | 数据传输设备（含一年网络费用） | 1套 |  |
|  | 天平（进口，万分之一） | 1台 |  |
|  | 电子控温水浴锅（单孔 数显） | 1台 |  |
|  | 无管净气型储药柜，带锁透明双开门设计，柜体材质为镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧树脂涂层。既要吸附试剂瓶内散发出来的化学有毒气体，也要吸附实验室内已存在的化学有毒气体。配备由风机和高效过滤器组成的过滤系统、抗腐蚀的聚丙烯PP材质层板、电脑化控制面板。（每套含2个滤芯） | 4套 |  |

★所提供的热值测定仪的主机及其所有部件均为仪器公司的原品牌、原厂商、原产地原包装产品，且均为当前最新型号。（提供产地来源证明，提供的资料必须由设备制造商或总代理盖章确认）

2.2技术指标

▲2.2.1仪器具有自动控制系统，能实现自动调节温度、量热仪内筒自动注水和排空，氧弹自动升降等功能。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

2.2.2仪器自带触摸屏控制面板，Windows CE操作系统，可选择中文操作。

2.2.3测量范围：0~40,000J（满足国家计量规程要求，不小于1.3g苯甲酸片的热值34,500J）。

▲2.2.4温度分辨率：0.0001℃。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

▲2.2.5测量重复性：等温模式测量时RSD ≤ 0.05%，动态模式测量时RSD ≤ 0.15%。（提供厂家或总代理的验证实验报告证明）

2.2.6工作模式：具有等温和动态两种模式。

2.2.7测量时间：等温模式测量时≤20min，动态模式测量时≤10min。

2.2.8氧弹：可实现自动充氧，自动放气，自动净化。

2.2.9氧弹承压: ≥300bar(30Mpa)。

▲2.2.10氧弹类型：防卤素分解，可取出氧弹做耐压试验。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

▲2.2.11氧弹材质：采用哈斯特合金钢，材料号为2.4610.40，具有较好的抗腐蚀性。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

2.2.12氧弹安全性能：符合欧洲压力容器指令CE-PED97/23/EG和国家标准MT/T 737的要求。

▲2.2.13具有自动识别氧弹热容量功能，自动识别氧弹数量≥4个。（提供厂家或总代理盖章证明资料）

2.2.14氧弹内筒具有三种以上温度设置供选择。

2.2.15软件系统：同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件；提供中英文操作手册、应用手册等。操作软件监测重要的系统参数和测量过程的图形显示，数据处理和采集遵循GLP，还包含诊断程序。

2.2.16 数据处理终端：Intel第四代酷睿二双核i7处理器，单主频8 GB内存或以上/双硬盘，每块硬盘不低于2TB，DVD-RW，22”LCD，独立显卡，正版Windows10中/英文操作系统，数据打印设备，含5个硒鼓。

- 四、知识产权

1、中标供应商保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由中标供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，中标供应商负责全额赔偿。

2、中标供应商为执行本项目合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

- 五、项目服务

1、包装和运输。包装必须与运输方式相适应，中标供应商负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标供应商负责。包装费、运费已包含在合同总价内。

2、安装与调试。货物到达交货地点后，中标供应商即按合同执行时间进度计划派出有经验的项目经理及工程技术人员到本项目现场进行安装。由中标供应商派技术人员负责安装调试，直到设备正常运行。设备完成安装后，技术人员对采购人进行指导培训和基本保养。采购人应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由采购人给予的必要的配合。

3、货物质量控制要求

3.1 验收工作

中标供应商负责将采购人所需的仪器设备及其配件、消耗品等运送至采购人处，运输费用包含在整体报价内。配合采购人的技术人员对货品的包装，数量，规格进行检验，并最终形成验收报告。

按投标文件中所提供物品的数量和技术指标进行验收，着重考核仪器设备的技术指标。

采购人负责到货仪器的接收与保管，组织实施现场验收考核。

3.2 在供货过程中，如发现供货商提供货物存在质量问题，采购人书面通知供应商限期15天内整改；若质量问题较为严重（由采购人判断质量问题严重性），供应商须为采购人更换全新的整套货物。供应商如在限期内供应商不能解决质量问题，采购人有权终止本招标项目的相关合约，并自行选择本项目其他合格供货商提供货物。

3.3 本次招标范围内所包含的仪器设备、标准物质、配件和消耗品，须保证在合同签订后最多90天内提供给采购人。

3.4 由于项目的部分采购产品必须配合采购人原有仪器设备使用，投标人应严格按照要求提供符合规格产品。若中标人产品不符合采购规格的要求，必须负责更换产品直至符合采购人要求为止；采购人不因此支付任何额外费用，更换后产品价格按照中标价支付。投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货产品，符合国际、国家的有关标准要求。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意《采购人需求》的值仅列出了最低限度。

4、验收按国家有关的规定、规范、采购文件中的验收报告单及本合同的有关约定进行。中标供应商应在验收前提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据。货物运抵交货地点前，中标供应商约请采购人时间，双方派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但中标供应商须至少提前3天告知采购人到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，中标供应商须及时补给或更换，如因此造成延期供货，采购人有权按延期交货索赔。

5、安装调试后验收。货物安装调试完毕后，中标供应商约请采购人时间，由双方共同进行验收（中标供应商提供一份验收证书样本报采购人确认），验收合格后，双方签署验收合格证书一式2份。安装调试不符合质量要求，致使不能实现合同目的，采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由中标供应商承担。

- 六、质保期及售后服务

1、投标人和/或货物生产厂家在广州市内设有能直接向采购人提供售后服务的机构。

2、投标人和/或货物生产厂家可在广州市内委托具有本项目售后服务能力的单位，在被委托的范围内向采购人提供售后服务。委托方（即投标人和/或货物生产厂家）应就所委托的售后服务项目向采购人负责。

3、★质保期不得少于2年（用户单位验收合格之日起计算）。

4、质保期内，中标供应商负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，维修保养费用计入总价，不再收取任何费用。随机附带正常使用3年所需的所有消耗品，费用包括在整机报价内，并且须保证配套软件终身免费升级。

5、质保期内，因货物质量造成的货物损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件的质保期则从更换日起计。

6、质保期内，中标供应商负责提供不低于原厂配置的维修保养服务，货物非人为原因造成质量问题，中标供应商应负责修理。

7、所有货物质保服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员到货物使用现场维修，由此产生一切费用均由中标供应商承担。

8、质保期过后，仍须提供终身维修，维修只收取配件成本费，免收工时费和差旅费。

9、中标供应商在广州设有售后服务站，必须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话（或书面通知）2小时内响应（即能提供满足用户需要的解决方法），3小时必须到达故障现场进行排障，并在24小时内修复。

10、中标供应商应为采购人提供免费培训服务并出具培训方案，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标供应商还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训和安全操作规范培训，培训地点主要在货物使用现场或由双方约定。

11、中标供应商应建立质量跟踪档案，对采购方进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证设备的正常高效运行。

12、技术培训要求（所有培训费用包括在投标总价中，用户方不再另付费用），内容包括：

12.1现场培训。

参加人数：4人；

培训地点：安装现场；

时间：在安装调试完毕后15天内进行，为期5天；

内容：仪器的基本原理、结构、基本操作及维护知识，并指导用户进行操作，直到用户方使用人员可进行简单操作为止。

12.2 厂家应用实验室集中免费培训。

参加人数：2人；

培训地点：厂家应用实验室；

时间：在现场培训完毕2个月后的15天内进行，为期5天；

内容：对仪器的操作及维护知识进行深度培训，直到用户方使用人员完全熟悉并能独立操作为止。

- 七、异议索赔

1、中标供应商对于所提供的货物与本项目的采购文件及合同要求不相符，中标供应商同意采购人拒收货物，中标供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的货物，中标供应商同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标供应商承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切损失。同时中标供应商相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在采购人发出索赔通知后 7天内，中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如中标供应商未能在收到索赔通知后7天内或征得甲方同意的延长期内，按照采购人选择的方法解决索赔事宜，采购人将有权从货款或从中标供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

4、因质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标供应商承担。

- 八、违约责任

1、中标供应商应预留验收不合格的调整时间，并在中标通知书发出之日起按投标时承诺的交货时间内完成所有货物的交货、调试、安装及验收合格工作。中标供应商逾期未能完成前述工作，则按合同总价每天2‰支付违约金给采购人。如超过合同规定交货期限7天中标供应商仍不能完成全部货物提交及验收合格，则视为中标供应商不能交货，相关处罚条款如下：

2、中标供应商逾期不能交货，按照以下条款执行：

2.1 已验收合格的货物，采购人应按照实际款项支付给中标供应商。

2.2 未能交货部分则按合同价双倍支付违约金给采购人。同时，采购人有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿采购人因中标供应商违约造成的损失，采购人有权进一步向中标供应商提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则采购人同意由中标供应商予以整改，并在第一次验收结束之日起2个工作日内重新组织验收；经2次验收不合格的或是已经超出投标时承诺的交货时间仍未能完成验收合格的工作，采购人有权单方面解除合同。如因此给采购人造成损失的，采购人有权根据本条第一点向中标供应商提出索赔。

4、如果采购人逾期办理付款手续，则按拖欠金额每天2‰支付违约金给中标供应商，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标供应商延期交货及服务的理由。

5、采购人解除合同,中标供应商须在接到采购人解约通知之日起7天内退回采购人已支付的价款。

- 九、付款方式

1、合同生效后3个工作日内，中标人向采购人提供合同总额10%的预付款保函（有效期不少于6个月）；采购人收到预付款保函后10个工作日内，向中标人支付合同总额50%的款项。

2、货物到甲方指定地点交付，完成安装调试并验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额50%的款项，并退还合同总额10%的履约保函。

3、中标人向采购人开具正式发票，方可办理相关申报支付手续。

4、本项目执行财政集中支付，约定的支付时间为采购人向集中支付机构提请支付资金的时间，实际支付时间与金额以集中支付机构支付为准。

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

广州市政府采购项目

合同书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                  
电    话：                传  真：           地  址：

根据广州市城市排水监测站实验室设备采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

  - 货物内容

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费（包括但不限于印花税等税费）及合同实施过程中不可预见费用等，除此之外，乙方不得要求甲方支付其他任何费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________）。

三、设备要求

1、货物（包括零配件）为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无任何侵犯第三方的专利权、商标权等知识产权或其他权利的侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全、合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，否则由此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

四、交货时间及地点

1、交货时间：合同签订后最多不超过90天；

2、交货地点：广州市站南路15号之一广州市城市排水监测站化验室。（交货时要同时提供仪器清单，配合甲方技术人员进行验收）

- 付款方式

1、合同生效后3个工作日内，乙方向甲方提供合同总额10%的预付款保函（有效期不少于6个月）；甲方收到预付款保函后10个工作日内，向乙方支付合同总额50%的款项。

2、货物到甲方指定地点交付，完成安装调试并验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额50%的款项，并退还合同总额10%的履约保函。

3、乙方向甲方开具正式、合法、有效、等值发票，方可办理相关申报支付手续，否则甲方有权拒绝支付直至乙方能提供相应发票，由此产生的不利后果及损失由乙方承担。

4、本项目执行财政集中支付，约定的支付时间为甲方向集中支付机构提请支付资金的时间，实际支付时间与金额以集中支付机构支付为准。

5、甲方支付上述款项前有权扣除相应的违约金和赔偿款等费用，已扣除的费用不再支付。

六、质保期及售后服务

1、乙方和/或货物生产厂家在广州市内设有能直接向甲方提供售后服务的机构。

2、乙方和/或货物生产厂家可在广州市内委托具有本项目售后服务能力的单位，在被委托的范围内向甲方提供售后服务。委托方（即乙方和/或货物生产厂家）应就所委托的售后服务项目向甲方负责。

3、质保期2年（甲方验收合格之日起计算）。质保期内，乙方负责对其提供的货物整体进行维修和系统维护，维修保养费用计入总价，不再收取任何费用。随机附带正常使用三年所需的所有消耗品，费用包括在整机报价内，并且须保证配套软件终身免费升级。

4、质保期内，因货物质量造成的货物损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件的质保期则从更换日起计。

5、质保期内，乙方负责提供不低于原厂配置的维修保养服务，货物非人为原因造成质量问题，乙方应负责修理。

6、所有货物质保服务方式均乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生一切费用均由乙方承担。

7、质保期过后，仍须提供终身维修，维修只收取配件成本费，免收工时费和差旅费。

8、乙方在广州设有售后服务站，必须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话（或书面通知）2小时内响应（即能提供满足甲方需要的解决方法），3小时内必须到达故障现场进行排障，并在24小时内修复，如乙方不能及时响应维修服务，则甲方可要求第三方进行排障维修，因此产生的费用由乙方承担。

9、乙方应为甲方提供免费培训服务并出具培训方案，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为设备的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训和安全操作规范培训，培训地点主要在货物使用现场或由双方约定。

10、乙方应建立质量跟踪档案，对甲方进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证设备的正常高效运行。

11、技术培训要求（所有培训费用包括在合同总价中，甲方不再另付费用），内容包括：

（1）现场培训。

参加人数：4人；

培训地点：安装现场；

时间：在安装调试完毕后15天内进行，为期5天；

内容：仪器的基本原理、结构、基本操作及维护知识，并指导用户进行操作，直到甲方使用人员可进行合格操作为止。

（2）厂家应用实验室集中免费培训。

参加人数：2人；

培训地点：厂家应用实验室；

时间：在现场培训完毕两个月后的15天内进行，为期5天；

内容：对仪器的操作及维护知识进行深度培训，直到甲方使用人员完全熟悉并能独立操作为止。

七、验收：

1、乙方负责将甲方所需的仪器设备及其配件、消耗品等运送至甲方处，运输费用包含在整体报价内。配合甲方的技术人员对货品的包装，数量，规格进行检验，并最终形成验收报告。

按投标文件中所提供物品的数量和技术指标进行验收，着重考核仪器设备的技术指标。

甲方负责到货仪器的接收与保管，组织实施现场验收考核。

2、在供货过程中，如发现乙方提供货物存在质量问题，甲方书面通知乙方限期15天内整改；若质量问题较为严重（由甲方判断质量问题严重性），乙方须为甲方更换全新的整套货物。如在限期内乙方不能解决质量问题，甲方有权终止本招标项目的相关合约，要求乙方按合同要求承担违约责任，并自行选择本项目其他合格供货商提供货物。

3、本次招标范围内所包含的仪器设备、标准物质、配件和消耗品，须保证在合同签订后最多90天内提供给甲方。

4、由于项目的部分采购产品必须配合甲方原有仪器设备使用，乙方应严格按照要求提供符合规格产品。若乙方产品不符合采购规格的要求，必须负责更换产品直至符合甲方要求为止；甲方不因此支付任何额外费用，更换后产品价格按照中标价支付。乙方提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权，不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利和用户保护权且为全新原装品牌货产品，符合国际、国家及本合同及项目招投标文件等的有关标准要求。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。乙方应注意《甲方需求》的值仅列出了最低限度。

5、 验收按国家有关的规定、规范、采购文件中的验收报告单及本合同的有关约定进行。乙方应在验收前提供一份验收大纲，在甲方确认后作为甲方验收的依据。货物运抵交货地点前，乙方约请甲方时间，双方派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须至少提前3天告知甲方到货的时间）。箱内物品由双方在约定时间一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不符合合同约定的其他情形的，甲方有权全部拒收或选择由乙方五天内补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按本合同延期交货条款索赔。

6、安装调试后验收。货物安装调试完毕后，乙方约请甲方时间，由双方共同进行验收（乙方提供一份验收证书样本报甲方确认），验收合格后，双方签署验收合格证书一式2份。安装调试不符合质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，乙方需向甲方支付本合同总金额20%的违约金，甲方解除合同的，乙方还需向甲方返还甲方向乙方支付的一切款项且标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1、乙方对于所提供的货物与本项目的采购文件及合同要求不相符，甲方拒收货物的，乙方需向甲方支付本合同总金额20%的违约金并承担由此发生的一切损失和费用，包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费、诉讼费、律师费等费用。

2、对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期，且此段时间属延期交货，按本条第6款处理。如经更换，货物质量仍不符合合同及相关招投标文件等约定的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还已付合同款项，并按合同总金额20%向甲方支付违约金。

3、如果在甲方发出索赔通知后 7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，即包括乙方对索赔事由无异议，对索赔数额与赔偿方式已接受等。如乙方未能在收到索赔通知后7天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

4、因质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。鉴定费用应由乙方先行垫付。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

5、因乙方设备质量问题造成甲方或第三方损害的，乙方应对甲方或第三方承担赔偿责任。

6、乙方未能按时交货的，每延期一天，须向甲方支付合同金额的千分之三的违约金，计到交货之日为止，此部分金额从剩余合同款中扣除。如乙方逾期10天仍未交货，甲方有权解除合同并要求乙方返还甲方已支付合同款项及向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。

7、乙方无正当理由解除本合同的，甲方有权要求乙方返还甲方已支付合同款项及向甲方支付合同总金额的20%作为违约金。

九、争议的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费（包括但不限于印花税等）均由乙方负担。

十二、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若以上文件与本合同有差异的，以本合同内容为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，凡按各方最后告知的地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。否则甲方有权解除合同，并要求乙方返还甲方已支付合同金额及向甲方支付合同总额的20%作为违约金。

十三、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式7份，甲方、乙方各执3份，采购代理机构执1份。合同自签字之日起即时生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定日期：  年  月  日            签定日期：  年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目（招标编号：GZCQC1602HG02008）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本4份。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话：           传真：              邮编：

## 格式2 投标一览表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 产地 | 厂家 |  | 货物配件 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  | （大写）人民币 元，（小写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  |  | 名称 |  |  | 单价 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定格式。

## 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：        有效期限：         单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1602HG02008”的广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

## 格式6 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织 | 营业执照在有效期内。 | 见第 页 |
|  | 经营范围: |  |
| 组织机构代码证 |  | 见第 页 |
| 税务登记证 |  | 见第 页 |
| 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（2015年近期纳税证明复印件及社保证明） | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

## 格式7 投标人商务情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 具有设备授权书或代理协议 | 投标时能提供总有机卤素测定仪的授权书或代理协议: ( )； 投标时能提供热值测定仪的授权书或代理协议: ( )。 | 见第 至 页 |
| 同类项目业绩 | 2014年1月1日以来具有同类项目业绩合同金额100万元以上的： 个。 | 见第 至 页 详见7.1 |
| 履约能力 | 2014年盈利： ； 2014年营业额： ； 2014年审计资质的第三方机构出具的财务报告：有（ ）/无（ ）。 | 见第 至 页 详见7.2 |
|  | 2015年营业额： ； 2015年盈利： ； 2015年审计资质的第三方机构出具的财务报告：有（ ）/无（ ）。 |  |
| 交货期保证 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 其他投标人认为需要提供的资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

### 7.1  2014年1月1日至今已完成同类项目业绩一览表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供上述业绩的合同（须含所投仪器设备），否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 7.2  企业财务状况

需提供2013、2014年度具有审计资质的第三方机构出具的财务报告。

## 格式8 投标人技术情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 总有机卤素测定仪技术参数及性能要求响应情况 | 投标人必须提供设备详细技术参数和原版彩页图片资料，且必须由设备制造商或总代理盖章，如描述的文字与彩页不一致，则以彩页中的性能说明、技术参数为准。。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 热值测定仪技术参数及性能要求响应情况 | 投标人必须提供设备详细技术参数和原版彩页图片资料，且必须由设备制造商或总代理盖章，如描述的文字与彩页不一致，则以彩页中的性能说明、技术参数为准。。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 设备技术指标的可靠性与稳定性 |  |  |
| 设备安装维修便利性及运行维护成本情况 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 制造商的质量保证 （制造商在用户所在地区是否有完善的服务网络，是否有足够的技术保障以及有关的具体服务措施）以及供应商与本项目有关的售后服务力量（资质、人员）、安装调试、培训等服务体系 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 其他投标人认为需要提供的资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“”上打“/”。

### 8.1  技术规格差异表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008

| 序号 | 招标文件技术规范描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 原材料品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ┄ |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

5、带“★”技术条款必须明确体现，如出现需要设备的检验报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，否则其响应视为负偏离。

## 格式9 采购人需求响应差异表

项目名称：广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目

招标编号：GZCQC1602HG02008

| 采购人需求 |  |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 承诺 | 差异 |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式10 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目（招标编号：GZCQC1602HG02008）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1602HG02008

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：后附投标保证金进账单复印件加盖公章。

## 格式11 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目（招标编号：GZCQC1602HG02008）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式12 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目（招标编号：GZCQC1602HG02008）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式13中小企业声明函

（1）产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）中小企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  | % |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价单》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

（2）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参与广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目（招标编号：GZCQC1602HG02008）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一六年   月   日

说明：提供其他中小企业制造的货物，必须同时提供该中小企业的声明函（见格式（3））。

（3）中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：二〇一六年   月   日

- 格式14政府采购投标担保函（采取投标担保函形式交纳投标保证金的必须提交）

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加广州市城市排水监测站总有机卤素测定仪及热值测定仪采购项目”（招标编号：GZCQC1602HG02008）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院

为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一六年   月   日