清单编制说明

工程名称：张家港市农村生活污水治理项目乐余镇（双桥村）污水管网改造工程

- 工程概况：本工程位于张家港市乐余镇双桥村内，设计范围内独院住宅1628栋。污水管主管道采用D200～D300承插式接口的HDPE缠绕管，环刚度≥8KN/m2，本工程约37000M；沿河管道挡墙边设角钢支架铺设 D200/D150 纯玻璃纤维缠绕增强管；进户管采用 D160/D110直径的UPVC管，本工程约25000M，检查井采用混凝土检查井和塑料检查井。 道路开挖及修复按设计要求列入。土方量超5000m3。 2、工程招标和分包范围：大型土石方工程、市政管网工程。 3、工程量清单编制依据： （1）本工程施工图纸及相关资料； （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； （3）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）即“2013版计算规范”； （4）《江苏省市政工程计价表》（2014版）； （7）江苏省、苏州市市现行的计价文件及补充计价规定； （8）与本工程项目相关的标准、规范及技术资料； （9）施工现场情况、工程特点及施工方案； （10）其他与计价的相关资料。 4、工程质量、材料、施工等的特殊要求详见施工规范、设计图纸及本工程量清单。 5、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价、金额等在工程量清单、招标文件、招标答疑予以明确。 6、其他需要说明的问题： 6.1本工程混凝土按商品混凝土考虑； 6.2本工程多余土方弃置外运距离按3KM考虑； 6.3本工程设计图纸中工程做法设计不详之处，按本工程量清单项目特征描述做法计入，实际施工过程中如有变更，按招标文件相关内容执行。 7、特别提示：措施项目清单报价投标人应根据现场踏勘情况、工程项目特性、施工组织设计方案增加相应措施项目费用；各投标单位根据施工图及现场踏勘等因素及企业自身实际条件具体报价，竣工结算时如无招标文件中相关明示结算条款时均不作任何调整。 8、人工工资执行苏建函价[2016]117文件。 9、材料价格执行2016年第5期张家港市建设工程造价信息，缺项材料价格参照苏州市建设工程造价信息。 10、根据《江苏省建设工程费用定额》（2014）相关费率计算标准如下： （1）本工程市政管网工程类别按三类取费； （2）安全文明施工费计取基本费率； （3）措施项目费中夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设施保护费、临时设施费费率按苏住建价[2014]4号文计取； （4）工程排污费暂按不含规费及税金造价的0.1%标准计取，竣工结算时按有关行政部门实际征收的费用调整； （5）税金执行苏工价[2011]5号文件。