## Sheet1
采 购 项 目 报 价 表
采购编号:WHGP2016-165 | [8 empty] | 单位：元
序号 | 采购项目 |  | 询价采购要求 （报价供应商对此栏不得更改） | 数量 | 上限价格 | 生产 产地 | 制造 厂家 | 品牌、规格（型号）及详细说明 (报价供应商此栏必须填写详细，技术参数与‘询价采购要求’栏要求的参数顺序一致，不得写“符合”、“接受”等) | 单价 | 数量 | 合价 | 质保期 | 供货完毕时间
1 | 水源地防污染应急物资 | 活性炭 | 碘值＞850mg/g；比表面积＞850m²/g；总孔容积＞0.8cm³/g；包装及规格：编织袋25kg。 | 6吨 | 207600
|  | 吸油索（吸油拖栏） | 3.5kg/条；白色；直径20cm*长3m；填充物：100% PP聚丙烯 棉絮；包装规格：4条/包；吸油量305L/包。 | 1800米
|  | 吸油毡 | 规格：1m*1m*5mm；强度（5毫米）：12；伸长（%）：45，吸油（%）：99，吸水（%）：0.1；包装：20kg/包。 | 300kg
|  | 吸油棉卷 | 每卷规格：80cm*3mm*50m；白色；只吸油；每隔50厘米有撕裂线。 | 150卷
|  | 溢油分散剂 | 外观:清澈、透明、不分层;PH:7.2;燃点（℃）186;乳化率（10min）61%;鱼类急性中毒49h；生物降解度BOD5/COD(%)72.4；包装规格：25KG/桶。 | 150kg
|  | 汽油机应急抽水机组 | 扬程大于20m；流量大于25m3/h；进出口直径50；配套汽油机功率大于3kw. | 6台
|  | 消防水带 | 2寸聚氨酯水带（50mm）；20m/条；配接口10套。 | 900米
备注：本次采购项目为崮山、所前泊、郭格庄、武林水库等4家水库采购水源地防污染应急物资，交货地点为各水库管理处。
“水源地防污染应急物资”项目总报价： 元
注：1、此表必须打印，手写无效。2、生产产地、制造厂家及质保期要严格按照‘报价须知’第9条的规定填写。3、此表中的所有产品必须报全，缺项报价无效。
报价单位（公章）： 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 联系人： 联系电话：