## 钢管
广晟万博城项目给排水材料设备报价表（管道）（本清单所有工程量为暂估）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 税率 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 品牌 | 备注
1 | 不锈钢波纹管DN200 | L=0.5M | 个 | 50
2 | 不锈钢波纹管DN150 | L=0.5M | 个 | 20
3 | 不锈钢波纹管DN100 | L=0.5M | 个 | 30
4 | 不锈钢波纹管DN80 | L=0.5M | 个 | 40
5 | 球墨铸铁给水管DN400 |  | m | 100
6 | 球墨铸铁给水管DN350 |  | m | 150
7 | 球墨铸铁给水管DN300 |  | m | 500
8 | 球墨铸铁给水管DN250 |  | m | 500
9 | 球墨铸铁给水管DN200 |  | m | 800
10 | 球墨铸铁给水管DN150 |  | m | 100
11 | 球墨铸铁给水管DN100 |  | m | 200
12 | 球墨铸铁给水管DN80 |  | m | 100
13 | 球墨铸铁给水管DN65 |  | m | 100
14 | 球墨铸铁给水管DN50 |  | m | 150
15 | 球墨铸铁给水管DN40 |  | m | 500
16 | 球墨铸铁给水管DN32 |  | m | 500
17 | 球墨铸铁给水管DN25 |  | m | 800
18 | 球墨铸铁给水管DN20 |  | m | 100
19 | 球墨铸铁给水管DN15 |  | m | 200
20 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管DN200 |  | m | 500
21 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 |  | m | 1000
22 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管DN125 |  | m | 1500
23 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100 |  | m | 2000
24 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管DN75 |  | m | 1500
25 | 钢塑复合管DN300 | PN=1.2MPa | m | 500
26 | 钢塑复合管DN250 | PN=1.2MPa | m | 800
27 | 钢塑复合管DN200 | PN=1.2MPa | m | 1000
28 | 钢塑复合管DN150 | PN=1.2MPa | m | 1500
29 | 钢塑复合管DN100 | PN=1.2MPa | m | 3000
30 | 钢塑复合管DN80 | PN=1.2MPa | m | 3000
31 | 钢塑复合管DN65 | PN=1.2MPa | m | 3500
32 | 钢塑复合管DN50 | PN=1.2MPa | m | 4000
33 | 钢塑复合管DN40 | PN=1.2MPa | m | 10000
34 | 钢塑复合管DN32 | PN=1.2MPa | m | 8000
35 | 钢塑复合管DN25 | PN=1.2MPa | m | 10000
36 | 钢塑复合管DN20 | PN=1.2MPa | m | 2000
37 | 钢塑复合管DN15 | PN=1.2MPa | m | 1000
38 | 衬塑镀锌钢管DN300 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 500
39 | 衬塑镀锌钢管DN250 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 800
40 | 衬塑镀锌钢管DN200 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 1000
41 | 衬塑镀锌钢管DN150 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 1500
42 | 衬塑镀锌钢管DN100 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 3000
43 | 衬塑镀锌钢管DN80 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 3000
44 | 衬塑镀锌钢管DN65 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 3500
45 | 衬塑镀锌钢管DN50 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 4000
46 | 衬塑镀锌钢管DN40 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 10000
47 | 衬塑镀锌钢管DN32 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 8000
48 | 衬塑镀锌钢管DN25 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 10000
49 | 衬塑镀锌钢管DN20 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 2000
50 | 衬塑镀锌钢管DN15 | 耐温型PN=1.2MPa | m | 1000
51 | 304不锈钢管DN300 | 壁厚3.0mm PN=2.0MPa | m | 800
52 | 304不锈钢管DN250 | 壁厚3.0mm PN=2.0MPa | m | 900
53 | 304不锈钢管DN200 | 壁厚3.0mm PN=2.0MPa | m | 1000
54 | 304不锈钢管DN150 | 壁厚3.0mm PN=2.0MPa | m | 3000
55 | 304不锈钢管DN125 | 壁厚2.0mm PN=2.0MPa | m | 4000
56 | 304不锈钢管DN100 | 壁厚2.0mm PN=2.0MPa | m | 4000
57 | 304不锈钢管DN80 | 壁厚2.0mm PN=2.0MPa | m | 4000
58 | 304不锈钢管DN65 | 壁厚1.5mm PN=2.0MPa | m | 3500
59 | 304不锈钢管DN50 | 壁厚1.2mm PN=2.0MPa | m | 2500
60 | 304不锈钢管DN40 | 壁厚1.2mm PN=2.0MPa | m | 3500
61 | 304不锈钢管DN32 | 壁厚1.2mm PN=2.0MPa | m | 2500
62 | 304不锈钢管DN25 | 壁厚1.0mm PN=2.0MPa | m | 3500
63 | 304不锈钢管DN20 | 壁厚1.0mm PN=2.0MPa | m | 1500
64 | 304不锈钢管DN15 | 壁厚0.8mm PN=2.0MPa | m | 1000
65 | 304不锈钢管DN300 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 800
66 | 304不锈钢管DN250 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 900
67 | 304不锈钢管DN200 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 1000
68 | 304不锈钢管DN150 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 3000
69 | 304不锈钢管DN125 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 4000
70 | 304不锈钢管DN100 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 4000
71 | 304不锈钢管DN80 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 4000
72 | 304不锈钢管DN65 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 3500
73 | 304不锈钢管DN50 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 2500
74 | 304不锈钢管DN40 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 3500
75 | 304不锈钢管DN32 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 2500
76 | 304不锈钢管DN25 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 3500
77 | 304不锈钢管DN20 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 1500
78 | 304不锈钢管DN15 | 壁厚3.0mm PN=1.6MPa | m | 1000
79 | 电梯坑底排水镀锌钢管DN200 | 外壁先刷红丹两道，再刷沥青玛蹄脂两道，总厚度不小于3mm；管内壁离心喷涂水泥砂浆防腐（成品供应） | m | 50
80 | 电梯坑底排水镀锌钢管DN150 | 外壁先刷红丹两道，再刷沥青玛蹄脂两道，总厚度不小于3mm；管内壁离心喷涂水泥砂浆防腐（成品供应） | m | 200
81 | 电梯坑底排水镀锌钢管DN100 | 外壁先刷红丹两道，再刷沥青玛蹄脂两道，总厚度不小于3mm；管内壁离心喷涂水泥砂浆防腐（成品供应） | m | 500
82 | 镀锌钢管DN300 |  | m | 300
83 | 镀锌钢管DN250 |  | m | 500
84 | 镀锌钢管DN200 |  | m | 1000
85 | 镀锌钢管DN150 |  | m | 3000
86 | 镀锌钢管DN100 |  | m | 2000
87 | 镀锌钢管DN80 |  | m | 2500
88 | 镀锌钢管DN65 |  | m | 3000
89 | 镀锌钢管DN50 |  | m | 2000
90 | 镀锌钢管DN40 |  | m | 1000
91 | 镀锌钢管DN32 |  | m | 1500
92 | 镀锌钢管DN25 |  | m | 1000
93 | 镀锌钢管DN20 |  | m | 800
94 | 镀锌钢管DN15 |  | m | 800
95 | 内涂塑镀锌钢管DN250 |  | m | 2500
96 | 内涂塑镀锌钢管DN200 |  | m | 3500
97 | 内涂塑镀锌钢管DN150 |  | m | 3000
98 | 内涂塑镀锌钢管DN100 |  | m | 2500
99 | 内涂塑镀锌钢管DN80 |  | m | 1500
100 | 内涂塑镀锌钢管DN65 |  | m | 1000
101 | 内涂塑镀锌钢管DN50 |  | m | 2000
102 | 内涂塑镀锌钢管DN40 |  | m | 3000
103 | 内涂塑镀锌钢管DN32 |  | m | 2000
104 | 内涂塑镀锌钢管DN25 |  | m | 1500
105 | 内涂塑镀锌钢管DN20 |  | m | 2500
106 | 内涂塑镀锌钢管DN15 |  | m | 1500
107 | 机制离心排水铸铁管DN300 |  | m | 500
108 | 机制离心排水铸铁管DN250 |  | m | 1000
109 | 机制离心排水铸铁管DN200 |  | m | 1000
110 | 机制离心排水铸铁管DN150 |  | m | 2000
111 | 机制离心排水铸铁管DN100 |  | m | 10000
112 | 机制离心排水铸铁管DN75 |  | m | 3000
113 | 卡箍DN300 | 铸钢 | 个 | 30
114 | 卡箍DN250 | 铸钢 | 个 | 50
115 | 卡箍DN200 | 铸钢 | 个 | 300
116 | 卡箍DN150 | 铸钢 | 个 | 500
117 | 卡箍DN100 | 铸钢 | 个 | 1000
118 | 卡箍DN300 | 304不锈钢 | 个 | 30
119 | 卡箍DN250 | 304不锈钢 | 个 | 50
120 | 卡箍DN200 | 304不锈钢 | 个 | 300
121 | 卡箍DN150 | 304不锈钢 | 个 | 500
122 | 卡箍DN100 | 304不锈钢 | 个 | 1000
123 | 卡箍DN75 | 304不锈钢 | 个 | 1000
124 | 卡箍DN300 | 柔性卡箍 | 个 | 30
125 | 卡箍DN250 | 柔性卡箍 | 个 | 50
126 | 卡箍DN200 | 柔性卡箍 | 个 | 300
127 | 卡箍DN150 | 柔性卡箍 | 个 | 500
128 | 卡箍DN100 | 柔性卡箍 | 个 | 1000
129 | 卡箍DN75 | 柔性卡箍 | 个 | 1000
报价说明：
1、给水管道压力为1.6Mpa，管材壁厚为国标 2、以上报价含到广州市番禺项目工地的运费

## 塑料管
广晟万博城项目给排水材料设备报价表（管道）（本清单所有工程量为暂估）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 税率 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 品牌 | 备注
1 | PPR管DN50 | PN=1.25MPa 系列S5 | m | 3000
2 | PPR管DN40 | PN=1.25MPa 系列S5 | m | 5000
3 | PPR管DN32 | PN=1.25MPa 系列S5 | m | 1500
4 | PPR管DN25 | PN=1.25MPa 系列S5 | m | 1000
5 | PPR管DN20 | PN=1.25MPa 系列S5 | m | 1000
6 | PPR管DN15 | PN=1.25MPa 系列S5 | m | 800
7 | HDPE双壁波纹管DN500 | 8KN/m2 | m | 1000
8 | HDPE双壁波纹管DN400 | 8KN/m2 | m | 2000
9 | HDPE双壁波纹管DN300 | 8KN/m2 | m | 5000
10 | HDPE双壁波纹管DN250 | 8KN/m2 | m | 3000
11 | HDPE双壁波纹管DN200 | 8KN/m2 | m | 2000
12 | HDPE双壁波纹管DN150 | 8KN/m2 | m | 1000
13 | HDPE双壁波纹管DN100 | 8KN/m2 | m | 800
14 | UPVC双壁波纹管DN500 | 8KN/m2 | m | 1000
15 | UPVC双壁波纹管DN400 | 8KN/m2 | m | 2000
16 | UPVC双壁波纹管DN300 | 8KN/m2 | m | 5000
17 | UPVC双壁波纹管DN250 | 8KN/m2 | m | 3000
18 | UPVC双壁波纹管DN200 | 8KN/m2 | m | 2000
19 | UPVC双壁波纹管DN150 | 8KN/m2 | m | 1000
20 | UPVC双壁波纹管DN100 | 8KN/m2 | m | 800
21 | HDPE双壁波纹管DN500 | 4KN/m2 | m | 1000
22 | HDPE双壁波纹管DN400 | 4KN/m2 | m | 2000
23 | HDPE双壁波纹管DN300 | 4KN/m2 | m | 5000
24 | HDPE双壁波纹管DN250 | 4KN/m2 | m | 3000
25 | HDPE双壁波纹管DN200 | 4KN/m2 | m | 2000
26 | HDPE双壁波纹管DN150 | 4KN/m2 | m | 1000
27 | HDPE双壁波纹管DN100 | 4KN/m2 | m | 800
28 | UPVC双壁波纹管DN500 | 4KN/m2 | m | 1000
29 | UPVC双壁波纹管DN400 | 4KN/m2 | m | 2000
30 | UPVC双壁波纹管DN300 | 4KN/m2 | m | 5000
31 | UPVC双壁波纹管DN250 | 4KN/m2 | m | 3000
32 | UPVC双壁波纹管DN200 | 4KN/m2 | m | 2000
33 | UPVC双壁波纹管DN150 | 4KN/m2 | m | 1000
34 | UPVC双壁波纹管DN100 | 4KN/m2 | m | 800
35 | PVC-U排水管DN300 |  | m | 500
36 | PVC-U排水管DN250 |  | m | 800
37 | PVC-U排水管DN200 |  | m | 1000
38 | PVC-U排水管DN150 |  | m | 3000
39 | PVC-U排水管DN100 |  | m | 5000
40 | PVC-U排水管DN75 |  | m | 800
41 | PVC-U排水管DN50 |  | m | 800
42 | PVC-U排水管DN40 |  | m | 200
43 | PVC-U排水管DN32 |  | m | 500
报价说明：
1、给水管道压力为1.6Mpa，管材壁厚为国标 2、以上报价含到广州市番禺项目工地的运费

## 阀门
广晟万博城项目给排水材料设备报价表（阀门类）（本清单所有工程量为暂估）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 税率 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 品牌 | 备注
1 | 闸阀DN300 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
2 | 闸阀DN250 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
3 | 闸阀DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 50
4 | 闸阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
5 | 闸阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 500
6 | 闸阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 200
7 | 闸阀DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 100
8 | 蝶阀DN300 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
9 | 蝶阀DN250 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
10 | 蝶阀DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
11 | 蝶阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 25
12 | 蝶阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 100
13 | 蝶阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 100
14 | 蝶阀DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 50
15 | 不锈钢闸阀DN300 | 1.6Mpa | 个 | 5
16 | 不锈钢闸阀DN250 | 1.6Mpa | 个 | 10
17 | 不锈钢闸阀DN200 | 1.6Mpa | 个 | 50
18 | 不锈钢闸阀DN150 | 1.6Mpa | 个 | 300
19 | 不锈钢闸阀DN100 | 1.6Mpa | 个 | 500
20 | 不锈钢闸阀DN80 | 1.6Mpa | 个 | 200
21 | 不锈钢闸阀DN65 | 1.6Mpa | 个 | 100
22 | 不锈钢蝶阀DN300 | 1.6Mpa | 个 | 5
23 | 不锈钢蝶阀DN250 | 1.6Mpa | 个 | 10
24 | 不锈钢蝶阀DN200 | 1.6Mpa | 个 | 15
25 | 不锈钢蝶阀DN150 | 1.6Mpa | 个 | 25
26 | 不锈钢蝶阀DN100 | 1.6Mpa | 个 | 100
27 | 不锈钢蝶阀DN80 | 1.6Mpa | 个 | 100
28 | 不锈钢蝶阀DN65 | 1.6Mpa |  | 50
29 | 截止阀DN50 | 黄铜 | 个 | 100
30 | 截止阀DN40 | 黄铜 | 个 | 300
31 | 截止阀DN32 | 黄铜 | 个 | 300
32 | 截止阀DN25 | 黄铜 | 个 | 50
33 | 截止阀DN20 | 黄铜 | 个 | 100
34 | 截止阀DN15 | 黄铜 | 个 | 200
35 | 截止阀DN50 | PPR球阀 | 个 | 100
36 | 截止阀DN40 | PPR球阀 | 个 | 300
37 | 截止阀DN32 | PPR球阀 | 个 | 300
38 | 截止阀DN25 | PPR球阀 | 个 | 50
39 | 截止阀DN20 | PPR球阀 | 个 | 100
40 | 截止阀DN15 | PPR球阀 | 个 | 200
41 | 消声止回阀DN300 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 3
42 | 消声止回阀DN250 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
43 | 消声止回阀DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
44 | 消声止回阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
45 | 消声止回阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 32
46 | 消声止回阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
47 | 消声止回阀DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 65
48 | 消声止回阀DN50 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
49 | 消声止回阀DN40 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 65
50 | 消声止回阀DN32 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
51 | 消声止回阀DN25 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 65
52 | 止回阀DN300 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 3
53 | 止回阀DN250 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
54 | 止回阀DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
55 | 止回阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
56 | 止回阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 32
57 | 止回阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
58 | 止回阀DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 65
59 | 止回阀DN50 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
60 | 止回阀DN40 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 32
61 | 止回阀DN32 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
62 | 止回阀DN25 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 65
63 | Y型过滤器DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
64 | Y型过滤器DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 35
65 | Y型过滤器DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 30
66 | Y型过滤器DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 25
67 | 倒流防止器DN300 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 3
68 | 倒流防止器DN250 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
69 | 倒流防止器DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
70 | 倒流防止器DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
71 | 倒流防止器DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
72 | 倒流防止器DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
73 | 倒流防止器DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
74 | 可调式减压阀组DN300 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 3
75 | 可调式减压阀组DN250 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
76 | 可调式减压阀组DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
77 | 可调式减压阀组DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
78 | 可调式减压阀组DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 35
79 | 可调式减压阀组DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 60
80 | 可调式减压阀组DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 150
81 | 可调式减压阀组DN50 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
82 | 可调式减压阀组DN40 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
83 | 可调式减压阀组DN32 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
84 | 可调式减压阀组DN25 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
85 | 可调式减压阀组DN20 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
86 | 可调式减压阀组DN15 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
87 | 电动阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
88 | 电动阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
89 | 电动阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 12
90 | 电动阀DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
91 | 电磁阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
92 | 电磁阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
93 | 电磁阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 12
94 | 电磁阀DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
95 | 浮球阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 3
96 | 浮球阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
97 | 浮球阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
98 | 浮球阀DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
99 | 浮球阀DN50 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
100 | 浮球阀DN40 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
101 | 浮球阀DN32 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
102 | 浮球阀DN20 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
103 | 浮球阀DN15 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
104 | 防止旋流器DN300 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
105 | 防止旋流器DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 8
106 | 防止旋流器DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
107 | 防止旋流器DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
108 | 防止旋流器DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 30
109 | 防止旋流器DN65 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
110 | 防止旋流器DN50 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
111 | 真空破坏器20 |  | 个 | 30
112 | 真空破坏器DN25 |  | 个 | 30
113 | 液位浮球阀DN200 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
114 | 液位浮球阀DN150 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
115 | 液位浮球阀DN100 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
116 | 液位浮球阀DN80 | 球墨铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
117 | 自动排气阀ZSFP15型 | 黄铜 | 个 | 30
118 | 自动排气阀DN20 | 黄铜 | 个 | 30
119 | 自动排气阀DN25 | 黄铜 | 个 | 30
120 | 过滤活塞式水位控制阀 | DN100 | 个 | 2
121 | 过滤活塞式水位控制阀 | DN80 | 个 | 2
122 | 过滤活塞式水位控制阀 | DN65 | 个 | 2
123 | 过滤活塞式水位控制阀 | DN50 | 个 | 2
124 | 管式混合器 | DN100 | 个 | 2
125 | 管式混合器 | DN80 | 个 | 2
126 | 管式混合器 | DN65 | 个 | 2
127 | 管式混合器 | DN50 | 个 | 2
128 | 吸水喇叭口DN300 | 不锈钢 | 个 | 15
129 | 吸水喇叭口DN250 | 不锈钢 | 个 | 5
130 | 吸水喇叭口DN200 | 不锈钢 | 个 | 8
131 | 吸水喇叭口DN150 | 不锈钢 | 个 | 15
132 | 吸水喇叭口DN100 | 不锈钢 | 个 | 20
133 | 吸水喇叭口DN80 | 不锈钢 | 个 | 30
134 | 不锈钢闸阀DN300 | 2.0Mpa 适用温度≥90°C | 个 | 5
135 | 不锈钢闸阀DN250 | 2.0Mpa 适用温度≥90°C | 个 | 10
136 | 不锈钢闸阀DN200 | 2.0Mpa 适用温度≥90°C | 个 | 50
137 | 不锈钢闸阀DN150 | 2.0Mpa 适用温度≥90°C | 个 | 300
138 | 不锈钢闸阀DN100 | 2.0Mpa 适用温度≥90°C | 个 | 500
139 | 不锈钢闸阀DN80 | 2.0Mpa 适用温度≥90°C | 个 | 200
140 | 不锈钢闸阀DN65 | 2.0Mpa 适用温度≥90°C | 个 | 100
141 | 不锈钢Y型过滤器DN300 |  | 个 | 5
142 | 不锈钢Y型过滤器DN250 |  | 个 | 10
143 | 不锈钢Y型过滤器DN200 |  | 个 | 50
144 | 不锈钢Y型过滤器DN150 |  | 个 | 300
145 | 不锈钢Y型过滤器DN100 |  | 个 | 500
146 | 不锈钢Y型过滤器DN80 |  | 个 | 200
147 | 不锈钢Y型过滤器DN65 |  | 个 | 100
148 | 不锈钢Y型过滤器DN50 |  | 个 | 100
149 | 闸阀DN300 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
150 | 闸阀DN250 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
151 | 闸阀DN200 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 50
152 | 闸阀DN150 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 300
153 | 闸阀DN100 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 500
154 | 闸阀DN80 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 200
155 | 闸阀DN65 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 100
156 | 蝶阀DN300 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
157 | 蝶阀DN250 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
158 | 蝶阀DN200 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 15
159 | 蝶阀DN150 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 25
160 | 蝶阀DN100 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 100
161 | 蝶阀DN80 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 100
162 | 蝶阀DN65 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 50
163 | 止回阀DN300 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 3
164 | 止回阀DN250 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 5
165 | 止回阀DN200 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 10
166 | 止回阀DN150 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
167 | 止回阀DN100 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 32
168 | 止回阀DN80 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
169 | 止回阀DN65 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 65
170 | 止回阀DN50 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
171 | 止回阀DN40 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 32
172 | 止回阀DN32 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 20
173 | 止回阀DN25 | 铸铁 1.6Mpa | 个 | 65
174 | 闸阀DN300 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 5
175 | 闸阀DN250 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 10
176 | 闸阀DN200 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 50
177 | 闸阀DN150 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 300
178 | 闸阀DN100 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 500
179 | 闸阀DN80 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 200
180 | 闸阀DN65 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 100
181 | 蝶阀DN300 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 5
182 | 蝶阀DN250 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 10
183 | 蝶阀DN200 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 15
184 | 蝶阀DN150 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 25
185 | 蝶阀DN100 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 100
186 | 蝶阀DN80 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 100
187 | 蝶阀DN65 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 50
188 | 止回阀DN300 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 3
189 | 止回阀DN250 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 5
190 | 止回阀DN200 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 10
191 | 止回阀DN150 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 20
192 | 止回阀DN100 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 32
193 | 止回阀DN80 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 20
194 | 止回阀DN65 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 65
195 | 止回阀DN50 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 20
196 | 止回阀DN40 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 32
197 | 止回阀DN32 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 20
198 | 止回阀DN25 | 铸铁 1.0Mpa | 个 | 65
199 | 疏水阀DN200 |  | 个 | 3
200 | 疏水阀DN150 |  | 个 | 5
201 | 疏水阀DN100 |  | 个 | 10
202 | 疏水阀DN80 |  | 个 | 20
203 | 疏水阀DN65 |  | 个 | 32
204 | 疏水阀DN50 |  | 个 | 20
205 | 疏水阀DN40 |  | 个 | 65
206 | 疏水阀DN32 |  | 个 | 20
207 | 疏水阀DN25 |  | 个 | 32
208 | 疏水阀DN20 |  | 个 | 20
209 | 疏水阀DN15 |  | 个 | 65
210 | 防污截止阀DN200 |  | 个 | 3
211 | 防污截止阀DN150 |  | 个 | 5
212 | 防污截止阀DN100 |  | 个 | 10
213 | 防污截止阀DN80 |  | 个 | 20
214 | 防污截止阀DN65 |  | 个 | 32
215 | 防污截止阀DN50 |  | 个 | 20
216 | 防污截止阀DN40 |  | 个 | 65
217 | 防污截止阀DN32 |  | 个 | 20
218 | 防污截止阀DN25 |  | 个 | 32
219 | 防污截止阀DN20 |  | 个 | 20
220 | 防污截止阀DN15 |  | 个 | 65
报价说明： 1、阀门、水表等压力等级按1.6Mpa 2、如以上无特殊说明，≤DN50阀门材质采用黄铜，＞DN50阀门材质采用球墨铸铁 3、以上报价含到广州市番禺项目工地的运费

## 水箱
广晟万博城项目给排水材料设备报价表（水箱）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 税率 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 品牌 | 备注
1 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量110M3 尺寸：7500*4500*4000 | 个 | 2 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
2 | 不锈钢清水水箱 | 容量：40m3 规格：3500*3000*4500 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
3 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量150M3 尺寸：8500*5000*4500 分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
4 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量420M3 尺寸：9500*13000*4500 分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
5 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量125M3 尺寸：10000*5000*3500 分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
6 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量75M3 尺寸：10000*3000*3500 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
7 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 250m3 尺寸：9500x6500x5000mm 分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
8 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 50m3 尺寸：6000*5000*3000mm 其他：分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
9 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 60m3 尺寸：5500*5500*3000mm 其他：分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
10 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 50m3 尺寸：5000*5000*3000mm 其他：分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
11 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 60m3 尺寸：5000*6000*3000mm 其他：分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
12 | 游泳池均衡水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 60m3 尺寸：L×W×H: 2.5×2×2m(H)(SUS304) | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
13 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 20m3 尺寸：3800*3500*2500mm | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
14 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 25m3 尺寸：4000*4000*2000mm | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
15 | 不锈钢生活水箱 | 材质：SU304不锈钢 容量 80m3 尺寸：11000*5500*2000mm 其他：分两格 | 个 | 1 | [5 empty] | 水箱材质采用SUS304不锈钢，厚度参照国标图集12S101
以上报价含到广州市番禺项目工地的运费

## 水泵、变频泵，水处理设备
广晟万博城项目给排水材料设备报价表（水泵、水处理设备）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 税率 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 品牌 | 备注
压力排水
1 | 潜污泵 | 型号65JYWQ40-15-1600-4 规格：Q=40m3/h H=15m N=4.0KW | 台 | 4
|  | 控制箱 | 个 | 2
2 | 潜污泵 | 型号100JYWQ50-35-2000-11 规格：Q=40m3/h H=36m N=11KW | 台 | 34
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 17
3 | 潜污泵 | 型号50JYWQ25-32-1600-5.5 规格：Q=20m3/h H=35m N=5.5KW | 台 | 58
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 29
4 | 潜污泵 | 型号100JYWQ65-15-2000-5.5 规格：Q=58m3/h H=16m N=5.5KW | 台 | 2
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 1
5 | 潜污泵 | 型号65JYWQ40-30-1600-7.5 规格：Q=45m3/h H=28m N=7.5KW | 台 | 12
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 6
6 | 潜污泵 | 型号50JYWQ25-28-1400-4 规格：Q=18m3/h H=28m N=4.0KW | 台 | 6
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 3
7 | 潜污泵 | 型号50JYWQ15-25-1200-3 规格：Q=15m3/h H=25m N=3.0KW | 台 | 11
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 11
8 | 潜污泵 | 型号50JYWQ15-15-1200-1.5 规格：Q=15m3/h H=15m N=1.5KW | 台 | 1
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 1
9 | 潜污泵 | 规格型号：Q=40M3/h，H=35m，N=11KW | 台 | 10
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 5
10 | 潜污泵 | 规格型号：Q=15M3/h，H=20m，N=5.5KW | 台 | 8
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 4
10 | 潜污泵 | 规格型号：Q=15M3/h，H=22m，N=3.0KW | 台 | 8
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 4
雨水系统
11 | 潜污泵 | 型号65WQ(I)50-22-5.5 规格：Q=61m3/h H=17m N=5.5KW | 台 | 3
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 1
11 | 潜污泵 | 型号150JYWQ145-15-2600-11 规格：Q=116m3/h H=16m N=11KW | 台 | 2
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 1
12 | 潜污泵 | 型号100JYWQ65-20-2000-7.5 规格：Q=80m3/h H=16m N=7.5KW | 台 | 2
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 1
13 | 潜污泵 | 型号65JYWQ30-30-1600-5.5 规格：Q=30m3/h H=30m N=5.5KW | 台 | 2
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 1
污水系统
14 | 一体化污水提升装置 | TJP-23-25-5.5/2 | 套 | 2
|  | 主泵参数：Q=23m3/h H=25m N=5.5KW | 台 | 4
|  | 辅泵参数：N=2.0KW | 台 | 2
|  | 控制箱 | 个 | 2
15 | 一体化污水提升装置 | TJP-30-30-5.5/2 | 套 | 1
|  | 主泵参数：Q=30m3/h H=30m N=5.5KW | 台 | 2
|  | 辅泵参数：N=2.0KW | 台 | 1
|  | 控制箱 | 个 | 1
16 | 水泵 | 型号50JYWQ15-25-1200-3 规格：Q=15m3/h H=25m N=3.0KW | 台 | 3
|  | 控制箱（含液位控制） | 个 | 3
隔油池
17 | 一体化隔油提升装置 | 型号TJGY(T)-1125 | 套 | 7
|  | 主泵型号 Q=8~11L/S h=25m N=5.5KW | 台 | 14
|  | 加热器：N=2.0KW | 台 | 7
|  | 控制箱 | 个 | 7
18 | 一体化隔油提升装置 | TJGY(T)-725 | 套 | 6
|  | 主泵型号 Q=8~11L/S h=28m N=5.5KW | 台 | 12
|  | 加热器：N=2.0KW | 台 | 6
|  | 控制箱 | 个 | 6
19 | 一体化隔油提升装置 | TJGY(T)-1115 | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=8~11L/S h=15m N=3.7KW | 台 | 2
|  | 加热器：N=2.0KW | 台 | 1
|  | 控制箱 | 个 | 1
20 | 成品隔油器 | Q=30m /h，N=6.0KW |  | 1
BC塔给水系统
20 | 生活给水转输泵 | 型号：100LG72-20(I)*5 规格：Q=50m3/h H=125m P=30KW | 个 | 2
|  | 控制箱 | 个 | 1
21 | 生活给水转输泵 | 型号：125LG100-20(I)*8 规格：Q=70m3/h H=200m P=75KW | 个 | 2
|  | 控制箱 | 个 | 1
雨水泵房
22 | 雨水处理石英砂滤器 | 规格型号：Φ1800*3100 Q=25M3/h | 个 | 1
23 | 混凝剂投加装置 | 规格型号：0.045KW 220V Q=30L/h | 个 | 1
24 | 成品次氯酸钠溶液全自动投加器 | 规格型号：0.045KW 220V Q=30L/h | 个 | 1
25 | 一级提升泵 | 型号：50DL15-12*6 规格：Q=10M3/h H=17m P=2.2KW | 个 | 2
|  | 控制箱 | 个 | 1
26 | 中水变频供水设备 | 中水变频供水设备水泵65LG25-15（i）*1 规格：Q=25M3/h H=30m P=4.0KW | 个 | 2
|  | 中水变频供水设备气压罐Φ600*1722 | 个 | 1
|  | 控制箱 | 个 | 1
变频给水设备
27 | 变频给水设备BP-01 | 型号 Q=35m3/h H=20m | 套 | 1
|  | 主泵型号50DLG12-12*2 Q=15m3/h h=20m N=3KW | 台 | 3
|  | 辅泵型号32DL5-10*2 Q=15m3/h h=20m N=1.5KW | 台 | 1
|  | 气压罐Φ*H：600*1722mm（1个）（工作压力1.6Mpa） |  | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
28 | 变频给水设备BP-02 | 型号 Q=32m3/h H=70m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=20m3/h h=70m N=11KW | 台 | 3
|  | 辅泵型号 Q=5m3/h h=75m N=3KW | 台 | 1
|  | 立式隔膜式气压罐 |  | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
29 | 变频给水设备BP-03 | 型号 Q=44m3/h H=95m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=26m3/h h=95m N=15KW | 台 | 3
|  | 辅泵型号 Q=6m3/h h=100m N=5.5KW | 台 | 1
|  | 气压罐Φ*H：600*1150mm（1个）（工作压力1.6Mpa） |  | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
30 | 变频给水设备BP-04 | 型号 Q=8m3/h H=40m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=8m3/h h=40m N=3KW | 台 | 2
|  | 气压罐Φ*H：600*1150mm（1个）（工作压力1.0Mpa） |  | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
31 | 变频给水设备BP-05 | 型号 Q=20m3/h H=85m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=12m3/h h=85m N=7.5KW | 台 | 3
|  | 辅泵型号 Q=3m3/h h=90m N=3KW | 台 | 1
|  | 气压罐Φ*H：600*1150mm（1个）（工作压力1.0Mpa） |  | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
32 | 变频给水设备BP-06 | 型号 Q=25m3/h h=80m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=15m3/h h=80m N=11KW | 台 | 3
|  | 辅泵型号 Q=3m3/h h=85m N=2.2KW | 台 | 1
|  | 气压罐∅xH:600x1150mm（工作压力：1.6Mpa） | 个 | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
33 | 变频给水设备BP-07 | 型号 Q=4m3/h h=50m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=4m3/h h=50m N=2.2KW | 台 | 3
|  | 气压罐∅xH:600x1150mm（工作压力：0.6Mpa） | 个 | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
34 | 变频给水设备BP-08 | 型号 Q=28m3/h h=10m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=17m3/h h=10m N=2.2KW | 台 | 3
|  | 辅泵型号 Q=4m3/h h=15m N=0.75KW | 台 | 1
|  | 气压罐∅xH:600x1150mm（工作压力：0.6Mpa） | 个 | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
35 | 变频给水设备BP-09 | 型号 Q=37m3/h h=30m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=22m3/h h=30m N=5.5KW | 台 | 3
|  | 辅泵型号 Q=5m3/h h=35m N=1.5KW | 台 | 1
|  | 气压罐∅xH:600x1150mm（工作压力：0.6Mpa） | 个 | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
36 | 变频给水设备BP-10 | 型号 Q=13m3/h h=65m | 套 | 1
|  | 主泵型号 Q=13m3/h h=65m N=5.5KW | 台 | 2
|  | 辅泵型号 Q=3m3/h h=70m N=2.2KW | 台 | 1
|  | 立式隔膜式气压罐 | 个 | 1
|  | 控制柜 | 个 | 1
给水传输泵
37 | 给水传输泵JZ-01,02 | 型号:100LG72-20(I)*5 规格:Q=50m3/h H=125m P=30KW | 台 | 2
|  | 控制柜 | 台 | 1
38 | 给水传输泵JZ-03,04 | 型号:125LG100-20(I)*8 规格:Q=70m3/h H=200m P=75KW | 台 | 2
|  | 控制柜 | 台 | 1
39 | 给水传输泵JZ-05,06 | 型号规格：Q=60m3/h，H=135m，N=55KW | 台 | 2
|  | 控制箱 | 个 | 1
40 | 给水传输泵JZ-07,08 | Q=55m3/h，H=120m，N=30KW | 台 | 2
|  | 控制柜 | 台 | 1
41 | 给水传输泵JZ-09,10 | 型号Q=4m3/h H=145m N=7.5KW | 台 | 2
|  | 控制柜 | 台 | 1
42 | 给水传输泵JZ-11、12 | 型号规格：Q=18m3/h，H=185m，N=30KW | 台 | 2
|  | 控制箱 | 个 | 1
43 | 给水传输泵JZ-13,14 | 型号Q=18m3/h H=165m N=22KW | 台 | 2
|  | 控制柜 | 台 | 1
44 | JK-01，02 | 规格型号：Q=5M3/h，H=85m，N=3KW | 台 | 2
|  | 气压罐∅xH:600x1150mm |  | 1
|  | 控制箱 | 个 | 1
44 | JK-03，04 | 规格型号：Q=90m3/h，H=80m，N=30KW | 台 | 2
气压罐∅xH:600x1150mm
|  | 控制箱 | 个 | 1
47 | 紫外线杀菌仪 | 消毒水量40T/H，N=0.36KW | 台 | 2
48 | 紫外线杀菌仪 | 消毒水量60T/H，N=0.42KW | 台 | 2
49 | 紫外线杀菌仪 | 消毒水量25T/H，N=0.28KW | 台 | 2
49 | 紫外线杀菌仪 | Q=80M3/h，N=0.56KW | 台 | 2
49 | 紫外线杀菌仪 | Q=40M3/h，N=0.04KW | 台 | 2
50 | 玻璃管液位计 | UG-1 | 个 | 4
51 | 紫外线消毒器 | 型号：XZ28-30 规格：Q=92m3/h P=720W | 个 | 2
热水系统
52 | 热水机组 | 水加热器RV-03-4.0-(0.4/1.0) 传热面积F=7.3m2 | 个 | 2
|  | 循环泵：Q=2.5m3/h，H=16m，N=0.37KW | 个 | 2
|  | 膨胀罐:500L | 个 | 1
|  | 容积式电加热罐：30KW | 个 | 1
53 | 容积式水加热器RV-01 | 水加热器RV-03-5.0H-(0.4/1.0) 传热面积F=B12.6m2 | 个 | 2
|  | 循环泵：Q=2m3/h，H=13m，N=0.75KW | 个 | 2
|  | 膨胀罐:600L | 个 | 1
|  | 容积式电加热罐：25KW，200L | 个 | 1
54 | 容积式水加热器RV-02 | 水加热器RV-04-8.5-(0.4/1.0) 传热面积F：B17.4m2 | 个 | 2
|  | 循环泵：Q=6m3/h，H=20m，N=1.0KW | 个 | 2
|  | 膨胀罐:1000L | 个 | 1
|  | 容积式电加热罐：75KW,190L | 个 | 2
55 | 容积式水加热器RV-03 | 水加热器 RV-04-9.0-（0.4/1.0） 传热面积F：B16.0m2 | 个 | 2
|  | 循环泵：Q=4m3/h，H=12m，N=0.75KW | 个 | 2
|  | 膨胀罐:1000L | 个 | 1
|  | 容积式电加热罐：60KW,190L | 个 | 1
56 | 容积式水加热器RV-04 | 水加热器 RV-04-7.5-（0.4/1.0） 传热面积F：C11.8m2 | 个 | 3
|  | 循环泵：Q=4m3/h，H=12m，N=0.75KW | 个 | 2
|  | 膨胀罐:1000L | 个 | 1
|  | 容积式电加热罐：75KW,190L | 个 | 1
57 | 容积式水加热器RV-05 | 水加热器 RV-04-8.0-（0.4/1.0） 传热面积F：C11.8m2 | 个 | 2
|  | 循环泵：Q=4m3/h，H=12m，N=0.75KW | 个 | 2
|  | 膨胀罐:1000L | 个 | 1
|  | 容积式电加热罐：54KW,300L | 个 | 1
泳池系统
58 | 游泳池过滤循环泵 | N=2.2Kw/380V,Q=17.0m³/h,H=19m | 个 | 3
|  | 控制柜 | 个
57 | 游泳池过滤砂缸 | Φ900 | 个 | 2
58 | 游泳池絮凝剂投药泵 | P066-368Ti（0.045KW，220V） | 个 | 1
59 | 游泳池PH调整剂投药泵 | P066-368Ti（0.045KW，220V） | 个 | 1
60 | 游泳池消毒剂投药泵 | P066-368Ti（0.045KW，220V） | 个 | 1
61 | 游泳池水质监测仪 | 250型(ORP/PH) | 个 | 1
62 | 臭氧增压泵 | N=0.75Kw/220V,Q=8m³/h,H=18m | 个 | 1
63 | 一体化臭氧发生器 | APEX510(0.44Kw/220V,5.6g/h) | 个 | 1
64 | 游泳池板式换热器 | BRM0.2A-3/DN50(热水) | 个 | 2
报价说明：
1、阀门、水表等压力等级按1.6Mpa 2、如以上无特殊说明，≤DN50阀门材质采用黄铜，＞DN50阀门材质采用球墨铸铁 3、给水管道压力为1.6Mpa，管材壁厚为国标 4、以上报价含到广州市番禺项目工地的运费

## 水表
广晟万博城项目给排水材料设备报价表（水表）（本清单所有工程量为暂估）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 税率 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 品牌 | 备注
1 | 水表DN300 | 螺翼式 带远程抄表功能 | 个 | 5
2 | 水表DN250 | 螺翼式 带远程抄表功能 | 个 | 5
3 | 水表DN200 | 螺翼式 带远程抄表功能 | 个 | 10
4 | 水表DN150 | 螺翼式 带远程抄表功能 | 个 | 20
5 | 水表DN100 | 螺翼式 带远程抄表功能 | 个 | 30
6 | 水表DN80 | 螺翼式 带远程抄表功能 | 个 | 50
7 | 水表DN65 | 螺翼式 带远程抄表功能 | 个 | 100
8 | 水表DN50 | 旋翼式 带远程抄表功能 | 个 | 300
9 | 水表DN40 | 旋翼式 带远程抄表功能 | 个 | 1500
10 | 水表DN32 | 旋翼式 带远程抄表功能 | 个 | 200
11 | 水表DN25 | 旋翼式 带远程抄表功能 | 个 | 150
12 | 水表DN20 | 旋翼式 带远程抄表功能 | 个 | 100
13 | 水表DN15 | 旋翼式 带远程抄表功能 | 个 | 50
14 | 碳钢法兰片DN300 |  | 个 | 30
15 | 碳钢法兰片DN250 |  | 个 | 50
16 | 碳钢法兰片DN200 |  | 个 | 100
17 | 碳钢法兰片DN150 |  | 个 | 300
18 | 碳钢法兰片DN100 |  | 个 | 500
19 | 碳钢法兰片DN80 |  | 个 | 520
20 | 碳钢法兰片DN65 |  | 个 | 300
21 | 不锈钢法兰片DN300 |  | 个 | 30
22 | 不锈钢法兰片DN250 |  | 个 | 50
23 | 不锈钢法兰片DN200 |  | 个 | 100
24 | 不锈钢法兰片DN150 |  | 个 | 300
25 | 不锈钢法兰片DN100 |  | 个 | 500
26 | 不锈钢法兰片DN80 |  | 个 | 520
27 | 不锈钢法兰片DN65 |  | 个 | 300
报价说明：
1、水表等压力等级按1.6Mpa 2、以上报价含到广州市番禺项目工地的运费