**重庆邮电大学**

**招 标 文 件**

招标项目编号： ZBG2016062103

采购计划编号： 16B0460

招标项目名称：重庆邮电大学校园主给水管道改造工程

##### 招 标 人： 重庆邮电大学

2016年6月

#

# 目 录

[目 录 2](#_Toc453489445)

[第一篇 投标邀请书 4](#_Toc453489446)

[一、资金来源 4](#_Toc453489447)

[二、投标人资格要求 4](#_Toc453489448)

[三、有关说明 4](#_Toc453489449)

[第二篇 工程项目要求 9](#_Toc453489450)

[第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款 11](#_Toc453489451)

[一、评标方法 11](#_Toc453489452)

[二、评标标准 14](#_Toc453489453)

[三、无效投标条款 17](#_Toc453489454)

[四、废标条款 18](#_Toc453489455)

[第四篇 投标人须知 19](#_Toc453489456)

[一、投标费用 19](#_Toc453489457)

[二、投标人 19](#_Toc453489458)

[三、招标文件 19](#_Toc453489459)

[四、投标文件 19](#_Toc453489460)

[五、开标 21](#_Toc453489461)

[六、评标 21](#_Toc453489462)

[七、定标 21](#_Toc453489463)

[八、中标通知书 22](#_Toc453489464)

[九、投标人对中标结果的质疑、投诉 22](#_Toc453489465)

[十、签订合同 22](#_Toc453489466)

[第五篇 合同主要条款、格式及合同（格式） 23](#_Toc453489467)

[第六篇 投标文件格式 31](#_Toc453489468)

[一、竞标文件排版、装订要求 31](#_Toc453489469)

[二、部分投标文档规范格式 33](#_Toc453489470)

[投标人基本情况表 33](#_Toc453489471)

[项目管理机构组成表 34](#_Toc453489472)

[主要人员简历表 35](#_Toc453489473)

[投标报价函 36](#_Toc453489474)

[投标承诺书 39](#_Toc453489475)

[诚信声明 40](#_Toc453489476)

[法定代表人身份证明书 41](#_Toc453489477)

[法定代表人授权委托书（格式） 42](#_Toc453489478)

[其他材料 43](#_Toc453489479)

# 第一篇 投标邀请书

重庆邮电大学根据工程计划，对本项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参与投标。

## 一、资金来源

招标人自筹资金，资金已到位。

## 二、投标人资格要求

合格投标人应符合招标人根据该项目特点设置的资格条件：

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 参加招投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件（须提供纸质证明材料）

（详见第二篇）

##  三、有关说明

（一）招标公告及投标报名

1. 招标文件公告期限：自招标文件公告发布之日起五个工作日以上。
2. 招标文件公告方式：在重庆邮电大学校园网（www.cqupt.edu.cn）发布。
3. 招标文件获取方式：自行在重庆邮电大学校园网上下载。
4. 报名方式：投标日现场确认报名。
5. 招标文件购买费：300元（售后不退）。转账要求和账户信息参照“（四）、投标保证金”，不收取现金。
6. 各投标人在递交招标文件购买费和投标保证金时，必须以银行转账（电汇）方式缴纳，来款账户必须为本公司基本账户。
7. 各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

 （二）投标人须满足以下三种要件，其投标文件才被接受：

1. 按时递交了投标文件；
2. 按时报名签到；
3. 缴纳了招标文件购买费。

（三）资格审查方式及其他

1. 投标人资格审查方式：资格后审；
2. 本项目不接收联合体竞标，本次竞标，不允许转包。

（四）投标保证金

1. 本项目具体缴纳方式如下：

须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由投标人从其基本账户将保证金汇至重庆邮电大学的账号上，同时在进账凭证上明确“\*\*\*”的招标项目编号及分包号，保证金应在提交响应文件截止时间之前到账。重庆邮电大学账户信息如下：

 户名：重庆邮电大学

 开户银行：工行南山支行

 账号：3100027409008801204

1）投标人必须在付款凭证备注栏中注明“\*\*\*”的招标项目编号及分包号；

2）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求；

3）各投标人在递交保证金时，到款账户为上述指定的账户，来款账户必须为本公司基本账户。

1. 投标人在投递投标文件之前须按本招标文件第二篇规定金额向招标人交纳投标保证金；恕不接受超过投标截止时间、不按规定缴纳投标保证金的投标文件；投标保证金应以转账（电汇）支付。
2. 未中标投标人的投标保证金于招标确定中标人后无息退还，中标人的投标保证金在签订合同后无息退还。

（五）履约保证金

中标人在签订合同前需按照第二篇规定金额缴纳履约保证金，项目验收合格后无息退还。

（六）投标有关规定

1. 现场踏勘：

1）为减少投标误差，请投标人按照第二篇规定的时间、地点和方式进行。

2）投标人踏勘现场发生的费用自理。

3）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

5）投标人对现场踏勘中获取的现场资料负责，不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件前已经了解现场情况。

1. 招标文件的质疑、澄清、修改及投标截止时间

1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在第二篇规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清，招标人可视具体情况做出处理或答复。

2）招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在本项目招标信息相同网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3）招标人对招标文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

4）投标人对补遗内容仍有疑问的，可于投标截止时间10日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应将答复以补遗的形式在本项目招标信息相同网站发布。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

5）如投标人未提出疑问，视为完全理解本招标文件，一经进入开标程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，放弃要求解释的权利。

1. 签订合同时招标人作为本项目的甲方。
2. 根据相关文件规定：“为招标项目提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加该招标项目的投标”。
3. 超过投标截止时间、不按规定密封的投标或不按本招标文件规定交纳有效足额投标保证金的投标，恕不接受。
4. 投标单位应编制纸质投标文件“正本”和“副本”，并提供与正本一致的电子文档（PDF或Word文档），推荐使用U盘为载体。为便于评标，要求投标文件正本和副本内容完全一致，副本可以是正本的复印件。

（六）联络

招标人全称：重庆邮电大学。

地址：重庆市南岸区崇文路2号重庆邮电大学信息科技大厦406采购中心。

联系人：卢老师

电话：023-62471126

传真：023-62471126

（七）投标报名函

投标人提交响应文件时必须携带以下投标报名函及招标文件购买费进账凭证到现场确认报名。

**投标报名函**

重庆邮电大学采购中心：

本单位已在网上下载了贵中心项目编号为 ，项目名称为 （分包号： ）的招标文件，具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（全称） |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| E-mail |  | 办公电话及传真 |  |
| 投标（授权）代表人 |  | 身份证号码 |  |
| 招标文件购买费金额 |  | 汇款日期 |  |
| 投标保证金金额 |  | 汇款日期 |  |

注意事项：

1、投标人必须携带本投标报名函于提交响应文件截止时间前到现场确认报名。

2、投标人必须于提交投标文件截止时间之前将“招标文件购买费”和“投标保证金”汇款至采购人指定账户。

3、汇款账户必须为投标人基本账户，“招标文件购买费”和“投标保证金”必须分两次汇款，汇款时分别注明“‘\*\*\*’招标项目编号及分包号的招标文件购买费”或“‘\*\*\*’招标项目编号及分包号的投标保证金”。

投标单位法人（签名）： 投标单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日



**退还投标保证金信息**

投标保证金进账凭证复印件（要求清晰可辨，便于退还）

|  |
| --- |
| 投标保证金进账凭证复印件粘贴处（加盖公章有效） |

重庆邮电大学采购中心（签章）： 日期：

# 第二篇 工程项目要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | 重庆邮电大学校园主给水管道改造工程 | **工期要求** | 30日历日 |
| **特定资格条件** | (1)具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。(2)项目经理：应当持有二级及以上建造师执业资格证书，注册单位必须与投标人名称一致。项目经理在本工程竣工验收前不能更换。 |
| **投标地点** | 重庆邮电大学信息科技大厦415房间 |
| **投标报名****开始时间** | 2016年7月12日北京时间8：30时 |
| **投标报名****截止时间** | 2016年7月12日北京时间9：00时 |
| **开标时间** | 2016年7月12日北京时间9：00时 |
| **开标地点** | 重庆邮电大学信息科技大厦415房间 |
| **现场踏勘时间** | 2016年6月27日北京时间15：00时 |
| **踏勘集中地点** | 重庆邮电大学基建后勤管理处 |
| **基建后勤处****联系人** | 田老师邓老师 | **电话** | 023-62471396023-62460741 |
| **招标文件购买费** | **300元** | **投标保证金** | **5600元** |
| **项目主要****内容及要求** | 工程名称：重庆邮电大学校园主给水管道改造工程项目地址：重庆邮电大学一、计划开工时间：2016年7月。二、主要完成的工作内容包括：1. 工程包含约1980米ф108钢管给水管拆除、约1250米DN150球墨铸铁给水管安装（胶圈接口），约350米DN100球墨铸铁给水管安装 （胶圈接口），约100米ф108\*6无缝钢管安装，新旧管道碰口、揭盖板及涉及土建。
2. 招标人提供的工程量清单范围内的所有内容。
3. 招标人根据实际情况进行增减的工作内容。

二、施工要求：投标人根据现场实际情况，结合招标人的施工要求和投标报价函内的清单项目进行施工，并按照施工内容编制施工组织措施。同时按照国家规定和行业有关规范、标准执行施工任务，确保工程质量、进度和施工安全。三、中标人签订合同后，及时根据招标人提供的施工图，主动与招标方相关部门及人员沟通，制定施工组织计划。 |
| **竞标报价及评标方式** | 1. **竞标报价要求**
2. 投标报价按单价包干结算、总价评标的方式进行。投标价款中包括其（除不可抗力外）所有风险。
3. 投标报价按第六篇第二条《部分投标文档规范格式》中的《投标报价函》格式进行报价。
4. 投标人应按招标文件内要求的项目内容进行投标，其投标总价应包括但不限于工程的全部内容及所需的直接费、间接费、利润、税金、安全文明施工专项费、营改增后税费及风险费等所有费用。招标人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。
5. 对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、现行技术标准和要求以及图纸的相关内容。
6. **评标方式**

综合评分法。 |
| **最高限总价** | 56.3万元**（超过最高限总价属无效投标）** |
| **结算方式** | 见格式合同条款 | **付款方式** | 见格式合同条款 |
| **合同签订** | 评标结束后，重庆邮电大学采购中心向成交竞标人发出《成交通知书》，成交竞标人按《成交通知书》要求与招标人签订书面合同。 |
| **履约保证金****处理方式** | 1．本项目履约保证金为合同金额5%，在签订合同前暂不缴纳。2．该工程项目实施后至项目合格验收前，投标人所完成的工程造价首先转换为投标人的履约保证金。因投标人的原因，项目实施后至项目合格验收前而合同中止者，招标人不退还投标人的履约保证金，且不影响招标人其他权益主张。3．该工程项目合格验收后，投标人的履约保证金自动转换为投标人的工程造价。 |
| **合同付款单位** | 重庆邮电大学 |

# 第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头领导该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1. 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，在开标时由评标专家对各投标人进行资格性审查，符合招标文件资质要求的投标文件方可进入下一轮评审。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证以上三种证书的复印件或营业执照副本复印件（含统一社会信用代码）。有效的法定代表人的身份证明，若代理人参加需提供有效的法定代表人授权委托书和代理人的身份证明。**法定代表人授权代表、项目经理、技术负责人在投标人单位缴纳社会保障金证明材料。** |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供相应证明材料 |
| （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加招投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供诚信声明 |
| 2 | 投标人必须符合的特定资格条件 | 按照第二篇“特定资格条件”规定进行 |
| 3 | 投标保证金 | 符合本招标文件的规定 |

1. 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
| 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
| 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏、装订符合招标要求。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件规定的招标内容作出响应。 |
| 质量技术 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
| 完成期限 | 满足招标文件要求。 |
| 售后服务 | 满足招标文件要求。 |
| 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
| 其他 | … |

1. 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2. 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

 评标专家对每个有效投标人的投标文件进行审议评价，由专家独立评分，在评标专家评分中去掉一个最高分和一个最低分，求算术平均值确定为有效投标人的最终得分。

1. 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标人需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价对招标人有利的程度，由招标人自行确定。

## 二、评标标准

**（一）经济标评标标准及分值（总分60分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分说明 | 评分标准 |
| 经济标 | 评标基准价 | 1.在所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价；若所有通过初步评审合格的投标人不足6家时，则以通过初步评审合格的投标人投标总报价的算术平均值乘以P（P值为开标现场，在监督下从99%、98%、97%、96%四个系数中随机抽取确定的干扰系数）作为投标总报价的评标基准价。2.评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 经济标处理 | 1.投标报价总价高于招标人限定的最高限总价者，作为无效投标处理。2.投标报价综合单价高于招标人限定的最高限单价者，作为无效投标处理。3.投标报价中，若综合包干单价乘以工程量不等于总价，按价格较低者重新计算综合包干单价或总价（单价金额小数点有明显错位的除外）。 |
| 经济标得分 | 1.合格的投标总报价最高得满分60分，在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分。2.具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”①投标报价高于评标基准数的计算公式如下：投标报价得分=60-(投标报价-评标基准数)÷评标基准数×100×2②投标报价低于评标基准数的计算公式如下：投标报价得分=60-(评标基准数-投标报价)÷评标基准数×100×1 |

**（二）技术及商务标评标标准及分值（总分40分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 技术标 | 施工组织方案、质量管理体系及安全保证措施（总分12分） | 方案内容完整性和编制水平 | 0—1分 | 施工组织方案完整、规范，优得1分；较好得0.5分；差得0分。 |
| 施工方案与技术措施 | 0—5分 | 施工方案完整、针对本项目结合度高、关键施工技术、工艺及项目实施重点、难点和解决办法合理，优得5分；较好得3分；一般得1分；差得0分。有与本项目无关技术措施1处扣1分；有与本项目无关技术措施2处及以上得0分。 |
| 质量管理体系与措施 | 0—1分 | 针对本项目的质量要求，编制合理的质量管理体系、质量管理办法、质量控制措施等，对质量风险分析全面、措施完善、关键工序有针对性的控制措施，优得1分；较好得0.5分；差得0分。 |
| 安全管理体系与措施 | 0—1分 | 施工安全管理体系健全、措施完备，优得1分；较好得0.5分；差得0分。 |
| 工程进度计划与措施 | 0—2分 | 工期设计合理、关键节点清晰、控制措施合理、可实施性良好、施工进度计划和各阶段进度的保证措施科学合理，优得2分；较好得1分；差得0分。 |
| 资源配备计划与先进性 | 0—1分 | 劳动力、机械设备和材料投入计划合理，优得1分；较好得0.5分；差得0分。 |
| 管理人员配备情况 | 0—1分 | 项目管理班子的人员配备齐全、素质高、管理经验丰富，优得1分；较好得0.5分；差得0分。（以提供的项目经理、技术负责人、现场施工员学历、专业、职称和业绩证明文件作为评价依据。须提供证书复印件盖投标人鲜章，原件备查） |
| 商务标 | 认证体系（总分4分） | 企业管理认证体系 | 0—4分 | 1.获得ISO9001质量管理体系认证证书得2分；没有得0分。2.获得GB/T28001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得2分；没有得0分。（以上体系认证须提供证书复印件盖投标人鲜章，原件备查） |
| 售后服务（总分6分） | 售后服务响应时间 | 0—1分 | 承诺售后服务响应时间为12小时及以内得1分；超过12小时得0分。 |
| 延长质保期年限 | 0—2分 | 承诺质保期的年限在国家相关规定基础上增加一年得2分。 |
| 本地化服务能力 | 0—3分 | 投标人在重庆市工商注册的或在重庆市主城区有分公司的得3分。（要求提供证明文件复印件盖投标人鲜章，包括工商注册地址、注册信息、房产或租房证明等，原件备查） |
| 投标人业绩（总分8分） | 进行过包含同类型施工项目 | 0—8分 | 2013年1月1日以来进行过包含同类型项目的施工且合同金额在20—100万元(不含100万元）的施工合同复印件。每提供一个得0.5分。此项最多得3分。 |
| 2013年1月1日以来进行过包含同类型项目的施工且合同金额在100万元及以上的施工合同复印件。每提供一个得1分。此项最多得5分。 |
| 诚信综合评价（总分10分） | 企业诚信综合评价按照《重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法》（渝府发[2012]65号）规定 | 0—10分 | 企业诚信综合评价得分计算公式：（某一投标人的诚信综合评价分/参加本项目投标的投标人中诚信综合评价分最高值）\*10。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。企业诚信综合评价分以投标截止时间重庆市工程建设招投标交易中心网站上公布的分值为准，具体分值在评标时由工作人员查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综合评价得分交评标委员会。若投标时，投标人尚未在“重庆市工程建设招投标交易中心重庆市建筑施工企业诚信综合评价”平台注册或开标现场无查询结果的，其诚信综合评价得分按0分计。 |

经济、商务评分保留小数点后两位，从小数点后第三位四舍五入。评标专家对每个有效投标人的投标文件进行审议评价，由专家独立评分，在评标专家评分中去掉一个最高分和一个最低分，求算术平均值确定为有效投标人的最终得分。**（三）投标人得分：**

投标人得分=经济标得分+技术及商务标得分

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未在规定时间内递交报名表、未按规定方式缴纳相关费用以及投标保证金的。

（二）投标文件不按招标文件规定进行装订或密封不符合要求的。

（三）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（四）投标文件不按规定的格式、内容填写。

（五）投标人超出营业范围投标的。

（六）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（七）投标人的投标文件内容与招标项目要求有严重背离。

（八）投标有效期不能满足招标文件要求的。

（九）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（十）投标报价超出控制价的。

（十一）未按规定对投标文件进行签名或盖公章的。

（十二）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（十三）投标文件的内容除签名外，未按招标文件规定采用电脑打印的。

（十四）资质文件内容复印不清楚，评标委员会无法确认其内容，投标人又未按招标文件要求携带原件备查的。

（十五）投标文件不符合招标文件要求的。

（十六）招标文件规定的其它无效投标条件。

## 四、废标条款

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的。

（二）出现影响招标公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的。

（四）因重大变故，招标任务取消的。

（五）废标后，除招标任务取消情形外，应当重新组织招标。

# 第四篇 投标人须知

## 一、投标费用

无论投标结果如何，所有与本项目投标有关的费用均应由投标人自行承担。

## 二、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 三、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是招标人与中标投标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；工程项目要求；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标人须知；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等六部分组成。

（二）招标人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

## 四、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第六篇“投标文件格式”规定的内容组织编写和装订，否则有可能影响投标人的投标文件响应程度得分。

（二）投标文件有效期

投标文件及有关承诺文件有效期为开标时间起90天内。

（三）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件规定向招标人交纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后30天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的。

（2）投标人未按规定提交履约保证金的。

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的。

（5）中标人将中标项目转让、分包给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意的。

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（四）履约保证金

中标单位在签订合同前须按照本招标文件第二篇交纳履约保证金，履约保证金在本项目验收合格后无息退还。

（五）投标文件的签署

1、经济标和相关售后服务承诺应由法人授权代表签名并盖公章。

2、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

3、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“投标报价函”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

（七）投标文件的封装

按第六篇《投标文件格式》进行封装。

## 五、开标

（一）开标应当在招标文件第二篇中确定的时间和地点公开进行。

（二）招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由招标人主持，邀请招标人、投标人、监督部门代表参加，监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的监督部门人员检查投标文件密封情况（招标文件密封出现争议时由评标委员会裁决）；经确认密封完好的投标文件，由招标人工作人员当众拆封，宣读投标人投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）开标过程应由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

## 六、评标

（一）评标委员会

重庆邮电大学将邀请五名专家组成本次评标委员会，评标委员会主要对各投标人的资质文件、商务标等进行评判。

（二）评标办法见第三篇“评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款”内容。

## 七、定标

（一）定标原则

招标人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选投标人排名顺序确定中标投标人。

（二）定标程序

1、在评标结束后5个工作日内，招标人将在招标文件公开发布的网站公示评标结果。公示内容应当包括招标项目名称、中标人名单、招标人名称和电话。

2、如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、中标人变更

（1）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以确定排名其后第一位的中标候选人为中标候选人，并按以上程序履行定标程序；否则应重新招标。

（2）中标人无充分理由放弃中标的，招标人应将情况报主管部门，主管部门将根据相关规定对违规投标人进行处罚。

## 八、中标通知书

（一）招标人依法确定中标人后，招标人以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 九、投标人对中标结果的质疑、投诉

（一）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

（二）招标人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）投标人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向主管部门投诉。

（四）主管部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

## 十、签订合同

（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第五篇 合同主要条款、格式及合同（格式）

**重庆邮电大学维修改造工程施工合同**

编号：WX2016

**甲方：重庆邮电大学**

**乙方： 公司**

根据国家相关法律法规，甲方与乙方在平等、协商一致的基础上，甲方同意乙方承揽重庆邮电大学 工程，双方就此达成如下协议：

**一、工程名称：**

重庆邮电大学 工程。

**二、工程内容及要求：**

1、工程内容： 等工作。

2、该项目中其它未列出的工作内容等。

3、施工要求：投标人根据现场实际情况，结合招标人的施工要求和投标报价函内的清单项目进行施工，并按照施工内容编制施工组织措施。同时按照国家规定和行业有关规范、标准执行施工任务，确保工程质量、进度和施工安全。

**三、工程地点：**重庆邮电大学。

**四、工程时间：**

1.开工日期：2016年 月 日，完工日期：2016年 月 日前。

2.在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延：

（1）由于不可抗力因素；

（2）经甲方指定的现场代表书面同意（加盖甲方公章）给予顺延的其他情况。

3.除本款以上条款的规定外，乙方不得以任何其它理由擅自停工或撤场，否则视为乙方违约。其履约保证金及低价风险担保金不予退还。如果因乙方原因停工或撤场，造成工期受到严重影响，可能导致甲方相关工作受此影响，则甲方可以单方面终止本合同，不支付乙方已完成工程项目的费用，并且保留追究其相应责任的权利。

**五、工程造价：**

本工程按如下约定条款进行工程造价结算：

（一）按实际完成的工程量收方或竣工图进行结算；

（二）《投标报价函》中已有综合单价的项目，按《投标报价函》综合单价结算；

（三）《投标报价函》中有类似综合单价的项目，参照类似综合单价确定。如只有主要材料变更的，只对主要材料价格进行换算，其他不变；

（四）《投标报价函》中没有相同或类似综合单价的项目（所需材料质量、品牌、规格、型号等由甲方认定；材料价格由双方共同认定，由乙方购买），按如下约定条款进行工程造价结算：

1. 采用重庆市2008序列定额编制；

2. 直接费、间接费、利润下浮8％，下浮部分不计取税金，但按实计算费用、人工价差、未计价材料及材料价差不下浮；

3. 不计取夜间施工费、冬雨季施工增加费及采保费；

4. 建筑、市政、装饰、安装、仿古建筑及园林、房屋修缮等专业定额中的人工单价统一按照80元/工日进行调整；

5. 水泥、砂、石子、砖、锯材、原木及钢材按施工期间《重庆工程造价信息》公布的相应材料价格的算术平均数进行调整，其他辅助材料（含汽油、柴油等）按定额基价，不作调整；

6. 主要材料及未计价材料的价格由甲乙双方共同认质认价；

7. 签证计时工按60元/工日，除税金外不再计取其他费用；

8. 包干价部分含所有费用，不再计取规费和税金。
 （五）工程造价：工程中标价￥万元（大写金额： 元整），最终以甲乙双方共同认可并按验收合格的实际完工量进行结算，结算以竣工图、收方单为准，工程量实做实收。

（六）除甲方延迟开工或中途通知停工顺延工期外，工程竣工交付工期每延误一天，甲方对乙方按每天5000元的标准处以罚款，罚款在工程款中扣除。

**六、工程材料：**

1.材料质量、品牌、规格、型号等由甲方认定；材料的综合包干单价以采购结果为准（见本合同附件），未能预计在本合同附件材料清单中的材料，其价格、材质、品牌、规格以及型号等由甲方认定，乙方购买，不另计采管费。

乙方应严格按照本合同附件材料清单以及甲方认定的材料品牌、材质、生产厂家、规格购货（部分材料指定供货商），材料到场时必须通知甲方进行现场验货，填写材料验收单，如甲方发现乙方购进的材料与双方认定的材料品牌、材质、厂家、规格、供货商不符，或以次充好的情况，甲方将要求其退货、整改，并处该批（指当次进货或订购货）材料总量价款30%的罚款，该罚款在工程款中扣除。

2.乙方应提前15天向甲方提供需甲方认质认价的材料清单。否则由此造成的工期延误由乙方负责。

**七、工程审计：**

1. 乙方应在工程竣工验收并交付甲方使用后的15个工作日内办完工程竣工结算，并及时交甲方相关部门审核或审计。

2. 甲方收到乙方工程结算后，在2个月内办完结算的内外审工作。

3. 乙方承诺提交真实、准确、完整的结算资料给甲方，在审核期间不再补签任何资料；漏报项目和少算工程量减半计算。

4. 为防止高估冒算，乙方送审结算金额经甲方或甲方委托审计审定后，审减幅度超过3%的部分，甲方将从结算金额中扣除审减金额的5%作为惩罚性扣款。审增金额不抵扣审减金额。

**八、工程质量保证**

1. 乙方必须严格按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工。

2. 乙方应完善程序，落实责任人，严格施工质量管理。

3. 乙方对甲方或设计单位提出的质量管理要求必须服从。

4. 乙方应做好施工质量管理和检查记录，并及时提供给甲方。

5. 乙方因未按照国家规范要求、施工图纸或做法说明进行施工或不服从甲方或设计单位提出的质量管理要求而造成的损失，由乙方承担全部责任。

**九、安全文明施工**

1. 乙方须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。

2. 乙方须加强施工管理，积极与其他施工队伍配合。服从甲方的管理，不得影响重庆邮电大学正常的教学生活秩序。

**十、工程验收**

1. 工程竣工后，由甲方组织审计处、基建后勤处、使用单位、其它相关部门、乙方等按国家现行规范标准和设计要求对工程进行验收。

2. 若工程验收整体不合格或工程部分验收不合格，乙方须在甲方规定的期限内无条件整改或返工，直至验收合格为止。乙方自行承担整改或返工的一切费用。乙方整改或返工若超出合同规定的期限，则算作乙方未按期竣工交付甲方，甲方将按本合同第五条第6款的规定对乙方处以罚款。

**十一、付款及结算**

工程竣工、验收合格后，凭双方出具的验收合格报告，甲方支付乙方工程合同金额的70%。工程审结完成，乙方向甲方完整移交所有工程资料后，付至结算金额95%，结算金额的5%作为质保金，质保金在工程质保期结束后无遗留问题，无息支付。

**十二、履约保证金的处理方式**

1．本项目的履约保证金为合同金额5%，在签订合同前暂不缴纳。

2．该工程项目实施后至项目合格验收前，乙方所完成的工程造价首先转换为乙方的履约保证金。因乙方的原因，项目实施后至项目合格验收前而合同中止者，甲方不退还乙方的履约保证金，且不影响甲方其他权益主张。

3．该工程项目合格验收后，乙方的履约保证金自动转换为乙方的工程造价。

**十三、施工后服务及保修：**

乙方应提供完善质量保修服务及其他施工后服务。

1. 质量保修期：按国家有关规定执行；乙方有承诺者（不低于国家标准），按乙方的承诺执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 在保修期内，乙方应在12小时内对甲方提出的维修要求作出反应，并在24小时内解决问题，确实不能在规定的时间内解决问题的，乙方应对甲方作出书面说明，并征得甲方的认可。质量保修完成后，由甲方组织验收。

3. 保修期间的维修费用由乙方承担。超过保修期，乙方可应甲方的要求进行维修，并向甲方收取维修材料费和合理的人工费。

4. 本工程质量保修金为工程结算价款的5%。保修期满经验收合格后，甲方返还乙方。保修金不计利息。

**十四、**甲方指定为现场代表，负责检查工程质量，办理验收签证，商定工程变更，处理工程中产生的具体问题。

乙方指定为项目经理，负责组织施工，保证工程质量和工期。

**十五、**乙方应按甲方要求出具设计方案、出具该工程所需的施工图，出具完整的竣工图。

**十六、**乙方向甲方水电管理部门缴纳施工用水电费。

**十七、**未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

**十八、**违约责任：按《中华人民共和国合同法》处理。

**十九、**本合同一式八份，甲方持六份，乙方持二份，经双方签字盖章后生效，具有同等效力。

**二十、**该工程的甲方招标文件及乙方的投标文件为合同附件、具有同等法律效力。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方：重庆邮电大学（章）地址：重庆市南岸区崇文路2号联系电话：023-62460261开户银行：工行南山支行账号：3100027409008801204授权代表（基建后勤处）签字： | 乙方： （章）地址： 联系电话：开户银行： 账号：授权代表签字： | 采购机构：重庆邮电大学采购中心（章）地址：重庆邮电大学信息科技大厦联系电话：023-62471126负责人签字： |

签约时间：二〇一六年 月 日 签约地点：重庆邮电大学

附件

**综合包干单价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项目** | **规格、品牌及****其它要求** | **工作内容** | **单位** | **综合包干单价** | **备注** |
| （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

# 第六篇 投标文件格式

为便于评标，竞标人须按照本篇要求制作竞标文件，竞标文件需设置目录及对应页码。否则，因此而影响评标由竞标人自行负责。

## 一、竞标文件排版、装订要求

各投标人应将“经济标（正本和副本）”、“资格文件和商务标文件（正本和副本）”分别用信封密封后装入大袋密封，大袋封口处须用白封条加以覆盖密封，注明“不准提前启封”的字样并加盖企业公章或法人或法人授权代表签字，信封正面应标明项目名称、投标人名称、办公电话和地址。

1、经济标文件（**胶装**成一册，一式二份，一正一副）

（1）投标报价函（按本篇后附规范格式填写）

2、资质文件和商务标文件（**胶装**成一册，一式五份，一正四副）。

资质文件和商务标文件按以下顺序装订成册，没有规定格式的请各投标人自行设计格式编写。所提供的复印件内容必须完整。

（1）投标人概况（填写本篇后附《投标人基本情况表》，其它概况介绍格式自定）

（2）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证以上三种证书的复印件或营业执照副本复印件（含统一社会信用代码）

（3）有效的资质证复印件

（4）有效的法定代表人的身份证明（按本篇后附规范格式填写）

（5）若代理人参加需提供有效的法定代表人授权委托书和代理人的身份证明（按本篇后附规范格式填写）

（6）法定代表人授权代表、项目经理、技术负责人在本单位缴纳社会保障金证明材料

（7）诚信声明（按本篇后附规范格式填写）

（8）项目管理机构组成（按本篇后附规范格式填写）

（9）主要技术人员简历及证明材料（按本篇后附规范格式填写）

（10）项目经理资格证书复印件

（11）投标承诺书（按本篇后附规范格式填写）

（12）售后服务承诺、商务条款承诺、其它优惠承诺

（13）业绩证明材料

（14）施工组织方案及安全保证措施（含主要设备情况）（格式自定）

（15）其它资料

## 二、部分投标文档规范格式

### 投标人基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：应附资质证书、安全生产许可证、投标人营业执照等相关资质证明材料的复印件并加盖投标人公章。

### 项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### 主要人员简历表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：项目经理按特定资格条件要求提供相应资格证书复印件；项目技术负责人应附职称证复印件；其他主要人员应附上岗证书复印件。

### 投标报价函

重庆邮电大学：

我公司愿按照**重庆邮电大学校园主给水管道改造工程**招标文件提供相应的工程改造服务，根据下表中的报价及相应数量计算出的总报价为人民币 元（大写： ）。综合包干单价见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项目** | **规格、品牌及****其它要求** | **工作内容** | **工程量** | **单位** | **最高限价****(单价)** | **报价****(单价)** | **合价** | **备注** |
| （元） | （元） | （元） |
| **一、投标单位需要报价部分** |
| 1 | 拆除原有ф108钢管给水管 |  | 拆除及除渣或转运至甲方指定地点 | 1980.00 | m | 8.00  |  |  |  |
| 2 | DN150球墨铸铁给水管安装（胶圈接口）  | 山西铸王, DN150，壁厚K10，6.3mm  | 切管、上胶圈、接口、管道安装、清洗及消毒、水压试验、防腐防锈处理等 | 1250.00 | m | 235.00  |  |  | 管件安装费用已含，管件材料费用另计 |
| 3 | DN100球墨铸铁给水管 （胶圈接口） | 山西铸王, DN100，壁厚K10，6.1mm  | 切管、上胶圈、接口、管道安装、清洗及消毒、水压试验、防腐防锈处理等 | 350.00 | m | 165.00  |  |  | 管件安装费用已含，管件材料费用另计 |
| 4 | ф108\*6无缝钢管安装 | 成无，108\*6.0 | 切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、清洗及消毒、水压试验、防锈刷油防腐处理等 | 100.00 | m | 135.00  |  |  | 管件费用已综合考虑 |
| 5 | DN150球墨铸铁法兰三通 | 山西铸王，DN150 | 安装 | 80.00 | 个 | 195.00  |  |  |  |
| 6 | DN150球墨铸铁法兰弯头 | 山西铸王，DN150 | 安装 | 60.00 | 个 | 232.00  |  |  |  |
| 7 | DN150球墨铸铁法兰盘承 | 山西铸王，DN150 | 安装 | 30.00 | 个 | 170.00  |  |  |  |
| 8 | DN150球墨铸铁法兰盘插 | 山西铸王，DN150 | 安装 | 30.00 | 个 | 182.00  |  |  |  |
| 9 | DN100不锈钢闸阀安装 | 上海高压，DN100 | 切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等所有工序 | 10.00 | 套 | 730.00  |  |  |  |
| 10 | DN150不锈钢闸阀安装 | 上海高压，DN150 | 切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等所有工序 | 3.00 | 套 | 1100.00  |  |  |  |
| 11 | 揭沟盖板及恢复 |  | 揭沟盖板及恢复 | 900.00 | m | 18.00  |  |  |  |
| 12 | C30砼路面锯缝拆除 |  | 锯缝、拆除，清理及除渣等 | 50.00 | m3 | 315.00  |  |  |  |
| 13 | 挖管沟土石方 |  | 人工挖槽土石方、除渣，沟槽底夯实等 | 30.00 | m3 | 85.00  |  |  | 土石比例综合考虑 |
| 14 | 管沟C15混凝土垫层 |  | 搅拌混凝土、水平运输、浇捣、养护等 | 20.00 | m3 | 415.00  |  |  |  |
| 15 | 回填土石方（夯填) |  | 铺平、夯实、洒水等 | 30.00 | m3 | 35.00  |  |  |  |
| 16 | C30砼路面恢复 |  | 浇捣、养护、压痕、锯缝及纵缝刷沥青等 | 50.00 | m3 | 480.00  |  |  |  |
| 17 | DN150新旧管道碰口 |  | 切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等 | 6.00 | 处 | 850.00  |  |  |  |
| 18 | DN100新旧管道碰口 |  | 切管、焊接法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验等 | 10.00 | 处 | 650.00  |  |  |  |
| **二、暂估价和暂列部分：投标单位不需要报价，暂以甲方给定的金额计入投标单位的投标总价中，施工过程中发生时采取定额计价方式或认包干价（08定额没有相应子目的）的形式进行结算，材料认质认价。** |
| 1 | 暂列部分（不可预见费） | 暂列 |  | 1.0 | 项 | 51097.00 | 51097.00 | 51097.00 |  |

投标人授权代表签字：

 单位盖章：

2016年 月 日

备注：1、表中的工程量为暂估数量，结算时以实际完成工程量为准，，实际完成工程量与原报价清单工程量有差异时，单价不做调整。

2、表中的单价是全费用综合单价，包括完成该子目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、材料转运费及相应的措施费等所有费用；

3、表中的暂估价项目和暂列部分，投标单位在报价时，暂以甲方给定的金额计入投标单位的投标总价中。暂估价项目施工过程中需选样并认质认价，采取定额计价方式或认包干价的形式进行结算，08计价定额中没有相应或相近子目的采用认包干价的方式结算；暂列部分（不可预见费），施工过程中若发生，则按暂估价项目的结算方式结算，若未发生，则不计取该项费用。

### 投标承诺书

重庆邮电大学：

本单位已详细阅读**重庆邮电大学 工程**之招标文件，包括澄清或者修改文件。现就有关事项向重庆邮电大学郑重承诺如下：

1. 遵守中华人民共和国有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2. 遵守招标人各项管理制度，自觉维护招标人工作秩序。

3. 服从招投标活动有关事项安排，服从招投标有关会议现场纪律。

4. 我方同意所递交的竞标文件在竞争性谈判文件规定的竞标有效期内有效。在此期间如果中标，我方将受此约束。

5. 我方承诺竞标文件不存在低于合理成本的恶意报价行为。

6. 按照招标文件相关要求，我方同意按工程结算要求垫资施工，垫资期限按招标文件进行。

7. 我方承诺中标之后，按照招标文件要求，派 为项目经理。未经招标人同意，不得更换。若因项目经理工作不力或与招标人配合不好，经招标人要求，及时更换项目经理。

8. 我方承诺中标之后按照招标文件承诺派出除项目经理以外的管理人员及投入机械设备。

9. 我方承诺中标之后密切配合招标人开展工作，服从招标人驻现场代表和招标人其他工程管理人员的管理。

10. 我方已明确知晓随招标文件所附的合同内容及其内涵和要求，如中标，将同意直接签订合同，不再提出修改意见。

11. 我方承诺按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

12. 我方承诺对工程质量负责，售后服务期间认真履行相关职责。

13. 我方接受招标文件全部条款及内容，自愿参加上述工程竞标。

投标单位：（公章） 法定代表人或委托代理人：（签字、盖章）

联系人： 电话： 日期： 年 月 日

### 诚信声明

项目名称：**重庆邮电大学 工程**

致： 重庆邮电大学 ：

 （投标人名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目招投标活动前三年内无重大违法活动记录，符合招标文件规定的投标资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

### 法定代表人身份证明书

 （法定代表人姓名）在 （竞标人名称）任 （职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证复印件** |

（投标人全称）

 年 月 日

 （公章）

附：上述法定代表人住址：

 身份证号码：

 电 传：

 邮政编码：

### 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：**重庆邮电大学 工程**

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_重庆邮电大学\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的招标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

法定代表人签名： 被授权人签名：

职 务： 职 务：

|  |
| --- |
| **授权代理人身份证复印件** |

|  |
| --- |
|  **法定代表人身份证复印件** |

投标人公章：

### 其他材料