广州市番禺石碁自来水有限公司、广州市莲泉供水有限公司铜阀、玛钢管件、冲压管件、法兰采购项目采购需求

| 最高限价：人民币4,959,573.50元(广州市番禺石碁自来水有限公司) 人民币3,591,360.80元(广州市莲泉供水有限公司) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格要求： |  |  |
| 1 | 意向供应方具有在中华人民共和国境内注册的独立承担民事责任能力法人资格。 |  |
| 2 | 意向供应方须为铜阀生产厂家或其经销代理商。 |  |
| 3 | 必须提供市级或以上卫计委颁发的“涉及饮用水卫生许可批件” |  |
| 4 | 意向供应方应拥有一台或以上运输货车，需提供产权证明，并提供24小时送货服务,以意向供应方承诺书为准。 |  |
| 5 | 意向供应方须在广州地区具有一个或以上仓库，提供产权证明或租赁合同。 |  |
| 6 | 意向供应方须承诺提供无条件24小时送货上门，且12小时内到达采购方指定地点。 |  |
| 是否接受联合体采购：（ ）是（√）否 |  |  |
| 国货/进口产品 |  |  |
| 1 | 采购国货 | 本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 采购范围 |  |  |
| 1 | 采购内容 | 铜阀、玛钢管件、冲压管件、法兰等材料,以采购方订货单为准，按实际供货数量结算。 |
| 技术规格 |  |  |
| 序号 | 内容 | 技术参数要求 |
| 铜制阀门 |  |  |
| 1 | 采购数量 | 以采购方订单为准，按实际供货数量结算 |
| 法兰片 |  |  |
| 1 | 采购数量 | 以采购方订单为准，按实际供货数量结算 |
| 2 | 生产标准 | GB/T 9119-2005 |
| 3 | 制造要求 | DN1600及以下规格必须为锻打整片成形 |
| 4 | 材质要求 | 奥氏体型304不锈钢、Q235B |
| 玛钢管件 |  |  |
| 1 | 采购数量 | 以采购方订单为准，按实际供货数量结算 |
| 2 | 生产标准 | GB/T 3287-2000 |
| 交付使用要求 |  |  |
| 1 | 供货期限 | 累计供货总额达到合同总额或合同生效起二年，合同终止。 |
| 2 | 交货地点 | 广州市番禺区 |
| 3 | 交货数量 | 实际采购数量根据采购方工程需要分批向供方下单，意向供方按合同约定条款供货。 |
| 4 | 交货时要提交的资料 | 原厂产品合格证、产品说明书、检验报告等技术资料。 |
| 6 | 结算方式 | 不设预付款，合同结算以实际送货量结算，每一项货物结算以实际送货量结算，每一项货物结算单价以意向供应方单价报价为固定单价，不受市场价格浮动影响，结算价格已包含税费、运费、售后服务费。 |
| 7 | 货期要求 | 意向供应方必须保证货物在下单后12小时内送达番禺区内指定地点，如出现3次以上延时供货，采购方有权终止合同。 |
| 验收： |  |  |
| 1 | 货物到现场后采购方对产品进行外观及数量进行验收。 |  |
| 2 | 采购方有权对产品进行第三方抽样检验（物理性能及材质检验），如检验不及格，检验费用由供应方负担并向供应方追讨相应的经济损失。 |  |
| 3 | 验收由采购方和供应方参加，对上述执行情况对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。 |  |
| 4 | 对在验收中发现的质量缺陷问题，供应方应限期进行整改完善。 |  |
| 5 | 同一批次不合格率达到 3% 的，意向供应方必须向采购方支付该批（次）货物总金额20%的违约金并按需求方的要求及时更换不合格货物。 |  |
| 付款方式 |  |  |
| 1 | 无预付款 |  |
| 2 | 意向供应方在每月 1-5 日对上月1日至30（或31日）日的供货量进行清点，供货量以经需求方确认的单据数量为准 |  |
| 3 | 意向供应方按照《报价明细表》的报价执行，《报价明细表》的每项单价报价不得高于采购方所列的单价限价，（注：价格评分以《报价表》为准） |  |
| 4 | 采购方收到有关结算资料后于次月15日前支付供应方实际供货金额的100﹪ |  |
| 5 | 支付方式：支票/转账 |  |