| 包件号 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 到货地点 | 使用单位 | 技术要求 | 备注 | 标书费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 智能型电缆故障探测仪 | FCL-2010B，智能型多次脉冲法测试，含：测试仪主机、多次脉冲耦合器、无线数字式无噪定点仪、一体化高压源（含电容）。 |  | 台 | 3 | 2016-09-15 | 重庆供电段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 |  | 100 |
|  | 4 | 智能型电缆故障探测仪 | FCL-2010B，智能型多次脉冲法测试，含：测试仪主机、多次脉冲耦合器、无线数字式无噪定点仪、一体化高压源（含电容）。 |  | 台 | 1 | 2016-09-15 | 西昌供电段 | 西昌供电段 | 见技术规格书 |  |  |
| 3 | 5 | 三相多功能电能表检定装置 | DZ603-6N |  | 台 | 1 | 2016-09-15 | 重庆供电段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 |  | 100 |
|  | 6 | 三相电能表现场校验仪 | MT3000DF |  | 台 | 1 | 2016-09-15 | 重庆供电段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 |  |  |
| 4 | 7 | 兆欧表检定装置（含衡转速源） | ZX119-10 （10000V） |  | 台 | 1 | 2016-09-15 | 重庆供电段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 |  | 100 |
|  | 8 | 兆欧表检定装置（含衡转速源） | ZX119-8 （5000V) |  | 台 | 1 | 2016-09-15 | 重庆供电段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 |  |  |
|  | 9 | 标准电阻箱 | ZX21a |  | 台 | 1 | 2016-09-15 | 重庆供电段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 |  |  |
| 5 | 10 | 绝缘电阻测试仪 | 原装进口著名品牌 |  | 台 | 9 | 2016-09-15 | 西昌供电段 | 西昌供电段 | 见技术规格书 |  | 100 |
| 6 | 11 | 汽油发电机 | 进口单相8KW |  | 台 | 3 | 2016-10-10 | 重庆供电段 | 重庆供电段 | 见技术规格书 |  | 100 |