新泰市楼德镇西村、辛庄生活污水收集

管网工程

招  标  文  件

项 目 编  号：SDTAXT2016-0132-01、02

招   标   人：新泰市楼德镇人民政府（公章）

招标代理机构：青岛信达工程管理有限公司泰安分公司（公章）

日        期：2016年8月

目   录

第1章  招标公告	1

第2章  投标人须知	4

第3章  评标办法	22

第4章  合同条款及格式	29

第5章  工程量清单	67

第6章  图纸	77

第7章  技术标准和要求	78

第8章  投标文件格式	79

第1章  招标公告

新泰市楼德镇西村、辛庄生活污水收集管网工程招标公告

1、招标条件

本招标项目新泰市楼德镇西村、辛庄生活污水收集管网工程已由相关部门批准建设，项目业主为新泰市楼德镇人民政府，建设资金来自自筹资金。现对该项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 政府采购计划编号：SDTAXT2016-0132-01、02

2.2 建设地点：新泰市楼德镇

2.3 建设规模：楼德镇西村、辛庄生活污水收集管网工程（主要工作内容：挖沟槽土方、填方、余方弃置、垫层、混凝土管道铺设、拆除路面、混凝土路面、砌筑检查井等）。具体工作内容详见工程量清单。

2.4 标段划分：本项目划分为二个标段

第一标段：楼德镇西村生活污水收集管网工程（项目编号：SDTAXT2016-0132-01）

第二标段：楼德镇辛庄生活污水收集管网工程（项目编号：SDTAXT2016-0132-02）

2.5计划工期：30日历天。

2.6招标范围：施工图纸范围内所有工程内容，详见工程量清单。

2.7 本项目招标控制价为：

一标段：185.637185万元，二标段：192.950554万元。

投标人可选择任意标段投标，并允许重复中标。

3、投标人资格要求

3.1投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证（B证），应未在其他正在施工或正在承接的项目中担任项目负责人。

3.2本项目不接受联合体投标。

3.3本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2016年8月18日至2016年8月26日(法定节假日除外)上午8：30至11:30,下午13:30至16:30，持营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、法定代表人授权委托书等以上证件原件及加盖单位公章的复印件一套到新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼）报名并购买招标文件。

4.2招标文件售价：450元/套

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年9月14日9时30分，地点为新泰市公共资源交易中心（东周路698号，新泰市政务服务中心四楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

山东省政府采购网、泰安市政府采购网（www.tazfcg.gov.cn）。

7、联系方式

招 标 人：新泰市楼德镇人民政府

地    址：新泰市楼德镇

联 系 人：宋镇长

电    话：13793844668

招标代理机构：青岛信达工程管理有限公司泰安分公司

地    址：泰安市东岳大街西首亚特尔·山和院子53-6

邮    编：271000

项目经理：马梅

电    话：17705380599

电子邮件：qdxdgc@163.com

第2章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：新泰市楼德镇人民政府 联系人：宋镇长 联系电话：13793844668 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：青岛信达工程管理有限公司泰安分公司 地址：泰安市东岳大街西首亚特尔山和院子53-6 项目经理：马梅 电话：17705380599 邮箱：qdxdgc@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新泰市楼德镇西村、辛庄生活污水收集管网工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 本项目位于新泰市楼德镇。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100％ |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 标段划分及招标范围 | 本项目划分为二个标段。第一标段：新泰市楼德镇西村生活污水收集管网工程（项目编号：SDTAXT2016-0132-01）；第二标段：新泰市楼德镇辛庄生活污水收集管网工程（项目编号：SDTAXT2016-0132-02）。具体招标范围及内容详见工程量清单。 投标人可选择任意标段进行投标，并允许重复中标。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：30日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 （2）业绩要求： / ； （3）信誉要求：信誉良好； （4）项目负责人（建造师，下同）资格：项目负责人须具有二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书（建筑工程专业），应未担任其他正在施工或正在承接项目的负责人，且须提供投标单位与其签订的劳动合同。 （5）其他要求如下： 项目管理机构其他成员： 1、技术负责人须提供投标单位与其签订的劳动合同。 2、施工管理人员、质量管理人员、材料管理人员、造价管理人员须提供岗位证、投标单位与其签订的劳动合同。 3、安全管理人员(专职安全生产管理人员) 须提供安全生产考核合格证书（建筑工程专业）、投标单位与其签订的劳动合同、。 4、项目所在地或企业注册地的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 自行勘察，费用自理。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2016年8月23日10时00分前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清时间 | 2016年8月24日16时30分前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标 文件的截止时间 | 2016年8月24日16时30分 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016年9月14日9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件 修改的时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 详见招标文件 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金的金额：贰万元整/标段。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：投标保证金必须以投标人名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其它名义办理；投标人须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳投标保证金。 4、收取人：新泰市公共行政服务中心 5、开户银行：泰安市商业银行新泰支行 6、账号：8112 4010 1421 000203 7、保证金缴纳截止时间：2016年9月13日15时30分（以实际到账时间为准） 注：保证金缴纳时请投标人仔细核对收取人名称、开户银行及账号。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 无。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁 情况的年份要求 | 无。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 投标文件内容应按招标文件要求加盖投标人单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本须胶装装订，宜采用A4纸双面印刷 (图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称： 工程（第 标段） 项目编号： 招标人名称：新泰市楼德镇人民政府 投标人名称： （盖单位公章） 投标人地址： 注明“在2016年 9 月14日9时30分前不得拆封”的字样 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：新泰市公共资源交易中心开标室； 地址：新泰市东周路698号，新泰市政务服务中心四楼。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表实施检查； 开标顺序：按递交标书的逆顺序； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人依法组建； 评标专家确定方式：评标专家库内随机抽取。 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3家，并标明推荐顺序。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标文件电子版 | 内容：报价文件、商务文件和技术文件； 份数：1份； 格式：DOC或XLS； 介质：U盘； 递交：电子版投标文件与资质证明材料原件放在一起，与投标文件同时递交。 |
| 10.2 | 原件的提交 | 投标人应在递交投标文件的同时按第８章投标文件格式中“十、原件的复印件”所列清单及第3章评标办法前附表 “评分标准”中的规定提交有关资格审查原件及证明原件，原件经查验后退回投标人。所要求提交的有关资格审查原件及证明原件不得后补或澄清，否则，涉及资格条件的按无效标处理，涉及加分项的一律不加分。 |
| 10.3 | 投标报价 | 详见“第5章 工程量清单” |
| 10.4 | 付款方式 | 按照工程进度拨款，工程完成50%付至合同价款的30%，工程完成80%付至合同价款的50%，项目验收合格后并经审计定案后付至定案值的90%。剩余10%作为质保金，工程运行一年后无质量问题，经甲、乙双方确认后，一次性付清（无息）。 |
| 10.6 | 缺陷责任期 | 二年 |
| 10.7 | 招标控制价 | 本项目设招标控制价。招标控制价为：一标段185.637185万元，二标段192.950554万元。投标人的投标报价不得高于预算控制价，投标人的投标报价高于预算控制价的应作废标处理。 |
| 10.8 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |

## 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

#### 1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

## 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，招标人相应推迟投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

## 3. 投标文件的编制

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）唱标内容一览表

（2）投标函及投标函附录；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）投标保证金；

（6）已标价工程量清单；

（7）施工组织设计；

（8）项目管理机构；

（9）资格审查资料；

（10）原件的复印件；

（11）政府采购项目招投标廉洁自律承诺书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第5章《工程量清单》中的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3本工程的招标代理费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号规定以中标（成交）金额为基准计算，约定由中标人缴纳。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近3年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和审计报告的复印件。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第8章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本须胶装装订，应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

## 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：

(1)所投项目名称、标段和项目编号；

(2)招标人的名称；

(3)投标人的名称和地址，并加盖单位章；

(4)“在2016年9月14日9时30分前不得拆封”。

4.1.3投标文件按标段分别装订、密封。

4.1.4 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

#### 4.4 无效投标文件

发生有下列情况之一的，将作无效投标文件处理：

（1）投标文件密封不符合招标文件要求的或逾期送达的；

（2）未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其委托代理人）的签字的；

（3）未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的；

（4）未按招标文件规定交纳投标保证金的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；

（6）不符合招标文件规定，违反国家有关规定的或投标人提供虚假资料的；

（7）没有安全生产许可证的；

（8）评标过程中发现有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，以及相互之间具有经济利益关系的投标人，均作为无效标处理；

（9）投标文件中不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（10）其他要求见第三章评标办法“附件A  废标条件”。

## 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

(3)宣布主持人、招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

(5)宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(8)主持人、招标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

## 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

见投标人须知前附表。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

## 8. 重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部总价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第3章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

### 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

评标工作组负责人：           （签字）

年         月         日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）         标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年        月        日

- 第3章  评标办法

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第8章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理人员配备要求 | 符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 开户许可证及保证金缴纳凭证 | 符合第2章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 工期 | 符合第2章“投标人须知’’第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第2章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第2章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第2章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第3章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标价格 | 符合第2章“投标人须知”第10.6项规定 |
|  |  | 其他 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求； |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分100分） | ①投标报价：70分 ②技术部分：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | （1）有效投标人家数少于5家，所有有效投标总报价的算术平均值为评标基准价。 （2）有效投标人家数多于5家（含5家），去掉一个最高报价和一个最低报价后，有效投标人家数多于10家（含10家），去掉二个最高报价和二个最低报价后，有效投标人家数多于15家（含15家），去掉三个最高报价和三个最低报价后，有效投标人家数20家以上（含20家），去掉四个最高报价和四个最低报价后，其余有效总报价的算术平均值作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |

评分标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 技术部分 评分标准 （30分） | 施工方案 与技术措施 | 6 | 1、对控制工期和技术难度大的关键工序理解深刻，施工方案全面、合理、先进的，得1-3分，否则不得分。 2、对临时工程施工方案、各分项工程施工方案布置合理、完善得1-3分，否则不得分。 |
|  |  | 质量管理体系 与措施 | 6 | 1、工程施工质量保证措施科学合理可行得1-3分，否则不得分； 2、工程测量及现场检测方法等质量保证措施得当且表述清晰者得1-3分，否则不得分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 3 | 安全管理机构健全、保证体系与措施合理得1-3分，否则不得分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 3 | 文明施工和环境保护机构健全、措施合理得1-3分，否则不得分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 6 | 1、总工期满足要求得1分，否则不得分； 2、各分项工程工期合理、施工均衡的得1-3分，否则不得分。 3、劳动力、材料及设备供应计划可靠、能确保工程进度要求的得1-2分。 |
|  |  | 资源配备计划 | 6 | 1、施工设备选型和配套合理得1-3分，否则不得分。 2、质量监控设备齐全，满足工程检验需要的得1-3分，否则不得分。 |
| 2.2.4(2) | 投标报价 评分标准 （70分） | 投标报价 | 70 | 投标报价与评标基准价一致的，得最高分70分： 在评标基准价以上，每提高一个百分点，在70分基础上减1分； 在评标基准价以下，每减少一个百分点，在70分的基础上减1分。 偏差率及得分四舍五入保留两位小数。 本项最多减5分。 |

1、评标委员会根据评分细则进行打分，满分为100分。投标人的技术标得分以评委评分去掉一个最高分和一个最低分（如技术标评委为四个或四个以下的，则不去最高最低分）后的算术平均值确定。

2、所有计算结果四舍五入保留两位小数。技术标得分不得低于技术标总分的60%。

3、评标委员会根据投标人最终得分由高到低顺序进行排序，得分最高的投标单位为第一名。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，报价较低的一方优先。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方排名优先。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：

(1) 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

（2）投标文件的签字盖章符合第2章“投标人须知”第3.7.3款规定；

（3）投标文件格式符合第8章“投标文件格式”的要求。

（4）联合体投标人须提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。

（5）只能有一个报价。

（6）投标文件的正本、副本数量符合第2章“投标人须知”第3.7.4款规定；

（7）投标文件的印刷与装订符合第2章“投标人须知”第3.7.5款规定；

（8）形式评审其他标准见评标办法前附表 。

2.1.2 资格性评审标准：

（1）具备有效的营业执照；

（2）具备有效的安全生产许可证；

（3）具备有效的资质证书且资质等级符合第2章投标人须知第1.4.1款规定；

（4）财务状况符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（5）业绩符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（6）信誉符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（7）项目负责人资格符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（8）其他要求符合第2章“投标人须知”第1.4.1项规定；

（9）资格评审其它标准见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：

(1) 投标范围符合第2章“投标人须知”第1.3.1项规定；

（2）计划工期符合第2章“投标人须知”第1.3.2项规定；

（3）工程质量符合第2章“投标人须知”第1.3.3项规定；

（4）投标有效期符合第2章投标人须知第3.3.1款规定；

（5）投标保证金符合第2章“投标人须知”第3.4款规定；

（6）权利义务符合第4章“合同条款及格式”规定的权利义务；

（7）已标价工程量清单符合第5章“工程量清单”的有关要求；

（8）技术标准和要求符合第7章“技术标准和要求”的规定；

（9）响应性评审其它标准见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第2章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得B。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3技术部分得分：评标委员会成员五人（不含）以上时，去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值即为该投标人的技术部分得分；

3.2.4投标报价得分：见评标办法前附表。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的排序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 附件Ａ：废标条件

废标条件

A0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

A1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

A1.2  不按第八章“投标文件格式”中“十、原件的复印件”的要求提供原件的；

A1.3  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

A1.3.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

A1.3.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

A1.3.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

A1.3.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

A1.3.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

A1.3.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.3.7 不同投标人委托同一人投标的；

A1.3.8 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

A1.3.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

A1.3.10评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.4  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.5  在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.6在技术部分评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

A1.7 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.8 投标人未按第二章“投标人须知”第5.1款规定出席开标会的。

A1.9违反国家其他规则和规定的。

- 第4章  合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.资金来源：       。

4.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

5.工程承包范围：施工图纸范围内工程内容的施工及其保修（详见工程量清单）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家及地方相关规范标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.付款方式：按照工程进度拨款，工程完成50%付至合同价款的30%，工程完成80%付至合同价款的50%，项目验收合格后并经审计定案后付至定案值的90%。剩余10%作为质保金，工程运行一年后无质量问题，经甲方、乙方双方确认后，一次性付清（无息）。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式柒份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理机构壹份，新泰市政府采购管理办公室壹份，新泰市公共资源交易中心壹份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二部分  通用条款

直接引用2013版《建设工程施工合同》通用条款部分，招标文件中不再附录。

## 第三部分  专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪

要、洽商纪录及承诺函、工程变更；招标文件及附件；投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：本项目规划红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：如承包人为实施本项目而须临时占用本项目规划红线范围外的土地，则须由承包人配合发包人履行必要的占地审批手续；在工程竣工验收合格后，由承包人做好场地复原工作。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国政府采购法》；《中华人民共和国合同法》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；新泰市当地有关对工程施工、质量、验收等的规定；其它相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行施工及验收规范以及招标文件中技术规范中各有关部分及所列标准、规范。上述规范若有未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）双方签署的有关本项目的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）本合同专用合同条款及附件；

（6）本合同通用合同条款；

（7）招标文件及附件（含澄清、答疑书、通知等）；

（8）定标前往来函件；

（9）已标价工程量清单；

（10）投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表；

（11）其他合同文件

同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。投标文件相关内容与招标文件不符的，以招标文件为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/

增加：发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、经深化后的施工图纸（如有）；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后3天内；

承包人提供的文件的数量为：/；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目经理签字）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后3天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

增加：若其中一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动而未提前3天以书面形式通知对方的，由此造成的后果由变更一方承担，造成损失的应赔偿损失。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：临时进场道路与场外公共道路的交界线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用合同条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、做好隐蔽工程的验收；2、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；3、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。

增加：以下工作最终须经发包人书面同意：1、工程设计变更及工程量确认；2、变更工程价款的洽商；3、处理索赔事项；4、工程进度款的确认及拨付；5、工程结算价款的确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用合同条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除通用合同条款规定的条件外，发包人还应将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，做好交验报告。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。

发包人是否提供支付担保：   /    。

发包人提供支付担保的形式：   /    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：按甲方要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后30天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。

承包人提交的竣工资料形式要求：按甲方要求。

承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：

竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式三份，电子版档案一份；

②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后 30 天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后20 天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后20 天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

③电子版竣工图的编制，以发包人提供的施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的施工图。

④电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

⑤因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

（10）承包人应履行的其他义务：

(1)施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；

(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；

(3)发包人代表要求由承包人负责设计的内容是：无；

(4)承包人应在签订合同后5日内前向发包人代表提交工程进度计划及相应进度统计报表；

(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时间：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；

(6)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；

(7)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；

(8)对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责；

(9)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；

(10)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担；

(11)承包人负责施工场地清洁，交工前现场应达到技术规范与合同的要求；

(12)专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之问转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；

(13)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；

(14)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；

（15）承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书一致，否则一经查处，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计记入建筑市场不良行为；

（16）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担；

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天，否则每缺勤一天，项目经理按1000元/天进行处罚。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内（含1天），罚款1000元；2天以上（含2天）或累计超过5天的，罚款5000元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；

（2）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员在施工期间，要暂时离开现场1天以内（含1天），应事先征得总监的同意，并任命适合的现场管理人员代表，报告总监；若暂时离开现场2天以上（含2天），则除应事先征得总监的同意外，还应征得发包人书面同意，并任命适合的代现场管理人员，否则，每发现一次罚款300-1000元，情节严重的，发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。

主体结构、关键性工作的范围：  /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /    。

其他关于分包的约定：  /    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /   。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、实行全方位、全过程监理。

关于监理人的监理权限：行使监理合同授予的权限，审查施工组织设计和方案。

1）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权；

（2）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告；

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告；

（4）与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告；

（5）具有对工程使用的材料和施工质量的检验权；

（6）对工程施工进度的检查、监督权；

（7）对工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权；

（8）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议；

（9）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：满足监理人正常监理工作的要求，由承包人提供，费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家有关法律法规及地方性文件要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任，由承包人负责保安管理 ，费用已包含在合同价款中。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任，制定保安制度，责任制度，报告制度，在进场后5日内，报送发包人审核、备案，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以每次5000元至50000元罚款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后 7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后 5天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延，发包人不承担工期费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1日承担本工程合同价款3‰的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人、承包人、监理人三方共同认定为不利物质条件的情形。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据新泰市市历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。

#### 8. 材料与设备

8.1发包人采购材料与工程设备

（1）工程物资的类别、估算数量：  /  。

8.2承包人采购材料与工程设备

（1）工程物资的类别、估算数量：  /  .

（2）生产性材料的类别或（和）清单：

除由发包人另行组织招标、委托采购或另有其他约定外，承包人负责完成本工程施工所需(含清单列明的)的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。本工程所需材料、设备（除发包人统一采购外）由承包人供应，但承包人采购材料、设备需经发包人签字认可后、方可采购，且所采购的材料、设备需提报检验报告给发包人认可后方可使用。对不符合要求的建材，发包人有权指令清运出场。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，已包含在合同价款当中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：《主要材料（设备）明细表》中列明的材料及设备需先提供样品和检验报告，并由发包人、监理单位共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过两次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                     。

施工现场需要配备的试验设备：                                     。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                         。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1关于变更估价的约定:

施工中发生的设计变更、追加项目，工程量按实计算；工程变更单价按下列原则计取：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由施工单位提报单价，经发包人、监理人、审计单位确认后执行。

所发生的工程设计变更，应由发包人、监理单位、设计单位签字认可后执行，因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表、监理工程师、跟踪审计单位、承包人共同签证工程量，在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。

（4）变更部分的主材价格，有中标价的执行中标价，无中标价的由投标单位考察市场后提出一个适当的价格，经发包人、监理人、跟踪审计单位及审计部门确认后执行。

零星工作内容的，须由发包人驻工地代表和现场监理工程师、承包方、跟踪审计单位代表共同签证工程量。在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。

由于清单中的工程量与招标图纸中实际工程量产生差异，中标单价不予调整。发生的设计变更增加及减少部分，施工期间按清单工程量计量支付，变更工程量在结算时按实结算。

投标单位所填报的投标报价在合同实施期间不因市场（政策）等变化因素而变动，另行约定的除外；本工程由相关主管部门进行验收的，验收、检测费用已包含在合同价款内，由承包人承担。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：投标单位所填报的投标报价在合同实施期间不因市场（政策）等变化因素而变动，另行约定的除外。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（3） 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

关于材料风险的原则，钢筋、水泥、预拌混凝土价格发生波动时，与投标期同期）泰安市市场价价相比，波动幅度在±5％以内（含5％）的，其价差由承包人承担或受益，波动幅度超出±5％的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。价差结算按相应竣工量，报告期价执行同期市场材料价格，发生的价差只记取差价和税金，不计其他费用。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、人工、政策、成本、市场波动等任何因素而进行调整。

风险费用的计算方法：承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行专用合同条款11.1条规定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /  。

预付款支付期限：   /  。

预付款扣回的方式：    /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /  。

预付款担保的形式为：   /  。

12.3 计量

12.3.1 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用合同条款。

12.3.2 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.3.3 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.4总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.3 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按照工程进度拨款，工程完成50%付至合同价款的30%，工程完成80%付至合同价款的50%，项目验收合格后并经审计定案后付至定案值的90%。剩余10%作为质保金，工程运行一年后无质量问题，经甲方、乙方双方确认后，一次性付清（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  / 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误1日承担本工程合同价款3‰的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用合同条款。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场通知后28日内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按甲方要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣（交）工验收之日起计12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2） 5 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定： 无 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不能超过48小时。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。

（7）其他：  无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）在承包人无正当理由延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用；如承包人对发包人的上述警告没有积极改正，则发包人将在书面警告发出后14天内进驻现场接管工程，终止承包人在本合同项下的承包权利，但不因此免除合同规定的承包人的任何义务与责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人有权自行完成该工程或邀请其他承包人完成该工程。

（2）承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金；

（3）合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整。

（4）承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，应按发包人、监理人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延。

（5）双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔。

（6）承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承担赔偿责任。

（7）各种违约按国家法律法规规定执行。（造成损失的由承包方承担）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由双方协商解决 。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：该专用用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。

承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本项目除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。

当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。

工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项由承包人负责投保：

(1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

(2)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。

在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。

承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本项目有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：   /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向新泰仲裁委员会申请仲裁；

（2）向新泰市人民法院起诉。

21.补充条款

21.1依据工程进度，承包人应按照发包人的要求清理所有的临时性工程场地和临时道路及临时设备基础，将这些场地恢复到原有状况，至少达到施工开始前的标准；否则视为承包人放弃，发包人可自行处理，且对承包人处以发包人处置费用的2倍罚款，并在工程款中扣除。

21.2本工程施工期间，承包人要做好与其他承包人及配套工程的协调施工;否则，要承担由此引起的返工怠工损失，工期不得顺延。

21.3承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿发包人的损失，发包人报当地招投标管理部门备案后有权另行选择施工单位。

21.4 由施工单位自行协调施工现场及周边的社会关系，费用由承包人承担。

21.5如出现因拖欠农民工工资引发不良后果的，发包人将从工程款中扣除所欠农民工工资金额两倍或两倍以上罚金。

附件:

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：安全施工合同

附件1：承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 长度(KM) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》及本工程技术规范要求，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括管线工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行设计文件、本工程技术规范及有关国家及地方标准。

二、质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质保期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1．质量保修金：工程质量保修金为施工合同结算价款的5%。工程质量保修金银行利率为零。

2. 质量保修金的返还

2.1返还质量保修金前提要求：无工程维修遗留问题；工程缺陷责任期满。

2.2工程缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。

2.3 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：          

地  址：            地  址： 

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

邮政编码：            邮政编码：

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

安全施工合同

为在                 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                 （以下简称“甲方”）与承包人               （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好的状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方： (盖章)	                      乙方： (盖章)

法定代表人 ：                       法定代表人：

地址：              			         地址：

电话：                               电话：

年  月   日

## 第5章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本项目量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本项目量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本项目量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： / 。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： / 。

3. 其他说明

3.1报价人须知

(1)工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

(2)工程量清单及计价格式中的任务内容不得随意删除或涂改。

(3)工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

(4)金额(价格)均应以人民币表示。

3.2工程招标范围：详见招标文件。

4、清单工程量填列说明

工程量清单所列工程数量是依设计文件估算预计数量, 仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据;投标人投标报价时，要充分复核工程量清单，如有异议须在招标答疑中提出（甩项部分除外），由招标人重新复核，情况属实的进行调整；投标人中标后签订固定单价合同，除另有设计变更或招标人对图纸有关内容另行要求及招标人组织采购的材料外，招标人将不予调整，设计变更工程数量按实际发生计取，隐蔽工程量、设计变更工程量必须经有关单位共同现场签证。

工程量清单及其报价格式中的任何内容（包括：项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）不得随意删除或修改。

各投标单位应认真审阅招标文件中所有招标须知、合同文件、规定格式、技术规范和图纸。投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价和总额价，投标人没有填入单价和总价的工程项目业主将不予支付，并认为该项目的价款已包含在工程量清单其他项目的单价和总价中，投标人在工程量清单中多报的项目或单价、总额价业主将不予接受。

5、报价说明

5.1本项目采用全费用综合单价的承包方式，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的图纸列出工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

5.2本招标工程的施工地点为投标人须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人报价中所报的单价和总价，以及投标报价汇总表中的价格应包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械使用费、措施项目费、管理费、规费、专利技术和特殊工艺、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定费用、招标代理费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（招标代理费约定按山东省物价局鲁价费发[2003]64号文件转发的国家计委计价格[2002]1980号文件的有关标准计算在总报价中）。

5.3关于质量、工期、服务、优惠条件等方面的承诺〖凡涉及价格的优惠，一律在综合单价中体现〗，只能出现一个报价，否则报价无效。

- 第一标段：新泰市楼德镇西村生活污水收集管网工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 全费用 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：机械挖普通土 2.挖土深度：1.5m | m³ | 6412.5 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：人工清槽 | m³ | 675 |  |  |
| 3 | 填方 1.填方材料品种：沟槽回填石屑 | m³ | 1000 |  |  |
| 4 | 填方 1.填方材料品种：沟槽回填土 | m³ | 4902.2 |  |  |
| 5 | 余方弃置 1.运距：5km | m³ | 1000 |  |  |
| 6 | 垫层 1.材料：砂 2.厚度：100 | m³ | 450 |  |  |
| 8 | 混凝土管道铺设 1.管材规格：DN600钢筋混凝土管 2.接口形式：平接 3.安装方式：人机配合 | m | 3000 |  |  |
| 9 | 拆除原路面 1.厚度：25cm 2.运距：铲除垃圾外运5km | ㎡ | 1370 |  |  |
| 10 | 水泥混凝土 1.名称：混凝土路面 2.做法：20cm水泥稳定砂，20cm混凝土 3.混凝土强度等级：C30 | ㎡ | 1370 |  |  |
| 11 | 砌筑检查井 1.定型井名称、定型图号、井径及井深：砖砌圆形污水检查井，直径1200深2500 2.连接井适用管径：DN600 3.砂浆强度等级或配合比：M7.5水泥砂浆 | 座 | 65 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

第二标段：新泰市楼德镇辛庄生活污水收集管网工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 全费用 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：机械挖普通土 2.挖土深度：1.5m | m³ | 7182 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：人工清槽 | m³ | 756 |  |  |
| 3 | 填方 1.填方材料品种：沟槽回填石屑 | m³ | 800 |  |  |
| 4 | 填方 1.填方材料品种：沟槽回填土 | m³ | 5880.8 |  |  |
| 5 | 余方弃置 1.运距：5km | m³ | 800 |  |  |
| 6 | 垫层 1.材料：砂 2.厚度：100 | m³ | 450 |  |  |
| 7 | 混凝土管道铺设 1.管材规格：DN300内钢筋混凝土管 2.接口形式：平接 3.安装方式：人机配合 | m | 1000 |  |  |
| 8 | 混凝土管道铺设 1.管材规格：DN600钢筋混凝土管 2.接口形式：平接 3.安装方式：人机配合 | m | 3000 |  |  |
| 9 | 拆除原路面 1.厚度：25cm 2.运距：铲除垃圾外运5km | ㎡ | 1300 |  |  |
| 10 | 水泥混凝土 1.名称：混凝土路面 2.做法：20cm水泥稳定砂，20cm混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：20cm | ㎡ | 1300 |  |  |
| 11 | 砌筑检查井 1.定型井名称、定型图号、井径及井深：砖砌圆形污水检查井，直径1200深2500 2.连接井适用管径：DN600 3.砂浆强度等级或配合比：M7.5水泥砂浆 | 座 | 65 |  |  |
| 12 | 砌筑检查井 1.定型井名称、定型图号、井径及井深：砖砌圆形污水检查井，直径1000深2000 2.连接井适用管径：DN200 3.砂浆强度等级或配合比：M7.5水泥砂浆 | 座 | 20 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投  标  总  价

(项目名称)第    标段

合同编号：

投标总价人民币(大写)：                     元

(小写)¥：                    元

（一）投标总价表

工程名称：

标 段 号：

| 组 号 | 项 目 分 组 名 称 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单项目合计(A) |  |  |
| 二 | 暂列金额(B) | 0 |  |
| 三 | 合计 |  | 一+二 |
| 四 | 投标总报价：大写 （填入投标总价） 小写 |  |  |

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日

（二）工程量清单报价表

工程名称：

标 段 号：

| 序号 | 工程项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 （汇入投标总价表） |  |  |  |  |  |

（三）主要材料、设备汇总表

工程名称：

标 段 号：

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号 规格 | 生产厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：如投标人在投标时未注明材料、设备的厂家及品牌，施工前承包人在采购材料、设备前，必须由发包人推荐厂家及品牌后方可进行采购。

（五）投标报价需要的其他资料

（投标人视情况自行提供）

- 第6章  图纸

（另附）

- 第7章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

详见施工设计图纸要求。

- 第8章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

（第  标段）

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日期：       年       月       日

目   录

一、唱标内容一览表

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、原件的复印件

十一、政府采购项目招投标廉洁自律承诺书

- 一、唱标内容一览表

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 工程（第 标段） |
| 总报价（元） | 大写： 小写：￥ 元 |
| 工期（日历天） |  |
| 质量标准 |  |
| 优惠条件及服务 承诺 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 专业级别： 注册编号： |

投标单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

## 二、投标函及投标函附录

- （一）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了                  （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（￥       ）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）            元（￥          元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、	（其他补充说明）。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 2 年 |  |
| 4 | 分包 | 4.3 | 不允许 |  |
| 5 | 误期违约金额 | 11.5 | 见合同专用条款 |  |
| 6 | 误期赔偿费限额 | 11.5 | 合同价款的5% |  |
| 7 | 提前工期奖 | 11.6 | 无 |  |
| 8 | 质量标准 | 13.1.1 | 合格 |  |
| 9 | 预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 10 | 预付款担保 | 17.2.1 | 无 |  |
| … | … | … | … |  |

## 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：	年龄：	身份证号码：

职务：  	系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：	          （盖单位章）

年	  月	日

## 四、授权委托书

本人	（姓名）系   （申请人名称）   的法定代表人，现委托（姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	   （项目名称）第  标段施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年    月	日

## 五、投标保证金

1. 投标人参与本次投标须提交的投标担保形式为投标保证金；

2. 投标保证金的形式：详见前附表。

注：投标人必须保证在投标文件的递交截止时间前从投标人企业基本账户将投标保证金转入指定账户并保证到账。

3. 应附上投标保证金票据的复印件。

## 六、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 七、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计时的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点、关键工序、复杂环节提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 临时用地表

- 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设 备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表三：拟投入本工程的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

- 附表五：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 八、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  | 贴彩色照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

## 九、资格审查资料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 相关材料复印件在“十、原件的复印件”中提供。

- （二）近3年财务状况表

（近3年指2013年1月1日起至2015年12月31日）

1.财务状况表

财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：提供经审计的财务报表。

注：如有，请将相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。

- （三）近3年完成的类似项目情况表

（近3年指2013年1月1日起至开标日）

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）等有关验收结论 |

注：如有，请将相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。

- （四）正在施工的和新承接的类似项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。 |

注：如有，请将相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。

- （五）近3年发生的诉讼及仲裁情况

（近3年指2013年1月1日起至2015年12月31日）

| 序号 | 诉讼及仲裁内容 | 诉讼及仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：如有，请将相关材料复印件在本章“十、原件的复印件”中提供。

## 十、原件的复印件

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 提供原件核验 |
| 2 | 资质证书副本 | 提供原件核验 |
| 3 | 安全生产许可证副本 | 提供原件核验 |
| 4 | 基本账户开户许可证 | 提供原件核验 |
| 5 | 无行贿犯罪记录查询结果告知函 | 提供原件核验 |
| 6 | 委托代理人身份证。 | 提供原件核验 |
| 7 | 项目负责人身份证、注册建造师证、投标单位与其签订的劳动合同、安全生产考核合格证书。 | 提供原件核验 |
| 8 | 技术负责人须提供投标单位与其签订的劳动合同。 | 提供原件核验 |
| 9 | 施工管理人员、质量管理人员、材料管理人员、造价管理人员须提供岗位证、投标单位与其签订的劳动合同。 | 提供原件核验 |
| 10 | 安全管理人员(专职安全生产管理人员) 须提供安全生产考核合格证书（建筑工程专业），投标单位与其签订的劳动合同。 | 提供原件核验 |

注：1、以上所提供资料涉及有效期的均需在相应有效期内；开标时须按以上要求提供证件原件核验并将复印件附在投标文件中。以上所提供资料不得后补或澄清，否则，涉及资格条件的按无效报价处理，涉及加分项的一律不加分。

2、证件在年检的应由发证单位出具证明，否则按无效报价处理。

## 十一、政府采购项目招投标廉洁自律承诺书

为了进一步规范招投标活动，维护公平竞争的市场经济秩序、加强工程质量管理，从源头上预防和遏制腐败，鼓励合理竞争，促进生产要素的自由流动和组合，为招标人选择符合要求的供应商、承包商和服务商提供机会，根据有关要求，特建立投标人廉洁自律承诺制度。

我自愿参加新泰市楼德镇西村、辛庄生活污水收集管网工程第  标段施工投标并作如下承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等各项法律法规的规定。

2、积极响应《采购文件》的要求。

3、对在招投标过程中发现的违法违纪行为进行积极检举。

4、如违反以上承诺，愿接受有关部门的处理，或永久退出新泰市招投标市场。

投标人：     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）

日期：      年   月   日

附:

招标代理服务收费标准

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

新泰市楼德镇西村、辛庄生活污水收集管网工程

资格审查表登记表

2016年   月   日

| 投标人名称 |  |  | 营 业 执 照 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税务登记证 |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| 资质证书类别 | 等级： |  | 资质证书编号 |  |  |  |
| 安全生产许可证 |  |  | 法人资格证或法人授权委托书 |  |  |  |
| 企业基本账户开户许可证 |  |  | 行贿犯罪档案查询证明 |  |  |  |
| 投标保证金缴纳银行转账凭证 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 理 | 姓名： |  | 专业： |  | 级别： | 编号： |
|  | 劳动合同： |  |  |  | 安全生产考核合格证B证： |  |
| 专职安全员安全生产考核合格证C证 |  |  | 劳动合同 |  |  |  |
| 拟投入现场 管理人员 岗位资格证书 | 施工员 | 姓名： 编号： 劳动合同： |  |  |  |  |
|  | 材料员 | 姓名： 编号： 劳动合同： |  |  |  |  |
|  | 预算员 | 姓名： 编号： 劳动合同： |  |  |  |  |
|  | 质检员 | 姓名： 编号： 劳动合同： |  |  |  |  |
| 评审专家（签字）： 年 月 日 |  |  |  | 登记人（签字）： 年 月 日 |  |  |

投标单位授权委托人签字确认：                         联系电话：

招标资格审查表登记表必须单独制作，开标时与原件一同提交。