诸暨市农村生活污水治理设施在线监控系统采购项目

（编号：诸政采2016－08－18）

招

标

文

件

采  购 单 位：诸暨市环境保护局

采购代理机构：诸暨市公共资源交易中心

监  督 单 位：诸暨市公共资源交易管理委员会办公室

诸暨市财政局

二〇一六年八月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    招标需求

第五章    诸暨市政府采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

本招标文件为2014年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告

（编号：诸政采2016－08－18）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经诸暨市政府采购管理部门批准，诸暨市公共资源交易中心受诸暨市环境保护局委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市农村生活污水治理设施在线监控系统采购项目

二、采购组织类型：政府集中采购

三、项目内容及规模：

采购预算为412.9万元，采购内容为农村生活污水治理设施在线监控系统。详见招标文件。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好声誉，注册资金在500万元（含）以上法人；

3、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2016年8月22日-2016年9月1日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件、税务登记证原件。

2、自2016年7月13日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。

八、投标保证金：

投标保证金人民币4万元。

投标保证金：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式）

缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心；开户银行：交通银行绍兴诸暨支行；帐号：292036102018010175925；款项用途：保证金。已缴纳年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。

九、投标文件提交：

投标人须于2016年9月13日10时前将投标文件密封送达诸暨市公共资源交易中心开标（4）室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2016年9月13日10时

开标地点：诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼）。

十一、业务咨询：

采购单位联系人：周兴                         联系电话：13588597501

采购单位地址：诸暨市环城东路968号水业大厦    采购单位传真：0575-87263732

诸暨市公共资源交易中心联系人：吕铁钧  ；联系电话：0575-87253015、87221107（带传真）

诸暨市环境保护局

诸暨市公共资源交易中心

二○一六年八月二十二日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市农村生活污水治理设施在线监控系统采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次招标最高限价为人民币肆佰壹拾贰万玖仟圆（¥4129000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定； 2、经营项目与采购标的内容相符，具有良好声誉，注册资金在500万元（含）以上法人； 3、投标人及法定代表人近三年无行贿犯罪记录； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 一、资格审查原件 本项目招标文件采用网上下载方式发布，发布时间为2016年8月22日-2016年9月1日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://www.zjztb.gov.cn）政府采购板块，采购公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件、税务登记证原件。 2、自2016年7月13日后检察机关出具的投标单位及法定代表人近三年行贿犯罪记录查询函原件（原件不退）。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币4万元整 投标保证金的形式：投标保证金可以以电汇、转账、汇票等非现金形式提交（以投标人单位名义汇款，不接受个人、分支机构、办事处、子公司或从他人账户汇款或存款方式） 缴纳账户名称：诸暨市公共资源交易中心 开户银行：交通银行绍兴诸暨支行 款项用途：保证金 帐 号：292036102018010175925 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （8）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （9）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （12）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（签字或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 不需要。 |
| 15 | 投标样品 | 不需要。 |
| 16 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人须向采购单位交入中标价10%的履约保证金。履约保证金在采购单位将货物（服务、工程）验收合格后5日内无息退还给。 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2016年9月13日10时整 |
| 22 | 投标文件递交地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼） |
| 23 | 开标时间 | 2016年9月13日10时整 |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市公共资源交易中心开标（4）室（暨东路58号四楼） |
| 25 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2016年9月1日下午16时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2016年9月2日下午16时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部份。 |
| 26 | 其他 | 1、本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和诸暨市公共资源交易中心。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人免收政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

当同一品牌同一型号的多家代理商均在技术评分中入围时，取报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

- 15.2投标保证金可以以电汇、转帐、汇票等非现金形式提交，且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准（具体以诸暨市公共资源交易中心财务科出具的凭据为准），已缴纳年度投标保证金的按年度投标保证金相关规定执行。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

- 15.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日凭诸暨市公共资源交易中心开具的投标保证金收据原件退还。

- 15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

15.6.2未按规定提交履约保证金的；

15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

15.6.6拒绝履行合同义务的；

15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

15.6.10存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

15.7如投标人或招标人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加政府采购必需的信息资料的；

15.7.8采购响应截止时间后，招标人协助投标人撤换或更改投标文件的；

15.7.9招标人泄露有意向参加政府采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7应交未交投标保证金的；

18.1.8商务条款存在偏离情况的；

18.1.9不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在诸暨市公共资源交易管理委员会办公室现场监督下由诸暨市公共资源交易中心工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准。

25.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

25.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国政府采购法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1 中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨市公共资源交易中心核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨市公共资源交易中心政府采购科领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

30.7未提供检察机关出具的近三年行贿犯罪记录查询函或查询函内容未能满足招标文件提出的要求的；投标人有行贿犯罪记录但未提供有关职能部门处置意见的或根据相关职能部门处置意见在限制或取消投标资格期内的。

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在省级以上政府采购指定媒体和当地主流媒体公告，招标文件的发售和截止时间符合法定或本文件规定的，可以按原采购方式继续进行采购活动。但出现下列情形的，采购代理机构一般应降低供应商特定资格条件或采购技术标准，重新组织采购活动：

（1）截止时间止仅有1家供应商参加或评审后只有1家供应商作出实质性响应；

（2）招标文件中已指定了有关产品的品牌且有效响应的品牌不足3个的；

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的；

（4）供应商报价超过预算价的。

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购合同管理办法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式四份，用户单位和中标人各执一份、诸暨市公共资源交易中心、诸暨市财政局各备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标价的10％，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交，中标人的投标保证金不能转为履约保证金。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送诸暨市财政局和诸暨市公共资源交易中心备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市政府采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市域范围内政府采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨市公共资源交易中心。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=去掉最高分、最低分后其他评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=40%；

（4）技术分评分细则（60分）

| 项目 | 内容 | 评审办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 (10分) | 规模实力 | 根据投标人的企业规模、上一年度纳税额、信誉度等横向比较综合评定。0-3分 优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） 需提供税务部门纳税证明、工商管理部门信用评级证书等原件证明。 | 3 |
|  | 资质能力 | 投标人具备环境污染治理设施运营证书（水）或自动监控系统运行服务能力专项评价证书（水）的得2分 投标人通过质量管理体系ISO19001认证的，得1分， 投标人通过环境管理体系ISO14001认证的，得1分 投标人为高新技术企业的，得1分 投标人具有高级工程师（计算机或环境保护相关）的，每人每证得1分，最高不超过2分 以上资质证书均需提供有效期内原件，技术人员应提供投标人为其缴纳的近6个月社保证明原件。无原件或原件不齐的相关小项不得分。 | 7 |
| 污水处理在线监控系统建设方案 （32分） | 设备技术性能 | 设备技术性能总分为21分：其中 1. “★”为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”项为关键技术参数及要求，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 2. “●”为一般性技术参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 21 |
|  | 项目集成能力 | 1.本项目软件开发负责人具备信息系统项目管理师资质的，高级得3分，中级得1分，其它不得分。需同时提供证书原件和投标人为其缴纳的近6个月的社保证明原件，无原件或原件不齐的不得分。 2.投标人对软件产品实施CMMI管理模式，取得CMMI证书3级及以上得2分，其它不得分。需提供证书原件，无原件不得分。 | 5 |
|  | 软件功能性能 | 投标人提供系统软件的功能菜单、人机界面及相关功能介绍，统计报表样张。 评委视平台软件功能的完整性、操作的简便性、软件成熟度等综合打分。优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） | 3 |
|  | 技术方案 | 投标人应提供项目整体技术方案，包括系统设计、施工方案、验收方案等，评委根据投标人提供的方案和措施科学有效性评分。 优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） | 3 |
| 污水处理在线监控系统维护方案 （17分） | 运维内容完整性 | 视运维内容、规范的完整性、合理性和可操作性酌情给分，分值6分。 优得（4，6]，良得（2，4] ，差得[0，2] | 6 |
|  | 运维技术人员 | 派驻现场运维人员具有环境污染治理设施运行（运营）人员考试合格证书（水），每人每证得2分，最高得8分。 需同时提供拟派运维人员证书原件和投标人为其缴纳的近6个月的社保证明原件。无原件或原件不齐的不得分。 | 8 |
|  | 质量保障措施 | 视投标人的运维管理制度、应急预案等运维质量保障措施酌情打分，分值0－3分 优得（2，3]，良得[1，2] ，差得[0，1） | 3 |
| 标书质量 （1分） | 编制质量 | 投标文件条理清楚，逻辑性强，目录索引齐全便于内容查找，评委根据标书质量酌情打分， 0－1分。 | 1 |

注：以上单位资质证书、获奖证书、著作权证书、人员资质证书等都应在投标文件中提供复印件、同时提供原件（与评分相关人员需提供近6个月社保证明原件，且该社保资金必须由投标人缴纳）未提供或提供不齐的、相关小项不得分。

（5）本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

（一）采购内容

根据上级部门对我市农村生活污水治理设施运维年度考核要求，在线监控设备按照绍兴市建设局26号文件“对设计日处理量30吨、受益农户100户以上和位于水环境功能较高区域的农村生活污水治理设施且稳定连续排放废水的，要安装处理水量计量和运行状况监控系统，并及时传输监控信息，监控探头需覆盖终端建设区域并能够清晰反映出水水量大小及水质是否清晰浑浊。

本次招标采购包括106只农村生活污水处理设施在线监控系统建设、环保局监控大屏升级改造、三年前端专用光缆租赁及三年系统运维服务等。

诸暨市农村生活污水治理设施在线监控建设名单（106只）

| 序号 | 镇街 | 村庄 | 终端编号 | 具体地名 | 建设年份 | 是否 微动力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安华镇 | 勤荣 | 3 | 崇新庵 | 2014 | 是 |
|  |  | 珠峰 | 17 | 周家村 | 2014 | 是 |
|  |  | 蔡家畈 | 2 | 蔡家畈路边 | 2015 | 是 |
|  |  | 勾嵊 | 1 | 后溪 | 2015 | 是 |
|  |  | 球山 | 2 | 球山村 | 2016 | 是 |
|  | 草塔镇 | 大地 | 1 | 廊坞自然村 | 2015 | 是 |
|  |  | 杨家楼 | 1 | 前杨桥头 | 2015 | 是 |
|  | 次坞镇 | 新徐坞杨 | 7 | 徐坞杨村部后面 | 2014 | 是 |
|  |  | 义源 | 5 | 虎啸前山脚下 | 2014 | 是 |
|  |  | 吕家 | 1 | 大村自然村 | 2016 | 是 |
|  |  | 大院里 | 1 | 村部旁 | 2016 | 是 |
|  |  | 汪阮家坞 | 3 | 村部内 | 2016 | 是 |
|  | 大唐镇 | 柱峰 | 5 | 冯村庙旁 | 2014 | 是 |
|  |  | 马店新村 | 3 | 李家磨溪边 | 2015 | 是 |
|  |  | 马店新村 | 5 | 马店村委旁 | 2015 | 是 |
|  | 店口镇 | 朱家站 | Y-8 | 丽水移民安置小区门口 | 2015 | 是 |
|  |  | 朱家站 | Y-7 | 朱二自然村菜场边 | 2015 | 是 |
|  |  | 朱家站 | Y-5 | 朱三自然村桥头公共厕所边 | 2015 | 是 |
|  |  | 朱家站 | Y-2 | 浒山自然村公共厕所边 | 2015 | 是 |
|  |  | 中里 | 1 | 里市坞自然村村务楼边 | 2015 | 是 |
|  |  | 中里 | 3 | 中村自然村幼儿园旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 1 | 乌搓头塘坎边 | 2016 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 2 | 凉西村务楼公路对面 | 2016 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 3 | 西何自然村路口 | 2016 | 是 |
|  |  | 亭凉树下 | 4 | 西何自然村华东布厂对面 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 1 | 白沥畈虞家湾公路交界处 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 2 | 白沥畈蒋凤泉屋边 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 3 | 新蒋蒋小泉屋边 | 2016 | 是 |
|  |  | 白沥畈 | 4 | 下畈公共厕所边 | 2016 | 是 |
|  | 东白湖镇 | 斯宅 | 1 | 江边 | 2015 | 是 |
|  |  | 新东 | 1 | 鲁村 | 2015 | 是 |
|  |  | 殿南 | 1 | 殿口 | 2015 | 是 |
|  |  | 新上泉 | 2 | 上泉 | 2015 | 是 |
|  |  | 孝义 | 7 | 红高坞 | 2015 | 是 |
|  |  | 湖山 | 1 | 窑后坪 | 2016 | 否 |
|  | 东和乡 | 王家宅 | 140-1 | 东和乡小旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 三坞 | 350-1 | 汪家坞村口 | 2016 | 是 |
|  |  | 大林 | 270-1 | 大林车站旁 | 2106 | 是 |
|  | 枫桥镇 | 屠家坞 | 屠家坞2号 | 下坂地 | 2014 | 是 |
|  |  | 大干溪村 | 王村3号 | 后弄 | 2014 | 是 |
|  |  | 梅苑村 | 葛村2号 | 葛村三角塘 | 2014 | 是 |
|  |  | 齐东 | 桥下3号 | 桥下麻车塘 | 2014 | 是 |
|  |  | 全堂 | 19号 | 汤村 | 2015 | 是 |
|  |  | 乐山 | 4号 | 石岭头公墓 | 2015 | 是 |
|  |  | 杜黄新村 | 2号 | 移民屋旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 大溪 | 大溪1号 | 单家甸 | 2016 | 是 |
|  | 浣东街道 | 詹徐王 | 1 | 小璜埂边 | 2015 | 是 |
|  |  | 盛兆坞二村 | 1 | 盛兆坞二村村部边 | 2015 | 是 |
|  |  | 盛兆坞二村 | 2 | 陈外自然村办公楼边 | 2015 | 是 |
|  |  | 李村一村 | 6 | 祝村霜塘边 | 2015 | 是 |
|  | 璜山镇 | 齐村 | 暂未编 | 齐村自然村光裕竹业厂背后 | 2016 | 是 |
|  |  | 齐村 | 暂未编 | 石角自然村老年室前面道地 | 2016 | 是 |
|  |  | 刀鞘坞 | 暂未编 | 里刀自然村老桥头 | 2016 | 是 |
|  |  | 刀鞘坞 | 暂未编 | 外刀自然村村口垃圾站房边 | 2016 | 是 |
|  | 江藻镇 | 汪王 | 1 | 村中公园内 | 2014 | 是 |
|  |  | 银江 | 钱池1号 | 村部前 | 2014 | 是 |
|  |  | 东江 | 大孤山西二 | 村部旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 梓尚阁 | 梓里2号 | 村部旁 | 2015 | 是 |
|  | 里浦镇 | 廊下 | 2 | 进村道路旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 廊下 | 6 | 大樟树旁 | 2015 | 是 |
|  | 岭北镇 | 岭北周 |  | 西周自然村学校下 | 2015 | 是 |
|  | 马剑镇 | 寺坞坪 | 1 | 寺坞坪村口 | 2015 | 是 |
|  |  | 狮源 | 1 | 狮坑村口 | 2015 | 是 |
|  | 牌头镇 | 山下周 | 5号 | 白塔陈 | 2014 | 是 |
|  |  | 楼稼坂 | 2号 | 宝稼塘 | 2015 | 是 |
|  |  | 新升 | 1号 | 植树王 | 2015 | 是 |
|  | 阮市镇 | 青山岭 | 2 | 傅村 | 2014 | 是 |
|  |  | 檀溪 | 1 | 上檀 | 2014 | 是 |
|  |  | 金岭 | 2 | 金岭 | 2015 | 是 |
|  |  | 金岭 | 1 | 下巴山 | 2015 | 是 |
|  |  | 何家山头 | 1 | 佳山 | 2015 | 是 |
|  |  | 何家山头 | 4 | 何家塔 | 2015 | 是 |
|  |  | 视北 | 2 | 安置房旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 横阔 | 9 | 甘溪坞 | 2015 | 否 |
|  |  | 王殿畈 | 1 | 塘峰渠道边 | 2015 | 是 |
|  |  | 古塘 | 1 | 古唐 | 2016 | 是 |
|  |  | 包村 | 1 | 后旺 | 2016 | 是 |
|  | 陶朱街道 | 白门下村 | 4 | 中宅自然村 长弄堂外 | 2015 | 是 |
|  |  | 白门下村 | 2 | 下宅自然村 赵春山 | 2015 | 是 |
|  |  | 汪家桥 | 2 | 打洞坞溪旁 | 2016 | 是 |
|  |  | 上下阁 | 1 | 下水阁凉亭下 | 2016 | 是 |
|  |  |  | 2 | 下水阁下庙 | 2016 | 是 |
|  | 同山镇 | 丽坞底 | 2 | 破塘外 | 2015 | 是 |
|  |  | 高城头 | 13 | 中心学校西面 | 2016 | 是 |
|  |  | 高城头 | 1 | 中心学习东面 | 2016 | 是 |
|  | 王家井镇 | 凉风洞 | 原有1号 | 十三房 | 2015 | 是 |
|  |  | 凤仪 | 12号 | 文周 | 2015 | 是 |
|  | 五泄镇 | 十四都 | 前庄畈W1 | 前庄畈 | 2016 | 是 |
|  |  | 五泄 | 上朱W1 | 上朱 | 2016 | 是 |
|  | 应店街镇 | 洋渔山 | 2 | 云淡坞 | 2014 | 是 |
|  |  | 伍堡畈 | 1 | 孟建华屋旁 | 2016 | 是 |
|  |  | 十二都 | 1 | 庄院蒋华屋后 | 2016 | 是 |
|  |  |  | 2 | 堂楼下冷坞口 | 2016 | 是 |
|  |  |  | 3 | 前十孟金生屋旁 | 2016 | 是 |
|  | 赵家镇 | 保安新村 | 仙甸-1 | 仙甸自然村村口 | 2015 | 是 |
|  |  | 东溪 | Y-1-150 | 丁家坞汽运站旁 | 2015 | 是 |
|  |  | 花明泉 | 8＃ | 旧小学后 | 2015 | 是 |
|  |  | 大柳仙村 | 1＃ | 黄大畈村口 | 2016 | 是 |
|  |  | 新绛霞村 | 1＃ | 新绛霞村大花园 | 2016 | 是 |
|  |  | 潘村 | 1＃ | 拔峰村口 | 2016 | 是 |
|  |  | 上京村 | 1＃ | 何级源后墙 | 2016 | 是 |
|  | 直埠镇 | 姚公埠 | 6号 | 安家云头 | 2015 | 是 |
|  |  | 姚公埠 | 10号 | 村部路口 | 2015 | 是 |
|  |  | 紫草坞 | 3号 | 坊口 | 2015 | 是 |
|  |  | 紫草坞 | 4号 | 乌义骆家 | 2015 | 是 |
|  |  | 祝榭 | 27号 | 祝水麻枫坝下 | 2015 | 是 |

（二）采购要求

诸暨市农村生活污水处理设施共计106个站点涉及视频、图像、流量、处理设备运行等信息智能化管理前端硬件与安装；自动收集前端站点上述信息并进行智能化管理、分析的展示平台软件及前端监控图像显示上墙等；确保上述信息数据上传所必须的网络、数据流量；后端支持平台运行的机房相关网络、安全设备；整合显示环保各路视频上墙。运维服务期限内，确保诸暨市农村生活污水治理设施监控平台正常运行，对监控大屏、现场端软硬件、网络等内容进行维护。运维服务时间为3年。

（三）软硬件设备要求

1. 数据采集控制仪器要求

安装的农村生活污水治理设施监控设备，包括流量计量设备、运行状态监控设备、视频监控设备的图像或数据，均需采集并发送到监控平台，因此需要在站点安装数据采集传输仪。数据采集传输仪至少应满足以下功能：

●能够接收或采集污水治理设施监控设备采集的信号

●能够与监控管理平台联网，并将采集的监控数据发送到平台

●各类接口数量有富余并具备一定的扩展能力

●支持监控设备的数据通信协议和平台软件通讯

●具备一定的接口扩展能力

●适应污水治理设施的安装环境使用

●考虑到农村生活污水治理设施的监控系统，存在今后与工业污染源同一平台管理的可能性，数据采集传输仪应具备与诸暨市环保监控管理平台的联网能力。

2. 软件平台要求

●系统登陆。用户凭有效的用户名和密码登陆平台；各用户的权限可设定，用户只能在授权范围内进行系统操作。二大模块的系统登陆界面可采用统一界面。

●主要功能菜单。主要功能菜单至少包括以下功能：首页、在线监测、数据管理、报警管理、报表管理、系统设置。

▲GIS地图：显示诸暨市行政地图，可对地图进行放大、缩小、拖动等基础操作功能；地图标识各污水治理设施的地理位置，不同网络状态点位标注以不同颜色显示；鼠标移动至该点时自动弹出站点名称和最新监测数据；选择和点击站点图标，显示该站点最新监测数据，并同步显示该站点动力设备、网络等工作状态；

▲视频：

列表显示所有安装视频监控的站点，并根据选择站点查看现场端视频，至少包含基本的录像检索、视频抓图功能。

▲站点档案：

显示各类站点档案信息，如站点名称、处理工艺、联系人、联系电话等相关内容。具体内容按招标方要求录入，并易于修改和保存。

▲在线监控信息：实时监控数据的浏览、历史数据的查询和报表输出，可根据站点名称、因子、时间等条件进行查询输出。

●报警功能：可预设报警阀值，监控平台以弹出界面等方式显示实时报警信息；根据时间段、因子等对历史报警信息进行查询；可对报警信息进行确认或说明处置情况。

▲报表功能：

能够显示各类业务报表及统计信息，支持曲线形式输出；报表的内容和形式，可根据招标方要求定制，如均值报表、周报、月报、季报及年报等。

●系统设置: 对系统各类基础信息进行相关设置操作,如站点管理（增加、删除）、报警计划、权限管理、标准管理、环境参数等

●其他运维期内，成交人应为满足国家或上级主管部门最新管理要求，完善软件功能，免费提供升级服务。

3.监控摄像机要求：

●最高分辨率可达2M(1920×1080) @ 25 fps,并可输出实时图像

●支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码

●码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

●支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加

●支持OSD颜色自选

●采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米

●支持smart IR，防止夜间红外过曝

●ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

●支持日夜两套参数独立配置

●支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态

●支持三码流,支持手机监控

●支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

●功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等

●支持多种智能报警

▲红外补光距离不小于50米。

▲需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@50fps，第三码流最大1920x1080 @ 50fps，子码流704x576@25fps。

▲信噪比不小于59dB。

▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。

▲同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。

●支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

●支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入

●支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试

●符合IP67级防尘防水设计,可靠性高

4.NVR要求

●1U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/4路H.265、H.264混合接入/40M接入/40M存储/80M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA，同源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示/4路1080P解码/4路1080P H.265、H.264混合解码/1个千兆网口/2个USB2.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

5.LCD拼接屏要求

▲LCD显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。

★LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；

●物理分辨率达到1920×1080

●亮度达到700cd/㎡

●对比度达到4400:1

●分辨率不低于1920x1080;

★物理拼缝≤1.8mm（需提供第三方检测报告）

▲LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

▲LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

6.视频综合平台要求

要求视频综合平台是参考ATCA(Advanced Telecommunications Computing Architecture 高级电信计算架构)标准设计，支持模拟及数字视频的矩阵切换、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能。

硬件结构

●标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统

●插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展

●业务模块支持热插拔、双电源冗余、双主控热备、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠

●双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求

▲投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备；支持多片刀片式业务板，支持热插拔，以公安部出具的型式检验报告为准。

矩阵切换控制

●支持网络、数字视频信号的接入和切换输出

●支持原始视频数据无压缩直接交换输出

●模块化输入、输出板设计，可根据需求组合为各种规格的数字视频交换矩阵

视频编码输入

▲投标产品具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。以公安部出具的型式检验报告为准。

●采用H.264视频压缩标准

●支持HD-SDI、3G-SDI、光纤、BNC、VGA、DVI、HDMI、YPbPr、TVI模拟高线的视频信号接入编码

●支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步

●支持双码流技术

●最大支持224路高清视频编码能力或448路标清视频编码能力

●支持定时录像、移动侦测录像

视频解码输出

▲支持各输出口同步轮巡显示。公安部出具的型式检验报告为准。

●支持DVI、HDMI、HD-SDI、3G-SDI、VGA、BNC输出显示

●支持1/4/6/8/9/16画面分割显示(BNC只支持1/4画面分割)

●支持600W高清视频解码

●支持视音频同步解码

●支持H.264、MPEG4、MPEG2等主流的编码格式

●支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式

●支持ONVIF协议接入设备解码

●支持解码输出倍帧

●支持2至4个相机拼接上墙

●支持第三方摄像机解码上墙

（四）设备材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集控制仪器 | 集成数据采集、数据通讯（流量、污水处理设备工况等），设备工况采集应提供8个以上的开关量采集端口，流量数据应采用数字量方式采集，另外，设备应具备不少于模拟量数据采集接口，保证未来数据采集的扩展能力 | 台 | 106 |
| 2 | 排放口高清摄像机 | 200万像素超低照度网络摄像机,6mm镜头，含电源、支架 | 台 | 106 |
| 3 | 全景高清摄像机 | 200万像素超低照度网络摄像机,4mm镜头，含电源、支架 | 台 | 106 |
| 4 | NVR | 4路视频存储终端，配置3TB企业级硬盘 | 台 | 106 |
| 5 | 流量计 | 电磁流量计，485输出，管径暂定100mm（根据污水处理站流量选择合适的管径） | 台 | 106 |
| 6 | 排放口补光灯 | 10WLED补光灯 | 个 | 106 |
| 7 | 交换机 | 10/100M交换机 | 台 | 106 |
| 8 | 控制设备箱 | 定制，全铝喷塑，尺寸1.2 X 0.6 X 0.5米 | 台 | 106 |
| 9 | 控制设备箱基础 | 0.8X0.8X0.3，下沉30CM，上铺草皮，四角设备箱槽钢固定 | 个 | 106 |
| 10 | 全景摄像机安装基础 | 0.8X0.8X1.5，下沉30CM，上铺草皮，含法兰、接地桩及钢筋网 | 个 | 106 |
| 11 | 全景摄像机立杆 | 高5米，横跳1米，Φ159，壁厚5mm，镀锌 | 套 | 106 |
| 12 | 排放口摄像机支架 | 根据现场情况定制 | 套 | 106 |
| 13 | 安装辅材 | 线缆、管路、防雷、接地、空开、铝合金导轨 | 批 | 106 |
| 14 | 现场安装施工 | 含杆件运输、吊装、人工费 | 批 | 106 |
| 15 | 光缆租金 | 环保监控专用光缆租金，一年 | 条 | 318 |
| 16 | 前端设备运行维护 | 前端设备运行维护，一年 | 批 | 318 |
| 17 | 管理平台建设 | 根据相关要求定制 | 套 | 1 |
| 18 | 工作站 | i5 4460，8GB内存，2GB 独显，23寸显示器 | 套 | 2 |
| 19 | 空调 | 5匹柜机 | 套 | 1 |
| 20 | 显示大屏 | 55寸高亮超窄边大屏：尺寸:55英寸；亮度:700cd/㎡可选；对比度:4400:1；分辨率:1920×1080；背光型式：直下式LED背光源；物理拼缝（双边框）：1.8mm | 套 | 10 |
| 21 | 视频综合平台 | 配置8路高清解码卡2个，8路高清输入板卡1个 | 套 | 1 |
| 22 | 大屏支架 | 根据场地定制 | 套 | 1 |
| 23 | DVI线缆 | 高清DVI线，秋叶原，15米 | 条 | 11 |
| 24 | 大屏布线施工 | 大屏系统布线施工 | 批 | 1 |
| 25 | 系统集成 |  | 批 | 1 |

（五）传输网络要求

农村生活污水治理设施监控系统的数据，通过光纤发送到监控管理平台。光纤网络需接入环保专网，单点网络带宽不低于20M。

（六）运维要求

- 整体要求

运维期间，运维单位负责对监控设施（流量计、视频监控、动力设备状态监控、数据采集传输仪）和监控平台（系统软件、硬件）等进行巡检、保养和维修维护，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。

1、在运维期间应定期对现场安装设备进行巡检维护，检查监控图像清晰度，流量计工作状态，污水处理站动力设备工况参数采集正确性，以及网络通信链路状态等。

2、定期对监控中心机房的硬件设备和系统软件进行检查和维护，及时修复、更换故障器件，保证大屏监控系统的正常运转。因接入站点数量的增加或其他原因需增加硬件配置的，需及时汇报主管部门，由主管部门进行购置。

3、建立运行维护管理台帐，内容包括污水设施详细信息、操作规范规程、处理水量记录、运行维护管理巡查记录等。

4、对运维数据进行整理和分析，并统计、输出各类报表，并报送相关管理部门。

5、接受和服从本项目主管部门的管理、指导和考核，协助主管部门完成农村污水治理在线监控设施的运行管理工作。

- 主要运维要求

1、运维频率要求：每月至少现场巡检一次，巡检人员、到达时间和离开时间等信息自动发送监控管理平台。

★2、人员最低配置要求：运维车辆不少于2辆，现场运维人员每车2人，监控中心值守和网络巡检人员1人。派驻现场运维人员应按投标文件维护小组名单派遣，不经环保局同意不得更换。监控中心巡检人员应服从管理部门的工作安排。

3、响应时间要求：运维单位应公开7＊24故障告警电话，响应时间不超过2小时，并应在接到故障告警后4个小时内到达现场处置和排除。

（七）其他要求

★投标人必须承诺在过去3年内无地市级（含）以上环保主管部门的通报批评或处罚。如虚假承诺或违反承诺，终止合同，中标人应承担相应的损失和责任。

★投标人必须承诺，中标后在诸暨市设立驻点服务机构，提供运维车辆不少于2辆，现场运维人员每车不少于2人，监控中心值守和网络巡检人员1人，租赁办公室、仓库等必要场地。

★监控大屏升级改造需整合显示已有环保各路视频，包括污染源在线监控视频、工业企业雨水排放口视频、河长管理信息监控视频，并预留其它视频接口。

六、付款方式

项目要求在合同签订后60日内完成建设并通过验收，若逾期或不满足验收条件环保局有权终止合同。项目采取分步验收付款方式：

1、满足以下几条，支付中标金额的40%：

1）中标人在诸暨设立驻点服务机构，派驻运维技术人员及监控值班人员；

2）监控大屏升级改造完成，自由整合切换显示环保各路视频（污染源在线监控视频、企业雨水排放口视频、河长信息监控视频、农村生活污水监控视频）；

3）1个点位以上农村生活污水处理终端在线监控设施按规范要求完成建设，数据联网、信息采集并上传平台；

4）平台软件功能完善，汇总统计报表数据完备。

5）与网络运营商预签3年网络服务协议（106个点位），网络租赁服务起止时间为项目总体验收之日起3年。

2、106个农村生活污水处理终端点位在线监控设施完成建设并通过总体验收，支付中标金额的45%：

3、余额15%作为运维质保金在三年服务期满后一次性支付。运维不到位将根据运维考核办法扣除质保金。

注：“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。

第五章  诸暨市政府采购合同（通用条款）

合同编号：

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（供货单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨市公共资源交易中心（编号：诸政采20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、供货要求

1、乙方应在合同签订后   个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2、乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3、乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

4、如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书现提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和诸暨市公共资源交易中心核实或认可，并报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

三、质量要求

1、乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3、如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、产品验收

产品由甲方单位组织验收，在货到后      天内验收完毕，       天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

1、中标产品经验收合格后，按照招标文件规定，甲方首次支付给乙方合同款的     %，即

元；在正常运行        个月后的     天内再支付    %，即       元；剩余的    %（可作为产品质保金），在    年  月  日前若无质量问题全部付清（无息）。

2、甲方凭乙方提供的经诸暨市公共资源交易中心与诸暨市政府采购工作办公室（地址：诸暨市人民中路356号）审核后的发票复印件（要求在复印件上加盖用户单位公章）、验收结算书、合同，将合同款直接拨入乙方开户银行。

六、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳合同款10%的履约保证金。

2、履约保证金在甲方将货物验收合格后，无息退还给乙方。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向诸暨市财政局、诸暨市公共资源交易管理委员会办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向                                人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，诸暨市公共资源交易中心、诸暨市财政局各备案一份。

| 采购单位 | 供货单位 | 合同备案 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： | （备案单位盖章） 经办人（签字）： 备案日期： 年 月 日 |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

根据贵方                           项目的招标文件（编号：诸政采 2016-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：诸暨市公共资源交易中心

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

## 五、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：诸政采 2016-**-**

单位：元

| 服务或 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸政采         ）采购文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在诸暨市公共资源交易中心投标的资格。

（1）在采购过程中，与采购人进行协商询价的；

（2）询价有效期内撤回其采购响应文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（8）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（9）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（10）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（11）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（12）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（13）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（14）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（15）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（16）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（17）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（18）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的；

（21）投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反政府采购管理的行为

出现（1）~（5）行为之一，记录时限为6个月；出现（6）~（10）行为之一，记录时限为1年；出现（11）~（15）行为之一，记录时限为2年；出现（16）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据政府采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

采购响应人名称：               （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日期：        年       月       日

七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日