| 包件号 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 到货地点 | 使用单位 | 技术要求 | 备注 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 14 | 轻便移动灯 | FW6105（参考型号，国产） |  | 套 | 6 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 10000 |
|  | 15 | 固态免维护强光电筒 | JW7500型（参考型号，国产） |  | 套 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 16 | 遥控探照灯 | YFW6211（参考型号，国产） |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 17 | 多功能升降泛光灯 | SFW6121（参考型号，国产） | 5 | 套 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 18 | 全自动泛光工作灯 | SFW6110（参考型号，国产） | 2 | 套 | 4 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 19 | 手摇式多功能巡检灯 | IW5510（参考型号，国产） | 10 | 套 | 20 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 20 | 微型防爆头灯 | IW5130A（参考型号，国产） |  | 套 | 20 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 21 | 头顶作业灯（微型防爆头灯IW5130A） | （持续工作8小时）电池、灯合体 |  | 套 | 100 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 22 | 多功能袖珍信号灯 | 三色（红、黄、白） |  | 台 | 15 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 23 | 轻便移动灯（强光8h/弱光16h) | （强光8h/弱光16h) |  | 个 | 19 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 24 | 手提式防爆探照灯 | 防水，防爆 |  | 个 | 55 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 25 | 轻便式多功能强光灯 | 吸附式 |  | 台 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 26 | 多功能强光巡检电筒 | 带红外线测距 |  | 台 | 8 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
| 06 | 27 | 铝合金链条手扳葫芦3.0T | 3.0T（扬程15米）进口 |  | 台 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 20000 |
|  | 28 | 铝合金链条手扳葫芦0.75T | 0.75T（扬程8米）进口 |  | 台 | 18 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 29 | 铝合金链条手扳葫芦1.5T | 1.5T（扬程8米） |  | 台 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 30 | 铝合金链条手扳葫芦1.5T | 1.5T（扬程12米）进口 |  | 台 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 31 | 拉链葫芦0.75T | 链条手拉式0.75T |  | 台 | 6 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 32 | 力矩扳手（12-100型含各种型号套筒）进口 | 12-100型进口、配套14、16、18、19、22、24、27套筒 |  | 套 | 52 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 33 | 万能卡线器 | 安全负荷20KN（2T)进口 |  | 套 | 46 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 34 | 电车线专用卡线器 | 安全负荷20KN（2T)进口 |  | 套 | 50 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 35 | 充电式液压接触线切刀进口 | 进口 |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 36 | 接触线校直器 | (五轮)进口 |  | 套 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 37 | 拉力计5T | 5-50KN进口 |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 38 | 电车线紧固夹具 | 进口 |  | 套 | 4 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 39 | 整体式手动压接钳 | 进口 |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 40 | 发电电焊一体机 | 进口 |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 41 | 高速环形电锯 | （进口） |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 42 | 断线钳 | 450型 |  | 把 | 12 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 43 | 断线钳 | 900型 |  | 把 | 12 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
| 07 | 44 | 钢丝绳手扳葫芦3.2T | 3.2T（20m)国产 |  | 台 | 4 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 10000 |
|  | 45 | 钢丝绳手扳葫芦1.6T | 1.6T(20m)国产 |  | 台 | 4 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 46 | 接触线校正扳手 |  |  | 付 | 16 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 47 | 地线煨环器 |  |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 48 | 接触线煨弯器 |  |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 49 | 开放式放线滑轮 | 1.5T |  | 个 | 22 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 50 | 闭口式放线滑轮 | 3T |  | 个 | 20 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 51 | 高强度铝合金升降梯 | 12米 |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 52 | 高强度铝合金升降梯 | 10米 |  | 台 | 1 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 53 | 人字梯（铝合金） | 3米 |  | 架 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 54 | 铁路万能轨距尺 |  |  | 把 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 55 | 高强度铝合金直梯 | 7米 |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 56 | 高强度铝合金直梯 | 5米 |  | 台 | 1 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 57 | 新型整杆器 |  |  | 套 | 4 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 58 | 棒式绝缘子更换器 |  |  | 套 | 4 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 59 | 铝合金抢修支柱 | 铝合金分体两节 |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 60 | 钳工台 |  |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 61 | 台虎钳 |  |  | 张 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 62 | 潜水泵 | （配备潜水泵水带）220v |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 63 | 内六角 | （9件套） |  | 套 | 26 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 64 | 材料架 | 2000*600*2000 |  | 个 | 20 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 65 | 接地线（德式卡轨）含地线接地棒 | 27.5kv，6米，三节【含地线（9m长、25mm2)】 |  | 组 | 20 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 66 | 声光验电器 | 棒型伸缩式（感应27.5kV 6.2m） |  | 组 | 10 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 67 | 滑轮组 | 4.9KN（带绝缘绳） |  | 套 | 8 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 68 | 绝缘车梯 | 组装式（可拆卸） |  | 套 | 3 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 69 | 绝缘硬挂梯 | 三节 |  | 套 | 3 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 70 | 绝缘测杆（4节每节1.8m） | （4节每节1.8m） |  | 套 | 8 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 71 | 绝缘鞋 | 25000v |  | 付 | 16 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 72 | 绝缘手套 | 25000v |  | 付 | 16 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 73 | 打冰棒 | 3节 6m |  | 套 | 8 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 74 | (绝缘烘箱) | 2000*1000*500（每套三个） |  | 套 | 8 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 75 | 手持砂轮机 |  |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 76 | 台式多用钻床（最大钻孔直径：φ25mm ） | （最大钻孔直径：φ25mm ） |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 77 | 绝缘子清扫装置 |  |  | 套 | 5 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 78 | 座式切割机 | 参考（SFW6120型) |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 79 | 高枝剪 |  |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 80 | 除尘式砂轮机 | 砂轮Φ200mm×25×32mm |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 81 | 电锤 | 钻孔直径：钢13mm，混凝土18mm，木材30mm。功率：550瓦 |  | 套 | 5 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 82 | 电动扳手 |  |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 83 | 电焊机 | 220-380V |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 84 | 弹药式间接射钉枪 |  |  | 把 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 85 | 万用表 |  |  | 套 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 86 | 兆欧表ZC11D-5 | ZC11D-5 |  | 台 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 87 | 游标卡尺 | 0～125 0.02（数显式） |  | 套 | 9 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 88 | 望远镜 | 30倍 |  | 套 | 12 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
| 09 | 93 | 轨道平车Q30吨 | Q30吨 |  | 辆 | 2 | 2015-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 10000 |