| 包件号 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 到货地点 | 使用单位 | 技术要求 | 备注 | 标书费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 数字高压核相仪 | 福润德 FPC-6/10-2.4（参考型号，国产） |  | 套 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 100 |
|  | 2 | 带电电缆识别仪 | 福润德 FCL-2089A（参考型号，国产） |  | 套 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 3 | 智能型电缆故障测试仪 | 福润德 FCL-2010A（参考型号，国产） |  | 套 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
| 02 | 4 | 远红外测温仪 | 福禄克Fluke TI25(参考型号，进口） |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 100 |
|  | 5 | 激光测距仪 | 尼康 Laser 800（参考型号，进口） |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 6 | 钳形数字万用表 | 福禄克 FLUKE F355(参考型号，进口） |  | 块 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 7 | 数字式绝缘电阻测试仪 | 福禄克Fluke F1555KIT(250V-10KV)(参考型号，进口） |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 8 | 数码相机 | Nikon/尼康 COOLPIX P610s(参考型号，进口） |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 9 | 望远镜 | 富士能 KF8x25M(参考型号，进口） |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
| 03 | 10 | 充电式全能王压接钳 | KlauKe EK60UNV-L(带压模和切刀)(参考型号，进口） |  | 套 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 100 |
|  | 11 | 电缆头制作套装 | (进口） |  | 套 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 12 | 电缆标识标牌打印装置 | 意大利 Cembre MG3(参考型号，进口） |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
| 04 | 13 | 江铃全顺牌工程车 | 江铃全顺JX5044XGCMLC24（12座） |  | 辆 | 3 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 100 |
| 08 | 89 | 钳型接地电阻测试仪 | 数字显示PC39 |  | 套 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 100 |
|  | 90 | 激光测距仪 | Lite5 200m（参考） |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 91 | 自动过分相装置测量仪（毫特拉丝计） |  |  | 台 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
|  | 92 | 接触网远红外测温仪 | HD-Ⅱ 0-120 HD520（-32-520°)（参考） |  | 个 | 2 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  |  |
| 10 | 94 | 对讲机 | （配套耳麦） |  | 套 | 20 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 100 |
| 11 | 95 | 接触网全参数激光测量仪 | 13项功能 |  | 台 | 7 | 2016-10-25 | 贵阳供电段 | 贵阳供电段 | 详见规格书 |  | 100 |