附件：货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PPR管 | DN110 | 米 | 1060 |  |
|  | PPR管 | DN75 | 米 | 8144 |  |
|  | PPR管 | DN63 | 米 | 8820 |  |
|  | PPR管 | DN50 | 米 | 4172 |  |
|  | PPR管 | DN32 | 米 | 12 |  |
|  | PPR管 | DN25 | 米 | 12 |  |
|  | PPR法兰 | DN110 | 个 | 130 |  |
|  | PPR法兰 | DN90 | 个 | 2 |  |
|  | PPR法兰 | DN75 | 个 | 1400 |  |
|  | PPR直接 | DN110 | 个 | 80 |  |
|  | PPR直接 | DN75 | 个 | 90 |  |
|  | PPR直接 | DN63 | 个 | 100 |  |
| + | PPR直接 | DN50 | 个 | 50 |  |
|  | PPR直接 | DN32 | 个 | 1 |  |
|  | PPR直接 | DN25 | 个 | 1 |  |
|  | PPR弯头90 | DN110 | 个 | 50 |  |
|  | PPR弯头90 | DN75 | 个 | 100 |  |
|  | PPR弯头90 | DN63 | 个 | 600 |  |
|  | PPR弯头90 | DN50 | 个 | 40 |  |
|  | PPR弯头90 | DN32 | 个 | 20 |  |
|  | PPR弯头90 | DN25 | 个 | 20 |  |
|  | PPR弯头90 | DN20 | 个 | 20 |  |
|  | PPR内弯 | DN25* 1/2 | 个 | 10 |  |
|  | PPR弯头 | DN32×25 | 个 | 4000 |  |
|  | PPR弯头45 | DN110 | 个 | 2 |  |
|  | PPR弯头45 | DN75 | 个 | 10 |  |
|  | PPR弯头45 | DN63 | 个 | 10 |  |
|  | PPR弯头45 | DN50 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN110 | 个 | 30 |  |
|  | PPR三通 | DN110×75 | 个 | 20 |  |
|  | PPR三通 | DN110×63 | 个 | 60 |  |
|  | PPR三通 | DN110×50 | 个 | 35 |  |
|  | PPR三通 | DN75 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN75×63 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN75×50 | 个 | 30 |  |
|  | PPR三通 | DN75×32 | 个 | 200 |  |
|  | PPR三通 | DN63 | 个 | 220 |  |
|  | PPR三通 | DN63×50 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN63×32 | 个 | 5560 |  |
|  | PPR三通 | DN50 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN50×32 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN50×25 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN40 | 个 | 5 |  |
|  | PPR三通 | DN40×32 | 个 | 3 |  |
|  | PPR三通 | DN32 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN32×25 | 个 | 20 |  |
|  | PPR三通 | DN25 | 个 | 10 |  |
|  | PPR三通 | DN20 | 个 | 20 |  |
|  | PPR大小头 | DN110×75 | 个 | 10 |  |
|  | PPR大小头 | DN75×63 | 个 | 400 |  |
|  | PPR大小头 | DN110×63 | 个 | 20 |  |
|  | PPR大小头 | DN75×50 | 个 | 40 |  |
|  | PPR大小头 | DN75×32 | 个 | 300 |  |
|  | PPR大小头 | DN63×50 | 个 | 310 |  |
|  | PPR大小头 | DN63×32 | 个 | 3450 |  |
|  | PPR大小头 | DN50×32 | 个 | 20 |  |
|  | PPR大小头 | DN32×25 | 个 | 3170 |  |
|  | PPR大小头 | DN25×20 | 个 | 10 |  |
|  | PPR内接 | DN63 | 个 | 10 |  |
|  | PPR内接 | DN50 | 个 | 20 |  |
|  | PPR内接 | DN75 | 个 | 10 |  |
|  | PPR内接 | DN32* 1′ | 个 | 10 |  |
|  | PPR内接 | DN32* 3/4 | 个 | 10 |  |
|  | PPR内接 | DN25* 1/2 | 个 | 10 |  |
|  | PPR外接 | DN75 | 个 | 10 |  |
|  | PPR外接 | DN63 | 个 | 3200 |  |
|  | PPR外接 | DN50 | 个 | 500 |  |
|  | PPR外接 | DN32* 1′ | 个 | 20 |  |
|  | PPR外接 | DN32* 3/4 | 个 | 100 |  |
|  | PPR外接 | DN32* 1/2 | 个 | 10 |  |
|  | PPR外接 | DN25* 3/4 | 个 | 20 |  |
|  | PPR外接 | DN25* 1/2 | 个 | 60 |  |
|  | PPR堵帽 | DN63 | 个 | 50 |  |
|  | PPR堵帽 | DN32 | 个 | 200 |  |
|  | PPR堵帽 | DN50 | 个 | 10 |  |
|  | PPR堵帽 | DN25 | 个 | 10 |  |
| 交货地点 | 买方仓库或施工现场指定地点交货 |
| 交货方式 | 落地交货 |
| 交货时间 | 合同签订、收到供货通知单5个日历天内 （参选人如有偏差必须在偏差表中说明，且在报价文件中填写实际交货时间，并最终以谈判为准） |

## 注： 以上货物采购范围包括设备本体及附件、备品备件、专用工具、检验、包装费、运输费、装卸费、（指导）安装、调试试验、试运行、验收、售后服务、培训、保险费、税费、资料费等一切费用。