凌源市杨杖子镇百牛群村农村环境综合整治污水处理工程（含苏子沟组）

公开招标文件

第一部分   招标公告

凌源正大工程招标代理有限责任公司受凌源市杨杖子镇人民政府委托，为凌源市杨杖子镇百牛群村农村环境综合整治污水处理工程（含苏子沟组）进行公开招标，欢迎合格的投标人参加本次采购活动。

一、采购项目基本情况：

1、项目名称：凌源市杨杖子镇百牛群村农村环境综合整治污水处理工程（含苏子沟组）

2、项目编号：LYZD20190203

3、本次采购的主要内容为：凌源市杨杖子镇百牛群村农村环境综合整治污水处理工程（含苏子沟组）（其他事宜详见招标文件）。投标人对招标文件中的所有采购内容必须全部响应，否则被视为非响应性投标将被拒绝。

二、合格投标人的资格条件：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3、本项目不允许联合体投标，中标供应商不得转包或分包；

4、合格投标人还要满足的其它资格条件：

1）投标人须具备环保工程专业承包三级（含）以上资质；投标人拟派项目经理须具备注册建造师二级（含）以上资格并在本单位注册，具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理

三、政府采购供应商入库须知

参与凌源正大工程招标代理有限责任公司政府采购项目的供应商须在辽宁省政府采购网供应商库入库。

四﹑报名、领取招标文件截止时间及地点：

时 间：2019年2月18日至2019年2月22日（节假日除外，每日8:30—11:00、13:30—16:00北京时间）

地 点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心(铁西二街2号)

报名联系电话：0421-6808019

报名传真电话：0421-6808019

联 系 人：魏立强

报名、领取招标文件需提交的证明材料：营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、开户行资信证明（近三个月）、项目经理部组成人员证书、法人授权书(法定代表人参加投标的，出具法定代表人资格证明书；授权代表人参加投标的，出具法定代表人授权委托书)、授权代表人（须具备注册建造师二级（含）以上资格并在本单位注册；提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明)、身份证等相关资料的原件及加盖单位公章复印件一套。

以上任何一项资料提供不全者，将谢绝领取招标文件。

五、递交投标文件截止及开标时间：

时间：2019年3月11日14时

六、递交投标文件及开标地点：

地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）

七﹑与本次采购项目有关的联系方式：

采购单位：凌源市杨杖子镇人民政府

联系地址：凌源市杨杖子镇

联系电话：13842119823

联 系 人：周于利

代理机构：凌源正大工程招标代理有限责任公司

联系地址：凌源市龙泰豪府10#楼9层

联系电话：0421-7958169

联 系 人：李淑芝

凌源正大工程招标代理有限责任公司

2019年2月18日

第二部分   招标文件

一、投标人须知及合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：凌源市杨杖子镇百牛群村农村环境综合整治污水处理工程（含苏子沟组） 项目编号：LYZD20190203 |
| 2 | 招标人：凌源市杨杖子镇人民政府 招标人地址：凌源市杨杖子镇 |
| 3 | 招标控制价：4,480,719.00元；超过此控制价的报价为无效报价。 |
| 4 | 评标办法：综合评分法 |
| 5 | 投标保证金：投标人应交纳投标保证金人民币89000元（转账），投标人交纳投标保证金须从其基本账户转入到交易中心账户，其他方式一律不予认定。在递交投标文件截止时间前1个工作日16:30内必须付至朝阳市公共资源交易中心凌源分中心账户上，对于超过上述规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。 收款单位名称：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心 收款单位开户行：朝阳银行凌源支行 收款单位账号：807000120110100011615 （各投标人在转账时须在用途栏上写明项目名称） 投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标文件。 投标人在转账时，发生的一切不可预见的损失，由投标人自行负责。 |
| 6 | 投标报价：直接工程费、措施费（安全文明施工费和雨季施工费）、企业管理费、利润、税金及其他费用等。 |
| 7 | 递交投标文件的截止时间：2019年3月11日14时，地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）。 |
| 8 | 投标人代表出席开标会：参加开标会的人员必须是领取招标文件人员或法定代表人。（携带身份证备查） |
| 9 | 投标文件：正本一份、副本四份（A4纸） |
| 10 | 开标时间：2019年3月11日14时 开标地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区） |
| 11 | 时间要求：中标人应在签订合同后60日内完成交付。每超期一天，从履约保证金中扣除合同总额的0.5%，履约保证金扣完后，从合同金额中扣除。 |
| 12 | 签订合同地点：凌源市杨杖子镇人民政府 |
| 13 | 采 购 单 位：凌源市杨杖子镇人民政府 |
| 14 | 工程款的结算：验收合格后，支付项目款的97%，预留项目款的3%作为质量保证金， 无质量问题，一年后付清余款。 |
| 15 | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费由中标人支付，参照国家计委关于印发 （招标代理服务费管理暂行办法）的通知》（计价格【2002】1980号）规定计取， 中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳招标代理费。若拒绝交 纳或不按时交纳，发包人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。 |
| 16 | 其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定 执行。 |

二、招标文件的修改

招标文件发出后，如发生变更的，凌源正大工程招标代理有限责任公司将以补充通知的方式修改招标文件，并在投标截止时间至少2日前以书面形式通知各投标人，所有投标人在收到修改文件后应当在1个工作日内以书面形式向凌源正大工程招标代理有限责任公司给予确认。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件修改有效性界定

招标文件、修改补充通知内容均以书面发布内容为准，否则无效。当招标文件、修改补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

为了给供应商合理的时间修改和调整，凌源正大工程招标代理有限责任公司可以延长递交投标文件的截止日期及开标时间，具体时间将在修改补充通知中写明。

所有投标人均有义务定期登录政府采购信息发布媒体上获取相关信息，集中采购机构在政府信息发布网站的更正公告和变更公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

三﹑投标人须知

1、本次采购方式、合格的投标人

本次采购采取公开招标方式。

合格的投标人：

1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

2）应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3）本项目不允许联合体投标，中标供应商不得转包或分包；

2、投标费用

投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用，不论投标结果如何，凌源正大工程招标代理有限责任公司在任何情况下，均无义务和责任承担这些费用。

- 3、投标保证金

1）投标人应交纳投标保证金人民币89000元(转账)，开标前交纳。本次采购结束后，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金退还不计利息，退还时产生的银行汇兑费用由投标人自行承担。

2）投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

①凡决定参与此次采购的投标人，除不可抗力的因素外，无故不参加投标的；
    ②在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

③如果中标供应商法定代表人（或授权委托人）未在规定的时间（中标结果公示3个工作日）内到凌源正大工程招标代理有限责任公司领取《中标通知书》的，除保证金不予退还外，还视为自动放弃中标，所缺名额依次递补。

④中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提交所要求的履约保证金的；

⑤未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的；

⑥提供虚假材料谋取中标资格的；

⑦将政府采购合同转包的；

⑧擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；
    ⑨投标人有违反《政府采购法》等相关法律法规行为的。

4、履约保证金

1）提交：中标供应商应在与采购单位签订政府采购合同之前按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金（中标金额的10%，转账）。中标人凭履约保证金收据，领取中标通知书。

2）退还：在采购合同规定的时间内交付完毕，中标人凭验收单到朝阳市公共资源交易中心凌源分中心工程交易科办理退款手续（不计利息）。退还时产生的银行汇兑费用由投标人自行承担。

5、中标方要注意安全。实施项目过程中发生的一切人身安全事故，由中标方负责。

- 6、投标文件的构成：

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（授权代表人须具备注册建造师二级（含）以上资格并在本单位注册，提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明）；

3）投标保证金；

4）投标报价表；

5）施工组织设计方案；

6）项目管理机构；

7）资格性审查资料；

8）工程质量服务承诺；

9）投标人认为有必要提供的其他材料。

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。投标人在装订投标文件时，应严格按照上述“投标文件装订顺序”进行装订。顺序颠倒或格式错误、内容不全的投标文件被误读或在评标时查找不到有效文件的，责任由投标人承担。

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

7、投标报价

工程交验地的总价包括：直接工程费、措施费（安全文明施工费和雨季施工费）、企业管理费、利润、税金及其他费用等。每项只允许有一种报价。报价表中标明的价格，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。可以调整的价格提交的投标，作为非响应性投标，而予以拒绝。

8、证明合格人的投标文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，除此之外还必须具备相应的财力、人力技术方面的能力，如：营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、开户行资信证明（近三个月）、项目经理部组成人员证书、投标保证金、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（授权代表人须具备注册建造师二级（含）以上资格并在本单位注册，提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明）等。

9、投标有效期

开标之日起60天内有效。

10、投标文件份数和签署

正本一份、副本四份。每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样（副本为正本复印件），一旦正本与副本内容不一致时以正本为准，正本每页必须加盖投标单位公章（技术标除外），投标文件如有修改错漏处必须加盖单位公章。

各投标人应认真按要求填写投标报价表，并准确计算投标总价，项目报价表均应逐项填报并加盖公章，如漏报或无公章该投标报价表无效。投标人应对招标文件中的所有项目要求做出实质性响应，否则视为无效投标。

招标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代表人本人手书签字并加盖投标单位公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效投标文件。

投标文件每个页面都要编制页码（技术标除外），按投标文件构成内容及顺序要求编制，并编制目录，且目录必须编序。

11、投标文件的装订、密封和标记

投标人应按招标文件提供的格式胶装成册、密封，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。技术标（施工组织设计）单独装订成册。将正本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。封皮上注明投标单位名称、投标项目，项目编号, 封口处标明“于  年  月  日  时之前不准启封（公章）”字样。

如果投标人没有按照要求密封、标记，凌源正大工程招标代理有限责任公司对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

12、递交投标文件的截止时间：2019年3月11日14时，地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）。

13、投标人出现下列情形之一的，招标人将拒绝接收其投标文件：

1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封、盖章的。

2）投标人未按照招标文件的要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足的；

3）逾期送达的投标文件。

4）未领取招标文件参加投标的。

在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

投标截止时间后，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金不予退还外，还将根据《政府采购法》及相关法律法规的有关规定做出处理。

14、确定废标

在采购过程中，出现下列情形之一，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
    2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
    4）因重大变故，采购任务取消的。

15、开标

凌源正大工程招标代理有限责任公司在规定的时间和地点公开开标，开标前投标方代表检查投标文件密封情况，在确认无误后开启投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程有记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认，并存档备查。

16、投标文件的初审及投标价格的修正原则

凌源正大工程招标代理有限责任公司组织，由随机抽取的有关专家组成评标委员会审查投标文件是否完整，是否对招标文件要求做出实质性响应，文件签署是否合格，有无计算错误，如果发现投标报价表中有计算错误，评标人将按以下原则进行修正，而不需要通知投标人，评标人将以修正后的价格作为评标依据。

①投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

③单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；④对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

17、评标办法：综合评分法（技术标部分采用暗标）

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

凌源正大工程招标代理有限责任公司组织，由随机抽取的有关专家组成评标委员会进行评标。

①开标后，根据唱标价格，依据修正错误的原则对计算有误的报价进行修正，评委将以修正后的价格作为评标依据。

②资格性审查：评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，审查所有供应商在投标文件中提交的各种证明文件{营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、开户行资信证明（近三个月）、项目经理部组成人员证书、投标保证金、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（授权代表人须具备注册建造师二级（含）以上资格并在本单位注册，提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明）等}。审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评标过程中，评标委员会有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在评标委员会规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其评标将被作为无效投标处理。如果供应商提交的证明文件真实有效，且按招标文件的要求提交的有关资料齐全，则进入下轮评标，否则将被淘汰。

③符合性审查：对资格性检查合格的供应商递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求做出了响应。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理。供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；实质上响应的报价是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有偏离；评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

④综合评分：各评委独立对每个有效投标文件中的报价部分、商务部分、施工组织设计部分、其他部分及响应程度进行打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

⑤评分标准表：

| 评分因素 |  | 评分标准 | 顺序号 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报价部分（65分） |  | 投标报价平均值作为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得65分。投标报价每高于评标基准价一个百分点扣1分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，扣完为止。在报价得分相同时，按投标报价由低到高进行排序。 评标基准价确定方法: 当投标人总数为4家（含4家）以下时，以全部投标人报价的算术平均值作为评标基准价；当投标人总数达5家(含5家)以上时，去掉投标人的最高报价和最低报价，余者的算术平均值作为评标基准价。（保留2位小数） | 1 | 65 |
| 二、商务部分（5分） |  | 提供质量管理体系认证证书，得1分。 | 2 | 1 |
|  |  | 提供环境质量管理体系认证证书，得1分。 | 3 | 1 |
|  |  | 提供职业健康管理体系认证证书，得1分。 | 4 | 1 |
|  |  | 提供信用评估机构评定的企业信用报告等级为AAA级得2分，AA级得1分，A级得0.5分，A级以下不得分。 | 5 | 2 |
| 三、施工组织设计部分（15分） | 分部分项工程施工工艺 | 1、分部、分项工程施工方法及技术措施清晰准确得1分，较差没有针对性的不得分。 2、重点、关键部位分析准确，且有针对性的组织措施，技术方案针对性强，可操作性强得1分，较差的不得分。 3、管理方案合理有针对性，可操作性好得1分，一般的得0.5分，较差的不得分。 | 6 | 3 |
|  | 质量管理体系保证措施 | 有完善的质量管理体系和制度且质量保证措施切实可行的得2分，一般得1分，较差没有针对性的不得分。 | 7 | 2 |
|  | 安全文明管理体系及施工保证措施 | 安全、文明等施工措施设置合理得2分，一般的得1分，没有不得分。 | 8 | 2 |
|  | 工程进度计划及措施 | 1、工程进度计划合理、措施可靠得1分，无工程进度计划或编制一般或较差不得分。 2、工程总进度或工期网络图较科学合理得2分，否则不得分。 | 9 | 3 |
|  | 设备、材料、劳动力进场计划安排 | 设备、材料、劳动力进场计划安排合理的得1分，一般的得0.5分，不合理的不得分。 | 10 | 1 |
|  | 施工现场总平面布置 | 施工现场总平面布置合理的得1分，没有施工平面布置的或不合理不得分。 | 11 | 1 |
|  | 施工技术难点及相应解决方案 | 能够科学合理的针对本项目特点进行分析合理的得1分，一般的得0.5分，不合理的不得分。 | 12 | 1 |
|  | 工程质量保修承诺 | 能够保证工期且竣工验收顺利进行并能够满足相关规定的保修承诺的得1分，一般的得0.5分，不能承诺的不得分。 | 13 | 1 |
|  | 季节性施工措施 | 应对措施合理完善的得1分。 | 14 | 1 |
| 四、其他部分（12分） | 业绩 | 2015年以来企业承担过与此招标项目相同或类似业绩（合同金额300万元以上）：提供中标通知书、合同及验收报告的一份得4分（缺少任何一项不得分），此项最高得12分。 | 15 | 12 |
| 五、响应程度（3分） | 对招标文件响应程度 | 投标文件编制规范、牢固、不缺项、目录清晰方便查询，符合招标文件规定要求制作，编制顺序合理，内容齐全、清晰。 | 16 | 3 |
| 合 计 |  |  | 17 | 100 |

注：1、投标文件中涉及的所有证件、报告或合同的原件提供给评标委员会，无原件不得分。

2、技术标暗标要求，编制要求如下：

（1）技术标内不得显示投标人名称或人员名称；同时递交的纸质标书封面封底等处均为空白页，标书封面为白色纸张。

（2）技术标页面设置为：左边距30mm，右边与上下页边距为25mm；目录、表格、编制文字字体为宋体、四号字、黑色，行距为25磅；

（3）施工组织设计中绘制的图片颜色为黑白色；

（4）页眉、页脚处均不得做任何标识或标记；

发现有违反上述之一情况，该投标文件做废标处理。

18、确定中标供应商

评标委员会根据得分高低情况由高到低进行排序（投标人的最后得分出现并列，按报价部分、商务部分、施工组织设计部分、其他部分及响应程度得分，从第一项进行比较确定先后顺序，当第一项得分相等时，再比较第二项，依次类推）向采购人提交书面评标报告，确定第一、二、三中标候选人，并最终确定中标供应商。将中标结果当场宣布并网上公示。

19、评标过程的保密性

开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或凌源正大工程招标代理有限责任公司施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

20、采购单位

凌源市杨杖子镇人民政府

联系电话：13842119823

联 系 人：周于利

四、合同签订方式及其它

1、签订合同

凌源市杨杖子镇人民政府将合同授予能够最大限度地满足招标文件要求，企业实力、企业信誉、工程质量服务承诺良好且得分最高的投标人。中标人凭中标通知书携带本单位的合同专用章到凌源市杨杖子镇人民政府签订合同。若中标人不在规定时间内签订采购合同的视为弃标，中标人的投标保证金将不予退还。

采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

此次采购的项目，中标人不得以任何形式进行转包或分包。

2、质量保证

中标人在工程施工期间，应按合同及国家、行业、地方有关规定进行施工，包括工程质量控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理、安全管理、文明施工，确保工程质量达到合同规定的验收标准。因中标人原因工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求中标人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由中标人承担。

3、工程施工和验收

（1）工程地点

凌源市杨杖子镇人民政府指定地点。

（2）工期

中标人应在签订合同后60日内完成交付。

（3）工程验收

由采购单位验收，按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

4、违约责任

在合同执行过程中，如有违约行为或中止合同，按《合同法》违约责任的有关条款进行赔偿。

五、工程说明

编 制 说 明

1、本工程依据凌源市杨杖子镇百牛群村、苏子沟村农村环境综合整治生活污水处理及苏子沟村复合垂直流人工湿地工程图纸编制；

2、计价依据执行辽宁省住房和城乡建设厅关于颁发2017年《辽宁省建设工程计价依据》的通知(辽住建【2017】68号)；

3、计价定额执行2017年辽宁省《房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程定额》；

4、费用计取标执行2017年辽宁省《建设工程费用标准》基础费率；

5、社会保障和住房公积金费率之和按1.8%计取；

6、依据《辽宁省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(辽住建建管【2018】8号)增值税税率按10%计取；

7、材料价格采用2018年8月《辽宁工程造价信息》(朝阳市)及现行市场价，所有材料价格均为除税单价；

8、以下为暂估价(除税单价)，工程结算时应按实际发生的价格进行调整：成品塑料污水检查井￠450mm  200元/个，模压玻璃钢三格化粪池(1.0m3)  400元/个，成品隔油池95元/个。

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：百牛群村污水管道工程--建筑与装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 2 | 农户卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 铝合金推拉门 |  |  |  | m2 | 2322 |
| 2 | 01B002 | 成品铝合金隔断 |  |  |  | m2 | 1741.5 |
| 3 | 01B003 | 成品排风帽 |  |  |  | 个 | 387 |
| 4 | 01B004 | 高分子防水（内墙体） |  |  |  | m2 | 4063.5 |
| 5 | 011102003001 | 防滑地砖地砖300*300 （现场搅拌砂浆增加费） |  |  |  | 100m2 | 11.61 |
| 6 | 011204003007 | 墙面瓷砖300*450 （现场搅拌砂浆增加费） |  |  |  | 100m2 | 40.635 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：百牛群村污水管道工程--市政 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  | 1 | 排水管网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004001 | UPVC塑料管安装(粘接) De110 |  |  | 10m |  | 557.4 |
| 2 | 040501004027 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径315mm以内 |  |  | 10m |  | 675.1 |
| 3 | 040501004029 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径400mm以内 |  |  | 10m |  | 27.1 |
| 4 | 040501004031 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径500mm以内 |  |  | 10m |  | 36 |
| 5 | 040501003018 | 铸铁管套管 DN500 |  |  | 10m |  | 1 |
| 6 | 040501015004 | 排水管道闭水试验 管径400mm以内 |  |  | 100m |  | 125.96 |
| 7 | 040501015005 | 排水管道闭水试验 管径600mm以内 |  |  | 100m |  | 3.6 |
| 8 | 04B001 | 成品塑料污水检查井Φ450 |  |  | 个 |  | 405 |
| 9 | 04B002 | 模压玻璃钢三格式化粪池（1.0m3） |  |  | 个 |  | 387 |
| 10 | 04B003 | 成品隔油池 |  |  | 个 |  | 387 |
| 11 | 040203014002 | 切割机切割路面 沥青混凝土路面 |  |  | 100m |  | 147.64 |
| 12 | 041001001003 | 拆除混凝土类路面层 机械拆除(无筋) 厚18cm内 |  |  | 100m2 |  | 66.438 |
| 13 | 040203007002 | 地面恢复 水泥混凝土路面 厚度18cm （现场搅拌砂浆增加费） |  |  | 100m2 |  | 66.438 |
| 14 | 041001002004 | 拆除农户院内 红砖地面 平铺 |  |  | 100m2 |  | 39.018 |
| 15 | 050201001014 | 农户院内地面恢复 红砖地面 砂垫层 平铺 |  |  | m2 |  | 3901.8 |
| 16 | 040104003040 | 机械挖装管沟土方 一、二类土 |  |  | 1000m3 |  | 7.033 |
| 17 | 040103003002 | 直埋管沟回填 砂 |  |  | 10m3 |  | 257.3 |
| 18 | 040103002003 | 机械回填土 机械夯实 |  |  | 100m3 |  | 44.6 |
| 19 | 040104006009 | 自卸汽车运土方 运距3km |  |  | 1000m3 |  | 2.573 |
| 20 | 040101002001 | 人工挖沟槽土方 一、二类土,深度在2m以内 农户院内 |  |  | 100m3 |  | 31.56 |
| 21 | 040103003004 | 直埋管沟回填 砂（农户院内） |  |  | 10m3 |  | 113.16 |
| 22 | 040103001003 | 人工回填土 机械夯实 农户院内 |  |  | 100m3 |  | 20.244 |
| 23 | 040101009003 | 人力车运土方 运距50m内 |  |  | 100m3 |  | 11.31 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：百牛群村污水管道工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  | 2 |  |  | 农户卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004006002 |  |  | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.7 |  |  |
| 2 | 031004014011 |  |  | 地漏安装 DN80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.7 |  |  |
| 3 | 031001006128 |  |  | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.7 |  |  |
| 4 | 040501004001 |  |  | 塑料管安装(粘接) 管外径110mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.4 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏子沟村复合垂直流人工湿地--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 |  | 030109001001 |  |  |  |  | 潜水排污泵80JYWQ-40-15-1600-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 |  | 031003018030 |  |  |  |  | 异径管 DN100*80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 031003011018 |  |  |  |  | 碳钢平焊法兰安装 DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  | 031001006092 |  |  |  |  | PE实壁管 DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |
| 5 |  | 031001006093 |  |  |  |  | PE实壁管 DN125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |
| 6 |  | 04B001 |  |  |  |  | PE三通 DN125*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 030601002001 |  |  |  |  | 压力表 YTP-100（包括表弯及旋塞） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台(块) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 |  | 031003002008 |  |  |  |  | 球形污水止回阀安装HQ41X-1.0 DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | 031003002061 |  |  |  |  | 法兰闸阀安装 DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 |  | 031003011117 |  |  |  |  | 碳钢平焊法兰安装 DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 11 |  | 031002003047 |  |  |  |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 12 |  | 031002003050 |  |  |  |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径200mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  | 031002003052 |  |  |  |  | 刚性防水套管制作 介质管道公称直径300mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  | 031002003059 |  |  |  |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 15 |  | 031002003062 |  |  |  |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径200mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 |  | 031002003064 |  |  |  |  | 刚性防水套管安装 介质管道公称直径300mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  | 030404017001 |  |  |  |  | 排污泵控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 |  | 031002003003 |  |  |  |  | 油麻填料钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  | 031003010004 |  |  |  |  | 避震喉安装 DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 |  | 031001006055 |  |  |  |  | 室外UPVC塑料穿孔管 DN100 （管件主材单列清单项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 21 |  | 031001006057 |  |  |  |  | 室外UPVC塑料排水管 DN200 （管件主材单列清单项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |
| 22 |  | 04B002 |  |  |  |  | 90°UPVC异径弯头主材费 De200*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 23 |  | 04B003 |  |  |  |  | UPVC堵头主材费 DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 24 |  | 04B004 |  |  |  |  | 塑料异径三通主材费 DN200-200-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 25 |  | 04B005 |  |  |  |  | 塑料异径四通主材费 DN300-200-200-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 |  | 031003002060 |  |  |  |  | 法兰塑料蝶阀安装 DN300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 |  | 030411001071 |  |  |  |  | 镀锌钢管敷设 埋地敷设 DN50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏子沟村复合垂直流人工湿地--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 28 |  | 030411001026 |  |  |  |  | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 |  | 030408001033 |  |  |  |  | 铜芯电力电缆敷设 电缆YJV-3*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏子沟村复合垂直流人工湿地--建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 |  |  | 010501001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现浇混凝土基础 基础垫层 100mm厚砼垫层 C10 （现场搅拌混凝土调整费） |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.699 |  |  |
| 2 |  |  | 011702001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现浇混凝土模板 砼垫层 复合模板 |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0364 |  |  |
| 3 |  |  | 070101001001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 池底砼 C25 抗渗P6 （现场搅拌混凝土调整费） |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.988 |  |  |
| 4 |  |  | 070302001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 构筑物混凝土模板 池底 平底 复合模板木支撑 |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1068 |  |  |
| 5 |  |  | 070101001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 池壁砼 C25 抗渗P6 （现场搅拌混凝土调整费） |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.174 |  |  |
| 6 |  |  | 070302001007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 构筑物混凝土模板 池壁 复合模板 钢支撑 |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1392 |  |  |
| 7 |  |  | 070101001003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 池顶板砼 C25 抗渗P6 （现场搅拌混凝土调整费） |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  |  |
| 8 |  |  | 070302001011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 构筑物混凝土模板 池顶板 复合模板 钢支撑 |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0442 |  |  |
| 9 |  |  | 010515001002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 Φ8 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.026 |  |  |
| 10 |  |  | 010515001017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 10 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.517 |  |  |
| 11 |  |  | 010515001018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 12 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.819 |  |  |
| 12 |  |  | 010515012002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 箍筋 圆钢HPB300 Φ6.5 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  |
| 13 |  |  | 010515012004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 箍筋 圆钢HPB300 Φ10 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.232 |  |  |
| 14 |  |  | 010902003005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 池底 抹1:2防水砂浆 20mm厚 （现场搅拌砂浆增加费） |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  |
| 15 |  |  | 010903003005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 池内外壁 抹1:2防水砂浆 20mm厚 （现场搅拌砂浆增加费） |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2225 |  |  |
| 16 |  |  | 050102008001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 栽植露地花卉 草本花 15株/m2 |  |  |  |  |  |  | 10m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 |  |  |
| 17 |  |  | 010404001011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 碎石填料（70%） |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.675 |  |  |
| 18 |  |  | 010404001018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 火山石填料（30%） |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.575 |  |  |
| 19 |  |  | 010401011003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查井盖、座安装 铸铁井盖、座 |  |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| 20 |  |  | 010606008002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铁爬梯制作 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.044 |  |  |
| 21 |  |  | 010609006004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铁爬梯安装 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.044 |  |  |
| 22 |  |  | 010104003007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.53 |  |  |
| 23 |  |  | 010103001009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械回填土 机械夯实 |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.868 |  |  |
| 24 |  |  | 010103001012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械回填土 机械夯实 池内回填 |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |  |  |
| 25 |  |  | 010104006007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自卸汽车运土方 运距3km |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.262 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏子沟村复合垂直流人工湿地--建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 26 |  |  | 010104006002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 挖掘机装车 土方 |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.262 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏子沟村污水管道工程--安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 农户卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 031004006002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  |  |  |  |  |  | 10套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |  |
| 2 |  |  | 031004014011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地漏安装 DN80 |  |  |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |  |
| 3 |  |  | 040501004001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 塑料管安装(粘接) 管外径110mm以内 |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |  |  |
| 4 |  |  | 031001006128 |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏子沟村污水管道工程--建筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 农户卫生间改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 01B001 |  |  |  |  |  | 铝合金推拉门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 336 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 01B002 |  |  |  |  |  | 成品铝合金隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 252 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 01B003 |  |  |  |  |  | 成品排风帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 01B004 |  |  |  |  |  | 高分子防水（内墙体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 588 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 011102003001 |  |  |  |  |  | 防滑地砖地砖300*300 （现场搅拌砂浆增加费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 1.68 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 011204003007 |  |  |  |  |  | 墙面瓷砖300*450 （现场搅拌砂浆增加费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  | 5.88 |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：苏子沟村污水管道工程--市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 040501004001 |  |  |  |  |  |  |  |  | UPVC塑料管安装(粘接) De110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 2 |  |  | 040501004027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 塑料管安装(对接熔接) 管外径315mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |  |  |  |  |  | 98.4 |  |  |  |
| 3 |  |  | 040501015004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排水管道闭水试验 管径400mm以内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  | 23.84 |  |  |  |
| 4 |  |  | 04B001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成品塑料污水检查井Φ450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |
| 5 |  |  | 04B002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 模压玻璃钢三格式化粪池（1.0m3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 6 |  |  | 04B003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 成品隔油池 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 7 |  |  | 040203014002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 切割机切割路面 沥青混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m |  |  |  |  |  | 19.68 |  |  |  |
| 8 |  |  | 041001001003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除混凝土类路面层 机械拆除(无筋) 厚18cm内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8.856 |  |  |  |
| 9 |  |  | 040203007002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面恢复 水泥混凝土路面 厚度18cm （现场搅拌砂浆增加费） |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8.856 |  |  |  |
| 10 |  |  | 041001002004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆除农户院内 红砖地面 平铺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  |
| 11 |  |  | 050201001014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 农户院内地面恢复 红砖地面 砂垫层 平铺 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |
| 12 |  |  | 040104003040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械挖装管沟土方 一、二类土 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000m3 |  |  |  |  |  | 1.253 |  |  |  |
| 13 |  |  | 040103003002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直埋管沟回填 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  | 51.3 |  |  |  |
| 14 |  |  | 040103002003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机械回填土 机械夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  |
| 15 |  |  | 040104006009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自卸汽车运土方 运距3km |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000m3 |  |  |  |  |  | 0.513 |  |  |  |
| 16 |  |  | 040101002001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工挖沟槽土方 一、二类土,深度在2m以内 农户院内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  | 3.03 |  |  |  |
| 17 |  |  | 040103003004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直埋管沟回填 砂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 |  |  |  |  |  | 9.4 |  |  |  |
| 18 |  |  | 040103001003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工回填土 机械夯实 农户院内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |
| 19 |  |  | 040101009004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 人力车运土方 500m内每增加50m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m3 |  |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  |

第三部分   投标文件格式

投标文件封面格式：

本

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：            （签字或盖章）

投标日期：      年     月     日

一、投标函

致： 凌源市杨杖子镇人民政府

根据贵方               采购的              工程的招标公告           （编号），正式授权的下述签字人

（姓名和职务），代表投标人                    参加贵处组织的凌源市杨杖子镇百牛群村农村环境综合整治污水处理工程（含苏子沟组）项目采购活动，并提交按要求编制的投标文件正本一份、副本四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付的工程的投标总价为：

（大写）：                元人民币；￥：

（2）我方已详细阅读招标文件（包括修改文件，如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全清楚其应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。

（3）我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的投标。

（4）如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，   天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到   标准。

（5）我方同意既已投标开标后就不得撤回和修改投标文件，否则我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方同意向贵方提供任何与本采购项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

日期：       年       月       日

二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

格式1：

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加凌源市杨杖子镇人民政府组织的       采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

公司名称：                （盖单位章）

年        月        日

格式2：

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                  手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你公司组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：              （盖单位章）

年     月     日

三、投标保证金

致：

我单位参加              投标，根据招标文件的要求，我单位现递交投标保证金人民币（大写）：       （￥：      ）。

附：开户许可证复印件

收据复印件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

日期：     年      月      日

四、投标报价表

开标一览表

投标人：                                            单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |

填表说明：

1、投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2、投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3、对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4、开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

5、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6、投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容，否则按无效投标处理。

7、本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：        (签字或盖章)

日期：   年     月     日

工程

工程量清单报价表

投标人：                   （盖单位章）

法人代表：                 （签字盖章）

工程造价人员：                 （签字盖章）

（本页后附造价人员证书）

编制时间：

投   标   总   价

采 购 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                            （签字盖章）

编制时间：

| 工程项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 |  | 安全施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  |
| 1 | 工程定额分部分项工程费、技术措施费合计 |  |  |  |
| 1.1 | 其中：人工费预算价 |  |  |  |
| 1.2 | 其中：机械费预算价 |  |  |  |
| 2 | 一般措施项目费（不含安全施工措施费） |  |  |  |
| 3 | 其他措施项目费 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 |  |  |  |
| 5 | 工程定额分部分项工程费、措施项目费（不含安全施工措施费）、其他项目费合计 |  |  |  |
| 6 | 规费 |  |  |  |
| 7 | 安全施工措施费 |  |  |  |
| 8 | 税费前工程造价合计 |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                      第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（％） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：                                     第   页共  页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |

措施项目清单计价表

工程名称：                                     第   页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（％） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                     第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程内容 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 管理费 | 利润 |  |

主要材料及价格表

工程名称：                                      第  页共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、 施工组织设计方案

1、投标人编制施工组织设计的要求

编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后：

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  材料（周转及非周转材料）投入计划

附表五  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表六  施工总平面图

附表七  临时用地表

附表一、拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三、劳动力计划表

单位：人

| 工种级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四、材料（周转及非周转材料）投入计划

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表五、  计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表六、 施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表七、  临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  |  | 工程规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

注：附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、职称证、学历证。

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

注：主要管理人员指安全员、质检员、施工员、技术员，附岗位证书。

附3：

承 诺 书

凌源市杨杖子镇人民政府 ：

我方在此声明，我方拟派往                    （项目名称）的项目经理         （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

日期：       年      月      日

七、 资格性审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、开户许可证、开户行资信证明（近三个月）等材料的复印件。

（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

凌源市杨杖子镇人民政府：

我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

日期：       年      月      日

（三）2015年以来完成的相同或类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书、合同和验收报告的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）企业现有主要施工任务（在建及尚未开工工程）情况一览表

| 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 (万元) | 工程进度 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、工程质量服务承诺

九、投标人认为有必要提供的其他材料