内蒙古鑫水源科技有限公司污水处理药品

采购

招标文件

招标编号：

内蒙古鑫水源科技有限公司

二○一九年三月十五日

内蒙古鑫水源科技有限公司污水处理药品采购

招标公告

因内蒙古鑫水源科技有限公司污水厂生产需要，由物资部作为招标人，对污水处理厂所需药品、药剂采购公开招标，现公告如下：

- 项目概况

1、使用地点：以投标报价表中地址为准（附件6）。

2、进场时间：投标量为全年用量，按各污水处理厂实际需要，由各污水厂相关负责人提起需求，物资管理部通知具体供货时间。

- 资金来源：企业自筹。

- 招标总则：

根据内蒙古东源投资集团《内部招标管理制度》及国家相关法律、法规的规定，物资管理部对污水厂水处理药品进行公开招标，可进行单一药品投标，中标后由具体使用单位与供应商签订合同。投标人中标后，不允许转包、违法分包。

- 招标方式及报名：

本次招标采取公开招标方式，公司招标管理委员会组织招标；报名联系人：张先生，电话：13947792180。

五、  标的物名称及计量方式：

1、设备规格及数量详见附表6。

2、付款方式：按批次付款，第一批次货到验收合格供方提供该批次增值税专用发票后付至此批次货款的90%，留10%质保金，下一批次货到验收合格供方提供该批次增值税专用发票后付至该批次90%货款并付清上一次预留的质保金，以此类推。

3、报价基准日为2019年3月25日。

六、  合格投标人标准：

1、投标人具有合法的生产资质或销售资质，能提供产品合格证书、产品检验报告等相关证书，易爆、易制毒及管制药品需提供相关资质及证明；

2、投标人的生产能力或供货能力及物流运输条件满足使用单位供货需要；

3、信誉良好，所供在国内市场未出现过投诉或通报，出具承诺书；

4、所供货物必须符合招标技术文件相关要求，技术性能满足国家及行业标准。

七、 其他要求：

1、卸料地点:内蒙古鑫水源公司及所属污水厂药品库房，具体见投标报价表样表。

2、如中标方不能满足使用要求,招标方有权随时终止合同，因此带来的损失全部由供应商承担。招标人有权进行多次招标。

3、各投标人仔细阅读本招标文件，详细了解工程周边情况、交通运输等情况，充分考虑成本投入、利润及所有税费、确保投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

4、投标人请仔细阅读本招标文件，投标人正式投标，即被视为已对招标人做出了具有法律效力的相关承诺，除不可抗拒因素外不得随意更改。

5、合同执行本单位合同范本。

6、投标人可于2019年3月24日17：30前向我公司招标管理委员会短信报名（发送单位名称，联系人姓名及电话，所报项目名称）并在发布招标公告的网站上下载招标文件，联系人周旭光15847724408。

八、  投标文件要求：

1、投标标书格式：标书文件统一采用A4纸，电脑打印，须完整地填写招标文件规定的内容，附有效证件复印件，统一装订并加盖公章。

2、投标文件的装订、版式及文字

2.1投标文件装订需牢固不易拆散和换页，不得用活页装订。

2.2投标文件的版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。

2.3投标文件应印制，并按连续页码顺序装订。

3、投标文件的组成及顺序：

3.1投标书目录

3.2投标的物资采购清单报价表: (附件4)

3.3投标承诺书；（附件2）

3.4法人授权委托书（法人代表签署投标文件只需提供法人代表身份证）；（附件1）

3.5法人营业执照（复印件，并加盖公章）；

3.6供应商概况；

3.7产品相关资料、检验合格报告

3.8供应商近三年类似供货业绩相关证明（中标通知书或合同或用户盖章的评价文件复印件）；

3.9供应商提供质量保证书；（附件3）

3.10供应商组织供应、运输、售后服务方案，要求根据本项目施工特点以及所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案，并提供应急预案；

4、文件的份数和签署：

4.1  供应商应提供投标文件五份，一正四副。

4.2  招投标文件正面右上角加盖“正本”或“副本”章以示区别，正本一份，副本四份；正副本内容不一致者，以正本为准。

4.3  投标文件封面、报价均应加盖供应商印章并经法人代表或其委托代理人签字或盖章。

4.4  供应商如对投标文件有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由法人代表或其委托代理人签字或盖章，以密封文件递交招标人。

4.5  每个参与招标的供应商所递交的投标文件，不论是否中标，不再退还。

九、  投标文件的递交：

1、投标文件密封完好。

2、封面应写明招标人名称。

3、投标文件递交后，投标人在招标文件规定递交投标文件的截止时间前，可以补充、修改（不允许有报价折扣）、替代或者撤回已递交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。但须出具由投标人法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章的补充、修改、替代或者撤标通知书。

4、投标截止时间： 2019年3月25日9：30。

5、开标地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇东源集团5楼会议室。

十、  货款支付方式：银行转账。

十一、  开标与评标

1、开标

1.1招标人将于2019年3月25日9：30在达拉特旗树林召镇东源集团5楼会议室开标。

1.2若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出异议，经现场监督人员当场核查确认后，招标人可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人已确认招标人宣读的结果。

1.3招标人将做开标记录，投标人代表应签字确认。投标人代表是否在开标记录上签字不影响开标记录的效力。

2、评标

2.1 评标委员会：招标人负责依法组建评标委员会。

2.2评标方法：本次评标采用合理低价法评标，即通过评审得分确定投标人排名顺序，招标人有权否决所有投标。

2.3评审表：商务评审表中出现废标的，详细评审表不在进行评分。（附件四）

3、投标文件的澄清

3.1评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的书面澄清和说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质内容。

3.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清要求。

4．推荐中标候选人

评标委员会将根据评标办法规定推荐中标候选人。

十二、  定标

1、定标

1.1招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，确定前两名为中标候选人，进行商务合同谈判。

2、中标通知书及合同样本

2.1招标人保留在开标之前任何时候终止招标或接受或废标处理任何投标，以及宣布招标程序无效或作废标处理所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

2.2合同样本（附件五）

十三、重新招标或终止招标

若出现下列规定的情况时，则重新招标或终止招标：

（1）递交投标文件的投标人少于三个；

（2）所有投标被评标委员会否决的；

（3）所有投标报价均超过招标人可以接受的价格时；

（4）其他原因需要重新招标或终止招标的。

十四、其他

中标人签订合同后按约定进行药品供应，招标人将对药品进行不定批次的抽检化验，发现有不合格产品的，对污水处理运行造成的一切经济损失由供应方承担。

内蒙古鑫水源科技有限公司

2019年3月15日

附件1：

授 权 书

致：招标人

本授权书宣告：（投标人全称）      法人代表（职务）    （姓名）      合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位名称）的（职务）    （姓名）    为我单位代理人，该人有权在                                      招标的活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人协商、签订合同书以及执行一切与投标活动有关的事项。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（备注：复印正、反两面）

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 被授权人身份证复印件 （反面） |

投标人：                    （盖章）

授权人：                    （盖章）

被授权的代理人：            （签字）

日期：   年  月    日

附件2：

投 标 承 诺 书

致：招标人

一、在研究贵方招标文件和考察水处理药品使用现场后，我们愿以合同约定价格、优惠的条件和良好的服务，遵照招标文件的各项要求，承担                               。

二、我们同意在规定的开标之日起45 天的投标书有效期内,严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终对我方具有约束力。

三、合同正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

四、我们理解你单位不一定接受最低报价的投标书或你单位接到的其他任何投标书。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

五、如果你单位接受我们中标，我们将采取可靠、有力的组织措施和保证手段，确保全面履行我们承诺的各项义务。

六、我们在此声明：投标书中所提交的文件和资料在各方面都是完整、真实和准确的，并对此负法律责任。

七、我方承诺若因我方原因造成施工现场停工，我方愿承担由此造成的一切损失。

八、如我方中标，我方理解并体谅贵方可能会出现资金紧张、拖欠货款情况，我方郑重承诺不会采取封存账号、恶意讨欠账款的过激行为。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

通信地址：                             邮政编码：

联系电话：                             传    真：

联系人：                               手    机：

年    月    日

附件3：

履约担保书

致（招标单位）：

我方单位郑重承诺如果因我单位所供                 引起质量问题给贵方造成损失时，我方愿承担一切相关费用，你方可以直接没收款项。

本质量担保书在我方向                             使用中有效 。

供应商：

法定代表人：

年   月   日

形式评审与资格审查表

项目名称：内蒙古东源集团所属污水处理厂药剂采购招标                                                   开标时间：      年   月   日

|  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 | 评定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审与资格审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 | 通过√ 不通过× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 | 通过√ 不通过× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照 | 经营范围含有本次采购标的的项目 | 通过√ 不通过× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质 | 有国家颁发的生产许可证明文件或检测报告等； | 通过√ 不通过× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过√ 不通过× |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信誉良好 | 近一年内未出现过被起诉事件，货物产品及生产商未出现过质量通报事件 | 通过√ 不通过× |  |  |  |  |  |  |  |

以上表中投标人出现一个“×”即为资格审查不通过，作废标处理，不进入后续评审及谈判。

评委签字：

商务、报价、技术评分表

项目名称：内蒙古东源集团所属污水处理厂药剂采购招标                                                开标时间：      年   月   日

|  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务、技术、报价评分 | 报价得分80分 | 最低报价为评标基准价，报价得分=评标基准价/投标人报价×80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销售业绩6分 | 两年内有3项类似供货业绩得4分，每增加一项（5万以上供货业绩）得0.5分，最多加6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应方案及售后服务8分 | 针对本项目组织供应、运输、售后服务方案、供应应急预案详细可行得7-8分，方案基本合理可行得1-6分，不合理不可行不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关证件6分 | 具有执照、生产许可、质量保证等证明产品质量的有效材料得5-6分，部分齐全得1-4分，明显欠缺不得分. |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签字：

附件5：合同样本                     公司物资采购合同

供方：***********                   合同编号：

需方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则，经供需双方协商一致，于  2019 年 *月 *日在鄂尔多斯市达拉特旗 树林召镇 签订本合同。

第一条、物资商品名称、规格、数量、价格、交货时间(计量单位： 套 计价单位：元)

| 名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 交货时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见清单 |  | 需方通知的时间内送到指定地点 | 此价格含增值税，明细见附件明细单 |
| 合计总金额： |  |

第二条、质量技术标准:  国家及行业标准和招标的技术规格要求。

第三条、合理损耗及计算方法:

以使用单位收料单为准，据实核算。

第四条、供方对质量负责的条件及期限

需方检测及使用完成。

第五条、包装标准、包装物的供应与回收：供方负责，无破损。

第六条、所有权转移当付完款时所有权归需方，但经验收确认为不合格的，供方必须根据需方要求无条件退换。

第七条、交货方式、时间、地点

1、交货方式：送货到需方指定地点。

2、交货时间：需方通知的时间内送到指定地点。

3、交货地点：需方通知指定地点。

4、联系人及联系方式：

第八条、运输方式、运费负担、联系人及联系方式

1、运输方式：供方负责。

2、运费负担：由供方承担，包含装卸及运输费。

3、联系人及联系方式：*************

第九条、检验标准、方法、地点及期限

1、数量验收： 需方负责复检验收，如检测合格，费用由需方承担；不合格，检测费用由供方承担。

2、质量验收：满足技术标准，数量以需方实际收到数量结算。

3、其他：检测不合格，本批次已供应货物由供方清退出场并于两日内更换合格产品。

第十条、结算方式

按照招标文件执行

第十一条、违约责任

1、如供方不按期供货，由需方计算造成的损失，此损失全部由供方承担。

2、如供方提供的物资经检验不合格，供方应在需方通知后两日内重新更换合格物资产品，并承担当年已收货供应物资产品总额20%违约金。

3、供方提供的物资产品质量问题给需方造成的一切损失均由供方承担。

4、供方保证所出售的标的物无权属纠纷，如因标的物权属纠纷给需方造成损失，供方需支付需方物资产品总额20%的违约金。

第十二条、合同争议解决方式

如在合同履行过程中发生争议，双方协商解决。如协商未果，任何一方均可向合同签订地提起诉讼。

第十三条、本合同解除条件

/

- 、其他约定事项

14.1、采购特殊设备、专用设备、专用材料的，必要时双方应根据设计要求另行签订技术合同，技术合同是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2、未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

| 供方 | 单 位 |  | 需 方 | 单 位 | 内蒙古鑫水源科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法 人 代 表 |  |  | 法 人 代 表 |  |
|  | 委托代理人 |  |  | 委托代理人 |  |
|  | 电 话 |  |  | 电 话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  | 开 户 银 行 |  |
|  | 账 号 |  |  | 账 号 |  |

附件6

| 水厂药剂报价表 |
| --- |
| 地址：内蒙古乌兰察布市凉城县 |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格型号 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | PAC | 150 | 含量≥28% |  |  |  |
| 2 | PAM+ | 10 | 分子量 ≥1200万 |  |  |  |
| 3 | PAM- | 5 | 分子量 ≥800万-1200万 |  |  |  |
| 4 | 乙酸钠 | 80 | 含量(CH3COONa)≥58% |  |  |  |
| 5 | 次氯酸钠 | 70 | 氯含量≥10% |  |  |  |
| 6 | 盐酸 | 10 | 含量≥31% |  |  |  |
| 7 | 氢氧化钠 | 10 | 含量≥95% |  |  |  |
| 8 | 亚硫酸氢钠 | 10 | 含量≥64-67% |  |  |  |
| 乾源水净化有限公司 |
| 地址：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗 |  |  |  |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格型号 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | 磁粉 | 15 | 粒径100目含量95% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 2 | PAM阴离子 | 5 | 分子量 ≥800万-1200万 |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 3 | PAM阳离子 | 60 | 分子量 ≥1200万 |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 4 | 乙酸钠 | 300 | 含量(CH3COONa)≥58% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 5 | 碳酸氢钠 | 150 | 氯含量≥97.4% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 6 | 次氯酸钠 | 200 | 氯含量≥10% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 7 | 聚合硫酸铁 | 150 | 氯含量≥22% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 8 | 聚合氯化铝 |  | 氧化铝AL2O3≥28% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 乾源水净化有限公司（扩建二期） |
| 地址：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗 |  |  |  |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格型号 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | 磁粉 | 20 | 粒径100目含量95% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 2 | PAM阳离子 | 25 | 分子量 ≥1200万 |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 3 | 次氯酸钠 | 115 | 氯含量≥10% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 4 | 聚合硫酸铁 | 100 | 氯含量≥22% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 5 | 聚合氯化铝 | 60 | 氧化铝AL2O3≥28% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 6 | PAM阴离子 | 2 | 分子量 ≥800万-1200万 |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 7 | 工业葡萄糖 | 2 | 含量（以干物质计）≥90% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 8 | 乙酸钠 | 20 | 含量(CH3COONa)≥58% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 达旗新建污水处理厂 |
| 地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇 |  |  |  |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格型号 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | PAM+ | 54 | 分子量 ≥1200万 |  |  | 0.2吨/天 |
| 2 | 硫酸亚铁 | 275 | 含量87-90% |  |  | 1吨/天 |
| 3 | 次氯酸钠 | 110 | 氯含量≥10% |  |  | 20天8吨 |
| 4 | 柠檬酸 | 10 | 含量≥99% |  |  | 1吨/月 |
| 5 | 盐酸 | 49 | 含量≥31% |  |  | 45天/8吨 |
| 6 | 草酸 | 8 | 含量≥96% |  |  | 8吨/年 |
| 7 | 氯酸钠 | 29 | 含量≥98% |  |  | 0.1吨/天 |
| 东源水务科技有限公司 |
| 地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区 |  |  |  |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | PAC | 384 | 工业级，有效铝大于90% |  |  |  |
| 2 | 除磷混凝剂 | 1645 | 铁离子含量≧10% |  |  |  |
| 3 | PAM+ | 48 | 阳离子1200万分子量 |  |  |  |
| 4 | PAM- | 5 | 阴离子1200万分子量 |  |  |  |
| 5 | 氯酸钠 | 54 | 工业级99% |  |  |  |
| 6 | 次氯酸钠 | 468 | 10% |  |  |  |
| 7 | 盐酸 | 216 | HCL31% |  |  |  |
| 8 | 醋酸钠 | 584 | 58% |  |  |  |
| 9 | 磷酸 | 84 | 85% |  |  |  |
| 10 | 柠檬酸 | 10 | 工业级 |  |  |  |
| 11 | 硫代硫酸钠 | 4 | 98% |  |  |  |
| 12 | 液碱 | 10 | ≧30%，液体、工业级 |  |  |  |
| 13 | 生石灰 | 540 | 80%的氧化钙 |  |  |  |
| 林西县通源水净化有限公司 |
| 地址：内蒙古赤峰市林西县 |  |  |  |  |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格型号 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | PAM+ | 15 | 分子量 ≥1200万 |  |  | 生活污水厂 |
| 2 | 次氯酸钠 | 160 | ≥10% |  |  | 生活污水厂 |
| 3 | 除磷剂 | 219 | 益清 |  |  | 生活污水厂 |
| 4 | 盐酸 | 25 | 30% |  |  | 工业污水厂（估算值，实际用量要根据实际进水水量水质测算） |
| 5 | 氯酸钠 | 12 | 含量≥98% |  |  | 工业污水厂（估算值，实际用量要根据实际进水水量水质测算） |
| 6 | 乙酸钠 | 50 | 含量(CH3COONa)≥58% |  |  | 工业污水厂（估算值，实际用量要根据实际进水水量水质测算） |
| 7 | 聚合氯化铝 | 50 | 28% |  |  | 工业污水厂（估算值，实际用量要根据实际进水水量水质测算） |
| 8 | PAM+ | 5 | 分子量 ≥1200万 |  |  | 工业污水厂（估算值，实际用量要根据实际进水水量水质测算） |
| 9 | PAM- | 14 | 分子量 ≥1200万 |  |  | 工业污水厂（估算值，实际用量要根据实际进水水量水质测算） |
| 10 | 氢氧化钠 |  | 含量≥95% |  |  | 若水解池出水Ph>7，则不需投加碱 |
| 达拉特旗东华水处理有限公司 |
| 地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇 |  |  |  |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格型号 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | 反渗透阻垢剂 | 15 | MAS208A*2 |  |  |  |
| 2 | 反渗透杀菌剂 | 15 | MSS732 |  |  |  |
| 3 | 盐酸 | 240 | 31% |  |  |  |
| 4 | 次氯酸钠 | 200 | 12% |  |  |  |
| 5 | 聚合氯化铝 | 30 | 30% |  |  |  |
| 6 | 柠檬酸 | 8 | 工业级99% |  |  |  |
| 7 | 氢氧化钠 | 6 | 含量≥95% |  |  |  |
| 8 | 亚硫酸氢钠 | 10 | 含量≥64-67% |  |  |  |
| 满洲里泾满环保科技有限公司 |
| 内蒙古呼伦贝尔市满洲里市 |
| 序号 | 药剂名称 | 用量（吨） | 规格型号 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| 1 | 除磷剂 | 700 | 有效成份≥11% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 2 | 工业葡萄糖 | 50 | 含量（以干物质计） ≥90% |  |  | 需符合GB工业级要求 |
| 3 | 次氯酸钠 | 80 | 有效成份≥10% |  |  | 需符合GB工业级要求 |