西峡县第一高级中学直饮水建设项目

招 标 文 件

| 项目编号 | ： | XXZ15111046 |
| --- | --- | --- |
| 采购人 | ： | 西峡县第一高级中学 |
| 招标代理机构 | ： | 河南正大招标服务有限公司 |
| 2015年4月13日 |  |  |

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

一、招标项目资料表	5

二、	说  明	8

三、	招标文件	9

四、	投标文件的编写	10

五、	投标文件的递交	14

六、	开标与评标	15

七、	授予合同	20

第三章 投标文件组成	23

第四章 技术规格、参数及其他要求	33

第五章 评标标准和方法	36

1.评标办法前附表	36

2、评分办法	36

第六章 合同条款	40

# 招标公告

西峡县第一高级中学直饮水建设项目招标公告

河南正大招标服务有限公司受西峡县第一高级中学委托，就西峡县第一高级中学直饮水建设项目公开招标，欢迎符合相关条件供应商前来参加投标。

1、项目概况与招标范围

1.1、项目名称：西峡县第一高级中学直饮水建设项目

1.2、项目编号：XXZ15111046

1.3、招标范围：西峡县第一高级中学校园内直饮水系统建设（含相关设备安装、调试、验收、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务）

1.4、标段划分：1个标段

1.5、资金情况：财政资金,已落实。

2、投标人资格要求：

2.1独立法人，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定条件，具有良好的经营业绩及履行合同所必须的生产设备和供货能力；

2.2投标人拟投标的直饮水制水主机整机具有政府部门颁发的 《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(含附件)，终端饮水设备整机有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》(含附件)；

2.3本项目不接受联合体投标。

3、招标文件发售信息：

3.1、招标文件出售时间：2015年4月13日至2015年4月17日，每天上午8：00时—12：00时，下午2：30时—5：30时(北京时间，法定节假日除外，下同)

3.2、招标文件发售地点：河南省西峡县公共资源交易中心（西峡县白羽路与人民路交叉口向南50米，西峡县农村信用联社前楼）三楼报名室。

3.3、招标文件售价：每份500元，售后不退,不支持邮购。

3.4报名时携带资料：法人授权委托书及被授权委托人身份证原件，营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品厂家授权书和售后服务承诺函。验原件留复印件。（复印件加盖红色公章留存，不接受扫描件及传真件，报名资料不全或复印件为扫描件的不接收报名），不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝。招标代理机构对报名资料的审验并不作为投标单位资格条件的最终认定，投标单位应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将由评审委员会对投标单位的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的投标单位的投标将被拒绝。

4、投标文件接受及开标有关信息：

4.1接收截止及开标时间:2015年5月8日下午3：00

4.2地点：河南省西峡县公共资源交易中心开标室。

4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5、招标公告发布媒介：

招标公告同时在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《西峡县公共资源中心网》等相关网站上发布。

6、本次招标联系事项：

采购人：西峡县第一高级中学

联系人：马玉春

联系电话：0377-69667808

招标代理机构：河南正大招标服务有限公司

地址：河南省南阳市七一路与工业路交叉口路西100米中国铁通办公楼302

联系人：江晓玢

电话：0377-65017188，

手机:18337799766，18338113788

电子邮箱：hnzdzbgs@163.com

西峡县公共资源交易中心

联系人：杨先生

联系电话：0377-60207867

河南正大招标服务有限公司

2015年4月13日

# 投标人须知

- 一、招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表标注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致无效投标或投标不予接受。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：西峡县第一高级中学 联系人：马玉春 联系电话：0377-69667808 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：河南正大招标服务有限公司 地址：河南省南阳市七一路与工业路交叉口路西100米中国铁通办公楼302 联系人：江晓玢 电话：0377-65017188 手机:18337799766，18338113788 电子邮箱：hnzdzbgs@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：西峡县第一高级中学直饮水建设项目 项目编号：XXZ15111046 |
| 1.1.5 | 交货地点 | 项目学校 |
| 1.1.6 | 标段 | 1个 |
| 1.2.1 | 资金情况 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 西峡县第一高级中学校园内直饮水系统建设（含相关设备安装、调试、验收、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务） |
| 1.3.2 | 工期 | 合同签订后45日历天内安装、调试完毕 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 验货 | 由采购人组织验收 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 1.4.3 | 分包 | 本项目不允许分包或转包 |
| 1.9.1 | 踏勘现场、答疑 | 1、本项目不组织集中现场踏勘和答疑。 2、投标人自行进行现场踏勘，承担踏勘现场所发生的一切费用并承担踏勘现场的责任和风险。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止前10天 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止前15天 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 投标截止时间前收到的补充文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间前10天，逾期不受理 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2015年5月8日下午3：00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1 | 投标费用 | 投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：¥10000.00 投标人应在投标2015年5月5日24：00前以电汇形式从投标公司基本账户交于西峡县公共资源交易中心，并注明投标人名称以及“西峡县第一高级中学直饮水建设项目投标保证金”内容 收款单位：西峡县公共资源交易中心 开户行：中国银行西峡支行 账号：250719301311 注：投标保证金应从投标公司基本账户转出并在汇款单上注明投标人名称以及“此款为西峡县第一高级中学直饮水建设项目投标保证金”内容。 未按时到帐者视为投标文件不完整。 |
| 3.5.1 | 近年完成的项目年份要求 | 2012年之后 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 不能用签字代替盖章 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本 4份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件正本与副本均须采用胶粘方式装订，不得采用活夹页等可随时拆换的方式装订。 |
| 3.6.6 | 包装要求 | 正本一包，副本一包，报价一览表单独封装。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：西峡县第一高级中学 西峡县第一高级中学直饮水建设项目投标文件 在2015年5月8日下午3：00前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 西峡县公共资源交易中心开标厅 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件接收截止时间及开标时间：2015年5月8日下午3：00。 开标地点：河南省西峡县公共资源交易中心二楼开标厅。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查： 开标顺序： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布采购人、监督人员、唱标人、记录人等有关人员； （4）所有投标人代表检查投标文件的密封情况； （5）经确认无误后，按照递交投标文件的逆顺序进行拆封唱标，唱标的内容一般包括：投标人名称、投标报价、货物交付使用时间、质保期、其他优惠条件等。未经宣读的投标报价（如果有），一律不在评标中考虑； （6）若唱标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督人员现场核查确认后，可重新宣读投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认唱标结果； （7）唱标结束后由投标人代表、采购人及监督人员现场签字确认； （8）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家 4 人；评标专家确定方式：从法定专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1名中标候选人名单 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 《河南省政府采购网》、《西峡县公共资源交易中心网》 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金 履约担保的金额：中标价的5-10%（双方协定），质保期内不计息. |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 电子招标投标 | 否 |
| 9.2 | 中标服务费 | 招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)和国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）)规定计取。 |
| 9.3 | 最高工程造价 | 950000元。超过预算价按废标处理。 |
| 9.4 | 样品 | 带样品 |
| 9.5 | 公证费 | 中标企业交纳 |
| 9.6 | 告知 | 投标人获取招标文件后决定不参加该项目投标，应在获取招标文件后5个工作日内以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知招标人，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，招标人没收投标保证金。 |
| 9.7 | 付款方法 | 根据甲方要求和乙方提供的样品签订合同；项目完工经甲方验收合格后付全部款的95%，尾款作为质保金半年后付清。 |
| 9.8 | 保证金的退还 | 自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标供应商的投标保证金。 |

## 说  明

- 适用范围

1.1本招标文件仅适用于西峡县第一高级中学直饮水建设项目。

1.2本项目适用法律：《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》等。

- 定义

2.1    招标人：西峡县第一高级中学.

  - 招标代理机构：河南正大招标服务有限公司.

  - 合格投标人：投标人须知。

  - 中标人：接到并接受中标通知书，最终被授予合同的投标人。

  - 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

  - 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物，设备安装、工程或者服务的法人、如标公告其他组织或者自然人。

  - 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

  - 货物伴随服务：指招标文件规定的供应商应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

  - 通知:对与本项目有关的通知，采购人将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购人不承担责任。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

  - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

- 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3）被责令停业的；

(4）被暂停或取消投标资格的；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）财产被接管或冻结的；

(7）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。；

(8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

- 招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件内容如有需要澄清、疑问的，应以书面方式（信函、电报、邮件、传真等，下同）在投标截止时间十（10）日前通知到采购人或招标代理机构，采购人或招标代理机构将视情况给以书面方式予以答复，同时将不标明疑问来源的书面答复函发给所有潜在投标人。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

  - 对招标文件的补充或修改，将向已登记备案并领取了招标文件的投标人发出。补充或修改文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该补充或修改文件。投标人若收到该补充或修改文件则应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情决定是否推迟投标的截止日期和投标日期，并将具体变更情况向每一投标人发出通知，对所有投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。

  - 关于通知：对与本项目有关的通知，采购人将以当面交接、邮寄、传真、电子邮件或公告的形式向所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人发出，联系电话、电子邮箱地址和传真号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的潜在投标人应以同等方式立即予以回复确认。因登记有误或邮箱服务器、传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购人可以不承担再次发出通知的责任。任何情形下，采购人所发出通知，对所有投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。

  - 照抄或复印招标文件技术及商务要求的、手写的、未按规定签署的投标文件将导致不被接受。

- 招标文件的修改

  - 在投标邀请函中所述的投标截止日期十五（15）日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

  - 招标文件的修改将以书面方式通知到已购买招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。

  - 投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

  - 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。

## 投标文件的编写

- 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

- 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

- 踏勘现场

10.1. 1、本项目不组织集中现场踏勘和答疑。

10.1.2、投标人自行进行现场踏勘，承担踏勘现场所发生的一切费用并承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标预备会

1.投标人不召开投标预备会。

- 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 纪律和监督

13.1.对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

13.2.对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

13.3.对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

13.4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投标文件的组成

  - 投标文件包括下列部分：按照投标文件格式要求

  - 投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

- 投标格式

投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标函、货物投标一览表、主要货物分项报价表等。

- 投标报价

  - 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。本项目设定有招标控制价，超过控制价的投标为无效投标，不进入评分程序。

  - 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价分解为：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费，各项报价应准确填入投标报价表相应栏内。

  - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

  - 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

  - 投标人对只允许有一个有效报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的投标。如果出现偏差，以唱表一览表为准。

  - 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

17.1   除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

17.2   投标人提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

- 投标人资格的证明文件

  - 依据“招标项目资料表”中的要求按第五章附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。若投标人提供的货物及服务不是投标人自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商（生产商）出具授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具授权书。

  - 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

  - 投标人有能力履行招标文件中规定的保养、修理、供应备件和培训等其它技术服务的义务的证明文件。

- 证明投标货物符合招标文件技术要求的文件

  - 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

  - 在产品规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产证明及合格出厂证明。

- 证明符合招标文件商务要求的证明文件

20.1   近二年以来同类产品经营业绩一览表；

20.2  投标人必须按规定出具主要产品生产厂家（制造厂商）认可的授权书。

20.3   货物交付使用时间；

20.4   投标人对售后服务条款的承诺及说明：

20.4.2  投标产品质保期自货物验收国家相关规定，在质保期内的货物及零部件，乙方不收取任何费用。

20.4.3 提供售后服务电话。

20.5   投标人认为需要提交的其他证明资料。

注：以上商务条款为基本要求，投标人参加投标，则视为接受上述要求。投标人可在此基础上做出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

- 投标保证金

  - 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向招标代理机构提交投标保证金。

  - 投标保证金是为了保护采购人及招标代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及招标代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据本招标文件规定没收投标人的投标保证金。

  - 在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标保证金将在采购人收到书面撤回通知之日起5日内退还。

  - 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应投标予以拒绝。

  - 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

  - 中标人的投标保证金，在自政府采购合同签订之日起5个工作日内无息退还。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将被没收：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的；

    - 在投标文件中提供虚假材料；

    - 中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

    - 拒绝履行合同义务的；

    - 未按招标文件规定按时向招标代理机构交纳中标服务费的。

21.8  投标保证金有效期与投标有效期一致。

- 投标有效期

  - 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和文件签署

  - 投标人应准备一份投标文件正本和“招标项目资料表”规定数目的副本，每套投标文件应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。投标文件副本可为正本完整的复印件。投标文件必须分标段独立制作。

  - 投标文件及所有文件必须是打印件，并由投标人或经正式授权的代表签字，授权代表必须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人或经正式授权的代表用姓或首字母在旁边签字或加盖公章后有效。

  - 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 为便于开标和唱标，投标人应将“报价一览表”单独另做一份，用信封单独密封递交。信封上标明投标人名称、地址及报价一览表并加盖公章或合法投标人签字。如果投标文件中的报价与“投标报价汇总”报价之间有差异，以唱标时唱出的“报价一览表”报价为准，投标人应接受评标时所进行的价格修正，并承担一切不利于投标人的责任。报价一览表未加盖公章及签名不能进入评标程序。

  - 投标人应将投标文件正本和副本分别装袋密封，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样，并在封签处加盖公章。

  - 投标文件的装订要求：规范打印，A4幅面左侧无线胶装，不得采用活页夹。必须有总目录、页码严格对应、按序连续逐页编码。

  - 信封袋均应：

  - 标明递交至“招标项目资料表”中载明的地址。

  - 注明“招标项目资料表”中载明的项目名称、项目编号、正本、副本及“在  年  月  日  时整前不得启封”字样，在后面注明本招标文件规定的开标日期和时间。

  - 写明投标人的名称和地址。

  - 如果封袋上未按要求密封和加写标记，采购人和招标代理机构对误投或过早启封概不负责。招标代理机构拒收未成册和未按以上要求封装的投标文件。

  - 投标人应清楚招标文件应直接从招标代理机构获得，根据复制招标文件编制的投标文件将被拒收。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至招标代理机构。

  - 采购人和招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至招标代理机构。

  - 投标人的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

  - 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收。

## 开标与评标

- 开标

  - 招标代理机构在“招标项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人应派代表参加，投标代表必须携带身份证。

  - 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人，按规定的确认为无效的投标文件，不予送交评审。

  - 开标程序：主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布采购人、监督人员、唱标人、记录人等有关人员；

（4）所有投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）经确认无误后，按照递交投标文件的逆顺序进行拆封唱标，唱标的内容一般包括：投标人名称、投标报价、货物交付使用时间、质保期、其他优惠条件等。未经宣读的投标报价（如果有），一律不在评标中考虑；

（6）若唱标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督人员现场核查确认后，可重新宣读投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认唱标结果；

（7）唱标结束后由投标人代表、采购人及监督人员现场签字确认；

（8）开标结束。

  - 招标代理机构将对开标过程进行记录并存档。

- 评标工作

  - 按照《中华人民共和国政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，评标由依法组建的评标委员会（下称评委会）负责。评委会成员为5人组成，由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中经济、技术专家不少于三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。

  - 评标工作由评标委员会主持对所有投标人的投标文件进行评审，并依评分由高到低的顺序确定中标人。

- 投标文件的初审

  - 投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求予以密封的；

  - 投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效投标文件不再进行评审：

（1）投标文件未按招标文件要求签字、盖章、制作、密封的；

（2）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价高于招标文件设定的政府采购预算控制价；

（5）货物交付使用时间、付款方式等实质性要求未满足招标文件要求的；

（6）投标人未提交投标保证金或金额不足的；

（7）超出经营范围投标的；

（8）不符合采购文件提出其他商务、技术的实质性要求的条件的；

（9）投标有效期不足的；

（10）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（11）投标文件附有采购人不能接受的条件的；

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  （2）投标人之间约定中标人；
  （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

(1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （5）不同投标人的投标文件相互混装；
    （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；
    （2）提供虚假的财务状况或者业绩；
   （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
     （4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 资格后审

  - 在没有进行资格预审的情况下，采购人和招标代理机构可根据项目实际需要，对招标文件做出实质性响应且最高得分的投标人是否有能力圆满地履行合同进行资格后审。

  - 资格后审将充分考虑投标人和/或生产商的技术、生产能力、经营资格、专业资质、财务状况、类似项目业绩、履约信誉、企业认证体系等。采购人和招标代理机构将按提交的资格证明文件和采购人认为有必要的、合适的资料为基础，采用合适的方式进行审查。

  - 如果审查通过，招标代理机构将把中标通知书授予该投标人；如果审查没有通过，采购人和招标代理机构将拒绝其投标，并对下一个评标得分高的投标人的投标能否令人满意地履行合同义务作类似审查。

- 投标的评价

  - 评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

  - 计算评标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费以及伴随的其它服务费。

  - 评委会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑量化以下因素综合评审投标人递交的投标文件：

- 投标文件申明的货物交付使用时间；

- 与合同条款规定的付款条件的偏差；

- 所投货物零部件、备品备件和售后服务的费用；

- 采购人取得投标货物的备件和售后服务的可能性和便捷性；

- 投标货物在使用周期内预计的运营费和维护费

- 投标货物的性能和效率；

- “招标项目资料表”和技术规格中规定的其它评标因素。

  - 根据规定，在“招标项目资料表”中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价的依据。

- 投标文件的澄清

  - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。投标人不进行澄清的，将承担一切不利于投标的后果。

  - 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

  - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

  - 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 错误的修正

  - 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

  - 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

- 评标程序

（1）资格性审查：对投标人的资格证明文件、投标保证金等进行审查，确定投标人是否具备投标资格。资格证明文件的审查内容包括以下证明文件的原件（复印件应加盖原单位公章，附在投标文件内）：

生产商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品检验报告、生产许可证、质量体系认证书、法人授权委托书及被委托人身份证；

（2）符合性审查

评委会依据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。重大偏差，属未能对招标文件做出实质性的响应，作废标处理；

在评标过程中，评委会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评委会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

（3）按照招标文件中规定的评标办法和标准,对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行评审、打分。

（4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时做出处理或者向招标人提出处理建议，并做出书面记录；

（5）评委会编写评标报告，根据评标得分高低进行排序，根据得分高低，从高到低向招标人推荐中标候选人。

- 保密及其它注意事项

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

  - 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

  - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

  - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

  - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

  - 评委会和招标代理机构不退还投标文件。

## 授予合同

- 中标结果公示

  - 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

- 中标通知书

  - 中标公告公示期结束后，招标代理机构将以书面形式通知中标人；

  - 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

- 履约保证金

在签订合同前，中标人应按 “合同条款”的担保形式和 “合同条款资料表”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。除“合同条款资料表”另有规定外，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。履约担保为整个合同期内均有效。履约担保金在买卖双方签订合同前由中标人向采购人交纳。履约保证金在履约期间不计息。完成项目，并验收合格后，无息退还。

- 授予合同

  - 招标代理机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力且评标得分最高的投标人。

- 授标时更改采购货物数量的权力

招标代理机构和采购人在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对“货物需求及技术规格要求”中规定的货物和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同签订。

  - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约时合同文本的基础。

  - 如中标人不按约定谈签合同，招标代理机构和采购人将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。招标代理机构和采购人可在中标候选单位中重新选定中标单位。

- 质疑程序

  - 质疑依据《中国人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1号）、豫财办购[2005]23号文件等文件的规定。被质疑人是指采购人和政府采购代理机构、专家评委、其他投标人,供应商是指符合的规定条件，参与政府采购招标活动的当事人。

  - 供应商质疑应当符合下列条件：（1）必须是参与该质疑政府采购项目活动的供应商；（2）在质疑有效期内提出的质疑；（3）政府采购监督管理部门规定的其他条件；(4) 供应商的书面质疑应当包括以下主要内容：①被质疑人的名称、地址、电话、邮编；②采购项目名称、项目编号及分包号；③具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料；④提起质疑的供应商名称、地址、联系方式；⑤质疑的日期；⑥提起质疑的供应商应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖法人公章。

  - 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

  - 供应商的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合法律的规定等情形，均视为无效质疑，供应商应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

  - 质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。供应商在行使质疑程序时,必须坚持实事求是,并承担提供虚假材料和恶意质疑的法律责任,政府采购监督管理部门将遵循“谁过错谁承担”的原则，由过错方承担相关材料的收集、调查论证等费用。

- 其他

  - 招标代理服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)中的标准计取，由中标供应商在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。

  - 现场公证费由中标企业交纳。

  - 自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标供应商的投标保证金。

# 投标文件组成

封面

项目名称

投	标	文	件

（正本|副本）

项目编号：

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年     月    日

目   录

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、关于资格的声明函

4、投标人承诺函

5、投标报价一览表

6、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

9、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

10、 技术明细表

11、商务偏差表

12、技术编差表

13、主要同类业绩情况表

14、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

15、税务登记证副本（复印件加盖公章）

16、企业组织机构代码证（复印件加盖公章）

17、授权书、售后服务承诺书；

18、产品的质量证明文件或彩页，技术方案书

19、同类项目合同（复印件加盖公章）

20、售后服务计划

21、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

附件1：

投 标 承 诺 书

致：招标代理公司

1、根据已收到的本项目招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考虑现场和研究项目招标文件的所有内容后，我方愿以       元的价格完成此项目。

2、我方提交的投标书为：投标书正本一份，副本四份。

3、一旦我方中标，我方保证在自合同签订之日-年    月   日内完成供货安装工作。

4、我们理解报价不是中标的唯一条件，我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。

5、我方同意所递交的投标书在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和投标书将构成我们双方的合同。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（盖章）

开户银行名称：

银行账户：

开户银行地址：

年     月     日

附件2：

法定代表人授权书

招标代理公司：

现委派　　　　　　　　参加贵机构组织的————————项目公开招标项目第————标段的招标采购活动，全权代表我单位处理投标活动中的一切事宜。

全权代表签字：　　　　　　　性别：　      年龄：

职务：　　　　　身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：　　　　　　　　电话：

单位名称（公章）

法定代表人签字：

| 企业法人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

年  月  日

附件3：

关于资格的声明函

招标代理公司

关于贵方年——月——日项目编号为————的招标文件，本签字人愿意参加投标，提供采购内容规定的全部货物及安装服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由　　　　　工商局签发的我方工商营业执照副本复印件（加盖单位公章）一份。

2、我方公司简介。

3、证明本企业产品质量过硬的有关证书或资料复印件；

4、业绩、质量反馈等能表明投标单位产品质量上乘、性能优越的证明资料及目前正在执行合同的情况。

5、其它招标文件中要求的文件和资料。

6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称：

单位的地址：

传真：　　　　　　　　　　电话：

邮编：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件4：

投标人承诺函

致：招标代理公司

我代表　（投标人名称）　，在此作如下承诺：

- 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

- 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货合同，并且严格履行合同义务，按时交付使用，保证货物质量符合国家标准，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现货物质量出现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

- 在整个公开招标采购过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

- 若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人法人代表签字：

投标人公章：

年  月  日

附件5：                          投标报价一览表

投标人名称：_________________   （此处填名称并盖章）

项目编号：_______________        第____     标段            金额单位：元

| 总价 | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 项目完成时间 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

投标人授权代表签字：

说明：

1、本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撒回通知、投标价折扣声明、其他招标人认为应该宣读的内容等。

3、本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求用单独信封密封提交一份。唱标价视为投标报价，当唱标价与投标文件不同时，以唱标价为准。

附件6     财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

附件7     具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件8     参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（超始时间为自本项目开标之日起向前推3年，若企业注册时间不足3年，从企业注册之日起计算，若无此声明，按废标处理）

参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致招标人：

我单位在参加采购活动前在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一） 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二） 我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人名称：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：   年    月   日

附件9     具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

附件10

技术明细表

| 投标人名称（公章）： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号、技术指标 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ | 材料及安装费 |  |  |  |  |  |  |

附件11：

商务偏差表

投标人名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                      投标单位公章：

职务：                                日期：

附件12 ：

技术偏差表

投标人名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 技术条款 | 投标文件 技术条款 | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                      投标单位公章：

职务：                                日期：

附件13：

主要业绩情况表

投标人名称（公章）：　　  　　　　　　　                   填表时间：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 销售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：                      投标单位公章：

职务：                                日期：

附件14：企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）

附件15：税务登记证（复印件加盖公章）

附件16：企业组织机构代码证（复印件加盖公章）

附件17：授权书售后服务承诺书

附件18：产品的质量证明文件或彩页，项目方案书

附件19：同类项目合同（复印件加盖公章）

附件20：售后服务计划

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题的时间、维修单位名称、地点：

2、公司简介

3、已做项目简介：

4、维修技术人员情况：

5、应急维修时间安排：

6、技术培训、质量保证措施。

7、该项目所提供的其他免费物品或服务。

8、收费项目的收费标准。

9、其他服务承诺

附件21：招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

注：各投标方应按要求详细制定出所列条款

# 技术规格、参数及其他要求

附校园简图

技术要求：

符合国家或省级规范能通过卫生防疫部及其他相关部门的验收。直饮水设备、设计和管道施工符合《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006等国家相关建设标准。出水水质符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005及《生活饮用水管道分质直饮水卫生规范》DB32/761-2005。饮用水终端设备中的涉水材料应有涉水产品卫生安全许可批件。有加热功能的饮用水终端设备有省级以上卫生部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，防触电保护应为Ⅰ类。设备中涉及不锈钢部分必须为304全不锈钢，所有PPR水管采用食品级标准的管材。

编制依据

1．《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006

2．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

3．《建筑给排水采暖施工质量验收规范》GB/T50242-2002

4．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/T50303-2002

5．相应现行的有关技术规程及标准图集

必须是全天候无人值守，方便学生充值消费。

西峡一高直饮水项目设备、配件清单及安装要求

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质深度净化成套设备 | 每小时两吨，能满足6000人使用的反渗透净化制水系统 | 套 | 1 |
| ★2 | 水质深度净化成套设备 | 每小时一吨，能满足3000人使用的反渗透净化制水系统 | 套 | 1 |
| ★3 | 开水器 | 满足200人使用的智能开水器 | 台 | 52 |
| 4 | 电缆 | YJV3×6+2×4 | 米 | 1000 |
|  |  | YJV3×16+2×10 |  | 500 |
|  |  | YJV3×10+2×6 |  | 400 |
| 5 | 配电设备 | 电箱、电柜、断路器等 | 套 | 2 |
| 6 | 恒压供水设备 | 变频器、水泵、节水装置等 | 套 | 2 |
| 7 | 消毒系统 | 紫外线杀菌消毒，杀菌率达99%以上 | 套 | 2 |
| 8 | 智能消费系统 | 52个终端 | 套 | 1 |
| 9 | 线槽 | 国标 | 米 | 1000 |
| 10 | PPR管 | 40 | 米 | 500 |
| 11 | PPR管 | 32 | 米 | 1000 |
| 12 | 定时开关 | 可随意设置 | 套 | 2 |
| 13 | 其它配套附件 | 根据施工需要 | 批 | 1 |

说明：1该工程包括安装、调试、运输、培训、售后服务等。

2、工程总造价：95万元

3、基本要求是：安装老校区三栋教学楼及新校区两栋教学楼每层各安两个开水器，两栋办公楼每层安一个开水器。

4、开水器使用专线电加热。

5、水质必须达标，通过质量技术监督部门验收合格，设备安全可靠耐用，全不锈钢外壳。

6、自动控制，自动处理，自动调节，定时开关。

★7、该系统质保期两年（包括更新滤芯耗材等）。

★8、开水器质保8年，8年内如因质量问题不能使用，企业免费更换。

# 评标标准和方法

- 1.评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评 审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标文件签字盖章 | 按招标文件规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求，不符的没有按规定打印、装订的为无效投标 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格 评审 标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 投标人资格要求 | 符合 “投标人须知”规定 |
| 3 | 响应 性评 审标 准 |  | 质量 | 合格 |
|  |  |  | 货物供货期 | 合同签订后45天安装完毕 |
|  |  |  | 投标有效期 | 60天 |
|  |  |  | 投标保证金 | 见投标人须知 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合 “合同条款及各式”规定 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合或优于 “技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 有效投标报价 | 没有超过招标人的招标控制价，不得低于成本价。 |
| 分值构成 |  | (总分100分)见评分办法 |  |  |

- 2、评分办法

1、投标报价。（满分 30分） 投标人的投标价不高于预算控制价为有效投标报价，投标报价分：以按照招标文件规定的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×基准分值×100。计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。 2、投标文件对货物需求及技术要求的响应程度，方案评比。（满分36分） （1）评委依据各投标人所提供的投标样品品牌知名度、设备先进性、稳定性分三等，一等8分，二等5分，三等2分（满分8分） （2）投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分13分；若投标产品技术指标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，评委按照每一处负偏离扣3分，扣完为止。若投标产品有实质性负偏离，不能满足采购需要，按废标处理（满分13分） （3）评委根据投标人在技术要求及施实方案中，带★号部分的扩展情况打分： ★2水质深度净化成套设备及相应的配电设备，由1吨/小时扩至1.5吨/小时，能满足4500人使用的打3分；扩至2吨/小时，能满足6000人使用的打7分，不扩展不得分。 ★3开水器及相应的智能消费终端由52个增至57个得4分，增至65个得8分，不扩展的不得分。（满分15分） 3、投标人综合情况。（满分22分） （1）投标人提供本公司ISO9001:2008标准质量管理体系认证的得2分；并在评标时出具相应的完整的原件，否则不得分。（满分2分）（评审时提供原件） （2）提供企业近三个月的完税证明。（满分3分）（评审时提供原件） （3）质量环境，健康管理体系认证每项1分，共（满分3分）（评审时提供原件） （4）企业获高新技术证书的，国家级的4分，省级2分（满分4分）（评审时提供原件） （5）所提供的产品获国家级重点产品证书的，国家级4分，省级2分（满分4分）（评审时提供原件） （6）投标人提供近三年以来合同额不低于50万元人民币的类似项目供货合同，业绩合同证明文件齐全的每提供1套得2分，最多得6分。（原件在评标时审验）（满分6分） 4、售后服务承诺及产品质保。（满分12分） （1）响应招标文件中售后服务要求，得基准分1分,如投标人为当地注册公司并能够提供快速本地化售后服务的加1分，否则不加分。 (以工商局注册为准，原件在评标时审验)；（满分2分） （2）售后服务合理性、培训及质保期外的售后服务承诺，技术培训计划、后续技术支持和维护能力，对服务承诺的保障措施，提供免费上门维护、升级服务，对故障响应时间，解决问题所采取的措施等在1-3分的范围内酌情打分。（满分3分） （3）全免费质保2年得1分，每延长1年加2分，最多加6分（满7分）

定 标

根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。 1、投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按“投标文件对货物需求及技术要求的响应程度”得分由高到低排列。 2、评标委员会写出评标报告确定最终排序；根据评标排序，确定中标候选人名单并进行公示。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按“投标文件对货物需求及技术要求的响应程度”得分由高到低排列。

2.评审标准

2.1.初步评审标准

资格评审标准，响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.分值构成与评分标准

分值构成,评标基准价计算, 投标报价的偏差率计算, 评分标准等见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1.初步评审

3.1.1.初步评审标准

资格评审标准，响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2.投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1)第二章“投标人须知”中不满足投标人资质资格规定的任何一种情形的；

(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(3)采用活页夹等可随时拆换的方式装订的；

3.1.3.投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.详细评审

3.2.1.评标委员会按本章的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2.评分分值计算过程中按照四舍五入法则保留小数点后三位，最终结果保留小数点后两位。

3.2.4技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

3.2.5各项打分均由评标委员会共同认定，如评标委员会在认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

3.3.投标文件的澄清和补正

3.3.1.在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2.澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.评标结果

3.4.1.评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标人。提交书面评标报告。

# 合同条款

甲方（采购单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、招标代理公司项目编号——的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

| 产品名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 制造 厂商 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 合计 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：合同总价为包含运输、售后服务、培训和含税等一切费用在内的项目区内指定地点的交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

1、货物为         （制造商名称）   全新的（原装） 产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

6、如出现质量问题，由乙方负责赔偿并承担相应法律责任

三、供货时间：年    月    日之前交货完毕。

四、合同期：自合同签订之日起——年    月    日止。

五、交货地点：货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲方按照乙方在投标文件中的承诺为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

2、货物的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货物包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

见附表

八、违约责任

1、甲、乙双方在合同条款履行中发生的合同纠纷，按照《中华人民共和国合同法》和有关政府采购的规定直接处理。

2、乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收，且乙方须向采购单位支付本合同总价2%的违约金；

3、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价2‰的数额向采购单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价2%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的2%的违约金，同时乙方可向政府采购管理部门投诉。

九、仲裁条款

如甲乙双方合作过程中出现经济纠纷，可协商解决，如无法协商解决，则由甲方所在地人民政府仲裁或人民法院裁定。

争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向当地政府采购监督管理部门投诉，或向仲裁委员会提出仲裁。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24小时内做出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

十一、其它

- 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

- 本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后生效。

- 本合同一式五份：甲乙双方各执一份，县政府采购办备案一份。

甲方（公章）：　　　　　　　　　        乙方（公章）：

法人代表(授权代理人)：　　　　          法人代表(授权代理人)：

地址：　　　　　　　　　　　　          地址：

电话：　　　　　　　　　　　　          电话：

传真：　　　　　　　　　　　　          传真：