广西德元工程项目管理有限责任公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：河池市金城江区六甲镇卫生院污水处理系统及

发电机组系统

项目编号：GXDYZC-2016(HC)-03

采购单位：河池市金城江区六甲镇卫生院

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2016年3月

目    录

第一章   竞标公告	2

第二章   竞标人须知及前附表	4

第三章   货物需求一览表	14

第四章   合同基本条款及合同书（格式）	18

第五章   评标标准	23

第六章   竞争性谈判响应文件（格式）	25

- 竞争性谈判采购公告

- 河池市金城江区六甲镇卫生院污水处理系统及发电机组系统

- （项目编号：GXDYZC-2016(HC)-03）竞争性谈判采购公告

受河池市金城江区六甲镇卫生院委托，广西德元工程项目管理有限责任公司拟对一批卫生院污水处理系统及发电机组系统进行竞争性谈判采购，欢迎合格供应商参加竞标，现将有关事项公告如下：

一、竞标人资格：1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商；2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。3、竞标人必须提供人民检察院行贿犯罪档案备案证明材料。

二、采购项目概况及内容

项目名称：河池市金城江区六甲镇卫生院污水处理系统及发电机组系统

项目编号：GXDYZC-2016(HC)-03

采购预算价：约29.8万元

竞标内容：1、污水处理系统1套(含施工图范围内包含的土建施工内容，详见工程量清单)，技术参数及性能（配置）要求：按国家标准GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》、国家环保总局环发[2003]197号《医疗污水处理技术指南》、现行水污染治理设计规划和有关规定、院方提供的其它资料数据及技术要求；设计中要充分考虑二次污染的防治，避免影响周围环境，确保污水处理后过标排放；2、50千瓦发电机组1套。

售后服务及其他要求：

1、售后服务要求：免费送货上门、免费提供技术图纸并安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，终身维修；

2、交货期及施工工期：自签订合同之日起60个日历日内；

3、工程地点：河池市金城江区六甲镇卫生院

4、免费培训技术人员2名以上，接故障通知24小时内到达现场；保修期内出现故障，8小时仍无法修复，须提供替代方案；

5、保修期外零配件若损坏，优惠提供零配件。

6、竞标人必须提供详细的系统安装方案、主要设备清单（含单价）及总报价（含具体的工程预算书），同时提供各系统主要产品授权书复印件加盖单位公章，原件备查。

三、竞标截止时间和地点：2016年4月1日上午10时整，广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司二楼开标室（河池市同德路36号）。

四、评分办法：最低评标价法

五、竞争性谈判采购条件书的购买：

时间：2016年 3月24日至2016年3月30日每天上午8:00～12:00,下午14:30～17:30(双休日和法定节假日不办理业务)

地点：河池市同德路36号二楼；广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司

报名时须携带以下资料复印件报名：(1) 项目所在地的人民检察院出具的竞标人、法定代表人无行贿档案查询结果证明（查询时间在本公告起止时间内有效）；(2)有效的营业执照(副本)；(3)有效的组织机构代码证(副本)；(4)法定代表人身份证复印件；(5)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件，且委托代理人必须是竞标人的在职人员，须提供竞标人2015年10－12月以来为其缴纳的养老保险凭证(委托时必须提供，明确委托权限及时间)。上述复印件须加盖竞标单位公章，原件备查。

本项目不接受联合体形式报价。

售价：采购文件工本费每套250元（采购文件售后不退）。

六、联系电话及通讯地址：

邮    编：547000              地    址：河池市同德路36号

联系电话：0778-2301599        传    真：0778-2301599

联系人：韦祎

七、网上查询：中国政府采购网、中国采购与招标网、广西壮族自治区政府采购网。

广西德元工程项目管理有限责任公司

2016年 3月24日

- 第二章   竞标人须知前附表

- 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 |  | 项目名称：河池市金城江区六甲镇卫生院污水处理系统及发电机组系统 项目编号：GXDYZC-2016(HC)-03 |
| 2 | 2.1 |  | 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商； 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 3、竞标人必须提供人民检察院行贿犯罪档案备案证明材料。00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000人必须提供人民检察院有行贿犯罪档案备案证明材料定。000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 3 | 10.1 | 10.1.1 | 竞标报价：竞标人须就《竞标货物需求一览表》中的所有货物内容作完整唯一报价。 |
|  |  | 10.1.2 | 采购预算价: 本项目的采购预算价为人民币贰拾玖万捌仟零贰元贰角陆分（￥298002.26元）（其中污水处理系统及发电机组系统主要设备为人民币贰拾伍万伍仟玖佰伍拾伍元叁角捌分（￥255955.38元）、污水处理池及垃圾焚烧室为人民币肆万贰仟零肆拾陆元捌角捌分（￥42046.88元）；竞标报价小于或等于本项目的采购预算价为有效报价。 |
| 4 | 14.1 |  | 竞标有效期：竞标截止日期后30天。 |
| 5 | 15.4 |  | 竞争性谈判响应文件：正本一份、副本三份，共四份。 |
| 6 | 16.1 |  | 竞标保证金：人民币叁仟元整（￥3000元），竞标保证金必须从竞标人基本账户转出，竞标人必须在报价截止时间前，持加盖竞标人单位公章的保证金凭证底单原件，到广西德元工程项目管理有限责任公河池市分公司财务部开具保证金收据，开标时需提交原件审验。否则，其竞标将被拒绝。 账户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司 开户银行：中国银行柳州市八一支行 银行账号：6158 6557 4841 |
| 7 | 18.1 18.2 |  | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2016年 4 月1日上午10时整 竞争性谈判响应文件以密封形式交至：广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司二楼开标室 地址：广西河池市同德路36号 联系电话：0778-2301599 传真：0778-2301599 |
| 8 | 20.1 |  | 谈判时间：2016年4月1日上午10时整截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司(河池市同德路36号二楼评标室) |
| 9 | 21.2 |  | 评标方法：最低评标价法 |
| 10 | 29.1 |  | 履约保证金：金额为成交总金额的5 % |
| 11 | 30.1 |  | 成交服务费：本项目成交服务费按计价格[2002]1980号规定“货物类”收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定执行，由成交人向采购代理机构支付。 |

投 标 人 须 知

- 一   总  则

- 1.项目名称及编号

1.1项目名称：河池市金城江区六甲镇卫生院污水处理系统及发电机组系统

1.2项目编号：GXDYZC-2016(HC)-03

- 2.竞标人资格

2.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商；

2.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.3竞标人必须提供人民检察院行贿犯罪档案备案证明材料。

- 3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

- 4.特别说明：

4.1多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体讨论后决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加竞标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。（如货物采购为多种产品货物采购，以主要产品为鉴别依据）

- 二    谈判文件

- 5. 谈判文件构成

5.1谈判文件包括：

⑴竞争性谈判采购公告；

⑵竞标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸评标方法和成交标准；

⑹竞争性谈判响应文件（格式）。

- 6.谈判文件的澄清和修改

6.1任何竞标人对谈判文件的澄清要求，均应在竞标截止时间 3日前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了谈判文件的竞标人，答复将同时在竞争性谈判采购公告发布网站上公布。

6.2采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间2日前，在发布竞争性谈判采购公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买谈判文件的竞标人。该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

6.3 采购代理机构可视具体情况,延长竞标截止时间和开标时间. 采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间2日前,将变更时间书面通知所有谈判文件收受人,并在在发布竞争性谈判采购公告的网站上发布变更公告。

- 三    竞争性谈判响应文件的编制

- 7.竞争性谈判响应文件编写的注意事项

7.1竞标人应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制竞争性谈判响应文件。如果没有按谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

7.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 8.竞争性谈判响应文件的文字及计量单位

8.1竞标人的竞争性谈判响应文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞争性谈判响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 9.竞争性谈判响应文件的构成

9.1竞标人编写的且在竞争性谈判响应文件递交截止时间前递交的竞争性谈判响应文件必须包括下列内容（竞标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则自行承担文件失散引起的后果）：

⑴竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

⑵竞标保证金缴纳证明（按本须知第16条要求提交）；

⑶竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；

⑷技术规格偏离表（按谈判文件第五章格式填写）；

(5)售后服务承诺书；

(6)资格证明文件(按本须知第13条和第14条要求提供)；

⑺竞标人基本情况登记表(按谈判文件第五章格式填写)。

- 10.竞争性谈判响应文件格式

10.1竞标人应按竞争性谈判采购条件数提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

10.2在竞标报价表中,竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

- 11.竞标报价

11.1竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果竞标人不接受对其错误的更正，其竞标将被拒绝。

11.2竞标人须就《竞标货物需求一览表》的货物内容作完整唯一报价。如果竞标人所填报的货物内容与谈判文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在竞标价中，成交人在供货时应严格按谈判文件要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

11.3竞标报价指货物、安装调试、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 12.竞标货币

12.1竞标应以人民币报价。

- 13.竞标人资格证明文件（复印件加盖单位公章，原件备查）

⑴竞标人有效的“营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映本年度年检情况记录和经营范围，；

⑵竞标单位负责人或法定代表人资格证明书或由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件；

⑶竞标单位负责人或法定代表人身份证复印件；

⑷法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

⑸由人民检察院开具的关于企业及企业法定代表人无行贿档案查询结果证明；

⑹竞标人认为必要提供的声明及文件资料(含各系统主要产品授权书复印件加盖单位公章)。

14.履约保证金：

履约保证金：金额为成交总金额的5 %。

- 15.竞标的有效期

15.1竞争性谈判响应文件从竞标截止日期后40天内有效。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞争性谈判响应文件的有效期。

- 16.竞争性谈判响应文件书写及签名、盖章要求

16.1竞争性谈判响应文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其竞标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章）。

16.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞争性谈判响应文件可能将被认定为无效的竞标。

16.3竞争性谈判响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。

16.4竞争性谈判响应文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 17.竞标保证金

17.1竞标保证金应用人民币。金额按本须知前附表第6项要求交纳。

17.2交款方式：必须从竞标人基本账户转出，其他形式认定为无效投标保证金。

17.3竞标人应按本须知第33条中明确的单位全称、开户行、账号，并确保其于竞标人须知前附表第6项规定时间到达广西德元工程项目管理有限责任公司帐户上，并请携带缴款凭据原件于截标前到由广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司财务部换取收款收据或投标标保证金到账证明（财务部开具收款收据或投标保证金到账证明以保证金到帐为准，因此竞标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本公司帐户上的时间），并将缴款凭据复印件或收据复印件按要求装订于投标文件中。

17.4办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标单位名称、竞标项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

17.5对未按谈判文件要求交纳竞标保证金的竞争性谈判响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而拒绝接收。

17.6未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

- 四     竞争性谈判响应文件的递交

- 18.竞争性谈判响应文件的密封与标记

18.1竞标人应将竞争性谈判响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞争性谈判响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

18.2竞标人应将竞争性谈判响应文件（正本一本，副本三本）一并装入竞争性谈判响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

18.3竞争性谈判响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷竞标单位：

⑸ 注明“二○一   年   月   日   时   分前不得拆封”

18.4竞争性谈判响应文件的密封以竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

18.6竞标人在递交竞争性谈判响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

- 19.竞标截止时间

19.1竞争性谈判响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

19.2竞标人必须在规定时间内将竞争性谈判响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，即广西河池市同德路36号，广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司二楼开标室，超过竞标截止时间送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

- 20.竞争性谈判响应文件的修改及撤回

20.1竞标人在竞标截止时间前,对所递交的竞争性谈判响应文件可以进行补充、修改或撤回，竞标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞争性谈判响应文件的组成部分。

20.2竞争性谈判响应文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

20.3在竞标谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

- 五    竞争性谈判（简称谈判）与评标

- 21.谈判

21.1采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行截标。

21.2采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共三人以上单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞争性谈判响应文件进行审查、谈判及评标工作。

21.3本采购项目采用资格后审的方式由谈判小组对竞标人的资格进行审查，参加竞标的单位首先要通过资格审查后才能获得竞标资格，资格审查不合格的无权参加竞标。资格审查的内容为按本须知第13条规定的条件进行审查，资格证明文件不符合本须知第13条规定的视为资格审查不合格，资格证明文件符合本须知第13条规定的视为资格审查合格。

21.4谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

21.5谈判程序：

(1) 竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件(法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证) 依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

(2)谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容（施工图范围内包含的土建施工内容不作为二次谈判内容）。当谈判条件书有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(4) 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞争性谈判响应文件的一部分。

(5) 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判(最多三轮)，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

21.6 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

21.7谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

- 22．评标

22.1本采购项目的评标依据为谈判条件书和竞争性谈判响应文件。

22.2 本项目是以政府采购预算价上限控制价为最高限价，当竞标人的最终竞标报价超出政府采购预算最高限价时，采购人不能支付的，谈判小组对其竞争性谈判响应文件将不予以评审。

22.3本项目最低评标价法进行评审。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞争性谈判响应文件评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 23.竞争性谈判响应文件的澄清或说明

23.1评标时谈判小组将以书面形式要求竞标人就其竞争性谈判响应文件中含义不明确的内容予以澄清或说明。

23.2竞标人对要求澄清或说明的内容应在谈判小组规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

23.3竞标人的澄清或说明函是竞争性谈判响应文件的组成部分。

23.4竞标人对竞争性谈判响应文件的澄清或说明不得超出竞争性谈判响应文件的范围或改变竞标的实质内容。

- 24．无效竞标

24.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一的，在评标过程中将作无效竞标处理：

⑴竞争性谈判响应文件所附材料不足以证明竞标人具备本项目要求的资格（资格证明文件不符合本须知第13条规定的视为资格审查不合格）；

⑵竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判小组要求提供的有关材料原件与其在竞争性谈判响应文件中所提供的材料复印件不一致；

⑶竞标人未按规定向谈判代理机构购买本项目谈判文件；

⑷竞标人不接受谈判小组对其竞标报价错误的更正；

⑸未按本谈判文件要求交纳竞标保证金的；

⑹竞标人未就《货物需求一览表》中的所有货物内容作完整唯一报价；

⑺未按谈判文件的要求密封、签署、盖章及要求提供竞争性谈判响应文件套数的；

⑻竞标人最终报价超出政府采购预算价的；

⑼竞标人递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，或在一份竞争性谈判响应文件中对同一谈判货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按谈判文件规定提交备选竞标方案的除外；

⑽不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 25.废标

25.1谈判采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 竞标人的最终报价均超过了采购预算最高限价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

25.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

- 六    评标结果

- 26.成交公告

26.1采购代理机构在评标结束五个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在发布竞争性谈判采购公告的网站上公布。

26.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业密秘。

26.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 27.成交通知

27.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

27.2采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞争性谈判响应文件。

- 28.合同授予标准

28.1合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力, 最终评标价低的竞标人。

28.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

28.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

29.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

28.3采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选人中确定成交供应商，并组织成交供应商与买方签订合同，或重新组织采购。

- 30.履约保证金

30.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，应由成交人在签订合同前向采购人交纳。否则，视为放弃成交，竞标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，竞标人还应当对超过部分予以赔偿。

30.2签订合同后, 如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3交货验收合格后，履约保证金自行转为货物的质保金。约定质保期满后由采购人如数退还（不计利息）给成交人。

30.4 在质保金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- 七   其他事项

- 31.成交服务费

31.1签订合同前，成交供应商须向广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司一次付清成交服务费，其收取标准详见本须知前附表第11项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交人已提交的全部竞标保证金。

- 32.解释权

32.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

- 33.有关事宜

33.1所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西德元工程项目管理有限责任公司河池市分公司

通讯地址：广西河池市同德路36号

邮政编码：547000

电 话：0778-2301599          传   真：0778-2301599

账户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司

开户银行：中国银行柳州市八一支行

银行账号：6158  6557  4841

- 第三章   货物需求一览表

货物需求一览表

说明：1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上同等或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、评标时，如果谈判与评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

5、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

- 医疗污水处理系统

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号规格 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理系统 | 1套 | / | 系统具体要求附后 |
| ① | 格栅 | 1套 | / | 304不锈钢材质，格栅条宽10mm，间隔150mm，共计9根 |
| ② | 液位控制系统 | 1套 | / | ST-M15-2 |
| ③ | 设备支架制作安装 | 1套 | / | 材质：50*50*5角钢 |
| ④ | 潜水搅拌机 | 1台 | / | QJB008-260，功率：0.75KW |
| ⑤ | 离心式曝气机 | 1台 | / | 15-TR2，功率：1.5KW |
| ⑥ | 潜水污泥泵 | 2台 | / | 50QW18-15-2.2 |
| ⑦ | 机械过滤器 | 1台 | / | Φ800 |
| ⑧ | 紫外线消毒器 | 1台 | / | P=160W,Q=15m3/h |
|  | 填充料 | 74.5 m3 | / | Ф150.18（密度） |
|  | 布水管网 | 1套 | / | 国标 |
| 11 | 电线、电缆 | 1批 | / | 国标 |
| 12 | 斜管 | 15 m3 | / | 乙丙共聚蜂窝斜管 |

1、 污水处理总体要求

1.1、总体要求：污水处理系统要求采用紫外线工艺，污水处理系统（包含土建设施）的设备应选择能耗低、消毒能力强的消毒设备，系统要求采用可靠、先进、实用的水处理技术和节能技术，保证所有污水经处理后能达到国家有关排放要求；

1.2、系统设计依据和原则：国家标准GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》、国家标准GB8978-1996《污水综合排放标准》、国家环保总局环发[2003]197号《医疗污水处理技术指南》、现行水污染治理设计规划和有关规定、院方提供的其它资料数据及技术要求；设计中要充分考虑二次污染的防治，避免影响周围环境，确保污水处理后过标排放。

1.3、系统出水水质要求：水质的一般化学指标和细菌指标符合国家标准GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》的一级标准；SS≤20mg/L；COD≤60mg/L,BOD≤20mg/L；NH3-N≤15mg/L；粪大肠菌群≤500MP/L。

1.4、系统运行费用要求：吨污水处理费用要求为： 0.08 元/吨污水。

二、发电机组

| 机 组 型 号 |  | BW50 |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | KW | 50 |
| 备用功率 | KW | 55 |
| 额定电流 | Amps | 99/90 |
| 燃油消耗量 | ≤g/ kw·h | 224 |
| 长 | mm | 1780 |
| 宽 | mm | 900 |
| 高 | mm | 1360 |
| 重量 | Kgs. / Dry | 1035 |
| 发动机制造商 |  | 潍柴 |
| 发动机型号 |  | R4105ZD1-1 |
| 转速 | 转/分 | 1500转 |
| 缸数 |  | 4缸 |
| 缸体类型 |  | 直列 |
| 调速方式 |  | 机械或电子 |
| 吸气方式 |  | 增压中冷 |
| 缸径 | mm | 105 |
| 行程 | mm | 125 |
| 压缩比 |  | 16：1 |
| 排气量 | Ltrs. | 4.33 |
| 启动系统 |  | 24V |
| 润滑油等级 |  | 15W40-CF4 |
| 燃油标准 |  | 0#轻柴油 |
| 电压 |  | 400V |
| 频率 | HZ | 50HZ |
| 相序 |  | 三相 |
| 功率因素 |  | 0.8 |
| 防护等级 |  | IP21 |
| 电压调整率 |  | ±1.0% |
| 绝缘等级 |  | G |

项目施工、管理要求

施工范围为：

（1）污水处理系统土建设施及系统设备的安装、调试。

（2）医疗废物焚烧系统土建设施及系统设备的安装、调试。

项目管理要求：

⑴成交单位必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接受建设单位委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。

⑵成交单位在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标单位自行承担，且建设单位保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

⑶中标单位在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

售后服务及其他要求：

1、售后服务要求：免费送货上门、免费提供技术图纸并安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，终身维修；

2、交货期及施工工期：自签订合同之日起60个日历日内；

3、工程地点：河池市金城江区六甲镇卫生院；

4、免费培训技术人员2名以上，接故障通知24小时内到达现场；保修期内出现故障，8小时仍无法修复，须提供替代方案；

5、保修期外零配件若损坏，优惠提供零配件。

6、竞标人必须提供详细的系统安装方案、主要设备清单（含单价）及总报价（含具体的工程预算书），同时提供各系统主要产品授权书复印件加盖公章；

- 第四章   合同基本条款及合同书（格式）

合同基本条款

一    说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二    货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、竞争性谈判响应文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四    质量保证

4.1乙方应按谈判文件及竞争性谈判响应文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《货物需求一览表》要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按竞争性谈判响应文件承诺的时间到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五     验  收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照谈判文件上的技术规格要求和国家（制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起 五 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

六    货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七     交货期及交货方式

7.1交货期：按《竞标货物需求一览表》规定时间。

7.2交货方式：现场验收。

7.3交货地点：按《竞标货物需求一览表》规定地点交货。

八     付款方式

8.1交货安装验收合格后，由甲乙双方协商付款方式。乙方每次收到货款后，三个工作日内开具发票给甲方。

九    违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十   不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一    仲   裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁部门申请仲裁或向法院起诉。

十二   知识产权

12.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

十三     合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

13.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

合 同 书 （格式）

合同名称：            采购合同                  合同编号：

甲 方：                                   （采购人）

乙 方：                                   （成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞争性谈判响应文件

⑶ 货物需求一览表

⑷ 成交通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“竞标货物需求一览表”及应答文件中所列内容和《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：                  （￥        ）人民币。

5、付款条件

按合同基本条款8.1条规定执行。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即      年    月    日前交清。

7、验收办法

按本合同的基本条款规定执行。

8、交货地点及数量

交货地点：

交货数量：

9、合同履约保证金。签订合同时，供方需交纳合同履约保证金为成交总金额的5  %即      元。合同签订后，如供方不履行合同，愿意交纳合同履约保证金给需方；如需方不履行合同，愿意双倍返还履约保证金给供方（本条款为双特约条款），本合同终止。

10、安装调试验收合格后，履约保证金自动转为货物的质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

11、合同生效及其它

本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，   河池市金城江区财政局政府采购监督管理办公室 执一份，广西德元工程项目管理有限责任公司执一份。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

- 第五章 评标标准

评标原则、评标方法和成交标准

一、评标原则

(一) “谈判小组”构成：本谈判采购项目的评委分别由聘请的专家、采购人代表构成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数，其中专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：谈判小组”将以条件书、竞争性谈判响应文件为评标依据。

(三)评定方式：最低评标价法

二、评标办法

（一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，最低评标价法进行评审。

（二）谈判小组将以竞争性谈判采购条件书、竞争性谈判响应文件为评定依据，当竞标产品性能和服务如有负偏离，视作未对竞争性谈判采购条件书作出实质性响应；在符合采购需求、质量和服务相等时，以提出最低竞标报价的竞标人作为成交候选供应商。

（三）谈判小组以竞争性谈判采购条件书、竞争性谈判响应文件为评定依据，在全部满足竞争性谈判采购条件书实质性要求前提下，当竞标产品品牌、性能、质量和服务优于竞争性谈判采购条件书的货物需求时给予价格值的折扣，按照下面的评标价计算方法进行计算调整，得出各竞标人的评标价。

三、成交候选供应商推荐原则：

（一）竞标产品符合采购需求、质量和服务相等时，谈判小组将竞按竞标报价由低到高顺序排

列，并推荐最低竞标报价的竞标人为成交候选供应商（竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选供应商），成交候选供应商数量根据采购需要确定。

（二）竞标产品在采购需求、质量和服务存在差异时，谈判小组根据折扣后的最终评标价由低

到高顺序排列，并推荐最低评标价的竞标人为成交候选供应商（评标价相同时，按竞标报价高低排列，评标价相同且竞标报价也相同时，按技术指标优劣顺序排列，并按由底到高有原则推荐成交候选供应商），成交候选供应商数量根据采购需要确定。

（三）谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，

有可能影响商品质量和诚信履约的，应在要求其在规定的期限内提交书面文件预以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消竞标人成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

- 第六章  竞争性谈判响应文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（竞标人名称）

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

竞标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、竞标函……………………………………………………………………………………………

2、竞标保证金缴纳证明……………………………………………………………….

3、竞标报价表…………………………………………………………………………………

4、技术规格偏离表…………………………………………………………………………

5、售后服务承诺书…………………………………………………………………………

6、竞标人资格证明文件…………………………………………………………………

7、竞标人基本情况登记表.............................

8、竞标人认为有必要提供的其它材料………………………………………

1、竞 标 函（格 式）

致：广西德元工程项目管理有限责任公司

根据贵方               采购项目谈判文件，项目编号                ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

一、竞标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和竞标人须知第13条和第14条要求竞标人提交的全部文件。

四、竞标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判响应文件，在竞标人须知第15条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交人。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（单位公章）：

日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝

2、竞标保证金缴纳证明（格式）

（转账底单或收款收据等复印件）

3、竞标报价明细表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 原产地或制造商名称 | 型号规格、技术参数、性能配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 污水处理池及污水处理控制室（土建部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价人民币： （￥ 元） （其中设备为：￥ ；污水处理池及污水处理控制室（土建部分）为：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

竞标说明：

1、竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章竞标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则竞标无效。

4、技术规格偏离表（格式）

请按竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指竞标条件书《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及竞标人选用其他品牌型号替代等情形）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 发标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

5、售后服务承诺书（格式）

(由竞标人按《竞标货物需求一览表》售后服务及要求自行分别填写)

竞标人（单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

6、资格证明文件（格式）

资格证明文件应包含：

⑴竞标人有效的“营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映本年度年检情况记录和经营范围，必须提交，同时要加盖单位公章）；

⑵竞标单位负责人或法定代表人资格证明书或由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（必须提交，同时要加盖单位公章）；

⑶竞标单位负责人或法定代表人身份证复印件（必须提交，同时要加盖单位公章）；

⑷法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件，提供竞标人为委托代理人缴纳的2015年10-12月份养老保险缴纳手册，如无养老保险手册须提供该公司为本人缴纳的养老保险银行底单及社保出具的相关证明）（委托代理时必须提交，同时要加盖单位公章）；

⑸由人民检察院开具的关于企业及企业法定代表人无行贿档案查询结果证明（必须提交，同时要加盖单位公章）；

⑹竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

法人授权委托书（格式）

兹授权          同志为我方参加广西德元工程项目管理有限责任公司                     采购项目(项目编号：                    )的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从      年    月   日至      年    月    日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签名）

签发日期：       年    月    日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法定代表人身份证明书

（姓名）   同志在           （单位名称）             任    （职务）   ，是我公司的法定代表人。

特此证明。

（单位公章）

_______年    月    日

7、竞标人基本情况表

竞标人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 （负责人） | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 项目技术负责人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

8、竞标人认为有必要提供的其它材料

（由竞标人根据自已的实际情况如实提供,含各系统主要产品授权书复印件加盖单位公章）