附件2：主要成交标的的名称、成交内容及服务要求

成交标的的名称：河池市金城江区六甲镇卫生院污水处理系统及发电机组系统

项目编号：GXDYZC-2016(HC)-03

成交内容：1、污水处理系统1套(含施工图范围内包含的土建施工内容，详见工程量清单)，技术参数及性能（配置）要求：按国家标准GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》、国家环保总局环发[2003]197号《医疗污水处理技术指南》、现行水污染治理设计规划和有关规定、院方提供的其它资料数据及技术要求；设计中要充分考虑二次污染的防治，避免影响周围环境，确保污水处理后过标排放；2、50千瓦发电机组1套。

售后服务及其他要求：

1、售后服务要求：免费送货上门、免费提供技术图纸并安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年，终身维修；

2、交货期及施工工期：自签订合同之日起60个日历日内；

3、工程地点：河池市金城江区六甲镇卫生院

4、免费培训技术人员2名以上，接故障通知24小时内到达现场；保修期内出现故障，8小时仍无法修复，须提供替代方案；

5、保修期外零配件若损坏，优惠提供零配件。

交货期及施工工期：自签订合同之日起60个日历日内