成交分项报价表

公司名称：成县锦饰建材装饰有限公司

谈判编号：GSZX2016-24JZ-07100

| 序号 | 货物名称 | 型号和技术参数规格 | 数量 | 单位 | 制造商 名称 | 单项投标单价 （元） | 单项投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除体育馆室外篮球场光衰旧灯 | 灯杆高度：6米 头数：1头 安装方式：塑胶地板下预埋件，螺丝紧固 功率：250V 光源：卤素 | 8 | 盏 |  | 100 | 800 |
| 2 | 球场专用LED投光灯 | 光源类型/规格/ 亚明1923 光源功率：150W 色温：6000K 光效：110 lm/w 光束角 /透镜：45°/■有透镜 灯体材质/颜色：铝合金灯体（银灰色） 灯罩材质/颜色：钢化玻璃 防护等级：钢化玻璃 光束角 /透镜:45°/■有透镜 功率(光源数量x光源功率):150W 灯具发光效率:90% 输入电压:AC220V 电器/规格/安装方式:开关电源/350W,一体内置 功率因数:0.85 注：灯具拼接无暗区 | 16 | 只 | 亚明1923 | 1620 | 25920 |
| 3 | 球杆 | 灯杆高度：8米 头数：2头 安装方式：塑胶地板下预埋件，螺丝紧固 材质： 颜色：白色 灯杆形状：锥体/柱体 灯杆厚度：3.0-3.5MM 表面处理：喷塑 | 8 | 杆 | 中山美城 | 1200 | 9600 |
| 4 | 辅材 | PVC穿线管直径:20 空开:（3P40A） 电线线径：BV4MM2，众邦 | 1 | 批 | 日丰、众邦 | 1000 | 1000 |
| 5 | 拆除光衰严重及无法使用旧数码管 | 位置：体育中心南看台外轮廓 高度：20米—25米 拆除方式：吊车+吊篮 工作需求：维修，检测整馆亮化线路老化部分 原安装方式：卡扣 灯管类型：220V，LED数码管 将体育中心南看台外轮廓装饰亮化（含钟框轮廓）再次安装测试。 | 400 | 米 |  | 5 | 2000 |

| 6 | LED数码管 | 灯具名称/规格型号：LED数码管/5050 光源类型/规格 LED 光源功率0.1W 色温□6000K 光效90 lm/w 光束角 /透镜 120° 灯体材质/颜色PC罩 防护等级IP65 功率(光源数量x光源功率)0.1W×108=10W 灯具发光效率：90% 输入电压：DC 24V 电器/规格/安装方式：■分体独立开关电源/350W 功率因数:0.85 可调照射角度:不可调 灯具寿命（系统非单指光源）:20000h 注：灯具拼接无暗区 长度：1米 | 400 | 米 | 利得尔 | 92 |  | 36800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 户外投光灯 | 品牌：澳普 光源类型/规格/■晶元 光源功率：60W 色温：3000K 光效：90 lm/w 光束角 /透镜：45°/■有透镜 灯体材质/颜色：铝合金灯体（银灰色） 灯罩材质/颜色：钢化玻璃 防护等级：IP65 光束角 /透镜:45°/■有透镜 功率(光源数量x光源功率):150W 灯具发光效率:90% 输入电压:AC220V 电器/规格/安装方式:开关电源/350W,一体内置 功率因数:0.85 注：灯具拼接无暗区 | 12 | 盏 | 澳普 | 285 |  | 3420 |
| 8 | 防雨电源箱 | 输入电压:AC220V 输出电压：24V 功率：350W Led专用电源箱 壳体材质：铁皮 防雨等级：IP65 | 15 | 台 | 利得尔 | 185 |  | 2775 |
| 9 | 辅材 | PVC穿线管直径:20-32 空开:（3P40A—3P100A） 电线线径：BV1.5MM2-BV6MM2，众邦 | 1 | 批 | 日丰、众邦 | 2200 |  | 2200 |
| 10 | 配电箱 | 材质：铁皮 厚度：2.0MM 尺寸：400*600 定时器：多功能led专用 空开：德力西 须安装漏电保护 | 1 | 台 | 德力西 | 800 |  | 800 |
| 11 | 空中玫瑰 | 颜色：七彩 芯片：台湾芯片 外壳材料：黑色压铸 工作电压：220、2500W 规格：可见光芒3000M 防护等级：IP65 | 2 | 台 | 艾维迪 | 5600 | 11200 |  |

| 12 | 拆除体育馆顶棚外围损坏数码管 | 位置：体育馆顶棚外围损坏数码管外轮廓 高度：30米—40米 拆除方式：吊车+吊篮 工作需求：维修，检测整馆亮化线路老化部分 原安装方式：玻璃胶及螺丝紧固 灯管类型：220V，LED数码管 将体育馆外轮廓原有上下两层损毁的旧灯管拆除后，将一层完好的灯管移止二层再次安装测试 | 500 | 米 |  | 10 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | LED数码管 | 灯具名称/规格型号：LED数码管/5050 光源类型/规格 LED 光源功率0.1W 色温□6000K 光效90 lm/w 光束角 /透镜 120° 灯体材质/颜色PC罩 防护等级IP65 功率(光源数量x光源功率)0.1W×108=10W 灯具发光效率：90% 输入电压：DC 24V 电器/规格/安装方式：■分体独立开关电源/350W 功率因数:0.85 可调照射角度:不可调 灯具寿命（系统非单指光源）:20000h 注：灯具拼接无暗区 长度：1米 | 398 | 米 | 利得尔 | 92 | 36616 |
| 14 | 点光源 | 光源功率:0.25W 色温:■RGB全彩 6000K 光效:90 lm/w 光束角 /透镜:120°/■有透镜 灯体材质/颜色:注塑灯体、黑色 灯罩材质/颜色：水晶罩 防护等级：IP65 功率(光源数量x光源功率)：0.25w * 12pcs =3W 灯具发光效率：90% 输入电压：DC 24V 电器/规格/安装方式：■分体独立开关电源/350W 功率因数:0.85 可调照射角度:不可调 灯具寿命（系统非单指光源）:20000h 注：灯具拼接无暗区 | 89 | 盏 | 利得尔 | 65 | 5785 |
| 15 | 电源变压器 | 输入电压:AC220V 输出电压：24V 功率：350W Led专用电源箱 壳体材质：铁皮 防雨等级：IP65 | 18 | 台 | 利得尔 | 185 | 3330 |
| 16 | 辅材 | PVC穿线管直径:20-32 空开:（3P40A—3P100A） 电线线径：BV1.5MM2-BV6MM2，众邦 | 1 | 批 | 日丰、众邦 | 3500 | 3500 |
| 17 | 配电箱 | 材质：铁皮 厚度：2.0MM 尺寸：400*600 定时器：多功能led专用 空开：德力西 须安装漏电保护 | 1 | 台 | 德力西 | 800 | 800 |

s

| 18 | 拆除水泵 | 位置：地下蓄水池底部 扬程：15M 转速：1460R/min 电压：AC380V/50-6-HZ， JYWQ150-15 功率：15KW |  | 1 | 台 | 上海亿能 | 1854 | 1854 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 安装水泵 | 位置：地下蓄水池底部 扬程：15M 转速：1460R/min 电压：AC380V/50-6-HZ， JYWQ150-15 功率：15KW |  | 1 | 台 | 上海亿能 | 12850 | 12850 |
| 20 | 更换中止阀 | 型号：ＨＣ４１Ｘ－１６消声型 管径：50MM，/ 规格：Ｄ１００／ＰＮ１６ 重量：31.6KG |  | 2 | 个 | 远大 | 1800 | 3600 |
| 21 | 安装自启水泵装置及保护水泵装置 | 电压：AC380/50-60HZ SM4-B-7500D 功率：15KW |  | 1 | 套 | 金田 | 4500 | 4500 |
| 22 | 清理蓄水池淤泥垃圾 |  |  | 1 | 项 |  | 1000 | 1000 |
| 23 | 辅材 | 浮球，电缆线，装备线路，气割，焊接法兰，维护保养水泵零部件 |  | 1 | 批 | 金田 | 4000 | 4000 |
| 24 | 吊车 | 吊车臂长6米，可延伸工作高度35米 |  | 7 | 天 | 中联重工 | 3000 | 21000 |
| 25 | 吊篮 | 4米宽度工作面 |  | 7 | 天 |  | 750 | 5250 |
| 26 | 安装人工 |  |  | 1 | 项 |  |  | 19000 |
| 总计 |  |  | 大写：贰拾贰万肆仟陆佰元整 小写：224600 |  |  |  |  |  |