竞争性谈判文件

采购编号： LYCG2016TP031

项目名称： 集镇污水站在线监测设备采购及安装

委托单位： 龙游县小南海镇人民政府

采购机构：龙游县公共资源交易中心

二〇一六年八月

总  目  录

第一章 谈判公告

第二章 谈判供应商须知前附表

第三章 谈判供应商须知

第四章 采购货物要求

第五章 合同的通用和专用条款

第六章 谈判响应文件（统一格式部分）

- 第一部分 谈判公告

受龙游县小南海镇人民政府委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购管理有关规定，并经龙游县财政局控购管理科核准的采购计划和采购方式，对其集镇污水站在线监测设备采购及安装进行竞争性谈判采购，欢迎提供本国货物、服务的国内厂商参加本次采购活动。

一、谈判项目名称及编号

龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备采购及安装，编号：LYCG2016TP031

二、谈判项目简要说明

集镇污水站在线监测设备采购及安装一批，预算为30万元，要求见第四章：采购货物要求。

三、合格的谈判供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能承担本项目设备供应、安装及调试且具有该项目类似业绩的供应商；

3.本项目谢绝联合体投标。

四、获取招标文件方式

本项目无需报名，谈判文件由供应商在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或龙游县公共资源交易网（http://www.lyxztb.com/）免费下载。

由于本项目不需报名，因此潜在供应商应及时关注上述网址针对本项目的答疑、补充、修改等通知，供应商因自身疏忽而导致谈判响应文件不能实质响应或其他损失，其产生的后果由供应商自身承担。

五、谈判响应文件接收信息

谈判响应文件接收时间和地点：谈判响应文件必须以密封形式于

2016年8月10日下午15:00前送至龙游县公共资源交易中心327室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼3楼横道）。

谈判响应文件接收人：李先生。

递交谈判响应文件截止时间：2016年8月10日下午15:00。逾期收

到或不符合规定的谈判响应文件恕不受理。

六、谈判保证金：人民币6000元

交付方式:电汇/网上银行(必须从投标人账户汇出，备注栏请注明项目名称)

收款单位（户名）:龙游县公共资源交易中心

开户银行：龙游县信用联社营业部或城北分社

银行账号：201000013409698

谈判响应方应在谈判响应文件递交截止时间前递交谈判保证金。保证金缴纳方名称必须和谈判响应方名称一致，不允许以其他分公司、子公司等名义缴纳，否则保证金视同未缴纳。保证金应提前缴纳，以确保保证金在谈判响应文件递交截止时间前入账。谈判响应方无论以何种方式交纳保证金，均应于谈判响应文件递交截止时间前到龙游县公共资源交易中心综合科开取保证金交纳收据，未出具综合科开具的交纳收据，其谈判响应文件可不予接收。

七、开始谈判的有关信息

开始谈判时间：2016年8月10日下午15:00。

谈判地点：龙游县公共资源交易中心评标室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼三楼）

八、本次谈判联系事项

采购人：龙游县小南海镇人民政府

采购代理机构名称：龙游县公共资源交易中心

项目联系人：李先生

联系电话：0570-7261771

传真：0570-7261771

地点：龙游县公共资源交易中心政府采购科（龙游县荣昌路荣昌广场行政服务中心333室）

九：其他事项：

1、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中

标人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，龙游县公共资源交易中心将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的谈判响应方为成交单位，或者重新组织采购。

2、质疑和投诉：谈判响应方对谈判文件有异议的，应当在2016年8月8日16:00前以书面形式向龙游县公共资源交易中心提出质疑，逾期将不予受理。

谈判响应方如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向龙游县公共资源交易中心提出质疑，逾期将不予受理。

谈判响应方对中心的质疑答复不满意或者中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙游县财政局控购管理科投诉（联系电话：0570-7011687）。

龙游县公共资源交易中心

2016年8月

第二章 谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游县小南海镇人民政府 |
| 2 | 项目名称 | 集镇污水站在线监测设备采购及安装 |
| 3 | 采购预算 | 人民币30万元 |
| 4 | 工期要求 | 在合同签订5日内 |
| 5 | 现场勘查 | 投标人自行组织，费用自理。 |
| 6 | 谈判有效期 | 谈判响应文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 谈判保证金 | 谈判保证金：人民币6000元 交付方式:电汇/网上银行(必须从投标人账户汇出，备注栏请注明项目名称) 收款单位（户名）:龙游县公共资源交易中心 开户银行：龙游县信用联社营业部或城北分社 银行账号：201000013409698 谈判人应提前递交谈判保证金，确保在谈判截止时间前入账。 |
| 8 | 谈判响应文件递交份数 | 一份正本，二份副本 原件同时提供。所有原件应单独装袋（不需密封），包装封套上应注明谈判人名称及粘贴打印的表格式原件清单目录（供参考）。原件应与谈判文件同时提交，超过截止时间送达的原件不予接收。 |
| 9 | 谈判响应文件递交截止时间 | 2016年8月10日下午15:00（北京时间） |
| 10 | 谈判地点 | 龙游县公共资源交易中心327室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼三楼横道） |
| 11 | 谈判开始时间 | 2016年8月10日下午15:00（北京时间） |
| 12 | 结果公示期限 | 3个工作日 |
| 13 | 签订合同 | 成交通知书发出后7日内签订合同。 |
| 14 | 未成交人谈判保证金退还 | 成交通知书发出后五个工作日内，未成交人凭谈判保证金交纳收据办理退还手续 |
| 15 | 成交人谈判保证金退还 | 成交人凭谈判保证金交纳收据、合同和验收报告办理退还手续。 |
| 16 | 验收报告下载网址 | http://www.lyxztb.com/index.php?c=content&a=show&id=161 |
| 17 | 履约保证金交纳 | 中标人投标保证金转为履约保证金。 |
| 18 | 履约保证金退还 | 项目验收合格后无息退还。 |
| 19 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 20 | 联系人 | 李先生电话（传真）：0570-7261771 |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） www.lyxztb.com（龙游县公共资源交易网） |

第三章  谈判供应商须知

一、总    则

1、适用范围

本谈判文件仅适用于LYCG2016TP031龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备采购及安装项目设备及相关服务的采购。本谈判文件最终解释权归采购人所有。

2、定义

本谈判文件中所称“采购人”系指本次竞争性谈判采购货物的购买单位“龙游县小南海镇人民政府”。

“谈判组织人”系指“龙游县公共资源交易中心”。

“货物”系指按本谈判文件中采购人所要求的设备。

“服务”系指按本谈判文件规定，成交供应商须承担的运输、仓储保管、培训及其他配套售后服务等工作。

“▲”系指按本谈判文件要求谈判响应方必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应即刻取消其谈判响应资格。

3、采购方式、合格的谈判供应商

3.1、本次采购采取竞争性谈判的方式。

▲3.2、合格的谈判供应商：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能承担本项目设备供应、安装及调试且具有该项目类似业绩的供应商；

3.本项目谢绝联合体投标。

3.3本次谈判采取开标后资格审查，谈判组织方不保证所有参与谈判的供应商都符合谈判响应方资格要求。

3.4、实质响应供应商不足3家，按浙财采监字〔2007〕2号文件第7条执行。

4、参加谈判的费用

谈判供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5、谈判文件构成

5.1、谈判文件由谈判文件目录所列内容组成。请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与谈判组织人联系解决。

5.2、参加谈判供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定顺序编制谈判响应文件，并保证所提供全部资料的真实性；如果谈判供应商没有按照谈判文件要求和规定编制谈判响应文件及

提交全部资料，或者谈判响应文件没有对本谈判文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加谈判供应商自行承担。没有实质性响应本谈判文件要求的谈判响应文件将被拒绝。

6、谈判文件的澄清

6.1、任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商,均应按谈判公

告中的规定时间和通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达谈判组织人，在规定时间内未收到质疑则视为各谈判供应商均对此无异议。谈判组织人对规定时间前收到的任何澄清将以书面形式予以答复。无论是采购人根据需要主动对谈判文件进行必要的修改或是根据谈判供应商的要求对谈判文件做出答复（答复中不包括问题的来源），并视为本谈判文件的组成部分。

7、谈判文件的修改

7.1、谈判组织人将谈判文件的修改在谈判公告中的规定时间前在公告网址予以公布答复，请所有潜在供应商必须注意。

7.2、在谈判响应截止时间前1个工作日，无论出于何种原因，谈判组织人有权推迟送交谈判响应文件的截止时间和谈判日期，并将此变更公布在公告网址。

三、谈判响应文件的编制

8、谈判响应文件

8.1、谈判响应文件以及谈判供应商与谈判组织人就有关本次采购事宜的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2、除本文件中另有规定外，谈判响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.3、谈判文件中要求资质证明提供原件核验的，谈判响应方应当提供原件。如不能提供原件核验的，可提交依法经公证机关确认与原件一致的复印件，否则不予认可。

8.4、谈判文件中有统一格式的，谈判响应方应当按统一格式制作，无统一格式的，谈判响应方根据谈判文件要求自拟。

▲8.5、谈判响应文件采用非胶装装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的按无效标处理。

9、谈判响应文件的组成(未注明复印件的，应为原件，复印件需加盖公章)：谈判响应文件按以下资料次序胶装装订成册，不得把以下资料分开装订。

▲9.1、谈判供货及报价一览表（统一格式）：按照第10条要求填写；

9.2、谈判声明（统一格式）；

9.3、按照第11条要求出具的“资格证明文件”，证明谈判供应商是合格的，成交供应商有能力履行合同；

资格证明文件，包括：

（1）谈判供应商情况介绍；

▲（2）法定代表人授权书（自行设计）；

▲（3）谈判供应商代表身份证复印件；

▲（4）资格声明函（统一格式）；

▲（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（统一格式）；

▲（6）经年检合格的投标人《企业法人营业执照》副本复印件；

▲（7）经年检合格的投标人《税务登记证》复印件；

▲9.4、谈判响应系统方案描述、产品品牌、型号、生产厂家、具体配置、主要配件的来源、技术指标、安装水平，要求详细列明设备清单和所有技术指标；（附第四章采购货物要求中要求提供的产品相关证书、报告、原厂商针对该项目的授权书和售后服务承诺书、链接、截图等证明文件,如果是带▲的资料未按要求提供，将导致投标资格被取消），全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）

▲9.5、售后服务、技术支持承诺，要求完整、准确地表述谈判响应方的标准承诺（范围、标准、期限等），以及质保期内提供免费相关培训、免费上门维护、升级服务，供货计划、保证用户单位正常使用的措施，（包括备品备件、专用工具分项价格）

▲9.6、技术支持和售后服务承诺书（统一格式）

▲9.7、技术要求偏离表（统一格式）

▲9.8、商务要求偏离表（统一格式）

▲9.9、项目年度运营维护组成人员情况表（统一格式）

9.10、谈判响应方认为需要的其他文件和说明

10、谈判声明格式和谈判供货及报价一览表

10.1、谈判供应商应按照谈判文件中提供的格式填写谈判声明、谈判供货及报价一览表及资格证明文件等。

10.2、谈判响应报价应以人民币为结算货币。须包括货物价款；配件、标准附件、备品备件、专用工具价款；装卸车费、途中运输费、途中损耗费、安装调试、检测、验收费；培训指导费、保险费、税金等一切费用。即按采购人要求运到指定地点的价格。谈判响应报价为谈判响应方所能承受的最低、最终报价。如最终报价比原价下浮，则每一单价同比例下浮。

11、证明谈判供应商合格的证明文件

11.1、谈判供应商提交的合格性证明文件应能满足本谈判文件第三章“总则”中明确的“合格的谈判供应商”的要求。

11.2、谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，作为其谈判响应文件的一部分。谈判供应商除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3、谈判供应商应按照谈判文件中的要求和格式，顺序制作并提交相关谈判文件所附的“资格证明文件”。

12、证明货物数量及质量和符合谈判文件规定的文件

参加谈判供应商必须出具与谈判响应货物相匹配的相关证明材料，并出具有效的合格的证明。具体见第9条。

13、谈判保证金

13.1、谈判供应商应以人民币提交6000元的谈判保证金，并作为其参加谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因谈判供应商的行为受到损害时，可根据第13.7条的规定不予返还谈判供应商的谈判保证金。

13.2、谈判保证金必须在递交谈判响应文件截止时间前交纳至龙游县公共资源交易中心综合科319室（联系电话：0570-7261772）。（开户单位：龙游县公共资源交易中心；开户行：龙游县信用联社营业部；帐号：201000013409698；支付方式: 电汇和网上银行，必须从投标人账户汇出，备注栏请注明项目名称）。

保证金缴纳方名称必须和谈判响应方名称一致，不允许以其他名称缴纳，否则保证金视同未缴纳。

13.3、谈判保证金应提前缴纳，以确保谈判保证金在谈判响应文件递交截止时间前入账。谈判响应方无论以何种方式交纳谈判保证金，均应于谈判响应文件递交截止时间前到319室开取保证金交纳收据，未出具综合科开具的交纳收据，其谈判响应文件可不予接收。

13.4、未成交人的谈判保证金，在成交通知书发出后退还，不计利息。

13.5、成交人的谈判保证金，转为履约保证金验收合格后予以退还，不计利息。（见32条）

13.6、进账的谈判保证金一律按谈判声明上的开户银行及帐号退回。

13.7、下列任何情况发生时，将不予返还谈判保证金：

（1）谈判供应商在谈判有效期内撤回其谈判响应文件；

（2）谈判供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）成交人在规定期限内不按规定期限缴纳履约保证金的,无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将成交项目转让给他人或者在谈判响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱政府采购程序的；

14、谈判有效期

14.1、谈判有效期为谈判之日后90日。谈判有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。

14.2、在特殊情况下，谈判组织人于原谈判有效期满之前，可向参加谈判的供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复在公告网址予以公布答复，并电话通知。参加谈判的供应商可以拒绝接受谈判组织人的这种要求而放弃谈判，谈判组织人将在接到谈判书面答复后，将取消其谈判资格。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。第13条有关谈判不予返还保证金和退还的规定在延长的谈判有效期内继续有效，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15、谈判响应文件份数和签署

▲15.1、谈判供应商应按照谈判供应商须知第9条的要求，准备一式三份谈判响应文件（一份正本、二份副本），每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

▲15.2、谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由谈判供应商法定代表人或其授权代表在相应位置签字。谈判响应文件文件封面须加盖投标人单位公章。

15.3、除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由谈判文件签署人签字或盖章。

四、谈判响应文件的递交

16、谈判响应文件的密封和标记

16.1、谈判供应商应将谈判响应文件正本和所有副本用一个包装封套密封装袋。

16.2、包装封套均应：

(1) 按“谈判供应商须知前附表”注明的地址送达谈判组织人；

▲(2) 注明谈判项目名称、采购编号、谈判响应单位名称、包装封套加盖单位公章。

16.3、如果包装封套未按第16.2条要求密封和加写标记，谈判组织人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，谈判组织人将予以拒绝，并退回谈判响应方。

17、谈判截止时间

17.1、谈判组织人收到谈判响应文件的时间不得迟于谈判供应商须知前附表中规定的截止时间。

17.2、谈判组织人可以按第7条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判截止时间。在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的谈判响应文件

谈判组织人将拒绝并原封退回在其规定的谈判截止时间后收到的任何谈判响应文件。

19、谈判响应文件的修改和撤回

19.1、谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判截止时间前，以书面形式通知谈判组织人，修改或撤回其谈判响应文件。修改或撤回文件的时间以修改或撤回通知送达谈判组织人之日为准。

19.2、修改文件应按第15条的规定进行编制和签署，并按第16条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在谈判截止时间前送达谈判组织人。

19.3、在谈判截止时间之后，谈判供应商不得对其谈判响应文件做任何主动修改。

19.4、在谈判截止时间至谈判组织人在谈判文件中规定的谈判有效期期满之间的这段时间内，谈判供应商不得撤回其谈判响应文件，否则将不予返还其谈判保证金。

五、谈判与确定成交

20、谈判

20.1、谈判组织人将在“谈判供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判。▲谈判供应商必须委派代表准时参加，法人代表或被授权人必须在现场提供授权委托书和身份证明接受公证处身份核验。

20.2、按照第19条规定，同意撤回的谈判响应文件将不予开封。

20.3、谈判开始前将由公证人员或谈判组织方人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。

21、谈判小组

21.1、谈判仪式后，谈判组织人将根据有关规定组织谈判小组进行评定。

21.2、谈判小组独立开展工作，负责审议所有谈判响应文件，并推荐成交候选人。

21.3、谈判小组将对谈判供应商的商业、技术资料予以保密。

22、谈判过程的保密性

22.1、谈判响应文件启封后，直至向成交人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得向谈判供应商及与谈判无关的其他人员透露。

22.2、在谈判过程中，如果谈判供应商试图向谈判组织人或参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。

22.3、谈判过程中的谈判响应文件中的初次报价和谈判过程中的报价均不对供应商透露。仅公布各供应商最终报价。

23、对谈判响应文件的初审

23.1、谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交谈判保证金，文件签署是否合格，谈判响应文件是否大体编排有序，且基本符合谈判文件要求。

23.2、在详细评定之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到谈判文件规定的质保期、付款方式、供货期、供货范围、质量和功能等，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或谈判供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二以上认定。谈判小组决定谈判文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。样品核查原则同上，若谈判小组认定其为重大偏离，谈判小组有权取消其谈判资格。若谈判小组认定其为细微偏离，允许其修正，谈判供应商不得拒绝，否则取消其谈判资格。同时如若成交，采购单位有权要求供应商按谈判文件要求的规格供货，而非供应商提供的样品规格。

23.3、如果谈判响应文件实质上没有响应本谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，谈判供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性的响应文件。

23.4、谈判小组将对确定为实质性响应的谈判文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（3）如果谈判供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

23.5、谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对谈判供应商具有约束力。如果谈判供应商不接受修正后的价格，则其谈判响应文件将被拒绝，将不予返还其谈判保证金。

23.6、谈判小组将允许修正谈判文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何谈判供应商相应的名次排列。

24、谈判过程及谈判响应文件的澄清

24.1、本次谈判按公平、公正、效益的原则分四个阶段进行，第一阶段为开标阶段，第二阶段为技术评审阶段，第三阶段为商务报价阶段，第四阶段为决标阶段。

开标阶段：由公证人员或谈判组织人员启封谈判响应文件。

技术评审阶段：谈判小组将对谈判响应文件进行详细审查、评议，并与认为需要澄清的谈判供应商进行澄清，主要就货物性能质量、价格、供货及售后服务等谈判小组认为与本次采购有关的因素与谈判供应商逐一进行谈判。开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的谈判响应文件及其谈判供应商按评标内容进行分析、评议。▲凡不符合有关规定、不实质响应谈判文件要求的或经谈判小组认定有重大偏离的谈判供应商将被拒绝进入第三阶段即商务报价阶段。在谈判过程中如发现有异常情况，由谈判小组集体讨论决定。

商务报价阶段：谈判小组和通过技术评审阶段的谈判响应供应商进行1－3轮商务谈判，就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后一轮报价（谈判小组也有权要求通过技术评审的供应商直接进行最终报价），要求所有谈判供应商在规定的时间内，在统一地点，填写统一格式的最终商务报价表，谈判供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

决标阶段：所有最终有效报价的最低报价为成交候选人。

24.2、接到谈判小组澄清要求的谈判供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由谈判供应商法定代表人或授权代表签署，并作为谈判响应文件的补充部分。

24.3、接到谈判小组澄清要求的谈判供应商如未按第24.2条的规定做出澄清，其风险由谈判供应商自行承担。

25、谈判响应文件的评价和比较

25.1、谈判小组将在质量、服务等符合采购方需求的基础上以最终总报价最低的原则确定唯一成交候选单位，最终最低报价出现相同的，则由谈判小组按技术优劣决定成交候选单位。

25.2、采购方不向落标方解释未成交原因，同时不退还谈判响应文件。

六、质疑和投诉

26、成交候选结果公示3个工作日，在此期间，如有异议，请以书面形式向龙游县公共资源交易中心提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

27、龙游县公共资源交易中心在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28、质疑供应商对龙游县公共资源交易中心的答复不满意或者中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县财政局控购管理科投诉（联系电话：0570-7011687）

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

七、授予合同

29、合同授予标准

29.1、根据《浙江省政府采购供应商注册登记及诚信管理暂行办法》第四条和第三十五条之规定，成交方必须申请注册加入“浙江省政府采购供应商库”。谈判响应方被确定为成交候选供应商的，应及时按规定进行注册申请，否则，采购组织单位有权取消其成交候选资格，并可以直接推荐排名次之的谈判响应方为成交单位，或者重新组织采购。

29.2、公示后无异议后，经采购单位确认，龙游县财政局控购管理科备案后，确定成交人。成交结果在公告网址予以公布，成交人在五日内到龙游县公共资源交易中心领取，逾期视为成交人已领取。

29.3、经龙游县财政局控购管理科备案后，由采购人、县公共资源交易中心签发政府采购成交确认书。成交确认书对采购人和确认成交供应商均具有法律效力。成交确认书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29.4、在成交确认书发出后七日内，成交人应在缴纳履约保证金后按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。谈判文件、成交人的谈判响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.5、采购人与成交人签署合同协议，龙游县公共资源交易中心作为鉴证方共同签订（合同上请标明采购编号）。合同一式四份，采购人、成交人双方各执一份，龙游县公共资源交易中心、龙游县财政局控购管理科各留存一份。

30、谈判组织人接受和拒绝任何或所有响应的权利

谈判组织人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何谈判响应，宣布谈判程序无效或拒绝所有谈判响应的权力，对受影响的谈判供应商不承担任何责任，但将向受影响的谈判供应商解释采取这一行动的理由。

31、采购人变更采购货物数量的权利

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

32、验收

成交人供货完毕后，提请采购方验收。根据《关于印发（龙游县政府采购项目合同履约验收工作办法）的通知》相关规定，采购方组织验收工作，龙游县公共资源交易中心鉴证验收工作。验收报告出具并合格后七日内退还履约保证金（不计息）。

验收报告请到龙游县公共资源交易中心网站下载。

八、谈判响应无效条款

33、有下列情况之一者其谈判响应或成交无效：

33.1、不符合本次谈判供应商资格要求的；

33.2、未按规定递交谈判响应文件的；

33.3、逾期提供谈判或履约保证金或不按规定提供谈判或履约保证金；

33.4、本谈判文件提出要求响应而未响应的实质性条款（带▲号），或谈判小组认定有重大偏离或保留的；

33.5、最终报价超出预算或限价的；

33.6、提供虚假材料及证明文件的；

33.7、谈判代表未出席谈判的；

33.8、其它违反政府采购相关规定的

第四章 采购货物要求

- 一、货物需求一览表及产品规格

- 以下涉及的品牌仅为推荐，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌相当的产品参与。

一、主要设备配置

| 序号 | 名 称 | 规格型号/技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测因子及配套 |  |  |  |
| 1.1 | COD在线分析仪 | 1、满足环保《环境保护产品技术要求化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》（HJ/T377-2007）的相关要求；2、列入国家环保部门公布的合格产品名录内 | 1 | 套 |
| 1.2 | 氨氮在线分析仪 | 1、满足环保《氨氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T 101-2003的相关要求；2、列入国家环保部门公布的合格产品名录内 | 1 | 套 |
| 1.3 | 总磷在线分析仪 | 1、满足环保《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）的相关要求；2、列入国家环保部门公布的合格产品名录内 | 1 | 套 |
| 1.4 | ph在线分析仪 | 1、满足环保 《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）的相关要求；2、含控制器、电极；3、测量范围： 0-14； | 1 | 套 |
| 1.5 | 明渠流量计 | 1、《环境保护产品技术要求-超声波明渠流量计》（HJ/T 15-2007）；2、满足现场流量量程要求； | 1 | 套 |
| 1.6 | 分瓶采样器 | - 采样控制：时间控制采样。 2、采样方式：等时混合平均样： 混合水样个数N：1～200任意设定。 3.采样瓶:24瓶，采样瓶容量：1000ml | 1 | 套 |
| 1.7 | 数据采集传输仪 | 1、符合HJ/212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》和HJ477-2009《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输技术要求》、《浙江省环境自动监测监控系统数据传输规约（V2.0）》。2、列入国家环保部门公布的合格产品名录内 | 1 | 套 |
| 1.8 | 稳压电源 | 3KVA | 1 | 台 |
| 1.9 | 控制柜 | 800*600*1600 | 1 | 台 |
| 1.10 | 采样系统 | 采样泵、采样管路 | 1 | 项 |
| 1.11 | 排水系统 | 排水管路 | 1 | 项 |
| 1.12 | 安装辅材 | 包括线槽、电缆等 | 1 | 项 |
| 2 | 配套系统 |  |  |  |
| 2.1 | 进水管路 | 包括洗漱池、下水管、自来水进水等 | 1 | 项 |
| 2.2 | 空调 | 1.5P，参考品牌：格力、海尔、美的 | 1 | 台 |
| 2.3 | 电源及防雷接地 | 安装有电源总开关、漏电保护开关，防雷接地满足一般民用建筑的有关规定 | 1 | 项 |
| 2.4 | 其他 | 供应商根据本项目需达到的要求认为有必要增设的设备和项目，由供应商自行确定。 |  |  |
| 3 | 供货及安装调试完成时间要求 | 货物要求在2016年 月 日前送到各镇污水处理站，2016年 月 日前完成安装、调试，并达到验收条件。 |  |  |
| 4 | 一年运维 |  |  |  |

注：1、以上是本项目污水处理站的设备配置数量。

2、传输网络、视频监控和在线监控监测运维三项内容不在本次采购范围内，本项目应包括完成上述监测仪器供应、安装、调试，以及保证上述监测仪器实现在线监测的各配套设施（含在线监测用房、动力设施、采样系统等）建设。

二、本项目的设备及其安装、调试除必须符合国家标准外，还应符合《衢州市集镇污水处理厂（站）在线监控监测建设安装技术规范》

二、技术参数

1、pH自动分析仪

1.1用途：测量水质中pH；

▲1.2测量方法：玻璃电极法；

▲1.3测量范围：0.00～14.00 pH；

▲1.4测量精度：≤±0.1pH；

1.5分辨率：0.01pH；

1.6重复性：≤±0.1pH；

1.7响应时间：5s以内；

▲1.8漂移(pH=9/7/4)：≤±0.1 pH/24h；

1.9电压稳定性：指示值变动在±0.1 pH内；

1.10绝缘阻抗：5MΩ以上；

1.11 MTBF≥720h/次；

▲1.12具备自动温度补偿功能，补偿精度≤±0.1 pH；

1.13输出信号：4-20mA；

1.14其他功能：系统具有设定、校对、断电保护、来电恢复、故障报警功能，以及时间、参数显示功能(包括年月日和时分及测量值等)。

2、CODcr在线分析仪

2.1用途：测量水质中的化学需氧量；

▲2.2原理：重铬酸钾消解；

▲2.3要求获得中华人民共和国制造计量器具许可证、中国环境保护产品认证证书(证书需在有效期内)；

2.4测量范围：(10～1000) mg/L、(10～2000) mg/L和(10～5000）mg/L，量程可以根据客户要求定制；

2.5测量模式：连续测量、周期测量、定时测量、外部开关量触发测量、远程触发测量、手动测量；

2.6最小单次测量时间：≤40min，并可设置消解时间；

▲2.7重复性：≤±5%；

▲2.8准确度：≤±10%；

2.9分辨率：0.01mg/L；

2.10检出限：10mg/L；

2.11零点漂移（24h）：≤±5mg/L；

2.12量程漂移（24h）：≤±5% F.S.；

▲2.13邻苯二甲酸氢钾试验：≤±10%；

2.14数字通讯：RS232或RS485；

2.15模拟量输入和输出：2路(4-20) mA输入，2路(4-20) mA输出、最大负载500 Ω；

2.16 MTBF≥720h/次；

2.17 电源要求：单相 220 V±22V，频率为 50 Hz±0.5Hz；

2.18工作环境温度：5～45℃；

▲2.19能够有效消除水样色度、浊度、悬浮物、氯离子对检测结果的影响；

2.20其他功能

2.20.1设备具备自动定期校准、远程校准功能；

2.20.2设备具备每次测量结束后，自动清洗前处理装置、仪器管路、阀门等部件的自动清洗功能；

2.20.3具有断电、断水保护和自动恢复功能及其它自动保护功能，监测取样、预处理等设计具有自我保护功能；

2.20.4配备先进的预处理系统，具备匀质、沉砂过滤功能；

2.20.5报警功能：具有系统故障、测量故障等情况下的自动报警功能，上述报警信号须能输出到远程控制网；

2.20.6 LCD全中文操作界面，显示仪器的运行状态信息；

2.20.7仪器具有标样核查功能，可以定期自动标样核查或远程标样核查。

3、氨氮在线分析仪

3.1用途：测量水质中的氨氮；

▲3.2原理：气敏电极法或水杨酸分光光度法；

▲3.3要求获得中华人民共和国制造计量器具许可证、中国环境保护产品认证证书(证书需在有效期内)；

| 气敏电极法 | 水杨酸分光光度法 |
| --- | --- |
| 测量范围：0.05～100mg/L，量程可以根据客户要求定制； | 量程范围:0～50mg/L，量程可以根据客户要求定制； |
| ▲重复性：≤±5%； | ▲重复性:≤±5%； |
| 零点漂移：≤±5% F.S.； | 零点漂移：≤±5% F.S.； |
| 量程漂移：≤±5% F.S.； | 量程漂移：≤±5% F.S.； |
| 分辨率：0.01mg/L； | 分辨率：0.01 mg/L； |
| 最小单次测量周期：≤10min，并可设置单次测量周期； | 最小单次测量时间:≤30 min，并可设置单次测量周期； |
| ▲准确度：≤±10%； | ▲准确度：≤±10%； |
| ▲具备自动温度补偿功能，温度补偿精度≤±0.1mg/L； | 直线性：≤±10%； |
| MTBF≥720h/次； | MTBF≥720h/次； |
| 响应时间(T90)：5min以内； | / |
| 电源要求：单相 220 V±20V，频率为 50 Hz±0.5Hz； |  |

3.4其他功能

3.4.1设备具备自动定期校准、远程校准功能；

3.4.2设备具备每次测量结束后，自动清洗前处理装置、仪器管路、阀门等部件的自动清洗功能；

3.4.3具有断电、断水保护和自动恢复功能及其它自动保护功能，监测取样、预处理等设计具有自我保护功能；

3.4.4配备先进的预处理系统，具备匀质、沉砂过滤功能；

3.4.5报警功能：具有系统故障、测量故障等情况下的自动报警功能，上述报警信号须能输出到远程控制网；

3.4.6 LCD全中文操作界面，显示仪器的运行状态信息；

3.4.7仪器具有标样核查功能，可以定期自动标样核查或远程标样核查；

3.4.8输出信号：标准4-20mA 和RS232/RS485输出；

4、超声波明渠流量计

▲4.1测量方法：超声波回声测距法；

4.2流量量程：0～10m3/s；

▲4.3流量精度：≤±5％；

4.4流量不确定度：≤5%；

4.5测距误差：≤±3毫米；

▲4.6水位分辨力：1毫米； 见北京九波说明书

4.7接口输出：1路4-20mA输出，外部负载电阻：0～600Ω，输出内容：流量、液位可选，误差： 0.5％ (相对仪表示值)；

4.8显示：液晶显示，可同屏显示流量、液位、时间和瞬时流量柱条；

4.9仪器防护：仪表显示部分IP66(仪表下部的过线孔要堵死)，探头部分IP68。

5、等进样预处理系统

5.1分瓶存储	24X1000mL

5.2最大垂直吸程	8.5 m

5.3采样方式	定时定量、定流定量、定时比例、定量采样、突发采样、远程采样

5.4采样时间间隔	1分钟～99小时

5.5采样精度	≤±5%F•S

5.6流量测量范围	0～99999m3/h

5.7流量输入信号	4～20mA

5.8数字显示	192x128图形液晶全汉字显示，菜单方式操作，简捷方便

5.9计算机输出接口	标准RS232或RS485;实时网络通信(可拨号联网)

5.10水质样品的存储温度	4±2℃(不恒温的采样仪除外)

5.11工作电源	220V AC, 50HZ;

5.12采样仪工作温度环境	室内0～50℃

5.13外形尺寸	(长X宽X高)563 X 576 X 1060mm

5.14重量	约76Kg

6、数据采集仪

▲6.1要求获得中国环境保护产品认证证书(证书需在有效期内)；

6.2要求实现采集的数据通过光钎网络将数据安全、准确得接入县智慧环保

平台、市智慧环保平台，从而实现数据的远程传输，同时设备配有液晶显示屏，能够随时观测到污染物排放的实时曲线，同时也可以调阅1年以上历史数据；

6.3 CPU芯片主频不小于200MHz,存储器不小于64M，可选外部存储，可外接SD卡存储设备;

6.4嵌入式LINUX操作系统；

6.5仪表接口：模拟量输入AI8路，精度12位A/D，0-20mA/4-20mA或0-5V，开关量输入DI8路，光电隔离，直流12-48V，开关量输出DO4路，250V/3A交流直流可选，数字量3路RS232、1路RS485；

6.6显示单元：大屏幕LCD显示；

6.7通讯方式：以太网2个(10M/100M),双通道冗余备份，GPRS/CDMA可选，可多中心传送；

6.8二次开发接口：1个USB Host、1个USB Device,可实现本地程序；

6.9以太网接口：设置，通讯；
    6.10精度：≤0.2%；
    6.11电磁兼容：满足IEC三级标准；
    6.12电源：220VAC±15％、50HZ，后备电池12V >=2A（可选），功耗：<10W；
    6.13安装结构：壁挂式，可选其它方式；
    6.14三防设计：防水、防尘、防破坏；
    6.15相对湿度:20％～90％，环境温度：－10℃～＋50℃；
    6.16天线：外置，全天候，自带吸盘。

7、数据采集传输软件

▲7.1符合国家最新标准《污染源自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）和《环境污染源自动监控信息传输交换技术规范》（HJ/T352-2007）；

▲7.2具备数据接入县智慧环保平台、市智慧环保平台功能；

7.3可时同时处理8路模拟量信号和4路数字量通讯串口，输入信号为4～20mA；

7.4完成数据远程传送、备份、导入、导出、排放总量累计等，采集到数据后保存以便供调用查询及作为相关处理的依据；

7.5可允许远程访问和控制，支持远程Web页面维护；

7.6历史（小时﹑天）数据自动上传和断网自动续传；

7.7全中文的用户界面软件，可进行实时数据显示，历史数据查询；

7.8数据超标、异常等情况，数据实现报警功能；

7.9监控软件防护措施：通过密码保护，防止非操作人员误操作；

7.10显示内容：实时数据，历史数据，企业信息，测项属性，联网情况等。

8、企业排放口设置

8.1 排放口应满足环境保护部门规定的排放口规范化设置要求。

8.2 排放口的设置应能满足安装污水水量自动计量装置、采样取水系统的要求。

8.3 排放口的采样点应能设置水质自动采样器。

三、主要服务需求

1、污染源在线监测点运行维护考核标准

《污染源自动监控设施行管理办运法》（环保总局令第28号令）；

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》HJ/T355-2007；

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》HJ/T75-2007；

《全省污染源在线监控系统运行维护实施方案》（浙环发〔2008〕10号）；

《浙江省污染源在线监控系统运行管理实施细则》（浙环发[2008]42号）；

《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》（浙环发〔2010〕19号）

《2011年度浙江省污染源自动监控系统运行管理考核细则》（浙环函[2011]138）号

《浙江省污染源自动监测数据有效性审核实施细则（修订）》(环发{2011}28号)

《衢州市集镇污水处理厂（站）在线监控监测建设安装技术规范》（衢环发[2016]51号）

2、污染源在线监测点运行维护工作内容和范围

成交单位必须对本次业主委托运维的设备中,对现已有问题的进行修复,满足系统正常工作要求, 费用全部由成交服务商承担。

监控点除监测用房、建设梯子及平台保养、空调、供水、供电、视频、数据传输费用及不可抗力外，其它所有设备、设施发生故障需要维修服务、技术服务或设备、配件的更换工作以及比对费用由成交服务商负责，费用全部由成交服务商承担。

成交单位需要配合业主对排放口在线监测系统通过环保和业主的验收, 费用全部由业主承担。

3.维护的设备清单：

- COD自动分析仪

- 氨氮自动分析仪

- 总磷总氮分析仪

- 流量计

- PH计

- 分瓶采样器

- 数据采集系统

- 采水系统

二、本项目的污水处理在线监测的运行维护除必须符合国家标准外，还应符合《衢州市集镇污水处理厂（站）在线监控监测建设安装技术规范》

- 第四章合同的通用和专用条款

合同编号：

- 协议书

(甲方)                       (项目名称)经          （采购代理）以          号竞争性谈判文件在经公开竞争性谈判。经谈判委员会评定

(乙方)为成交单位。采购人、供应商双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

①合同通用条款

②合同特殊条款

③项目管理协议

④成交通知书

⑤竞争性谈判文件

⑥响应文件、供应商单位承诺的其它事项及其附件

⑦投标货物数量、价格表

⑧采购货物清单及技术规范、标准、图纸及有关技术文件

⑨技术规范偏离表

⑩合同补充条款或说明

履约保证金

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3．货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见投标货物数量、价格表。

4．合同总价

本合同总价为￥                     元（大写）人民币。

分项价格见投标货物数量、价格表。

5．付款方式

本合同的付款方式在合同条款中规定。

6．交货时间:

按响应承诺（不超过竞争性谈判文件规定时间）

7．交货地点:

8．附 则

9．合同的生效

合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，龙游县公共资源交易中心加盖鉴证章后生效。本合同一式四份，甲、乙双方、龙游县公共资源交易中心、龙游县财政局控购管理科各执壹份。

甲方：                                乙方：

名  称：(印章)                        名　称：（印章）

全权代表：(签字)                      全权代表：(签字)

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

日期：2016年 月  日                   日期：2016年 月日

合同签证方：龙游县公共资源交易中心

日期：  2016年 月  日

合同备案：龙游县财政局

日期：  2016年 月  日

- 二、合 同 通 用 条 款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指采购人和供应商双方签署的、合同格式中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在供应商完全履行合同义务后，采购人应付给供应商的款项。

(3)“货物”系指供应商根据合同规定须向业主提供的二次技术设计文件（包括电子文档）和一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册、其它技术资料（包括电子文档）及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货或施工有关的服务，如运输、保险以及其它的服务，或如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“采购人”系指购买货物或发包工程的采购人。

(6)“供应商”系指根据合同规定提供货物或承担施工等服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下工程实施、货物安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求或施工的工程项目达到施工验收条件。

2、技术规范．

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的规格偏差表(如果被业主接受的话)相一致。

若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、专利权

供应商应保护采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。采购人不负任何责任。

4、包装要求

4.1 除合同特殊条款另有规定外，供应商提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。

4.2 每件包装箱内应附有详细的装箱单、产品安装使用说明书和质量合格证书。

5、装运标志

5.1 供应商应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

(1) 收货人：

(2) 合同号：

(3) 装运标志：

(4) 收货人代号：

(5) 目的地：

(6) 货物名称、品目号和箱号：

(7) 毛重/净重（公斤）：

(8) 尺寸(长×宽×高，以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，供应商应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6、交货方式

6.1 供应商所提供的货物为现场交货。供应商负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供应商承担。交货按批次根据工程实际进度分期交货，具体各批次交货日期根据采购人的通知。

6.2 供应商应在合同规定的交货期前30天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知采购人。同时供应商应用挂号信将详细交货清单一式二份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知采购人。

7、装运通知

供应商已办妥待运输后的24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知采购人。

如因供应商延误将上述内容用电报或电传通知采购人，由此引起的一切损失应由供应商负担。

8、保 险

货物按现场交货方式报价，由供应商办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110 ％办理“一切险”，保险范围包括供应商承诺装运的货物。

9、付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10、技术资料

合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

10.1 合同生效后15天之内，供应商应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如安装图纸和安装使用说明书，以便确定设备定位。

10.2 随同每批货物一起发运，需随机提供包装完整的中文目录索引、安装图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南（或服务手册）、示意图和产品合格证；进口设备还需提供外文资料原版。这些资料需装订成册，并提供电子文档，其费用包括在总价内。

10.3 如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 供应商将在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

10.4所提交的资料除应满足本节要求外，还应满足相应部分的提交内容。

10.5提供的所有技术文件和图纸资料，均包括电子文档，费用包括在总价内。

11、质量保证

11.1中标单位提供设备前应将所采用品牌的全部标准提交给业主，以征得业主同意。

11.2中标单位设备的设计、制造、检测、验收、安装、调试所采用的标准应符合国家标准、行业标准和设备生产厂家所在国的标准，或其他与之等效的标准，还应符合有毒气体、腐蚀气体、易燃易爆气体等专业标准，安全标准等。

11.3 供应商应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.4 根据采购人按检验标准自己检验或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知供应商，提出索赔。

11.5 供应商在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.6 如果供应商在收到通知后30天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。

11.7 除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过竣工最终验收起24个月。保证期内发生质量问题，无偿更换新部件或新器件。

11.8货物质量终身制。质保期外，中标单位应对设备长期跟踪服务，协助修理、配套费用由采购人负担，中标单位只收取成本费。

12、检验与验收

12.1 在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物运抵现场后，采购人将对货物的质量、规格、数量和重量进行初检验，并出具验收证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权在货物运抵现场后90天内，根据采购人按检验标准自己检验结果或当地有关质检部门出具的检验证书向供应商提出索赔。

12.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第1l条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人将有权向供应商提出索赔。

12.4由货物采购方与货物供货方共同开箱验货，箱内的一切资料（合格证、安装说明书、使用说明书等）及备品备件、专用工具造册后交货物采购人归档或入库保管，需安装的设备（含各种辅助材料）由货物供应人保管。如货物供应人在设备安装或调试时需使用安装说明书、使用说明书及专用工具，则向货物采购人借用。

13、设备保修

质量保修期为（根据投标承诺，但不少于二年）年（如供应商承诺或设备生产商承诺的质量保修期超过二年的，按承诺的质量保修时间），起始日期自安装调试完成后经验收合格之日起开始计算。保修期内发生质量问题，免费维修。

14、索 赔

14.1 采购人有权根据采购人按检验标准自己检验的结果或当地有关的质检部门出具的质检证书向供应商提出索赔。

14.2 在根据合同第1l条和第12条规定的质量保证期和检验期内，如果供应商对采购人提出的索赔和差异负有责任，供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 退货：供应商按合同规定的同种货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，签订合同双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险，并负担采购人所发生的一切直接费用。同时，供应商应按合同第1l条规定，相应延长修补或更换部件的质量保证期。

14.3 如果在采购人发出索赔通知后30天内，供应商未作答复，上述索赔应视为已被供应商接受。供应商未能在采购人提出索赔通知后30天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，采购人将从未付款或从供应商的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向供应商提出不足部分的补偿。

15、延期交货

15.1 供应商应按照：“供货一览表”中采购人规定的时间表交货和提供服务。

15.2 在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15.3 如果供应商拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

16、违约赔偿

16.1 除合同第17条规定外，如果供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费方案详见特殊条款。

17、不可抗力

17.1 如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后15天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18、税 费

18.1 根据国家现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均由采购人负担。

18.2根据国家现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均由供应商负担。

18.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供应商负担。

19、履约保证金

19.1 如供应商未能履行合同规定的任何一项义务，采购人均有权从履约保证金中得到补偿。

20、仲 裁

20.1合同双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

20.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

21、违约终止合同

21.1 采购人在供应商违约的情况下，如果：

(1) 供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分货物；或

(2) 如果供应商未能履行合同规定的其它服务和义务，供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失，采购人可向供应商发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响采购人向供应商提出的索赔。

21.2 在采购人根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供应商应对购买类似货物所超出的费用负责。而且供应商还应继续执行合同中未终止的部分。

22、破产终止合同

22.1 如果供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面通知供应商终止合同。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

23、转让

23.1 未经采购人事先书面同意，供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，履行的合同义务原则上不得转让。

24、合同修改

24.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由招、投标双方签署书面的合同修改书。

25、通 知

25.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传／传真／电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、计量单位

26.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

27、售后服务

27.1在工程质量保证期内，中标单位应根据采购人需要派有关专家负责指导设备的生产运行；质量保证期外，在本省的中标单位，24小时内响应，在省外的中标单位，48小时内响应。

27.2在设备正常运行期间，中标单位有义务对所供设备进行跟踪调查，定期回访用户；

27.3中标单位承诺长期向采购人以合理的价格供应零配件和单独设备，不得随意加价。

28、技术培训

由中标单位对采购人的各层次职工进行技术培训。

29、合同包括的内容

29.1招标文件

29.2投标文件

29.3投标单位承诺的其它事项

29.4供货合同

30、适用法律

30.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

31、合同生效及其它

31.1 合同应在双方签字盖章并在采购人收到供应商提供的履约保证金后开始生效。

31.2 本合同一式陆份，其中正本贰份，副本肆份，以中文书写。双方各执正本壹份，甲方执副本肆份，乙方执副本贰份。

31.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面的修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 三、合 同 特 殊 条 款

合同特殊条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同通用条款序号有下列各项：

1、定义：

(1) 采购人：本合同采购人系指：

(2) 供应商：本合同供应商系指：

(3) 现场：本合同项下工程实施现场、货物安装和运行地点位于衢江区5个镇污水处理站内。

2、交货方式：

2.1 本合同项下的货物交货方式为  现场交货  。

3、交货时间：

按投标文件安排承诺的供货时间，如在询标时重新承诺供货时间，按询标时重新承诺供货时间。具体的供货时间按施工进度，并按采购人通知时间为准。

4、货款的结算：

不提供预付款，在线监测设备采购完毕并全部运抵安装现场支付设备部分的价款的50%，安装调试完成、实现与市环保智慧平台联网并通过验收，支付设备部分价款的30%，设备正常运行三个月后支付至实际设备及安装部分价款的95%，余款的5%为质保金，质保期满二年后无质量、服务问题则全部退还质保金。

如采购人出现暂时资金未到位情况，不能按上述时间支付货款，在应付货款三个月后按银行同期存款基准利率支付利息。

5、技术资料：

按本合同《二、合同通用条款》第10条的规定。

6、质量保证：

合格产品，符合招标文件规定的技术要求及符合国家、行业标准（以质量标准要求高者为准）和《衢州市集镇污水处理厂（站）在线监控监测建设安装技术规范》。如发现质量问题，未安装的无条件退货，已安装的应赔偿一切损失。

7、检验：

采购人在卸货时验收；压力强度等验收：采购人随机抽检。

8、履约保证金：

按本合同《二、合同通用条款》第19条的规定。

9、其它

（1）.供货人未按时供货，每迟一天罚5000元；如采购人按规定通知供货人供货，从通知之日起供货人三天不供货，也无任何回复，采购人将视供货人终止合同，并没收其履约保证金，造成采购人损失的将赔偿损失。如采购人无正当理由终止合同，将双倍返还保证金，造成损失的将赔偿损失。

(2).配全工程实施中需要的配件(包括安装所需材料)。投标时遗漏的配件,在结算时不予增加该项费用。

(3).供货人应全面负责本项目所有供货设备的安装、调试及相关工作，如发生一切问题由供货人负责。

(4). 培训：分现场培训和专业培训。供货方应负责在现场培训业主的技术人员、操作和维护人员，在业主认可培训开始的一个月前推荐培训资料，培训后的人员应能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障。承包人根据项目需要，提供不少于二人的专业技术培训方案。

(5). 售后服务：供货人必须对所供设备提供至少二年的质量保修期，如设备制造商对外承诺的质量保修期大于供货人承诺的质量保修期，则按设备制造商对外承诺的质量保修期。

无论在质量保修期内还是质量保修期满后，采购人如碰到设备方面的问题、须供货人服务的，供货人必须随叫随到，在24小时内赶到现场处理并及时提供备品、备件。供货人对各种型号的设备须提供足够的备品备件、附件、专用工具和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

(6). 知识产权：保证所提供的货物（服务）或任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权和著作权，否则，供货人应承担一切后果。

10、 仲裁

任何一方未按合同履行义务，经双方协商未果，可要求有关主管部门调解。如其中一方不愿调解或调解不成的，可约定的仲裁机构进行仲裁。争议解决过程中，双方应保证项目建设的正常进行。

★ 此仅为合同书样本，成交供应商需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

时间：  年  月  日              时间：  年  月  日

鉴证方: （盖章）龙游县公共资源交易中心

经办人：

联系电话:

时间：  年  月  日

龙游县财政局控购管理科（盖章）

经办人：

联系电话:

时间：  年  月  日

第七章  谈 判 响 应 文 件

封面

采购编号：LYCG2016TP031

项目名称：龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备

采购及安装

谈判供应商全称（盖章）：

2016年   月    日

1、谈判供货及报价一览表（格式）

项目名称：龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备采购及安装

项目编号：LYCG2016TP031

金额单位：人民币(元)

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 单价 | 数量 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一年运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价（大写）: （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表由谈判响应供应商填写，供开标会议唱标所用。▲报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价。

2、报价包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、施工费、税费等其他一切费用，其中还应包含该涉密功能价格。

3、本次报价仅做谈判参考，不做成交依据。

4、谈判报价请详细填写，包括设备单价、分项总价、总价等等。报价不得超过总限价和单项限价。

谈判响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年     月    日

2、谈 判 声 明

致：龙游县公共资源交易中心

根据贵方龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备采购及安装的LYCG2016TP031号谈判文件，正式授权下述签字人   　　   (姓名和职务)代表我方  　　　    　　　　      （谈判供应商全称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方为本次项目提交的谈判响应文件一式三份。我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

2、我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

3、如果在规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，贵方将不予返还我们的谈判保证金。

4、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于谈判文件中规定的时间交货，并完成与之配套的服务工作，交付采购人（或受采购人委托的使用方）验收、使用。

6、与本次谈判有关的正式联系方式为：

地   址：             　　　　　　　  　邮   编：

电   话：                       　　　　传   真：

谈判供应商开户行：

账   户：

谈判供应商授权代表姓名（签字）：

谈判供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

3．法定代表人授权书

龙游县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人（负责人）

授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备采购及安装（编号：LYCG2016TP031）采购，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

4、资格声明函

基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2015年12月30日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2014年

2015年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致龙游县公共资源交易中心

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购单位在本项目龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备采购及安装（编号：LYCG2016TP031）采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

谈判响应方代表签字：

谈判响应方（加盖公章）：

日期：

6、技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在施工期间，不影响采购单位正常工作 |  |  |
| 2 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 7 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 9 | 交货时间 |  |  |
| 10 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 11 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法人代表或其授权代表（签章）：

日期：

7、材料及配件一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、技术要求偏离表

| 序号 | 名称 | 型号 | 谈判文件 要求 | 谈判响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.无偏离请注明“完全响应”，有偏离请详细填写。

2.本表与谈判响应文件其他表述前后不一致的，如果是非实质性条款，谈判响应方可以承诺修改，但不得通过修改提高分值；如果是实质性条款，则不得修改，按谈判文件要求取消谈判资格。

谈判响应方代表签字：

谈判响应方（加盖公章）：

日期：

9、商务要求偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件 要求 | 谈判响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.无偏离请注明“完全响应”，有偏离请详细填写。

2.本表与谈判响应文件其他表述前后不一致的，如果是非实质性条款，谈判响应方可以承诺修改；如果是实质性条款，则不得修改，按谈判文件要求取消谈判资格。

谈判响应方代表签字：

谈判响应方（加盖公章）：

日期：

10、项目年度运营维护组成人员情况表

项目名称：龙游县小南海镇人民政府集镇污水站在线监测设备采购及  安装项目

项目编号：LYCG2016TP031

| 序号 | 姓名 | 职称 | 资格 | 职务 | 证件 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：2016年   月   日