南通市通州区益民水处理有限公司及二分厂污泥处置服务项目

招标文件

（资格后审）

招标人：南通市通州区益民水处理有限公司

招标代理：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

2017年2月

招标文件备案表

编制人： 日 期：

招标人：(盖章) 法定代表人或委托代理人（签字）： 招标代理（盖章） 法定代表人或委托代理人（签字）： 日 期：

科室审核意见： 日 期：

中心领导审核意见： 日 期：

# 第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南通市通州区益民水处理有限公司及二分厂污泥处置服务项目 |
| 2 | 项目地点 | 南通市高新区希望大道666号南通市通州区张芝山镇南兴村 |
| 3 | 项目内容 | 本项目负责处理处置南通市通州区益民水处理有限公司脱水后污泥，污泥产生量约25吨/日，含水率≤60%，两年处置量约为16000吨；南通市通州区益民水处理有限公司二分厂的脱水后污泥，污泥产生量约70吨/日，含水率≤80%，服务期处置量约为40000吨. |
| 4 | 服务期限 | 两年（自2017 年 3 月 15 日-2019年 3 月 14 日） 571天（自2017 年 8 月 20 日-2019年 3 月 14 日） 合同履行期间，如服务良好、未发生有违反污泥处置标准的情况，在处置单价不变的前提下，经报上级管理部门批准，合同可按年续签。 |
| 5 | 处置标准 | 达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》等相关政策法规的规定，污泥运输处理执行转移四联单制度 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标资格后审，并对中标人标后考察 |
| 7 | 投标保证金 | 人民币 伍 万元（银行汇票） |
| 8 | 投标报价方式 | 固定单价报价 |
| 9 | 最高限价 | 单价：280 元/吨 |
| 10 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 12 | 投标文件 提交地点 及截止时间 | 收 件 人：南通市通州区益民水处理有限公司 截止时间：2017年 月 日 时 分 提交地点：南通市通州区公共资源交易中心开标室 （南通市通州区政务服务中心三楼东侧、区政府东侧） |
| 13 | 开 标 | 开标时间：2017 年 月 日 时 分 开标地点：南通市通州区公共资源交易中心开标室 具体地址：南通市通州区政务服务中心三楼东侧、区政府东侧 |
| 14 | 评标办法 | 价格单因素评标 |
| 15 | 履约保证金 | 贰拾万元整，合同履行满三个月返还，不计利息。 |
| 16 | 联系方式 | 招标人：南通市通州区益民水处理有限公司 地址：南通市高新区希望大道西侧 联系人：缪女士 联系电话：13912283683 电子邮箱：397314000@qq.com 招标代理：南通市通州天元建设监理咨询有限公司 地址：南通市通州区金沙镇交通北路3-5号 联系人：俞先生 联系电话：0513-86516066 电子邮箱：158060501@qq.com |

二、投标须知

（一）总  则

1 、项目总说明

1.1 项目名称：详见前附表第1项所述

1.2 项目内容：详见前附表第3项所述

2 、资金来源

2.1 本项目资金来源：财政拨款

3、投标单位的资格和资质要求：为履行本合同的目的，参加投标的投标人必须具有相应的资格和资质。具体要求如下：

3.1投标人必须符合《政府采购法》第22条之规定并具备以下条件：

（1）经工商行政管理机关注册的企业法人，须提供最新的营业执照（三证合一）；

（2）投标人必须持有环保部门或行政审批部门核发的关于污泥处置项目的环评批复或审批意见；

（3）投标人属于试生产期间的，需提供试生产证明材料；如已竣工验收，需提供竣工验收批复；

（4）投标人必须配备专业技术人员；

（5）投标人拥有运输、收集、贮存、处理、处置污水处理厂产生的污水处理污泥的能力以及对应本项目所必需的设施、设备和专业技术能力。提供具有固定污泥处置基地的证明材料：如处置厂区照片、生产线的图片、投入本项目的设施设备清单，如地磅、监控、运输车辆、主要污泥处置设备等；提供日处理规模不小于100吨能力的相关证明材料；

（6）从事污泥运输的车辆必须具有相关的道路货物运营资质，并采取密封、防水、防渗漏及防遗洒等措施；同时负责污泥运输的车辆带有GPS定位功能，招标人可实时查看运输车辆行车轨迹。

（7）授权委托人（如有）与投标人签订的授权委托书、有效劳动合同等；

（8）投标人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。

4、投标费用

4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.2本项目招标文件费100元，递交投标文件时缴招标代理机构，不缴纳的投标文件将被拒收；上述费用一经缴纳，无论何种原因均不予退还。

5.踏勘现场：投标单位自行组织。

（二） 招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容

第一章：投标须知

第二章：污泥处置服务要求等

第三章：合同条款

第四章：投标文件格式

第五章：评标办法

附件：益民公司二分厂污泥检测报告

6.2 除上述内容外招标人网上公布的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人从“南通市通州区公共资源交易网（www.tzzbb.com）下载”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清答疑，请以电子文件形式于2017年    月      日17：00前（不具单位名称）发送至南通市通州区益民水处理有限公司（397314000@qq.com）、南通市通州天元建设监理咨询有限公司（158060501@qq.com）。 如在规定时间未提出询问的，视为潜在投标人接受招标文件所有内容, 南通市通州区益民水处理有限公司将在2017年   月    日前在www.tzzbb.com上发布质疑答复或主动澄清。

7.2 投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1在投标文件接收截止时间五天前，招标人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。有权按照政府采购的有关要求推迟投标响应文件接收截止时间和投标开始时间。补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。补充文件将在“南通市通州区公共资源交易管理网站”向所有投标人公示。

（三）投标文件

9、 投标文件的语言及量度单位

9.1投标文件和投标有关的所有文件均为中文。投标人随投标文件提供的技术文件和数据可以为其他语言，但必须附翻译准确的中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

9.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

11、投标文件应包括下列内容：

11.1资格后审证明文件

（1）授权委托书原件并提供授权委托人的身份证复印件、有效劳动合同加盖公章，如企业法定代表人参与投标，无需授权委托书及劳动合同书，请提供法定代表人身份证明书、身份证复印件加盖公章；

（2）投标人有效的营业执照（必须是合法注册的公司，具有独立法人资格，三证合一以后的营业执照复印件加盖公章）；

（3）环保部门或行政审批部门核发的关于污泥处置项目的批复或审批意见复印件并加盖单位公章；

（4）投标人属于试生产期间的，需提供试生产证明材料；如已竣工验收，需提供竣工验收批复；

（5）提供具有固定污泥处置基地的证明材料：如处置厂区照片、生产线的图片、投入本项目的设施设备清单，如地磅、监控、运输车辆、主要污泥处置设备等；提供日处理规模不小于100吨能力的相关证明材料；

（6）运输车辆的道路货物运营资质证明文件及GPS安装证明，其中运输车辆可以是投标单位自营，也可以是投标单位委托有资质的单位承运，但必须有相应的承运合同；

（7）无不良行为记录承诺书。

11.2投标文件部分（包括但不限于以下内容）:

（1）开标一览表及报价明细表；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法人代表授权委托书（如法人参与投标则不需提供）；

（4）提供污泥处置方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，同时确保污泥处置达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》等相关政策法规的规定，合同期间不得变更处置方案；

（5）应急处理措施及方案（为确保污水处理厂污泥处理处置的稳定运行）；

（6）为本项目服务所提供的专业运输工具（运输车辆必须具备道路货物运营资质及安装GPS定位系统，采取密闭及防渗漏措施，不得洒落、滴漏）、处置设施、设备、专业技术能力等证明材料；

（7）相关服务承诺：如日产日清，不得影响招标人正常的生产运行等方面；

（8）配合招标人执行污泥管理制度及污泥运输处置转移四联单制度的相关承诺；

（9）招标文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料。

12、投标人按投标响应文件组成顺序编写投标文件，并牢固装订成册。投标响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书夹（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标响应文件签署人签字并加盖公章。

12、1投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条规定的内容，投标人提交的投标文件必须使用招标文件提供的投标文件全部格式，但表式可以按同样格式进行扩展。

13、投标报价

投标人应根据招标人提供的需求，结合运行实际情况，提出总报价，附报价分项表。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。单价在合同有效期内不作调整。

13.1投标单位的报价应包括污泥运输和处理处置费（含污泥上车费，运输费、汽油费、材料费、处理处置费用、税费等）、合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。

13.2本次招标的污泥处置量为暂定量，最终结算以实际处置量为准。

13.3报价以人民币计算，投标报价为含税报价，开据的票据为17%增值税专用发票。

13.4投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

13.5本项目不接受任何有选择的报价。

13.6本次投标仅一次报价（最终报价）。

14、投标货币

14.1 本项目的投标应以人民币报价（投标报价最小计算单位为元）。

15、投标人的替代方案

15.1本项目不允许有替代方案。

16、投标有效期

16.1投标有效期为 45 日历天，在此期限，所有投标文件均保持有效；

16.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的要求，退出投标而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

17、投标保证金

17.1按招标文件“投标须知前附表”第7项要求提供。

17.2未中标单位的投标保证金当场退还。

17.3中标单位在中标通知书发出后三日内向招标人交纳贰拾万元履约保证金后签订合作合同，否则视为自动放弃中标资格。

17.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时不缴付履约保证金的，向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

（3）投标单位提供的资料与实际不符（弄虚作假）的，将取消其中标资格，由此而造成的一切责任和损失由该投标单位自负；中标资格被取消后，新的中标单位按原评标的排名次序依次替补。

18、投标文件的份数和签署

18.1投标应按本须知第12项规定份数提交投标文件；

18.2投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致处，以正本为准。

18.3投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则，投标文件签署的授权委托书无效。

18.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的密封和递交

19、投标文件的密封与标志

19.1投标文件由资格后审证明文件及投标文件两部分组成。投标文件一份正本，贰份副本。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

19.2投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

19.3参加投标的投标人应将本项目投标文件密封，资格后审证明文件、投标文件须分别单独密封。

19.4投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

19.5密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、 “资格后审证明文件”或“投标文件”，并在封袋骑缝处加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

19.6未按上述规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

20、投标截止期

投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到招标单位的指定地点。

21、迟交的投标文件

21.1招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

（五）开标、评标、定标

23、本项目评标、定标办法采用下列方式

23.1评标办法：评标方法的具体做法参见第五章。

24、招标人按本须知所规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件。

25、投标文件出现下列情况之一的，招标人不予受理：

25.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

25.2未按招标文件要求密封的。

26. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(10) 投标文件载明的产品包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

(11) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

(14)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

27、评标、定标工作在监察部门和招投标管理部门的监督下由招标人组织进行。

27.1评标

（1）评标小组将仅对按照确定实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）在评标过程中,评标委员会若发现投标人的主要材料及设备报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能属于低于其个别成本的过低报价竞标,将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料原件，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

27.2定标：评标委员会按报价高低排出各投标人名次，并确定报价最低的投标人为第一中标候选人。

27.3评标结束后，代理机构和招标人将在3个工作日内，向中标人及落标人发出相应的通知，若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出书面质疑，招标人或招标代理机构在收到异议后，对质疑内容作出书面的答复。

27.4中标通知书

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

28、签订合同

中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

29、履约担保

29.1中标单位在中标通知书发出后三日内向招标人交纳贰拾万元的履约保证金后签订合作合同，否则视为自动放弃中标资格。

30、投标文件的澄清

在评标过程中，评标小组认为需要，在区公共资源交易管理办公室工作人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标单位法定代表人或其代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

（六）合同的授予

1、中标人在接到《中标通知书》后3日内与招标人签订合同，所签合同不得对投标文件作实质性修改。否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，成交投标人还应承担赔偿责任。

2、中标单位在中标通知书发出后三日内向招标人交纳贰拾万元的履约保证金后签订合作合同，否则视为自动放弃中标资格。

3、招标文件、投标人的投标响应文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

4、签订合同后，招标人应在7个工作日内将合同报通州区公共资源交易管理办公室备案。

5、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交投标人应承担相应赔偿责任。

# 第二章  污泥处置服务要求等

一、服务条款

1、中标人必须配备运输工具到污水处理厂卸泥处直接运输污泥，并进行过磅称重，确定每车污泥的重量，过磅重量必须有污水厂代表签名确认；中标人将污泥载入处置现场时需过磅称重，过磅重量与在污水处理厂装满污泥时的过磅重量误差不得大于10%。

2、持有环保部门或行政审批部门核发的关于污泥处置项目的环评批复或审批意见，污泥处置要求实现污水处理厂污泥稳定化、无害化。投标人在污泥处置过程中须确保废水、废气、废渣不对周围环境产生二次污染，并做好污染控制的措施和预案，同时处置单位的最终产品应符合国家相关法律法规要求。

3、从事污泥运输的车辆必须具有相关的道路货物运营资质，污泥运输过程必须落实好防渗漏等措施，运输过程不得发生污染问题；招标人可实时查看运输车辆行车轨迹。

4、投标人具有污泥处理处置基地，污泥处理处置能力，实现污水处理厂污泥处置稳定化、无害化。（投标人必须在投标文件中列明详细的基地地址、投入的设施设备清单、处理处置方案）。

5、落实应急方案，为确保污水处理厂污泥处理处置的稳定运行，投标人必须具备应急处理能力（投标人必须在投标文件中列明详细的应急处理措施及方案）。

6、落实污泥处理技术方案：投标人必须提供详细的污泥处理处置技术方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，并确保污泥达到《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》等相关政策法规的规定（投标人必须在投标文件中列明详细的方案）。

二、污泥处置服务方案

为解决南通市通州区益民水处理有限公司及二分厂污泥的处理处置问题，根据污泥处置的相关政策法规及污水处理厂实际情况，制定污泥的处理处置方案。

1、组织架构：投标人必须有明确的项目组织架构（技术人员资质等）提供主要负责人的名称、职责和劳动合同、联系电话等。

2、运作流程：由投标人负责把脱水后污泥直接从污水厂运输至处理点进行无害化处理，负责对污泥进行后续运输和处理处置，实现污水处理厂污泥稳定化、无害化。投标人需提供污泥运输路线图，除封路绕行等特殊情况外污泥运输必须按约定路线进行运输。

3、污泥后续运输和处理处置费用：投标人包干所有费用（即包括污泥上车费，运输费、汽油费、材料费、处理处置费用、税费等），同时，期间所发生的一切安全及环保等问题，由投标人负责。

4、污泥产生量：南通市高新区希望大道666号，污泥产生量约25吨/日，含水率≤60%，；  南通市通州区张芝山镇南兴村，污泥产生量约70吨/日，含水率≤80%，

5、服务期限：两年（其中二分厂为571天）。

6、处置范围：本项目负责处理处置南通市通州区益民水处理有限公司及二分厂的脱水后污泥。

7、付款方式：中标单位直接到污水处理厂运泥，每车污泥过磅称重，由污水厂员工（或代表）现场签名确定每车污泥重量，并执行污泥处置四联单制度。污泥处置费用的支付方式为月结，具体时间为次月28日前支付上月污泥处置费。

8、履约保证金：中标单位在中标通知书发出后三日内向招标人交纳人民币贰拾万元的履约保证金，保证金不计利息。合同执行满三个月后，中标人必须做好下列工作并经招标人书面同意后，招标人返还履约保证金（无息）：

（1）须提前10 天以书面形式正式通知招标人。

（2）已妥善处理因本项目所发生的处罚项目或债权债务（工资、税费、社保及其他欠款）。

三、处罚条款

1、本项目污泥运输工具必须有相关的道路货物运营资质，中标后中标人提供行驶证、运输证等给招标人备案，若发生变更须通过招标人同意。发生沿途运输洒落污泥，被有关部门投诉及查处的，扣除当车次污泥处置费，所发生的环保违法、交通事故等责任由中标人承担。未经报批擅自使用其他运输工具，扣除当车次污泥的处置费。

2、污泥处置必须做到日产日清，不得影响招标人生产，如非不可抗力因素超过两天污泥未外运处置，每日从当月污泥处置费中扣除3000元（依次累计扣费）；如超过7天未处置的，甲方有权解除合同并没收履约保证金，履约保证金已退还的按贰拾万元罚款从未结算的污泥处置费中扣除。

3、中标人每车污泥需按约定路线进行运输，并保证运输至处理地点，若发生未运输至指定运输地点的情况，每车在当月污泥处置费中扣减10000元，所产生的环境责任全部由乙方承担。情节严重的，招标人有权单方立即解除合同，并追究有关法律责任。

4、中标人将污泥载入处置现场时的过磅重量与在污水处理厂装满污泥时的过磅重量误差大于10%时，该车次污泥处置费不予结算。

第三章    合同条款

甲 方：南通市通州区益民水处理有限公司

乙 方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及招标文件的要求，为确保污泥处置的稳定化、无害化，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目名称

项目名称：南通市通州区益民水处理有限公司污泥处置服务

二、合同金额

1、合同单价：人民币：小写：      元/吨；大写：              元/吨。

2、合同总额包括污泥运输和处理处置费（含污泥上车费，运输费、汽油费、材料费、处理处置费用、税费等）、合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。

3、最终结算以实际污泥处置量为准。

三、服务要求

1、服务期限：自    年   月  日起至   年  月  日止 。

2、服务内容：南通市通州区益民水处理有限公司及二分厂脱水后污泥外运处置。

四、甲方权利与义务

1、甲方生产过程中产生的污泥，交由乙方按照国家规定的污泥处置要求进行规范化、安全化处置，不得另行委托他人代为处置。

2、甲方交由乙方处置的污泥，必须符合相关规定，属一般类固废，污泥含水率平均不高于60%（二分厂含水率不高于80%）。

3、甲方配合乙方做好污泥的清运工作，但不负责上车装卸等。

4、甲方提供污泥称重的地磅，在污泥贮存处及出厂大门处安装视频监控装置，相关视频内容必须保存1个月以上。

五、乙方权利与义务

1、持有环保部门或行政审批部门核发的关于污泥处置项目的批复或审批意见，污泥处置要求实现污水处理厂污泥稳定化、无害化。乙方在污泥处置过程中须确保废水、废气、废渣不对周围环境产生二次污染，并做好污染控制的措施和预案，同时污泥处置的最终产品应符合国家相关法律法规要求。

2、乙方具有污泥处理处置基地，污泥处理处置能力（必须有能力完全处理南通市通州区益民水处理有限公司的污泥），污泥日产日清，不得影响甲方的正常生产。

3、乙方必须提供污泥运输路线图，使用的污泥运输工具必须有相关的道路货物运营资质并具有GPS定位功能；必须具备密闭及防渗漏措施，不得洒落、滴漏造成二次环境污染，不得随意中途丢弃。

4、乙方负责甲方场地内污泥的装卸与清理工作，装卸及清理工具由乙方自行解决。

5、乙方必须建有防雨淋、防渗漏功能的污泥暂存库房，配备专职安全运输车辆和专职污泥处置人员，保证污泥处置的安全与规范；污泥渗滤废水实行零排放。

6、乙方必须提供详细的污泥处理处置技术方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，并确保污泥达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》等相关政策法规的规定。合同期间不得变更处置方案。

7、乙方接收污泥必须过磅，并在进厂处和污泥贮存及处置处安装视频监控装置，相关视频内容必须保存1 个月以上。

8、乙方必须加强运输人员教育管理，明确职责，严格落实污泥转移四联单制度。

六、付款方式：

中标单位直接到污水厂运泥，每车污泥过磅称重，由污水厂员工（或代表）现场签名确定每车污泥重量，并执行污泥处置四联单制度。污泥处置费用的支付方式为月结，具体为次月28日前支付上月污泥处置费。。

本项目支付凭证为17%增值税专用发票

七、违约责任

1、甲方违约责任：

(1)甲方提供的污泥不符合前述相关规定的，承担由此造成的相关法律责任和额外增加的处置费用。

(2)甲方未按合同支付价款的，每逾期一天承担日污泥处置费千分之三的违约责任。

2、乙方违约责任：

（1）本项目污泥运输工具必须有相关的道路货物运营资质，中标后乙方提供车辆行驶证、运输许可证、驾驶员驾驶证给甲方备案，若发生变更须通过甲方备案。发生沿途运输洒落污泥或违反交通规定，被有关部门投诉或查处的，扣除当车次污泥外运处置费，所发生的环保违法及交通事故等责任、费用均由乙方承担。未经报批擅自使用其他运输工具，扣除当车次污泥的外运处置费。

（2）污泥处置必须做到日产日清，不得影响甲方生产，如非不可抗力因素超过两天污泥未外运处置，每日从当月污泥处置费中扣除3000元（依次累计扣费）；如超过7天未处置的，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

（3）乙方每车污泥需按约定路线进行运输，并保证运输至处理地点，若发生未运输至指定运输地点的情况，每车在当月污泥处置费中扣减10000元，所产生的环境责任全部由乙方承担。情节严重的，招标人有权单方立即解除合同，并追究有关法律责任。

（4）中标人将污泥载入处置现场时的过磅重量与在污水处理厂装满污泥时的过磅重量误差大于10%时，该车次污泥处置费不予结算。

合同履行期内，甲乙双方不得擅自单方终止合同，如任何一方擅自终止合同的，甲乙方均有权追究另一方违约责任。因国家、省、市等相关政策性因素或甲乙双方在本次合同中所约定污泥处置方式不符合法律法规而终止合同的，双方不承担违约责任。

八、履约保证金

中标单位在中标通知书发出后三日内向招标人交纳人民币贰拾万元的履约保证金，保证金不计利息。合同执行满三个月后，中标人必须做好下列工作并经招标人书面同意后，招标人返还履约保证金（无息）：

（1）须提前10 天以书面形式正式通知招标人。

（2）已妥善处理因本项目所发生的处罚项目或债权债务（工资、税费、社保及其他欠款）。

九、争议的解决

合同执行过程中，如有争议产生，双方应本着互惠互利的原则，协商解决。

十、合同生效

1、本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章之日起生效。

2、 本合同一式柒份，甲乙双方各执贰份，通州区环保局、住建局、财政局各执壹份。

3、本合同签约履约地点：江苏省南通市通州区。

十一、其它

1、 所有经双方或多方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

2、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：                  法人代表或授权代理人（签字）：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

日期： 年 月 日

根据招投标结果，甲方保留对本合同进一步修改、完善的权利。

- 第四章 投标文件格式

- 南通市通州区益民水处理有限公司及二分厂

- 污泥处置服务项目

资格审查材料

(第一册)

投   标   人:           (盖公章)

法定代表人:

法人授权代表:     (签字或盖章)

日        期:        年  　 月 　 日

目 录

（1）授权委托书原件并提供授权委托人的身份证复印件、有效的劳动合同书复印件加盖公章，如企业法定代表人参与投标，无需授权委托书及劳动合同书，请提供法定代表人身份证明书、身份证复印件加盖公章；；

（2）投标人有效的营业执照（必须是合法注册的公司，具有独立法人资格，复印件加盖公章）。

- 环保部门或行政审批部门核发的关于污泥处置项目的环评批复或审批意见复印件并加盖单位公章；

（4）投标人属于试生产期间的，需提供试生产证明材料；如已竣工验收，需提供竣工验收批复；

（5）提供具有固定污泥处置基地的证明材料：如处置厂区照片、生产线的图片、投入本项目的设施设备清单，如地磅、监控、运输车辆、主要污泥处置设备等；提供日处理规模不小于100吨能力的相关证明材料；

（6）运输车辆的道路货物运营资质证明文件及GPS安装证明，其中运输车辆可以是投标单位自营，也可以是投标单位委托有资质的单位承运，但必须有相应的承运合同；

（7）无不良行为记录承诺书。

- 南通市通州区益民水处理有限公司及二分厂

- 污泥处置服务项目

投标文件

(第二册)

投   标   人:           (盖公章)

法定代表人:

法人授权代表:     (签字或盖章)

日        期:        年  　 月 　 日

目   录

（1）开标一览表及报价明细表；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法人代表授权委托书（如法人参与投标则不需提供）；

（4）提供污泥运输路线图及污泥处置方案，其方案与环保或行政审批部门的批复意见一致，同时确保污泥处置达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》等相关政策法规的规定，合同期间不得变更处置方案；

（5）应急处理措施及方案（为确保污水处理厂污泥处理处置的稳定运行）；

（6）为本项目服务所提供的专业运输工具（运输车辆必须具备道路货物运营资质及安装GPS定位系统，采取密闭及防渗漏措施，不得洒落、滴漏）、处置设施、设备、专业技术能力等证明材料；

（7）相关服务承诺：如日产日清，不得影响招标人正常的生产运行等方面；

（8）配合招标人执行污泥管理制度及污泥运输处置转移四联单制度的相关承诺；

（9）招标文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料。

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价 | 总价：人民币 元（大写） 单价： 元/吨 |
| 项目内容 |  |
| 服务期限 |  |
| 处置标准 | 达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》等相关政策法规的规定，污泥运输处理执行转移四联单制度 |
| 备 注 |  |

投标人（盖章）：              法人授权代表（签章）：

日期：

报价明细一览表

项目名称：

| 序号 | 服务项目 | 服务期限 | 污泥处置单价（元/吨） | 污泥运输单价（元/吨） | 单价合计（元/吨） | 污泥处置暂定量（吨） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市通州区益民水处理有限公司污泥处置服务 | 两年 |  |  |  | 16000 |  |
| 2 | 南通市通州区益民水处理有限公司二分厂污泥处置服务 | 571天 |  |  |  | 40000 |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）单价不得高于最高限价；

(2)以上报价包括污泥运输和处理处置费（含污泥上车费，运输费、汽油费、材料费、处理处置费用、税费等）、合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用。

（3）本次招标的污泥量为暂定量，最终结算以实际处置量为准。

法定代表人资格证明书

招标项目名称：

致：                     （招标人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任

（职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章）

日期：          年    月    日

（附：法定代表人身份证复印件）

- 法定代表人授权委托书

致：                     （招标人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法人授权代理：          性别：      年龄：

身份证号码：                        职务：

投标人：                       （盖章）

法定代表人：                 （签字盖章）

授权委托日期：           年   月   日

（附：被授权人身份证复印件）

第五章  评标方法和程序

## 评标定标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

## 评标组织

评标专家由依法组建的评标委员会负责，评标委员会从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，与投标单位有利害关系的专家不能担任评委。

（一）评标程序

1资格符合性评审——2投标文件评审——3确定中标候选人。

（二）资格审查程序及办法

投标人全部进入资格审查，由本项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本项目招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入投标文件评审。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）、授权委托人的有效劳动合同 | 须提供法定代表人的授权委托书原件，并提供授权委托人的身份证复印件及有效劳动合同复印件 | 法定代表人身份证明书； 有效的授权委托书原件及身份证复印件、有效劳动合同书复印件加盖单位公章（法定代表人参与投标则不需提供授权委托书及劳动合同书）。 |
| 2 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 真实有效、三证合一后的复印件加盖单位公章 |
| 3 | 关于污泥处置项目的环评批复或审批意见 | 必须持有环保部门或行政审批部门核发的关于污泥处置项目的批复或审批意见 | 真实有效复印件加盖单位公章 |
| 4 | 试生产证明材料或竣工验收批复 | 属于试生产期间的，需提供试生产证明材料；如已竣工验收，需提供竣工验收批复 | 真实有效复印件加盖单位公章 |
| 5 | 相关证明材料 | 提供具有固定污泥处置基地的证明材料：如处置厂区照片、生产线的图片、投入本项目的设施设备清单，如地磅、监控、运输车辆、主要污泥处置设备等；提供日处理规模不小于100吨能力的相关证明材料 | 均真实有效，加盖单位公章 |
| 6 | 运输车辆资质 | 相关的道路货物运营资质；带有GPS定位功能的证明材料；如第三方承运，须有与第三方的承运合同。 | 均真实有效，加盖单位公章 |
| 7 | 无不良记录承诺书 | 无不良记录承诺书 | 无不良记录承诺书 |
| 8 | 备注：上述（1）—（7）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

## 投标文件评审

3.1本项目采用最低价中标。

有效报价：低于招标人设定的最高限价。

3.2评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件根据本章确定的评审标准评审，按照报价由低到高的顺序推荐前三名中标候选人。经评审报价相同的中标候选人通过抽签方式确定中标人。

3.3评标要求：结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期以及投标文件要求包含的所有内容后方可参加评标。

四、中标通知书

4.1确定中标人后在投标有效期内，向中标人发出成交通知书。

4.2中标通知书将成为合同的组成部分。

4.3在中标人按本文件的规定提供了履约保证金后，采购单位将及时将未中标的结果通知其他投标人。

五、授予合同

5.1 采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标人。

5.2采购单位按照中标通知书中规定的时间与中标人签订买卖合同，并在签订合同前提交履约保证金。

5.3中标人应确保产品质量、供货期限，认真履行所做出的各种承诺，凡未作到上述要求，采购单位有权从中标候选人中及时更换供应商。

附件：无不良行为记录承诺书

本人         系                    的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺!

承诺单位：                (盖单位章)

法定代表人：              (盖章或签字)

201  年   月   日