广西润德建筑工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：资源县梅溪镇梅溪村喻家小地农村饮水安全管道工程

项目编号：GLZC2018-J1-15062-GXRD

采购代理机构：广西润德建筑工程咨询有限公司

2018年9月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知	3

第三章  项目采购需求	18

第四章  评标办法	20

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	22

第六章  响应文件格式	25

# 第一章  竞争性谈判公告

广西润德建筑工程咨询有限公司受资源县农田水利管理站委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，现就资源县梅溪镇梅溪村喻家小地农村饮水安全管道工程项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的竞标人前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：资源县梅溪镇梅溪村喻家小地农村饮水安全管道工程

二、采购项目编号：GLZC2018-J1-15062-GXRD

三、采购项目名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 序号 | 货物名称 | 数量（批） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管及配件 | 1批 | 采购需求内容详见谈判文件 |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：约64.2万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

六、竞标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）提供本次服务；具备法人资格的竞标人；

3.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的竞标人参与谈判；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体竞标。

七、竞标人网上报名要求：

潜在竞标人在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。

报名时间：2018年 9 月 14 日公告发布起至2018年 9 月 19 日17时30分止。

- 竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2018年 9 月 14 日公告发布起至2018年 9 月 19 日17时30分止。

2.售价：250元。

3.获取竞争性谈判文件的方式：

潜在竞标人登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，在竞争性谈判文件发售期内缴纳谈判文件费用后在网上下载竞争性谈判文件电子版，并在交易系统打印购买文件回执码。

九、保证金（人民币）：陆仟元整(须足额交纳）。

竞标人应于2018年 9 月 25 日 9 时 30 分前将谈判保证金从竞标人账户通过网银方式转账缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。

十、响应文件递交截止时间和地点：

竞标人应于2018年 9 月 25 日 9 时 30 分（截止时间）前，携带加盖公章的购买竞争性谈判文件回执码和竞标保证金网银转账电子账单（不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 6 号开标室，未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。

竞标文件递交起止时间：2018年 9 月 25 日9时00分起至2018年 9 月 25 日9时30分。

十一、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十二、联系事项：

1.采购人名称：资源县农田水利管理站

地址：桂林市资源县行政中心

联系人及电话:唐工  18076773813

2.采购代理机构：广西润德建筑工程咨询有限公司

地址：桂林市秀峰区骝马山北巷10号

项目联系人及电话：唐工 0773-3638280

3. 政府采购监督管理机构：资源县政府采购管理办公室    0773-4315648。

广西润德建筑工程咨询有限公司                                                        2018年9月14日

# 第二章  竞标人须知

竞 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：资源县梅溪镇梅溪村喻家小地农村饮水安全管道工程 项目编号：GLZC2018-J1-15062-GXRD |
| 2 | 3 | 竞标人资格 | 3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件； 3.2国内注册（指按国家有关规定要求注册的）提供本次服务；具备法人资格的竞标人； 3.3本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的竞标人参与谈判； 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与政府采购活动。 3.5本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 6 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，竞标人均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 谈判报价及采购预算总金额 | 15.1、本项目采购预算总金额（大写，人民币）：陆拾肆万贰仟元整 (¥642000.00元)，谈判报价超出采购预算总金额的将被视为无效谈判。 15.2、竞标人必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其谈判将被拒绝。 15.3未书面退出谈判的竞标人应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中响应文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 16.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 谈判保证金 | 17.1、谈判保证金金额（人民币）：陆仟元整（￥6000.00元）(须足额交纳）。 17.2 谈判保证金交纳方式：竞标人应于响应文件递交截止时间2018年 9 月 25 日上午9时30分前将谈判保证金从竞标人银行账户通过网银转账方式缴纳，谈判保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。 竞标人应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应将被拒绝。 |
| 7 | 18.1 | 谈判文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 响应文件装订 | 竞标人应按竞标人须知第11条“响应文件的组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订，图纸部分可用其他规格纸张装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、谈判单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 竞标人公章 | 本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 响应文件包装、密封、 | 将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。 |
| 11 | 18.8 | 响应文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 竞标人单位名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启（此处竞标人填写响应文件递交截止时间） |
| 12 | 20.1 | 响应文件递交 | 竞标人应于2018年 9 月 25 日上午9时00分至9时30分，携带购买竞争性谈判文件支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖竞标人公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。 |
| 13 | 20.2 | 递交响应文件地点 | 桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。 |
| 14 | 21.1 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：响应文件递交截止时间后。 谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） 谈判参加人员：竞标人法定代表人、负责人、自然人或相应的委托 代理人持有效身份证原件参加谈判。请竞标人按时到达指定地点等 候当面谈判。 响应文件递交截止时间后，谈判小组在评标室启封响应文件。 |
| 15 | 23 | 谈判小组的组成 | 谈判小组的构成： 3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2 人。 专家确定方式：开标前由招标采购单位从桂林市公共资源交易中心 专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 16 | 24.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 18 | 31 | 成交公告 及成交通知书 | 31.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选竞标人中按顺序确定成交竞标人，采购代理机构在成交竞标人确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 31.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交竞标人发出成交通知书。如成交竞标人自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。成交竞标人的全部谈判保证金不予退还，上缴同级财政国库，并从谈判小组推荐的成交候选竞标人中按顺序重新确定成交竞标人。 |
| 19 | 32.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交竞标人在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户。 |
| 20 | 33.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起五个日历天内。 |
| 21 | 33.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 22 | 34 | 招标代理服务费 | 成交竞标人领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西润德建筑工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 23 | 36 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 24 | 37 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活 动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询 记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，取 消其成交候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供 应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用 记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良 信用记录。 |
| 25 | 38 | 监督管理机构 | 资源县政府采购管理办公室 0773-4315648 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：资源县梅溪镇梅溪村喻家小地农村饮水安全管道工程

项目编号：GLZC2018-J1-15062-GXRD

本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “竞标人”是指符合本次采购项目的竞标人资格并提交响应文件、参加谈判的竞标人。如果该竞标人在本次谈判中成交，即成为“成交竞标人”。

2.2 “服务”系指按谈判文件规定，竞标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “项目”系指竞标人按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.竞标人资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

3.2国内注册（指按国家有关规定要求注册的）提供本次服务；具备法人资格的竞标人；

3.3本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的竞标人参与谈判；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与政府采购活动。

3.5本项目不接受联合体竞标。

4.谈判费用

不论谈判结果如何，竞标人均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体形式谈判

6.质疑和投诉

6.1 竞标人认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。竞标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2 竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向资源县政府采购管理办公室投诉。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、响应过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 关联竞标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、竞争性谈判文件

9、竞争性谈判文件的构成

（1）谈判公告；

（2）竞标人须知；

（3）项目需求；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）响应文件格式。

10.谈判文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2竞标人购买竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因竞标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由竞标人自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件收受人，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11、响应文件的组成及要求

11.1、响应文件的组成（格式见第六章响应文件格式）

（1）响应函（必须提供）；

（2）竞标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（4）竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的竞标人主体信用记录查询结果打印件并加盖单位公章（必须提供）；

（5）竞标人的保证金交纳证明和开户银行许可证复印件（必须提供）；

（6）竞标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如竞标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；竞标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；竞标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；竞标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（7）竞标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（8）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（9）技术规格偏离表（必须提供）

（10）竞标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（11）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的竞标人为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

（12）竞标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（13）“采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求商务要求提供，如：售后服务承诺、有效期内的产品卫生许可证、同类型产品的质量检验报告、卫生检测合格报告）；

##### （14）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）。

##### (15)竞标人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

竞标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖竞标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目竞标截止时间前与竞标文件同时提交。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖竞标人公章（扫描公章无效），并于本项目截标前与谈判文件同时提交，否则谈判无效。

11.2、竞标人应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及竞标人与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.谈判报价及采购预算总金额

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：642000.00元。报价超相应采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.2竞标人必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“项目需求”中的要求逐项对应填报（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3谈判报价应包括本次采购范围内服务价款、技术及服务培训、服务保障、验收检验及税金等所有费用总和；竞标人综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的竞标人应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14.响应文件有效期

14.1响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知竞标人延长响应文件有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不能修改响应文件。竞标人拒绝延长的，其响应无效，但竞标人有权收回其谈判保证金。

15.谈判保证金

15.1 谈判保证金的金额：人民币陆仟元整（￥ 6000.00元整）（须足额交纳）。

15.2 谈判保证金有效期：自响应文件递交截止时间之日起90天。

15.3谈判保证金交纳方式：竞标人应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金从竞标人银行账户通过网银转账方式缴纳，谈判保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。

竞标人应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应将被拒绝。

15.4 对未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应无效。

15.5 谈判保证金的退还均以转账形式（无息）退回到竞标人银行账户。除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，未成交竞标人的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式退还。成交竞标人将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案存档后，公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其谈判保证金。

15.6 竞标人有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还；

（1）竞标人在响应文件递交截止时间后撤回响应文件的；

（2）竞标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交竞标人不与采购人签订合同的；

（4）竞标人与采购人、其他竞标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）竞标人未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的；

（8）竞标人相互串通报价的。

16、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1、响应文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

16.2、响应文件装订：竞标人应按竞标人须知第11条“响应文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、谈判单位名称。

16.3、响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本竞争性谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4、响应文件须由竞标人在规定位置盖竞标人公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签字，竞标人应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖竞标人公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

16.6、竞标人的公章：本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、谈判专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

16.7、响应文件包装、密封：将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

16.8、响应文件袋标记：

项目名称：资源县梅溪镇梅溪村喻家小地农村饮水安全管道工程

项目编号：GLZC2018-J1-15062-GXRD

采购代理机构：广西润德建筑工程咨询有限公司

竞标人单位名称：

在2018年 9 月 25 日上午9时30分前不得开启（此处竞标人填写响应文件递交截止时间）

17.响应文件的修改和撤回

17.1 竞标人在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，竞标人不得撤回其响应文件。

18.响应文件的递交

18.1竞标人应于2018年 9 月 25 日上午9时00分至9时30分，携带购买竞争性谈判文件支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖竞标人公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心6号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

18.2 除竞争性谈判文件另有规定外，竞标人所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，

本项目的谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

19.2.3 谈判参加人员：竞标人法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件

参加谈判。请竞标人按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，谈判小组在评标室启封响应文件。

20.评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个竞标人发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.评审程序及谈判要求

21.1采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查竞标人的响应文件并作出评价；要求竞标人解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的竞标人的违法违规行为。

21.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行资格性审查，以确定竞标人是否具备本项目竞标人资格；再对通过资格性审查的竞标人响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.3.1在进行资格性审查时，谈判小组进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

21.3.2审查流程
   21.3.2.1进入《国家企业信用信息公示系统》（网址： http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

21.3.2.2查看主页 “股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

21.3.2.3将各竞标人的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

21.3.2.4将相关资料打印存档。

21.4谈判小组如发现竞标人提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知竞标人，竞标人应在规定的时间内当场补正或更正。

21.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖竞标人公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。竞标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的竞标人进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关竞标人。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一竞标人分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的竞标人平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的竞标人。

竞标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖竞标人公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.7在采购过程中符合竞争要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.8最后报价

21.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的竞标人在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的竞标人不得少于3家。

21.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判竞标人提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）竞标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.8.3最后报价是竞标人响应文件的有效组成部分。

21.8.4、最后报价中谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，竞标人需签字确认。

21.9已提交响应文件的竞标人，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的竞标人在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按竞标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.10评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的竞标人中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.11在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向永福县政府采购办公室报告。

22. 确定成交竞标人

22.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交竞标人。

22.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交竞标人。

22.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交竞标人。

22.4成交人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交人的成交资格进行信用查询：

①、查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

②查询截止时点：成交通知书发出前；

③信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

④信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交竞标人或者重新组织采购。

23.属于下列情况之一者，响应文件无效：

##### （1）未按本须知第15条款规定交纳谈判保证金的；

##### （2）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

##### （3）超越了行政审批的经营范围的；

##### （4）不具备谈判文件规定的资格要求的；

##### （5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

##### （7）响应文件有效期、谈判保证金有效期、交付使用时间、免费维护修期、服务承诺不能满足谈判文件要求的；

##### （8）竞标人未就“货物采购需求”中的所竞分标所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算金额的；

##### （9）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

##### （10）未满足谈判文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（有文件规定除外）；

（12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 竞标人有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：

##### （1）不同竞标人的响庆文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

##### （2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

##### （3）不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （4）不同竞标人的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异；

##### （5）不同竞标人的响应文件相互混装；

##### （6）不同竞标人的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；

##### （7）谈判文件实质性要求未做变动，竞标人最后报价高于第一次报价的。

##### 24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）在采购过程中符合竞争要求的竞标人或者报价未超过采购预算的竞标人不足3家的。

##### 26. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，竞标人在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

27. 成交结果公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交竞标人，采购代理机构在成交竞标人确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

##### 27.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交竞标人发出成交通知书。成交竞标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因和退还响应文件。

五、履约保证金及签订合同

32、履约保证金

32.1、履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标竞标人在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇形式缴入采购人指定账户。

32.2、如果中标竞标人没能按上述第32.1款规定执行，采购代理机构将上报资源县政府采购管理办公室，取消该中标资格并将其所投相应标的谈判保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选竞标人为中标竞标人资格或重新组织招标。

32.3、项目验收合格后，中标竞标人将《验收报告单》送交桂林市政府采购管理办公室,并凭《验收报告单》和履约保证金收据原件（由采购代理机构开据）办理履约保证金退款手续,桂林市政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给中标竞标人。如中标竞标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.4、在履约保证金到期退还前，若中标竞标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知资源县政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由中标竞标人自负。

33、签订合同

33.1、签订合同时间：成交通知书发出之日起五个日历天内。

33.2、如中标竞标人有下列情形之一的，中标竞标人所投相应标的的谈判保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选竞标人中按顺序重新确定中标竞标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

33.3、合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起5个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六 、其他事项

34、招标代理服务费

成交竞标人领取成交通知书前，向广西润德建筑工程咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交竞标人收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西润德建筑工程咨询有限公司桂林分公司

开户银行：广西桂林漓江农村合作社银行解西支行

账    号：3607 1201 0105 8891 01

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

36. 监督管理机构：资源县政府采购管理办公室

# 项目采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

三、本项目第 1项产品为核心产品。（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

本项目采购需求如下表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 输水管网 |  |  |
| （一） | 输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径75mm(钢管厚度：国家标准) | m | 11138 |
| （二） | DN65闸阀 | 个 | 1 |
| （三） | DN65减压阀 | 个 | 5 |
| （四） | DN25排气阀 | 个 | 20 |
| 商务要求： |
| 质保期 | 1、免费安装调试，安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期一年。 |
| 完工时间及地点 | 1、完工时间：投标人应在中标合同签订之日起60个日历日内完成供货、施工、安装。 2、项目地点资源县采购人指定地点。 3、乙方需按甲方的计划进行交货。 |
| 付款方式 | 甲方依照县财政局有关规定进行工程结算支付，工程无预付款，工程进度款按完成工程量的90%支付，工程完成通水运行和投入使用验收合格后，由乙方提供完整的施工资料交审计部门进行审计，经审计后按审计结果支付7%的工程款，剩余3%的工程款作为工程质保金。质保期满后，甲方一次性无息支付。 |
| 售后服务及其他要求 | 1、投标产品的生产厂家在采购人所在城市或地级市常驻有授权售后人员，方便进行售后服务，质保期内设备出现的故障，授权售后人员将在1小时之内响应，接到通知后48小时到达现场维修，设备使用期间，授权工程师应提供每年不少于一次的例行上门回访，检查设备运转状况，例行回访免费。 2、本项目采购预算总金额为人民币：陆拾壹万肆仟陆佰零柒元整（￥642000.00）人民币，投标报价超出采购预算总金额的将被视为无效投标。 |

# 第四章  评标办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的竞标人中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）竞标人认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各竞标人的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按服务承诺优先原则排序。

三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交竞标人。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交竞标人。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交竞标人。

# 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交竞标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交竞标人的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  服务保证

乙方应按竞标文件规定的范围向甲方提供相应服务。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

第四条    交付

1. 交付时间：                 ；交付地点：                               。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条  调试和验收

1.甲方对乙方提供的系统在使用前进行试用，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生使用问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 质量保证期（质保期）：验收合格之日起一年。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

货物安装验收合格后15个工作日付至合同总金额的95%，剩余的5%在质量保证期到期后15天内退还。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的服务不达要求的，应及调整，调整不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

4. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经资源县政府采购管理办公室审批，并签订书面补充协议报资源县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送资源县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

# 第六章 响应文件格式

1、响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西润德建筑工程咨询有限公司

根据贵方 （项目名称及标段）项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表竞标人                                    （竞标人单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）           元人民币(￥          )，

2.我方承诺已具备谈判文件规定的竞标人资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

竞标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖竞标人公章（自然人除外）。

2.竞标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.竞标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西润德建筑工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （竞标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加   （项目名称项目标段及项目编号      项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 竞标人（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

##### 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西润德建筑工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称项目标段及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件。

4. 竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的竞标人主体信用记录查询结果打印件并加盖单位公章（必须提供）

附件：

声   明

##### 致：广西润德建筑工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指竞标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

##### 竞标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5. 竞标人的保证金交纳证明和开户银行许可证复印件（必须提供）；

6.竞标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如竞标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；竞标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；竞标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；竞标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

7.竞标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

8. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

谈判报价表（格式）

| 项号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备单价 | 安装单价 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |
| 交付使用时间: |
| 免费保修期: |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；竞标人综合考虑在报价中。 |

竞标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各竞标人必须就“采购需求”中所竞分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.竞标人应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖竞标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，竞标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

9. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 名称 | 项目要求及技术需求 | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

##### 竞标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.竞标人应对照“采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖竞标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章（属自然人的须逐页签字）。

10. 竞标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

##### 竞标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

11. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的竞标人为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

12. 竞标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

13.“采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求商务要求提供，如：售后服务承诺、有效期内的产品卫生许可证、同类型产品的质量检验报告、卫生检测合格报告）；

14. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）。

15.竞标人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。