“十二五”工业园区建设集中污水处理设施水污染物减排项目表

| 序号 | 地市 | 工业园区污水处理厂名称 | 投运时间 | 设计处理规模 （万吨/日） | 2015年预计处理水量（万吨/日） | 原有工业企业2010年污染物排放量（吨） |  | 预计出水浓度（mg/l） |  | 预计削减量 （吨/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | COD | 氨氮 |
| 1 | 合肥 | 循环经济园污水处理厂 | 2011-2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 15 | 800 | 60 |
| 2 | 宿州 | 泗县污水处理厂 | 2008年7月 | 2 | 1.5 | 0.5 |  | 150 | 8 | 270 | 14.4 |
| 3 | 宿州 | 灵璧县污水处理厂 | 2008年7月 | 2.5 | 1.9 | 0.6 |  | 150 | 8 | 324 | 17.28 |
| 4 | 宿州 | 萧县污水处理厂 | 2008年9月 | 3 | 2.2 | 0.8 |  | 150 | 8 | 432 | 23.04 |
| 5 | 宿州 | 宿州市城南污水处理厂 | 2004年12月 | 8 | 7.5 | 0.5 |  | 200 | 15 | 270 | 27 |
| 6 | 淮北 | 濉溪县开发区污水处理厂 | 2011年7月 | 3 | 3 | 330.863 | 38.58 | 50 | 5（8) | 659.363 | 49.53 |
| 7 | 淮北 | 龙湖开发区污水处理厂 | 2011年12月 | 4 | 4 | 96.33 | 9.53 | 50 | 5（8) | 534.33 | 24.13 |
| 8 | 淮北 | 凤凰山工业区污水管网 | 2011年12月 | 0.2 | 0.2 |  |  | 50 | 5（8) | 65.7 | 5.11 |
| 9 | 亳州 | 亳州市南部新区污水处理厂 | 2013年1月 | 4 | 2 | 1000 | 200 | 30 | 5 | 788.4 | 65.7 |
| 10 | 蚌埠 | 沫河口工业园区污水处理厂 | 2011年6月 | 0.3 | 0.3 | 20 | 1 | 50 | 5 | 10 | 0.5 |
| 11 | 蚌埠 | 固镇县工业园区污水处理厂 | 2011年12月 | 2 | 1.4 | 418 | 3.8 | 50 | 5 | 300 | 25 |
| 12 | 阜阳 | 太和经济开发区污水处理厂(太和县恒赋禹水处理有限公司) | 2011年9月 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 阜阳 | 安徽颍上第二污水处理厂 | 2015年 | 3 | 1.8 | 86.51 | 15.13 | 50 | 5 |  |  |
| 14 | 滁州 | 明光市工业园区污水集中处理中心 | 2014年 | 3 | 3 | 1349 | 22.26 | 100 | 15 | 254 | 6 |
| 15 | 六安 | 六安东城新区污水处理厂 | 2011年 | 一期4总规模8 | 8 | 316.12 | 6.45 | 50 | 5 | 220.6 | 0.0 |
| 16 | 六安 | 安徽省裕安经济开发区工业污水处理厂 | 2012年7月 | 2.5 | 0.5 | 350 | 30 | 50 | 5 | 258.8 | 20.9 |
| 17 | 六安 | 六安市固镇镇羽绒加工废水集中处理设施 | 2013年10月 | 1 | 0.3 | 500 | 30 | 50 | 5 | 445.3 | 24.5 |
| 18 | 巢湖 | 省精细化工基地污水处理厂 | 2013年 | 1 | 1 |  |  | 80 | 8 | 1460 | 54.75 |
| 19 | 巢湖 | 花山工业园区 | 2015年 | 2 | 2 |  |  | 50 | 8 | 657 | 43.8 |
| 20 | 宣城 | 巷口桥污水处理厂（宣州北区） | 2010年12月 | 7 | 2 | 80.43 | 11.77 | 60 | 8 | 64.9 | 9.7 |
| 21 | 宣城 | 长桥污水处理厂（市开发区） | 2012年12月 | 5 | 2 | 101.93 | 0.00 | 60 | 8 | 86.3 | 0.0 |
| 22 | 宣城 | 双桥污水处理厂（宣州东区） | 2012年12月 | 3 | 1.5 | 29.25 | 0.07 | 60 | 8 | 17.9 | 0.0 |
| 23 | 宣城 | 郎溪县开发区污水处理厂 | 2009年12月 | 2 | 0.5 | 43.6 | 4.03 | 60 | 8 | 28.5 | 2.0 |
| 24 | 宣城 | 广德县蔡家山精细化工园污水处理厂 | 2012年12月 | 1 | 0.6 | 84.39 | 19.37 | 60 | 8 | 70.4 | 17.5 |
| 25 | 宣城 | 广德县PCB工业园污水处理厂 | 2013年12月 | 1.5 | 0.5 | 0.24 | 0.00 | 60 | 8 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 宣城 | 泾县经济开发区污水处理厂 | 2014年12月 | 2 | 0.8 | 12.4 | 1.54 | 60 | 8 | 6.8 | 0.8 |
| 27 | 铜陵 | 铜陵PCB工业园环保中心 | 2011年1月 | 4.5 | 0.5（一期） |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 铜陵 | 城北污水处理厂 | 2011年1月 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 池州 | 东至香隅化工园处理厂 | 2011年 | 5 | 4 |  |  | 80 | 10 | 97.1 | 16.9 |
| 30 | 池州 | 城东污水处理厂 | 2012年 | 2 | 2 |  |  | 60 | 8 | 321.9 | 53.7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2533 | 169 |