附件1

“十二五”全省新增污水配套管网规模

单位：公里

| 城市 | 设市城市 |  | 县城 |  | 建制镇 |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | “十二五”新增 | 2010年 | “十二五”新增 | 2010年 | “十二五”新增 | 2010年 | “十二五”新增 |
| 郑州市 | 1718 | 130 | 36 |  |  | 270 | 1651 | 400 |
| 开封市 | 576 | 38 | 151﹒9 | 60﹒26 |  | 60 | 696 | 158﹒26 |
| 洛阳市 | 441 | 52 | 286﹒3 | 186﹒14 |  | 80 | 727﹒3 | 318﹒14 |
| 平顶山市 | 176 | 157 | 90 | 82 |  | 40 | 226 | 279 |
| 安阳市 | 419 |  | 97﹒5 |  |  | 390 | 475 | 390 |
| 鹤壁市 | 74﹒2 | 45 | 54﹒17 | 90 |  | 60 | 128﹒37 | 195 |
| 新乡市 | 368 | 90﹒2 | 218 | 159 |  | 60 | 520 | 309﹒2 |
| 焦作市 | 178 |  | 153 | 81 |  | 60 | 331 | 141 |
| 濮阳市 | 91 |  | 216﹒9 | 70﹒8 |  |  | 307﹒9 | 70﹒8 |
| 许昌市 | 400 | 30 | 64﹒2 | 69﹒8 |  | 80 | 464﹒2 | 179﹒8 |
| 漯河市 | 35 | 20 | 24 | 40 |  | 40 | 59 | 100 |
| 三门峡市 | 136﹒2 | 45﹒9 | 81 | 31 |  |  | 188 | 156﹒9 |
| 南阳市 | 196 | 30 | 340﹒33 | 163﹒2 |  | 650 | 469﹒33 | 843﹒2 |
| 商丘市 | 74 | 54 | 102 | 58﹒24 |  | 120 | 176 | 232﹒24 |
| 信阳市 | 58 |  | 353﹒74 | 132﹒2 |  | 300 | 411﹒74 | 432﹒2 |
| 周口市 | 288 |  | 265﹒6 | 70 |  | 70 | 520 | 140 |
| 驻马店市 | 95 |  | 249 | 109﹒94 |  | 70 | 305 | 179﹒94 |
| 济源市 | 122 |  |  |  |  | 10 | 122 | 10 |
| 合计 | 5445﹒4 | 692﹒1 | 2783﹒64 | 1403﹒58 |  | 2440 | 8229 | 4535﹒7 |

附件2

“十二五”全省城镇新增污水处理规模

单位：万立方米／日

| 城市 | 设市城市 |  | 县城 |  | 建制镇 |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | “十二五” 新增 | 2010年 | “十二五” 新增 | 2010年 | “十二五” 新增 | 2010年 | “十二五” 新增 |
| 郑州市 | 114 | 77 | 2 |  |  | 9 | 116 | 86 |
| 开封市 | 23 | 5 | 14 | 5 |  | 6 | 37 | 16 |
| 洛阳市 | 43 | 3 | 14﹒5 | 17 |  | 8 | 57﹒5 | 28 |
| 平顶山市 | 30 | 15﹒5 | 9 | 7 |  | 4 | 39 | 26﹒5 |
| 安阳市 | 26﹒3 |  | 8 |  |  | 12 | 34﹒3 | 12 |
| 鹤壁市 | 8﹒5 | 3 | 5﹒5 | 6﹒5 |  | 2 | 14 | 11﹒5 |
| 新乡市 | 37﹒5 | 6﹒5 | 19 | 15 |  | 6 | 56﹒5 | 27﹒5 |
| 焦作市 | 24﹒5 |  | 12 | 7 |  | 2 | 36﹒5 | 9 |
| 濮阳市 | 13﹒5 |  | 8 | 7﹒5 |  |  | 21﹒5 | 7﹒5 |
| 许昌市 | 27 | 3 | 6 | 6﹒5 |  | 2﹒5 | 33 | 12 |
| 漯河市 | 13 | 5 | 5﹒5 | 2﹒5 |  | 1 | 18﹒5 | 8﹒5 |
| 三门峡市 | 13﹒5 | 3﹒5 | 3﹒5 | 3 |  | 2 | 17 | 8﹒5 |
| 南阳市 | 13 | 3 | 20 | 14 |  | 20 | 33 | 37 |
| 商丘市 | 12﹒75 | 11﹒5 | 12 | 6 |  | 4 | 24﹒75 | 21﹒5 |
| 信阳市 | 10 |  | 21 | 12 |  | 11 | 33 | 23 |
| 周口市 | 8 |  | 19﹒5 | 5﹒5 |  | 2 | 27﹒5 | 7﹒5 |
| 驻马店市 | 10 |  | 19﹒5 | 9 |  | 2 | 29﹒5 | 11 |
| 济源市 | 5 |  |  |  |  | 0﹒3 | 5 | 0﹒3 |
| 合计 | 432﹒55 | 136 | 199 | 123﹒5 |  | 93﹒8 | 631﹒55 | 353﹒3 |

附件3

“十二五”全省产业集聚区新增污水处理和

配套管网规模

| 城市 | “十二五”新增处理能力 (万立方米／日） | “十二五”新增配套管网 (公里） |
| --- | --- | --- |
| 郑州市 | 30 | 59﹒4 |
| 开封市 | 16﹒5 | 141﹒3 |
| 洛阳市 | 25 | 198﹒4 |
| 平顶山市 | 13 | 133 |
| 安阳市 | 19 | 231 |
| 鹤壁市 | 6 | 55 |
| 新乡市 | 18﹒5 | 148 |
| 焦作市 | 19﹒5 | 90﹒5 |
| 濮阳市 | 27 | 158﹒4 |
| 许昌市 | 6 | 50 |
| 漯河市 | 23 | 148﹒4 |
| 三门峡市 | 10 | 134 |
| 南阳市 | 27 | 267﹒9 |
| 商丘市 | 15 | 133 |
| 信阳市 | 25﹒5 | 191﹒5 |
| 周口市 | 27﹒5 | 234 |
| 驻马店市 | 29﹒5 | 200﹒2 |
| 济源市 | 4 | 35 |
| 合计 | 342 | 2609 |

附件4

“十二五”全省城镇升级改造污水处理规模

单位：万立方米／日

| 城市 | 设市城市 | 县城 | 建制镇 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 | 10﹒5 | 2 |  | 12﹒5 |
| 开封市 | 23 | 12﹒5 |  | 33 |
| 洛阳市 | 43 | 10﹒5 |  | 53﹒5 |
| 平顶山市 | 14 | 5 |  | 15 |
| 安阳市 |  | 8 |  | 8 |
| 鹤壁市 | 6 |  |  | 6 |
| 新乡市 | 23 | 11 |  | 34 |
| 焦作市 | 17 | 12 |  | 29 |
| 濮阳市 | 10 | 4﹒6 |  | 14﹒6 |
| 许昌市 | 6 | 3﹒5 |  | 9﹒5 |
| 漯河市 |  | 5﹒5 |  | 5﹒5 |
| 三门峡市 | 3 | 1 |  | 4 |
| 南阳市 | 10 | 8 |  | 18 |
| 商丘市 |  | 13 |  | 13 |
| 信阳市 | 10 | 19 |  | 29 |
| 周口市 | 13 | 14 |  | 24 |
| 驻马店市 | 10 | 14 |  | 22 |
| 济源市 | 5 |  |  | 5 |
| 合计 | 203﹒5 | 143﹒6 |  | 347﹒1 |

附件5

“十二五”全省新增城镇污泥处置规模

单位：吨／日

| 城市 | 设市城市 | 县城 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 | 1228 |  | 1228 |
| 开封市 | 140 | 210 | 350 |
| 洛阳市 | 343 | 149 | 492 |
| 平顶山市 | 251 | 85 | 336 |
| 安阳市 | 280 | 234 | 514 |
| 鹤壁市 | 100 |  | 100 |
| 新乡市 | 300 | 160 | 460 |
| 焦作市 | 274 | 110 | 384 |
| 濮阳市 | 100 | 152﹒5 | 252﹒5 |
| 许昌市 | 373 | 86 | 459 |
| 漯河市 | 190 | 72 | 262 |
| 三门峡市 | 110 | 40 | 150 |
| 南阳市 | 270 | 227 | 497 |
| 商丘市 | 230 | 194 | 424 |
| 信阳市 | 220 | 250 | 470 |
| 周口市 | 138 | 270 | 408 |
| 驻马店市 | 150 | 107﹒5 | 257﹒5 |
| 济源市 | 80 |  | 80 |
| 合计 | 4777 | 2347 | 7124 |

附件6

“十二五”全省新增城镇再生水利用规模

单位：万立方米／日

| 城市 | 设市城市 |  | 县城 |  | 建制镇 |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010年 | “十二五” 新增 | 2010年 | “十二五” 新增 | 2010年 | “十二五” 新增 | 2010年 | “十二五” 新增 |
| 郑州市 | 29﹒5 | 80 |  |  |  |  | 29﹒5 | 80 |
| 开封市 |  | 6﹒04 |  | 10 |  |  |  | 16﹒04 |
| 洛阳市 | 7 | 6 |  | 13﹒8 |  |  | 7 | 19﹒8 |
| 平顶山市 | 7﹒5 | 14﹒5 |  | 5 |  |  | 7﹒5 | 19﹒5 |
| 安阳市 |  | 15 |  | 9﹒5 |  |  |  | 24﹒5 |
| 鹤壁市 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 7 |
| 新乡市 |  | 15 |  | 6 |  |  |  | 21 |
| 焦作市 | 0﹒06 | 15 |  | 10 |  |  | 0﹒06 | 25 |
| 濮阳市 |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 10 |
| 许昌市 | 5 | 1 |  | 5﹒5 |  |  | 5 | 6﹒5 |
| 漯河市 |  | 5 |  | 4﹒5 |  |  |  | 9﹒5 |
| 三门峡市 | 4 | 2﹒5 | 0﹒8 | 5 |  |  | 4﹒8 | 7﹒5 |
| 南阳市 |  | 7 |  | 15﹒5 |  |  |  | 22﹒5 |
| 商丘市 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 21 |
| 信阳市 |  | 5 |  | 10﹒5 |  | 2 |  | 17﹒5 |
| 周口市 |  | 8 | 3 | 9 |  |  | 3 | 17 |
| 驻马店市 |  | 3 |  | 10﹒85 |  |  |  | 13﹒85 |
| 济源市 | 3﹒5 |  |  |  |  |  | 3﹒5 |  |
| 合计 | 56﹒56 | 200﹒04 | 3﹒8 | 136﹒15 |  | 2 | 60﹒36 | 338﹒19 |

附件7

“十二五”全省设市城市污水处理、再生水利用、

污泥处置设施建设投资

单位：亿元

| 城市 | 新增污水 处理厂 | 新增 管网 | 配套 管网 | 升级 改造 | 新增污泥 处置设施 | 新增再生水 利用设施 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 | 38﹒9 | 2﹒62 | 1﹒68 | 0﹒84 | 7 | 10﹒93 | 61﹒97 |
| 开封市 | 1﹒2 | 0﹒93 | 0﹒91 | 1﹒84 | 0﹒6 | 1﹒09 | 6﹒57 |
| 洛阳市 | 0﹒63 | 0﹒56 | 0﹒45 | 3﹒44 | 1﹒41 | 1﹒26 | 7﹒75 |
| 平顶山市 | 2﹒42 | 1﹒34 | 0﹒29 | 1﹒12 | 1﹒04 | 1﹒81 | 8﹒02 |
| 安阳市 |  |  | 0﹒37 |  | 1﹒2 | 2﹒17 | 3﹒74 |
| 鹤壁市 | 0﹒72 | 0﹒54 | 0﹒2 | 0﹒48 | 0﹒16 | 0﹒44 | 2﹒54 |
| 新乡市 | 1﹒58 | 0﹒88 | 1﹒2 | 1﹒84 | 1﹒28 | 1﹒58 | 8﹒36 |
| 焦作市 | 2 |  | 0﹒74 | 1﹒36 | 1﹒1 | 3﹒54 | 8﹒74 |
| 濮阳市 |  |  | 1﹒16 | 0﹒8 | 0﹒4 | 0﹒62 | 2﹒98 |
| 许昌市 | 0﹒75 | 0﹒2 | 0﹒92 | 0﹒48 | 3﹒09 | 0﹒23 | 5﹒67 |
| 漯河市 | 1﹒2 | 0﹒4 |  |  | 0﹒8 | 0﹒53 | 2﹒93 |
| 三门峡市 | 2﹒83 | 0﹒57 | 0﹒29 | 0﹒24 | 0﹒48 | 0﹒55 | 4﹒96 |
| 南阳市 | 0﹒7 | 0﹒3 | 1﹒47 | 0﹒8 | 1﹒12 | 0﹒87 | 5﹒26 |
| 商丘市 | 2﹒4 | 0﹒78 | 0﹒4 |  | 0﹒44 | 1﹒19 | 5﹒21 |
| 信阳市 |  |  | 0﹒6 | 0﹒8 | 0﹒96 | 0﹒45 | 2﹒81 |
| 周口市 |  |  |  | 1﹒04 | 0﹒61 | 0﹒91 | 2﹒56 |
| 驻马店市 |  |  | 0﹒6 | 0﹒8 | 0﹒6 | 0﹒41 | 2﹒41 |
| 济源市 |  |  | 0﹒48 | 0﹒4 | 0﹒32 |  | 1﹒2 |
| 合计 | 55﹒33 | 9﹒12 | 11﹒76 | 16﹒28 | 22﹒61 | 28﹒58 | 143﹒68 |

附件8

“十二五”全省县城污水处理、再生水利用、

污泥处置设施建设投资

单位：亿元

| 城市 | 新增污水 处理厂 | 新增 管网 | 配套 管网 | 升级 改造 | 新增污泥 处置设施 | 新增再生水 利用设施 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 |  |  | 0﹒04 | 0﹒16 |  |  | 0﹒2 |
| 开封市 | 0﹒81 | 0﹒54 | 0﹒79 | 1 | 0﹒84 | 1﹒93 | 5﹒91 |
| 洛阳市 | 3﹒39 | 1﹒39 | 2﹒4 | 0﹒84 | 0﹒55 | 2﹒12 | 10﹒69 |
| 平顶山市 | 1﹒54 | 0﹒62 | 0﹒64 | 0﹒4 | 0﹒34 | 0﹒78 | 4﹒32 |
| 安阳市 |  |  | 0﹒43 | 0﹒64 | 0﹒89 | 1﹒85 | 3﹒81 |
| 鹤壁市 | 1﹒77 | 1﹒18 | 0﹒15 |  |  | 0﹒67 | 3﹒77 |
| 新乡市 | 3﹒29 | 1﹒75 | 0﹒95 | 0﹒88 | 0﹒64 | 0﹒92 | 8﹒43 |
| 焦作市 | 1﹒39 | 1 | 0﹒25 | 0﹒96 | 0﹒95 | 1﹒52 | 6﹒07 |
| 濮阳市 | 1﹒61 | 0﹒69 | 0﹒9 | 0﹒37 | 0﹒63 | 0﹒69 | 4﹒89 |
| 许昌市 | 0﹒73 | 0﹒72 | 0﹒99 | 0﹒28 | 0﹒34 | 1﹒19 | 4﹒25 |
| 漯河市 | 0﹒6 | 0﹒25 | 0﹒42 | 0﹒44 | 0﹒29 | 0﹒58 | 2﹒58 |
| 三门峡市 | 0﹒78 | 0﹒39 | 0﹒18 | 0﹒08 | 0﹒16 | 0﹒64 | 2﹒23 |
| 南阳市 | 3﹒31 | 1﹒65 | 1﹒27 | 0﹒64 | 0﹒89 | 2﹒82 | 10﹒58 |
| 商丘市 | 1﹒35 | 0﹒65 | 1﹒6 | 1﹒04 | 1﹒16 | 1﹒93 | 7﹒73 |
| 信阳市 | 2﹒63 | 1﹒45 | 1﹒7 | 1﹒52 | 1﹒11 | 2﹒58 | 10﹒99 |
| 周口市 | 1﹒36 | 0﹒75 | 0﹒59 | 1﹒12 | 0﹒82 | 1﹒34 | 5﹒98 |
| 驻马店市 | 2﹒13 | 0﹒94 | 2﹒61 | 1﹒12 | 0﹒43 | 2﹒25 | 9﹒48 |
| 合计 | 26﹒69 | 13﹒97 | 15﹒91 | 11﹒49 | 10﹒04 | 23﹒81 | 101﹒91 |