附表：重点工程项目

1．新增污水处理能力项目

| 序号 | 污水处理厂名称 | 新增处理水量 万吨年 | 化学需氧量 减排量（吨） | 氨氮减排量（吨） | 责任单位 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司 |  |  |  | 濮院镇 |  |
|  | 桐乡市申和水务有限公司 |  |  |  | 开发区 |  |
|  | 桐乡市城市污水处理有限公司崇福污水厂 |  |  |  | 水务集团 |  |
|  | 桐乡市屠甸污水处理有限公司 |  |  |  | 屠甸镇 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2．污水收集配套管网建设项目

| 序号 | 管网建设工程名称 | “十二五”管网工程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年度 |  | 年度 |  | 年度 |  | 年度 |  | 年度 |  |
|  |  | 污水泵站（座） | 管道长度（公里） | 污水泵站（座） | 管道长度（公里） | 污水泵站（座） | 管道长度（公里） | 污水泵站（座） | 管道长度（公里） | 污水泵站（座） | 管道长度（公里） |
|  | 申和水务公司二期污水处理厂配套管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3．城镇污水处理厂提标改造项目

| 序号 | 名 称 | 完成时间 | 污水排放量(万吨) | “十二五”执行标准 （mg/L） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 桐乡市屠甸污水处理有限公司 | 2011～2014 |  | 50 | 5（8） | 屠甸镇 |
| 2 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水厂 | 2011～2014 |  | 50 | 5（8） | 水务集团 |
| 3 | 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司 | 2011～2014 |  | 50 | 5（8） | 濮院镇 |
| 4 | 桐乡申和水务有限公司 | 2011～2014 |  | 50 | 5（8） | 开发区 |

4．城镇污水厂污泥处理处置项目

| 序号 | 项 目 | 建设起止年限 | 建设规模和内容 | 总投资 （万元） | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市屠甸污水处理有限公司污泥处置项目 | 2010～2012 | 污泥堆肥50吨/日 | 300 | 桐乡市屠甸污水处理有限公司 |
| 2 | 桐乡南方水泥有限公司污泥处置项目 | 2011～2013 | 污泥干化焚烧300吨/日 | 5000 | 桐乡南方水泥有限公司 |

5．印染企业结构调整和深度治理重点项目

| 序号 | 企业名称 | 化学需氧量 预计减排量吨 | 氨氮预计 减排量吨 | 减排措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桐乡市濮院丝业有限公司 |  |  | 全厂关闭 | 濮院镇 |  |
|  | 桐乡市嘉梧制丝有限公司 |  |  | 全厂关闭 | 凤鸣街道 |  |
|  | 桐乡市炉头制丝有限责任公司 |  |  | 全厂关闭 | 龙翔街道 |  |
|  | 桐乡市老通宝丝业有限公司 |  |  | 全厂关闭 | 乌镇镇 |  |
|  | 桐乡市晚村丝厂 |  |  | 全厂关闭 | 洲泉镇 |  |
|  | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 |  |  | 中水回用 | 开发区 |  |
|  | 桐乡市恒丰漂染有限公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 嘉兴新华漂染有限公司 |  |  | 中水回用 | 崇福镇 |  |
|  | 浙江厚源纺织股份有限公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 桐乡市凯星染整有限公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 浙江中昕染整有限公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 浙江同辉纺织股份有限公司 |  |  | 中水回用 | 崇福镇 |  |
|  | 桐乡市华丰染色有限责任公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 桐乡市金达染整有限责任公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 桐乡市天地人工贸有限公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
| 序号 | 企业名称 | 化学需氧量 预计减排量吨 | 氨氮预计 减排量吨 | 减排措施 | 责任单位 | 完成时间 |
|  | 桐乡市恒越纺织后整理有限公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 桐乡市濮院兴盛纺织品染整有限公司 |  |  | 中水回用 | 濮院镇 |  |
|  | 桐乡市荣翔染整有限公司 |  |  | 中水回用 | 屠甸镇 |  |
|  | 桐乡市桐杭炼染有限公司 |  |  | 中水回用 | 河山镇 |  |
|  | 桐乡市明星印染厂 |  |  | 中水回用 | 乌镇镇 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

6．制革企业结构调整和深度治理重点项目

| 序号 | 企业名称 | 化学需氧量 预计减排量吨 | 氨氮预计 减排量吨 | 减排措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浙江金鑫皮革有限公司 | 新建污水治理设施，增加脱氮工艺。 |  |  | 崇福镇 |  |
|  | 浙江开元皮革有限公司 | 改进生产工艺和设备，将前道氨氮产生量较大的工艺搬迁至省外。 |  |  | 崇福镇 |  |
|  | 浙江中辉皮草有限公司 |  |  |  | 崇福镇 |  |

7．其他行业结构调整和深度治理重点项目表

| 序号 | 企业名称 | 化学需氧量预计减排量吨 | 氨氮预计 减排量吨 | 减排措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巨石集团有限公司 |  |  | 中水回用 | 开发区 |  |
|  | 浙江汇泰科技有限公司 |  |  | 全厂关闭 | 崇福镇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |