水污染物减排工程

城市污水处理与再生利用工程

| 地区 | 序号 | 项目名称 | 污水处理能力 （万m3/d） | 管网长度 (公里) | 工程地址 | 污染物削减量（t/a） |  | 总投资 (万元) | 建设期限 （年） | 项目 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 邯郸市 | 1 | 邯郸市东污水再生水工程 | 3 | 13.53 | 东污水处理厂内 | 627.12 | 87.60 | 4851 | 2010.01-2012.12 | 扩建 |
| 邯郸市 | 2 | 邯郸市西污水再生水工程 | 10 | 5 | 西污水处理厂内 | 1258.24 | 175.79 | 8075 | 2010.01-2011.12 | 提标 升级 |
| 邯郸市 | 3 | 邯郸市马头生态工业城新增污水管网工程 | 0 | 46.63 | 马头生态工业城 | 0 | 0 | 4936 | 2009.01-2012.12 | 新建 |
| 邯郸市 | 4 | 邯郸市黄粱梦污水处理厂及系统配套工程 | 近期1万m3/d 远期2万m3/d | 37.5 | 中华大街与永盛路交口东南角 | 近期1460 远期2920 | 近期73 远期146 | 6949 | 2011.01-2013.12 | 新建 |
| 邯郸市 | 5 | 邯郸市南部污水处理厂及系统配套工程 | 近期4万m3/d 远期8万m3/d | 108.73 | 支漳河南岸，东流大街与南环路交口东南角 | 近期5840 远期11680 | 近期292 远期584 | 18356 | 2011.01-2013.12 | 新建 |
| 磁县 | 6 | 磁县污水处理厂中水回用 | 2 | 10 | 磁县城区至光禄镇 |  |  | 6000 | 2011.04-2015.12 | 新建 |
| 肥乡 | 7 | 肥乡县污水处理厂 中水回用项目 | 2.8 | 40 | 肥乡县 | 102.20 | 40.88 | 4000 | 2011.12-2015.12 | 新建 |
| 肥乡 | 8 | 邯郸市装备制造工 业园区污水处理厂 | 3 | 20 | 肥乡县 | 3591.60 | 317.55 | 7000 | 2012.07-2014.06 | 新建 |
| 肥乡 | 9 | 肥乡县化工工业园区 污水处理厂 | 3 | 20 | 肥乡县 | 3591.60 | 317.55 | 7000 | 2012.07-2015.12 | 新建 |
| 成安 | 10 | 成安县商城工业园污水处理 | 5 | 16.61 | 成安县商城 工业园区 | 8349.4 | 469.9 | 9300 | 2011.04-2015.04 | 新建 |
| 成安 | 11 | 成安县商城工业园污水管网工程 |  | 46.5 | 成安县商城 工业园区 |  |  | 2797 | 2011.03-2015.03 | 新建 |
| 成安 | 12 | 成安县污水处理二期及再生水处理 | 3 | 13 | 成安县北环 路东段路南 | 240.9 | 109.5 | 5671 | 2011.04-2015.04 | 提标 升级 |
| 鸡泽 | 13 | 鸡泽县污水处理中水回用工程 |  |  | 县城南1.5公里 |  |  | 3700 | 2011.01-2013.12 | 新建 |
| 广平 | 14 | 广平县污水处理厂中水回用 | 2 | 22 | 锦泰路东段北侧 |  |  | 4800 | 2011.05-2012.05 | 新建 |
| 武安 | 15 | 武安市洺湖新区污水处理厂及配套管网 | 2 | 120 | 武安市招贤村 |  |  | 22000 | 2012.06-2015.12 | 新建 |
| 武安 | 16 | 武安市西苑新区污水管网 |  | 80 | 武安市西环路区 |  |  | 12000 | 2011.05-2015.12 | 新建 |
| 武安 | 17 | 武安市玉带河污水管网 |  | 15 | 武安市南环路北 |  |  | 4500 | 2011.03-2013.12 | 新建 |
| 大名 | 18 | 大名县污水处理厂建设和 城市污水深度处理及再生利用工程 | 处理污水3万吨 深度处理6万吨 | 75.241 | 大名县215省道与引河交汇处 | 3823 | 186 | 5383 | 2011.01-2012.12 | 新建 |
| 邱县 | 19 | 邱县污水处理厂中水回用项目 | 5 | 20 | 邱县发展大道 西侧 | 400 |  | 8000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |
| 峰峰 | 20 | 新坡污水处理厂中水回用 | 3.3 | 21.4 | 峰峰矿区 |  |  | 1200 | 2011.01-2015.12 | 提标 升级 |
| 馆陶 | 21 | 馆陶污水处理厂新增配套管网建设 | 3 | 扩充30.772 | 馆陶县城 |  |  | 1747 | 2011.04-2012.10 | 扩建 |
| 馆陶 | 22 | 馆陶污水处理厂水质改造工程 | 3 | 48 | 馆陶县城 |  |  | 5000 | 2011.01-2015.12 | 改造 |
| 馆陶 | 23 | 馆陶污水处理厂中水回用项目 | 3 | 48 | 馆陶县城 |  |  | 5000 | 2011.01-2015.12 | 改造 |
| 临漳 | 24 | 临漳县污水处理厂中水回用项目 | 2 | 50 | 临漳县污水处理厂 | 600 | 50 | 3900 | 2011.01-2015.12 | 提标升级 |
| 临漳 | 25 | 临漳县高速口项目聚集区污水处理厂建设项目 | 3 | 20 | 临漳县章里集乡北柴屯村西 | 1300 | 70 | 6000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |
| 永年 | 26 | 永年县广府生态文化园区污水处理厂及配套管网工程 | 3 | 21.6 | 永年县广府古城东北角 | 3246.1 | 0 | 4245 | 2010.10-2011.12 | 新建 |
| 永年 | 27 | 永年县县城污水处理厂（二期） | 4 | 30 | 永年临洺关镇 | 2500 | 600 | 8000 | 2011.01-2010.12 | 新建 |
| 永年 | 28 | 广府镇生态文化园区污水处理厂中水回用 | 3 |  | 永年县广府镇 | 200 | 20 | 8000 | 2014.03-2015.03 | 新建 |
| 磁县 | 29 | 磁县时村营煤化工园区集中污水处理厂 | 0.5 |  | 磁县时村营煤化工园区 |  |  | 2900 | 2011.04-2015.12 | 新建 |
| 磁县 | 30 | 河北磁县林坦工业园区管委会污水处理厂一期 | 0.5 |  | 磁县林坦工业园区 | 315 | 19.8 | 1543 | 2011.04-2015.12 | 新建 |
| 馆陶 | 31 | 馆陶化工园区污水处理厂 | 7 |  | 馆陶化工园区 |  |  | 25000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：                      填表人：                   填表日期： 2010年4月12日              联系方式：

填表说明：

- 本表主要统计城市污水厂建设和城市污水深度处理及再生利用工程。

- 地区：按项目所属的设区市填写。

- 项目名称：填写项目的中文全称，项目名称应简洁、易懂。

- 污水处理能力：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的设计能力填写。

- 管网长度:针对新建污水处理厂项目,填写配套管网长度。

6、工程地址：填写工程详细的建设地点，细化到县（区）。

7、污染物削减量：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的预测污染物削减量。计至2位小数，示例“23.12”。

8、建设期限：填写建设起止年限，例：“2005.05-2010.12”。

9、项目性质：按新建、扩建、提标升级分类填写。其中“提标升级”泛指经工程实施导致排放标准提高的工程项目。

- 重点行业水污染物减排工程

| 地区 | 序 号 | 企业名称 | 项目名称 | 规模 （m3/d） | 行业类别 | 主要工程措施 | 工程地址 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资（万元） | 建设期限 (年) | 项目性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |  |
| 邯郸市 | 1 | 邯钢集团有限责任公司 | 焦化酚氰废水改造 | 6240 | 冶金 | 建设污水处理设施 | 厂内 |  |  | 2200 | 2010.06-2011.06 | 末端 治理 |
| 邯郸市 | 2 | 邯钢集团有限责任公司 | 深度水处理 | 64800 | 冶金 | 建设污水处理设施 | 厂内 |  |  | 15000 | 2011.01-2016. 11 | 末端 治理 |
| 邯郸市 | 3 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 邯峰发电厂废水“零”排放工程 | 15000 | 电力、热力的生产和供应业C44 | 废水回收、实现“零”排放 | 邯郸市峰峰矿区义井镇 | 50 | 2 | 4000 | 2011.01-2014.12 | 清洁 生产 |
| 广平 | 4 | 昌盛制纤有限公司 | 中段水处理 | 24860 | 化纤浆粕 | 建设污水处理设施 | 广平县城南3公里 | 500 |  | 1800 | 2012.03-2013.02 | 末端治理 |
| 临漳 | 5 | 北京嘉禾木科技有限公司临漳分公司 | 年产9.5万吨清洁制浆项目污水处理厂建设项目 | 30000 | 造纸 | 建设污水处理设施 | 临漳县黄开河村南 | 1300 | 100 | 6200 | 2011.01-2015.12 | 点源末端治理 |
| 邱县 | 6 | 河北华林纺织原料有限公司 | 5万吨棉浆粕项目 |  | 化纤浆粕制造C2811 | 建设污水处理厂 | 邱县发展大道西侧老邯临路北 |  |  | 2000 | 2011.01-2015.12 | 新建 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：                            填表人：                   填表日期： 2010年4月12日             联系方式：

填表说明：

1、本表主要统计水污染物（COD、氨氮）排放量较大的行业企业污染物减排工程，例如造纸、食品、医药、纺织、钢铁、化工、皮革、印染、规模化畜禽养殖等行业中重点企业的减排项目，各设区市应根据本地区具体情况填写。

2、地区：按项目所属的设区市填写。

3、企业名称：填写工程建设单位的中文全称。

4、项目名称：填写项目的中文名称，项目名称应简洁、易懂。

5、规模：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的设计能力填写。

6、行业类别：按《国民经济行业分类》（GBT4757-2002）中大类填写。

7、主要工程措施：填写污染物减排采取的主要工程、环保措施。例如：建设污水处理设施、采取清洁生产工艺源头控制、结构调整淘汰落后产能及不符合国家环保要求的工艺等。

8、工程地址：填写工程详细的建设地点，细化到市、县（区）、村（街道）。

9、污染物削减量：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的预测污染物削减量。工业项目可参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》。计至2位小数，示例“23.12”。

10、建设期限：填写建设起止年限，例：“2005.05-2010.12”。

11、项目性质：按点源末端治理、清洁生产、结构调整分类填写。其中“结构调整”泛指淘汰落后产能等项目。

- 规模化畜禽养殖水污染物减排工程

| 地区 | 序 号 | 项目名称 | 规模 （m3/d） | 主要工程措施 | 工程地址 | 污染物削减量(t/a） |  | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |  |
| 邯郸县 | 1 | 邯郸市兴龙养殖有限公司猪粪便综合利用沼气工程 | 150 | 建设沼气池和发电装置等污水处理设施 | 邯郸县邯武北路工程路口 |  |  | 1500 | 2012.05-2014.05 |
| 永年 | 2 | 永年县永合会种猪场养殖废弃物综合治理工程 | 4.2 | 建设厌氧消化器、集水池、贮液池、储粪池、净化间、贮气柜池及相应的配套室外工程； | 永年县永合会镇永三村永合会种猪厂区 |  |  | 325 | 2011.01-2011.12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：          填表人：          填表日期：        年        月        日        联系方式：

填表说明：

1、本表主要统计存栏数在300头以上的养猪场、50 头以上的奶牛场、100 头以上的肉牛场、4000羽以上的养鸡场、2000羽以上的养鸭和养鹅场等规模化畜禽养殖水污染物减排工程。

2、地区：按项目所属的设区市填写。

3、项目名称：填写项目的中文全称，项目名称应简洁、易懂。

4、规模：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的设计能力填写。

6、主要工程措施：填写污染物减排采取的主要工程、环保措施。例如：建设污水处理设施、采取清洁生产工艺源头控制等。

7、工程地址：填写工程详细的建设地点，细化到市、县（区）、村（街道）。

8、污染物削减量：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的预测污染物削减量。计至2位小数，示例“23.12”。

9、建设期限：填写建设起止年限，例：“2005.05-2010.12”。

固体废物污染减排工程

- 一般工业固体废物处置及回用工程

| 地区 | 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所涉及 固体废物 | 处置能力 | 行业类别 | 有效容积（m3） | 处置方式 | 工程地址 | 使用年限 (年) | 总投资 （万元） | 建设期限 (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市 | 1 | 邯郸市市政污水处理有限责任公司 | 市政污泥处置工程 | 脱水污泥 | 200吨/日 |  |  | 综合利用 | 西污水处理厂内 |  | 8081 | 2011.01-2013.12 |
| 肥乡 | 2 | 污水处理厂 | 污泥处置工程 | 污泥 | 30t/d |  | 150000 | 填埋 | 肥乡县城东北部 | 15 | 1000 | 2011.12-2012.12 |
| 成安 | 3 | 河北再戈再生资源开发有限责任公司 | 河北再生资源回收利用科研生产基地项目 | 废旧钢材、塑料、橡胶、废旧汽车 | 220万吨∕年 | 再生資源回收利用 |  | 综合利用 | 商城工业区 |  | 300000 | 2011.05-2015.05 |
| 邯郸县 | 4 | 邯郸县银海三废利用有限公司 | 钢渣综合利用 | 钢渣 |  |  |  | 综合利用 | 邯郸县户村镇 |  | 2000 | 2011.01-2013.12 |
| 临漳 | 5 | 临漳县污水处理厂 | 污泥处置 | 污泥 | 15 | 公共服务业 |  | 焚烧 | 临漳县污水处理厂 | 10 | 800 | 2011.01-2015.12 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：          填表人：          填表日期：        年        月        日        联系方式：

- 填表说明：

1、本表主要统计各设区市重点企业的一般工业固体废物处置及回用工程，污水处理厂污染处置工程也在该表统计。各设区市应根据本地区具体情况填写。

2、地区：按项目所属的设区市填写。

3、企业名称：填写工程建设单位的中文全称。

4、项目名称：填写项目的中文全称，项目名称应简洁、易懂。

5、所涉及固体废物：填写处置工程所涉及的固体废物，例如燃煤电厂填写所涉及固体废物为粉煤灰渣或脱硫石膏。

6、处置能力：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的设计能力填写。

7、行业类别：按《国民经济行业分类》（GBT4757-2002）中大类填写。

8、有效容积：填写工业固体废物填埋厂的有效容积。如不采取填埋方式，则此项可不填写。

9、处置方式：按焚烧、填埋、专业贮存场（库）封场处理、深层灌注、回填矿井、综合利用等分类填写。

10、工程地址：填写工程详细的建设地点，细化到市、县（区）、村（街道）。

11、使用年限：按工程项目建议书或可行性研究报告等前期资料上的设计使用年限填写。如不采取填埋方式，则此项可不填写。

12、建设期限：填写建设起止年限，例：“2005.05-2010.12”。

- 生态环境保护工程

- 集中式饮用水源地保护工程

| 地区 | 序号 | 项目名称 | 级别 | 服务人口 （万人） | 工程内容 | 工程地址 | 总投资 （万元） | 建设期限 （年） | 整治目标 | 项目性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁县 | 1 | 饮用水源地环境应急 | 县级 | 300 | 饮用水源地环境应急处置 | 岳成水库 | 140.4 | 2011.03-2015.12 | 具备饮用水水源地应急能力 | 饮用水水源地应急能力建设工程 |
| 磁县 | 2 | 岳城水库综合整治 | 县级 | 300 | 饮用水源地综合整治 | 岳城水库 | 500 | 2011.03-2015.12 | 岳城水库综合治理、周边排污企业污染治理 | 一级保护区整治与隔离防护工程 |
| 磁县 | 3 | 东武仕水库综合治理 | 县级 | 100 | 饮用水源地综合整治 | 东武仕水库 | 500 | 2011.03-2015.12 | 水库网箱清理 | 二级保护区点源治理工程 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：                      填表人：                       填表日期： 2010年4月12日                 联系方式：

填表说明：

1、本表主要统计服务人口在1000人以上的集中式饮用水水源地的环境保护工程。

2、地区：按项目所属的设区市填写。

3、项目名称：填写项目的中文全称，项目名称应简洁、易懂。项目名称中应包含拟保护的水源地名称。

4、级别：按城市、县城、乡镇、农村分类填写。

5、服务人口：填写水源地供水服务的人口数，计量单位为万人，计至2位小数。示例“23.12”。

6、工程内容：填写采取的主要工程、环保措施。

7、工程地址：填写工程详细的建设地点，细化到市、县（区）、村（街道）。

- 8、建设期限：填写建设起止年限，例：“2005.05-2010.12”。

9、整治目标：说明工程实施后达到的环保目标，取得的环境效益。

10、项目性质：按①一级保护区整治与隔离防护工程；②二级保护区点源治理工程；③二级保护区非点源治理工程；④饮用水水源地生态修复与建设工程、⑤饮用水水源地应急能力建设工程；⑥饮用水水源地监测体系建设工程（例如水质全分析、有毒有害污染物监测）分类填写。

农村环境综合整治工程

| 地区 | 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 工程地址 | 总投资 （万元） | 建设年限 （年） | 整治目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邯郸市 | 1 | 农村生活污染治理 | 建小型污水处置设施、建设垃圾卫生填埋场 | 涉及155个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 15500 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |
| 邯郸市 | 2 | 畜禽养殖污染治理 | 建设小型有机肥及小型沼气池等畜禽废弃物处置设施 | 涉及27个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 6000 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |
| 邯郸市 | 3 | 饮用水源地治理工程 | 建立水源地保护监测体系,设置界碑、警示牌、围栏及垃圾污水处置等 | 涉及59个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 6000 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |
| 邯郸市 | 4 | 矿山生态恢复工程 | 尾矿综合整治、有效处置工业废弃物，生态恢复 | 涉及18个行政村，详见市农村环境综合整治规划 | 6000 | 2011.01-20115.12 | 达到农村环境综合整治目标 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

负责人：                 填表人：                     填表日期： 2010年4月12日                       联系方式：

填表说明：

1、本表主要统计以改善农村环境质量，建设清洁家园、清洁田园、清洁生产水源为目标的生态环境保护工程。

2、地区：按项目所属的设区市填写。

3、项目名称：填写项目的中文全称，项目名称应简洁、易懂。

4、工程内容：填写采取的主要工程、环保措施。

5、工程地址：填写工程详细的建设地点，细化到市、县（区）、乡镇。

- 6、建设期限：填写建设起止年限，例：“2005.05-2010.12”。

7、整治目标：说明工程实施后达到的环保目标，取得的环境效益。明确每个工程整治的村庄数量。