询价邀请函

渝中区公共资源市场化配置中心根据渝中区政府采购办公室下达的采购任务，拟对一批净水设备进行询价采购，欢迎符合要求的供应商参加询价活动。

一、采购编号：YZCG14A0734

二、采购设备数量及参数要求：

项目名：渝中区机关事务管理局净水设备公开询价

1、项目地点：渝中区和平路管家港9号，区级机关综合办公大楼负1至26楼开水间。

2、设备数量：净水器27台。

3、项目要求：产品包安装、水质检测（验收时需提供卫生部门出具饮用纯净水合格报告）。能够实现物理筛分和正反面自动冲洗过滤，可同时满足200人以上的连续供水需求（每小时出水量≥60升），净水器外壳采用不锈钢材质。

水产品相关配件必须获得国家卫生部涉及《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》及中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所关于饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准的检测报告。

三、询价人资格条件：合格的询价人应具备承担询价项目的能力，必须全部符合下列条件，否则视为无效询价：

1、询价人应具备承担询价项目的能力，具体符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、必须是具有独立法人、合法经营资格的厂家；

3、有能力提供本次采购货物并能在重庆提供长期、完备的售后服务；

4、询价人所投产品，不得低于参数要求，且必须响应相应或高于服务要求；

5、营业执照范围含水处理设备(处理仪器)等项目；

6、具有ISO9001系列质量保证体系认证证书及年检有效记录；

7、投标方注册资金在人民币300万元以上；

8、本次招标不接受代理商投标。

四、报名要求：

- 报名时间和地点：供应商请于2014年6月24日上午11：00前到渝中区公共资源市场化配置中心报名。

- 报名时提交：（1）加盖鲜章的《询价报名表》；（2）审查询价人工商营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证等证件的原件，收盖鲜章的复印件；（3）验ISO9001系列质量保证体系认证证书原件，收盖鲜章的复印件。

- 因涉及到净水器设备体积大小，报名前须到房间内现场勘验；业主方联系人：熊老师，13883634644。无论询价人是否踏勘过现场，均被认为在递交询价文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其询价文件中已充分考虑了现场和环境条件。

- 报名时以现金缴纳询价保证金叁仟元。未中标人的询价保证金在中标结果生效后五个工作日内无息退还；中标人的询价保证金在合同签订后自动转为履约保证金，履约完成后五个工作日内无息退还。

有下列情况的询价保证金不予退还：

- 询价人在询价截止时间后，询价有效期内撤回其询价；

- 询价人在询价截止时间后，对询价文件作实质性修改；

- 询价人在询价截止时间后，没有按时递交询价文件，对询价造成影响；

- 询价人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同；

- 有串标等违法违规行为；

- 采用虚假手段骗取中标的。

4、标书费：500元。

五、询价要求：询价文件一式两份，一正一副。正本文件必须每页有法人或授权代表签字，有价格处必须盖单位鲜章，否则将视为无效询价函。正本、副本应用信封分别密封。信封上注明项目名称、询价人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖询价人公章或授权代表签字。

- 询价文件要求在规定时间密封送达，现场询价。

- 询价文件递交时间：2014年6月25日上午9：00-9：30。

- 询价时间：2014年6月25日上午9：30。

- 询价地点：渝中区公共资源市场化配置中心询价室。

六、询价文件：

1、询价函。

2、询价一览表。

3、报价明细表。

4、询价人基本情况介绍。

5、询价人承诺函。

6、询价人法定代表人身份证明书（格式）。

7、询价人法定代表人授权委托书（格式）。

8、资质材料（本项未明确要求部分均提供复印件加盖鲜章，原件备查）：

      - 询价人通过年审的工商营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证。

      - 询价人或询价产品其他相关资质材料。

9、询价货物《产品合格证》。

10、询价货物《产品附件清单》。

11、交货进度：合同签订后15天之内完成安装调试，及相关保证措施。

12、询价时除提交密封的询价文件外，还应随身携带以下资质备查验：法人授权委托书及被委托人的身份证明（原件）。

13、维护保养：

产品严格按国家相关法律法规、国家相关行业及企业标准设计、加工、制造、检验，产品完全满足设计标准要求并作如下承诺。

1、质保期：两年。

2、在保修期内产品的使用方法按供方说明书使用并提供及时维修服务，其材料维修费用全部由供方承担。

3、供方对销售产品一律实行终身跟踪保养和及时维修，在需方使用不当及保修期外的维修及配件，收取人工费、成本费。

4、供方免费对需方操作、维修人员进行技术技能培训。

5、供方向需方提供有关新工艺、新技术的信息交流和咨询服务。

6、供方长期向需方提供备件供应和维修保养技术。

7、凡在安装过程中发生任何安全事故或损坏其它设施设备均由供方负责。

七、最高限价：29.8万元。超过最高限价的询价为无效询价。

八、验收及付款：安装完成后，验收时需提供卫生部门出具的饮用纯净水合格报告，三个月内对水质进行一次随机抽样检测（检测费用由供方支付）。随机抽样检测合格后付合同总金额的95%，两年后付余下5%（无息）。

九、中标方式：在完全符合本次采购货物技术要求及询价文件其他要求的基础上,采取最低评标价法确定成交供应商,即满足采购需求质量和服务相等的最低报价成交。如果同时出现两个以上相同的最低报价，选择售后服务及优惠承诺更好的为成交供应商。

十、其他有关规定：

- 未按规定报名并缴纳足额保证金、超过询价截止时间、不按规定密封、未达到询价文件要求的询价我中心恕不接受。

- 询价保证金、履约保证金均退至询价人基本账户，退款时须携带收据原件、开户许可证原件或加盖鲜章的复印件。退款时间：工作日上午9：00—12：00（财务电话：023-63765220 罗老师）。

十一、中心地址：渝中区和平路192号新民花园办公楼2楼（渝中区政府大楼正对面）

十二、联系人及电话：王老师  023-63765497。

附件：1、《询价文件格式（部分）》

2、《询价报名表》

渝中区公共资源市场化配置中心

2014年6月 19日

- 附件1：

询价文件格式（部分）

## 询 价 函

渝中区公共资源市场化配置中心：

我方收到                  （询价项目名称）询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供询价货物的供应、制造及技术服务，询价总价为人民币小写RMB：                                        ，人民币大写：                                 。

2、我方现提交的询价文件为：正本一份，副本一份。

3、如果我方询价文件被接受，我方将履行询价文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供询价采购单位在询价文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方同意按询价文件规定，交纳询价保证金。

询价人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年    月     日

## 询价一览表

询价文件编号：YZCG14A0734

| 询价人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价货物名称 | 数量 | 询价报价 单位（ ） | 交货期 | 交货地点 |
| 合计：小写￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

询价人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年    月     日

说明：询价一览表在询价大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

## 报价明细表

| 产品名称 | 数量 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够可以自行加页；具体配置请询价人填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。

询价人承诺函

项目名称：

日    期：

致：                     （询价采购单位名称）

（需方名称）

很荣幸能参与上述项目的询价。

我代表                    （询价人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

2、询价报价（综合单价）为闭口价。即在询价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照询价文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

询价人公章：

## 询价人法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）        在（询价人名称）              任（职务名称）           职务，是（询价人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （询价人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

## 询价人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：                     （询价采购单位名称）

（询价人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（询价人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  询价人法定代表人签名：

职  务：                                职  务：

（附身份证或护照复印件）

询价人公章：

## 询价货物与询价货物技术规格差异表

- 项目编号：YZCG14A0734

| - 货物名称 | - 询价货物主要参数 | - 询价货物主要参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件3：

询价报名表

渝中区公共资源市场化配置中心：

我公司已从重庆市政府采购网下载编号为YZCG14A0734的询价文件电子稿，并将按照询价文件的相关规定参与询价。我方已完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。如果我方询价文件被接受，我方将履行询价文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款履行我方的责任。

拟询价项目：

联系人：

办公电话：

移动电话：

传真：

电子邮件：

询价单位：（盖章）

2014年    月    日