青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁工程

轧钢系统中棒扁钢循环水处理站反洗废水池搅拌机招标文件

第一部分  招标公告

一、招标范围

1、本标书主要针对轧钢系统中棒扁钢循环水处理站用搅拌机的设计制作向国内同步招标。本标段搅拌机主要用于对反洗废水池废水进行搅拌，共4套。

2、技术要求、详细供货范围详见采购需求及技术规范要求。

二、对投标人的资质要求

1. 具有中华人民共和国独立法人资格（含）。

2. 投标人必须具备先进、成熟、可靠的投标设备的生产技术，具备国家要求的生产投标设备的相关资质。投标人对设备的质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责。投标人对设备的安装调试指导、考核负责，并提供优质的售后服务。

3. 2010年以来有类似设备成功运行的业绩。

4.投标人对所提供的设备性能各项技术经济指标必须达到、或优于国内外同类型先进水平。

5.投标人须遵纪守法，在业内有过不良记录及与青钢合作的过程中有过劣迹影响的，招标人有权拒绝参加本次竞标。

- 6. 具有ISO9000系列或等同质量保证体系认证书及年检记录。

- 7.本项目不接受联合体投标。

## 三、报名要求

本工程须现场或网上报名。有意参加本工程投标的且符合投标人资格要求的投标人直接于2014年  月  日  时  分到青岛特殊钢铁有限公司市场部开标室（青岛市李沧区遵义路5号）进行开标。开标会现场，应携带以下资料的原件和资格标书进行资格审查（资格审查原件与资格标书中的复印件必须一致，每页加盖公章按下列顺序装订并单独成册）。资格审查材料不合格的，其投标文件为无效投标文件，招标人不予受理：

1、投标人法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书，委托代理人的身份证；

2、经年检合格的投标人法人营业执照副本、税务登记证副本；

3、投标人自2010年1月1日至今完成的同类工程业绩合同原件；

4、投标人的质量管理体系认证证书。

四、报价要求

1、总价应包括报价范围内所有项目费用。按标书要求对需分别报价的项目分别报价。

2、未单独列出的费用均包含在报价内，除供货及安装数量发生变化外，合同总金额不得随意更改，在实施阶段不因价格变化、人工费用及材料费用上涨等因素增调。除合同总价外，中标人无权就本合同向招标人主张任何其他费用。中标总金额为中标方最终包干总价，包括从生产、运输到工地、验收合格以及保修等全过程的全部费用，不得以任何理由予以重复。该合同总金额包括但不限于设计费、设备费、辅材费、人工费、运输费、验收检测费、利润、税金、保险等费用。

五、供货期、供货地点

1、所有设备须在2014年10月15日送达供货地点。招标人有权根据工程进度要求中标人安排设备发货日期，中标人应无条件予以配合。

2、设备的安装调试时间由招标人根据工程进度，提前以书面形式通知中标人，中标人在接到招标人的通知后7个工作日内到达招标人现场进行设备安装调试，安装调试时间不得超过买方要求的时间。

3、供货地点：山东省青岛黄岛区泊里镇董家口经济区临港产业园区青钢新建厂区。

六、供货款支付

1、工程全部付款币种为人民币，采用6个月的银行承兑汇票方式支付。

2、合同生效后15天内支付合同总额30%的预付款。

3、产品到达招标人指定地点、开箱验收合格后付30%，同时开具合同全额17%的增值税发票。

4、设备安装调试合格且稳定运行一个月后，支付合同总额30%的设备使用验收款。

5、设备质保金为设备总价的10%，质保期为货到安装调试验收合格之日起壹年或货到后壹拾捌个月（以后符合条件的为准），质保期到期无质量异议及资料交接清楚无异议时一次性付清。

6、延期付款

中标人在招标过程中作出延期付款承诺的，以上所有付款节点均依据该承诺做相应延期。

七、 标书要求

1、商务标书与技术标书应分别装订与密封，并分别在封面标注“商务标书”或“技术标书”字样。

2、技术标书主要是指搅拌机设计技术方案、制作工期、安装尺寸、安装图纸、营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、工程业绩一览表等。

3、技术标书中应附加提供的资料及进度，图纸和供货清单等。

4、技术标书中应附加与本项目工艺相同、规模接近，所采用的主要的产品和设备与本项目投标书所选定的相同或相近,达到设计标准稳定运行3年以上的工程业绩清单。。

4.5商务标书应包含报价文件、法人代表资格证明书、法人代表授权书等。

4.6商务标书、技术标书与招标书内容有商务偏离时，要在商务标书和技术标书中做出特别注明。

4.7“商务标书”和“技术标书”应单独装订成册，商务、技术标书都需密封，并在封口处加盖公司章。

4.8将所有材料装订成册，正本一份，副本一式二份。

4.9投标保证金金额：人民币1万元。

投标保证金专用账户

开户名称：青岛钰也发展股份有限公司

开户银行：工行李沧二支行娄山后分理处

账    号：3803025209022104816

未中标单位原额无息退还，中标单位签订合同并交纳履约保证金后返还。

八. 履约担保

1、中标人交纳的履约保证金数额为中标价的10%，履约保证金在交货完毕并出具合格的检验和测试报告，经招标人验收合格后10日内无息退回剩余金额。中标人应自行到招标人处领取上述款项，中标人逾期领取的，招标人无需承担任何责任。

2、中标人违反合同应向招标人支付的违约金、赔偿金等，招标人有权（但无义务）自履约保证金中扣除（中标人放弃对金额提出异议的权利），履约保证金不足的，中标人应在招标人通知的合理期限内补足，中标人拒绝补足履约保证金的，招标人有权解除合同。招标人亦有权（但无义务）自应向中标人支付的任何款项中直接扣除。

第二部分   采购需求及技术规范

- 1 概述

配套青岛钢厂环保搬迁项目轧钢系统中棒和扁钢工程循环水处理站，建设生产废水提升系统。净循环系统旁滤过滤器和自清洗过滤器的排污水，浊循环系统自清洗过滤器和高速过滤器的排污水等经管道排至反洗废水池，设置提升泵排至全厂生产废水管网。为避免反洗废水池内悬浮物沉淀，设搅拌机4台，对水池内反洗废水进行搅拌。

设备编号：WB0037

- 2 建设条件

- 2.1 设备安装位置

搅拌机安装于反洗废水池上，室外露天布置。

- 2.2 环境条件和抗震要求

年平均气温：          12.9℃

极端最高气温：        41℃（2002年7月15日）

极端最低气温：        -16.2℃（1981年1月27日）

年平均大气压          101.64KPa

最高气压：            104.32KPa

最低气压：            98.94KPa

年平均降雨量：        754.0mm

多年最大降雨量：      1457.2mm（2007年）

多年最少降雨量：      412.5mm（1981年）

年平均相对湿度：       71%

冬季平均相对湿度：     64%

夏季平均相对湿度：     83%

年平均风速：           2.8m/s

极端最大风速：         29.7m/s（2011年7月25日）

抗震设防烈度为7度

- 2.3 电源

380V±10%   50Hz(-1.0～+0.5)

- 3 设备供货范围

搅拌机4台，每台搅拌机含电机、减速机、安装底座、地脚螺栓及联轴器等，随设备供货附带一次充填油脂，投标方对搅拌机完整性负责。

具体见设备技术要求。

- 4 设备技术要求

1）搅拌机用于搅拌反洗废水池内的反洗水以防止池内污泥产生沉淀。

2）反洗废水池搅拌机室外露天安装，连续工作。安装方式为：混凝土梁板上悬挂式安装。

3）搅拌机服务的池体尺寸及服务水深：单台搅拌机服务的池体尺寸：LxB=5mx5m，池底至池顶高度H=6m。4台搅拌机组合布置，设置反洗水池内，反洗水池总平面尺寸10x10m。

4）搅拌机叶轮形式为单层浆叶，叶轮直径和片数具体由设备商根据计算确定。搅拌机转速30r/min（具体由设备商根据计算确定）。

5）减速机采用SEW产品，减速箱为稀油润滑。电机与减速箱为联轴器连接。

6）电机为户外型，防护等级IP54，绝缘等级F级。

7）材质：搅拌机主轴材质不锈钢304，叶片材质不锈钢304。

8）色标：中灰(B02)。

- 5 资料交付

接到中标通知三日内提供的图纸和文件包括书面和电子文档。

1）设备技术数据、性能及结构说明。

2）设备的总装图、平剖面图、外形尺寸等。

3）设备对土建设计和安装要求。

4）设备用电功率、电流等电气要求。

5）安装、调试要求和操作说明书。

以上设计资料（一式三份），要求在签定合同后一周内提交。

- 6 进度	及检验要求

设备交货期：2014年10月15

。

# 第三部分 投标文件格式

（未提供格式的由投标人自行编制）

1、                                        投  标  函

致招标人及各监督管理机构、本次工程投标单位：

一、根据已收到的                                  工程的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件的全部内容和招投标有关规定要求后，我公司同意所有条款，自愿参与本工程的投标。

二、报价

本工程投标总报价（工程总造价）：人民币                              （小写）

（大写）

三、承诺

1、如果我方中标，我方将按照规定与招标人签订合同，按我们的承诺完成工期和质量目标，并承诺本项目质保期为       年。

2、如果我方中标，我们将保证按照招标文件的规定，提交履约保证金。

3、我方同意递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的重要内容。

5、如我公司违约，同意按规定承担违约责任。

6、如果我们在本投标文件有效期内无正当理由撤回投标文件；或在接到中标通知书后的7天内未能或拒绝签订合同；或拒绝提交履约保证金，同意你单位没收投标保证金，另选中标人。

投标人：                                （盖章）

投标人法定代表人：（签字、盖章）

授权委托人：（签字、盖章）

联系电话：

日期：     年     月     日

2、

法定代表人资格证书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                   的法定代表人。为施工、竣工和保修

的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：       年  月  日

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                 （招标人）的                       工程的投标活动。代理人在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：               年龄：

单  位：                 部门：               职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：      年   月   日

### 3、投标报价

3.1投标报价说明

3.1.1投标人应被认为在填写单价和总价前，已阅读并完全理解招标文件的全部内容和要求。报价表内所填的单价和总价应被认为已包括了本项目的全部内容。

3.1.2投标人应按照提供的报价表格式填报招标文件要求的所有工作和服务所需要的总价及其分项价格。投标报价货币采用人民币。以万元为单位计价，保留小数点后两位。若发生外汇，投标人应给出外汇总额并折合成人民币计价，发生的外汇由投标人自行解决。

3.1.3在标书有效期内和合同执行期间(如中标)，总价及其分项价格不能增加，且被视为已完全包括了招标文件中要求的全部工作和服务内容所发生的一切成本、利润、税金、管理费、措施费和其他任何未列明的费用，除非在本招标文件中另有规定。

3.1.4投标人对本工程范围内的所有项目所需的完整性、功能性和与下一工序的可衔接性负责，招标人目前提供的工程量或者标书文字描述不保证其完整性或没有遗漏，投标人须承诺虽然没有列出但为了实现招标人的目的而其中隐含或是按常规的惯例所必须需要的材料、设备及其它劳务性的工作，投标人已经在其合同中考虑到这些因素，并且不会因这些因素对其合同价格和工期进行任何的调整和变化。

3.1.5 投标人对招标文件应认真研究后，充分考虑建设期间设备、材料、人工价格的市场因素和国家政策性调整等承包风险进行报价。

3.1.6报价表须由投标人的法定代表人或授权代表签字盖章。

3.1.7其他费用（如各种检测检验费用、特种设备等费用）由投标人结合市场及自身情况自主报价，若投标报价未报或漏报的内容则视为已包含在其他费用中。

3.1.8报价中能够注明重量的必须标注，电气、仪表、自动化等设备必须注明规格型号等技术参数，凡没有注明或参数不够明确，在合同履行中，招标人有权要求此类设备按最好规格型号及最优技术指标进行设计、采购、施工。

3.1.9本次招标不接受有任何选择的报价，若投标人的报价均超过招标人的承受能力，则招标人有权终止本次招投标工作。

3.2商务偏离

投标人须将商务标书中任何与招标文件要求的任何不一致之处在商务偏离表格式中列明。

3.3开标一览表

4、开标一览表

开标一览表（格式）

投标人名称：

招标文件编号：

投标标段名称：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 |  |
| 2 | 投标保证金 |  |
| 3 | 工期 |  |
| 4 | 任何投标申明（如果有） |  |

注：1. 此表应同时装订在投标文件的相应部分；

2. 任何投标申明，应填写在此表内。

4.商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人名称：                        招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 名 称  （ 盖 章 ） ：

法定代表人或授权代表（签 字）：

廉政协议书

招标人（甲方） ：青岛特殊钢铁有限公司

中标人（乙方）：_______________________________

项 目 名 称 ：

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，在工程建设各项工作中保持廉洁自律，根据国家、青岛特殊钢铁有限公司有关廉政建设的各项规定，并结合实际特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。
八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。
    十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

十一、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述协议者，视情况予以批评、通报、警告直至开除；情况严重者将追究其经济与法律责任。

十二、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述协议，根据管理权限将依据有关法律法规和规定予以党纪政纪处分或组织处理。情况严重者将追究其经济与法律责任，其所在单位将从“青岛特殊钢铁有限公司合格供应商名录”中清出，同时甲方有权解除合同。

十三、甲乙双方监督单位为其上级主管部门。
十四、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方合法签署后立即生效。

十五、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

十六、本协议一式四份，由甲乙双方单位各执一份，送交甲乙双方监督单位各一份，均具有同等法律效力。

招标人（甲方）： 中标人（乙方）：

（盖章）                      （盖章）

法人代表或委托人（签字）： 法人代表或委托人（签字）：

承办人（签字）： 承办人（签字）：

签订日期：   年月日 签订日期：   年月日