莫坝乡莫坝村人畜饮水管道采购项目采购清单

| 序号 | 材料名称 | 材料型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE1.25MPa | Φ200 | m | 350 |
| 1 | PE1.25MPa | Φ75 | m | 1600 |
| 2 | PE1.25MPa | Φ50 | m | 9400 |
| 3 | PE1.25MPa | Φ32 | m | 3200 |
| 4 | PE1.25MPa | Φ25 | m | 2700 |
| 5 | PE1.25MPa | Φ20 | m | 3400 |
| 6 | 异径三通 | Φ110X75 | 个 | 4 |
| 7 | 异径三通 | Φ110X50 | 个 | 4 |
| 8 | 异径三通 | Φ110X20 | 个 | 5 |
| 9 | 异径三通 | Φ110三通 | 个 | 1 |
| 10 | 异径三通 | Φ75X50 | 个 | 16 |
| 11 | 异径三通 | 75X20 | 个 | 8 |
| 12 | 异径三通 | Φ50X32 | 个 | 18 |
| 13 | 异径三通 | Φ50X25 | 个 | 5 |
| 14 | 异径三通 | Φ50X20 | 个 | 20 |
| 15 | 异径直接 | Φ110X75 | 个 | 8 |
| 16 | 异径直接 | Φ75X50 | 个 | 15 |
| 17 | 异径直接 | Φ75X20 | 个 | 4 |
| 18 | 异径直接 | Φ50X32 | 个 | 18 |
| 19 | 异径直接 | Φ50X25 | 个 | 15 |
| 20 | 异径直接 | Φ50X20 | 个 | 30 |
| 21 | 异径直接 | Φ32X25 | 个 | 18 |
| 22 | 伸缩节 | Φ110 | 个 | 1 |
| 23 | 直接头 | Φ50 | 个 | 50 |
| 24 | 直接头 | Φ32 | 个 | 30 |
| 25 | 直接头 | Φ25 | 个 | 100 |
| 26 | 水龙头 | Φ20 | 个 | 30 |
| 27 | 保温泡膜 |  | m | 750 |
| 28 | 闸阀 | Φ110 | 个 | 16 |
| 29 | 闸阀 | Φ75 | 个 | 8 |
| 30 | 闸阀 | Φ50 | 个 | 8 |
| 31 | 闸阀 | Φ25 | 个 | 3 |