祁门县水利局农村饮水安全工程管材、其他设备采购项目询价文件

第一包：管材

1、采购内容：

| 项目名称 | 商标名称 | 产品规格 | 数量m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村饮水工程PE100管材 | PE100 | Φ20*2.3-1.6mpa | 700 | 每盘100米或200米 |
|  | PE100 | Φ25*2.3-1.6mpa | 3000 | 每盘100米或200米 |
|  | PE100 | Φ32*3.0-1.6mpa | 7000 | 每盘100米或200米 |
|  | PE100 | Φ40*3.7-1.6mpa | 4900 | 每盘100米 |
|  | PE100 | Φ50*4.6-1.6mpa | 3900 | 每盘100米 |
|  | PE100 | Φ63*4.7-1.25mpa |  | 每盘50-100米 |
|  | 管件 | 相应管件 | 业主要求数量 | 须为同一生产商生产 |

2、预算价：135000元。

第二包：消毒设备

- 采购内容：

| 采购项目 | 参数及技术要求 |
| --- | --- |
| 消毒设备（缓释消毒器）5台 | 普通型；通径Φ15；阀门压力≥16kg；设备工作压力≥0.1Mpa；箱体板厚≥6mm；适用于山区农村引山泉水，无需电源、无需专人值守、可与原水实现联动工作自动加药。要求设备操作简单，使用方便、美观大方，结构紧凑，低碳节能环保。每台报价内含：备用流量计1只，消毒剂（一年用量）。消毒设备投标商提供消毒设备外观图片 |

缓释消毒器药剂、流量控制参比表

| 日供水量 （T/D） | 溶解量 （g） | 流量 （L/min） | 使用周期 （天） | 最大投药量 （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-200 | 200 | 1-3 | 180 | 2000 |

- 预算价格：14000元。

备注：

1、报价人提供货品必须是全新的、未使用过的原装合格正品。

2、本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。投标人可针对上述其中的某包或多包进行投标，但每包货物必须报全。

商务要求

（一）资质要求：

- 具有独立法人资格，能独立承担民事责任，经营范围许可，有能力提供本项目招标货物的企业。投标时须提供营业执照、税务登记证等资质证明（复印件加盖公章）；

- 具有卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件，投标时提供复印件；

- 管材生产企业须为《关于安徽省农村饮水安全工程管材管件生产企业信用档案备案信息更新结果的公示（截至2014年9月30日）》名录内企业，提供证明材料；

4、本次招标不接受联合体投标。

（二）质量要求：报价单位必须是合法生产本次采购物品的生产厂家或代理商，产品符合GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》国家标准，提供证明材料。

（三）报价：

- 第一包包括货物购置、运费、装卸费、管材检测费、税费、评审费等一切所有费用；

- 第二包包括报价包括货物的成本、利润、税金、包装、运输、装卸、安装、评审费等费用，即货物到达指定地点并交付使用所发生的一切相关费用。

（四）交货时间2015年10月至12月底，要求中标单位将采购的管材分至少两个批次送达水利局，每次需用管材数量及规格，提前一周通知供应商。供应商应在我方规定的时间内，把工程管材送达水利局。如无特殊情况延迟送达的，供应商要负一定的违约责任（具体责任在合同中明确）。

（五）付款方式：转帐。所采购的管材经过业主取样抽检并经有资质的第三方检测合格后，一次性支付货款。

注：标书内需提供基本账户开户行许可证复印件、保证金汇入凭证复印件。