补 遗 通 知

CQBN20140372

各投标人：

现就“重庆公路物流基地污水处理厂一体化污水提升泵站设备采购项目”（采购编号为CQBN20140372）作如下补遗通知：

1、招标文件中第二篇项目技术要求，表2污水收集系统配套潜水离心泵参数表性能参数的内容：“流量（m3/h）≥300”调整为“★流量（m3/h）≥300”，“ 扬程（m）≥35”调整为“★扬程（m）≥35”， “额定功率（kW）≤55”调整为“★额定功率（kW）≤55”

2、提供本项目示意图纸一套（含大样图4张），本补遗所发图纸仅作为本项目示意图且仅起参考作用，投标人应充分理解招标文件的技术参数设置并结合自身特点进行设计。示意图纸中若有与招标文件相违之处，一切以招标文件技术参数及规范要求为准。

3、本项目投标报名时间、投标文件提交时间、文书制作费缴纳时间、投标保证金缴纳时间均延至2015年10月26日上午9：00—10：00。

本项目开标会时间延至2015年10月26日下午14：30。

重庆公路物流基地建设有限公司

2015年10月12日