吉水县政府采购

竞争性谈判文件

政府采购编号：吉水政采[2015]81号

采购项目名称：吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料采购

政府采购机构: 吉水县公共资源交易中心

二○一五年十月十二日

吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料采购竞争性谈判公告

吉水政采[2015]81号

吉水县公共资源交易中心受采购单位委托，根据公开、公平、公正、诚信的原则，对吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料采购进行竞争性谈判，欢迎合格供应商参加竞标。

具体如下：

- 谈判项目：吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料采购。

项目编号：吉水政采[2015]81号。

项目包别：

| 货物 | 数量 | 采购预算（元） | 详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供水主管网材料采购 | 详见清单 | 392046.00 | 详见技术及商务要求 |

2、竞标供应商资格要求：

①符合政府采购法第二十二条规定的竞标人资格条件②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，无不良经营行为。

3、报名时间及要求

1、竞标单位于竞争性谈判开始前到吉水县公共资源交易网（www.jszbtb.cn）、吉安市政府采购网（http://218.64.81.5/zfcg/）下载竞争性谈判文件，并按要求交纳保证金和资料费。

2、我中心在竞争性谈判现场审查包括本人身份证原件、法定代表人授权书原件、工商营业执照副本原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件、投标保证金和资料费缴纳凭证在内的证明文件（以上资料如无法提供或提供资质证件不符合要求作无效投标处理）。

3、竞争性谈判保证金人民币柒仟元（7000）；资料费人民币壹佰元（100元）（售后不退），竞争性谈判保证金和资料费，在2015年10月20 日16:30时前从供应商营业执照所在地本单位基本账户转入至吉水县公共资源交易中心账户。（单据上须注明“吉水政采[2015]81号保证金及资料费”字样。）。

①收款户名：吉水县公共资源交易中心

开户行：邮储银行吉水县支行营业部

帐号： 936009010002769999

行号：403435400019

②收款户名：吉水县公共资源交易中心

开户行：中国银行吉水县支行

账号：193201249878

③收款户名：吉水县公共资源交易中心

开户行：吉水县农村信用合作联社营业部

账号：173249309000006129

④收款户名：吉水县公共资源交易中心

开户行：中国农业银行吉水县支行

账号：14374101040006813

注：由竞标人自行选择开户行。

四、谈判响应文件递交时间：2015年10月21日9：30时（北京时间）（竞争性谈判响应文件须在此之前递交公共资源交易中心，逾期不收）。

递交响应文件及谈判地点：吉水县公共资源交易中心竞争性谈判室（吉水县市民服务中心二楼）。

五、答疑与澄清：竞标人如认为谈判文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于竞争性谈判三日前，以书面形式要求采购单位（或吉水县公共资源交易中心）作出书面解释、澄清或者向采购单位（或吉水县公共资源交易中心）提出书面质疑；如有竞标人提出质疑的，采购单位将于竞争性谈判前统一组织答疑；答疑内容是谈判文件的组成部份，并将以公告形式告知所有已报名的竞标人；如竞标人在规定时间没有提出书面质疑则视为认同本竞争性谈判文件；因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购单位将于竞标截止前以公告形式通知所有已报名的竞标人。

六、联系方式：

吉水县公共资源交易中心政府采购部        王先生

电话：0796-8680155

传真：0796-8680292

吉水县公共资源交易中心

二0一五年十月十二日

竞标要求

1、竞争性谈判报价单请签字盖章，并于2015年10月21日9：30整前送吉水县公共资源交易中心竞争性谈判室，逾时不候。

2、时间和地点按“吉水政采[2015]81号公告”上的要求进行。谈判时，必须由法定代表人或者委托代理人随带本人身份证参加现场谈判和报价。参加谈判报价的供应商应将工商营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、投标保证金和资料费缴纳凭证复印件与报价单一起报送。

3、本次采购为吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料采购。参加谈判的供应商应根据采购单位提供的《吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料采购清单》（附后），严格按照采购单位提供的项目要求，制订具体的方案进行报价，谈判小组将对各供应商响应情况进行评定。

4、谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，不得漏报，按谈判文件的要求提供谈判响应文件和符合采购项目要求的报价，并保证所提供的全部资料的真实性、有效性，以确保采购的合法有效。

5、竞争性谈判程序：①供应商资格性和符合性审查；②供应商提供谈判报价；③谈判小组对单一供应商分别进行谈判评审、对不明确事项进行询标和进行最后报价(含谈判文件报价最多三轮，谈判小组视现场情况定。)；④谈判小组推荐成交候选人；⑤公示无异议后，发布成交公告和发出成交通知书；⑥成交人缴纳合同履约保证金后与采购人签订合同。

6、评审原则和评审方法：本次评审采取最低评标价法。对供应商提供货物的报价、技术和商务响应、交货期限、资信情况、履约能力等进行分析考评，在完全响应谈判文件的情况下以最低评标价法对采购项目作出评标结论；但最低价不能作为成交的保证。(本次竞争性谈判采购设有最高限价，最高限价由采购小组在竞争性谈判响应文件开封前临时确定)

7、成交公告在吉水县公共资源交易中心网、吉安市政府采购网上发布。

8、谈判响应供应商须知：本次谈判采取密封递交谈判响应文件的方式进行。谈判响应文件分为商务及技术文件、报价文件两部分组成。谈判响应供应商应准备响应文件一式叁份（正本一份、副本各两份），在每一份标书上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

响应文件须在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，供应商名称应写全称。响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参加谈判人负责。

在包装封面上注明参加谈判供应商名称、地址、响应文件名称（商务及技术文件、报价文件等）、采购项目名称、项目编号及“评标时启封”字样，并加盖参加谈判供应商公章。

9、商务及技术文件主要组成：

（1）商务文件主要组成：

①谈判响应声明书、法定代表人授权委托书。

②谈判响应供应商基本情况简介（包括企业规模状况、针对本采购项目实施的管理、技术、服务人员情况人员一览表）；财务状况报告（会计报表等），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（能证明竞争性谈判截止日前一年内竞标人任意一次纳税凭证及任意一次社保金交纳凭证（养老、医疗、工伤、失业、生育五险任意一种））；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

③合格的营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人或委托代理人身份证复印件及投标保证金和资料费缴纳凭证复印件（所有资质复印件均需盖单位公章）。

④商务要求响应偏离表。

⑤承诺履行并无异议的政府采购合同书。

⑥影响供应商资格的其他证明文件。

⑦本项目的组织实施方案（包括对本项目总体要求的理解）。

⑧售后服务承诺书、三包承诺书；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

⑨承诺给予的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件等方面的优惠。

（2）技术文件主要组成：

①技术要求响应偏离表。

②针对本项目的验收方法或方案。

③对本项目的合理化建议和改进措施。

10、报价文件主要组成：

（1）谈判响应函。

（2）竞争性谈判报价单、价格明细表。

（3）需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、谈判响应声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；资格、资质证书复印件及其他文件资料应加盖单位公章；签章不齐的视同未提供。

11、实质上没有响应谈判文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判成为响应的谈判。有下列情形之一的谈判文件及报价单无效（无效的情形经评标小组确认）：①未按规定加盖单位公章和法定代表人或其授权委托代理人签字的；②未按本次采购要求真实、完整提供有效的商务及技术文件、报价文件等方面有关文书资料的；③未提供或未如实提供产品的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假应标的；④未按报价单规定的格式编制或字迹模糊，辨认不清的；⑤报备选方案的；⑥不能满足实质性响应的技术和商务条款的，或不能满足非实质条款三项以上的；⑦属于有关法律、法规、规章及规范性文件另有明确规定无效情形的；⑧报价单逾期送达的。

12、若采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家或所有有效报价都超过最高限价，本次采购活动终止，重新组织采购活动。

13、合同签订：凭成交确认书与采购单位签订合同。

14、付款方式：交货三个月内按供货总价60%支付，竣工验收合格后付供货总价款的10%，工程结算后付供货总价款的20%，余款作为质保金在结算一年后付清。

15、交货时间：中标后五个工作日内；交货地点: 以合同约定为准。

16、售后服务要求及其他要求：质保期一年，其他要求按国家或行业相关要求的“三包”标准执行。

吉水县公共资源交易中心

二0一五年十月十二日

技术要求

| 吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料 清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 控制单价（元） | 小计（元） |
| 1 | φ315PE管材 | PE100级，0.8Mpa,黑色 | m | 780 | 412 | 321360 |
| 2 | φ110PE管材 | PE100级，0.8Mpa,黑色 | m | 12 | 70 | 840 |
| 3 | φ300蝶阀 | 法兰式软密封D343X-10 | 个 | 3 | 4608 | 13824 |
| 4 | φ200蝶阀 | 法兰式软密封D343X-10 | 个 | 2 | 2660 | 5320 |
| 5 | φ100闸阀 | 法兰铜杆Z45T-10 | 个 | 3 | 890 | 2670 |
| 6 | φ50排气阀 | 双口自动排气阀 | 个 | 1 | 750 | 750 |
| 7 | φ300伸缩器 | 法兰式限位伸缩器 | 个 | 3 | 3040 | 9120 |
| 8 | φ200伸缩器 | 法兰式限位伸缩器 | 个 | 2 | 1056 | 2112 |
| 9 | φ100伸缩器 | 法兰式限位伸缩器 | 个 | 3 | 512 | 1536 |
| 10 | φ300法兰片 | 国标，钢制 | 个 | 10 | 175 | 1750 |
| 11 | φ200法兰片 | 国标，钢制 | 个 | 5 | 105 | 525 |
| 12 | φ100法兰片 | 国标，钢制 | 个 | 8 | 54 | 432 |
| 13 | φ300闷板 | 国标，钢制 | 个 | 3 | 309 | 927 |
| 14 | φ200闷板 | 国标，钢制 | 个 | 3 | 199 | 597 |
| 15 | φ100闷板 | 国标，钢制 | 个 | 2 | 80 | 160 |
| 16 | φ100消火栓 | 地上式消火栓，1.6mpa | 台 | 1 | 1200 | 1200 |
| 17 | φ315×315PE三通 | PE塑料管件，对接 | 只 | 4 | 867 | 3468 |
| 18 | φ315×200PE三通 | PE塑料管件，对接 | 只 | 4 | 743 | 2972 |
| 19 | φ315×110PE三通 | PE塑料管件，对接 | 只 | 4 | 722 | 2888 |
| 20 | Φ315PE法兰头 | PE塑料管件，对接 | 只 | 11 | 378 | 4158 |
| 21 | Φ200PE法兰头 | PE塑料管件，对接 | 只 | 6 | 170 | 1020 |
| 22 | Φ110PE法兰头 | PE塑料管件，对接 | 只 | 8 | 44 | 352 |
| 23 | φ315×90°PE弯头 | PE塑料管件，对接 | 只 | 10 | 658 | 6580 |
| 24 | φ110×90°PE弯头 | PE塑料管件，对接 | 只 | 5 | 67 | 335 |
| 25 | P315PVC承插哈关节 | QT450-10球墨铸铁 | 套 | 1 | 1750 | 1750 |
| 26 | φ700井盖 | 球墨铸铁 | 套 | 6 | 900 | 5400 |
| 27 | 合计 |  |  |  |  | 392046 |
| 特别要求及说明： 1、投标人具有相应生产塑料制造商。 2、 生产厂家必须是国内上市公司. |  |  |  |  |  |  |
| 3、管材与管件必须为同一生产厂家，且为同一品牌，至少具有一个完整的喷码。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、具有“国家塑料制品质量监督检验中心”出具的DN315PE管材和管件的产品检测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、供应商在工程安装完工后，对该工程管道试压，试压符合相关标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 6、供应商报价包含运费、税金、上下车费。 |  |  |  |  |  |  |
| 7、该工程管件及管材规格、数量有所变动，以建设单位安装实际为准。 |  |  |  |  |  |  |

报价要求：供应商按本清单逐项报价，各项价格不得超过本清单中的控制价，合计不得超过本清单合计价。

商务要求

1、合同签订：凭成交确认书与采购单位签订合同。

2、付款方式：交货三个月内按供货总价60%支付，竣工验收合格后付供货总价款的10%，工程结算后付供货总价款的20%，余款作为质保金在结算一年后付清。

3、交货时间：中标后五个工作日内；交货地点: 以合同约定为准。

4、售后服务要求及其他要求：质保期一年，其他要求按国家或行业相关要求的“三包”标准执行。

有关文件格式

谈判响应声明书

致：吉水县公共资源交易中心：

__（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其谈判产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4、我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

谈判响应人公章：

年    月    日

法定代表人授权委托书

致：吉水县公共资源交易中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（谈判响应人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                                （姓名）以我方的名义参加                                 项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

谈判响应供应商公章：

年    月    日

谈判响应人的业绩证明文件：

谈判响应人同类项目实施情况一览表格式：（谈判响应人同类项目合同复印件、用户验收报告等格式自拟）

| 采购单位名称 | 货物名称 | 品牌及产地 | 规格型号及配置 | 采购数量 | 成交价格 | 采购单位 联系电话 | 采购单位地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字：

谈判响应人公章：

年    月  日

距采购人最近的服务网点情况表（可自拟）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：谈判响应人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

全权代表签字：

谈判响应人公章：                               　 年    月　 日

谈判响应函

致：吉水县公共资源交易中心：

根据贵方为                             项目的谈判公（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表谈判响应人_______                    __（谈判响应人名称）提交商务及技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、谈判响应人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、谈判响应人在参加谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本谈判有效期自开标日起 ______个日历日。

4、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本谈判响应人将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、谈判响应人同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

谈判响应人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

全权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

## 技术要求偏离表

供应商名称:________   ___ 政采编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求（包括规格型号技术参数要求等） | 投标实际响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于竞争性谈判文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于竞争性谈判文件所规定的技术性能。

供应商名称：                   （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期： 年 月 日

商务要求偏离表

供应商名称:_____________ 政采编号:_____________

| 序号 | 竞争性谈判文件条款号 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 投标实际响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：对“偏离情况”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指优于竞争性谈判文件所规定要求;负偏离是指低于竞争性谈判文件所规定的要求。

供应商名称：                   （加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期： 年 月 日

价格明细表

标项：金额单位：人民币（元）

吉水县城投公司城北新区仁山路供水主管网材料采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ315PE管材 |  | m | 780 |  |  |
| 2 | φ110PE管材 |  | m | 12 |  |  |
| 3 | φ300蝶阀 |  | 个 | 3 |  |  |
| 4 | φ200蝶阀 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | φ100闸阀 |  | 个 | 3 |  |  |
| 6 | φ50排气阀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | φ300伸缩器 |  | 个 | 3 |  |  |
| 8 | φ200伸缩器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | φ100伸缩器 |  | 个 | 3 |  |  |
| 10 | φ300法兰片 |  | 个 | 10 |  |  |
| 11 | φ200法兰片 |  | 个 | 5 |  |  |
| 12 | φ100法兰片 |  | 个 | 8 |  |  |
| 13 | φ300闷板 |  | 个 | 3 |  |  |
| 14 | φ200闷板 |  | 个 | 3 |  |  |
| 15 | φ100闷板 |  | 个 | 2 |  |  |
| 16 | φ100消火栓 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | φ315×315PE三通 |  | 只 | 4 |  |  |
| 18 | φ315×200PE三通 |  | 只 | 4 |  |  |
| 19 | φ315×110PE三通 |  | 只 | 4 |  |  |
| 20 | Φ315PE法兰头 |  | 只 | 11 |  |  |
| 21 | Φ200PE法兰头 |  | 只 | 6 |  |  |
| 22 | Φ110PE法兰头 |  | 只 | 8 |  |  |
| 23 | φ315×90°PE弯头 |  | 只 | 10 |  |  |
| 24 | φ110×90°PE弯头 |  | 只 | 5 |  |  |
| 25 | P315PVC承插哈关节 |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | φ700井盖 |  | 套 | 6 |  |  |
| 27 | 合计 |  |  |  |  |  |

全权代表签名：

谈判响应人盖章：

日期：

吉水县政府采购竞争性谈判

报价单

致吉水县公共资源交易中心：

根据贵方的竞争性谈判书，本人已全部详细阅读，无任何异议，自愿参加本次竞争性谈判，并承诺按竞争性谈判书和有关政府采购规定执行。

一、采购项目报价：

| 采购人 | 序号 | 物品名称 | 具体质量要求 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉水县城投公司 | 1 | 城北新区仁山路供水主管网材料采购 |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |
|  | 第一次总报价（大写人民币）： |  |  |  |  |  |

注：1、报价为让利后的价格，包括货物本身、运费、安装、调试、售后服务及税金等所有费用，不再计算其它费用。本报价单与采购项目具体清单报价不一致的以本报价单为准。

二、交货时间、地点： 合同签订之日起   日内完成，采购人指定地点。

三、付款方式：

四、质量保证：     可另附纸具体说明。

五、售后服务：     可另附纸具体说明。

竞标人全称：（盖章）          法定代表人或委托代理人：（签字）

开户银行及银行账号：                   联系电话：

竞标时间：    年   月   日（竞标人请按本格式要求编制）

吉水政采[2015]81号谈判公告及谈判文件审核表

| 采购单位 | 负责人： (章) 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 政府采购办 |  | 负责人： （章） 年 月 日 |

| 采购单位 | 经审核需对本采购文件提出如下修改意见。（请按以下格式填写，可另附纸张） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.要求修改内容： 2.要求修改为： 3.依据： 负责人： （章） 年 月 日 |  |
| 政府采购办 |  | 经审核需对本采购文件提出如下修改意见。（请按以下格式填写，可另附纸张） |
|  |  | 1.要求修改内容： 2.要求修改为： 3.依据： 负责人： （章） 年 月 日 |