南通市引江区域供水通如线（通州段）改造

工程双法兰松套限位伸缩接头

招标文件

（资格后审）

（第二次）

采 购 人：南通市引江区域供水通如线（通州段）改造

工程办公室

代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

二O一五年十月

招标文件备案表

编制人： 日 期：

采购人：(盖章) 法定代表人（签字）： 日 期：

科室审核意见： 日 期：

驻场监察审核意见： 日 期：

中心领导审核意见： 日 期：

# 第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程双法兰松套限位伸缩接头采购。 工程地点：江苏省南通市通州区。 工程规模：南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程全长约24.2 km ，其中DN1600约1.1km，DN1400约17.5km， DN1200约5.6km，管材主要采用球墨铸铁管和螺旋钢管，双法兰松套限位伸缩接头采购金额约46万元 质量要求：不低于GB/T12465-2007标准，且符合国家现行相关技术标准和强制性规定（部分详见技术参数），使用过程发生严重质量问题，3年内不得进入材料招标。 供货要求：出卖人应根据买受人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响工程进度。若因中标方原因造成施工延误，由此造成的一切损失将由中标方负责，每天损失按合同总价1%计算。 计划工期： 2015年8月-2015年12月。 |
| 2 | 招标内容：具体内容详见投标报价一览表 |
| 3 | 付款计划：货物全部送至买受人指定的施工现场后支付到场货款总价的50%，试压验收合格后买受人付至货款总价的80%；余款作为质量保证金，在试压验收合格后一年内付清，不计息。 |
| 4 | 投标报价方式：固定价格报价。 |
| 5 | 招标方式：公开招标（资格后审）。 |
| 6 | 投标有效期：投标截止时间后45日内。 |
| 7 | 投标保证金为：人民币壹万元整（银行汇票）。 |
| 8 | 履约保证金：合同价款的10%，其中质量保证金为5%，工期保证金为4%，廉政保证金为1%。 |
| 9 | 投标文件份数：正本壹份、副本贰份。 |
| 10 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间：2015年11月10日14时30分 提交地点：南通市通州区公共资源交易管理办公室 （南通市通州区公共资源交易中心三楼东侧、区政府东侧） |
| 12 | 开标时间：考察后另行通知 开标地点：南通市通州区公共资源交易管理办公室开标室 具体地址：南通市通州区公共资源交易中心三楼东侧、区政府东侧 |
| 13 | 联系人：周志祥13962798969 俞振飞：0513-86516066 |
| 14 | 最高限价（含螺栓、螺母、平垫、全盘密封垫）：DN400口径2400元/只；DN500口径3100元/只；DN600口径4000元/只；DN800口径9400元/只；DN1200口径16000元/只；DN1400口径22000元/只 |

二、投标须知

1.总  则

1.1  说明

1.1.1项目的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项和第2项所述。

1.1.2 上述项目已经上级有关部门批准建设，工程所需资金现已落实。现通过招标来择优选定南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程双法兰松套限位伸缩接头采购的供货商。

1.1.3要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

1.1.4各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

1.1.5投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

1.1.6螺栓、螺母、平垫、密封垫由双法兰松套限位伸缩接头生产厂家进行配套，双法兰松套限位伸缩接头生产厂家必须对其质量、供货进度负全责。

1.2  投标单位的资格和资质要求（资格审查必要合格条件）

（一）企业规模

1、投标人应是双法兰松套限位伸缩接头专业生产厂家，必须具有独立法人资格、有效的企业法人营业执照、税务登记证及相关证书。

2、投标人有连续五年及以上、口径DN1200以上双法兰松套限位伸缩接头的生产历史（每年提供销售合同一份），生产厂家近三年（2012-2014年）必须具备生产或销售过本项目招标要求的所有双法兰松套限位伸缩接头产品的供货业绩（提供每种双法兰松套限位伸缩接头有效销售合同至少1份，且提供每年供水行业所投双法兰松套限位伸缩接头类单项合同金额不低于100万元的销售合同至少1份）。

（二）企业信用

1、具有企业AAA资信等级证书或银行AAA资信等级证书。

2、企业具备良好的商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3、企业近5年内没有不良记录。

4、企业没有骗取中标或者严重违约以及发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人应具有良好的财务状况（以提供的2012-2014年）三个年度的财务审计报告为准）,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（以提供的2012-2014年）三个年度的材料为准）。

（三）质量保证

1、具有ISO9001质量认证证书。

2、通过ISO14001环境保护体系认证。

3、通过OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书认证。

4、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5、投标人必须是专业双法兰松套限位伸缩接头制造的生产厂家，具有国家相关部门或行业规定的资格证书。

6、具有省级以上（含省级）的检测报告。

（四）资格后审申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

（五）符合法律、法规规定的其他条件。

1.3  投标费用

1.3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.3.2本项目招标文件费400元，递交投标文件时交招标代理机构，不交纳的投标文件将被拒收；上述费用一经交纳，无论何种原因均不予退还。

1.4  踏勘现场：自行踏勘现场。

2．招标文件

2.1  招标文件的组成

2.1.1本合同的招标文件包括下列文件和所有按本须知2.2条款、2.3条款发出的补充资料及3.6条款所述的招标答疑会会议纪要。

招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

前附表

1.总则

2.招标文件

3.投标文件的编制及递交

4.资格后审评标原则及授予合同

- 合同格式

- 投标文件格式

2.1.2除上述内容外招标人网上公布的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人从“南通市通州区公共资源交易网网站（www.tzzbb.com）下载”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2  招标文件的解释

2.2.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，在投标响应文件接收截止时间十五天前，请以电子文件形式（不具单位名称）发送至南通市通州天元建设监理咨询有限公司（285487554@qq.com）. 如在规定时间未提出询问的，视为投标人理解并接受招标文件所有内容。

2.2.2 投标人对招标人提出的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3  招标文件的修改

在投标文件接收截止时间五天前，招标人可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。有权按照政府采购的有关要求推迟投标响应文件接收截止时间和投标开始时间。补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。补充文件将在“南通市通州区公共资源交易网站”向所有投标人公示。

3.投标文件的编制及递交

3.1 投标文件的语言及量度单位

3.2投标文件和投标有关的所有文件均为中文。投标人随投标文件提供的技术文件和数据可以为其他语言，但必须附翻译准确的中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

3.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4投标人应认真阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

3.5投标文件应包括资格后审证明文件,技术商务文件两部分内容。

具体内容如下：

3.5.1资格后审证明文件（所有复印件并加盖单位公章、原件备查）

一、资格审查必要合格条件

（一）企业规模

1、投标人应是双法兰松套限位伸缩接头专业生产厂家，必须具有独立法人资格、有效的企业法人营业执照、税务登记证及相关证书。

2、投标人有连续五年及以上、口径DN1200以上双法兰松套限位伸缩接头的生产历史（每年提供销售合同一份），生产厂家近三年（2012-2014年）必须具备生产或销售过本项目招标要求的所有双法兰松套限位伸缩接头产品的供货业绩（提供每种双法兰松套限位伸缩接头有效销售合同至少1份，且提供每年供水行业所投双法兰松套限位伸缩接头类单项合同金额不低于100万元的销售合同至少1份）。

（二）企业信用

1、具有企业AAA资信等级证书或银行AAA资信等级证书。

2、企业具备良好的商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3、企业近5年内没有不良记录。

4、企业没有骗取中标或者严重违约以及发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人应具有良好的财务状况（以提供的2012-2014年）三个年度的财务审计报告为准）,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（以提供的2012-2014年）三个年度的材料为准）。

（三）质量保证

1、具有ISO9001质量认证证书。

2、通过ISO14001环境保护体系认证。

3、通过OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书认证。

4、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5、投标人必须是专业双法兰松套限位伸缩接头制造的生产厂家，具有国家相关部门或行业规定的资格证书。

6、具有省级以上（含省级）的检测报告。

(四)符合法律、法规规定的其他条件

二、投标人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。

3.5.2技术商务文件（包括但不限于以下内容）:

1、投 标 书；

2、法定代表资格证明；

3、法人代表授权委托书；

4、技术性能及服务部分

（1）该部分请根据第二章技术参数中的相应要求进行逐条响应，并提供能够证明的满足技术要求的证明材料

（2）售后服务计划及措施

相关承诺：必须对投标的产品质量及售后服务做出书面承诺

5、商务部分报价

投标报价一览表及相关说明

6、招标文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料。

3.5.3投标人按投标文件组成顺序编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书夹（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3.6  报价说明

3.6.1投标人应根据招标人提供的需求，结合企业实际情况，提出总报价，附各规格材料报价分析表。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内不作调整。

3.6.2投标单位的报价应含所有材料价格及包装费、所有材料运输到招标人指定地点的运杂费、装卸费、损耗费、以及相关的利润、税金、保险、环保等各种费用等，一旦中标，无招标人要求变更的，价格一次包定。

3.6.3成交服务费按通州区招投标管理中心的规定缴纳（中标价的0.4%）。

3.6.4报价方式:固定价格报价（固定总价）。

3.6.5本工程的投标应以人民币报价（投标报价最小计算单位为元）。

3.6.6投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被拒绝。

3.6.7本项目不接受任何有选择的报价。

3.6.8本次投标仅一次报价（最终报价）。

3.6.9本工程不允许有替代方案。

3.7 投标文件的语言

3.7.1所有投标文件应使用中文编写。

3.7.2投标单位与采购人之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.8  投标有效期

3.8.1招标文件在前附表规定的投标截止日期之后的日历天内有效。

3.8.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面方式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标响应单位须以书面方式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求，退出投标而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改它的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知3.5条款有关投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.9  投标保证金

3.9.1招标响应人招标时须缴纳投标保证金金额前附表第7项。投标保证金一律采用单位支票转帐或银行汇票：通州区范围内的投标人建议在本工程开标前24小时汇入采购人指定的帐号；通州区范围外的投标人建议在本工程开标前24小时按采购人指定的帐号办理符合要求的银行汇票（开标时投标人应将银行汇票原件交于采购人员或代理机构人员）。采购人指定的帐号：南通市通州区财政局 ，开户行：工行城中支行 ，帐号： 1111425709000085561（切勿使用简称），超过期限的视为自动放弃投标。投标文件中必须装有投标保证金（已办理好的进帐单、财政收据或银行汇票）的复印件，未按规定提交的投标保证金的投标文件，采购人将按不符合性投标而予以拒绝。

3.9.2未成交人的投标保证金在确定成交人后根据实际情况予以退还。。

3.9.3成交人的投标保证金，签订合同后5日内予以退还（无息）。

3.9.4 投标人出现下列情况，经区公管办核实后，采购人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1） 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2） 成交人无正当理由拒绝签订合同；

（3） 成交人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；

（4） 成交人提出超越招标文件的要求。

4、投标文件的份数、密封与标志

4.1 投标文件的份数、签署、密封与标志

4.1.1投标单位按本须知第3款的规定，编制前附表所述一套投标文件。投标文件由资格后审证明文件、技术商务文件两部分组成。投标文件一份正本，贰份副本，并明确标明“正本”或“副本”。投标文件正本和副本若有差异，以正本为准。投标人应将资格后审证明文件、技术商务文件均须分别单独密封，否则按废标处理。

4.1.2全套投标文件的修改处应由授权委托人签名或加盖印鉴。

4.1.3投标文件（资格后审证明文件、技术商务文件）的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

4.1.4密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、“资格后审证明文件”或“技术商务文件”，并在封袋骑缝处加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

4.1.5未按上述规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2  投标截止期

4.2.1投标单位应按前附表规定的日期和时间之前将投标文件递交于规定地点的采购人经办人。

4.2.2采购人可以按本须知2.3条款的规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与投标单位以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于新的投标截止期。

4.2.3采购人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标单位在递交投标文件以后，如需要对投标文件作出修改，可以在规定的投标截止时间之前，按4.1条款递交修改文件。

4.3.2投标单位在递交投标文件以后，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，未经采购人同意，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

5. 评标方法和程序及授予合同

一、评标定标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，坚持公平、公正、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、评标组织

评标专家由依法组建的评标委员会负责，评标委员会从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，与投标单位有利害关系的专家不能担任评委。

（一）评标程序

1资格符合性评审——2技术商务文件评审——3确定中标候选人。

（二）资格审查程序及办法

投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入投标文件评审。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 | 真实有效 |
| 2 | 税务登记证 |  | 真实有效 |
| 3 | 组织机构代码证 |  | 真实有效 |
| 4 | 基本账户许可证 |  | 真实有效 |
| 5 | 认证证书 | 1、具有ISO9001质量认证证书。 2、通过ISO14001环境保护体系认证。 3、通过OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书认证。 4、具有企业AAA资信等级证书或银行AAA资信等级证书。 | 真实有效 |
| 6 | 生产能力证明 | 1、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 2、投标人必须是专业双法兰松套限位伸缩接头制造的生产厂家，具有国家相关部门或行业规定的资格证书。 3、具有省级以上（含省级）的检测报告。 | 真实有效 |
| 7 | 法定代表人的授权委托书 | 必须是盖单位法人章及单位公章的原件，法人授权委托书必须有效。 | 需提供授权委托书原件 |
| 8 | 业绩要求 | 投标人有连续五年及以上、口径DN1200以上双法兰松套限位伸缩接头的生产历史（每年提供销售合同一份），生产厂家近三年（2012-2014年）必须具备生产或销售过本项目招标要求的所有阀门产品的供货业绩（提供每种双法兰松套限位伸缩接头有效销售合同至少1份，且提供每年供水行业所投双法兰松套限位伸缩接头类单项合同金额不低于100万元的销售合同至少1份）。 | 提供中标通知书和供货合同复印件，原件备查。 |
| 9 | 1、企业具备良好的商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。 2、企业近5年内没有不良记录。 3、企业没有骗取中标或者严重违约以及发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。 4、投标人应具有良好的财务状况（以提供的2012-2014年）三个年度的财务审计报告为准）,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（以提供的2012-2014年）三个年度的材料为准）。 |  |  |
| 10 | 备注：上述（1）—（9）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

三、投标文件

1、中标办法：采用有效最低价总价中标。

2、投标文件送达后，由通州区公共资源交易管理办公室封存，招标人组织相关部门对投标人进行现场考察（采购人从以下几个方面对应标供应商进行综合实力考察：（1）企业规模；（2）管理水平；（3）同类产品销售业绩；（4）生产能力；（5）技术力量；（6）产品质量；（7）履约能力；（8）行业认证），开标时间另行通知。若考察不通过的将取消投标人投标资格；发现作假，该投标单位将由南通市通州区公共资源交易管理办公室列为不良记录，三年内不得参与南通市通州区政府采购项目投标。

3、评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件根据本章确定的评审标准评审，按照报价由低到高的顺序推荐前三名中标候选人。经评审报价相同的中标候选人通过抽签方式确定中标人。

4、评标要求：结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期以及投标文件要求包含的所有内容后方可参加评标。

四、中标通知书

1、确定中标人后在投标有效期内，向中标人发出成交通知书。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3、在中标人按本文件的规定提供了履约保证金后，采购单位将及时将未中标的结果通知其他投标人。

五、授予合同

1、采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标人。

2、采购单位按照中标通知书中规定的时间与中标人签订买卖合同，并在签订合同前提交押金。

3、中标人应确保产品质量、供货期限，认真履行所做出的各种承诺，凡未作到上述要求，采购单位有权及时更换供应商。

4、确定中标人以后，中标人的投标保证金在签订合同后七日内退回。

第二章  技术参数

1、公称压力： PN1.0Mpa

2、采用标准：不低于GB/T 12465-2007管路补偿接头标准且符合国家现行相关技术标准和强制性规定

3、适用工况条件

3.1适用介质：饮用水

3.2适用温度： －20℃～50℃

4双法兰松套限位伸缩接头的结构形式、技术性能及材料材质要求

4.1双法兰松套限位伸缩接头与管道的连接形式为双法兰连接即选用B2F型补偿接头。

4.2双法兰松套限位伸缩接头本体、压盖、限位伸缩管、短管法兰、伸缩筒采用QT450-10球墨铸铁。本体的强度应能承受1.5倍公称压力，持压5min，不应有渗漏和塑性变形。

4.3螺栓、螺柱、限位螺杆、传力螺杆、螺母采用不锈耐酸钢。

4.4补偿接头密封副应能承受1.25倍公称压力，持压5min，不应有渗漏。

4.5 “O”形橡胶密封圈，采用NBR合成橡胶或三元乙丙橡胶；全盘密封垫采用三元乙丙橡胶，符合饮用水卫生要求。阀门密封垫采用全盘密封垫，厚度不小于5 mm。

4.6双法兰松套限位伸缩接头内外均应进行环氧树脂静电喷涂，颜色为天兰色，涂层厚度必须大于0.25mm。涂料应为无毒产品，需提供权威机关的无毒检测报告。

第三章  合同文本

出卖人：

买受人：南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程办公室

出卖人、买受人就通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程所用双法兰松套限位伸缩接头的采购，经公开招标并经双方协商一致，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，在南通市通州区签订本合同。

第一条  标的物、数量、价款

| 标的物 名称 | 型 号 | 规格 | 数量 （只） | 单价 (元/只) | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双法兰松套限位伸缩接头 | VSSJA-2-10 |  |  |  |  | 内防腐采用环氧树脂，具体技术参数详见招标文件技术参数要求。 |
| 合计：人民币（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：

(1)上述材料为该工程暂定量，最终供货量以该工程施工需要确定。

(2)上述单价包括标的物出厂价、运输费、包装费、运输损耗、上下力资费、劳务费、抽测费、安装技术指导费、人员培训和质量保证（修）等售后服务费、保险、利润、税金及所有风险、责任等各项应有费用；上述单价含配件费用而且为到场价；上述单价不因市场价格因素和政策性调整的变化而调整。

(3) 每只双法兰松套限位伸缩接头必须配备相应规格的螺栓、螺母、平垫、密封垫(均需符合相应标准)等，且螺栓、螺母、平垫的材质全部为8.8级35#镀锌钢，“O”形橡胶密封圈，采用NBR合成橡胶或三元乙丙橡胶；全盘密封垫采用三元乙丙橡胶，符合饮用水卫生要求，且价格已包含在合同价款中。

(4) 投标文件中已有的参考规格型号的配套紧固件、全盘密封垫等配件，买受人根据工程需要增加采购时，有权按中标价进行采购。

（5）在货物安装、调试、验收过程中，如发现有漏洞、缺件，出卖人应无条件、无偿补齐，所发生的费用视为已在合同价格之中。

第二条  质量标准及检验

1、质量标准：高于GB/T12465-2007标准，且符合国家现行相关技术标准、规范和强制性规定及招标文件的要求。

2、出卖人供货时应随货附有产品的检验报告、质保书、产品合格证等资料，供买受人检查。

3、检验：

(1)买受人有权定期或不定期派人驻厂监造或到厂抽检原材料和已制成的成品，出卖人应予配合并提供方便；买受人参与监造不解除出卖人的任何责任，也不替代到货后的检验和验收。

(2)买受人有权对送达施工现场的货物进行抽检，抽检不合格的，除退货外，因此给买受人造成的各项损失由出卖人承担。

第三条  出卖人对质量负责的条件及期限

出卖人对出卖的标的物在买受人伍拾年的合理使用年限内承担质量责任，合理使用期限从出卖人供货完毕之日起计算；在买受人使用过程中发生的标的物质量问题由出卖人承担直接损失和间接损失，发生的非出卖人标的物质量事故责任，由责任人承担。

第四条  供货时间及方式、地点

1、出卖人应根据买受人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响工程进度。本工程必须在2015年10月31日前完成供货。若因出卖人原因造成施工延误，由此造成的一切损失将由出卖人负责，每天损失按合同总价的1%计算。

2、交货方式为出卖人送货至买受人指定的施工现场并卸货。

3、标的物在施工现场卸货后经买受人检验合格并签字后视为送货结束。

第五条  货款支付及其结算

1、货物全部送至买受人指定的施工现场后支付到场货款总价的50%，试压验收合格后买受人付至货款总价的80%；余款作为质量保证金，在试压验收合格后一年内付清，不计息。

2、标的物总额的结算：以实际供货数量为结算依据，按实际数量与相应规格型号的单价相乘后计算。

第六条  售后服务

1、在工程施工全过程中，出卖人应无偿派技术人员到现场进行安装技术指导，并跟踪服务，直至工程全线功能性试验合格。

2、在施工及使用过程中的意外事故，经买受人通知，出卖人应保证在24小时内赶到现场协助抢修。质量保修期壹年，从买受人试压通水之日起算。买受人使用之后出买人应按投标文件的保证和承诺，确保良好的售后服务。

第七条  合同文件的组成和解释顺序

本合同文件的组成及解释顺序如下：

1、本合同书；

2、成交通知书；

3、合同履行中双方有关买卖的洽商、变更等协议；

4、招标文件；

5、投标文件。

第八条  合同解除的条件

1、出卖人的标的物质量不符合约定标准，买受人有权随时解除合同。

2、出卖人拖延供货超过10天的，买受人有权解除合同，并追究出卖人的违约责任。

第九条  违约责任

1、因出卖人的标的物质量不符合约定标准，所造成的一切损失，由出卖人承担。工程施工和使用过程中发现的标的物质量不符合约定标准所造成的损失，买受人可直接在出卖人的货款或履约保证金、质量保证金中扣除，超过一年保修期后或履约保证金、质量保证金不足支付时，买受人有权以其它方式另行追偿。

2、出卖人不能及时供货或因质量问题影响施工的，每推迟一天，出卖人向买受人支付合同总价1%的损失，买受人的损失费用超过约定数额时，出卖人应另行赔偿。

3、买受人不按约定支付货款时，按应支付货款的5‰承担违约责任。

第十条  合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如果发生争议，先由双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向买受人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条  其它约定

1、签订本合同后,出卖人应将投标保证金壹万元转为履约保证金作为出卖人履行本合同义务的保证，出卖人在签订本合同后不履行供货义务给买受人造成损失的，买受人有权直接从履约保证金中扣除损失作为赔偿，当买受人的损失超过履约保证金时，买受人可另行追究。未被扣除的履约保证金在出卖人按约履行完供货义务后10日内无息退还。

2、因工程设计图纸的变更，买受人要求出卖人变更标的物规格、型号的，出卖人应变更后及时供货；若是投标文件中已有的参考规格型号，其单价不得提高。

3、廉政协议由双方另行签订。

第十二条  本合同自双方签字并盖章之日起生效，一式捌份，出卖人执肆份，买受人执肆份。

买受人名称：                         出卖人名称：

（盖章）                              （盖章）

负责人：（签章）                        法定代表人：（签章）

通州方代表：(签字)                      委托代理人：(签字)

如东方代表：(签字）                     住      所：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

签订时间：                               签订时间：

附件：

廉政协议

协议单位：买方（简称甲方）：

卖方（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目各方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经协议各方协商，现就南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程双法兰松套限位伸缩接头采购自愿签订廉政协议：

一、协议各方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程材料采购工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方人员不得参加可能对执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程材料设备供应问题处理进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果有权按合同价款的1%追究乙方的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉政合同作为南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程双法兰松套限位伸缩接头采购合同书的附件，与合同书具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方单位：（公章）                   乙方单位：（公章）

负责人：（签章）                     法定代表人：（签章）

通州方代表：(签字)                   委托代理人：(签字)

如东方代表：(签字）                  住      所：

签订时间：                            签订时间：

南通市引江区域供水通如线（通州段）改造

工程双法兰松套限位伸缩接头采购

资格后审证明文件

投   标   人:           (盖公章)

法定代表人:

法人授权代表:           (签字或盖章)

日        期:      年  　 月 　 日

目    录

资格后审证明文件（所有复印件并加盖单位公章、原件备查）

（一）企业规模

1、投标人应是双法兰松套限位伸缩接头专业生产厂家，必须具有独立法人资格、有效的企业法人营业执照、税务登记证及相关证书。

2、投标人有连续五年及以上、口径DN1200以上双法兰松套限位伸缩接头的生产历史（每年提供销售合同一份），生产厂家近三年（2012-2014年）必须具备生产或销售过本项目招标要求的所有双法兰松套限位伸缩接头产品的供货业绩（提供每种双法兰松套限位伸缩接头有效销售合同至少1份，且提供每年供水行业所投双法兰松套限位伸缩接头类单项合同金额不低于100万元的销售合同至少1份）。

（二）企业信用

1、具有企业AAA资信等级证书或银行AAA资信等级证书。

2、企业具备良好的商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3、企业近5年内没有不良记录。

4、企业没有骗取中标或者严重违约以及发生工程质量、安全生产事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人应具有良好的财务状况（以提供的2012-2014年）三个年度的财务审计报告为准）,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（以提供的2012-2014年）三个年度的材料为准）。

（三）质量保证

1、具有ISO9001质量认证证书。

2、通过ISO14001环境保护体系认证。

3、通过OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书认证。

4、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

5、投标人必须是专业双法兰松套限位伸缩接头制造的生产厂家，具有国家相关部门或行业规定的资格证书。

6、具有省级以上（含省级）的检测报告。

(四)符合法律、法规规定的其他条件

(五)投标人提供的投标文件中的内容没有失实或者弄虚作假， 若提供虚假材料的，投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示

南通市引江区域供水通如线（通州段）改造

工程双法兰松套限位伸缩接头采购

技术商务文件

投   标   人:           (盖公章)

法定代表人:

法人授权代表:           (签字或盖章)

日        期:      年  　 月 　 日

技术商务文件（包括但不限于以下内容）:

1、投 标 书；

2、法定代表资格证明；

3、法人代表授权委托书；

4、技术性能及服务部分

（1）该部分请根据第二章技术参数中的相应要求进行逐条响应，并提供能够证明的满足技术要求的证明材料

（2）售后服务计划及措施

相关承诺：必须对投标的产品质量及售后服务做出书面承诺

5、商务部分报价

投标报价一览表及相关说明

6、招标文件要求的其他相关文件、投标人认为适宜的其他资料。

第三章  招标响应文件格式

招标响应单位必须按照招标文件第一章招标须知3.3条款编制招标响应文件，本章所提供的表格格式是招标响应文件组成部分的相关格式。

一、投 标 书

致：南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程办公室

根据贵方南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程双法兰松套限位伸缩接头采购的招标邀请，授权代表 （姓名、职务）经正式授权并代表招标响应人（招标响应人名称、地址）提交招标响应文件正本一份及副本贰份。

据此函，我方宣布同意如下：

1、根据已收到的：南通市引江区域供水通如线（通州段）改造工程双法兰松套限位伸缩接头采购的招标文件（含答疑），我单位经考察工程现场和研究招标文件后，愿意以人民币：           ________元的总价按招标文件的要求承接该项目采购。我们承诺：在施工图纸不发生重大变更的情况下，最终的成交单价不变。

2、招标响应人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我们同意在从规定的开标之日起四十五天为招标响应文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。如果中标，本次招标文件和本招标响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到成交通知书后，在采购人要求的工期内完成，并达到合同规定的要求。

5、我方愿意履行自己在招标响应文件中的全部承诺和责任，我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

6、我方愿意向采购人提供任何与本次招标文件有关的其他资料。

7、我方完全理解采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

8、我们出具金额为人民币壹万元整的投标保证金。如果我们在本招标响应文件有效期内撤回招标响应文件；或在接到中标通知书后的7天内未能或拒绝签订合同协议书；出现弄虚作假以及违反招投标法规定的情况；或未能在规定时间内提交履约担保，采购人有权没收投标担保金，另选中标单位。

9、招标响应人同意提供按照采购人可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，同时也理解，采购人及招标代理人不负担我们的任何投标费用。

10、招标响应人确认本招标文件限定的投标时间不影响我们的正常投标。

11、一旦我方成交，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本招标响应文件将构成约束我们双方的合同。

12、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按相关的法律法规给予惩罚。

招标响应单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人（签名或印鉴）：

授权委托代理人（签名或印鉴）：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

年    月    日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：      年龄：    职务：

系______________的法定代表人。为采购的供货及供货的相关服务工作，签署上述谈判项目的招标响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

招标响应单位：（盖章）

日期：_____年___月___日

三、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我___________(姓名)系_________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托___________（单位名称）的____________（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加_______________________（采购人）的________________项目的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：

单位：                   职务：        身份证号：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：____年___月____日

四、投 标 报 价 一 览 表

| 类别 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双法兰松套限位伸缩接头 | B2F-10Q1-H | DN400 | 只 | 3 |  |  | 内外防腐采用环氧树脂静电喷涂等详见技术参数 |
|  |  | DN500 | 只 | 11 |  |  |  |
|  |  | DN600 | 只 | 3 |  |  |  |
|  |  | DN800 | 只 | 3 |  |  |  |
|  |  | DN1200 | 只 | 15 |  |  |  |
|  |  | DN1400 | 只 | 6 |  |  |  |
| 总计 | 人民币: 元(￥: ) |  |  |  |  |  |  |

备注：①上述材料为总暂定量，最终供货量以工程施工需要确定。

②每种双法兰松套限位伸缩接头必须配备相应规格的螺栓、螺母、平垫、全盘密封垫(采用三元乙丙橡胶)等；要求螺栓、螺母、平垫的材质全部为8.8级35#镀锌钢；各类别另建详细表格，分别对配套紧固件按规格以套（1只螺栓、1只螺母、2只平垫）统计数量、报价，全盘密封垫按规格每件报价（注明材质）；“O”型圈采用NBR合成橡胶或三元乙丙橡胶。

③上述单价包括标的物出厂价、运输费、包装费、运输损耗、劳务费、抽测费、保险、利润、税金、卸车费及所有风险、责任等各种应有费用，上述单价不因市场价格因素和政策调整的变化而调整。

④螺栓、螺母、平垫、全盘密封垫注明配套厂家，标明采用的不锈耐酸钢牌号。

招标响应人（盖章）：

授权代表人（签字）：

日期：