- 采购内容及需求

- 采购货物清单要求及水箱示意图

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | 上海喜之泉40WQ25-15-2.5 | 2台 | 304不锈钢材料(含配件） |
|  | 应急废水泵 | 上海喜之泉40WQ25-15-2.5 | 2台 |  |
|  | 斜板填料 | 台州玉环填料厂Φ50 | 36m³ |  |
|  | 穿孔管 | DN50UPVC | 100米 |  |
| 2 | 可变微孔曝气器 | 万达 | 128套 |  |
| 3 | 半软性纤维填料 | 温县清泉净水材料 | 100m³ |  |
| 4 | 填料支架 |  | 2套 | 304不锈钢材料(含配件） |
| 5 | 螺杆泵 | 上海喜之泉I-1B1.5吋 | 2台 | 304不锈钢材料(含配件） |
| 6 | 臭氧发生器 | 勋旭（1kg）XC-YD1000 | 1台 |  |
| 7 | 管道及管道配件 |  | 1批 | 304不锈钢材料(含配件） |
| 8 | 电控系统 | 正泰电器 | 1套 | 包括：1、防雷系统2、自动控制系统3、电表计量系统 |
| 9 | 板框压滤机 | 欧源 | 2台 |  |
| 10 | 菌种 |  | 1批 |  |
| 11 | 高频变压器 | 220V/4000V | 1组 |  |
| 12 | 供氧管道系统 |  | 1组 |  |
| 13 | 主供电线路 | 220V/380V | 1组 |  |

▲二、商务要求：

①、付款方式

项目实施结束验收通过支付95%，余下的5%作为质量保证金，满一年后无质量问题5个工作日内付清（不计息），如出现质量问题，扣除相关费用后一次性付清（不计息）。

②、供货期

1. 合同签订后15天内供货安装，如遇不可抗力，则顺延。

2. 地点：采购人指定地点。

③、验收

- 供货方须按照采购方要求提供验收资料。

- 设备投入使用必须经过衢州市环保部门验收，并出具合格的《国家污水排放标准》检测报告。