## 采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

前注：

1、本项目将对中标供应商经评标委员会评审认可的投标业绩（含项目名称、合同总金额等）进行公示。如涉嫌造假，将取消中标资格并上报合肥市公共资源交易监督管理局按有关规定处理。

2、本招标文件所述“年度合同业绩”是指自起始日计算连续12个月内的业绩。

一、技术要求：

1、户表箱门采用201优质不锈钢板加工制作，钢板实际厚度≥0.9mm；

2. 箱门正面所有折弯边必须翻边压平，不得有毛刺，防止安装或运输中人员割伤现象；箱体正面焊接缝需满焊、打磨、拉丝，处理完后不得有凹凸不平等现象；

3. 箱门拐角处须满焊并打磨、拉丝，处理完后不得有凹凸不平等现象；箱门焊接成形后不得有不平整、扭曲等现象出现；

4. 箱门与箱体用指定的或招标人认可的铰链焊制连接，焊接点须打磨、拉丝，并确保牢固，不得有脱焊等现象出现；

5. 表箱门内贴保温板，采用聚乙烯材质，保温板厚度≥1.7cm， 保温板不得有气泡，粘贴不牢、凸起等现象出现；

6. 门锁、插销采用招标人指定的或经招标人认可的款式、材质及型号；

7. 箱门LOGO图样、文字等采用丝网印刷，尺寸及颜色等按照招标人提供的要求制作；

8．箱门开关自如，不得有扭曲、锁不上或锁上后间隙大等现象，确保与箱体闭合严密；

9．箱门与箱体四周平齐，外观平整无翘曲，框体平稳无晃动， LOGO图样及文字等字迹清楚、颜色鲜明、干净整洁。箱门不得有任何影响质量及美观的缺陷，所有的制作须满足招标人实际要求。

10.投标人须根据招标人提供的清单组织户表箱门的生产、运输、维修、更换工作，与此有关的安全责任由投标人承担。施工现场踏勘由投标人自行解决，招标人提供相应配合。二、其他要求：

1、中标公示期满后，采购人将与预中标单位签订正式的采购合同，预中标单位须在合同签订后10个工作日内向采购人提供所投产品样品两份，由采购人委托具有资质的省级以上第三方检测机构进行检测，检测标准按招标文件给定的参数指标执行。如检测合格的，履行合同；如未按要求提供样品或提供样品检测后发现有任何一项不符招标文件要求，招标人有权中止与预中标人合同的履行，并要求预中标人赔偿相应损失。

2、投标人须为生产厂商，具有户表箱门生产能力，投标时须提供下列证明材料之一：

（1）生产制作场地土地证件以及生产制作场地现场照片；

（2）生产制作场地租赁合同以及生产制作场地现场照片。

3、投标人中标后提供的产品技术参数须能完全满足招标文件要求。如中标后中标人所提供的产品的质量和标准低于招标要求及投标承诺的，将取消中标资格，并报安徽合肥公共资源交易监督管理局处理。

4、其他未尽事宜，按《合肥供水集团户表箱门维修、更换合格供应商库内管理细则》执行。

5、本项目招标结果同样适用于合肥供水集团控股公司:肥西供水有限公司、巢湖水业集团。

三、确定入库单位的抽签流程

本项目拟招2—3供应商，约定如下：

抽签说明：

| 有效投标人数量 | 入库定点单位数量 | 中选方式 |
| --- | --- | --- |
| ≥5家 | 3 | 评审合格后抽签 |
| 4家 | 2 | 评审合格后抽签 |
| 4家以下 | 流标 |  |

1、有效投标人授权代表（或法定代表人）须凭本人有效身份证明参与抽签，现场未携带的，不得参与抽签。

2、采用两轮抽签方法：

第一轮抽签决定第二轮抽签的顺序，抽签箱内有与有效投标人数量相同的签条，每个签条上有一个号码，最终依据签条上的号码排序决定第二轮的抽签顺序。

注：第一轮抽签顺序依据各投标人的签到顺序进行。

第二轮抽签决定投标人是否中选，抽签箱内有与有效投标人数量相同的签条，签条上有“中标候选人”、“不中标”的字样，抽到“中标候选人”字样的投标人将获得预中标人资格。

3、投标人授权代表抽签时，不得查看抽签箱内的情况，更不得在抽签箱中翻找，违反本条规定者合肥公共资源交易中心有权取消其抽签中选资格。

4、投标人授权代表抽签时，应从抽签箱内一次性抽出签条，并交由监督员宣读签条内容，不得出现两次或多次抽取的情况，否则合肥公共资源交易中心有权取消其抽签中选资格。

5、抽签现场应保持安静，投标人应将手机以及其他设备置于静音或关机状态，不得出现在抽签时接打手机或其他干扰抽签现场秩序的行为。

合肥供水集团户表箱门维修、更换合格供应商

库内管理细则

1 总则

1.1 为了建立公平、公正、规范、透明的竞争环境、确保合肥供水集团户表箱门维修、更换质量、维护广大用户的利益，为此需加强户表箱门维修、更换供应商管理。

1.2 通过对定点供应商的供货能力及履约情况进行评估与跟踪，保证公平有序竞争，激励先进、淘汰落后，特制定本细则。

2 适用范围

2.1 本办法适用于合肥市供水集团户表箱门维修、更换定点供应商管理。

3定点供应商的选择

3.1选择方式：通过合肥公共资源交易中心公开招标方式选择定点供应商；

3.2所供材料和设备质量技术标准为国家有关技术规范和“国标”、“省标”规定。

3.3合格供方有效期3年，自合同签订之日起算。

4名单公开

4.1合格供方中标单位名单由合肥公共资源交易中心在合肥公共资源交易中心网上进行公开公示，另外合肥供水集团在新闻媒体和企业网站上进行公布。

5 定点供应商的管理

5.1 质量控制

5.1.1在合同执行期间，所供产品需满足招标文件和投标文件要求。

5.1.2在合同执行期间，有修改或有新的标准生效，中标人应立即通知采购人，并提交遵守标准的建议书，明确新产品的各项技术指标及生产和供应计划，在得到采购人确认裁定函后，方可按有修改或新的标准执行。如果出现高于现行技术标准的新的技术标准出现，中标人所供货物应优先满足最新技术标准的要求。

5.1.3在合同执行期间，所提供的所有的产品是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能，如因自身供应的产品与合同不符、产品出现质量问题或由产品质量问题而造成的一切损失及相关责任，均由中标人承担，并双倍补偿采购人损失。

5.2服务控制

5.2.1在合同执行期间，中标人须指定专人负责，明确姓名及联系方式；如因其他原因需调整，需提前1个月书面告知合肥供水集团，调整后的负责人姓名及联系方式。如遇产品质量问题，该负责人需在3小时内赶到现场，24小时内妥善解决。

5.2.2在合同执行期间，中标人的产品质保书均须机打非手写（不含签名），尤其是质保书中的产品规格、数量必须机打，且质保书上有“合肥专供”的标示。

5.2.3在合同执行期间，中标人所投产品的品牌标示如有更换，须提前1个月书面告知合肥供水集团，明确新旧标示的区别，新标示产品的生产日期及批次。

5.2.4在合同执行期间，中标人提供的货物应被妥善包装。其包装应适应陆路运输及多次搬运、装卸和气候的变化，要求有良好的防潮、防腐、防湿、防震防形变等保护措施，并符合国家包装标准要求。由于包装不良造成质量问题由供货方负责，由此而产生的费用也由中标人自负。

5.2.5在合同执行期间，中标人根据工程的具体要求进行生产、供货、安装，原则上包含运输、卸货、安装、维修以及其他的配套服务。

5.3采购控制

5.3.1在合同执行期间，采购人在中标人目录内进行询价，有效最低价中标。

5.3.2 在合同执行期间，具体批次付款方式、供货时间、供货地点和供货数量及规格型号由批量合同另行约定。同时，供应方应按照采购人指定的供货、安装、维修地点对表箱门进行维修、更换，在此过程中产生的一切费用均由中标人自理。

5.3.3中标人应随货提供相关的检测资料，货物到货后，委派人员配合采购人对货物规格、数量进行核对，对产品的质量、技术指标进行检查、检验。如检查、检验出现质量问题，中标人必须重新进行相关的试验，由此产生的全部费用由中标人自行承担。

5.4 验收控制

5.4.1、采购人检查：采购人或其代表对采购的关键设备进行出厂前或装运前检查。中标人应提前将检验内容及日程安排送交采购人，经采购人同意后按双方商定的时间、人员进行检验、检查。检测人员应能得到全部合理的设施和协助，采购人不承担费用。

5.4.2中标人应随货提供相关的检测资料，货物到货后，委派人员配合采购人对货物规格、数量进行核对，对产品的质量、技术指标进行检查、检验。如检查、检验出现质量问题，中标人必须重新进行相关的试验，由此产生的全部费用由中标人自行承担。

5.4.3 中标人接到订单准备生产、维修、安装前48小时须通知采购人，采购人根据情况有权安排技术人员驻厂全面了解、检查此批次原材料及生产情况。

5.4.4中标人或其代表参加检查、检验不能解除中标人对供货质量应负的责任。

5.5违约处罚

5.5.1 在定点期内，各定点供应商应向采购人报送其授权委托人及售后维保团队名单（电话、联系方式等），其中授权委托人负责合肥市场的相关业务开展工作，不限于到采购人处进行备案、到货验收、最终验收、各种函件的往来接收等，为确保工作的连贯和一致，采购人将不接受一个品牌多位被授权人的情况，如有更换，供应商应提前一个月书面致函合肥供水集团履行相应的变更手续。否则采购人将不予受理其备案项目。

5.5.2 各供应商授权人或售后维保团队应按时参加其供货及安装、维修项目的到货、抽检、验收等工作，未到场或未按时参加的，出现一次，合肥供水集团将没收其10%的履约保证金作为处罚，累计两次，全额没收履约保证金。

5.5.3在定点期内，合肥供水集团将对定点供应商供应的产品及安装、维修的质量进行抽检（抽检率不低于10%），按照招标文件要求及投标文件承诺进行抽样检测，如全部检测指标合格的，检测费用由采购人支付，如抽检结果存在任何一项不合格的，定点供应商向采购人支付5倍检测费用；如是第一次出现的，采购人将没收供应商50%的履约保证金作为处罚，同时定点供应商应按照投标文件中承诺的时间将不合格品予以更换，有拖延的，采购人将直接取消定点供应商资格；定点期内累计出现两次抽检不合格的，采购人将直接取消其定点供应商资格、全额没收其履约保证金、上报合肥市公管局。

5.5.4定点期内，定点供应商与项目投资人（以下简称业主单位）签署采购合同，应严格按照合同约定的供货时间、向采购人备案的清单表供货，供应商未按照上述要求供货的，经业主单位、采购人查处确认，每出现一次，扣罚履约保证金50%，定点期内累计达二次的，采购人将直接取消其供方资格，没收履约保证金；同时将违约情况上报合肥市公管局。

5.5.5定点供应商不服从合肥供水集团的管理、不履行报验手续的，每出现一次，将扣罚中标单位履约保证金20%，累计达二次的，采购人将直接取消其供方资格，没收履约保证金；同时将违约情况上报合肥市公管局。

5.5.6已验收移交合肥供水集团的项目，在质保期内，产品出现故障，供应商没有按照承诺的时间到达并解除故障的，每逾期一次，扣罚履约保证金50%，因产品故障造成采购人损失的，需2小时内响应，24小时内解决产品故障，如未按时完成则采购人将直接取消其定点供应商资格，没收履约保证金。造成了恶劣社会影响的，采购人将有权追究其法律责任，产生的一切费用按实计算，由供应商支付。

5.5.7对预中标单位的考察按照招投标文件和国家有关规定执行，采购人将对投标人进行实地考察，如发现不符合招标文件规定、弄虚作假、不具备资质或供应能力的行为，取消中标资格，并上报合肥市公管局。

5.5.8定点期内，合肥供水集团将按照《合格供应商考核评分表》对定点供应商履约情况进行考核，从质量、服务方面进行考核评分。A级（91分——100分）：延长一个比价周期供货，延长期内被评价为A的不再继续延期供货；延长供货期内被评为A级次数最多的，并且在年度内考核中没有出现C级和D级的，有资格参选“优秀供应商”。B级（81分——90分）：参加正常比价。C级（71分——80分）：约谈整改，并暂停一个周期比价。D级：（70分以下）：取消合格供应商资格，并上报市公管局。

| 合格供应商考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 | 满分 | 考核标准 | 考核部门 | 得分 |
| 质量 （70分） |  | 交付验收 | 15 | 根据招标文件要求，交付验收过程中出现不符合要求项一次扣3分，扣完为止。 | 采购单位 |  |
|  |  | 质量监督 | 30 | 根据招标文件及相关质量要求，现场查处反映质量问题或不符合要求一次扣3分；送检不合格一次扣10分，扣完为止。 | 质检部门 |  |
|  |  | 运行质量 | 25 | 根据招标文件，质保期内因质量问题每维修1次，经确认后扣3分 ，扣完为止。 | 使用单位（由归口管理部门统一报送） |  |
| 服务 （30） |  | 供货及时性 | 15 | 根据招标文件，每延迟一次扣3分，扣完为止。 | 采购单位 |  |
|  |  | 问题处理 及时性 | 15 | 根据招标文件，每延迟或出错一次扣3分，扣完为止。 | 采购单位 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  | 得分 |  |