长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：HYCX-2015-252

采购单位：长兴县城市建设发展中心

代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

2015年10月

目   录

第一章  竞争性磋商公告………………………………………………………………2

第二章  磋商供应商须知………………………………………………………………4

第三章  合同主要条款…………………………………………………………………13

第四章  磋商内容及要求………………………………………………………………20

第五章  磋商原则及方法………………………………………………………………25

第六章  磋商响应文件格式……………………………………………………………30

第一章 竞争性磋商公告

浙江华元工程咨询有限公司受长兴县城市建设发展中心的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的磋商。

一、采购项目名称：长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目

二、采购项目编号：HYCX-2015-252

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购内容和要求：

| 序号 | 项目内容 |  | 服务 期限 | 数量 | 预算价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农村生活污水运维监控中心建设 | 包含监控室、监控平台、化验室等 | 3年 | 1 | 30万元/座 |
|  | 终端设备改造 | 普通监控站点 |  | 33 | 1.2万元/套 |
|  |  | 实时视频监控点 |  | 3 | 1.5万元/套 |
| 序号 | 项目内容 |  |  | 数量（约） | 预算价 |
| 二 | 农村生活污水终端站点运行维护 | 30T以下（含30T）微动力终端设备运行维护 |  | 140 | 0.8万元/座·年 |
|  |  | 30T-50T微动力终端设备运行维护 |  | 15 | 1.0万元/座·年 |
|  |  | 50T以上微动力终端设备运行维护 |  | 21 | 1.2万元/座·年 |
|  |  | 净化槽运行维护 |  | 45 | 0.2万元/座·年 |
|  |  | 集中式人工湿地运行维护 |  | 3 | 0.3万 元/座·年 |

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的磋商相应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照竞争性磋商文件所规定的磋商前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

六、供应商资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件；

▲供应商的特定条件

（1）本次招标要求投标人资格：须为同时具备环保工程专业承包三级及以上资质和生活污水三级及以上运营资质的具有独立法人资格的企业。

（2）本次招标不接受联合体投标。

- 竞争性磋商文件的获取：

- 时间：2015年X月X日至X月X日，每天8：30-16:30时（节假日除外）。

- 地点：长兴县公共资源交易中心（龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）。

- 文件售价：竞争性磋商文件每套售价人民币500元，售后不退。

- 获取方式：现场报名领取，领取竞争性磋商文件时须携带加盖单位公章的单位营业执照和资质证书副本复印件各一份，并提供本单位的名称、地址、联系人、联系电话、传真及报名项目名称和编号等联系资料一份。

- 磋商响应文件递交截止时间地点及磋商时间地点：

供应商应于2015年X月X日14：30时前将磋商响应文件密封送交到长兴县公共资源交易中心开标室（龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）（届时详见四楼大屏公告栏），逾期送达或未密封将拒绝接收。

本次磋商将于2015年X月X日14：30时在长兴县公共资源交易中心（龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）（届时详见四楼大屏公告栏）进行，供应商应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法人代表授权委托书及身份证原件）参加竞争性磋商会议。

- 本次磋商公告发布媒体：

浙江省政府采购网    http://www.zjzfcg.gov.cn/

长兴县招投投标网    http://www.cxztb.gov.cn:8080/cxxztb/

- 业务咨询

1.采购单位：长兴县城市建设发展中心

2.采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

联系人：郑工     联系电话：0572-6250311、13567261161

3.政府采购行政监管：长兴县政府采购办公室   联系电话：0572-6031085

4.政府采购投诉受理部门：长兴县财政局       联系电话：0572-6027789

长兴县城市建设发展中心

浙江华元工程咨询有限公司

2015年X月X日

第二章 供应商须知及前附表

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目 采购编号：HYCX-2015-252 采购单位：长兴县城市建设发展中心 |
| 2 | 代理机构：浙江华元工程咨询有限公司 联系人：郑工 联系电话：0572-6250311 |
| 3 | 磋商保证金：人民币 壹拾万元 整； 供应商应于磋商响应文件截止时间前将投标保证金以支票/汇票/本票/电汇/网上银行转帐形式交至下列帐户（为确保磋商保证金及时到帐，各供应商应提前从开户行汇出，凭回执到长兴县城市建设发展中心领取收据）。 收款单位（户名）：长兴县城市建设发展中心 开户银行：1205270019200028319 银行账号：工行长兴支行营业部 注：1.请供应商严格按照竞争性磋商文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金； 2.提交磋商保证金的主体与供应商主体必须完全一致，保证金必须为针对本项目专门提交，任何前期因其他项目缴纳的保证金都不得转作本项目的保证金（以财务开出的暂收凭证为准）。 |
| 4 | 代理服务费：本项目代理费壹万捌仟元，请供应商综合考虑到磋商报价中，由成交供应商接到成交通知书时支付给代理机构。 |
| 5 | 磋商有效期：90日历天。 |
| 6 | 磋商相应文件：正本：1份，副本：3份，每份文件需清楚的表明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 7 | 递交磋商响应文件截止时间：2015年 月 日14:30时 竞争性磋商时间：2015年X月X日14:30时 |
| 8 | 地点：长兴县公共资源交易中心开标室（龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）。 |
| 9 | 评审方法：详见评审方法 |
| 10 | 磋商结果公示：磋商结束后2天内，磋商结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、 (http://www.cxztb.gov.cn:8080/cxxztb/)等网站或媒体。 |
| 11 | 成交公告及成交通知书：磋商结果公示结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体。 |
| 12 | 磋商保证金退还：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后并将合同向长兴县政府采购办公室备案后5个工作日内无息退还。 |
| 13 | 服务期限：三年，以签订合同之日起计算。 |
| 14 | 本项目实行单价报价，预算价详见“第一章 竞争性磋商公告”。供应商的各项磋商报价均不能超过对应项的预算价，否则作无效标处理。 |
| 15 | 履约保证金的形式：银行汇票或银行支票或银行电汇； 履约保证金的金额：人民币伍拾万元整（¥：500000元）； 提交时间：合同签订前； 退还时间：合同期限满二年后退还履约保证金的50%，第三年履约完毕后五个工作日内无息退还余款（违约部分除外）。 |
| 16 | 付款方式：采购人按合同条款进行支付 |
| 17 | 供应商法定代表人（携带身份证原件）或被授权委托人（携带法定代表人授权书、委托人身份证原件）及相关人员参加竞争性磋商会议，有效的企业法人营业执照副本原件、环保工程专业承包三级及以上资质证书原件、生活污水三级及以上运营资质证书原件以及资信评分涉及的原件单独密封提交，并在密封袋表面以清单方式标明所提供文件名称数量。其中有效的企业法人营业执照副本原件、环保工程专业承包三级及以上资质证书原件、生活污水三级及以上运营资质证书原件，由竞争性磋商委员会在磋商前审核，有任何一项原件审核未通过或缺项的，资格审核不合格，磋商响应文件按无效处理，不能参与下一步磋商活动。 如供应商的各类证书原件正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明（原件），并注明证书主要相关内容。 |
| 18 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

供应商须知

一、说 明

1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.▲合格供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件；

2.3▲供应商的特定条件

本次招标要求投标人资格：须为同时具备环保工程专业承包三级及以上资质和生活污水三级及以上运营资质的具有独立法人资格的企业。

2.4谢绝联合体。

3.磋商供应商代表

指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》见（统一格式，见附件）。

4.采购费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前6日使采购人送达，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。

3．竞争性磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三、磋商响应文件的编制

1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2．▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．竞争性磋商文件的构成：

3.1 竞争性磋商文件由下列部分构成：

（1）磋商响应承诺书；

（2）报价一览表；

（3）投标设备配置清单报价明细表（农村生活污水运维监控中心建设和终端设备改造）；

（4）供应商基本情况介绍；

（5）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（6）针对本项目的详细运维实施方案，包括：运行、维护保养、配件更换等各项独立方案等；

（7）运维制度流程及质控措施（包括运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、质控管理、校验比对、培训计划、档案管理等）；

（8）技术（或商务）条款偏离表；

（9）随机维修专用工具及费用收取的规定（如有）；

（10）针对本项目的服务技术团队配备情况；

（11）投标人针对本项目的售后服务承诺，包括：针对本项目安装调试、配备的专职维修技术情况、响应时间、定期巡检情况、用户现场服务时间、技术故障解决时间、设备故障解决时间及其他售后服务承诺等投标方认为可能需要的其他服务内容；

（12）针对本项目为采购人提供的其他优惠条件及合理化建议；

（13）资格资信证明文件：

A、法定代表人授权委托书；

B、供应商有效营业执照副本（复印件加盖公章）；

C、供应商有效资质证书（复印件加盖公章）；

D、供应商2011年10月至今类似业绩证明材料（后附合同复印件加盖公章）；

E、本地化服务情况（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式等）；

F、供应商认为应提交的其它资信资料（如投标产品的荣誉、质量证书、认证证书、产品推广应用等，参考评分标准相应评分项要求)。

3.2竞争性磋商文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式。

4．报价

4.1▲本项目实行单价报价方式。磋商报价是指为完成本次服务要求及完成技术要求中所载明的所有内容费用的总和，须包括设备（软硬件）价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等），运输安装调试费，工具费，运维中心化验费（含质保期内），人员工资、住宿、保险，运维管理费，技术服务与培训费、税金、利润等全部费用，磋商供应商应根据上述因素自行报价。

4.2磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）等的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。

4.3▲所有报价以人民币为结算货币。

4.4▲采购人不接受任何选择报价，对每一标项只允许一个报价。

4.5采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6最低报价不能作为成交的保证。

5．磋商保证金

5.1磋商供应商应按前附表要求提供磋商保证金，否则采购人将不接受其磋商。

5.2未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后并将合同向长兴县政府采购办公室备案后5个工作日内无息退还。

5.3▲如发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回报价；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据磋商文件要求提供履约保证金；

（4) 经政府采购监督管理部门审查认定磋商供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（5）磋商供应商在磋商文件中提供虚假技术指标及参数，经磋商小组确认属实的。

6．磋商有效期

- 6.1▲自磋商之日起90天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。

6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致磋商保证金不予退还。同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。有关退还和不予退还磋商保证金的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

7．磋商响应文件的签署和规定

7.1▲磋商供应商应提供一式四份的磋商响应文件，并分别装订成册。其中正本一份、副本三份，每套磋商响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2磋商响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

7.3▲磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。

8．磋商响应文件的密封及标记

8.1▲磋商供应商必须将磋商响应文件正、副本分别装袋密封，封口处贴上封条，启封处加盖磋商供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、 电话、联系人，并注明“磋商时启封”字样。

8.2如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人和采购代理机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

四、磋商响应文件的递交

1．磋商响应文件的递交

1.1▲磋商响应文件必须在规定的响应文件提交的截止时间前送达到指定的磋商响应文件递交地点。

1.2磋商供应商如是法定代表人参加磋商的，同时递交法定代表人身份证（原件）、有效的企业法人营业执照副本原件、环保工程专业承包三级及以上资质证书原件、生活污水三级及以上运营资质证书原件（并在磋商响应文件中提供复印件加盖公章），由磋商小组确认磋商资格。

1.3磋商供应商如是授权代表参加磋商的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表身份证（原件）、有效的企业法人营业执照副本原件、环保工程专业承包三级及以上资质证书原件、生活污水三级及以上运营资质证书原件（并在磋商响应文件中提供复印件加盖公章），由磋商小组确认磋商资格。

2．磋商响应文件的修改和撤回

2.1在响应文件提交的截止时间前，磋商供应商可以用书面形式提出修改或撤回其磋商响应文件并送达到采购代理机构，但不得影响磋商活动的正常进行。

2.2 “磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明磋商项目名称、编号、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

3．▲发生下列情况之一的磋商响应文件将拒收:

3.1在响应文件提交的截止时间以后送达的磋商响应文件；

3.2未递交磋商保证金；

3.3未密封或未装订的磋商响应文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3.4以电讯形式递交的磋商响应文件。

五、磋商和评审

1．磋商小组

1.1采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

1.3 磋商期间，磋商供应商代表必须到场，负责解答有关事宜。

2．磋商和评审

2.1磋商双方按照磋商文件规定的时间、地点进行竞争性磋商。

2.2首先由磋商小组对各磋商供应商的磋商资格进行审查。然后检查各磋商供应商磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。▲经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

2.3磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.4评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.6磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。磋商小组所有成员集中与每个供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

2.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.8在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

2.9在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.10 磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

3.1宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

4．在磋商过程中，有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效报价处理：

（1）磋商响应文件未加盖公章、无法人代表签字或其授权代表签字的；

（2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

（3）授权代表没有法定代表人合法、有效委托书的；

（4）磋商响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

5．确定成交候选人

5.1本次采购由采购人确定成交候选人。

5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。

6．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

7．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

8．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、授予合同

1．最终审查

1.1磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3成交供应商经审查合格后由采购人在财政部门指定的信息网上公示，各磋商供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日2000元的标准对磋商人予以赔偿。

1.4采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2．成交通知书

2.1成交供应商确定后，采购代理机构将向供应商发出成交通知书。

2.2成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2.3采购人在授予合同时有权对服务予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

3．签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，同时提交履约保证金。

3.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.3 ▲在签订合同前，采购人有权在报价不变的前提下要求成交供商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，保证金将不予退回，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.4拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，没收其磋商保证金，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

4．履约保证金

4.1成交供应商在收到成交通知书后，签订合同前按磋商文件的规定提交履约保证金，自合同期限满二年后退还履约保证金的50%，第三年履约完毕后五个工作日内无息退还余款（违约部分除外）。

4.2履约保证金用于补偿买方因磋商供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

第三章 合同主要条款

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、说明

1.合同主要条款是指采购人(以下简称甲方)和成交供应商(以下简称乙方)应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2.制订“合同主要条款”的依据：《中华人民共和国合同法》。

二、合同内容和价格

1.合同内容：

1.1运维监控中心建设：包括运维单位办公桌椅、电脑、打印机、装修等；水质检测实验室（主要具备化学需氧量、氨氮、总磷三项指标检测）；档案室（水质检测报告、巡检记录、维修记录等资料归档）；运维车辆；中控平台（显示屏幕、站点分布、监控、相关设备信息、巡查情况等）以及相关工作人员配备等，其中办公场地由甲方提供；

1.2终端设备改造：包括安装远程监控、风机水泵远程控制、流量计等；

1.3终端站点运行维护：包括日常保养、定期巡检、填料更换、水质检测、绿化养护等。

2.合同价格详见下表：

| 序号 | 项目内容 |  |  | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村生活污水运维监控中心建设 |  | 包含监控室、监控平台、化验室等 | 元/座 |  |
| 2 | 终端设备改造 |  | 普通监控站点 | 元/套 |  |
|  |  |  | 实时视频监控点 | 元/套 |  |
| 3 |  | 农村生活污水终端站点运行维护 | 30T以下（含30T）微动力终端设备运行维护 | 元/座·年 |  |
|  |  |  | 30T-50T微动力终端设备运行维护 | 元/座·年 |  |
|  |  |  | 50T以上微动力终端设备运行维护 | 元/座·年 |  |
|  |  |  | 净化槽运行维护 | 元/座·年 |  |
|  |  |  | 集中式人工湿地运行维护 | 元/座·年 |  |

注：中标单价不予调整，以实际终端设备改造、微动力终端设备、净化槽、集中式人工湿地的数量为准。

三、技术资料

1.乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在收到成交通知书后，签订合同前提交50万元的履约保证金，合同期限满二年后退还履约保证金的50%，第三年履约完毕后五个工作日内无息退还余款（违约部分除外）。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务及货物，应由乙方直接提供，不得转让他人。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务及货物全部或部分分包给他人。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同履约时间、履约地点

1.履约时间：三年，以签订合同之日起计算。

2.履约地点：长兴县。

九、质量要求

1.乙方应严格按照招标书和有关标准实施本工作，确保工作质量。在运行维护期间，如因乙方管理不善造成设备丢失或损坏的，乙方应补全缺失设备或修复受损设备。

2.因乙方原因运维质量达不到约定的质量标准（《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2015）一级排放标准），乙方应承担违约责任。

3.乙方须随时接受甲方的检查和考核，对于运维质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在两天内不整改的或整改效果不符合要求的，甲方有权派其他队伍整改，产生的费用在乙方的履约保证金中扣除。

十、运维要求

1.机电设备的维护管理

（1）每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放。

（2）电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

（3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

2.终端处理设备和集中式人工湿地的运行维护管理

（1）处理设备操作规范、安全规程上墙明示；

（2）污水处理设施正常运行；

（3）每年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；

（4）主要设备定期保养：每月检查终端处理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修并上报；

（5）配电设备定期保养：每半月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修并上报；

（6）主要和附属构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好；

（7）定期每季度检测进出水水质，确保出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2015）的一级排放标准；

（8）如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向村、镇街报告，并及时排查检修；

（9）配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

（10）污泥处置规范性，必须由有处置资质的单位处理并签订合同，有相关台帐记录；

（11）根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

（12）定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位，对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通；

（13）每月现场巡检至少两次，有巡检台帐记录；

（14）日常维护其他相关工作；

（15）定期支付电费；

（16）根据运维需要合理配备维护管理人员（不少于5人），人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。

（17）加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并上报。

十一、合同价款支付

（1）农村生活污水运维监控中心建设的款项：在设备运至现场并安装调试完毕通过验收合格后支付至已完合同价款的90%，余下10%作为质保金在运维期限满项目移交完成后无质量问题一个月内付清。

（2）终端设备改造的款项：按年度改造完成量并通过验收合格后支付至已完合同价款的90%，余下10%作为质保金在运维期限满项目移交完成后无质量问题一个月内付清。

（3）农村生活污水终端站点运行维护款项：每半年对乙方的运维管理工作进行考核，考核结果作为运维管理服务费支付的依据。

①运维管理服务费按半年度进行支付，每半年根据考核结果在一个月内支付该半年度运维费用。

②污水处理设施运维管理考核分三个等次：得分在90分以上的为优秀，支付该半年度合同款的100%；得分在85-89分的为良好，支付该半年度合同款的90%，剩余10%不予以支付；得分在75-84分的为合格，支付该半年度合同款的80%，剩余20%不予以支付；得分低于75分的不予支付合同价款并终止合同。

③中标单价不予调整，最终结算以考核结果和实际终端设备改造、微动力终端设备、净化槽、集中式人工湿地的数量为准。

④运维服务期三年内，2016年度以后建成的微动力终端设备、净化槽、集中式人工湿地移交乙方，按中标单价结算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及服务。

2.乙方提供的货物及服务在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或提供后续服务。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4.在合同期限内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.合同所涉及的货物免费保修期为三年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.尚在保修期内的终端设备，保修期一年半内由设备供应商负责终端设备的维修，保修期一年半满后由乙方负责。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，质量检测报告费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、安全文明运维

1.乙方应做好运维作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

3.运维管理作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，运维期间按规定做好安全标识。

4.乙方必须为运维管理作业人员购买人身意外伤害保险等各项相关保险。

十七、运维服务期的日常维护管理内容

1.保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。

2.每月10日前报告上月的污水处理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等；

3.每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及处理达标率等指标。

4.每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、零小修工程量、巡查记录、投诉处理情况等数据）。

十八、三年运维服务期结束后的项目移交

1.在三年运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

2.在三年运行期结束移交时，应同时移交三年运营所产生的数据和相关管理资料。

3.在三年运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

十九、违约责任

1.乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权从维护费中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

2.乙方未能如期按合同规定的内容提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.在三年的运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，同时甲方有权单方面终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运维管理，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

6.实行半年度制考核，由甲方不定期半年抽查一次。得分在85分以上的不奖不罚；得分在84分以下的，则乙方须向甲方支付30000元的违约金；累计2次考核得分达不到84分，则甲方有权解除合同，乙方仍应承担相应责任。

二十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十二、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：      年  月  日               签订日期：      年  月  日

第四章　磋商内容及要求

一、说明

1．本磋商文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与投标人所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造，非标准货物按采购人提供的要求制造，质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

二、招标项目内容

1.项目概况：

1.1运维监控中心建设：包括运维单位办公桌椅、电脑、打印机、装修等；水质检测实验室（主要具备化学需氧量、氨氮、总磷三项指标检测）；档案室（水质检测报告、巡检记录、维修记录等资料归档）；运维车辆；中控平台（显示屏幕、站点分布、监控、相关设备信息、巡查情况等）以及相关工作人员配备等，其中办公场地由甲方提供；

1.2终端设备改造：包括安装远程监控、风机水泵远程控制、流量计等；

1.3终端站点运行维护：包括日常保养、定期巡检、填料更换、水质检测、绿化养护等。

2.运维期限：三年，以签订合同之日起计算。

3.项目实施地点：长兴县。

三、项目服务总体要求

1.物联技术的智能模块及相关平台软件必须能与采购人确定的数字平台实现无问题的数据和接口兼容对接和升级，并由采购人终生免费使用（为此，软件的著作权所有人必须在投标文件中提供相应的承诺函作出承诺，并加盖著作权所有人的签章），所产生的相关费用由采购人承担。

2.成交供应商中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由采购人负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常使用后（或采购人委托成交供应商负责维修，但费用另计），交付成交供应商开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除成交供应商对该处设施的运行养护责任，并在移交运维的设施数量中扣除该设施和相应的维护费用。

四、项目服务具体要求

（一）监控中心要求

总体要求：运营中心应包含工控机、不小于80寸的监控大屏幕；具备总磷、氨氮、COD、SS、PH等农村污水常规污染物检测能力的化验室；运维车辆不少于一辆；具有总磷、氨氮、COD等检测功能的移动监测设备；不少于5人的维护管理人员。此部分所涉及场地、设备的产权属于采购人所有，人员、车辆需供应商自行配备并承担相关费用。

（二）监控平台功能要求

1.站点档案要求

平台软件必须可以对长兴县所有污水站点基础信息档案进行管理。所有站点设施、管理人员、基础信息等资料均可在平台软件中进行查询。在监控平台的地图分布的站点显示页面上，点击每个站点可以查询该站点名称、具体位置（乡镇、村）及处理工艺、规模、类型和管理人员、联系方式、前期施工情景、现状照片、运维状况等信息，并可根据需要在后台随时进行档案更新。

2.站点实时状况监控

平台可以采集站点实时数据，并在软件中进行直观的展现。平台展现可以使用图画、数字等多种形式。平台可以实时控制设备启动和停止，修改站点运行策略。

3.数据统计分析需求

平台记录污水处理站点的实时数据，并提供半年内实时数据的历史查询，同时平台自动汇总每日实时数据，包括每日水量，设备运行时长，电耗等。平台可将历史汇总数据进行永久储存，并在软件中提供曲线和报表查询。

4.现场监控需求

监控平台能通过抓拍方式实时呈现污水处理站点现场情况（设置3个视频实时监控，其余采用普通监控，数量以采购人提供的清单量为准）。

5.考勤需求

监控平台可以对站点维护人员考勤维护情况自动进行记录、统计与分析。考勤记录包括维护人员到达时间、在现场停留时间、离开时间、每月巡检次数等信息。平台支持远程站点打分功能，即管理人员可根据展示平台考勤记录及照片记录、实时数据等信息对站点维护情况进行打分。

6.区域水流量报表

对不同区域站点可以进行实时以及水流量的历史查询，采用最直观的表格树以及其他形式来呈现水流量总报表。实现根据不同区域、级别反应不同的水流总量，并根据相应权限，展示平台会自动将站点水量情况进行汇总。

7.告警信息需求

当站点的环保设备停止工作或者出现异常情况，比如：风机、水泵等设备不正常工作，水流量异常等情况，同时会给对应运维人员移动终端APP发送告警信息。运维人员可以通过移动客户端接收告警，并处理与提交解除告警。

8.用户管理

在平台中，可以对平台使用人员进行信息维护，比如姓名、手机号码、性别、所属部门等信息。不同的角色用户对平台有不同的操作权限，可以在权限管理模块里面进行相应的设定和修改。根据权限可设定用户对哪些片区的站点具有维护权限。

9.智能移动终端客户端软件

考虑监管方便的需求，须具备移动终端APP软件可下载，安装APP软件的移动终端能够凭用户名、密码登陆监控管理平台并进行访问或操作，实现站点实时数据浏览、历史数据查询、云平台控制、站点导航、站点巡检管理等功能。

（三）运维管理要求

1.整体要求

（1）本项目运维包含污水治理设施（含处置装置、湿地等）、污染治理设施监控设备、监控平台等。

（2）运维期间，供应商负责对农村污水治理设施（含污水处理装置、人工湿地等）、监控设施（流量计、视频监控、动力设备状态监控、数据采集传输仪）和监控平台（系统软件、硬件）等进行巡检、保养和维修维护，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。

2.具体要求

（1）机电设备的维护管理

1）每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放。

2）电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

（2）终端处理设备和集中式人工湿地的运行维护管理

1）处理设备操作规范、安全规程上墙明示；

2）污水处理设施正常运行；

3）每年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；

4）主要设备定期保养：每月检查终端处理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修并上报；

5）配电设备定期保养：每半月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修并上报；

6）主要和附属构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好；

7）定期每季度检测进出水水质，确保出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2015）的一级排放标准；

8）如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向村、镇街报告，并及时排查检修；

9）配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

10）污泥处置规范性，必须由有处置资质的单位处理并签订合同，有相关台帐记录；

11）根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

12）定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位，对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通；

13）每月现场巡检至少两次，有巡检台帐记录；

14）日常维护其他相关工作；

15）定期支付电费；

16）根据运维需要合理配备维护管理人员（不少于5人），人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。

17）加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并上报。

（3）其他

1）保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。

2）每月10日前报告上月的污水处理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等；

3）每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及处理达标率等指标。

4）每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、零小修工程量、巡查记录、投诉处理情况等数据）。

五、三年运维服务期结束后的项目移交

（1）在三年运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

（2）在三年运行期结束移交时，应同时移交三年运营所产生的数据和相关管理资料。

（3）在三年运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

六、在三年的运维期内，因投标人原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，投标人必须赔偿相应损失，同时采购人有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且投标人必须配合做好项目的移交工作。

七、考核标准

考核办法：按照《长兴县农村生活污水处理设施建设和维护管理办法（试行）》及《长兴县农村生活污水处理设施建设和运行检查考核表》的要求考核成交供应商对污水设施的运行维护管理工作，按考核结果，支付成交供应商运维管理服务费。

考核内容：

1.建立运行维护管理台帐，内容包括污水处理设施详细信息、操作规范规程、电量电费记录、处理水量记录、水质检测记录、运行维护管理巡查记录等。（0-20分）

2.责任标示牌、设施、警示标志明显。（0-10分）

3.运维方案的落实情况，包括人员、车辆 、检测设备的到位情况，故障响应，修复时限满足要求等。（0-10分）

4.配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象，设备运转正常，水泵运行良好、无明显漏水。（0-15分）

5.格栅、调节池、集水井、处理池无明显不均匀沉降、裂缝等问题，进出水通畅，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；无占绿、毁绿现象，无表面种植有损处理效果作物等现象；无管道破损等现象。（0-15分）

6.污泥规范处置。（0-15分）

7.出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 33/973—2015）的一级排放标准。（0-15分）

八、本项目部分设备采购人推荐以下生产厂（品牌），供应商自选其一，竞争报价，并在填报的“报价一览表”中明确注明所选设备的生产厂（品牌）等；若磋商时未注明设备的生产厂（品牌）或供应商所报品牌不在采购人推荐品牌之内的或所报品牌不能及时供货的，则中标后由采购人在指定生产厂（品牌）范围内任选其一，所发生的材料价差、税金不作调整。磋商时主要设备推荐生产厂（品牌）具体如下：

| 序号 | 材料名称 | 推荐生产厂（品牌） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大屏连接电脑 | 联想、华硕、戴尔、惠普 |
| 2 | 系统操作电脑 |  |

第五章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。

一、总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三．磋商办法

1、磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、首先由磋商小组对各磋商供应商的磋商资格进行审查。然后检查各磋商供应商磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。▲经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

3、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

4、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。磋商小组所有成员集中与每个供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格，不予退还磋商保证金。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于前几次报价（磋商小组另有决议的除外）。

11、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

12、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

13、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四、评分细则及成交供应商确定原则

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术分45分，商务、资信及其他分25分，报价分30分。

2、技术，商务、资信及其他评分的评定（70分）

各磋商小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （45分） | 运营管理先进性 （7分） | 具有专利每项得1分，最高得3分（以相关证书原件为准）； 具有相关污水软件著作权证书的，每项得1分，最高得4分（以相关证书原件为准）； |
|  | 项目运营方案 （35分） | 投标人对项目运维管理组织构成（人员配备）的完整性响应情况，运行维护物资配备等情况由评委酌情打分，最高得7分。 投标人对项目运维流程及措施到位可行响应情况，运行维护操作制度、运行维护技术保障等情况由评委酌情打分，最高得7分。 投标人对项目运维应急预案到位可行响应情况，运行维护质量保障体系等情况由评委酌情打分，最高得7分。 投标人对项目采用运维平台的功能介绍到位可行响应情况，运行维护管理制度等情况由评委酌情打分，最高得7分。 服务质量承诺：运行质量和水质监控、各种运行异常或故障处理预案和处理响应时间由评委酌情打分，最高得7分 |
|  | 技术力量（1分） | 项目负责人具有国家注册环保工程师的得1分，（项目负责人须为投标企业在册人员，以劳动保障部门出具的近期社保证明复印件加盖公章为准，原件备查，不提供不得分）。 |
|  | 车辆配置（2分） | 投标人自有运维车辆2辆的得1分，3辆的得2分。（投标人须提供运维车辆照片、机动车登记证复印件加盖公章及投标人出具为本项目专用车辆的承诺证明，三者缺一不可，不提供不得分，机动车登记证原件备查）。 |
| 商务、资信及其他分 （25分） | 投标人整体情况 （2分） | 依据各投标人企业的规模、市场占有率、产品知名度、自主研发能力及市场评价等情况，比较打分。（0-2分） |
|  | 投标人信用（3分） | （1）2010年以来获得过工商行政管理部门确认的“守合同、重信用”企业称号，国家级的得1.5分，省级的得1分，市、县级的得0.5分（以相关证书原件为准）； （2）2010年以来获得中国人民银行或其委托的评估机构认定的企业信用等级证书：AAA级得1.5分，AA级得1分，A级以下的得0.5分（以相关证书原件为准）。 |
|  | 企业荣誉（2分） | 省级行政部门认定的高新技术企业的得2分，市级行政部门认定的高新技术企业得1分（以相关证书原件为准）。 |
|  | 体系认证（3分） | 投标人具备质量管理体系认证证书、的环境质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，此项最高得3分（以相关证书原件为准）。 |
|  | 企业资质（2分） | 同时具备环保工程专业承包三级及以上资质和生活污水二级运营资质的，得2分（以资质证书原件为准）。 |
|  | 项目业绩 （6分） | 2011年10月至今，在各县区级及以上有农村生活污水处理设备运维项目1个的得2分，2个的得4分，3个的得6分，得分不累加，此项最多得6分（以合同原件为准）。 |
|  | 水质报告（3分） | 投标人类似业绩具有环保部门出具的水质监测达标报告，得3分，最高得3分。（截止到磋商文件发布日前的监测报告方为有效报告，以相关证书原件为准）。 |
|  | 本地化 服务 （2分） | 湖州市范围内有本地企业，或在湖州市范围内有分公司或子公司能提供本地化服务的得2分，否则不得分。（2014年12月31日前注册有效，须提供企业营业执照原件、地址、联系人、联系方式等） |
|  | 投标文件编制质量（2分） | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实酌情给分，最多得2分。 |

3、磋商报价得分

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足磋商文件要求且磋商报价最低的单项磋商报价为对应项评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（各项评标基准价/各项磋商报价）*30*权重1+……+（评标基准价/磋商报价）*30*权重N |  |  |
|  |  | 磋商报价项 |  | 权重 |
|  |  | 农村生活污水运维监控中心建设 | 包含监控室、监控平台、化验室等 | 5% |
|  |  | 终端设备改造 | 普通监控站点 | 7% |
|  |  |  | 实时视频监控点 | 1% |
|  |  | 农村生活污水终端站点运行维护 | 30T以下（含30T）微动力终端设备运行维护 | 60% |
|  |  |  | 30T-50T微动力终端设备运行维护 | 8% |
|  |  |  | 50T以上微动力终端设备运行维护 | 13% |
|  |  |  | 净化槽运行维护 | 5% |
|  |  |  | 集中式人工湿地运行维护 | 1% |

注：（1）供应商的各项磋商报价均不能超过对应项的预算价，否则作无效标处理。

（2）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做流标处理，应重新组织采购。

4、有效供应商的综合得分为技术得分，商务、资信及其他得分和磋商报价得分的总和。

5、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。

磋商结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

第六章  磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

附件一

磋商响应承诺书

致：                 （采购人名称）

根据贵方长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：HYCX-2015-252）的磋商文件，我方           　　（磋商供应商名称）作为磋商供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的磋商响应文件正本壹份，副本叁份，并已分别单独密封装袋。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，为此，我方着重声明如下：

（一）我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目的服务。磋商报价实行单价报价，具体报价详见“报价一览表”。

（二）本磋商响应文件的有效期自磋商截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，磋商保证金将不予退还；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址:                           电话:

传真:                           电子邮件:

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二

报价一览表

项目名称：长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目

| 序号 |  | 项目内容 |  | 单位 | 磋商报价（人民币） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  | 农村生活污水运维监控中心建设 | 包含监控室、监控平台、化验室等 | 元/座 |  |  |
| 2 | 2-1 | 终端设备改造 | 普通监控站点 | 元/套 |  |  |
|  | 2-2 |  | 实时视频监控点 | 元/套 |  |  |
| 3 |  | 农村生活污水终端站点运行维护 | 30T以下（含30T）微动力终端设备运行维护 | 元/座·年 |  |  |
|  |  |  | 30T-50T微动力终端设备运行维护 | 元/座·年 |  |  |
|  |  |  | 50T以上微动力终端设备运行维护 | 元/座·年 |  |  |
|  |  |  | 净化槽运行维护 | 元/座·年 |  |  |
|  |  |  | 集中式人工湿地运行维护 | 元/座·年 |  |  |

- 注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2.报价是指为完成本次服务要求及完成技术要求中所载明的所有内容费用的总和，须包括设备（软硬件）价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等），运输安装调试费，工具费，运维中心化验费（含质保期内），人员工资、住宿、保险，运维管理费，技术服务与培训费、税金、利润等全部费用。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备配置清单报价明细表（农村生活污水运维监控中心建设和终端设备改造）

项目名称：长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目

| 一、农村生活污水运维监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 品牌（产地） |  | 备 注 |
| 1 | 大屏显示系统 | 类型：LED液晶电视 屏幕尺寸:80英寸 屏幕分辨率:全高清（1920x1080） 操作系统:Andriod4.0 网络连接方式:无线/网线 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 大屏连接电脑 | 产品类型:商用一体电脑,触控一体电脑 显示屏:24英寸、触控屏 操作系统：Windows 8 处理器：Intel Core i3 4160(3.6GHz/L3 3M) 处理器频率：3.6GHz 内存容量：8GB 无线通讯：内置无线网卡,内置蓝牙适配器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统操作电脑 | 产品类型:台式电脑 显卡类型：集成显卡 内存容量：4GB（最大支持容量 16GB） 硬盘容量：500G 显示器尺寸：20英寸 显示器分辨率：1600*900 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输率1167Mbps | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络费用 | 20M宽带 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 成品实验台 | 包括实验台(带水槽)、中央台(带水槽)、器皿柜、试剂柜、滴水架、中央试剂架、PP水槽 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 可见分光光度计 | 721G | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 手提式压力灭菌器 | 18L,2000W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子天平 | 200g/0.0001g | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 可调电炉 | 双联 1000W*2 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 生物显微镜 | XSP-35 单目1600倍 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电热恒温干燥箱 | 2kW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 便携式在线监测仪(COD/氨氮/总磷） | 1、野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读； 2、自动切换测定参数； 3、 内存113条标准曲线可自行修订并保存； 4、内存53条多点回归拟合曲线，可自动计算并保存； 5、仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线； 6、可精确存储1.2万个测定数据（日期、时间、参数、测定结果） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 化验室冰箱 | 容量：200L 温度范围：2--8℃ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 装修 | 办公家具及装潢 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 平台软件开发费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| （1）小 计（元） |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |
| 二、终端设备改造（普通监控站点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 品牌产地 | 备 注 |  |
| 17 | 智能监控柜 | 1、GPRS上传数据； 2、同时支持2路数字输入，支持门磁、水浸等传感器； 3、同时支持3路模拟输入,0-5V或者0-10V或者4-20ma模拟信号均可； 2、同时支持6路电流互感器信号输入,用于检测6路设备运行状态（电流互感器每个动力设备配套1个单价50元）； 4、同时支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W； 5、同时支持3路485接口，支持与PLC系统接口及其它485接口设备； 6、支持两路图像传感器进行图像采集； 7、远距离接收2.45G主动式RFID电子标签和无线传感器数据； 8、不锈钢防水机柜。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 超声波流量计 | 介质：导电液体（生活污水），2级精度，表体材质：聚四氟内衬，现场液晶显示瞬时、累计流量，输出4-20mA电流信号和MODBUS协议。防护等级：IP68，连接方式为螺纹连接或法兰连接，配线：10M 供电：AC220V/电池，流量范围：0.2-16立方米/小时） | 台 | 1 |  |  |  | 具体采用型号与处理终端站点的处理水量须相匹配 |  |
| 19 | 摄像头 | 1、130万象素CMOS摄像头； 2、标准JPEG图像压缩与输出； 3、 标准的485接口，并可以根据要求定制为RS-232接口、TTL电平的串口，便于与嵌入式工控设备相连； 4、带有自动的象素缺陷补偿、黑度校正、RGB色彩插值补偿、Gamma参数补偿和色调、饱和度补偿功能； 5、 具有自动的边缘增强、白光平衡、自动曝光、背景对比补偿功能； 6、采集图像分辨率为1280×960、640×480（VGA）彩色、320×240（QVGA）彩色／160×120（QQVGA）彩色多种分辨率可选； 7、极好的夜视功能。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 摄像头支架 | 3米高，地埋式 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 信号防雷设备 | 网络、视频等信号防雷 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 传输通讯费 | 每月无线数据流量包不少于300M | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 安装调试费 | 现场施工、设备安装、设备调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| （2）小 计（元） |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |
| 三、终端设备改造（实时视频监控点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 智能监控柜 | 1、GPRS上传数据； 2、同时支持2路数字输入，支持门磁、水浸等传感器； 3、同时支持3路模拟输入,0-5V或者0-10V或者4-20ma模拟信号均可； 2、同时支持6路电流互感器信号输入,用于检测6路设备运行状态（电流互感器每个动力设备配套1个单价50元）； 4、同时支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W； 5、同时支持3路485接口，支持与PLC系统接口及其它485接口设备； 6、支持两路图像传感器进行图像采集； 7、远距离接收2.45G主动式RFID电子标签和无线传感器数据； 8、不锈钢防水机柜。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 红外高清网络一体化智能球机 | 1、130万像素； 2、焦距：4.7mm～84.6mm，18倍光学； 3、视频压缩：多路H.264和M-JPEG视频流：在最大分辨率下以全帧率同时输出多路视频流，帧速和带宽可调整，H.264支持VBR/CBR； 4、本地存储：SD/SDHC 存储卡插槽； 5、水平范围：360°连续旋转； 6、垂直范围：-25°～55° 7、巡航扫描：6条，每条可添加18个预置点，停留时间可设； 8、红外照射距离：100米； 9、工作温度：-40℃～65 ℃ 10、防护等级：IP66（室外球），TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 超声波流量计 | 介质：导电液体（生活污水），2级精度，表体材质：聚四氟内衬，现场液晶显示瞬时、累计流量，输出4-20mA电流信号和MODBUS协议。防护等级：IP68，连接方式为螺纹连接或法兰连接，配线：10M 供电：AC220V/电池，流量范围：0.2-16立方米/小时） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 摄像头支架 | 3米高，地埋式 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 信号防雷设备 | 网络、视频等信号防雷 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 宽带传输网络 | 4M宽带 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 安装调试费 | 现场施工、设备安装、设备调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| （3）小 计 |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |
| 合 计=（1）+（2）+（3） |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上为主要设备清单，其他未列入的设备由投标人根据实际运维期间的需要自行考虑，功能应满足磋商文件要求，采购单位不予额外承担任何费用。

3.本表为“报价一览表”中“序号1”和“序号2”所需的设备配置的清单报价明细表，此表的“（1）小计”应与“报价一览表”中“序号1”磋商报价相一致，“（2）小计”应与“报价一览表”中“序号2-1”磋商报价相一致，“（3）小计”应与“报价一览表”中“序号2-2”磋商报价相一致。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

技术（或商务）条款偏离表

项目名称：长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目

|  | 序号 | 磋商文件 规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

附注：1.▲没有填写此表视为完全响应磋商文件要求；

2.如出现偏离，供应商务必如实填写此表，否则存在的风险由供应商自行承担。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

## 法定代表人授权委托书

致：                 （采购人名称）

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的长兴县农村生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：HYCX-2015-252）（项目名称、编号）的竞争性磋商活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵中心以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

授权代表身份证复印件粘贴处粘贴处： （二代身份证为正反面复印件）

供应商全称（公章）：

日期：

附件六

供应商磋商响应文件评分索引一览表

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （45分） | 运营管理先进性 （7分） | 具有专利每项得1分，最高得3分（以相关证书原件为准） 具有相关污水软件著作权证书的，每项得1分，最高得4分（以相关证书原件为准） |  |
|  | 项目运营 方案 （35分） | 投标人对项目运维管理组织构成（人员配备）的完整性响应情况，运行维护物资配备等情况由评委酌情打分，最高得7分。 投标人对项目运维流程及措施到位可行响应情况，运行维护操作制度、运行维护技术保障等情况由评委酌情打分，最高得7分。 投标人对项目运维应急预案到位可行响应情况，运行维护质量保障体系等情况由评委酌情打分，最高得7分。 投标人对项目采用运维平台的功能介绍到位可行响应情况，运行维护管理制度等情况由评委酌情打分，最高得7分。 服务质量承诺：运行质量和水质监控、各种运行异常或故障处理预案和处理响应时间由评委酌情打分，最高得7分 |  |
|  | 技术力量 （1分） | 项目负责人具有国家注册环保工程师的得1分，（项目负责人须为投标企业在册人员，以劳动保障部门出具的近期社保证明复印件加盖公章为准，原件备查，不提供不得分）。 |  |
|  | 车辆配置 （2分） | 投标人自有运维车辆2辆的得1分，3辆的得2分。（投标人须提供运维车辆照片、机动车登记证复印件加盖公章及投标人出具为本项目专用车辆的承诺证明，三者缺一不可，不提供不得分，机动车登记证原件备查）。 |  |
| 商务、资信及其他分 （25分） | 投标人整体情况 （2分） | 依据各投标人企业的规模、市场占有率、产品知名度、自主研发能力及市场评价等情况，比较打分。（0-2分） |  |
|  | 投标人信用（3分） | （1）2010年以来获得过工商行政管理部门确认的“守合同、重信用”企业称号，国家级的得1.5分，省级的得1分，市、县级的得0.5分（以相关证书原件为准）； （2）2010年以来获得中国人民银行或其委托的评估机构认定的企业信用等级证书：AAA级得1.5分，AA级得1分，A级以下的得0.5分（以相关证书原件为准）。 |  |
|  | 企业荣誉 （2分） | 省级行政部门认定的高新技术企业的得2分，市级行政部门认定的高新技术企业得1分（以相关证书原件为准）。 |  |
|  | 体系认证 （3分） | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，此项最高得3分（以相关证书原件为准）。 |  |
|  | 企业资质 （2分） | 同时具备环保工程专业承包三级及以上资质和生活污水二级运营资质的，得2分（以资质证书原件为准）。 |  |
|  | 项目业绩 （6分） | 2011年10月至今，在各县区级及以上有农村生活污水处理设备运维项目1个的得2分，2个的得4分，3个的得6分，得分不累加，此项最多得6分（以合同原件为准）。 |  |
|  | 水质报告 （3分） | 投标人类似业绩具有环保部门出具的水质监测达标报告，得3分，最高得3分。（截止到磋商文件发布日前的监测报告方为有效报告，以相关证书原件为准）。 |  |
|  | 本地化 服务 （2分） | 湖州市范围内有本地企业，或在湖州市范围内有分公司或子公司能提供本地化服务的得2分，否则不得分。（2014年12月31日前注册有效，须提供企业营业执照原件、地址、联系人、联系方式等） |  |
|  | 投标文件编制质量 （2分） | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实酌情给分，最多得2分。 |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入磋商响应文件，并置于磋商响应文件目录之前。