竞争性谈判文件

项目编号: 赣井发采2015072号

项目名称：吉水县滨江景观工程新城活力区供水管网安装工程材料采购

井冈山市发展工程造价咨询有限公司

总  目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 竞标人须知前附表	3

第三章 竞标人须知	4

第四章 采购内容、技术指标及要求	8

一、技术及要求	8

二、商务要求	9

第五章 竞标文件格式（自行分页）	9

第六章 附件	11

最低价评标法评标细则	11

## 第一章 竞争性谈判公告

井冈山市发展工程造价咨询有限公司关于江西吉水县滨江景观工程新城活力区供水管网安装工程材料采购[赣井发采2015072号]的竞争性谈判公告

依据吉水县政府采购管理办公室批准，受吉水县自来水公司委托，井冈山市发展工程造价咨询有限公司对“吉水县滨江景观工程新城活力区供水管网安装工程材料采购”进行竞争性谈判采购，现欢迎符合规定条件的供应商参加谈判。

一、谈判项目名称：吉水县滨江景观工程新城活力区供水管网安装工程材料采购

二、谈判项目说明

1、供水管网安装工程材料   一批    预算金额：478533元

2、规格要求及数量详见本竞争性谈判文件第四章内容。

三、合格的竞标人

1、必须符合《政府采购法》第二十二条之规定；

2、企业法人营业执照注册资金1000万元（含1000万元）及以上。

3、PE管材、管件生产企业具有省级及以上（含省级卫生部门签发）的涉及饮用水卫生许可批件。

4、具有生产PE管材、管件制造商，并PE管材和管件必是同一厂家生产和获得ISO9001质量体系认证。

5、不接受联合体投标。

四、谈判文件获得：

1、获得时间：挂网之日至2015年11月4日9：30截止（北京时间，下同）。

2、获得方式：从吉安政府采购网（http://218.64.81.5/zfcg/）或吉水县公共资源交易中心网或江西政府采购网网上下载；

五、谈判有关事项

1、谈判地点：吉水县市民服务中心二楼吉水县公共资源交易中心（竞争性谈判室）。

2、谈判响应文件递交截止/开始谈判时间：2015年11月4日9：30

3、竞标人须派授权代表出席谈判会议（授权代表应当携带授权委托书原件、身份证原件复印件等有效证明出席）。

4、竞标时应提供以下资料（备查）：

1）竞标人企业法人营业执照副本、组织机构代码证、国税或地税登记证原件。

2）生产商的涉及饮用水卫生许可批件及认证加盖生产商公章的复印。

六、项目业务咨询：

1、采购人：吉水县自来水公司    联系人：陈先生   电话：0796-3524192

2、采购代理机构：井冈山市发展工程造价咨询有限公司

地址：井冈山市新城区怡园新村19栋2楼

联系人：曾先生   邮箱：2219535803@qq.COM   手机：18007961380

## 第二章 竞标人须知前附表

谈判文件如与本前附表有冲突的，以本前附表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 谈判时间与地址: 1）谈判响应文件递交截止/开始谈判时间：2015年11月4日9：30 2）谈判地址: 江西省吉水县公共资源交易中心 |
| 2 | 质疑与澄清： 1）质疑：竞标人对招标文件提出质疑的时间：自招标文件发布之日起七个工作日内，向采购代理机构提出书面询问或质疑的，发邮件到：2219535803@qq.com（书面询问或质疑的必须要有竞标人的公司章印及法人章印、联系人及联系电话和电话告知已发询问或质疑等。否则，不予回复）。竞标人在规定的时间内未对招标文件提出质疑的，采购代理机构将视其为同意。 2）答疑与澄清: 谈判组织人将在竞标截止日二天前在谈判须知前附表信息指定发布网址上发布，并视为本谈判文件的组成部分。 |
| 3 | 谈判保证金、标书费： 1）金额： 4900元(谈判保证金4700元+标书费200元) 2）交纳要求与账户：谈判保证金、标书费必须在开标前一个工作日的17：00前（以到帐时间为准）转帐入以下帐户，并在用途上注明“赣井发采2015072号”谈判保证金等。转帐银行户名：转帐银行户名：吉水县自来水公司；开户行：中国建设银行吉水支行；帐号：36001451019052501143 |
| 4 | 履约保证金：中标供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，履约保证金汇入采购人指定账户。 |
| 5 | 谈判响应文件有效期:谈判后三十天。 |
| 6 | 谈判文件份数：正本1份；副本3份。 |
| 7 | 评标办法：采用最低价评标法评标。 |
| 8 | 无效谈判：竞标人发生以下条款情况之一者，视为无效谈判： 1）法人代表或法人授权代表未参加谈判。 2）没有资格证明文件或不全的。 3）超出营业范围竞标的。 4）竞标文件的应答不满足技术条款和商务条款要求的。 5）竞标人的最后报价超出规定的竞标限价的。 6）竞标人的资质不符合竞争性谈判文件“合格的竞标人”要求的。 7）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。 |
| 9 | 谈判业务联系信息： 1）采购人：吉水县自来水公司 陈先生 电话：0796-3524192 2）采购代理机构：井冈山市发展工程造价咨询有限公司 地址：井冈山市新城区怡园新村19栋2楼 联系人：曾先生 邮箱：2219535803@qq.COM 手机：18007961380 3）信息指定发布网址：http://218.64.81.5/zfcg/或http://www.xgzbtb.com/或www.jxzfcg.gov.cn。 |
| 10 | 代理服务及其它费: 1）代理服务费：中标人应在领取中标通知书的同时按国家计委价格(2002)1980号、赣计收费字(2003)76号文件的规定的八折向招标方收取代理服务费。 2）场地及其它费：中标人在领取成交确认书时向公共资源交易中心支付场地及其它费。 |
| 11 | 解释权:本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。 |

## 第三章 竞标人须知

一、总则

1、适用范围

本谈判文件仅适用于吉水县滨江景观工程新城活力区供水管网安装工程材料采购。

2、定义

“采购人”系指本次竞争性谈判采购货物的单位“吉水县自来水公司”。

“谈判组织人”系指采购代理机构“井冈山市发展工程造价咨询有限公司”。

“竞标人”系指参加供水管网安装工程材料生产企业或供应商。

“货物”系指供水管网安装工程材料等。

“服务”系指供水管网安装工程材料，成交供应商须承担的货物运输、质保、技术协助及其他配套售后服务等义务。

3、采购方式、合格的竞标人

3.1 本次采购采取竞争性谈判的方式。

3.2 竞标人的资质要求 参阅谈判公告。

4、参加谈判的费用

竞标人应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5、谈判文件构成

5.1 谈判文件由谈判文件目录所列内容。请仔细阅读谈判文件，一经进入谈判程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对有不明白或误解的权利。

5.2 参加竞标人应依照谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求编制谈判响应文件，并保证所提供全部资料的真实性; 如果竞标人没有按照谈判文件要求和规定编制谈判响应文件及提交全部资料，或者谈判响应文件没有对本谈判文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加竞标人自行承担。

6、谈判文件的澄清

6.1 质疑：竞标人认为谈判文件的内容使自己的合法权益受到损害或有疑问的，应在谈判开始日三天前提出书面询问或发邮到：2219535803@qq.COM. 竞标人在规定的时间内未对谈判文件提出澄清或提出疑问的，谈判组织人将视其为同意。

6.2 答疑与澄清: 谈判组织人将在竞标截止日二天前在谈判须知前附表信息指定发布网址上发布，并视为本谈判文件的组成部分。

7、谈判文件的修改

7.1 在谈判开始时间二天前，无论出于何种原因，谈判组织人均可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改（含推迟送交谈判响应文件的截止时间和谈判日期）。

7.2 谈判文件的修改将在信息指定发布网址上发布，并对其具有约束力。

三、谈判响应文件的编制

8、谈判响应文件

8.1 谈判响应文件以及竞标人与谈判组织人就有关本次采购事宜的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2谈判响应文件所使用计量单位，均须采用国家法定计量单位（另有规定除外）。

9、谈判响应文件组成

9.1明细报价表。

9.2竞争性报价函。

9.3技术应答。

9.4商务条款承诺（包括交货期、质量保证期、售后服务和付款方式条款等）。

9.5商务及技术差异表。

9.6法定代表人授权委托书、竞标人企业法人营业执照副本、组织机构代码证、国税及地税登记证复印件和相关的资质证明。

10、谈判响应文件份数和签署

10.1竞标文件正本一份，副本三份。副本可为正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

10.2竞标文件正本的每一页均应由谈判人授权代表签名。谈判服务明细表及售后服务内容表均应由法人授权代表签名并盖公章。

11、竞标文件的递交

11.1竞标文件的密封与标记

竞标文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、谈判人名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。

11.2竞标文件投递截止时间：参阅竞标人须知前附表。

12、谈判保证金

12.1谈判保证金交纳：参阅竞标人须知前附表。

12.2在谈判时，对未按要求提交谈判保证金的谈判响应文件，谈判组织人将视其为非响应性文件而予以拒绝。

12.3未成交人的谈判保证金，谈判有效期期满后十天内予以退还，不计利息。

12.4成交人的谈判保证金转为履约保证金，项目验收合格后十天内予以退还，不计利息。

12.5下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收:

1）竞标人在谈判有效期内撤回其谈判响应文件的。

2）竞标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的。

3）成交人在规定期限内未按规定签订合同的。

4）成交人项目验收不合格的。

13、谈判有效期

13.1 谈判有效期为谈判之日后三十天。有效期比规定短的将视为非响应而予以拒绝。

14、谈判响应文件的修改和撤回

14.1 竞标人在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判响应文件递交截止时间前，以书面形式通知谈判组织人，修改或撤回其谈判响应文件。修改或撤回后的谈判响应文件送达谈判组织人之时为准。

14.2在谈判截止时间之后，竞标人不得对其谈判响应文件做任何修改。

14.3在谈判截止时间至谈判组织人在谈判文件中规定的谈判有效期期满之间的这段时间内，竞标人不得撤回其谈判响应文件，否则其谈判保证金将被没收。

五、谈判与确定成交

15、谈判小组组成

按照《政府采购法》第三十八条的规定，组建谈判小组；

16、竞争性谈判响应文件初审

查验被邀请参加谈判的供应商资质、资格是否符合谈判文件要求以及参加谈判的供应商递交的谈判文件，并确定合格供应商后再进入面对面谈判；

17、谈判小组成员就实质性要求进行谈判

17.1竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由谈判小组分别与各竞标人进行技术谈判并对技术条款进行修改或补充，同时告之各竞标人。

17.2第二轮谈判进行以价格为主的一次或多次商务谈判；

17.3面对面谈判结束后，进行最后一轮竞价，竞标人最终报价为确定成交的最终依据。

六、授予合同

18、合同授予标准

18.1 谈判小组将对实质性响应谈判文件要求的竞标人进行综合评审。完全响应谈判要求的前提下，采用最低价法评标确定1-3名预中标人（谈判小组判断属低于成本价的除外）。

18.2 谈判组织人在授标时根据采购人的实际需求，有权对谈判文件中所述货物在小幅度内调整其数量权利。

19、成交通知书

19.1竞争性谈判成交结果将在谈判须知前附表信息指定发布网址上发布公示，采购代理机构凭吉水县公共资源交易中心的《项目成交确认书》向中标供应商发出中标通知书。

19.2公示发布期内，竞标人对预中标人有异议的，应当以书面形式的质疑书送达（不接受传真、邮件）至谈判组织人。质疑书应当署名，由法定代表人或者竞标人代表签字或盖章，并加盖竞标人单位公章。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人和被质疑人的名称， 质疑人的地址、电话等；

2）具体质疑事项、事实根据、法律依据和相关证明材料（若无事实证明视为无效质疑）；

3）提起质疑的日期。

19.3公示期满并竞标人对预中标人无异议，谈判组织人将通知成交人，确认其谈判响应已被接受。

19.4谈判组织人发成交通知书，成交通知书将是合同的一个组成部分。

19.5履约保证金：

1）中标供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，履约保证金汇入采购人指定账户。

2）履约保证金在项目验收合格后1个月内金额无息退还。

20、签订合同

成交人应按成交通知书指定的时间、地点与甲方（采购人）签订合同。谈判文件、成交人的谈判响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

21、采购代理服务及其它费

21.1 采购代理服务费、标书费（税前额）只收现金、支票、汇票。

21.2其它费: 参照相关规定支付。

22.解释权

22.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

## 第四章 采购内容、技术指标及要求

## 一、技术及要求

1、材料技术参数及数量

| 序号 | 名称 | 技术参数或规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN63PE管材 | PE100级、PN1.25Mpa、黑色 | 米 | 90 |
| 2 | DN110PE管材 | PE100级、PN1.0Mpa、黑色 | 米 | 1000 |
| 3 | DN200PE管材 | PE100级、PN1.0Mpa、黑色 | 米 | 2130 |
| 4 | φ50闸阀 | 螺纹、铜杆 | 个 | 10 |
| 5 | φ50止回阀 | 螺纹 | 个 | 9 |
| 6 | φ50Y型过滤器 | 螺纹、 | 个 | 9 |
| 7 | φ100闸阀 | 法兰铜杆闸阀、245T-10 | 个 | 1 |
| 8 | φ200蝶阀 | 双向法兰式软密封蝶阀 D343X-10涡轮 | 个 | 3 |
| 9 | φ50自动排气阀 | 法兰式双口排气阀QB2-10 | 个 | 1 |
| 10 | φ100法兰盘 | 钢制法兰、国标 | 副 | 7 |
| 11 | φ200法兰盘 | 钢制法兰、国标 | 副 | 12 |
| 12 | φ100伸缩器 | 法兰式限位伸缩器 | 个 | 1 |
| 13 | φ200伸缩器 | 法兰式限位伸缩器 | 个 | 3 |
| 14 | φ50螺纹水表 | 螺纹接口 | 个 | 9 |
| 15 | φ63PE直接 | 承插 | 个 | 30 |
| 16 | φ63×50PE 外丝接头 | 承插 | 个 | 18 |
| 17 | φ63×50PE 内丝接头 | 承插 | 个 | 18 |
| 18 | φ110PE法兰头 | 对接 | 个 | 15 |
| 19 | φ200PE法兰头 | 对接 | 个 | 30 |
| 20 | φ200×100PE 异径管 | 对接 | 个 | 1 |
| 21 | φ63×90°PE弯头 | 对接 | 个 | 54 |
| 22 | φ110×90°PE弯头 | 对接 | 个 | 24 |
| 23 | φ200×90°PE弯头 | 对接 | 个 | 12 |
| 24 | φ110×63PE三通 | 对接 | 个 | 3 |
| 25 | φ200×63PE三通 | 对接 | 个 | 7 |
| 26 | φ200×200PE三通 | 对接 | 个 | 1 |
| 27 | φ100盲板 | 钢制、国标 | 个 | 1 |
| 28 | φ200盲板 | 钢制、国标 | 个 | 1 |

2、材料要求说明

1）材质要求：PE聚乙烯管材执行GB/T13663-2000给水用《聚乙烯管材》标准；给水用PE聚乙烯管件执行Q/20512262-6.10-2002标准。PE管材具有完整的喷码，包含品牌名称、产品名称、规格型号、压力等级、生产日期、生产单位。PE管件具有永久性标识模印。不接受粘贴标签的产品，PE管材和管件必是同一厂家生产。

2）中标人不需要安装，但必须对完工的管道做管道试验，试验合格后视为本次材料验收合格；

3）中标人需提供壹套热熔焊接设备（含发电机），工程安装完后退还（运费由中标人支付）；

4）管材、管件按实际发生数结算（增减不超过10%）。

5）提供样品DN200PE管材长500mm一段；φ200PE正三通一个。

## 二、商务要求

1、质保期限：质保期一年，质保期由设备安装调试并验收合格之日起开始计算。

2、竞标报价：包括成本费；运杂费、上下车费、检测（管道试验）费；热熔焊接设备使用折旧费、利税费以及交付前一切可能发生的费用。

3、付款方式:货物材料全部供完预付50%，安装完成试压验收合格后凭税务发票付45%，余款5%为保证金。一年后无质量问题一次性付清。

## 第五章 竞标文件格式（自行分页）

项目名称：

项目标段：

项目编号：

竞标单位（公章）

年   月   日

1. 谈判声明

致：井冈山市发展工程造价咨询有限公司

根据贵方“项目名称：        ”（项目编号: 赣井发采2015072号）谈判文件，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表我方       （竞标人全称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下:

1、我方为本次项目提交的         （货物名称）、报价、谈判资格文件一式三份。我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

2、我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

3、如果在规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

4、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于“谈判供货及报价一览表”中规定的时间交货，并完成与之配套的服务工作，交付甲方（或受甲方委托的使用方）验收、使用。

6、遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

7、与本次谈判有关的正式联系方式为:

地   址:

电   话:

传   真:

竞标人开户行:

账   户:

竞标人授权代表姓名（签字）:

竞标人名称（公章）:

日期:       年    月    日

2.报价一览表

竞标人名称：                        项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 交货期 | 竞标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

竞标单位（盖章）：     竞标人代表签字：

3.资格证明文件

填写须知

1）产品企业作为竞标人应填写和提交资格证明文件，复印件均须加盖公章。

2）代理商作为竞标人的应填写和提交资格证明文件，复印件均须加盖公章。

3）所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

4）本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

5）竞标人提交的资料，根据自己的判断和考虑，反映竞标人履行合同的合格性。

（一）竞标人营业执照

竞标人营业执照（复印件粘贴）

（二）竞标人组织机构代码证（复印件粘贴）

竞标人组织机构代码证（复印件粘贴）

（三）竞标人国（或地）税证

竞标人国（或地）税证（复印件粘贴）

（四）其它证件

4、无重大违法记录声明函

致：井冈山市发展工程造价咨询有限公司：

针对贵方组织的“项目名称”（项目编号:    ，标段号：    ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

竞标单位（盖章）：  竞标人法定代表人（签字）：    日期：

## 第六章 附件

## 最低价评标法评标细则

响应招标文件的前提下，最低报价的竞标人为中标人。

赣井发采2015072号招标文件

审批意见

| 招标单位 | 招标单位意见： | 政府采购办 | 政府采购办意见： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标单位（章） |  | 负责人： |
|  | 2015年 月 日 |  | 2015年 月 日 |